Section 6 : Formulaire de barème de prix

Section 6 A : Cadre de devis quantitatif et estimatif

LOT 1

- CONSTRUCTION DU BATIMENT (Lot1)

A1. DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX POUR LE REZ DE CHAUSSEE

| N° | Désignation des travaux | Unité | Qtité | Prix Unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Installation repli de chantier- Terrassement |
| A.0 | Installation et repli de chantier | F.F | 1 |  |  |
| A.1 | Démolition des constructions existantes et dégagement des gravats y compris les conteneurs | FF | 1 |  |  |
| A.2 | fouilles de fondation en rigole une profondeur minimale de 1,m | m3 | 95,48 |  |  |
| A.3 | Remblais intérieur des murs | m3 | 26,04 |  |  |
| A.4 | Remblais | m3 | 397,76 |  |  |
|  | SOUS TOTAL - A |  |
|  | B. Maçonnerie-Béton |
| B.1 | Béton de propriété dosé a 200kg/m3 pour la fondation | m3 | 4,84 |  |  |
| B.2 | Béton armé dosé a 300kg/m3 pour semelles de fondation | m3 | 21,504 |  |  |
| B.3 | Béton dosé à 350kg/m3 pour longrines fondation et soubassement | m3 | 52,8 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 300kg pour les scellements de fondations | m3 | 6,72 |  |  |
| B.5 | Béton armé dosé à 350kg pour les poteaux, poutres, chainages etc…. | m3 | 37,282 |  |  |
| B.6 | Maçonnerie en moellons | m3 | 104,16 |  |  |
| B.7 | Béton de forme au sol dosé à 300kg/m3 | m3 | 49,72 |  |  |
| B.8 | Béton armé dosé à 400kg/m3 pour ossature et planchers | m3 | 69,75 |  |  |
| B.9 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² | 477 |  |  |
| B.10 | Balustres garde du corps en béton armé | ml | 77,6 |  |  |
| B.11 | Enduit bicouches sur maçonnerie | m² | 954,7 |  |  |
| B.12 | Maçonnerie de Claustras hauts en boites aux lettres GM | m2 | 1,5 |  |  |
| B,13 | Maçonnerie en brique de verre | m2 | 3,5 |  |  |
| B.14 | Construction d’une fausse septique ( pour 20 usages | Ff | 2 |  |  |
| B.15 | Béton armé dosé à 400kg pour les escalier ( plus 17 marches) | ff | 3 |  |  |
| SOUS TOTAL - B |  |
|  | C. Menuiserie- Ferronnerie |
| C.1 | Fourniture et pose de Portes (en bois peines) | m² | 31,5 |  |  |
| C.2 | Fourniture et pose de Portes (partie aluminium, partie vitre) | m² | 8,86 |  |  |
| C.3 | Fourniture et pose des baies vitrées coulissantes | m² | 50,4 |  |  |
| C.4 | Grilles de protection en métalliques | m² | 50,4 |  |  |
| C.5 | Balustre Garde-corps en baie vitre | ml | 5 |  |  |
| C.6 | Comptoir de réception en bois du pays | ff | 1 |  |  |
| C.7 | Porte métallique | m² | 3,15 |  |  |
| SOUS TOTAL - C |  |
|  | D. Carrelage |
| D.1 | Carreaux de sol en grès céramique | m² | 500 |  |  |
| D.2 | Carreaux de faïence sur les parois des murs des toilettes | m² | 167,3 |  |  |
| SOUS TOTAL - D |  |
|  | E. Plomberie-Sanitaire |
| E.1 | Fourniture et pose de robinet simple tuyauterie et accessoires compris | U | 5 |  |  |
| E.2 | Fourniture et pose de w.-c. à l’anglaise, tuyauterie et accessoires compris | U | 5 |  |  |
| E.3 | Fourniture et pose de lavabos tuyauterie et accessoires compris | U | 6 |  |  |
| E.4 | Fourniture et pose de siphon au sol | U | 7 |  |  |
| E.5 | Fourniture et pose de bac à douche tuyauterie et accessoires compris | U | 6 |  |  |
| E.6 | Canalisation pour alimentation | F.F | 1 |  |  |
| E.7 | Canalisation pour évacuation | F.F | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL - E |  |
|  | F. Peinture et Badigeon |
| F.1 | Peinture acrylique sur murs | m² | 956,7 |  |  |
| F.2 | Peinture Glycérique sous dalle et sur menuiserie | m² | 456 |  |  |
| SOUS TOTAL - F |  |
|  | G. Electrification |
| G.1 | Branchement de réseau | F.F | 1 |  |  |
| G.2 | Câblage avec gaine | F.F | 1 |  |  |
| G.3 | Fourniture et pose d’interrupteurs simple allumage | U | 15 |  |  |
| G.4 | Fourniture et pose de prises de courant 16 A+ T | U | 35 |  |  |
| G.5 | Fourniture et pose de luminaire fluo de 1X 36 W | U | 30 |  |  |
| G.6 | Fourniture et pose de hublot étanche | U | 1 |  |  |
| G.7 | Fourniture et pose de réglette lavabo | U | 6 |  |  |
| G.8 | Fourniture et pose de tableau divisionnaire | U | 1 |  |  |
| G.9 | Fourniture et pose de terre et liaison équipotentielle | U | 1 |  |  |
| G.10 | Fourniture et pose d’ armoire électrique | U | 1 |  |  |
| G.11 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme24000 BPU | U | 8 |  |  |
| G.12 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme18000 BPU | U | 5 |  |  |
|  | SOUS TOTAL - G |  |
|  | H. ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| H.2 | Regard de visite en BA70x70 | U | 1 |  |  |
|  | –SOUS TOTAL F |  |
| TOTAL : A+B+C+D+E+F+G+H |  |

Nous arrêtons le présent devis à la somme de……………………….......francs comoriens (……………kmf)

L’Entrepreneur

A2. DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX POUR LE 1ER ETAGE

| N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. MACONNERIE-BETON |
|  | I. Maçonnerie-Béton |
| I.1 | Béton armé dosé à 350kg pour les poteaux, poutres, chainages etc…. | m3 | 29,722 |  |  |
| I.2 | Béton armé dosé à 400kg/m3 pour ossature et planchers | m3 | 75,6 |  |  |
| I.3 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² | 456 |  |  |
| I.4 | Enduit bicouches sur maçonnerie | m² | 1050,7 |  |  |
| I.5 | Maçonnerie de Claustras hauts en boites aux lettres GM | m2 | 1,5 |  |  |
| I,6 | Maçonnerie en brique de verre | m2 | 3,5 |  |  |
| I,7 | Balustres garde du corps en béton armé | ml | 63,6 |  |  |
| I.8 | Béton armé dosé à 400kg pour les escalier ( plus 17 marches) | ff | 3 |  |  |
| SOUS TOTAL - I |  |
|  | C. Menuiserie- Ferronnerie |
| J.1 | Fourniture et pose de Portes (en bois peines) | m² | 30,24 |  |  |
| J.2 | Fourniture et pose des baies vitrées coulissantes | m² | 60,6 |  |  |
| J.3 | Grilles de protection en mealliques | m² | 55,8 |  |  |
| J.4 | balustre Garde-corps en baie vitre | ml | 5 |  |  |
| SOUS TOTAL - J |  |
|  | D. Carrelage |
| K.1 | Carreaux de sol en grès céramique | m² | 432 |  |  |
| K.2 | Carreaux de faïence sur les parois des murs des toilettes | m² | 67,3 |  |  |
| SOUS TOTAL - D |  |
|  | E. Plomberie-Sanitaire |
| L.1 | Fourniture et pose de robinet simple tuyauterie et accessoires compris | U | 3 |  |  |
| L.2 | Fourniture et pose de w.-c. à l’anglaise, tuyauterie et accessoires compris | U | 3 |  |  |
| L.3 | Fourniture et pose de lavabos tuyauterie et accessoires compris | U | 4 |  |  |
| L.4 | Fourniture et pose de siphon au sol | U | 3 |  |  |
| L.5 | Canalisation pour alimentation | F.F | 1 |  |  |
| L.6 | Canalisation pour évacuation | F.F | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL - E |  |
|  | F. Peinture et Badigeon |
| M.1 | Peinture acrylique sur murs | m² | 1050,7 |  |  |
| M.2 | Peinture Glycérique sous dalle et sur menuiserie | m² | 432 |  |  |
| SOUS TOTAL - M |  |
|  | G. Electrification |
| N.1 | Cablage avec gaine | F.F | 1 |  |  |
| N.2 | Fourniture et pose d’interrupteurs simple allumage | U | 15 |  |  |
| N.3 | Fourniture et pose de prises de courant 16 A+ T | U | 35 |  |  |
| N.4 | Fourniture et pose de luminaire fluo de 1X 36 W | U | 30 |  |  |
| N.6 | Fourniture et pose de hublot étanche | U | 1 |  |  |
| N.7 | Fourniture et pose de réglette lavabo | U | 4 |  |  |
| N.8 | Fourniture et pose de tablaeu divisionnaire | U | 1 |  |  |
| N.9 | Fourniture et pose de terre et liaison équipotentielle | U | 0 |  |  |
| N.10 | Fourniture et pose d’ armoire électrique | U | 1 |  |  |
| N.11 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme24000 BPU | U | 7 |  |  |
| N.12 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme18000 BPU | U | 6 |  |  |
|  | SOUS TOTAL - N |  |
|  | H. ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| O.1 | Système de collecte d’eaux pluies | FF | 0 |  |  |
| O.2 | Regard de visite en BA70x70 | U | 0 |  |  |
|  | –SOUS TOTAL O |  |
| TOTAL : I+J+K+L+M+N+O |  |

Nous arrêtons le présent devis à la somme de……………………….......francs comoriens (……………kmf)

L’Entrepreneur

A3 : DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX POUR LE 2eme ETAGE

| N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. MACONNERIE-BETON |
|  | P. Maçonnerie-Béton |
| P.1 | Béton armé dosé à 350kg pour les poteaux, poutres, chainages etc…. | m3 | 26,65 |  |  |
| P.2 | Béton armé dosé à 400kg/m3 pour ossature et planchers | m3 | 75 |  |  |
| P.3 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² | 500 |  |  |
| P.4 | Enduit bicouches sur maçonnerie | m² | 1100,6 |  |  |
| P.5 | Maçonnerie de Claustras hauts en boites aux lettres GM | m2 | 1,5 |  |  |
| P.6 | Balustres garde du corps en béton armé | ml | 50 |  |  |
| P.7 | Maçonnerie en brique de verre | m2 | 3,5 |  |  |
| SOUS TOTAL - P |  |
|  | Q. Menuiserie- Ferronnerie |
| Q.1 | Fourniture et pose de Portes (en bois peines) | m² | 32,13 |  |  |
| Q.2 | Fourniture et pose des baies vitrées coulissantes | m² | 60,6 |  |  |
| Q.3 | balustre Garde-corps en baie vitre | ml | 2 |  |  |
| SOUS TOTAL - Q |  |
|  | R. Carrelage |
| R.1 | Carreaux de sol en grès céramique | m² | 432 |  |  |
| R.2 | Carreaux de faïence sur les parois des murs des toilettes | m² | 67,3 |  |  |
| SOUS TOTAL - R |  |
|  | S. Plomberie-Sanitaire |
| S.1 | Fourniture et pose de robinet simple tuyauterie et accessoires compris | U | 4 |  |  |
| S.2 | Fourniture et pose de w.-c. à l’anglaise, tuyauterie et accessoires compris | U | 4 |  |  |
| S.3 | Fourniture et pose de lavabos tuyauterie et accessoires compris | U | 4 |  |  |
| S.4 | Fourniture et pose de siphon au sol | U | 2 |  |  |
| S.5 | Fourniture et pose de bac à douche tuyauterie et accessoires compris | U | 2 |  |  |
| S.6 | Canalisation pour alimentation | F.F | 1 |  |  |
| S.7 | Canalisation pour évacuation | F.F | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL - S |  |
|  | T. Peinture et Badigeon |
| T.1 | Peinture acrylique sur murs | m² | 1100,6 |  |  |
| SOUS TOTAL - T |  |
|  | U. Electrification |
| U.1 | Câblage avec gaine | F.F | 1 |  |  |
| U.2 | Fourniture et pose d’interrupteurs simple allumage | U | 15 |  |  |
| U.3 | Fourniture et pose de prises de courant 16 A+ T | U | 35 |  |  |
| U.4 | Fourniture et pose de luminaire fluo de 1X 36 W | U | 30 |  |  |
| U.6 | Fourniture et pose de hublot étanche | U | 1 |  |  |
| U.7 | Fourniture et pose de réglette lavabo | U | 4 |  |  |
| U.8 | Fourniture et pose de tableau divisionnaire | U | 1 |  |  |
| U.9 | Fourniture et pose de terre et liaison équipotentielle | U | 0 |  |  |
| U.10 | Fourniture et pose d’ armoire électrique | U | 1 |  |  |
| U.11 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme24000 BPU | U | 7 |  |  |
| U.12 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme18000 BPU | U | 6 |  |  |
|  | SOUS TOTAL - U |  |
|  | V. ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| V.1 | Système de collecte d’eaux pluies | FF | 1 |  |  |
| V.2 | Regard de visite en BA70x70 | U | 0 |  |  |
|  | –SOUS TOTAL O |  |
| TOTAL : I+J+K+L+M+N+O |  |

Nous arrêtons le présent devis à la somme de……………………….......francs comoriens (……………kmf)

L’Entrepreneur

Récapitulatif des travaux du lot1

|  | RECAPITATIF DU DEVIS | MONTANT |
| --- | --- | --- |
| A1 | DEVIS TOTAL POUR LE REZ DE CHAUSSEE |  |
| A2 | DEVIS TOTAL POUR LE 1er ETAGE |  |
| A3 | DEVIS TOTAL POUR LE 2eme ETAGE |  |
| TOTAL GENERAL : TOTALA1+TOTALA2+TOTALA3 |  |

Nous arrêtons le présent devis à la somme de……………………….......francs comoriens (……………kmf)

LOT 2

- TRAVAUX D’AMENAGEMENTS CONNEXES (LOT2)

B1. DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX POUR LE LOCAL TECHNIQUE ET RESTAURANT (RDC+1er ETAGE)

| N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Installation repli de chantier- Terrassement |
| A.0 | Installation et repli de chantier | F.F | 1 |  |  |
| A.2 | Fouilles de fondation en rigole une profondeur minimale de 1,m | m3 | 20,48 |  |  |
| A.3 | Remblais intérieurs des murs | m3 | 7,68 |  |  |
| A.4 | Remblais | m3 | 81,6 |  |  |
|  | SOUS TOTAL - A |  |
|  | B. Maçonnerie-Béton |
| B.1 | Béton de propreté dosé a 200kg/m3 pour la fondation | m3 | 1,28 |  |  |
| B.2 | Béton armé dosé a 300kg/m3 pour semelles de fondation | m3 | 6,656 |  |  |
| B.3 | Béton dosé à 350kg/m3 pour longrines fondation et soubassement | m3 | 0 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 300kg pour les scellements de fondations | m3 | 2,08 |  |  |
| B.5 | Béton armé dosé à 350kg pour les poteaux, poutres, chainages etc…. | m3 | 9,24 |  |  |
| B.6 | Maçonnerie en moellons | m3 | 25,6 |  |  |
| B.7 | Béton de forme au sol dosé à 300kg/m3 | m3 | 10,2 |  |  |
| B.8 | Béton armé dosé à 400kg/m3 pour ossature et planchers | m3 | 34,5 |  |  |
| B.9 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² | 240 |  |  |
| B,10 | Balustres garde du corps en béton armé | ml | 21 |  |  |
| B.11 | Enduit bicouches sur maçonnerie | m² | 1020 |  |  |
| B.12 | Maçonnerie de Claustras hauts en boites aux lettres GM | m2 | 3,6 |  |  |
| B,13 | Maçonnerie en brique de verre | m2 | 0 |  |  |
| B.14 | Construction d’une fausse septique ( pour 20 usages | Ff | 1 |  |  |
| B.15 | Béton armé dosé à 400kg pour les escalier ( plus 17 marches) | ff | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL - B |  |
|  | C. Menuiserie- Ferronnerie |
| C.1 | Fourniture et pose de Portes (en bois peines) | m² | 10,08 |  |  |
| C.2 | Fourniture et pose de Portes (partie aluminium, partie vitre) | m² | 6,3 |  |  |
| C.3 | Fourniture et pose des baies vitrées coulissantes | m² | 9 |  |  |
| C.4 | Grilles de protection en mealliques | m² | 9 |  |  |
| C.5 | balustre Garde-corps en baie vitre | ml | 0 |  |  |
| C.6 | Comptoire de réception en bois du pays | ff | 0 |  |  |
| C.7 | Porte metalliqque | m² | 6,3 |  |  |
| SOUS TOTAL - C |  |
|  | D. Carrelage |
| D.1 | Carreaux de sol en grès céramique | m² | 174 |  |  |
| D.2 | Carreaux de faïence sur les parois des murs des toilettes | m² | 33,6 |  |  |
| SOUS TOTAL - D |  |
|  | E. Plomberie-Sanitaire |
| E.1 | Fourniture et pose de robinet simple tuyauterie et accessoires compris | U | 6 |  |  |
| E.2 | Fourniture et pose de w.-c. à l’anglaise, tuyauterie et accessoires compris | U | 6 |  |  |
| E.3 | Fourniture et pose de lavabos tuyauterie et accessoires compris | U | 6 |  |  |
| E.4 | Fourniture et pose de siphon au sol | U | 6 |  |  |
| E.5 | Fourniture et pose de bac à douche tuyauterie et accessoires compris | U | 0 |  |  |
| E.6 | Canalisation pour alimentation | F.F | 1 |  |  |
| E.7 | Canalisation pour évacuation | F.F | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL - E |  |
|  | F. Peinture et Badigeon |
| F.1 | Peinture acrylique sur murs | m² | 1020 |  |  |
| F.2 | Peinture Glycérique sous dalle et sur menuiserie | m² | 227 |  |  |
| SOUS TOTAL - F |  |
|  | G. Electrification |
| G.1 | Branchement de réseau | F.F | 0 |  |  |
| G.2 | Câblage avec gaine | F.F | 1 |  |  |
| G.3 | Fourniture et pose d’interrupteurs simple allumage | U | 13 |  |  |
| G.4 | Fourniture et pose de prises de courant 16 A+ T | U | 20 |  |  |
| G.5 | Fourniture et pose de luminaire fluo de 1X 36 W | U | 13 |  |  |
| G.6 | Fourniture et pose de hublot étanche | U | 0 |  |  |
| G.7 | Fourniture et pose de réglette lavabo | U | 0 |  |  |
| G.8 | Fourniture et pose de tableau divisionnaire | U | 1 |  |  |
| G.9 | Fourniture et pose de terre et liaison équipotentielle | U | 1 |  |  |
| G.10 | Fourniture et pose d’ armoire électrique | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL - G |  |
|  | H. ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| H.1 | Système de collecte d’eaux pluies | FF | 0 |  |  |
| H.2 | Regard de visite en BA70x70 | U | 1 |  |  |
|  | US TOTAL F |  |
| TOTAL : A+B+C+D+E+F+G+H |  |
| Nous arrêtons le présent devis à la somme de……………………….......francs comoriens (……………kmf) |  |
| L’Entrepreneur |  |  |  |  |

B2. DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX POUR LA CLOTURE

| N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Installation repli de chantier- Terrassement |
| A.0 | Installation de chantier | F.F | 1 |  |  |
| A.2 | fouilles de fondation en rigole une profondeur minimale de 1,m | m3 | 61,44 |  |  |
|  | SOUS TOTAL - A |  |
|  | B. Maçonnerie-Béton |
| B.1 | Béton de propreté dosé a 200kg/m3 pour la fondation | m3 | 5,12 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 300kg pour les scellements de fondations | m3 | 11,4688 |  |  |
| B.5 | Béton armé dosé à 350kg pour les poteaux, poutres, chainages etc…. | m3 | 11,52 |  |  |
| B.6 | Maçonnerie en moellons avec joints | m3 | 143,36 |  |  |
| B.9 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² | 0 |  |  |
| SOUS TOTAL - B |  |
|  | C. Menuiserie- Ferronnerie |
| C.1 | Cornières de 40 pour pannes y compris toutes sujétions | ml | 696 |  |  |
| C.2 | F et P de fer12de (HA12) + accessoires (T et Coudes) et ttes sujétion de mise en œuvre | m² | 1920 |  |  |
| C.3 | Fourniture et pose des anneaux en fer plat de diamètre 20cm | U | 320 |  |  |
| C.4 | Fourniture et pose des portes métallique coulissantes | m² | 72 |  |  |
| SOUS TOTAL - C |  |
| TOTAL : A+B+C |  |
| Nous arrêtons le présent devis à la somme de……………………….......francs comoriens (……………kmf) |  |
| L’Entrepreneur |  |  |  |  |

B3. DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX POUR PARC AUTOMOBILE

| N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Installation repli de chantier- Terrassement |
| A.0 | Installation et repli de chantier | F.F | 1 |  |  |
| A.2 | fouilles de fondation en rigole une profondeur minimale de 1,m | m3 | 26,8 |  |  |
| A.3 | Remblais intérieur des murs | m3 | 26,04 |  |  |
| A.4 | Remblais | m3 | 124,8 |  |  |
|  | SOUS TOTAL - A |  |
|  | B. Maçonnerie-Béton |
| B.1 | Béton de propreté dosé a 200kg/m3 pour la fondation | m3 | 1,34 |  |  |
| B.2 | Béton armé dosé a 300kg/m3 pour semelles de fondation | m3 | 8,704 |  |  |
| B.3 | Béton dosé à 350kg/m3 pour longrines fondation et soubassement | m3 | 0 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 300kg pour les scellements de fondations | m3 | 1,3056 |  |  |
| B.5 | Maçonnerie en moellons | m3 | 16,08 |  |  |
| B.6 | Béton de forme au sol dosé à 300kg/m3 | m3 | 49,72 |  |  |
| B.7 | Béton armé dosé à 400kg/m3 pour le sol | m3 | 60 |  |  |
| B.9 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² | 100,5 |  |  |
| B.11 | Enduit bicouches sur maçonnerie | m² | 0 |  |  |
| SOUS TOTAL - B |  |
|  | C. Menuiserie- Ferronnerie -Charpente et Couverture |
| C.1 | Fermes métalliques en IPN 100 et cornière de 50 de 5,2ml axe central 1,5m y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m² | 2 |  |  |
| C.2 | Fermes métalliques en IPN 100 et cornière de 50 de 10,40 ml axe central 1,5m y compris toutes sujétions de mise en œuvre | FF | 5 |  |  |
| C.3 | cornières de 50 pour pannes y compris toutes sujétions | ml | 630 |  |  |
| C.4 | Couverture en bacs alu y compris toutes sujétions | m² | 450 |  |  |
| C.5 | F et P IPN120 pour poteaux y compris toutes sujétions | ml | 94 |  |  |
| C.6 | F et P de fer12de (HA12) + accessoires (T et Coudes) et ttes sujétion de mise en œuvre | ml | 510 |  |  |
| C.7 | Fourniture et pose des anneaux en fer plat de diamètre 20cm | U | 170 |  |  |
| C.8 | cornières de 40 pour pannes y compris toutes sujétions | ml | 240 |  |  |
| C.9 | IPN100 pour traverses y compris toutes sujétion | ml | 80 |  |  |
|  | D. ELECTRICITE |  |  |  |  |
| D.1 | Câblage avec gaine | F.F | 1 |  |  |
| D.2 | Fourniture et pose d’interrupteurs simple allumage | U | 6 |  |  |
| D.3 | Fourniture et pose de prises de courant 16 A+ T | U | 12 |  |  |
| D.4 | Fourniture et pose de projecteur mural led 230V 18W, 1120lm/w, 4000 kelvin | U | 6 |  |  |
| D.5 | Fourniture et pose de terre et liaison équipotentielle | U | 1 |  |  |
| D.6 | Fourniture et pose d’ armoire électrique | U | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL - C |  |
| TOTAL : A+B+C+D |  |

Récapitulatif des travaux du lot2

|  | RECAPITATIF DU DEVIS | MONTANT |
| --- | --- | --- |
| B1 | TRAVAUX POUR LA CLOTURE |  |
| B2 | LOCAL TECHNIQUE ET RESTAURANT(RDC+1er ETAGE) |  |
| B3 | TRAVAUX POUR PARC AUTOMOBILE |  |
| TOTAL GENERAL: TOTALB1+TOTALB2+TOTALB3 |  |

Nous arrêtons le présent devis à la somme de……………………….......francs comoriens (……………kmf) pour le lot2.

Section 6 B : Définition des prix et bordereaux des prix unitaires

* Ceci servira de fondement aux tranches de paiement.

- Compositions des coûts par élément de coût :

Les soumissionnaires doivent fournir la composition des coûts au titre des prix indiqués ci-dessus pour chaque produit livrable à l’aide du format de présentation qui suit. Le PNUD utilisera la composition des coûts dans le cadre de l’évaluation du caractère raisonnable du prix, ainsi que pour le calcul du prix si les parties conviennent de la fourniture de biens et/ou de services connexes supplémentaires.

| N°PRIX | DESIGNATION DU PRIX ET PRIX UNITAIRE EN TOUTE LETTRE (HT) | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE (HT) |
| --- | --- | --- |
| A0 | Installation et repli de chantier |  |
|  | Ce prix rémunère : • l’installation de chantier et l’aménagement des bases du Titulaire, Panneaux de chantier • l’établissement des levés topographiques, les profils en long et tracés en plan et toutes autres sujétions • l’établissement de coupe en travers aux traversées de cours d’eau ou toutes autres particularités. • L'implantation sur terrain des conduites projetées et des ouvrages courants, La remise en état du site y compris le nettoyage et la plantation de d’arbres ornementaux ou fruitiers en guise d’atténuation d’impacts environnementaux générés par l’abattage des gros arbres, • L'élaboration des plans d'exécution conformément au CPT. • L'établissement des plans de récolement conformes à l'exécution, ce plan de récolement est composé de ce qui suit : - Plan de génie civil des ouvrages courants, - Plan de matérialisation. - Schéma de montage de réseau, tronçon de conduite, longueur et diamètre, avec inventaire de pièces spéciales en ligne et ouvrages muni d'un tableau récapitulatif indiquant le lieu de montage de chaque pièce Panneaux d’identification des ouvrages Le forfait à ……………… | …………..Kmf |
|  | A. TERRASSEMENT |  |
| A.1 | Démolition des constructions existantes et dégagement des gravats y compris les conteneurs et tous les métaux. Ce prix rémunère au forfait, la d’émotion des constructions existantes et le dégagement des gravats Le forfait :……………………………..francs Comoriens | …………..Kmf |
| A.2 | Fouilles en rigoles Toutes les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol et à une profondeur minimale de 1,0 m Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution des fouilles en terrain de toute nature. Le mètre cube :……………………………..francs Comoriens |  |
| A.3 | Remblais intérieur Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution des remblais en terrain de toute nature. Le mètre cube :……………………………..francs Comoriens | …………..Kmf |
| A.4 | Remblais Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution des remblais en terrain de toute nature. Le mètre cube :……………………………..francs Comoriens | …………..Kmf |
|  | B. MACONNERIE-BETON |  |
| B.1 | Béton de proprieté dosé à 200kg pour la fondation Ce prix rémunère au mètre cube mis en œuvre, la confection de béton à 200kg de ciment aciers compris Le mètre cube :……………………………..francs Comoriens | …………..Kmf |
| B.2 | Béton armé dosé à 300kg pour semelle de fondation Ce prix rémunère au mètre cube mis en œuvre, la confection de béton à 300kg de ciment aciers compris Le mètre cube :……………………………..francs Comoriens | …………..Kmf |
| B.3 et tous les prix analogues | Béton armé dosé à 350kg pour les longrines de fondations et soubassement Ce prix rémunère au mètre cube mis en œuvre, la confection de béton à 350kg de ciment Le mètre cube :……………………………..francs Comoriens | …..………Kmf |
| B.4 et tous les prix analogues | Béton armé dosé à 300kg pour les scellements de fondations Ce prix rémunère au mètre cube mis en œuvre, la confection de béton à 350kg de ciment Le mètre cube :……………………………..francs Comoriens | …..………Kmf |
| B.5 et tous les prix analogues | Béton armé dosé à 350kg pour les poteaux, poutres, chainages etc…. Ce prix rémunère au mètre cube mis en œuvre, la confection de béton à 350kg de ciment Le mètre cube :……………………………..francs Comoriens | …..………Kmf |
| B.6 et tous les prix analogues | Maçonnerie en moellons Ce prix rémunère, au mètre cube, la confection des murs en moellons Le mètre cube :……………………………..francs Comoriens | …..………Kmf |
| B.7 et tous les prix analogues | Béton dosé à 300kg pour dalle de sol Ce prix rémunère au mètre cube mis en œuvre, la confection de béton à 300kg de ciment Le mètre cube :……………………………..francs Comoriens | …..………Kmf |
| B.8 et tous les prix analogues | Béton armé dosé à 400kg pour ossatures et planchers Ce prix rémunère au mètre cube mis en œuvre, la confection de béton à 400kg de ciment aciers compris Le mètre cube :……………………………..francs Comoriens | ……………Kmf |
| B.9 et tous les prix analogues | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection des murs en agglos Le mètre carré :……………………………..francs Comoriens | …………..Kmf |
| B.10 et tous les prix analogues | balustre Garde-corps en tuyaux galvanisés Ø50mm Ce prix rémunère, au mètre linéaire mesuré en place et coupé à la longueur voulue, la fourniture et la mise en place des garde-corps en profilé métallique, conformément aux plans Le mètre linéaire :……………………………..francs Comoriens | …………….Kmf |
| B.11 et tous les prix analogues | Enduit bicouches sur maçonneries Ce prix rémunère, au mètre carré, l’exécution d’un enduit en deux couches constitué par un mortier dosé à 500kg et 400 kg de ciment Le mètre carré :……………………………..francs Comoriens | …………….Kmf |
| B.12 et tous les prix analogues | Maçonnerie de Claustras hauts en boites aux lettres GM Ce prix rémunère, au mètre carré, la mise en place d’un mur de soutènement dans la partie aval de l’emprise Le mètre carré :……………………………..francs Comoriens | …………….Kmf |
| B.13 et tous les prix analogues | Maçonnerie en brique de verre Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection des murs en brique de verre Le mètre carré :……………………………..francs Comoriens | …………….Kmf |
| B.14 et tous les prix analogues | Construction d’une fausse septique ( pour 20 usagers) Ce prix rémunère, au forfait, les fouilles du fosse, la confection des murs en maçonnerie en moellons et agglos y compris leur dalle en béton Le forfait :……………………………..francs Comoriens | …………….Kmf |
| B.15 et tous les prix analogues | Béton armé dosé à 400kg pour les escalier ( plus 17 marches) Ce prix rémunère au forfait mis en œuvre, la confection de béton à 400kg de ciment aciers compris Le forfait :……………………………..francs Comoriens | …………….Kmf |
| B.16 et tous les prix analogues | Fourniture et pose d’étanchéité Ce prix rémunère, au mètre carré la fourniture et la pose d’une étanchéité sur toit terrasse selon le spécifications techniques et tout sujétion afférente à la mise en œuvre d’étanchéité Le mètre carré :……………………………..francs Comoriens | …………….Kmf |
|  | C.MENUSERIE -FERRONNERIE |  |
| C.1 et tous les prix analogues | Porte (en bois pleins) Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection et la mises-en place d’une porte de type en pleines bois) Le mètre carré :…………………………..francs Comoriens | ……………Kmf |
| C.2 et tous les prix analogues | Porte (partie aluminium et partie vitre) Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection et la mises-en place d’une porte de type aluminium et vitre) Le mètre carré :……………………………..francs Comoriens | ……………Kmf |
| C.3 et tous les prix analogues | Baie vitrée coulissante Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection et la mises-en place d’une baie vitrée coulissante Le mètre carré :……………………………..francs Comoriens | ……………Kmf |
| C.4 et tous les prix analogues | Grilles de protection en métalliques Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection et la mises-en place d’une grille en protection Le mètre carré :……………………………..francs | ……………Kmf |
| C.5 et tous les prix analogues | balustre Garde-corps en baie vitre Ce prix rémunère, au mètre linéaire mesuré en place et coupé à la longueur voulue, la fourniture et la mise en place des garde-corps en profilé métallique, conformément aux plans Le mètre linéaire :……………………………..francs Comoriens | ……………Kmf |
| C.6 et tous les prix analogues | Comptoir de réception en bois du pays Ce prix rémunère, au forfait, la confection et la mises-en place d’une comptoir en bois du pays Le forfait :……………………………..francs | ……………Kmf |
| Q.4 et tous les prix analogues | Faux plafond Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection et la mises-en place d’une faux plafond Le mètre carré :……………………………..francs Comoriens | ……………Kmf |
| Q.6 et tous les prix analogues | Fermes métalliques en IPN 100 et cornière de 50 de 17 ml axe central 1,5m y compris toutes sujétions de mise en œuvre Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’un Ferme. à y compris les accessoires de raccordement et la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ……………Kmf |
| Q.7 et tous les prix analogues | Cornières de 50 pour pannes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère, au mètre linéaire mesuré en , la mise en place des cornières. Le mètre linéaire :……………………………..francs Comoriens | ……………Kmf |
| Q.8 et tous les prix analogues | Couverture en bacs alu y compris toutes sujétions Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection et la mises-en place des bacs en alu Le mètre carré :……………………………..francs | ……………Kmf |
| Q.9 et tous les prix analogues | IPN100 pour traverses y compris toutes suijétion Ce prix rémunère, au au mètre linéaire mesuré en , la mise en place des IPN100. Le mètre linéaire :……………………………..francs Comoriens | ……………Kmf |
| D. CARRELLAGE |
| D.1 et tous les prix analogues | Carreau de sol en grès céramique Ce prix rémunère, au mètre carré, l’exécution d’un carrelage en carreau 60x60cm les plaintes comprises, dont les couleurs seront préalablement soumises à l’agrément du M.O Le mètre carré :……………………………..francs Comoriens | ……………Kmf |
| D.2 et tous les prix analogues | Carreau de mur en faïence Ce prix rémunère, au mètre carré, l’exécution d’un carrelage en carreau 25x30cm de tous les murs des toilettes et cuisines, dont les couleurs seront préalablement soumises à l’agrément du M.O Le mètre carré :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| E.PLOMBERIE- SANITAIRE |
| E.0 et tous les prix analogues | E.PLOMBERIE- SANITAIRE Le prix comprend la fourniture et la pose des différentes pièces des salles d’eau y compris l’ensemble des évacuations et le réseau interne d’alimentation en eau. |  |
| E.1 et tous les prix analogues | Robinet simple Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’un bobinet simple en porcelaine entièrement équipé, y compris le raccordement et la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| E.2 et tous les prix analogues | w.-c. à l’anglaise Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’un w.-c. à l’anglaise y compris les accessoires de raccordement et la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| E.3 et tous les prix analogues | Lavabo simple Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’un lavabo simple en porcelaine entièrement équipé, y compris le raccordement et la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| E.4 et tous les prix analogues | Siphon de sol Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’un siphon de sol, y compris la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| E.5 et tous les prix analogues | Bac à douche Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’un bac à douche en porcelaine entièrement équipé, y compris le raccordement et la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| E.6 et tous les prix analogues | Evier Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’un evier simple en porcelaine entièrement équipé, y compris le raccordement et la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| E.7 et tous les prix analogues | Canalisation pour alimentation Le prix comprend la fourniture et la pose des différentes pièces des salles d’eau y compris l’ensemble des réseaux interne d’alimentation en eau. Le forfait :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| E.8 et tous les prix analogues | Canalisation pour évacuation Le prix comprend la fourniture et la pose des différentes pièces des salles d’eau y compris l’ensemble des évacuations . Le forfait :…………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| F. PEINTURE ET BADIGEON |
| F.0 et tous les prix analogues | F. PEINTURE ET BADIGEON Le prix comprend la fourniture de tous les matériaux et accessoires, la mise en œuvre et tous les travaux accessoires tels qu’échafaudages, protections, nettoyage, préparation des surfaces à peinturer et toutes dépenses incidents. La teinture éventuellement. |  |
| F.1 et tous les prix analogues | Peinture acrylique Ce prix rémunère, au mètre carré, l’exécution de la peinture sur les murs y compris le plâtrage et son ponçage Le mètre carré :…………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| F.2 et tous les prix analogues | Peinture Glycérique sous dalle et sur menuiserie Ce prix rémunère, au mètre carré, l’exécution de la peinture sur le plafond y compris le plâtrage et son ponçage Le mètre carré :…………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
|  | G. Electrification et climatisation |  |
| G.0 et tous les prix analogues | Electricité et Climatisation Le prix comprend les fournitures de tous les matériaux pour une installation générale encastre avec usage de gaine de différentes dimensions. Le prix comprend aussi les câbles attaches boite de dérivation armoire (TBGT) ainsi que ses accessoires de fixation et de raccordement etc. Le prix comprend également la mise en œuvre de pièce ci-dessous suivant les normes de sécurité exigée ainsi que toutes les dépenses incidentes à la mise en œuvre du système d’alimentation et d’exploitation du réseau. Et pose de transformateurs, compteurs , les climatiseurs et autres accessoires y compris toutes sujétions Le forfait :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.1 et tous les prix analogues | Branchement de réseau Ce prix rémunère, au forfait, Le forfait :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.2 et tous les prix analogues | Câblage avec gaine Ce prix rémunère, au forfait, Le forfait :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.3 et tous les prix analogues | Interrupteurs simple allumage Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’un interrupteur simple allumages, y compris la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.4 et tous les prix analogues | Prises de courant 16 A+ T Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’un prise de courant 16A+T, y compris la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.5 et tous les prix analogues | Luminaire fluo de 1X 36 W Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’une luminaire fluo de 1X36W, y compris la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.6 et tous les prix analogues | Hublot étanche Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’une hublot étanche, y compris la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.7 et tous les prix analogues | Réglette lavabo Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’une réglette lavabo, y compris la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.8 et tous les prix analogues | Tablaeu divisionnaire Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’un tableau de divisionnaire, y compris la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.9 et tous les prix analogues | Terre et liaison équipotentielle Ce prix rémunère, au forfait, la mise en place d’une terre et liaison équipotentielle, y compris la fixation Le forfait :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.10 et tous les prix analogues | Armoire électrique Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’une armoire électrique, y compris la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.11 et tous les prix analogues | Climatiseur split systeme24000 BPU Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’une climatiseur split système 24000BPU, y compris les accessoires et la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| G.12 et tous les prix analogues | Climatiseur split systeme18000 BPU Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’une climatiseur split système 18000BPU, y compris les accessoires et la fixation L’unité :……………………………..francs Comoriens | ……………Kmf |
| G.13 | Fourniture et pose Fourniture et pose de projecteur mural led 230V 18W, 1120lm/w, 4000 kelvin | ………………Kmf |
|  | H. ASSAINISSEMENT |  |
| H.1 et tous les prix analogues | Système de collecte d’eaux pluies Ce prix rémunère, au forfait, l’exécution d’un système collecte d’eau à partir de la toiture comprenant mise en place des gouttières et des conduites Le forfait :…………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |
| H.2 et tous les prix analogues | Regard de visite en BA70x70 Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’une regard de visite en BA70x70, y compris les accessoires et la fixation L’unité:…………………………..francs Comoriens | ………………Kmf |

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

LOT1 : CONSTRUCTION DU BATIMENT

A1. Cadre du bordereau des prix unitaires des travaux pour le rez-de-chaussée

| N° | Désignation des travaux | Unité | Prix unitaires en chiffres (KMF) | Prix unitaires en toutes lettres (KMF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Installation repli de chantier- Terrassement |
| A.0 | Installation et repli de chantier | F. F |  |  |
| A.1 | Démolition des constructions existantes et dégagement des gravats y compris les conteneurs | FF |  |  |
| A.2 | fouilles de fondation en rigole une profondeur minimale de 1,m | m3 |  |  |
| A.3 | Remblais intérieur des murs | m3 |  |  |
| A.4 | Remblais | m3 |  |  |
|  | SOUS TOTAL - A |  |
|  | B. Maçonnerie-Béton |
| B.1 | Béton de propriété dosé a 200kg/m3 pour la fondation | m3 |  |  |
| B.2 | Béton armé dosé a 300kg/m3 pour semelles de fondation | m3 |  |  |
| B.3 | Béton dosé à 350kg/m3 pour longrines fondation et soubassement | m3 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 300kg pour les scellements de fondations | m3 |  |  |
| B.5 | Béton armé dosé à 350kg pour les poteaux, poutres, chainages etc…. | m3 |  |  |
| B.6 | Maçonnerie en moellons | m3 |  |  |
| B.7 | Béton de forme au sol dosé à 300kg/m3 | m3 |  |  |
| B.8 | Béton armé dosé à 400kg/m3 pour ossature et planchers | m3 |  |  |
| B.9 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² |  |  |
| B,10 | Balustres garde du corps en béton armé | ml |  |  |
| B.11 | Enduit bicouches sur maçonnerie | m² |  |  |
| B.12 | Maçonnerie de Claustras hauts en boites aux lettres GM | m2 |  |  |
| B,13 | Maçonnerie en brique de verre | m2 |  |  |
| B.14 | Construction d’une fausse septique ( pour 20 usages | Ff |  |  |
| B.15 | Béton armé dosé à 400kg pour les escalier ( plus 17 marches) | ff |  |  |
| SOUS TOTAL - B |  |
|  | C. Menuiserie- Ferronnerie |
| C.1 | Fourniture et pose de Portes (en bois peines) | m² |  |  |
| C.2 | Fourniture et pose de Portes (partie aluminium, partie vitre) | m² |  |  |
| C.3 | Fourniture et pose des baies vitrées coulissantes | m² |  |  |
| C.4 | Grilles de protection en métalliques | m² |  |  |
| C.5 | Balustre Garde-corps en baie vitre | ml |  |  |
| C.6 | Comptoir de réception en bois du pays | ff |  |  |
| C.7 | Porte métallique | m² |  |  |
| SOUS TOTAL - C |  |
|  | D. Carrelage |
| D.1 | Carreaux de sol en grès céramique | m² |  |  |
| D.2 | Carreaux de faïence sur les parois des murs des toilettes | m² |  |  |
| SOUS TOTAL - D |  |
|  | E. Plomberie-Sanitaire |
| E.1 | Fourniture et pose de robinet simple tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| E.2 | Fourniture et pose de w.-c. à l’anglaise, tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| E.3 | Fourniture et pose de lavabos tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| E.4 | Fourniture et pose de siphon au sol | U |  |  |
| E.5 | Fourniture et pose de bac à douche tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| E.6 | Canalisation pour alimentation | F.F |  |  |
| E.7 | Canalisation pour évacuation | F.F |  |  |
| SOUS TOTAL - E |  |
|  | F. Peinture et Badigeon |
| F.1 | Peinture acrylique sur murs | m² |  |  |
| F.2 | Peinture Glycérique sous dalle et sur menuiserie | m² |  |  |
| SOUS TOTAL - F |  |
|  | G. Electrification |
| G.1 | Branchement de réseau | F.F |  |  |
| G.2 | Câblage avec gaine | F.F |  |  |
| G.3 | Fourniture et pose d’interrupteurs simple allumage | U |  |  |
| G.4 | Fourniture et pose de prises de courant 16 A+ T | U |  |  |
| G.5 | Fourniture et pose de luminaire fluo de 1X 36 W | U |  |  |
| G.6 | Fourniture et pose de hublot étanche | U |  |  |
| G.7 | Fourniture et pose de réglette lavabo | U |  |  |
| G.8 | Fourniture et pose de tableau divisionnaire | U |  |  |
| G.9 | Fourniture et pose de terre et liaison équipotentielle | U |  |  |
| G.10 | Fourniture et pose d’ armoire électrique | U |  |  |
| G.11 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme24000 BPU | U |  |  |
| G.12 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme18000 BPU | U |  |  |
|  | SOUS TOTAL - G |  |
|  | H. ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| H.2 | Regard de visite en BA70x70 | U |  |  |
|  | –SOUS TOTAL F |  |
| TOTAL : A+B+C+D+E+F+G+H |  |

Nous arrêtons le présent devis à la somme de……………………….......francs comoriens (……………kmf)

L’Entrepreneur

A2. Cadre du bordereau des prix unitaires des travaux pour le 1er étage

| N° | Désignation des travaux | Unité | Prix unitaires en chiffres (KMF) | Prix unitaires en toutes lettres (KMF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. MACONNERIE-BETON |
|  | I. Maçonnerie-Béton |
| I.1 | Béton armé dosé à 350kg pour les poteaux, poutres, chainages etc…. | m3 |  |  |
| I.2 | Béton armé dosé à 400kg/m3 pour ossature et planchers | m3 |  |  |
| I.3 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² |  |  |
| I.4 | Enduit bicouches sur maçonnerie | m² |  |  |
| I.5 | Maçonnerie de Claustras hauts en boites aux lettres GM | m2 |  |  |
| I,6 | Maçonnerie en brique de verre | m2 |  |  |
| I,7 | Balustres garde du corps en béton armé | ml |  |  |
| I.8 | Béton armé dosé à 400kg pour les escalier ( plus 17 marches) | ff |  |  |
| SOUS TOTAL - I |  |
|  | C. Menuiserie- Ferronnerie |
| J.1 | Fourniture et pose de Portes (en bois peines) | m² |  |  |
| J.2 | Fourniture et pose des baies vitrées coulissantes | m² |  |  |
| J.3 | Grilles de protection en métalliques | m² |  |  |
| J.4 | balustre Garde-corps en baie vitre | ml |  |  |
| SOUS TOTAL - J |  |
|  | D. Carrelage |
| K.1 | Carreaux de sol en grès céramique | m² |  |  |
| K.2 | Carreaux de faïence sur les parois des murs des toilettes | m² |  |  |
| SOUS TOTAL - D |  |
|  | E. Plomberie-Sanitaire |
| L.1 | Fourniture et pose de robinet simple tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| L.2 | Fourniture et pose de w.-c. à l’anglaise, tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| L.3 | Fourniture et pose de lavabos tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| L.4 | Fourniture et pose de siphon au sol | U |  |  |
| L.5 | Canalisation pour alimentation | F.F |  |  |
| L.6 | Canalisation pour évacuation | F.F |  |  |
| SOUS TOTAL - E |  |
|  | F. Peinture et Badigeon |
| M.1 | Peinture acrylique sur murs | m² |  |  |
| M.2 | Peinture Glycérique sous dalle et sur menuiserie | m² |  |  |
| SOUS TOTAL - M |  |
|  | G. Electrification |
| N.1 | Câblage avec gaine | F.F |  |  |
| N.2 | Fourniture et pose d’interrupteurs simple allumage | U |  |  |
| N.3 | Fourniture et pose de prises de courant 16 A+ T | U |  |  |
| N.4 | Fourniture et pose de luminaire fluo de 1X 36 W | U |  |  |
| N.6 | Fourniture et pose de hublot étanche | U |  |  |
| N.7 | Fourniture et pose de réglette lavabo | U |  |  |
| N.8 | Fourniture et pose de tableau divisionnaire | U |  |  |
| N.9 | Fourniture et pose de terre et liaison équipotentielle | U |  |  |
| N.10 | Fourniture et pose d’armoire électrique | U |  |  |
| N.11 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme24000 BPU | U |  |  |
| N.12 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme18000 BPU | U |  |  |
|  | SOUS TOTAL - N |  |
|  | H. ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| O.1 | Système de collecte d’eaux pluies | FF |  |  |
| O.2 | Regard de visite en BA70x70 | U |  |  |
|  | –SOUS TOTAL O |  |
| TOTAL : I+J+K+L+M+N+O |  |

Nous arrêtons le présent devis à la somme de……………………….......francs comoriens (……………kmf)

L’Entrepreneur

A3 : Cadre du bordereau des prix unitaires des travaux pour le 2eme étage

| N° | Désignation des travaux | Unité | PU en chiffres | PU en lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. MACONNERIE-BETON |
|  | P. Maçonnerie-Béton |
| P.1 | Béton armé dosé à 350kg pour les poteaux, poutres, chainages etc… | m3 |  |  |
| P.2 | Béton armé dosé à 400kg/m3 pour ossature et planchers | m3 |  |  |
| P.3 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² |  |  |
| P.4 | Enduit bicouches sur maçonnerie | m² |  |  |
| P.5 | Maçonnerie de Claustras hauts en boites aux lettres GM | m2 |  |  |
| P.6 | Balustres garde du corps en béton armé | ml |  |  |
| P.7 | Maçonnerie en brique de verre | m2 |  |  |
| SOUS TOTAL - P |  |
|  | Q. Menuiserie- Ferronnerie |
| Q.1 | Fourniture et pose de Portes (en bois peines) | m² |  |  |
| Q.2 | Fourniture et pose des baies vitrées coulissantes | m² |  |  |
| Q.3 | Balustre Garde-corps en baie vitre | ml |  |  |
| SOUS TOTAL - Q |  |
|  | R. Carrelage |
| R.1 | Carreaux de sol en grès céramique | m² |  |  |
| R.2 | Carreaux de faïence sur les parois des murs des toilettes | m² |  |  |
| SOUS TOTAL - R |  |
|  | S. Plomberie-Sanitaire |
| S.1 | Fourniture et pose de robinet simple tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| S.2 | Fourniture et pose de w.-c. à l’anglaise, tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| S.3 | Fourniture et pose de lavabos tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| S.4 | Fourniture et pose de siphon au sol | U |  |  |
| S.5 | Fourniture et pose de bac à douche tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| S.6 | Canalisation pour alimentation | F.F |  |  |
| S.7 | Canalisation pour évacuation | F.F |  |  |
| SOUS TOTAL - S |  |
|  | T. Peinture et Badigeon |
| T.1 | Peinture acrylique sur murs | m² |  |  |
| SOUS TOTAL - T |  |
|  | U. Electrification |
| U.1 | Câblage avec gaine | F.F |  |  |
| U.2 | Fourniture et pose d’interrupteurs simple allumage | U |  |  |
| U.3 | Fourniture et pose de prises de courant 16 A+ T | U |  |  |
| U.4 | Fourniture et pose de luminaire fluo de 1X 36 W | U |  |  |
| U.6 | Fourniture et pose de hublot étanche | U |  |  |
| U.7 | Fourniture et pose de réglette lavabo | U |  |  |
| U.8 | Fourniture et pose de tableau divisionnaire | U |  |  |
| U.9 | Fourniture et pose de terre et liaison équipotentielle | U |  |  |
| U.10 | Fourniture et pose d’armoire électrique | U |  |  |
| U.11 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme24000 BPU | U |  |  |
| U.12 | Fourniture et pose de climatiseur split systeme18000 BPU | U |  |  |
|  | SOUS TOTAL - U |  |
|  | V. ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| V.1 | Système de collecte d’eaux pluies | FF |  |  |
| V.2 | Regard de visite en BA70x70 | U |  |  |
|  | –SOUS TOTAL O |  |
| TOTAL : I+J+K+L+M+N+O |  |

Nous arrêtons le présent devis à la somme de……………………….......francs comoriens (……………kmf)

L’Entrepreneur

LOT 2 : Cadre du bordereau des prix unitaires des travaux pour le local technique et restaurant (RDC +1er étage)

| N° | Désignation des travaux | Unité | PU en chiffres | PU en lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.0 | Installation de chantier | F.F |  |  |
| A.2 | Fouilles de fondation en rigole une profondeur minimale de 1,m | m3 |  |  |
| A.3 | Remblais intérieurs des murs | m3 |  |  |
| A.4 | Remblais | m3 |  |  |
| B.1 | Béton de propreté dosé a 200kg/m3 pour la fondation | m3 |  |  |
| B.2 | Béton armé dosé a 300kg/m3 pour semelles de fondation | m3 |  |  |
| B.3 | Béton dosé à 350kg/m3 pour longrines fondation et soubassement | m3 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 300kg pour les scellements de fondations | m3 |  |  |
| B.5 | Béton armé dosé à 350kg pour les poteaux, poutres, chainages etc… | m3 |  |  |
| B.6 | Maçonnerie en moellons | m3 |  |  |
| B.7 | Béton de forme au sol dosé à 300kg/m3 | m3 |  |  |
| B.8 | Béton armé dosé à 400kg/m3 pour ossature et planchers | m3 |  |  |
| B.9 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² |  |  |
| B,10 | Balustres garde du corps en béton armé | ml |  |  |
| B.11 | Enduit bicouches sur maçonnerie | m² |  |  |
| B.12 | Maçonnerie de Claustras hauts en boites aux lettres GM | m2 |  |  |
| B,13 | Maçonnerie en brique de verre | m2 |  |  |
| B.14 | Construction d’une fausse septique ( pour 20 usages | Ff |  |  |
| B.15 | Béton armé dosé à 400kg pour les escalier ( plus 17 marches) | ff |  |  |
| C.1 | Fourniture et pose de Portes (en bois peines) | m² |  |  |
| C.2 | Fourniture et pose de Portes (partie aluminium, partie vitre) | m² |  |  |
| C.3 | Fourniture et pose des baies vitrées coulissantes | m² |  |  |
| C.4 | Grilles de protection en métalliques | m² |  |  |
| C.5 | Balustre Garde-corps en baie vitre | ml |  |  |
| C.6 | Comptoir de réception en bois du pays | ff |  |  |
| C.7 | Porte métallique | m² |  |  |
| D.1 | Carreaux de sol en grès céramique | m² |  |  |
| D.2 | Carreaux de faïence sur les parois des murs des toilettes | m² |  |  |
| E.1 | Fourniture et pose de robinet simple tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| E.2 | Fourniture et pose de w.-c. à l’anglaise, tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| E.3 | Fourniture et pose de lavabos tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| E.4 | Fourniture et pose de siphon au sol | U |  |  |
| E.5 | Fourniture et pose de bac à douche tuyauterie et accessoires compris | U |  |  |
| E.6 | Canalisation pour alimentation | F.F |  |  |
| E.7 | Canalisation pour évacuation | F.F |  |  |
| F.1 | Peinture acrylique sur murs | m² |  |  |
| F.2 | Peinture Glycérique sous dalle et sur menuiserie | m² |  |  |
| G.1 | Branchement de réseau | F.F |  |  |
| G.2 | Câblage avec gaine | F.F |  |  |
| G.3 | Fourniture et pose d’interrupteurs simple allumage | U |  |  |
| G.4 | Fourniture et pose de prises de courant 16 A+ T | U |  |  |
| G.5 | Fourniture et pose de luminaire fluo de 1X 36 W | U |  |  |
| G.6 | Fourniture et pose de hublot étanche | U |  |  |
| G.7 | Fourniture et pose de réglette lavabo | U |  |  |
| G.8 | Fourniture et pose de tableau divisionnaire | U |  |  |
| G.9 | Fourniture et pose de terre et liaison équipotentielle | U |  |  |
| G.10 | Fourniture et pose d’armoire électrique | U |  |  |
| H.1 | Système de collecte d’eaux pluies | FF |  |  |
| H.2 | Regard de visite en BA70x70 | U |  |  |

Cadre du bordereau des prix unitaires des travaux pour la clôture

| N° | Désignation des travaux | Unité | PU en chiffres | PU en lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.0 | Installation de chantier | F.F |  |  |
| A.2 | Fouilles de fondation en rigole une profondeur minimale de 1,m | m3 |  |  |
| B.1 | Béton de propreté dosé a 200kg/m3 pour la fondation | m3 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 300kg pour les scellements de fondations | m3 |  |  |
| B.5 | Béton armé dosé à 350kg pour les poteaux, poutres, chainages etc…. | m3 |  |  |
| B.6 | Maçonnerie en moellons avec joints | m3 |  |  |
| B.9 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² |  |  |
| C.1 | Cornières de 40 pour pannes y compris toutes sujétions | ml |  |  |
| C.2 | F et P de fer12de (HA12) + accessoires (T et Coudes) et ttes sujétion de mise en œuvre | m² |  |  |
| C.3 | Fourniture et pose des anneaux en fer plat de diamètre 20cm | U |  |  |
| C.4 | Fourniture et pose des portes métalliques coulissantes | m² |  |  |

Cadre du bordereau des prix unitaires des travaux pour parc automobile

| N° | Désignation des travaux | Unité | PU en chiffres | PU en lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.0 | Installation de chantier | F.F |  |  |
| A.2 | Fouilles de fondation en rigole une profondeur minimale de 1,m | m3 |  |  |
| A.3 | Remblais intérieurs des murs | m3 |  |  |
| A.4 | Remblais | m3 |  |  |
| B.1 | Béton de propreté dosé a 200kg/m3 pour la fondation | m3 |  |  |
| B.2 | Béton armé dosé a 300kg/m3 pour semelles de fondation | m3 |  |  |
| B.3 | Béton dosé à 350kg/m3 pour longrines fondation et soubassement | m3 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 300kg pour les scellements de fondations | m3 |  |  |
| B.5 | Maçonnerie en moellons | m3 |  |  |
| B.6 | Béton de forme au sol dosé à 300kg/m3 | m3 |  |  |
| B.7 | Béton armé dosé à 400kg/m3 pour le sol | m3 |  |  |
| B.9 | Maçonnerie d’agglos creux de 15x20x50 cm et 20x50x20 cm | m² |  |  |
| B.11 | Enduit bicouches sur maçonnerie | m² |  |  |
| C.1 | Fermes métalliques en IPN 100 et cornière de 50 de 5,2ml axe central 1,5m y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m² |  |  |
| C.2 | Fermes métalliques en IPN 100 et cornière de 50 de 10,40 ml axe central 1,5m y compris toutes sujétions de mise en œuvre | FF |  |  |
| C.3 | Cornières de 50 pour pannes y compris toutes sujétions | ml |  |  |
| C.4 | Couverture en bacs alu y compris toutes sujétions | m² |  |  |
| C.5 | F et P IPN120 pour poteaux y compris toutes sujétions | ml |  |  |
| C.6 | F et P de fer12de (HA12) + accessoires (T et Coudes) et toute sujétion de mise en œuvre | ml |  |  |
| C.7 | Fourniture et pose des anneaux en fer plat de diamètre 20cm | U |  |  |
| C.8 | Cornières de 40 pour pannes y compris toutes sujétions | ml |  |  |
| C.9 | IPN100 pour traverses y compris toutes sujétion | ml |  |  |

Le contenu du présent formulaire ne peut faire l’objet d’aucune suppression ou modification. Toute suppression ou modification du contenu du présent formulaire pourra entraîner le rejet de la soumission.