## Лист1
Форма цінової пропозиції_Form for Financial Proposal_9146999
Капітальний ремонт електродвигуна ВДСО 325/69-16 8000кВт 10кВ 375 об/хв. /Overhaul of eletric engine ВДСО 325/69-16 8000kW 10kV 375 r.p.m
агрегат №9 н/ст IА/ machine #8 p/st. IA
№ | Найменування | Description | Тип, вид | Од.вим. / Unit | Кіл-ть / Q-ty | Ціна одиниці, грн. без ПДВ / Unit price, UAH VAT excl. |  |  | Вартість позиції, USD без ПДВ / Position price, USD VAT excl.
[6 empty] | Робота (вкл. машини та механізми) / Labour (incl. machinery) | Матеріали / Materials | Загальна одинична вартість / USD без ПДВ Total Rate, USD VAT excluded
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
І. | ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ | PREPARATION WORKS
1.1 | Мобілізація | Mobilization |  | компл. / Item | 1 |  |  | 0 | 0
1.2 | Лабораторні випробування | Laboratory |  | компл. / Item | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 | Виведення обладнання з експлуатації | Decomissioning of equipment |  | компл. / Item | 1 |  |  | 0 | 0
| Разом за розділом І. | Subtotal for Section I. | [6 empty] | 0
IІ. | РЕМОНТНІ РОБОТИ | REPAIR WORKS
2.1 | СТАТОР | STATOR
2.1.1 | Демонтаж секцій обмотки статора електродвигуна, довжина розгорнутої секції від 3 до 3,5 м. | Disassemble of electrical engine's stator's windings sections |  | шт./unit | 168 |  |  | 0 | 0
2.1.2 | Укладання секцій нової обмотки (з нової міді), включно з підготовкою, розгорнута довжина секції від 3 до 3,5 м | Laying of new windings sections (made of new cooper wires) with preparation, expanded section length from 3 up to 3,5 m | Провід ПСЛДКТ 2,8*4,0 | шт./unit | 168 |  |  | 0 | 0
2.1.3 | Складання схем та паяння провідників секцій статора, розгорнута довжина секції від 3 до 3,5 м. | Arrangement of schemes with conductors soldering, expanded section length from 3 up to 3,5 m |  | шт./unit | 168 |  |  | 0 | 0
2.1.4 | Ізолювання схеми і покриття обмотки лаком секцій статора, розгорнута довжина секції від 3 до 3,5 м | Scheme isolating and varnish coating of stator's sections, expanded length of sections from 3 up to 3,5 m |  | шт./unit | 168 |  |  | 0 | 0
2.1.5 | Випробування обмоток статора, статор із розгорнутою довжиною секцій від 3 до 3,5 м | Testing of stator's windings, expanded length of stator section 3 up to 3,5m |  | шт./unit | 168 |  |  | 0 | 0
2.1.6 | Виготовлення пазових клина електричних машин з використанням гетинакса | Manufactoring of groove wedges of electrric machines with usage of getinax |  | м.п./ r.m. | 115.92 |  |  | 0 | 0
2.1.7 | Вигоотовлення секцій обмотки статора електродвигуна напругою 10кВ, висота секції від 50 до 55 мм при ширині від 17 до 19 мм | Manufactoring of 10 kV voltage electric engine's stator sections of height 50 up to 55 mm width from 17 up to 19 mm |  | м.п./ r.m. | 532.56 |  |  | 0 | 0
2.1.8 | Запікання секцій жорсткої обмотки електричних двигунів | Consolidation of sections of rigid windings of electric engines |  | м.п./ r.m. | 532.56 |  |  | 0 | 0
2.1.9 | Переклинування пазів статора двигуна | Reconnection of grooves of engine's stator |  | м.п./ r.m. | 532.56 |  |  | 0 | 0
2.1.10 | Сушіння обмоток статора синхронного двигуна | Dehumidifying of stator's windings of electric engines |  | шт./unit | 1 |  |  | 0 | 0
2.1.11 | Переізолювання бандажного кільця статоора, включаючи демонтаж пошкодженої ізоляції | Reisolating of stator's tang ring, including dismounting of damaged isolation |  | м.п./ r.m. | 15.7 |  |  | 0 | 0
2.1.12 | Випробування активної сталі статора електродвигуна | The electric engine's active steel trial |  | шт./unit | 1 |  |  | 0 | 0
2.1.13 | Заміна шнурових бандажів лобових частин обмотки електродвигунів | Replacement of rope tangs of front faces of engine's windings |  | шт./unit | 672 |  |  | 0 | 0
2.1.14 | Заміна ізоляції виводів | Replacement of outputs isolation |  | шт./unit | 6 |  |  | 0 | 0
2.2 | Загальні роботи | General works
2.2.1 | Заміна кабелю велючно з прокладанняи по конструкціям | Replacement of cable, including it's laying over constructions | ВВГнгд 1х95 мм | м.п./ r.m. | 120 |  |  | 0 | 0
2.2.2 | Заміна кабельних наконечників | Replacement of cable endings |  | шт./unit | 12 |  |  | 0 | 0
2.3 | Пусконалагоджувальні роботи | Adjustment Works
2.3.1 | Вимірювання опору обмоток статора постійного струму | Measurement of stator windings resistance |  | компл. / Item | 1 |  |  | 0 | 0
2.3.2 | Вимірювання опору ізоляції обмоток статора | Measurement of stator winding's isolation resistance |  | компл. / Item | 1 |  |  | 0 | 0
2.3.3 | Випробування ізоляції обмотки статора випрямною напругою з вимірюванням струму витоку | Testing of isolation of stator's windings by rectified voltage with measurement of leakage current |  | компл. / Item | 1 |  |  | 0 | 0
2.3.4 | Проведення комплексу випробувальних робіт перед здачею робіт на зібраному двигуні - електричні випробування обмоток статора, ротора та збудника | Complex of trials on assembled after repair engine - electric trials on stator, rotor and exciter |  | компл. / Item | 1 |  |  | 0 | 0
2.3.5 | Оформлення протоколів випробувань, виконавчої документації та їх передача Замовнику | Preparation of executive documentation with test reports and it's transfer to Customer |  | компл. / Item | 1 |  |  | 0 | 0
2.4 | ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ
2.4.1 | Транспортні витрати (перевезення на ремонтну базу підрядника та повернення на об'єкт) | Transportation costs (hauling of qeuipment to repair base and reverse) |  | компл. / Item | 1 |  |  | 0 | 0
| Разом за розділом II. | Subtotal for Section II. | [6 empty] | 0
| РАЗОМ | TOTAL
| РАЗОМ, USD, без ПДВ | TOTAL, USD, excluding VAT | [6 empty] | 0
IІI. | ОПЦІЙНІ ПОЗИЦІЇ | OPTIONAL ITEMS
3.1 | Кран кульовий | Ball valve | Flow Tek F15 Py16/Ду80 | шт./unit | 4 |  |  | 0 | 0
3.2 | Кран кульовий | Ball valve | Flow Tek F15 Py16/Ду50 | шт./unit | 6 |  |  | 0 | 0
3.3 | Кран кульовий | Ball valve | Flow Tek F15 Py16/Ду40 | шт./unit | 2 |  |  | 0 | 0
3.4 | Маслоохолоджувач | Lubricant cooler |  | шт./unit | 4 |  |  | 0 | 0
3.5 | Повітряохолоджувач | Аir cooler | ВО 68/900-33-Р-УЗ | шт./unit | 4 |  |  | 0 | 0
| Разом за розділом III. | Subtotal for Section III.
| Разом за розділом III, USD, без ПДВ | Subtotal for Section III, USD excluding VAT | [6 empty] | 0
| РАЗОМ з Опційними позиціями | TOTAL with Optional items
| РАЗОМ з Опційними позиціями, USD без ПДВ | TOTAL with Optional items, USD excluding VAT | [6 empty] | 0
| ПДВ | VAT | [6 empty] | 0
| РАЗОМ з Опційними позиціями, USD в т.ч. ПДВ | TOTAL with Optional items, USD with VAT | [6 empty] | 0