## 1
ՀՀ Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղում հյուրատան հիմնանորոգման և վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ
Աշխատանքների և նյութերի ծավալաթերթ
№ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. միավ. | Քանակ | Նյութի գինը |  | Աշխատանքի գինը |  | Ընդհանուր գինը
Նյութ + աշխատանք
|  |  |  | ՀՀ հազար դրամ |  | ՀՀ հազար դրամ |  | ՀՀ հազար դրամ
|  |  |  | Միավոր | Ընդհ. | Միավոր | Ընդհ. | Միավոր | Ընդհ.
Քանդման աշխատանքներ
1․ Տանիք
1 | î³ÝÇùÇ ³/ó Ã»ñÃ»ñÇ ³å³ÙáÝïաÅáõÙ (հանձնում շահագործողին) | 100 ù³é.Ù | 1.9
2 | î³ÝÇùÇ ÷³Ûï» Ñ»Ý³ÏÙ³ËùÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ (հանձնում շահագործողին) | Ëáñ.Ù | 6.08
3 | ö³Ûï» í»ñÝ³Í³ÍÏÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ (հանձնում շահագործողին) | 100 ù³é.Ù | 1.35
4 | ö³Ûï» ÙÇçÑաñÏ³ÛÇÝ Í³ÍÏÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ (հանձնում շահագործողին) | 100 ù³é.Ù | 1.35
2․ Պատուհաններ
1 | Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին (հանձնում շահագործողին) | ù³é.Ù | 37.2
2 | Մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում (հանձնում շահագործողին) | ù³é.Ù | 18․60
3․ Դռներ
1 | Փայտից դռների ապամոնտաժում (հանձնում շահագործողին) | ù³é.Ù | 16.4
4․ Պատեր և միջնորմներ
1 | ø³ñÇó å³ï»ñáõÙ µ³óí³ÍùÝ»ñÇ »ñÇ½Ý»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ | Ëáñ.Ù | 5
2 | 20 սմ հաստ փայտե միջնորմների քանդում (հանձնում շահագործողին) | Ëáñ.Ù | 10․20
3 | Ð»Í³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï»ñáõÙ ËáéáçÝ»ñÇ ÷áñáõÙ 200*200ÙÙ /4.2Ëáñ.Ù/ | Ñ³ï | 108
5․ Ներքին հարդարում
1 | Փայտե բեմահարթակի ապամոնտաժում փայտե կարկասի հետ միասին (հանձնում շահագործողին) | ù³é.Ù | 28
2 | Հիմնական պ³ï»ñÇ íñ³ÛÇó ëí³ÕÇ ù³Ý¹áõÙ | ù³é.Ù | 180
6․ Այլ աշխատանքներ
1 | ¿ùëÏ³í³ïáñáí ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ 0,65 Ëáñ.Ù ß»ñ»åÇ ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ | 1000 Ëáñ.Ù | 0.052
2 | ÞÇÝ ³ÕµÇ ï»Õ³÷áËáõÙ 12ÏÙ | ï | 93.6
3 | ²ßË³ï³Ýù ³Õµ³ÏáõÛïÇ íñ³ | 1000 Ëáñ.Ù | 0.052
Ամրացման և վերականգման աշխատանքներ
1․ Հողային աշխատանքներ
1 | ´Ý³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí ÙÇÝã¨ 20Ù ï»Õ³÷áËáõÙáí | 100 Ëáñ.Ù | 1.26
2 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç íñ³ | 1000 Ëáñ.Ù | 0.0875
3 | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 7ÏÙ | ï | 157.5
4 | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí ï»Õ³÷áË»Éáí 20Ù | 100 Ëáñ.Ù | 0.385
5 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ åÝ¨Ù³ïá÷³Ýáí | 100 Ëáñ.Ù | 0.385
2․ Հիմքեր
1 | Ê×» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ | Ëáñ.Ù | 20
2 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-7,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ëáñ.Ù | 5.9
3 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-7,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó /³ëïÇ×³Ý³í³Ý¹³Ï/ | Ëáñ.Ù | 2
4 | ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÇÙù»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ B-15 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 26
5 | º/µ ëÛáõÝ³Ï³ÉÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B25 B-¹³ëÇ µ»ïáÝáí /ê1,2/ | Ëáñ.Ù | 7.6
6 | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.178
7 | º/µ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-25¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 6.5
8 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.17
9 | 16A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.73
10 | º/µ Å³å³í»Ý³Ó¨ ÑÇÙùÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-25¹³ëÇ µ»ïáÝáí /³ëïÇ×³Ý³í³Ý¹³Ï/ | Ëáñ.Ù | 7.5
11 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.18
12 | 20A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.62
13 | ÐÇÙù»ñÇ ÑÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙ µÇïáõÙ³ÛÇÝ ùëáõÏáí 2 ß»ñï | ù³é.Ù | 62
3․ Պատեր
1 | ²ñï³ùÇÝ å³ï»ñÇ (74մմ հաստ.) եñ»ë³å³ïáõÙ 2ÙÙ Ñ³ëï. լաքապատ պողպատե Ã»ñÃáí /ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã փñ÷áõñով լցոնում 0.9խոր:մ/ | ù³é.Ù | 16
2 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÑÇÝ³ÏÙ³խùÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 70*70*3մմ ËáÕáí³ÏÇó | տ | 0.3
3 | 70*70*3մմ խողáովակի արժեքը | գծ.մ | 46
4 | Þñç³Ý³ÏÝ»ñÇ »/µ ëÛáõÝ»ñÇ Çñ³Ï³³óáõÙ B-25 Ù³ÏÝÇßÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 27
5 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 1.226
6 | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.364
7 | 16A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 2.052
8 | 20A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.42
9 | Þñç³Ý³ÏÝ»ñÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ »/µ å³ñ½áõÝ³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-25 Ù³ÏÝÇßÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 15.5
10 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.635
11 | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.504
12 | 20A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 1.05
13 | 25A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 1.62
14 | ØÇç³¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ØÜ-1/åáÕå³ï»/ | ï | 0.42
15 | ä³ï»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ »/µ»ïáÝáí 30ëÙ Ñ³ëï 25¹³ëÇ | Ëáñ.Ù | 2.5
16 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.008
17 | 10A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.105
18 | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.014
19 | ²Ùñ³óíáÕ å³ï»ñÇ íñ³ ó³ÝóÇ Ó·áõÙ | ï | 0.42
20 | 4ìé -1 ó³ÝóÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.125
21 | 10A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.149
22 | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.142
23 | ä³ï»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ ïáñÏñ»ï µ»ïáÝáí á=50ÙÙ B-25¹³ëÇ µ»ïáÝáí | ù³é.Ù | 96
24 | ä³ï»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ »/µ»ïáÝáí B-25¹³ëÇ | Ëáñ.Ù | 0.5
25 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.004
26 | 10A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.05
27 | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ Ñ»Í³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-25 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí /³ëïÇ×³Ý³í³Ý¹³Ï/ | Ëáñ.Ù | 6
28 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.253
29 | 16A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.98
30 | ä³ï»ñÇ Ù»ç ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ³Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ d=16ÙÙ b-600ÙÙ | 100 Ñ³ï | 4.2
31 | Արտաքին պատերի իրականացում 200*200*400մմ ց/ավազե բլոկներով /աստիճանավանդակ/ | Ëáñ.Ù | 45.7
32 | Â»Ã¨ µ»ïáÝ» µÉáÏÝ»ñÇó արտաքին պատերի երեսապատում 200*100*400մմ /աստիճանավանդակ/ | 100 ù³é.Ù | 1.885
33 | ²Ýóù»ñÇ Éó³÷³ÏáõÙ Ã»Ã¨ µ»ïáÝáí B 15¹³ëÇ /աստիճանավանդակ/ | Ëáñ.Ù | 32.62
34 | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում ÷ù³å»éÉÇï» µÉáÏÝ»ñáվ 50մմ հաստ /³ëïÇ×³Ý³í³Ý¹³Ï/ | 100 ù³é.Ù | 1.89
35 | ØÇç³¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /³ëïÇ×³Ý³í³Ý¹³Ï/ | ï | 2.86
36 | Þ³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ ó³Ýóáí /աստիճանավանդակ/ | ï | 0.135
37 | ä³ï»ñÇ ¨ µ³óí³ÍùÝ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ »/µ»ïáÝáí B-25¹³ëÇ/ 20ëÙ Ñ³ëï/ | Ëáñ.Ù | 7
38 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.153
39 | 10A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.26
40 | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.075
41 | º/µ ·áïÇ Ñ»Í³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-25¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ëáñ.Ù | 9
42 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.198
43 | 20A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.875
44 | ²Ùñ³óíáÕ ùÇí³å³ï»ñÇ íñ³ ó³ÝóÇ Ó·áõÙ | ï | 0.202
45 | 4ìé -1 ó³ÝóÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.077
46 | 10A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.125
47 | øÇí³å³ï»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ ïáñÏñ»ï µ»ïáÝáí á=50ÙÙ B-25¹³ëÇ µ»ïáÝáí | ù³é.Ù | 60
48 | ²Ýóù»ñÇ Ý»ñ³ñÏáõÙ åáÉÇÙ»ñ - ó»Ù»Ýï» ß³Õ³Ëáí | Ëáñ.Ù | 0.067
4․ Ծածկեր
1 | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ Í³ÍÏÇ ë³ÉÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-25¹³ëÇ µ»ïáÝÇó +2.7 ,+5.7 ÝÇß»ñÇ íñ³ | Ëáñ.Ù | 38
2 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.33
3 | 10A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 3.502
4 | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.054
5 | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ Í³ÍÏÇ ë³ÉÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-25¹³ëÇ µ»ïáÝÇó /³ëïÇ×³Ý³í³Ý¹³Ï/ | Ëáñ.Ù | 6
6 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.03
7 | 10A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.51
5․ Աստիճաններ 0,00 - 9,5մ
1 | ØÇ³ÓáõÛÉ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-25 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó /³ëïÇ×³Ý³í³Ý¹³Ï 1/ | Ëáñ.Ù | 7
2 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.196
3 | 10A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.16
4 | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.661
5 | 16A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.028
6 | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇùÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ h=90ëÙ Ø´-1,2 | 100 ·Í.Ù | 0.21
7 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇùÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ | 100 ù³é.Ù | 0.19
6․ Տանիք և բարձակային պատշգամբ
1 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó ßñç³Ý³ÏÇ ÙáÝï³Å | ï | 1.302
2 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³Ï 160*80*5ÙÙ | ï | 1.2
3 | äáÕå³ï | ï | 0.103
4 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ï³½ÙáíÇ ý»ñÙ³ÛÇ ÙáÝï³ÅáõÙ | ï | 0.945
5 | ü»ñÙ³Ý»ñÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.945
6 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý áõÕÕ³ÓÇ·, ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÇ, Ù³ñ¹³ÏÇ, å³Ñ³Ý·Ç, Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÇ, Ù»ï³Õ³Ï³Ý ï³Ï¹ÇñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ | ï | 2.17
7 | ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ï³å 100*4ÙÙ | ï | 0.504
8 | àõÕÕ³ÓÇ· Ï³å 100*4ÙÙ | ï | 0.364
9 | Ø³ñ¹³Ï 40*40*3ÙÙ | ï | 0.605
10 | Ð»Í³Ý 180*100*6ÙÙ | ï | 0.573
11 | Ð»Í³Ý 160*80*5ÙÙ | ï | 0.12
12 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù | ï | 4.42
13 | Բազրիքների /կողային/ եñ»ë³å³ïáõÙ 2ÙÙ Ñ³ëï. լաքապատ պողպատե Ã»ñÃáí | ù³é.Ù | 22
14 | Բազրիք դիմային՝ 10*10ÙÙ Ñ³ëï. /triplex/, գունավոր ապակի | ù³é.Ù | 13.5
15 | Տ»ñ³ë³ÛÇ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ ÑÇÙÝ³ÏÙ³ËùÇ Ï³éáõóáõÙ կոմպոզիտային նյութերից | ù³é.Ù | 136.6
16 | î»ñ³ë³ÛÇ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ կոմպոզիտային նյութերից | ù³é.Ù | 136.6
17 | ò»Ù»ÝïÛ³ Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 70ÙÙ Ñ³ëï | 100 ù³é.Ù | 1.338
18 | 10-20 մմ ֆրակցիայի խճե պաշտպանիչ շերտի իրականացում 60մմ | Ëáñ.Ù | 0.066
19 | ´ÇïáõÙÇ ùëáõÏÇ íñ³ ÷³ÃÃáó³ÛÇÝ ÝÛáõÃáí çñ³Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 2 ß»ñï | 100 ù³é.Ù | 1.386
20 | ¶áÉáß³Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,÷³ÃÃáó³ÛÇÝ ÝÛáõÃáí µÇïáõÙÇ ùëáõÏÇ íñ³, 1 ß»ñï | 100 ù³é.Ù | 1.386
21 | æ»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ ÷ù³å»éÉÇïáí 136.6քառմ | Ëáñ.Ù | 17.08
7․ Միջնորմներ
1 | Â»Ã¨ µ»ïáÝ» µÉáÏÝ»ñÇó ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 200*400*100ÙÙÑ³ëï | 100 ù³é.Ù | 1.369
2 | ²Ýóù»ñÇ Éó³÷³ÏáõÙ Ã»Ã¨ µ»ïáÝáí B 15¹³ëÇ | Ëáñ.Ù | 6.678
3 | ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý »ÝÃ³ÏÙ³ËùÇ å³ïñ³ëïáõÙ ·Çåë³ëïí³ñ³ÃÕÃáí »ñ»ë³å³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ 75մմ պրոֆիլով | ù³é.Ù | 180.6
4 | ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ ·Çåë³ëïí³ñ³ÃÕÃáí մի կողմից 12,5ÙÙ Ñ³ëï /ջրակայուն/ երկշերտ | ù³é.Ù | 361.2
5 | ØÇç³¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | ï | 0.394
6 | Þ³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ ó³Ýóáí | ï | 0.06
7 | öñ÷ñ³ß»ñïÇó Ù»ÏáõëÇã ÏáÕ³¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | ù³é.Ù | 10
8 | º/µ µ³ñ³íáñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 0.4
9 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.08
10 | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.036
8․ Պատուհաններ
1 | (Պ 01) ԱÉÛáõÙÇÝ» ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (ոչ պակաս, քան 60*60 ÙÙ. hաստ. åñáýÇÉից), 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ µ³ցíáÕ, 1.0*1.6 - հատ 6 | ù³é.Ù | 9.6
2 | (Պ 02-09) ԱÉÛáõÙÇÝ» ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (ոչ պակաս, քան 60*60 ÙÙ. hաստ. åñáýÇÉից), 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/, ãµ³ցíáÕ | ù³é.Ù | 20.6
3 | ´³½³Éï» å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 40ÙÙ Ñ³ëï | ù³é.Ù | 1.7
9․ Ցուցափեղկեր
1 | (Վ 01, Վ 02) ²ÉÛáõÙÇÝ», ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (20x20մմ հաստ.), 12ÙÙ հաստ., միաշերտ, կաթնագույն, լուսաթափանց և թրծված ³å³Ïի, /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ/ ãµ³ցíáÕ 1.8*2.7մ հատ-1, ãµ³ցíáÕ 1.55*2.7մ հատ-6 | ù³é.Ù | 30.1
2 | (Վ 03, Վ 04) Մետաղական տուփ՝ 20*20*3մմ պողպատե խողովակներից հիմնակմախքով և պատված պáÕå³ï», É³ù³å³ï, 2ÙÙ Ñ³ëï. թերթով, 4*4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ/ 0.97*1.5մ հատ-1, չբացվող 1.92*1,50մ հատ5 | ù³é.Ù | 16
10․ Դռներ
1 | (Դա01) ԱÉÛáõÙÇÝ» ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (ոչ պակաս, քան 60*60 ÙÙ. hաստ. åñáýÇÉից), 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 1.2*2.27 - 2 Ñ³ï | ù³é.Ù | 5.4
2 | (Դա02, Դա03) ԱÉÛáõÙÇÝ» ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (ոչ պակաս, քան 60*60 ÙÙ. hաստ. åñáýÇÉից), 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 1.0*2.27 | ù³é.Ù | 4.6
3 | (Դա04) ԱÉÛáõÙÇÝ» ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (ոչ պակաս, քան 60*60 ÙÙ. hաստ. åñáýÇÉից), խուլ փայտե փեղկáí, /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 1.1*2.70 - 1 Ñ³ï | ù³é.Ù | 3
4 | (Դա05) ԱÉÛáõÙÇÝ» ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (ոչ պակաս, քան 60*60 ÙÙ. hաստ. åñáýÇÉից), 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 1.92*2.47 - 4 Ñ³ï | ù³é.Ù | 18.8
5 | (Դա06) ԱÉÛáõÙÇÝ» ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (ոչ պակաս, քան 60*60 ÙÙ. hաստ. åñáýÇÉից), 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 1.3*2.47 - 1 Ñ³ï | ù³é.Ù | 3.2
6 | (Դա07) ԱÉÛáõÙÇÝ» ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (ոչ պակաս, քան 60*60 ÙÙ. hաստ. åñáýÇÉից), 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 1.45*2.47 - 1 Ñ³ï | ù³é.Ù | 3.6
7 | (Դա08, Դա09, Դա10) ԱÉÛáõÙÇÝ» ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (ոչ պակաս, քան 60*60 ÙÙ. hաստ. åñáýÇÉից), 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 1.0*2.2 - 3 Ñ³ï | ù³é.Ù | 6.6
8 | (Դն01) Ü»ñùÇÝ՝ MDF-ից շրջանակով /áã å³Ï³ë քան 40*60ÙÙ հաստ./, MDF-ով երեսապատված փեղկով /÷³Ûï» հիմնակմախքով/, ներկված ¹éÝ»ñ /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 0,7*2,1 - Ñ³ï 1, »½ñ³Ï³É»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ | ù³é.Ù | 1.5
9 | (Դն02) Ü»ñùÇÝ՝ MDF-ից շրջանակով /áã å³Ï³ë քան 40*60ÙÙ հաստ./, MDF-ով երեսապատված փեղկով /÷³Ûï» հիմնակմախքով/, ներկված ¹éÝ»ñ /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 2,1*0.9 - Ñ³ï 1 »½ñ³Ï³É»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ | ù³é.Ù | 1.9
10 | (Դն03) Ü»ñùÇÝ՝ MDF-ից շրջանակով /áã å³Ï³ë քան 40*60ÙÙ հաստ./, MDF-ով երեսապատված փեղկով /÷³Ûï» հիմնակմախքով/, ներկված ¹éÝ»ñ /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 0.7*2.7 - Ñ³ï 8 »½ñ³Ï³É»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ | ù³é.Ù | 15.2
11 | (Դն04) ԱÉÛáõÙÇÝ» ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (50*100 ÙÙ. hաստ. åñáýÇÉից), խուլ, MDF-ով երեսապատված /÷³Ûï» հիմնակմախքով/ և ներկված փեղկով /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 1,2*2,7 - Ñ³ï 8 | ù³é.Ù | 25.6
12 | (Դն05) ԱÉÛáõÙÇÝ» ÷áß»Ý»ñÏí³Í շրջանակով (ոչ պակաս, քան 60*60 ÙÙ. hաստ. åñáýÇÉից), 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ, փականները և երկաթակապ մասերը/ 1,0*2,2 - 2 Ñ³ï | ù³é.Ù | 4.4
11․ Հատակներ
1 | Ð³ï³ÏÇ ï³Ï »/µ ë³ÉÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ 5ìé-1 ¹³ëÇ ³Ùñ³Ýáí | ï | 0.269
2 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï խարամաµ»ïáÝ» ë³ÉÇ Çñ³Ï³Ý³ëáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ëáñ.Ù | 12.1
3 | ò»Ù»Ýï» Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 30ÙÙ Ñ³ëïáõÃ. | 100 ù³é.Ù | 2.721
4 | ò»Ù»Ýï» Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 50ÙÙ Ñ³ëïáõÃ. | 100 ù³é.Ù | 0.046
5 | ´»ïáÝÇ ÉóÝáíÇ Í³ÍÏáõÛÃ 20ÙÙ Ñ³ëï | 100 ù³é.Ù | 2.42
6 | ´ÇïáõÙÇ ùëáõÏÇ íñ³ ÷³ÃÃáó³ÛÇÝ ÝÛáõÃáí çñ³Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 2 ß»ñï B -15 ¸²êÆ | 100 ù³é.Ù | 3.288
7 | ¶áÉáß³Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ç½á·³Ùáí µÇïáõÙÇ ùëáõÏÇ íñ³, 1 ß»ñï | 100 ù³é.Ù | 0.063
8 | Տ»ñ³ë³ÛÇ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ ÑÇÙÝ³ÏÙ³ËùÇ Ï³éáõóáõÙ կոմպոզիտային նյութերից | ù³é.Ù | 78.3
9 | î»ñ³ë³ÛÇ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ կոմպոզիտային նյութերից | ù³é.Ù | 78.3
10 | Ð³ï³ÏÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ í³Ý¹³Ï³íáñ Ù³ÙÉ³Í Ù»ï³Õ³ÃÇÃ»Õáí | ù³é.Ù | 12
11 | Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում 100մմ հաստ ÷ù³å»éÉÇï³µ»ïáÝÇó | Ëáñ.Ù | 0.63
12 | Ð³ï³ÏÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ É³íáñ³Ï Ï»ñ³Ù³·ñ³ÝÇï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí | ù³é.Ù | 34.7
13 | Þñ»ß³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ É³íáñ³Ï Ï»ñ³Ù³·ñ³ÝÇï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí Ñ-10ëÙ | 100 ·Í.Ù | 0.3713
12․ Ներքին հարդարում
1 | ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï ëí³Õ ó»Ù.- ³í³½. ß³Õ³Ëáí | 100 ù³é.Ù | 1.603
2 | ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï ëí³Õ գաջով | 100 ù³é.Ù | 1.135
3 | Ա 01 ²ռ³ëï³ÕÇ å³ßïå³ÝÇã É³ù³å³ïáõÙ ³Ý÷³ÛÉ É³íáñ³Ï 2 ³Ý·³Ù | ù³é.Ù | 229.7
4 | Ա 02 ²ռ³ëï³ÕÇ å³ßïå³ÝÇã É³ù³å³ïáõÙ ³Ý÷³ÛÉ çñ³Ï³ÛáõÝ É³íáñ³Ï 2 ³Ý·³Ù | ù³é.Ù | 34.1
5 | Ա 03 ²é³ëï³ÕÇ Ï³Ëí³ÍùÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýóáí, Ý»ñÏí³Í /15*15ÙÙ µç.10-15ÙÙ µ³ñÓñ/ | ù³é.Ù | 19.6
6 | ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ լավորակ É³ï»ùë³Ý»ñÏáí | 100 ù³é.Ù | 5.221
7 | ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ լավորակ É³ï»ùë³Ý»ñÏáí /ջրակայուն/ | 100 ù³é.Ù | 0.754
8 | ä³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý սալիկներով | 100 ù³é.Ù | 0.849
13․ Արտաքին հարդարում
1 | Ö³Ï³ï³ÛÇÝ å³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³íáñ³Ï ×³Ï³ï³ÛÇÝ Ý»ñÏáí | ù³é.Ù | 188.5
2 | Ö³Ï³ïÝ»ñÇ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÷³Ûï³Ù³ÍÇ Ñ³í³ùáõÙ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ | 100 ù³é.Ù | 0.94
Ջեռուցում /կաթսայատուն/
1․ Սան․ տեխնիկական աշխատանքներ
1 | ¶³½³ÛÇÝ ÏáÝ¹»Ýë³óÇáÝ Ï³Ãë³ å³ïÇ 110 kW /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í ·ÝÇ Ù»ç/ | Ñ³ï | 1
2 | ¶³½³ÛÇÝ ÏáÝ¹»Ýë³óÇáÝ Ï³Ãë³ å³ïÇ 24 kW /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í ·ÝÇ Ù»ç/ | Ñ³ï | 1
3 | ÌË³ï³ñ ËáÕáí³Ï Ø160 /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í ·ÝÇ Ù»ç/ | Ñ³ï | 1
4 | ÌË³ï³ñ ËáÕáí³Ï Ø110 /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í ·ÝÇ Ù»ç/ | Ñ³ï | 1
5 | ÐÇ¹ñ³íÉÇÏ ëÉ³ù 160 Kw/ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í ·ÝÇ Ù»ç/ | Ñ³ï | 1
6 | Î³Ãë³ÛÇ ÙÇ³óÙ³Ý ÏáÉÉ»ÏïáñÝ»ñÇ ÏáÙåÉ»Ïï /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í ·ÝÇ Ù»ç/ | Ñ³ï | 1
7 | Ì³í³É³ÛÇÝ çñ³ï³ù³óáõóÇã 800լ 59,5 | Ñ³ï | 1
8 | ÀÝ¹³ñÓ³ÏÙ³Ý µ³ù 50լ ELBI DV80-CE 10B | Ñ³ï | 2
9 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ßñç³Ý³éáõ åáÙå G=5.05m3/h, H=8m | Ñ³ï | 2
10 | î³ù çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÙå G=4m3/h, H=4m/ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í ·ÝÇ Ù»ç/ | Ñ³ï | 2
11 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ÝDN 1 1/4" | Ñ³ï | 8
12 | Ð»ï³¹³ñÓ ÷³Ï³Ý 1 1/4" | Ñ³ï | 4
13 | æ»éáõóÙ³Ý ¨ ï³ù Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ßñç³Ý³éáõ åáÙå G=0,5m3/h, H=5m | Ñ³ï | 2
14 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³Ý DN 1" | Ñ³ï | 4
15 | Ð»ï³¹³ñÓ ÷³Ï³Ý 1" | Ñ³ï | 2
16 | î³ù çñÇ í»ñ³ßñç³Ý³éáõ åáÙå G=0,5m3/h, H=3m | Ñ³ï | 1
17 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն DN 3/4" | Ñ³ï | 4
18 | Ð»ï³¹³ñÓ ÷³Ï³ն 3/4" | Ñ³ï | 2
19 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն 2" | Ñ³ï | 10
20 | üÇÉïñ /½ïÇã/ 2" | Ñ³ï | 1
21 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն DN 1 1/4" | Ñ³ï | 5
22 | üÇÉïñ /½ïÇã/ 1 1/4" | Ñ³ï | 2
23 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն DN 1" | Ñ³ï | 6
24 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն DN3/4" | Ñ³ï | 6
25 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն DN1/2" | Ñ³ï | 14
26 | î»ñÙáÙ³ÝáÙ»ïñ 10 bar | Ñ³ï | 8
27 | ²íïáÙ³ï û¹³Ñ³Ý | Ñ³ï | 4
28 | Ð»ï³¹³ñÓ ÷³Ï³ն 1" | Ñ³ï | 2
29 | üÇÉïñ /½ïÇã/ 1" | Ñ³ï | 2
30 | ºé³ù³ÛÉ Ë³éÝÇã ÷³Ï³Ý 1'' | Ñ³ï | 1
31 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ³ÝóáõÙ ա.ռ. Ø63x2" | Ñ³ï | 10
32 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ³ÝóáõÙ ա.ռ. Ø40x1 1/4 | Ñ³ï | 8
33 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ³ÝóáõÙ Ø32x1'' | Ñ³ï | 10
34 | ä³Ñå³ÝÇã Ï³÷áõÛñ 1/2 6 բար | Ñ³ï | 1
Ջեռուցում
1 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõ D20 ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 52
2 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ D25 ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 120
3 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ D32 ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 50
4 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ D40 ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 50
5 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ D50 ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 12
6 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ D63 ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 12
7 | æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã 22մմ | ·Í.Ù | 52
8 | æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã 28մմ | ·Í.Ù | 120
9 | æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã 35մմ | ·Í.Ù | 50
10 | æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã 42մմ | ·Í.Ù | 42
11 | æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã 52մմ | ·Í.Ù | 12
12 | æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã 65մմ | ·Í.Ù | 12
13 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» Ó¨³íáñ Ù³ë»ñ 20-63մմ | Ñ³ï | 150
14 | î³ù Ñ³ï³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ Ù»ï³Õ³åÉ³ëï ËáÕáí³Ïáí 16մմ | ·Í.Ù | 240
15 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï ³ÝóáõÙ 16-12 | Ñ³ï | 12
16 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³Ý DN1/2" | Ñ³ï | 12
17 | Î³ñ·³íáñÇã ÷³Ï³Ý DN1/2" | Ñ³ï | 6
18 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ³ÝóáõÙ ա.ռ. Ø20x1/2 | Ñ³ï | 24
19 | âáñ³Ýáó 700x500 | Ñ³ï | 6
20 | Î³ñ·³íáñÇã ÷³Ï³Ý DN1/2"ãáñ³ÝáóÇ Ñ³Ù³ñ | Ñ³ï | 12
21 | Î³ë»ï³ÛÇÝ ý³ÝÏáÛÉ Ï³ë»ïáí Dantex DF-250 DBC Qç»é-2.5 | Ñ³ï | 8
22 | Î³ë»ï³ÛÇÝ ý³ÝÏáÛÉ Ï³ë»ïáí Dantex DF-300 QAE Qç»é-2.5 | Ñ³ï | 4
23 | Î³é³í³ñÙ³Ý í³Ñ³Ý³Ï å³ïÇ | Ñ³ï | 12
24 | üÇÉïñ /½ïÇã/ 3/4՛՛ | Ñ³ï | 12
25 | Î³ñ·³íáñÇã ÷³Ï³Ý 3/4՛՛ | Ñ³ï | 12
26 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³Ý3/4՛՛ | Ñ³ï | 24
27 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ³ÝóáõÙ Ø25x3/4" | Ñ³ï | 24
28 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý ë³ñù ACTIONCLIMA UTA 460-4P-H1-SX Qcool. =24,5 ³ÕÙáõÏÁ 40-45դբ | Ñ³ï | 1
29 | ºé³ù³ÛÉ ÷³Ï³Ý 1" ³Ïïáõ³ïñáí | Ñ³ï | 1
30 | Î³é³í³ñÙ³Ý í³Ñ³Ý³Ï å³ïÇ | Ñ³ï | 1
31 | üÇÉïñ /½ïÇã/1՛՛ | Ñ³ï | 1
32 | Î³ñ·³íáñÇã ÷³Ï³Ý 1՛՛ | Ñ³ï | 1
33 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³Ý 1՛՛ | Ñ³ï | 2
34 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ³ÝóáõÙ Ø40x1" | Ñ³ï | 2
35 | ²íïáÙ³ï ÷³Ï³Ý 1/2 | Ñ³ï | 10
36 | ²Ùñ³óÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñ | Ï· | 60
Օդափոխություն
1 | ú¹³ÙÕÇã 2300m3/h, 350Pa | Ñ³ï | 2
2 | ú¹³ÙÕÇã 400m3/h, 220Pa SYSTEMAIR K 200 M | Ñ³ï | 1
3 | ú¹³ÙÕÇã 80m3/h, 90Pa SYSTEMAIR K 100 M | Ñ³ï | 6
4 | ú¹Ç Ï³ñ·³íáñÇã Ø100 | Ñ³ï | 8
5 | ú¹Ç Ï³ñ·³íáñÇã 500X200 | Ñ³ï | 6
6 | ¸Çýáõ½áñ Ø125 | Ñ³ï | 20
7 | ²ñï³ùÇÝ ×³Õ³í³Ý¹³Ï 700X300 | Ñ³ï | 1
8 | ¸»ýÉ»Ïïáñ Փ 400 | Ñ³ï | 1
9 | ¸»ýÉ»ÏïáñՓ 200 | Ñ³ï | 1
10 | ¸»ýÉ»Ïïáñ Փ 100 | Ñ³ï | 6
11 | ÊáÑ³Ýáó³ÛÇÝ ½áÝï Ý»ñÅÇó 2400x600 մմ | Ñ³ï | 1
12 | ÎÉáñ û¹³ï³ñ ëåÇñáí»Ýï óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó ÷áß»Ý»ñÏáõÙáí (0.5մմ) | ù³é.Ù | 110
13 | ÎÉáñ û¹³ï³ñ ëåÇñáí»Ýï óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó ÷áß»Ý»ñÏáõÙáí ներքին 0,6մմ æ»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙáí | ù³é.Ù | 50
14 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից փոշեներկումով և ներքին 0,6մմ | ù³é.Ù | 40
15 | ú¹³ï³ñÝ»ñÇ Ù»Ïáõë³óáõÙ ýáÉ·³Û³å³ï Ñանքային µ³Ùµ³Ïáí 5ëÙ Ñ³ëï. | Ëáñ.Ù | 2
16 | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ | Ï· | 40
Տաք և սառը ջրամատակարարում
1 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ D50*6.8մմ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 12
2 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ D40*5.5մմ Í÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 14
3 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ D32*4.4մմ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 26
4 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ D25*3.5մմ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 32
5 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ D20*2.8մմ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù | 130
6 | Գնդիկավոր փական D40մմ | Ñ³ï | 3
7 | Գնդիկավոր փական D32մմ | հատ | 1
8 | Գնդիկավոր փական D25մմ | Ñ³ï | 2
9 | Գնդիկավոր փական D20մմ | հատ | 3
10 | Գնդիկավոր փական D15մմ | հատ | 32
11 | Անկյունային փականD15մմ | հատ | 20
12 | Î³ñ·³íáñÇã ÷³Ï³Ý DN1/2" | Ñ³ï | 5
13 | Օդահան փական Ø15մմ | հատ | 12
14 | Ճկուն մետաղ. խողովակ սանիտարական սարքերի միացման համար Ø15մմ Լ=600մմ | հատ | 36
15 | Մեկուսիչ Kaiflex EF-E 09x060 | գծմ. | 12
16 | Մեկուսիչ Kaiflex EF-E 09x042 | գծմ. | 14
17 | Մեկուսիչ Kaiflex EF-E 09x030 | գծմ. | 26
18 | Մեկուսիչ Kaiflex EF-E 09x025 | գծմ. | 32
19 | Մեկուսիչ Kaiflex EF-E 09x018 | գծմ. | 130
Ներքին կոյուղի
1․ Սան․ տեխնիկական աշխատանքներ
1 | Զուգարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով /լավորակ/ | կոմպ. | 9
2 | Զուգարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով, հաշմանդամների համար /լավորակ/ | կոմպ. | 1
3 | Լվացարան կերամ., 500x350մմ չափսի: Խառնիչով և ամրացման պարագաներով /լավորակ/ | կոմպ. | 10
4 | Ցնցուղ, հոսակ 600x80մմ չափսի:Խառնիչ թերմոստատիկ փականով /լավորակ/ | կոմպ. | 8
5 | Ցնցուղ, տակդիր, 900x900մմ չափսի:Խառնիչ թերմոստատիկ փականով /լավորակ/ | կոմպ. | 1
6 | Խոհանոցակոնք երկու տեղանոց, խառնիչով և սիֆոնով /լավորակ/ | կոմպ. | 2
7 | Հոսակ Ø110մմ | հատ | 1
8 | Հոսակ Ø50մմ | հատ | 2
9 | Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակD110մմ | գծմ. | 110
10 | Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակD50մմ | գծմ. | 30
11 | Անցում (ծունկ) D110մմ 90 | հատ | 15
12 | ԱնցումD110մմ 135° | հատ | 65
13 | Անցում D50մմ 135° | հատ | 60
14 | Եռաբաշխիչ ուղիղ D110xD110մմ 90° | հատ | 6
15 | Եռաբաշխիչ թեք D110x110մմ 45 | հատ | 25
16 | Եռաբաշխիչ թեք D110x50մմ 45° | հատ | 11
17 | Եռաբաշխիչ թեք D50x50մմ 45° | հատ | 5
18 | Քառաբաշխիչ թեք D110xD50xD50մմ 45° | հատ | 1
19 | Քառաբաշխիչ թեք D110xD110xD110մմ 45° | հատ | 1
20 | Խցափակիչ մաքրիչի համար Ø110մմ | հատ | 6
21 | ՍտուգիչD110մմ | հատ | 10
22 | ԱնցումD110x50մմ | հատ | 9
Անձրևատար կոյուղի
1․ Սան․ տեխնիկական աշխատանքներ
1 | î³ÝÇùÇ çñÁÝ¹áõÝÇã ¿É»Ïïñ³Ï³Ý | Ñ³ï | 2
2 | ¾É.ï³ù³óáõóÇã HL-62.1 | ·Í.Ù | 45
3 | Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակ Ø110մմ | գծմ. | 43
4 | ԱնցումØ110մմ | հատ | 18
5 | Հոսակ Ø110մմ | հատ | 1
6 | Եռաբաշխիչ թեք Ø110x110մմ | հատ | 1
7 | ÊáÕáí³ÏÇ Ù»Ïáõë³óáõÙ ýáÉ·³Û³å³ï Ñանքային µ³Ùµ³Ïáí 5ëÙ Ñ³ëï. | Ëáñ.Ù | 2.56
էլեկտրալուսավորություն
1․ Մոնտաժ
1 | ÊÙµ³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³Ï /48-Ùá¹áõÉ/ | Ñ³ï | 1
2 | ÊÙµ³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³Ï /36-Ùá¹áõÉ/ | Ñ³ï | 1
3 | ÊÙµ³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³Ï /8-Ùá¹áõÉ/ | Ñ³ï | 7
4 | ²íïáÙ³ï-³Ýç³ïÇã DPX - 200A; 400V; 3P | Ñ³ï | 1
5 | ²íïáÙ³ï-³Ýç³ïÇã DPX - 125A; 400V; 3P | Ñ³ï | 1
6 | ²íïáÙ³ï-³Ýç³ïÇã TX - 63A; 400V; 3P | Ñ³ï | 2
7 | ²íïáÙ³ï-³Ýç³ïÇã TX - 16A; 400V; 3P | Ñ³ï | 1
8 | ²íïáÙ³ï-³Ýç³ïÇã TX - 40A; 230V; 1P | Ñ³ï | 7
9 | ²íïáÙ³ï-³Ýç³ïÇã TX - 32A; 230V; 1P | Ñ³ï | 7
10 | ²íïáÙ³ï-³Ýç³ïÇã TX - 25A; 230V; 1P | Ñ³ï | 32
11 | ²íïáÙ³ï-³Ýç³ïÇã TX - 16A; 230V; 1P | Ñ³ï | 39
12 | Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã 2HO;25A;230V | Ñ³ï | 3
13 | Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã 4HO;25A;230V | Ñ³ï | 4
14 | УЗО (230V;25A;30mA) | Ñ³ï | 15
15 | ´³ßËÇã ë³Ý¹ñÇÏÝ»ñ 3P | Ñ³ï | 5
16 | ´³ßËÇã ë³Ý¹ñÇÏÝ»ñ 1P | Ñ³ï | 4
17 | ¾É.Ñ³ßíÇã СТЭМ-3А 5-100A | Ñ³ï | 1
18 | îñ³ÝëýáñÙ³ïáñ ïáÏ³ 200/5 | Ñ³ï | 3
19 | ²Ýç³ïÇã 1-ëï»ÕÝ³ÝÇ | Ñ³ï | 22
20 | ²Ýç³ïÇã 2-ëï»ÕÝ³ÝÇ | Ñ³ï | 4
21 | öáË³Ýç³ïÇã (REVERS) | Ñ³ï | 40
22 | ÎñÏÝ³ÏÇ ÷áË³Ýç³ïÇã (double REVERS) | Ñ³ï | 18
23 | ²Ýç³ïÇã ¹ÇÙ»ñáí IP20 | Ñ³ï | 7
24 | ì³ñ¹³Ï ÑáÕ³ÝóáõÙáí 1P+N+PE | Ñ³ï | 138
25 | ì³ñ¹³Ï ÑáÕ.ÏáÝï. ¨ Ï³÷³ñÇãáí 1P+N+PE | Ñ³ï | 10
26 | ´³ßËÇã ïáõ÷ IP20 | Ñ³ï | 35
27 | ´³ßËÇã ïáõ÷ IP65 | Ñ³ï | 7
28 | ´³ßËÇã å³Ñ³ñ³Ý / Ï³½ÙáõÙ | Ñ³ï | 1
29 | Ì³Éù³íáñ ËáÕáí³Ï Ø=20ÙÙ | Ù | 800
30 | PVC ËáÕáí³Ï Ø=20ÙÙ | Ù | 50
31 | PVC ËáÕáí³Ï Ø=25ÙÙ | Ù | 20
32 | òÇÝÏ³å³ï ËáÕáí³Ï Ø=20ÙÙ | Ù | 150
33 | Ø³ÉáõË³ï³ñ 100x40 L=3Ù ³ùë»ëáõ³ñÝ»ñáí | Ù | 60
34 | ÜºðÎ²èàôòì²Ì Èàôê²îàô IP44 5 W LED | Ñ³ï | 35
35 | àðØÜ²È²Øä IP20 5 W LED | Ñ³ï | 3
36 | Èàôê²îàô 1500x150 IP44 25 W LED | Ñ³ï | 4
37 | Èàôê²îàô 2500x300 IP44 100 W LED | Ñ³ï | 2
38 | ²è²êî²Ô²ÚÆÜ Èàôê²îàô IP20 5 W LED | Ñ³ï | 17
39 | ²è²êî²Ô²ÚÆÜ Èàôê²îàô IP20 7W LED | Ñ³ï | 27
40 | ²è²êî²Ô²ÚÆÜ Èàôê²îàô IP20 40 W LED | Ñ³ï | 11
41 | ²è²êî²Ô²ÚÆÜ Èàôê²îàô IP20 5 W LED | Ñ³ï | 19
42 | ²è²êî²Ô²ÚÆÜ Èàôê²îàô IP66 50 W LED | Ñ³ï | 6
43 | ²è²êî. Èàôê.(Ï³ñ·³íáñíáÕ É³ñáõÙáí /¹ÇÙ»ñ/) 40 W LED | Ñ³ï | 7
44 | ²ðî²øÆÜ Èàôê²îàô IP66 10.5 W LED | Ñ³ï | 10
45 | ²ðî²øÆÜ Èàôê²îàô IP66 54 W LED | Ñ³ï | 7
46 | ìÂ²ð²ÚÆÜ Èàôê²îàô Ø²ðîÎàòôì 3Ä ²ÞÊ.Ð²Ø²ð 1x8 W LED | Ñ³ï | 10
47 | ²ÝÏÛáõÝ³Ï 5x50x50ÙÙ L=2.5Ù | Ñ³ï | 6
48 | äáÕå³ïÛ³ ß»ñÃ³ÓáÕ 5x40ÙÙ | Ù | 30
49 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» AВВГ 4*95 | Ù | 155
50 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» ВВГ нг- LS 2х1.5 | Ù | 300
51 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» ВВГ нг- LS3х1.5 | Ù | 1350
52 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» ВВГ нг- LS3х2.5 | Ù | 950
53 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» ВВГ нг- LS3х4 | Ù | 250
54 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» ВВГ нг- LS3х6 | Ù | 130
55 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» ВВГ нг- LS5*2.5 | Ù | 60
56 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» ВВГ нг- LS5х6 | Ù | 5
57 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» ВВГ нг- LS5х10 | Ù | 20
58 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ»ВВГ нг- LS 5х16 | Ù | 20
59 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» ВВГ нг- LS1х25 | Ù | 25
60 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» ВВГ нг- LS4х25 | Ù | 25
Հրդեհային ազդարարման ցանց
1 | Ðñ¹»ÑÇ ³Ñ³½³Ý·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý í³Ñ³Ý³Ï С2000М | Ñ³ï | 1
2 | ºñÏÉ³ñ³ÝÇ ·ÍÇ í»ñ³ÑëÏÇãС2000-КДЛ | Ñ³ï | 1
3 | GSM Ùá¹áõÉ С2000-PGE | Ñ³ï | 1
4 | Ð³ëó»³ÛÇÝ é»É»³ÛÇÝ Ùá¹áõÉ С2000-СП2 ИСП.02 | Ñ³ï | 2
5 | Ð³ëó»³ÛÇÝ ûåïÇÏ³ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÍËÇ ³½¹³ñ³ñ ДИП-34А-03 | Ñ³ï | 13
6 | Ð³ëó»³ÛÇÝ ¹Çý»ñ»ÝóÛ³É ç»ñÙ³ÛÇÝ ³½¹³ñ³ñ С2000-ИП-03 | Ñ³ï | 6
7 | Ò»éùÇ ÕÏ³í³ñÙ³Ý Ñ³ëó»³ÛõÛ ³½¹³ë³ñù ИПР 513-3АМ | Ñ³ï | 5
8 | ²ñï³ùÇÝ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ïóí³Í Éáõë³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ³½¹³ñ³ñ SD-3001 R | Ñ³ï | 2
9 | Ð³Ù³Ïóí³Í Éáõë³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ³½¹³ñ³ñ SPW-220 R | Ñ³ï | 4
10 | ä³Ñáõëï³ÛÇÝ ëÝáõóÙ³Ý ³ÕµÛáõñ 12í | Ñ³ï | 1
11 | Ø³ñïÏáó 12í 7²/Ä | Ñ³ï | 1
12 | Ø³ÉáõË ÃáõÛÉ ÍË³³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 (0,2 кв мм | ·Í.Ù | 280
13 | äìø ËáÕáí³Ï 20ÙÙ | ·Í.Ù | 100
Պոմպակայան /այդ թվում սարքավորումները/
1․ Հողային աշխատանքներ
1 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç íñ³ | 1000 Ëáñ.Ù | 0.011
2 | ´Ý³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí ÙÇÝã¨ 20Ù ï»Õ³÷áËáõÙáí | 100 Ëáñ.Ù | 0.01
3 | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 7ÏÙ | ï | 14.4
4 | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí ï»Õ³÷áË»Éáí 20Ù | 100 Ëáñ.Ù | 0.04
5 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ åÝ¨Ù³ïá÷³Ýáí | 100 Ëáñ.Ù | 0.04
2․ Հիմքեր
1 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-7,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ëáñ.Ù | 1.5
2 | Ð³ï³ÏÇ »/µ ë³É B-25 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ëáñ.Ù | 2.5
3 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.21
4 | 10A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.445
5 | ÐÇÙù»ñÇ ÑÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙ µÇïáõÙ³ÛÇÝ ùëáõÏáí 2 ß»ñï | ù³é.Ù | 20
3․ Պատեր
1 | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-25¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù | 6
2 | 8A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.21
3 | 25A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.445
4․ Ծածկեր
1 | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ Í³ÍÏÇ ë³ÉÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-25¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ëáñ.Ù | 1.5
2 | 8Ac-I ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.006
3 | 12A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ | ï | 0.196
5․ Տանիք
1 | ò»Ù»ÝïÇó Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 20ÙÙ | ù³é.Ù | 9
2 | Î³íÇ ß»ñïÇ å³ïñ³ëïáõÙ 20ëÙ Ñ³ëï | Ëáñ.Ù | 1.8
3 | ØïáóÇ ßáõñçÁ µ»ïáÝ³óáõÙ.B-15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ëáñ.Ù | 0.04
4 | Âáõç» Ùïáó | Ñ³ï | 1
6․ Հատակներ
1 | ò»Ù»Ýï» Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 20ÙÙ Ñ³ëïáõÃ. | 100 ù³é.Ù | 0.04
2 | ´ÇïáõÙÇ ùëáõÏÇ íñ³ ÷³ÃÃáó³ÛÇÝ ÝÛáõÃáí çñ³Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 2 ß»ñï | 100 ù³é.Ù | 0.04
7․ Ներքին հարդարում
1 | ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï ëí³Õ ó»Ù.-³í³½. ß³Õ³Ëáí | 100 ù³é.Ù | 1.26
2 | ÜáõÛÝÁ,³é³ëï³ÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ | 100 ù³é.Ù | 0.04
8. Արտաքին հարդարում
1 | Ö³Ï³ï³ÛÇÝ å³ï»ñÇ íñ³ ó³ÝóÇ Ó·áõÙ | ù³é.Ù | 4.8
2 | ²Ùñ³Ý³ó³Ýó 3 ìé*1 | ï | 0.1
3 | Ö³Ï³ï³ÛÇÝ å³ï»ñÇ íñ³ ëí³Õ ó»Ù ³í³½» ß³Õ³Ëáí | ù³é.Ù | 4.8
Պոմպակայանի տեխնիկական մաս /այդ թվում սարքավորումները/
1․ Սան․ տեխնիկական աշխատանքներ
1 | Ջրի պոլիէթիլենային բաք։ Չափերը՝1640x1100x1100(h)մմ V=1.5 մ³ | հատ | 2
2 | Ճնշման մեմբրանային բաք V=40 լ | հատ | 1
3 | Կենտրոնախույս պոմպ HFm 60 Q=6.0մ3/ժ H=24.5մ N-1.1կՎտ | կոմպ. | 2
4 | Լողանային փական Ø25մմ | հատ | 2
5 | Փական գնդիկավոր Ø25մմ | հատ | 4
6 | Փական գնդիկավոր Ø50մմ | հատ | 4
7 | Փական գնդիկավոր Ø20մմ | հատ | 1
8 | Հակավիբրացիոն ճկուն միացում Ø50մմ | հատ | 3
9 | Մանոմետր եռակողմ փականով P6 մթն. | հատ | 1
10 | Հակադարձ փական Ø50մմ | հատ | 2
11 | Պողպատյա անցում կոնցենտրիկ Ø40x50 մմ | հատ | 2
12 | Պողպատյա անցում էքսցենտրիկ Ø40x50 մմ | հատ | 2
13 | Ջրասույզ պոմպ Pedrollo H20, Q=1-4-6 մ3/ժ, H=7.2-3.6-1.2մ, N-0.3kwt | կոմպ. | 1
14 | Պոողպատյա էլ.եռակցման խողվակ Ø57x3 մմ | գծմ. | 15
15 | Պողպատյա էլ.եռակցման խողվակ Ø32x2 mm | գծմ. | 6
16 | Պողպատյա էլ.եռակցման խողվակ Ø25x2 mm | գծմ. | 9
17 | Պոողպատյա էլ.եռակցման խողվակ Ø20x2 mm | գծմ. | 8
18 | Եռաբաշխիչ Ø50 մմ | հատ | 3
19 | Պողպատյա անկյունակ Ø50 մմ | հատ | 6
20 | Խողովակների ներկում 2 շերտ յուղաներկով | մ² | 2
21 | Îóáñ¹Çã,åáÉÇåñáå. ¨ åáÕå. ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ø50մմ | հատ | 1
22 | Համակարգի փորձարկում | գծմ | 29
Ընդհանուրը
| Վերադիր ծախսեր | 13.3%
Ընդամենը
| Շահույթ | 11%
Ընդամենը
| ԱԱՀ | 0% | [6 empty] | 0
Ընդհանուրը
Շինարարական կազմակերպություն`
Տնօրեն`
| Ստորագրություն _______________________ |  |  |  |  | Ամսաթիվ