## Flemming (Modificado) (3)
IAL-09-2019 READECUACION EDIF. ALEXANDER FLEMMING PARA EL MISP
LISTA DE CANTIDADES
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA |  | Remodelación y Remozamiento General
INSTITUCION |  | Edificio de 5 Niveles en la Alexander Flemming (MISPAS)
MUNICIPIO |  | Distrito Nacional, Santo Domingo
DIRECCIÓN DEL CENTRO |  | C/Alexander Flemming #96, ens. La Fe.
FECHA DE ELABORACIÓN |  | Version 2.0 - 10 de Mayo 2019
TOTAL GENERAL
No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD
I | PRIMER NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Desmonte de Puertas Enrollables Existentes | 4 | ud
2 | Demolición Revestimientos Cerámica de Muros | 21.76 | m²
3 | Demolición Mueble de Obra Lavamanos Baño-Cocinas. Incluye levantamiento de pisos existentes. | 1 | ud
4 | Demolición Cerámica Escalera | 15.66 | m²
5 | Demolición de Zócalos de Cerámica Existentes | 67.62 | ml
6 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.15m | 1.24 | m³
7 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.20m | 1.5 | m³
8 | Desmonte de Hierros de Protección Hueco Extractor Baños | 1 | ud
9 | Desmantelamiento de Ductos de Aire Existentes | 24 | ml
10 | Desmantelamiento de Fascia Perimetral de Sheetrock Existente | 57.76 | ml
11 | Bote de Escombros Producto de Demoliciones y/o Desmontes. | 29.09 | m³e
12 | Pasantes en Losas y Muros p/Tuberías. Terminados. | 5 | ud
13 | Acarreo Horizontal y Vertical de Materiales. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m²
14 | Acarreo Horizontal y Vertical de Escombros. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m²
SUB-TOTAL
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y DIVISIONES
1 | Perforación Varillas c/Resina Epóxica. Perforaciones de varillas horizontales y verticales para anclajes de muros y cierres de bloques nuevos. | 45 | ud
2 | Muros de blocks de 8" V 1 de 3/8"@0.20mts+ 1 de 3/8"@0.40mts | 15.27 | m²
3 | Mechón de blocks de 8" Completivo de Mocheta | 3.76 | ml
4 | Muro Durock 1 Cara + Sheetrock 1 Cara. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durock a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 8.82 | m²
5 | Mechón Durock 1 Cara + Sheetrock 1 Cara. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durock a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 7 | ml
6 | Muro Sheetrock 2 Caras | 89.13 | m²
7 | Dinteles Falsos 2 Caras Durock + 1 Cara Sheetrock. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durock a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 2.4 | ml
8 | Dinteles Falsos 2 Caras Sheetrock | 5.55 | ml
9 | Cajetínes Durock p/ Tuberías 2 Caras. Ubicación próxima a baño primer nivel. | 7 | ml
10 | Refuerzos Madera Mochetas y Dinteles | 8.45 | ml
SUB-TOTAL
C | TERMINACION DE SUPERFICIE
1 | Pañete Liso Mort. Cem Mestreado Int. e=2.00cm Muros Nuevos. En muros, mechones y cierres en bloques de hormigón nuevos. | 35.05 | m²
2 | Resane/ Restructuración Pañete Int. e=2.00cm Muros Existentes. | 35.5 | m²
3 | Cantos Interior/Exterior en Mortero de Cemento s/Color. Se considera el resane de los cantos del baño existente. | 25.4 | ml
4 | Mochetas Muro Interior/Exterior A=20cms Mortero Cemento s/Color. | 12.7 | ml
SUB-TOTAL
D | TERMINACION DE PISOS
1 | Piso Porcelanato Interior. Se considera la colocación de los pisos generales interiores sobre la cerámica existente con mortero premezclado de pegamento. | 162.69 | m²
2 | Zócalos de Porcelanato Interior | 119.45 | ml
3 | Piso Porcelanato Baños. | 5.55 | m²
SUB-TOTAL
E | REVESTIMIENTOS Y APLACADOS
1 | Revestimiento de Baños Porcelanato. | 18.5 | m²
SUB-TOTAL
F | TERMINACION ESCALERAS Y RAMPA
1 | Revestimiento de Escalones c/Porcelanato H 17+CH30 | 19.62 | ml
2 | Zócalo Escalones de Porcelanato. | 16.52 | ml
3 | Zócalos en Descansos Porcelanato h=10cms | 7 | ml
4 | Piso Porcelanato en Descansos | 4.09 | m²
5 | Baranda Escalera Hierro Negro PM 2" + Barras 1-1/2" H=100cm | 7 | ml
SUB-TOTAL
G | PUERTAS
1 | Puerta Flotante Templada 2H 1.60x2.50mts+Tiradores 20". Incluye: -4Uds Tiradores 20" Inoxidables . -Laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
2 | Puerta Flotante Templada 2H 1.80x2.50mts+Tiradores 20". Incluye: -4Uds Tiradores 20" Inoxidables . -Laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
3 | Transom Cristal 1H 1.60x0.85mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
4 | Transom Cristal 1H 1.80x0.85mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
5 | Puerta Cortafuegos c/Barra Antipánico 0.90mts x2.10mts. Ubicada en el acceso desde escalera. | 1 | ud
6 | Puerta Flotante Templada 1H 0.90@1.00x2.10mts. Incluye: -Laminado frost en toda la superficie. -Tope de Piso. | 1 | ud
7 | Transom Cristal 1H 0.90x0.60mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
8 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.95x2.70mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
9 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.95x1.50mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
10 | Puerta Plywood Madera Interior de 0.80@1.00 x 2.10mts. Puerta contraplacadas en plywood de roble barnizada. | 3 | ud
SUB-TOTAL
H | VENTANAS
1 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 1.50x0.80mts. | 9 | ud
2 | Protectores de Ventanas en Barras de 1/2" H.N. Medida de hueco + 2.5 cms de rejuego a cada lado. Acabado pintura antióxido gris + esmalte negro. | 127.87 | p²
3 | Paño Fijo Aluminio y Vidrio 1H 3.90x2.00mts en Fachada. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
SUB-TOTAL
I | PLAFON
1 | Plafón Sheetrock Liso | 162.69 | m²
2 | Plafón Modular de PVC en Baños | 5.22 | m²
SUB-TOTAL
J | PINTURA
1 | Pintura Base. | 416.24 | m²
2 | Pintura Muros y Columnas Interior 2 Manos | 416.24 | m²
3 | Pintura Acrílica Exterior 2 Manos | 187.88 | m²
SUB-TOTAL
K | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Inodoro Elongado Baños. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud
2 | Mueble de Baño Con Lavamanos Integrado y Espejo. Mueble de baño importado de rango de longitud de 60@100cms según espacio; con lavamanos de tope y desagüe integrados; modular en tableros de mdf hidrófugo; con espejo de medidas ajustadas a dimensionesa del mueble. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud
3 | Grifería para Lavamanos Inoxidable Sencilla | 2 | ud
4 | Dispensador de Jabón Pared Cromo Manual | 2 | ud
5 | Dispensador de Papel Toalla Inoxidable Sencillo de Pared Manual | 2 | ud
6 | Dispensador de Papel Sanitario Redondo Plástico Manual | 2 | ud
7 | Rejillas Drenaje de Piso Inoxidables | 2 | ud
8 | Salida de Agua a Inodoro Elongado PVC SCH-40 Ø1/2" | 2 | ud
9 | Salida De Agua Fría (Solamente) a Lavamano PVC Ø1/2" | 2 | ud
10 | Salida de Drenaje de Inodoro PVC SDR 21 Ø4" | 2 | ud
11 | Salida de Desague de Lavamano PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud
12 | Salida de Desague de Piso PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud
13 | Llave de Paso 1/2" en Tubería HG | 2 | ud
14 | Columna De Agua PVC SCH-40 1" | 1 | piso
15 | Columna de Descarga 4" PVC SDR-32.5 | 1 | piso
16 | Tubería Ø1" PVC SCH-40 | 2.5 | ml
17 | Tubería DE Ø4" PVC SDR-21 | 5 | ml
SUB-TOTAL
L | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Salidas Eléctricas Iluminación de Techo EMT s/Roseta | 24 | ud
2 | Salidas Eléctricas Iluminación de Pared EMT | 1 | ud
3 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V EMT | 26 | ud
4 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V de Piso PVC | 6 | ud
5 | Salida para Interruptores Simples EMT | 7 | ud
6 | Salida para Interruptores Dobles EMT | 1 | ud
7 | Salida para Data EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. La salida incluye la canalización y la colocación del cable. Cable UTP suministrado por cliente. | 8 | ud
8 | Salidas Eléctricas UPS EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. | 8 | ud
9 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 220V EMT A.A. Salidas eléctricas para aires acondicionados según planos de áreas climatizadas. | 5 | ud
10 | Extractor Sencillo de Aire de Empotrable Techo Baños | 2 | ud
11 | Registro Eléctricos Empotrados | 1 | ud
SUB-TOTAL
M | LUMINARIAS
1 | Panel LED Circular 20W Empotrable | 4 | ud
2 | Lámpara 2'x2' Panel LED Acrílico Empotrable | 15 | ud
3 | Panel LED Cuadrado Empotrable | 5 | ud
4 | Aplique Pared Interior+ Bombilla LED ~15W | 1 | ud
SUB-TOTAL
N | AIRES ACONDICIONADOS
1 | Aire Acondicionado Sencillo 18,000 BTU Inverter. | 2 | ud
2 | Aire Acondicionado Sencillo 12,000 BTU Inverter. | 1 | ud
3 | Aire Acondicionado Sencillo 24,000 BTU Inverter. | 2 | ud
4 | Instalación de Aires: Mano de Obra y Materiales. | 5 | ud
5 | Canalización en Tubería PVC p/ Drenaje/ Refrigerante/Gas. Tubería PVC de drenaje para canalización de refrigerante, gas y manguera de desagüe (tuberías no incluidas). Considerando L=6ml desde unidad de aire a punto de acople y/o drenaje exterior. | 22.5 | ml
6 | Bases Metálicas Para Condensadoras de Aires. | 5 | ud
SUB-TOTAL
O | SUPRESION DE INCENDIOS
1 | Extintor Portátil 9KG a Polvo c/Base | 2 | ud
2 | Señalización Rótulos Vinil Adhesivo | 2 | ud
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL
II | SEGUNDO NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Demolición Revestimientos Cerámica de Muros | 14.36 | m²
2 | Demolición Mueble de Obra Lavamanos Baño-Cocinas. Incluye levantamiento de pisos existentes. | 2 | ud
3 | Demolición Cerámica Escalera | 17.44 | m²
4 | Demolición de Zócalos de Cerámica Existentes | 89.78 | ml
5 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.15m | 1.54 | m³
6 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.20m | 2.88 | m³
7 | Desmantelamiento Muros Existentes de Sheetrock | 15.5 | m²
8 | Demolición de muros en cuarto frio | 1.942 | m³
9 | Remoción de revestimiento de material aislante en cuarto frio | 38.35 | m²
10 | Desmantelamiento de Ductos de Aire Existentes | 7 | ml
11 | Bote de Escombros Producto de Demoliciones y/o Desmontes. | 18.72 | m³e
12 | Pasantes en Losas y Muros p/Tuberías. Terminados. | 5 | ud
13 | Acarreo Horizontal y Vertical de Materiales. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m²
14 | Acarreo Horizontal y Vertical de Escombros. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m²
SUB-TOTAL
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y DIVISIONES
1 | Perforación Varillas c/Resina Epóxica. Perforaciones de varillas horizontales y verticales para anclajes de muros y cierres de bloques nuevos. | 56 | ud
2 | Muros de blocks de 8" V 1 de 3/8"@0.20mts+ 1 de 3/8"@0.40mts | 8.47 | m²
3 | Mechón de blocks de 8" Completivo de Mocheta | 2.6 | ml
4 | Muro Sheetrock 2 Caras | 100.57 | m²
5 | Dinteles Falsos 2 Caras Sheetrock | 20.57 | ml
6 | Cajetínes Durock p/ Tuberías 2 Caras. Ubicación próxima a baño primer nivel. | 5.2 | ml
7 | Refuerzos Madera Mochetas y Dinteles | 33.17 | ml
SUB-TOTAL
C | TERMINACION DE SUPERFICIE
1 | Pañete Liso Mort. Cem Mestreado Int. e=2.00cm Muros Nuevos. En muros, mechones y cierres en bloques de hormigón nuevos. | 20.06 | m²
2 | Resane/ Restructuración Pañete Int. e=2.00cm Muros Existentes. | 47.33 | m²
3 | Cantos Interior/Exterior en Mortero de Cemento s/Color. Se considera el resane de los cantos del baño existente. | 5.2 | ml
4 | Mochetas Muro Interior/Exterior A=20cms Mortero Cemento s/Color. | 2.6 | ml
SUB-TOTAL
D | TERMINACION DE PISOS
1 | Piso Porcelanato Interior. Se considera la colocación de los pisos generales interiores sobre la cerámica existente con mortero premezclado de pegamento. | 137.12 | m²
2 | Zócalos de Porcelanato Interior | 178.03 | ml
3 | Piso Porcelanato Baños. | 5.1 | m²
SUB-TOTAL
E | REVESTIMIENTOS Y APLACADOS
1 | Revestimiento de Baños Porcelanato. | 21.7 | m²
SUB-TOTAL
F | COCINAS
1 | Topes de Melamina en Cocinas | 1.39 | m²
2 | Gabinete de Piso Tablero MDF+ Melamina Sencillo Cocina | 7.61 | pl
3 | Zócalo de Melamina | 3.52 | ml
SUB-TOTAL
G | TERMINACION ESCALERAS Y RAMPA
1 | Revestimiento de Escalones c/Porcelanato H 17+CH30 | 18.53 | ml
2 | Zócalo Escalones de Porcelanato. | 14.78 | ml
3 | Zócalos en Descansos Porcelanato h=10cms | 8.73 | ml
4 | Piso Porcelanato en Descansos | 6.38 | m²
5 | Baranda Escalera Hierro Negro PM 2" + Barras 1-1/2" H=100cm | 5.89 | ml
SUB-TOTAL
H | PUERTAS
1 | Puerta Cortafuegos c/Barra Antipánico 0.90mts x2.10mts. Ubicada en el acceso desde escalera. | 1 | ud
2 | Puerta Flotante Templada 1H 0.90@1.00x2.10mts. Incluye: -Laminado frost en toda la superficie. -Tope de Piso. | 5 | ud
3 | Transom Cristal 1H 0.8@1.00x0.2mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 5 | ud
4 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 3.30x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
5 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.95x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
6 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.76x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
7 | Puerta Plywood Madera Interior de 0.80@1.00 x 2.10mts. Puerta contraplacadas en plywood de roble barnizada. | 6 | ud
SUB-TOTAL
I | VENTANAS
1 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 1.20x0.80mts. | 10 | ud
2 | Protectores de Ventanas en Barras de 1/2" H.N. Medida de hueco + 2.5 cms de rejuego a cada lado. Acabado pintura antióxido gris + esmalte negro. | 113.66 | p²
3 | Paño Fijo Aluminio y Vidrio 1H 3.90x2.00mts en Fachada. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
SUB-TOTAL
J | PLAFON
1 | Plafón Sheetrock Liso | 137.12 | m²
2 | Plafón Modular de PVC en Baños | 5.1 | m²
SUB-TOTAL
K | PINTURA
1 | Pintura Base. | 458.61 | m²
2 | Pintura Muros y Columnas Interior 2 Manos | 458.61 | m²
3 | Pintura Acrílica Exterior 2 Manos | 168.18 | m²
SUB-TOTAL
L | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Inodoro Elongado Baños. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud
2 | Mueble de Baño Con Lavamanos Integrado y Espejo. Mueble de baño importado de rango de longitud de 60@100cms según espacio; con lavamanos de tope y desagüe integrados; modular en tableros de mdf hidrófugo; con espejo de medidas ajustadas a dimensionesa del mueble. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud
3 | Grifería para Lavamanos Inoxidable Sencilla | 2 | ud
4 | Fregadero Dos Hoyos Acero Inoxidable c/Mezcladora Inox.Sencilla | 1 | ud
5 | Dispensador de Jabón Pared Cromo Manual | 2 | ud
6 | Dispensador de Papel Toalla Inoxidable Sencillo de Pared Manual | 2 | ud
7 | Dispensador de Papel Sanitario Redondo Plástico Manual | 2 | ud
8 | Rejillas Drenaje de Piso Inoxidables | 3 | ud
9 | Salida de Agua a Inodoro Elongado PVC SCH-40 Ø1/2" | 2 | ud
10 | Salida De Agua Fría (Solamente) a Lavamano PVC Ø1/2" | 2 | ud
11 | Salida de Drenaje de Inodoro PVC SDR 21 Ø4" | 2 | ud
12 | Salida de Desague de Lavamano PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud
13 | Salida de Desague de Piso PVC SDR 21 Ø2" | 3 | ud
14 | Salida De Agua Fría a Fregadero PVC Ø1/2" | 1 | ud
15 | Columna De Agua PVC SCH-40 1" | 1 | piso
16 | Columna de Descarga 4" PVC SDR-32.5 | 1 | piso
17 | Llave de Paso 1/2" en Tubería HG | 3 | ud
18 | Tubería Ø1" PVC SCH-40 | 5 | ml
19 | Tubería DE Ø4" PVC SDR-21 | 5 | ml
SUB-TOTAL
M | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Salidas Eléctricas Iluminación de Techo EMT s/Roseta | 24 | ud
2 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V EMT | 31 | ud
3 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V de Piso PVC | 2 | ud
4 | Salida para Interruptores Simples EMT | 14 | ud
5 | Salida para Interruptores Dobles EMT | 1 | ud
6 | Salida para Data EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. La salida incluye la canalización y la colocación del cable. Cable UTP suministrado por cliente. | 22 | ud
7 | Salidas Eléctricas UPS EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. | 22 | ud
8 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 220V EMT A.A. Salidas eléctricas para aires acondicionados según planos de áreas climatizadas. | 8 | ud
9 | Extractor Sencillo de Aire de Empotrable Techo Baños | 2 | ud
10 | Registro Eléctricos Empotrados | 1 | ud
SUB-TOTAL
N | LUMINARIAS
1 | Panel LED Circular 20W Empotrable | 7 | ud
2 | Panel LED Circular 20W Superficie | 1 | ud
3 | Lámpara 2'x2' Panel LED Acrílico Empotrable | 11 | ud
4 | Lámpara 2'x4' Panel LED Acrílico Empotrable | 3 | ud
5 | Panel LED Cuadrado Empotrable | 2 | ud
SUB-TOTAL
O | AIRES ACONDICIONADOS
1 | Aire Acondicionado Sencillo 18,000 BTU Inverter. | 1 | ud
2 | Aire Acondicionado Sencillo 12,000 BTU Inverter. | 6 | ud
3 | Aire Acondicionado Sencillo 24,000 BTU Inverter. | 1 | ud
4 | Instalación de Aires: Mano de Obra y Materiales. | 8 | ud
5 | Canalización en Tubería PVC p/ Drenaje/ Refrigerante/Gas. Tubería PVC de drenaje para canalización de refrigerante, gas y manguera de desagüe (tuberías no incluidas). Considerando L=6ml desde unidad de aire a punto de acople y/o drenaje exterior. | 36 | ml
6 | Bases Metálicas Para Condensadoras de Aires. | 8 | ud
SUB-TOTAL
P | SUPRESION DE INCENDIOS
1 | Extintor Portátil 9KG a Polvo c/Base | 2 | ud
2 | Señalización Rótulos Vinil Adhesivo | 2 | ud
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL SEGUNDO NIVEL
III | TERCER NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Desmonte de Particiones de Cristales Interiores Existentes. | 10 | ud
2 | Demolición Cerámica Escalera | 17.44 | m²
3 | Demolición de Zócalos de Cerámica Existentes | 77.78 | ml
4 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.15m | 1.54 | m³
5 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.20m | 1.92 | m³
6 | Bote de Escombros Producto de Demoliciones y/o Desmontes. | 6.78 | m³e
7 | Pasantes en Losas y Muros p/Tuberías. Terminados. | 5 | ud
8 | Acarreo Horizontal y Vertical de Materiales. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m²
9 | Acarreo Horizontal y Vertical de Escombros. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m²
SUB-TOTAL
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y DIVISIONES
1 | Perforación Varillas c/Resina Epóxica. Perforaciones de varillas horizontales y verticales para anclajes de muros y cierres de bloques nuevos. | 56 | ud
2 | Muros de blocks de 8" V 1 de 3/8"@0.20mts+ 1 de 3/8"@0.40mts | 8.47 | m²
3 | Mechón de blocks de 8" Completivo de Mocheta | 2.6 | ml
4 | Muro Durock 2 Caras | 10.14 | m²
5 | Muro Durock 1 Cara + Sheetrock 1 Cara. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 5.85 | m²
6 | Muro Sheetrock 2 Caras | 74.15 | m²
7 | Dinteles Falsos 2 Caras Durock + 1 Cara Sheetrock. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 2.7 | ml
8 | Dinteles Falsos 2 Caras Sheetrock | 14.53 | ml
9 | Cajetínes Durock p/ Tuberías 2 Caras. Ubicación próxima a baño primer nivel. | 5.2 | ml
10 | Refuerzos Madera Mochetas y Dinteles | 43.93 | ml
SUB-TOTAL
C | TERMINACION DE SUPERFICIE
1 | Pañete Liso Mort. Cem Mestreado Int. e=2.00cm Muros Nuevos. En muros, mechones y cierres en bloques de hormigón nuevos. | 20.06 | m²
2 | Resane/ Restructuración Pañete Int. e=2.00cm Muros Existentes. | 35.5 | m²
3 | Cantos Interior/Exterior en Mortero de Cemento s/Color. Se considera el resane de los cantos del baño existente. | 5.2 | ml
4 | Mochetas Muro Interior/Exterior A=20cms Mortero Cemento s/Color. | 2.6 | ml
SUB-TOTAL
D | TERMINACION DE PISOS
1 | Piso Porcelanato Interior. Se considera la colocación de los pisos generales interiores sobre la cerámica existente con mortero premezclado de pegamento. | 138 | m²
2 | Zócalos de Porcelanato Interior | 161.52 | ml
3 | Piso Porcelanato Baños. | 6.56 | m²
SUB-TOTAL
E | REVESTIMIENTOS Y APLACADOS
1 | Revestimiento de Baños Porcelanato. | 13.16 | m²
SUB-TOTAL
F | COCINAS
1 | Topes de Melamina en Cocinas | 2.01 | m²
2 | Gabinete de Piso Tablero MDF+ Melamina Sencillo Cocina | 10.99 | pl
3 | Zócalo de Melamina | 4.55 | ml
SUB-TOTAL
G | TERMINACION ESCALERAS Y RAMPA
1 | Revestimiento de Escalones c/Porcelanato H 17+CH30 | 18.53 | ml
2 | Zócalo Escalones de Porcelanato. | 14.78 | ml
3 | Zócalos en Descansos Porcelanato h=10cms | 8.73 | ml
4 | Piso Porcelanato en Descansos | 6.38 | m²
5 | Baranda Escalera Hierro Negro PM 2" + Barras 1-1/2" H=100cm | 5.89 | ml
SUB-TOTAL
H | PUERTAS
1 | Puerta Cortafuegos c/Barra Antipánico 0.90mts x2.10mts. Ubicada en el acceso desde escalera. | 1 | ud
2 | Puerta Flotante Templada 1H 0.90@1.00x2.10mts. Incluye: -Laminado frost en toda la superficie. -Tope de Piso. | 6 | ud
3 | Transom Cristal 1H 0.8@1.00x0.2mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 6 | ud
4 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.75x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
5 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.45x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
6 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 1.23x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
7 | Puerta Plywood Madera Interior de 0.80@1.00 x 2.10mts. Puerta contraplacadas en plywood de roble barnizada. | 3 | ud
SUB-TOTAL
I | VENTANAS
1 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 1.20x0.80mts. | 7 | ud
2 | Protectores de Ventanas en Barras de 1/2" H.N. Medida de hueco + 2.5 cms de rejuego a cada lado. Acabado pintura antióxido gris + esmalte negro. | 79.56 | p²
3 | Paño Fijo Aluminio y Vidrio 1H 3.90x2.00mts en Fachada. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
SUB-TOTAL
J | PLAFON
1 | Plafón Sheetrock Liso | 138 | m²
2 | Plafón Modular de PVC en Baños | 6.56 | m²
SUB-TOTAL
K | PINTURA
1 | Pintura Base. | 420.64 | m²
2 | Pintura Muros y Columnas Interior 2 Manos | 420.64 | m²
3 | Pintura Acrílica Exterior 2 Manos | 168.18 | m²
SUB-TOTAL
L | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Inodoro Elongado Baños. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud
2 | Mueble de Baño Con Lavamanos Integrado y Espejo. Mueble de baño importado de rango de longitud de 60@100cms según espacio; con lavamanos de tope y desagüe integrados; modular en tableros de mdf hidrófugo; con espejo de medidas ajustadas a dimensionesa del mueble. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud
3 | Grifería para Lavamanos Inoxidable Sencilla | 2 | ud
4 | Fregadero Dos Hoyos Acero Inoxidable c/Mezcladora Inox.Sencilla | 1 | ud
5 | Dispensador de Jabón Pared Cromo Manual | 2 | ud
6 | Dispensador de Papel Toalla Inoxidable Sencillo de Pared Manual | 2 | ud
7 | Dispensador de Papel Sanitario Redondo Plástico Manual | 2 | ud
8 | Rejillas Drenaje de Piso Inoxidables | 3 | ud
9 | Salida de Agua a Inodoro Elongado PVC SCH-40 Ø1/2" | 2 | ud
10 | Salida De Agua Fría (Solamente) a Lavamano PVC Ø1/2" | 2 | ud
11 | Salida de Drenaje de Inodoro PVC SDR 21 Ø4" | 2 | ud
12 | Salida de Desague de Lavamano PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud
13 | Salida de Desague de Piso PVC SDR 21 Ø2" | 3 | ud
14 | Salida De Agua Fría a Fregadero PVC Ø1/2" | 1 | ud
15 | Columna De Agua PVC SCH-40 1" | 1 | piso
16 | Columna de Descarga 4" PVC SDR-32.5 | 1 | piso
17 | Llave de Paso 1/2" en Tubería HG | 3 | ud
18 | Tubería Ø1" PVC SCH-40 | 15 | ml
19 | Tubería DE Ø4" PVC SDR-21 | 15 | ml
SUB-TOTAL
M | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Salidas Eléctricas Iluminación de Techo EMT s/Roseta | 23 | ud
2 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V EMT | 25 | ud
3 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V de Piso PVC | 2 | ud
4 | Salida para Interruptores Simples EMT | 13 | ud
5 | Salida para Data EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. La salida incluye la canalización y la colocación del cable. Cable UTP suministrado por cliente. | 15 | ud
6 | Salidas Eléctricas UPS EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. | 15 | ud
7 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 220V EMT A.A. Salidas eléctricas para aires acondicionados según planos de áreas climatizadas. | 7 | ud
8 | Extractor Sencillo de Aire de Empotrable Techo Baños | 2 | ud
9 | Registro Eléctricos Empotrados | 1 | ud
SUB-TOTAL
N | LUMINARIAS
1 | Luminaria Spotlight Empotrable | 2 | ud
2 | Panel LED Circular 20W Empotrable | 16 | ud
3 | Panel LED Circular 20W Superficie | 1 | ud
4 | Lámpara 2'x2' Panel LED Acrílico Empotrable | 1 | ud
5 | Lámpara 2'x4' Panel LED Acrílico Empotrable | 4 | ud
SUB-TOTAL
O | AIRES ACONDICIONADOS
1 | Aire Acondicionado Sencillo 12,000 BTU Inverter. | 6 | ud
2 | Aire Acondicionado Sencillo 24,000 BTU Inverter. | 1 | ud
3 | Instalación de Aires: Mano de Obra y Materiales. | 7 | ud
4 | Canalización en Tubería PVC p/ Drenaje/ Refrigerante/Gas. Tubería PVC de drenaje para canalización de refrigerante, gas y manguera de desagüe (tuberías no incluidas). Considerando L=6ml desde unidad de aire a punto de acople y/o drenaje exterior. | 31.5 | ml
5 | Bases Metálicas Para Condensadoras de Aires. | 7 | ud
SUB-TOTAL
P | SUPRESION DE INCENDIOS
1 | Extintor Portátil 9KG a Polvo c/Base | 2 | ud
2 | Señalización Rótulos Vinil Adhesivo | 2 | ud
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL TERCER NIVEL
IV | CUARTO NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Demolición Cerámica Escalera | 17.44 | m²
2 | Demolición de Zócalos de Cerámica Existentes | 77.78 | ml
3 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.15m | 1.54 | m³
4 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.20m | 1.92 | m³
5 | Bote de Escombros Producto de Demoliciones y/o Desmontes. | 6.78 | m³e
6 | Pasantes en Losas y Muros p/Tuberías. Terminados. | 5 | ud
7 | Acarreo Horizontal y Vertical de Materiales. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m²
8 | Acarreo Horizontal y Vertical de Escombros. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m²
SUB-TOTAL
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y DIVISIONES
1 | Perforación Varillas c/Resina Epóxica. Perforaciones de varillas horizontales y verticales para anclajes de muros y cierres de bloques nuevos. | 56 | ud
2 | Muros de blocks de 8" V 1 de 3/8"@0.20mts+ 1 de 3/8"@0.40mts | 6.55 | m²
3 | Mechón de blocks de 8" Completivo de Mocheta | 2.6 | ml
4 | Muro Durock 2 Caras | 13.52 | m²
5 | Muro Durock 1 Cara + Sheetrock 1 Cara. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 50.5 | m²
6 | Dinteles Falsos 2 Caras Durock + 1 Cara Sheetrock. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 2.7 | ml
7 | Dinteles Falsos 2 Caras Sheetrock | 7.4 | ml
8 | Cajetínes Durock p/ Tuberías 2 Caras. Ubicación próxima a baño primer nivel. | 5.2 | ml
9 | Refuerzos Madera Mochetas y Dinteles | 43.93 | ml
SUB-TOTAL
C | TERMINACION DE SUPERFICIE
1 | Pañete Liso Mort. Cem Mestreado Int. e=2.00cm Muros Nuevos. En muros, mechones y cierres en bloques de hormigón nuevos. | 16.22 | m²
2 | Resane/ Restructuración Pañete Int. e=2.00cm Muros Existentes. | 35.5 | m²
3 | Cantos Interior/Exterior en Mortero de Cemento s/Color. Se considera el resane de los cantos del baño existente. | 5.2 | ml
4 | Mochetas Muro Interior/Exterior A=20cms Mortero Cemento s/Color. | 2.6 | ml
SUB-TOTAL
D | TERMINACION DE PISOS
1 | Piso Porcelanato Interior. Se considera la colocación de los pisos generales interiores sobre la cerámica existente con mortero premezclado de pegamento. | 129.83 | m²
2 | Zócalos de Porcelanato Interior | 86.57 | ml
3 | Piso Porcelanato Baños. | 14.66 | m²
SUB-TOTAL
E | REVESTIMIENTOS Y APLACADOS
1 | Revestimiento de Baños Porcelanato. | 38.28 | m²
SUB-TOTAL
F | COCINAS
1 | Topes de Melamina en Cocinas | 5.03 | m²
2 | Gabinete de Piso Tablero MDF+ Melamina Sencillo Cocina | 27.49 | pl
3 | Zócalo de Melamina | 8.98 | ml
SUB-TOTAL
G | TERMINACION ESCALERAS Y RAMPA
1 | Revestimiento de Escalones c/Porcelanato H 17+CH30 | 18.53 | ml
2 | Zócalo Escalones de Porcelanato. | 14.78 | ml
3 | Zócalos en Descansos Porcelanato h=10cms | 8.73 | ml
4 | Piso Porcelanato en Descansos | 6.38 | m²
5 | Baranda Escalera Hierro Negro PM 2" + Barras 1-1/2" H=100cm | 5.89 | ml
SUB-TOTAL
H | PUERTAS
1 | Puerta Cortafuegos c/Barra Antipánico 0.90mts x2.10mts. Ubicada en el acceso desde escalera. | 1 | ud
2 | Puerta Flotante Templada 2H 2.00x2.10mts. Incluye: -Laminado frost en toda la superficie. -Tope de Piso. | 1 | ud
3 | Transom Cristal 1H 2.00x0.2mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
4 | Puerta Plywood Madera Interior de 0.80@1.00 x 2.10mts. Puerta contraplacadas en plywood de roble barnizada. | 6 | ud
SUB-TOTAL
I | VENTANAS
1 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 1.20x0.80mts. | 9 | ud
2 | Protectores de Ventanas en Barras de 1/2" H.N. Medida de hueco + 2.5 cms de rejuego a cada lado. Acabado pintura antióxido gris + esmalte negro. | 79.56 | p²
3 | Paño Fijo Aluminio y Vidrio 1H 3.90x2.00mts en Fachada. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
SUB-TOTAL
J | PLAFON
1 | Plafón Sheetrock Liso | 100.92 | m²
2 | Plafón Modular de PVC en Baños | 31.91 | m²
3 | Fascia de Sheetrock 2 Caras en Salón. | 23.88 | ml
4 | Fascia 1 Cara Sheetrock | 28.68 | ml
SUB-TOTAL
K | PINTURA
1 | Pintura Base. | 248.25 | m²
2 | Pintura Muros y Columnas Interior 2 Manos | 248.25 | m²
3 | Pintura Acrílica Exterior 2 Manos | 168.18 | m²
4 | Pintura Acrílica Techos Interior 2 Manos | 90.64 | m²
SUB-TOTAL
L | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Inodoro Elongado Baños. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 3 | ud
2 | Mueble de Baño Con Lavamanos Integrado y Espejo. Mueble de baño importado de rango de longitud de 60@100cms según espacio; con lavamanos de tope y desagüe integrados; modular en tableros de mdf hidrófugo; con espejo de medidas ajustadas a dimensionesa del mueble. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud
3 | Grifería para Lavamanos Inoxidable Sencilla | 3 | ud
4 | Fregadero Dos Hoyos Acero Inoxidable c/Mezcladora Inox.Sencilla | 1 | ud
5 | Orinal Fluxómetro con Válvula Fluxómetro | 1 | ud
6 | Dispensador de Jabón Pared Cromo Manual | 2 | ud
7 | Dispensador de Papel Toalla Inoxidable Sencillo de Pared Manual | 3 | ud
8 | Dispensador de Papel Sanitario Redondo Plástico Manual | 3 | ud
9 | Rejillas Drenaje de Piso Inoxidables | 6 | ud
10 | Salida de Agua a Inodoro Elongado PVC SCH-40 Ø1/2" | 3 | ud
11 | Salida De Agua Fría (Solamente) a Lavamano PVC Ø1/2" | 2 | ud
12 | Salida de Drenaje de Inodoro PVC SDR 21 Ø4" | 3 | ud
13 | Salida de Desague de Lavamano PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud
14 | Salida de Desague de Piso PVC SDR 21 Ø2" | 6 | ud
15 | Salida De Agua Fría a Fregadero PVC Ø1/2" | 1 | ud
16 | Salida de Agua a Orinal Fluxometro HG Ø3/4" | 1 | ud
17 | Salida de Desague de Orinal PVC SDR 21 Ø2" | 1 | ud
18 | Columna De Agua PVC SCH-40 1" | 1 | piso
19 | Columna de Descarga 4" PVC SDR-32.5 | 1 | piso
20 | Llave de Paso 1/2" en Tubería HG | 3 | ud
21 | Tubería Ø1" PVC SCH-40 | 15 | ml
22 | Tubería DE Ø4" PVC SDR-21 | 15 | ml
SUB-TOTAL
M | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Salidas Eléctricas Iluminación de Techo EMT s/Roseta | 41 | ud
2 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V EMT | 27 | ud
3 | Salida para Interruptores Simples EMT | 7 | ud
4 | Salida para Data EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. La salida incluye la canalización y la colocación del cable. Cable UTP suministrado por cliente. | 2 | ud
5 | Salidas Eléctricas UPS EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. | 2 | ud
6 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 220V EMT A.A. Salidas eléctricas para aires acondicionados según planos de áreas climatizadas. | 4 | ud
7 | Extractor Sencillo de Aire de Empotrable Techo Baños | 2 | ud
8 | Registro Eléctricos Empotrados | 1 | ud
SUB-TOTAL
N | LUMINARIAS
1 | Panel LED Circular 20W Empotrable | 33 | ud
2 | Panel LED Circular 20W Superficie | 1 | ud
3 | Lámpara 2'x4' Panel LED Acrílico Empotrable | 6 | ud
4 | Lámpara LED Colgante en Recepción. | 1 | ud
SUB-TOTAL
O | AIRES ACONDICIONADOS
1 | Aire Acondicionado Sencillo 24,000 BTU Inverter. | 1 | ud
2 | Instalación de Aires: Mano de Obra y Materiales. | 1 | ud
3 | Canalización en Tubería PVC p/ Drenaje/ Refrigerante/Gas. Tubería PVC de drenaje para canalización de refrigerante, gas y manguera de desagüe (tuberías no incluidas). Considerando L=6ml desde unidad de aire a punto de acople y/o drenaje exterior. | 4.5 | ml
4 | Bases Metálicas Para Condensadoras de Aires. | 1 | ud
5 | Evaporadora tipo Cassette de 24,000 BTU, 220V, 60Hz, 1 fase | 2 | ud
6 | Condensadora 56,000 BTU/h 1fase | 1 | ud
7 | Instalación de Unidades Condensadoras Cassette | 1 | ud
8 | Instalación de Unidades Evaporadoras Cassette | 2 | ud
9 | Caja de Distribución % Salidas | 1 | ud
SUB-TOTAL
P | SUPRESION DE INCENDIOS
1 | Extintor Portátil 9KG a Polvo c/Base | 2 | ud
2 | Señalización Rótulos Vinil Adhesivo | 2 | ud
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL CUARTO NIVEL
V | QUINTO NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Demolición Cerámica Escalera | 17.44 | m²
2 | Demolición de Zócalos de Cerámica Existentes | 77.78 | ml
3 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.15m | 1.54 | m³
4 | Desmantelamiento Muros Existentes de Sheetrock | 18.69 | m²
5 | Bote de Escombros Producto de Demoliciones y/o Desmontes. | 6.1 | m³e
6 | Pasantes en Losas y Muros p/Tuberías. Terminados. | 5 | ud
7 | Acarreo Horizontal y Vertical de Materiales. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m²
8 | Acarreo Horizontal y Vertical de Escombros. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m²
SUB-TOTAL
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y DIVISIONES
1 | Perforación Varillas c/Resina Epóxica. Perforaciones de varillas horizontales y verticales para anclajes de muros y cierres de bloques nuevos. | 56 | ud
2 | Muros de blocks de 8" V 1 de 3/8"@0.20mts+ 1 de 3/8"@0.40mts | 8.47 | m²
3 | Mechón de blocks de 8" Completivo de Mocheta | 2.6 | ml
4 | Muro Durock 2 Caras | 3.9 | m²
5 | Muro Durock 1 Cara + Sheetrock 1 Cara. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 25.85 | m²
| Muro Sheetrock 2 Caras | 70.45 | m²
6 | Dinteles Falsos 2 Caras Durock + 1 Cara Sheetrock. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 8.1 | ml
7 | Dinteles Falsos 2 Caras Sheetrock | 13.8 | ml
8 | Cajetínes Durock p/ Tuberías 2 Caras. Ubicación próxima a baño primer nivel. | 5.2 | ml
9 | Refuerzos Madera Mochetas y Dinteles | 30.6 | ml
SUB-TOTAL
C | TERMINACION DE SUPERFICIE
1 | Pañete Liso Mort. Cem Mestreado Int. e=2.00cm Muros Nuevos. En muros, mechones y cierres en bloques de hormigón nuevos. | 20.06 | m²
2 | Resane/ Restructuración Pañete Int. e=2.00cm Muros Existentes. | 23.67 | m²
3 | Cantos Interior/Exterior en Mortero de Cemento s/Color. Se considera el resane de los cantos del baño existente. | 5.2 | ml
4 | Mochetas Muro Interior/Exterior A=20cms Mortero Cemento s/Color. | 2.6 | ml
SUB-TOTAL
D | TERMINACION DE PISOS
1 | Piso Porcelanato Interior. Se considera la colocación de los pisos generales interiores sobre la cerámica existente con mortero premezclado de pegamento. | 136.41 | m²
2 | Zócalos de Porcelanato Interior | 150.51 | ml
3 | Piso Porcelanato Baños. | 5.29 | m²
SUB-TOTAL
E | REVESTIMIENTOS Y APLACADOS
1 | Revestimiento de Baños Porcelanato. | 17.3 | m²
SUB-TOTAL
F | COCINAS
1 | Topes de Melamina en Cocinas | 1.65 | m²
2 | Gabinete de Piso Tablero MDF+ Melamina Sencillo Cocina | 9.02 | pl
3 | Zócalo de Melamina | 3.95 | ml
SUB-TOTAL
G | TERMINACION ESCALERAS Y RAMPA
1 | Revestimiento de Escalones c/Porcelanato H 17+CH30 | 18.53 | ml
2 | Zócalo Escalones de Porcelanato. | 14.78 | ml
3 | Zócalos en Descansos Porcelanato h=10cms | 8.73 | ml
4 | Piso Porcelanato en Descansos | 6.38 | m²
5 | Baranda Escalera Hierro Negro PM 2" + Barras 1-1/2" H=100cm | 5.89 | ml
SUB-TOTAL
H | PUERTAS
1 | Puerta Cortafuegos c/Barra Antipánico 0.90mts x2.10mts. Ubicada en el acceso desde escalera. | 1 | ud
2 | Puerta Flotante Templada 1H 0.90@1.00x2.10mts. Incluye: -Laminado frost en toda la superficie. -Tope de Piso. | 2 | ud
3 | Transom Cristal 1H 0.80@1.00x0.2mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 2 | ud
4 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 7.00x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
5 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 1.37x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
6 | Puerta Plywood Madera Interior de 0.80@1.00 x 2.10mts. Puerta contraplacadas en plywood de roble barnizada. | 7 | ud
SUB-TOTAL
I | VENTANAS
1 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 1.20x0.80mts. | 3 | ud
2 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 2.13x0.80mts. | 4 | ud
3 | Protectores de Ventanas en Barras de 1/2" H.N. Medida de hueco + 2.5 cms de rejuego a cada lado. Acabado pintura antióxido gris + esmalte negro. | 114.8 | p²
4 | Paño Fijo Aluminio y Vidrio 1H 3.90x2.00mts en Fachada. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud
SUB-TOTAL
J | PLAFON
1 | Plafón Sheetrock Liso | 136.41 | m²
2 | Plafón Modular de PVC en Baños | 5.29 | m²
SUB-TOTAL
K | PINTURA
1 | Pintura Base. | 395.31 | m²
2 | Pintura Muros y Columnas Interior 2 Manos | 395.31 | m²
3 | Pintura Acrílica Exterior 2 Manos | 168.18 | m²
SUB-TOTAL
L | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Inodoro Elongado Baños. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud
2 | Mueble de Baño Con Lavamanos Integrado y Espejo. Mueble de baño importado de rango de longitud de 60@100cms según espacio; con lavamanos de tope y desagüe integrados; modular en tableros de mdf hidrófugo; con espejo de medidas ajustadas a dimensionesa del mueble. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud
3 | Grifería para Lavamanos Inoxidable Sencilla | 2 | ud
4 | Fregadero Dos Hoyos Acero Inoxidable c/Mezcladora Inox.Sencilla | 1 | ud
5 | Dispensador de Jabón Pared Cromo Manual | 2 | ud
6 | Dispensador de Papel Toalla Inoxidable Sencillo de Pared Manual | 2 | ud
7 | Dispensador de Papel Sanitario Redondo Plástico Manual | 2 | ud
8 | Rejillas Drenaje de Piso Inoxidables | 3 | ud
9 | Salida de Agua a Inodoro Elongado PVC SCH-40 Ø1/2" | 2 | ud
10 | Salida De Agua Fría (Solamente) a Lavamano PVC Ø1/2" | 2 | ud
11 | Salida de Drenaje de Inodoro PVC SDR 21 Ø4" | 2 | ud
12 | Salida de Desague de Lavamano PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud
13 | Salida de Desague de Piso PVC SDR 21 Ø2" | 3 | ud
14 | Salida De Agua Fría a Fregadero PVC Ø1/2" | 1 | ud
15 | Columna De Agua PVC SCH-40 1" | 1 | piso
16 | Columna de Descarga 4" PVC SDR-32.5 | 1 | piso
17 | Llave de Paso 1/2" en Tubería HG | 3 | ud
18 | Tubería Ø1" PVC SCH-40 | 15 | ml
19 | Tubería DE Ø4" PVC SDR-21 | 15 | ml
SUB-TOTAL
M | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Salidas Eléctricas Iluminación de Techo EMT s/Roseta | 31 | ud
2 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V EMT | 35 | ud
3 | Salida para Interruptores Simples EMT | 11 | ud
4 | Salida para Data EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. La salida incluye la canalización y la colocación del cable. Cable UTP suministrado por cliente. | 6 | ud
5 | Salidas Eléctricas UPS EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. | 6 | ud
6 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 220V EMT A.A. Salidas eléctricas para aires acondicionados según planos de áreas climatizadas. | 4 | ud
7 | Extractor Sencillo de Aire de Empotrable Techo Baños | 2 | ud
8 | Registro Eléctricos Empotrados | 1 | ud
SUB-TOTAL
N | LUMINARIAS
1 | Panel LED Circular 20W Empotrable | 9 | ud
2 | Panel LED Circular 20W Superficie | 1 | ud
3 | Lámpara 2'x2' Panel LED Acrílico Empotrable | 20 | ud
4 | Lámpara 2'x4' Panel LED Acrílico Empotrable | 1 | ud
SUB-TOTAL
O | AIRES ACONDICIONADOS
1 | Aire Acondicionado Sencillo 18,000 BTU Inverter. | 1 | ud
2 | Aire Acondicionado Sencillo 12,000 BTU Inverter. | 1 | ud
3 | Aire Acondicionado Sencillo 24,000 BTU Inverter. | 2 | ud
4 | Instalación de Aires: Mano de Obra y Materiales. | 4 | ud
5 | Canalización en Tubería PVC p/ Drenaje/ Refrigerante/Gas. Tubería PVC de drenaje para canalización de refrigerante, gas y manguera de desagüe (tuberías no incluidas). Considerando L=6ml desde unidad de aire a punto de acople y/o drenaje exterior. | 18 | ml
6 | Bases Metálicas Para Condensadoras de Aires. | 4 | ud
SUB-TOTAL
P | SUPRESION DE INCENDIOS
1 | Extintor Portátil 9KG a Polvo c/Base | 2 | ud
2 | Señalización Rótulos Vinil Adhesivo | 2 | ud
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL QUINTO NIVEL
VI | AREA EXTERIOR EN 1ER NIVEL
A | VERJAS Y MARQUESINA
1 | Limpieza inicial, incluye traslado hacia el lugar de acopio | 1 | pa
2 | Demolición de acera existente en laterales del edificio | 51.08 | m²
3 | Construcción de acera flotada y violinada con malla electrosoldada (D2.90 x D2.90, 20 x 20, Rollo 2.4x40m, 3.11 qq) e = 0.10m | 51.08 | m²
4 | Suministro y colocación de alambre de trinchera | 33.48 | ml
5 | Suministro y aplicación de pintura acrílica superior en muros de verjas, 2 capas | 73.656 | m²
6 | Suministro y colocación de puerta de hierro en baños lado posterior, incluye pintura | 18.0768 | p²
7 | Suministro e instalación de inodoro pequeño en salida existente | 1 | ud
8 | Suministro colocación de lavamanos pequeño sin pedestal en salida existente | 1 | ud
9 | Suministro y colocación de puerta de hierro en barras y perfiles revestida de tola para privatizar el acceso lateral izquierdo, incluye pintura | 34.3244 | p²
10 | Suministro y colocación de protectores de hierro para privatizar el lateral derecho, incluye pintura | 34.3244 | p²
11 | Limpieza con producto del piso de la marquesina | 94.405 | m²
12 | Desmonte puertas de hierro de la marquesina, incluye traslado hacia el lugar de acopio | 29.88 | m²
13 | Bote de escombros, incluye traslado hacia el lugar de acopio | 34.8372 | m³
14 | Demolición de acera peatonal en area frontal | 27.485 | m²
15 | Reposición de acera peatonal con malla electrosoldada, frotada y violinada, en area frontal | 27.485 | m²
16 | Suministro y colocación de puertas correderas vehicular, en marquesina frontal con perfiles, barras y tola h=2.50m | 321.455 | p²
17 | Suministro y colocación de letrero principal en letras de 18´´ de sintra y vinil con Luz LED (Nombre a Definir). | 1 | ud
SUB-TOTAL
B | ASTAS DE BANDERAS
1 | Excavación a mano (0.80m x 0.80m x 0.80m) | 1.024 | m³
2 | Relleno de reposición compactado a mano | 0.462 | m³
3 | Bote de escombros, incluye traslado hacia el lugar de acopio | 0.7306 | m³
4 | Hormigón armado en zapata de (0.80m x 0.80m x 0.4m) con acero de 1/2´´ a 0.20m en AD, hormigón 1.2:2:4 ligado con LIG. De 1 FDA. | 0.512 | m³
5 | Hormigón en columnas de 0.25m x 0.25m x 1.00m) con 6 de 1/2´´, estribos de 3/8´´ a 0.20m y hormigón 1.2:2:4 ligado con LIG. De 1 FDA. | 0.125 | m³
6 | Construcción de carreteo con llana Eprom = 0.003m, motero 1:3 | 1.62 | m²
7 | Pañete maestreado y liso en columnas, e = 0.02m y mortero 1:3 | 1.62 | m²
8 | Construcción de cantos | 7.2 | ml
9 | Suministro y aplicación de pintura acrílica superior, 2 capas | 1.62 | m²
10 | Suministro y colocación de astas de bandera, con perfiles hg de 2´´ | 2 | ud
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL AREA EXTERIOR 1ER NIVEL
VII | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁREAS EN GENERAL DEL 5TO AL 1ER NIVEL
1 | Tramitación de plano para la subestación de 75kva (SUJETO A PRESENTACION DE FACTURA CON VALIDACION FISCAL). | 1 | pa
2 | Interconexión de subestación 75kva. | 1 | pa
3 | Suministro e instalación de banco de transformador tipo Pad Mounted, de 3x25KVA/7200V/220-110V | 3 | ud
4 | Suministro e instalación de estructura de protección de transformadores (apara-rayo y cut out) | 1 | ud
5 | Suministro e instalación de alimentador 3/0AWG compuesto por tubería IMC y PVC soterrado y expuesto | 75 | ml
6 | Suministro e instalación de panel board 400 amp trifásico; compuesto por 5 breaker 75amp; 1 breaker 250Amp; 1 breaker 125 amp. | 1 | ud
7 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico 1/0awg en tubo PVC 1 1/2pulg empotrado, para alimentar cada nivel | 250 | ml
8 | Suministro e instalación de panel de distribución de 24 circuitos 125 amp trifásico con su breaker incluido | 5 | ud
9 | Suministro e instalación de panel board 150amp. compuesto por 2 breakers 50 amp. | 1 | ud
10 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico 2/0 AWG en tubo EMT de 2" para aire acondicionado | 110 | ml
11 | Suministro e instalación de Generador Eléctrico de 65KVA 220V/110V/60Hz/1800RPM encapsulado para exterior | 1 | ud
13 | Suministro e instalación bomba de agua 3HP/220V/60Hz | 2 | ud
14 | Suministro e instalación de tanque hidroneumático de 80 gls | 1 | ud
16 | Suministro e instalación de swich transfer automático 250amp. Trifásico 220V. | 1 | ud
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL DE 5TO AL 1ER NIVEL
VIII | AZOTEA/TECHO
A | PRELIMINARES
1 | Demolición Fino de Techo e Impermeabilizante Existentes. | 171.88 | m²
2 | Bote de Escombros Producto de Demoliciones y/o Desmontes. | 19.99 | m³e
SUB-TOTAL
B | TERMINACIONES DE TECHO
1 | Fino de Techo Plano Mort Cem em=9cm | 171.88 | m²
2 | Zabaleta Techo Mort Cem 15x15/2 | 56.25 | ml
3 | Impermeabilizante C/Mantos Asfálticos 3.5mm, 3M Granulado y Poli | 230.94 | m²
SUB-TOTAL
C | MISCELANEOS
1 | Salidas Eléctricas Iluminación de Pared EMT | 2 | ud
2 | Aplique Pared Interior+ Bombilla LED ~15W | 2 | ud
3 | Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior, 2 manos | 122.47 | m²
4 | Suministro e instalación de puerta de hierro en barras y perfiles revestida de tola en salida hacia el techo, medida 1.17m x 2.00m, incluye pintura | 25.19 | p²
5 | Suministro e instalación de puerta de hierro en barras y perfiles revestida de tola en salida hacia el techo, medida 0,76m x 2.25m, incluye pintura | 18.41 | p²
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL AZOTEA/TECHO
IX | FACHADA PRINCIPAL
A | DEMOLICIONES Y DESMONTES
1 | Demolición de ladrillos frontales | 29.41 | m²
2 | Demolición de tabletas laterales | 8.2 | m²
3 | Desmonte de balaustres (solo frontales) | 27 | ud
4 | Bote de escombros | 3.07 | m³
SUB-TOTAL
B | TERMINACIONES Y REVESTIMIENTOS
1 | Reconstrucción de Pañete en Mortero de Cemento. | 8.2 | ml
2 | Reconstrucción de Pañete en Mortero de Cemento. | 29.41 | m²
3 | Suministro y colocación durock a 1 cara en módulo frontal. | 93.28 | m²
4 | Suministro y colocación durock a 1 cara. | 11.06 | m²
5 | Suministro y colocación durock a 2 caras en superficie de balaustres | 11.06 | m²
6 | Andamios para trabajos en fachada frontal. | 276 | m²
7 | Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior, 2 manos | 159.15 | m²
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL FACHADA PRINCIPAL
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
X | Gastos Indirectos
1 | Dirección técnica y responsabilidad | 0
2 | Gastos administrativos | 0
3 | Transporte | 0
4 | Supervisión | 5%
5 | Imprevistos | 5%
6 | Ley 6/86 de fondos de pensiones | 1%
7 | CODIA | 0.1%
8 | Seguros y Fianzas | 4.5%
9 | Seguridad en Obra (Reglamento 522-06 Seguridad y Salud en Obra ). | 1%
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL GENERAL
Las partidas X.1, X.2 y X.3 se dejan abiertas a discreción de cada oferente.
Las partidas resaltadas en rojo han sido incluídas en esta nueva plantilla. Favor asegurarse de utilizar la plantilla correcta.
NOTA: En el caso de presentar costo cero para cualquiera de las partidas del presupuesto, la misma será considerada como incluida dentro del total presupuesto. En caso de la no inclusión de cualquiera de estas partidas, la oferta será considerada incompleta y su presupuesto no será considerado.