## Лист1
List and valve's specifications according to request from Pokrovsk VD
Наименование | Item |  | Quantity
Засувка клинова штампозварна з невисувними шпинделем з фланцевим приєднанням, 30с927нж Dn = 1200 мм Pn = 2,5 МПа під електропривод Д, з комплектом відповідніх фланців, кріплення и прокладок. | Wedge valve with a non-sliding spindle with a flange connection, 30s927nzh Dn = 1200 mm Pn = 2.5 MPa for the electric drive D, with a set of corresponding flanges, fasteners and gaskets. | p | 1
Засувка чавунна паралельна дводискова з невисувними шпинделем з фланцевим приєднанням 30ч915бр Dn = 800 мм Pn = 10 МПа під електропривод Г з комплектом відповідніх фланців, кріплення і прокладок. | Valve cast iron, parallel two-disc with a non-sliding spindle with a flange connection 30h915br Dn = 800 mm Pn = 10 MPa under electric driver G, with a set of corresponding flanges, fasteners and gaskets. | p | 1