## RECAP
INTITULE DU PROJET: Réhabilitation du Commissariat de Anse a veau
EMPLACEMENT: Anse a veau, Département des Nippes, Haïti
DEVIS DESCRIPTIF, QUANTITATIF ET ESTIMATIF
`
S.N. | DESCRIPTION | MONTANT (USD)
1 | TRAVAUX DE GROS-OEUVRES | 0
2 | TRAVAUX DE E PLOMBERIE | 0
3 | TRAVAUX D'ELECTRICITE | 0
A. | TOTAL DES TRAVAUX DU COMMISSARIAT | 0

## Gros-oeuvres
MINUSTAH
INTITULE DU PROJET: Réhabilitation du Commissariat de Anse a veau
EMPLACEMENT: Anse a veau, Département des Nippes, Haïti
I. | TRAVAUX DE GROS-OEUVRE
DEVIS DESCRIPTIF, QUANTITATIF ET ESTIMATIF
S.N. | DESIGNATION DES OUVRAGES | QUANTITES | UNITES | PRIX UNITAIRE | MONTANT | OBSERVATION
|  |  |  | (US $) | (US $)
A. | Construction du bâtiment/Commissariat
1 | Installation, Approvisionnement et repli du chantier
1.1 | Démolition murs en maçonerie du rez de chausse (20.55 m2), élimination du site de construction de tous corps étrangers. | 21 | m2 | 0 | 0
1.2 | Demolition des stucuture en beton armé, démolition partielle de la dalle pour la construction d'escaliers en béton pour l'accès au premier étage | 5 | m3 | 0 | 0
1.3 | Installation de chantier ,transport des matériaux de construction, et installation des sources d’eau, d'électricité y compris toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre. | 111 | m2 | 0 | 0
1.4 | Tracé et implantation | 111 | m2 | 0 | 0
2 | Excavations: Fouilles pour fondation y compris toutes sujétions d'extraction, de réglage des fonds de fouilles et toutes main-d'œuvre d'accessoires. | 35 | m3 | 0 | 0
3 | Remblai provenant des fouilles ou des matériaux d'apports compactés: convenablement arrosé et pilonné par couche de15 mm d'épaisseur y compris toutes fournitures ,transport, chargement et déchargement et mise en place. | 33 | m3 | 0 | 0
4 | Maçonnerie de moellons hourdés au mortier à 250kg /m3 y compris toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre. | 22 | m3 | 0 | 0
5 | Maçonnerie et Béton en élévation |  |  |  | 0
5.1 | Fourniture et mise en place de la maçonnerie d'agglomérés 15x20x40cm, hourdée au mortier dosé à 250 kg/m3 de sable y compris le jointement de deux faces . | 197 | m2 | 0 | 0
6 | Travaux de Bétonnage |  |  |  | 0
6.1 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris coffrage, décoffrage, armatures et toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre. | 50 | m3 | 0 | 0
6.2 | Béton armé pour le dallage du parking sur la cours avant et le coté gauche du bâtiment (Epaisseur:7.5 cm) dosé à 350 kg/m3 y compris coffrage, décoffrage, armatures et toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre. | 5 | m3 | 0 | 0
7 | Coffrage |  |  |  | 0
7.1 | Fourniture et mise en place des éléments de coffrage en considérant la stabilité d'ensemble du coffrage, le contrôle de l'existence des référentiels, l'accessibilité, l'intégrité de l'ensemble et de toutes les dispositifs de sécurité compris toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre. | 210 | m2 | 0 | 0
8 | Travaux de ferronnerie |  |  |  | 0
8.1 | Fourniture et mise en place des armatures approuvées y compris toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre. | 3100 | Kg. | 0 | 0
9 | Menuiserie Bois et métal (Portes et Fenêtres) |  |  |  | 0
9 | 01 Portes en Acier/metalique, de 1.90x2.20 , recouvertes de deux couches de peinture y compris le cadre, la quincaillerie et la serrurerie ,toutes fournitures et sujétions de mise en œuvré (voir feuille A4). | 4.8 | m2 | 0 | 0
9.1 | 09 Portes pleines en bois de 0.80x2.20m recouvertes de deux couches de peinture à l'huile ou au vernis y compris le cadre, la quincaillerie et la serrurerie ,toutes fournitures et sujétions de mise en œuvré telles que:cellement de la maçonnerie, couche anti-thermites. | 15.84 | m2 | 0 | 0
9.2 | 10 Fenêtres avec grilles métalliques de protection y compris les verres clairs de 5mm,les cadres, la quincailleries et serrureries, recouvertes d'une couche de minium et de deux couches de peinture à l'huile avec structure en fer plat de 2"x3/16" et toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre. (09 Fenêtres avec grilles de 120*1.50 et 1 Fenêtres avec grilles de 080*0.60 (voir feuille A4) ) | 16.8 | m2 | 0 | 0
9.3 | Fixation des grilles de fer pour les portes des cellules/fenetre y compris les cadres, la quincaillerie et serrurerie, recouvertes d'une couche de minium et de deux couches de peinture à l'huile avec structure en fer plat de 2"x3/16" et toutes fournitures et sujétions d mise en œuvre.(voir feuille A4) | 8.8 | m2 | 0 | 0
10 | Revêtement murs |  |  |  | 0
11.1 | Crépi et enduisage intérieur et extérieur de 20mm d'épaisseur en élévation et au plafond dosé à 350kg/m3 de sable tamisé, y compris toutes fournitures et sujétion de mise en œuvre. | 223.44 | m2 | 0 | 0
11 | Carrelage: Pose de carreaux de marque, couleur et qualité approuvées, sur le sol et les murs des salles de bain y compris une chape de 5 cm avec un ratio de (1 ciment / 3 sables), toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre telles que échafaudage,.... | 75 | m2 | 0 | 0
12 | Travaux de peinture |  |  |  | 0
12.1 | Application de trois couches de peinture de couleur et qualité approuvées sur deux couches primaires sur les murs interieuret plafonds, façades, y compris toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre. | 719.29 | m2 | 0 | 0
13 | Couche d'étanchéité sur la dalle | 93.5 | m2 | 0 | 0
14 | Couche d'étanchéité (pare-vapeur en Polyéthylène) | 93.5 | m2 | 0 | 0
|  | Total Gros Œuvres (A) |  |  | 0
B. | Construction de la Fosse Septique
1 | Nettoyages | 1 | ff | 0 | 0
2 | Maçonnerie (6" CHB) | 0 | m2 |  | 0
3 | Crépissage | 0 | m2 |  | 0
4 | Bétonnage | 0 | m3 |  | 0
5 | Coffrage | 0 | m2 |  | 0
6 | Ferraillage en Aciers | 0 | Kg |  | 0
7 | Fourniture et pose d'une finition de 3 mm avec finition de ciment dans un mortier de sable de ciment 1 : 2 avec des surfaces parfaitement lisses, y compris les travaux de durcissement nécessaires selon les dessins et les spécifications. | 0 | m2 |  | 0
8 | Étanchéité | 0 | m2 |  | 0
|  | Total Fosse Septique et Puisard (B) |  |  | 0
C. | Construction du Réservoir d'Eau Souterrain
1 | Excavation | 24.5 | m3 | 0 | 0
2 | Maçonnerie (6" CHB) | 40.2 | m2 | 0 | 0
3 | Crépissage | 38.25 | m2 | 0 | 0
4 | Bétonnage | 4.5 | m3 | 0 | 0
5 | Coffrage | 30 | m2 | 0 | 0
6 | Ferraillage en Aciers | 650 | Kg | 0 | 0
7 | Fourniture et pose d'une finition de 3 mm avec finition de ciment dans un mortier de sable de ciment 1 : 2 avec des surfaces parfaitement lisses, y compris les travaux de durcissement nécessaires selon les dessins et les spécifications. | 37.5 | m2 | 0 | 0
8 | Etanchéité | 37.5 | m2 | 0 | 0
|  | Total Réservoir d'Eau Souterrain (C) |  |  | 0
Sous-Total |  |  |  |  | 0

## Plomberie
MINUSTAH
INTITULE DU PROJET: Réhabilitation du Commissariat de Anse a veau
EMPLACEMENT: Anse a veau, Département des Nippes, Haïti
II. | TRAVAUX DE PLOMBERIE
DEVIS DESCRIPTIF, QUANTITATIF ET ESTIMATIF
NO | DESCRIPTION | UNITE | QTE | PRIX UNIT | MONTANT | OBSERVATIONS
|  |  |  | (US $) | (US $)
1 | Fourniture, montage et fixation des toilettes WC à l’anglaise avec chasse haute, cuvette porcelaine avec abattant double en plastique et tous accessoires don’t un en Inox pour les detenue. | Pièces | 4 | 0 | 0
2 | Fourniture, montage et fixation de Lavabo en grès porcelaine de 60x48 sur piédestal et tous accessoires, don’t un en Inox pour les detenue.. | Pièces | 4 | 0 | 0
3 | Fourniture, montage et fixation des urinoirs en céramique (Idéal CORONA standard ou équivalent) avec robinets (norme idéale ou égal), y compris tout approvisionnement en eau, et accessoires de tuyaux de drainage, des joints de réservoirs d'eau , de fosse septique, toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre. | Pièces | 1 | 0 | 0
4 | Fourniture, montage et fixation d'un réservoir d'eau en PVC 400 Gal suspendu sur la dalle de toiture, toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre. | 400 Gal | 1 | 0 | 0
5 | Divers Fourniture, montage et fixation y compris toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre.
| a) Colonne de douche de 80mm diamètre. | no. | 4 | 0 | 0
| b) Mirroire 50X40 cm | no. | 3 | 0 | 0
| c) Etagère | no. | 4 | 0 | 0
| d) Robinet de puisage en laiton de 15mm | no. | 4 | 0 | 0
| e) Robinet avec raccord au net de 15mm | no. | 4 | 0 | 0
| g) Tuyau de pulverisation15mm | no. | 4 | 0 | 0
| h)Porte-papier hygiénique | no. | 4 | 0 | 0
| i) Porte-serviette 127x457mm | no. | 4 | 0 | 0
| k)Porte-savon | no. | 4 | 0 | 0
| l) Siphon de sol 105mm | no. | 4 | 0 | 0
| l) Siphon en PVC 105mm diamètre | no. | 6 | 0 | 0
| L)Fourniture, montage et fixation d'Evier | no. | 0 | 0 | 0
6 | Fourniture, montage et fixation des clapets obturateurs de 50mm diamètre | Nos. | 4 | 0 | 0
7
| I) 1/2" diamètre | LM | 30 | 0 | 0
| ii) 1" diamètre | LM | 40 | 0 | 0
8 | Fourniture, montage et fixation des valves à bille en laiton chromé.
| i)1/2" diamètre | pcs | 3 | 0 | 0
| ii) 1" diamètre | pcs | 2 | 0 | 0
9 | Fourniture et pose de canalisation en PVC rigide, y compris tranchée, les raccords spéciaux (raccord en T, coude, , Ecrous, couvercles etc.).et toutes sujétions de pose.
| i) 50mm diamètre (6 kg/cm2) | LM | 35 | 0 | 0
| ii) 75mm diamètre | LM | 15 | 0 | 0
| iii) 100mm diamètre | LM | 75 | 0 | 0
Sous-Total |  |  |  |  | 0
Note on E35: mshresth: new

## Electricite
MINUSTAH
INTITULE DU PROJET: Réhabilitation du Commissariat de Anse a veau
EMPLACEMENT: Anse a veau, Département des Nippes, Haïti
III. TRAVAUX D'ELECTRICITE
DEVIS DESCRIPTIF, QUANTITATIF, ESTIMATIF DES TRAVAUX
NO | DESCRIPTION | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE | MONTANT | REMARQUES
|  |  |  | (US $) | (US $)
1 | ALIMENTATION PRINCIPALE
1.2 | Fourniture et pose du système Inverteur solaire 3.6 KV, regulateur, comprenant quatre panneaux solaires de 215 Watts, 12 batteries et les accessoires et toutes fournitures et sujétions .. | nombre | 1 | 0 | 0
1.3 | Fourniture/approvisionnement et installation d'un poteau métallique électrique de 4m y compris le socle en béton, les accessoires et toutes fournitures et sujétions . | nombre | 1 | 0 | 0
1.4 | Fourniture et installation complète d'un système de pompage d'eau de 1 HP 110V 1ph 60Hz | ens | 1 | 0 | 0
1.5 | Fourniture et pose de câble de 2-2AWG (33.6SqMM) pour phase et + 1-10AWG (5.26SqMM) pour mise en terre de multi noyau flexible de fil de cuivre isolé en PVC par standard approuvé et de taille approprié, tuyau de polyéthylène ondulé haute densité en PVC (2.0 cm de dia) y compris la fixation, la torsion et flexion . Tous les travaux doivent être complétés conformément aux dessins, aux spécifications et aux instructions sur le site. . | Rm | 30 | 0 | 0
2 | CABLAGE DES POINTS LUMINEUX
2.1 | Câblage des points lumineux: Fourniture et pose des câbles de 2-12 AWG (3.31MM2) + 1-14 AWG (2.08MM2) multicouche flexible de fil de cuivre isolé par standard approuvé et taille appropriée, pose de tuyau de polyéthylène ondulé haute densité en PVC (2cm de diamètre) résistant la torsion et a flexion . Tous les travaux doivent être complétés conformément aux dessins, aux spécifications et aux instructions sur le site. | Rm | 177.975 | 0 | 0
3 | CABLAGE: PRISE DE COURANT
3.1 | Câblage des prises de courant :Fourniture et pose des points de câble de courant avec câble multiconducteurs en PVC de 2-10 AWG (5.26SqMM) pour la phase + 1-12 AWG (3.31SqMM) pour la mise à la terre et les fils de cuivre sont isolés et de normes standards (1.3cm dia) . | Rm | 162.54 | 0 | 0
4 | COMMUTATEUR PRINCIPAL
4.1 | Fourniture et pose de 100 Amp 110V, 2 commutateur inverseur(avec interrupteur a transfert manuel) y compris tout ensemble au complet | ens | 1 | 0 | 0
4.2 | La fourniture et la pose d'interrupteur de sécurité (coupe fusible) 100 ampères / 110V / 2PN avec la couleur et les fusibles appropriés, avec fil neutre et double couvert, interrupteur de type de niveau. Tous les travaux doivent être complétés conformément aux dessins, aux spécifications et aux instructions sur le site. | ens | 1 | 0 | 0
5 | DISTRIBUTION
5.1 | Panneau de distribution : Fourniture, installation et essais de 12C / 110V 100AMPs / 2PN avec les canalisations électriques nécessaires conformément aux instructions et normes standards | ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Fournir et installer un interrupteur de sécurité 30Amp 2PN (couper le fusible) pour pompe à eau de couleur appropriée, fixé au sol avec double couvert, type de niveau interrupteur étanches à la pluie. Tous les travaux doivent être complétés conformément aux dessins, aux spécifications et aux instructions sur le site. | set | 1 | 0 | 0
5.3 | Fournir et installer disjoncteur 15 Amps 30 mAmps | nombre | 3 | 0 | 0
5.4 | Fournir et installer disjoncteur 20 Amps 30 mAmps | nombre | 3 | 0 | 0
5.5 | Fournir et installer disjoncteur 30 Amps 30 mAmps | nombre | 2 | 0 | 0
6 | BOÎTE DE JONCTION
6.1 | Boite de jonction PVC avec couvert, 10cm x 10cm x 10cm (MIN/JO34A/EACH) et avec la couleur appropriée et compéter comformément aux instructions. | nombre | 12 | 0 | 0
7 | POINTS D'ECLAIRAGE
7.1 | La fourniture et l'installation des luminaires de 110V visses avec des lampes fluorescentes 20W avec ses accessoires nécessaires tous complets | Nos | 20 | 0 | 0
7.2 | Fourniture et installation des luminaires murales mis aux abris des intempéries avec ampoules E27 et ses accessoires nécessaires tous complets | Nos | 6 | 0 | 0
7.3 | La fourniture et l'installation de l'éclairage publique avec panneaux solaires 65W de type système cellule photovoltaïques sur les murs de clôture et ses accessoires nécessaires tous complets comme instruit. | Nos | 4 | 0 | 0
7.4 | La fourniture, la provision, et l'installation de 3 lames de 122 cm de ventilateur de plafond avec régulateur et accessoires nécessaires tous complets comme par instruction | ens | 5 | 0 | 0
8 | INTERRUPTEURS
8.1 | La fourniture et l'installation va et vient 15A 110V avec boîte anti-intempéries tous complets comme par instruction | nombre | 6 | 0 | 0
8.2 | La fourniture et l'installation d''interrupteur a 4 poussoir 15A 110V avec boîte anti-intempéries tous complets comme par instruction | nombre | 17 | 0 | 0
9 | PRISES DE COURANT: Provision, fourniture et installation de 6-16 Amps interrupteur -prises combinés avec obturateur de sécurité avec la boîte métallique selon instruction.
9.1 | Prise de courant type A de 110 volts fixé sur le mur | nombre | 7 | 0 | 0
9.2 | Prise de courant type F de 110 volts fixé sur le mur | nombre | 20 | 0 | 0
9.3 | Prise téléphonique fixé sur le mur | nombre | 5 | 0 | 0
10 | CONNECTION (polyéthylène a haute densité)
10.1 | Fourniture et pose des tuyaux de polyéthylène a haute densité de diamètre 2.5 cm | ml | 177.98 | 0 | 0
11 | MISE A TERRE
11.1 | Fournir des barres en cuivre dénudés comme électrode de prise de terre reliée par des écrous et boulons a une profondeur allant de 1.80 -2.15 mètres y compris avec des tuyaux étanches de1.3 cm en fer galvanisé . | FF | 1 | 0 | 0
12 | Divers: Toiles isolantes en PVC, vis, pinces, fils en fer galvanise, les forets, scies à métaux, lames etc. | FF | 1 | 0 | 0
Sous-Total |  |  |  |  | 0
Note on D23: mshresth: chek wheather generator or EDH
Note on B33: mshresth: générale for water pump (not found less than 30A)
Note on B34: mshresth: HAITI MCB minimum 10 A, 15A power, 20A for AC