|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Quantity** |
| Battery bank | Батарея | 2 |
| Battery bank charger | Зарядний пристрій акумулятора | 4 |

|  |
| --- |
| **Specification of battery bank** |
| **Type** | **Тип** | **VRLA** |
| Output battery bank voltage | Напруга живлення акумулятора | 220 V |
| Capacity | Потужність | >= 80Ah |
| Rated element voltage, DC | Номінальна напруга на постійному струмі | 2,2 V |
|

|  |
| --- |
|  |

Cyclic life | Кількість циклів | >500 |
| **Specification of battery bank charger** |
| Input battery bank charger voltage | Напруга живлення акумулятора | 220 V (2 units)380 V (2 units) |
| **Guarantee**  | Гарантія | **3 years** |