**Anexo 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Artículos que deben suministrarse** | **Unidad** | **Cant** | **Descripción/especificaciones de los bienes** | **Descripción/especificación de los bienes ofertados** |
| 1 | Mantenimiento de Sistemas sépticos ETCR LA PLANCHA | 1 | Unidad | 1. Succión de aguas residuales, lodos orgánicos y disposición final de los mismos en lugares autorizados por la autoridad ambiental.2. Sondeo de tubería del conector principal3. Aplicación de bacterias.4. Entrega de certificación de disposición final en lugares autorizados.5. Entrega de informe de la actividad realizada, con el antes, durante y después. |  |
| 2 | Mantenimiento de Sistemas sépticos ETCR LLANO GRANDE | 1 | Unidad | 1. Succión de aguas residuales, lodos orgánicos y disposición final de los mismos en lugares autorizados por la autoridad ambiental.2. Sondeo de tubería del conector principal3. Aplicación de bacterias.4. Entrega de certificación de disposición final en lugares autorizados.5. Entrega de informe de la actividad realizada, con el antes, durante y después. |  |
| 3 | Mantenimiento de Sistemas sépticos ETCR SANTA LUCIA | 1 | Unidad | 1. Succión de aguas residuales, lodos orgánicos y disposición final de los mismos en lugares autorizados por la autoridad ambiental.2. Sondeo de tubería del conector principal3. Aplicación de bacterias.4. Entrega de certificación de disposición final en lugares autorizados.5. Entrega de informe de la actividad realizada, con el antes, durante y después. |  |
| 4 | Mantenimiento de Sistemas sépticos ETCR CARRIZAL | 1 | Unidad | 1. Succión de aguas residuales, lodos orgánicos y disposición final de los mismos en lugares autorizados por la autoridad ambiental.2. Sondeo de tubería del conector principal3. Aplicación de bacterias.4. Entrega de certificación de disposición final en lugares autorizados.5. Entrega de informe de la actividad realizada, con el antes, durante y después. |  |
| 5 | Mantenimiento PTAR ETCR CARACOLI | 1 | Unidad | 1. Succión de aguas residuales, lodos orgánicos y disposición final de los mismos en lugares autorizados por la autoridad ambiental.2. Sondeo de tubería del conector principal3. Aplicación de bacterias.4. Entrega de certificación de disposición final en lugares autorizados.5. Entrega de informe de la actividad realizada, con el antes, durante y después. |  |

**Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.**

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. *[indicar fecha de firma de la oferta]*

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar]

**Anexo 2**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[1]](#footnote-1)**

***(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas***

***con el membrete oficial del suministrador[[2]](#footnote-2))***

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia \_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Item** | **Unidad (mínima por producto)** | **Cant** | **Marca del Articulo** | **Vlr unidad antes de IVA** | **IVA %** | **Vlr unidad IVA incluido** | **Valor Total IVA incluido** |
| 1 | Mantenimiento de Sistemas sépticos ETCR LA PLANCHA | Unidad | 1 |   |   |   |   |   |
| 2 | Mantenimiento de Sistemas sépticos ETCR LLANO GRANDE | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mantenimiento de Sistemas sépticos ETCR SANTA LUCIA | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mantenimiento de Sistemas sépticos ETCR CARRIZAL | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mantenimiento PTAR ETCR CARACOLI | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL SIN IVA** |   |
| **VALOR TOTAL TRANSPORTE (Si aplica)** |   |
| **VALOR DEL IVA (Indicar %)** |   |
| **VALOR TOTAL**  |   |

**CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:**

Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **Cliente** | **Valor del contrato** | **Periodo de actividad** | **Tipos de actividades realizadas** | **fecha de terminación** |
| **indicar** | **indicar** | **indicar** | **Indicar (xx meses, semanas, etc.)** | **Indicar detalladamente** | **Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)** |

**CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:** | **Sus respuestas** |
| ***Sí******Se cumplirá*** | ***No******Se cumplirá*** | ***Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta*** |
| **Lugar de Entrega**Entrega de los ítems en cada lugar requerido, de acuerdo con lo establecido en:* Departamento Antioquia - Municipio Anori - Corregimiento Librería el Charcon - Vereda La Plancha
* Departamento Antioquia - Municipio Dabeiba - Corregimiento San José de Urama - Vereda Llano Grande.
* Departamento Antioquia - Municipio Ituango - Corregimiento La Granja - Vereda Santa Lucia.
* Departamento Antioquia - Municipio Remedios y Segobia - Corregimiento Remedios - Vereda Carrizal
* Departamento Choco - Municipio Carmen del Darién y Rio Sucio - Corregimiento Brisas - Vereda Caracolí.
 |  |  |  |
| **Tiempo de entrega estimado**El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto requerido y recibido a satisfacción es de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes.  |  |  |  |
| País(es) de origen[[3]](#footnote-3):  |  |  |  |
| Validez de la cotización 90 días. |  |  |  |
| Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD  |  |  |  |

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. *[indicar fecha de firma de la oferta]*

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar

1. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Oferta.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de compra.* [↑](#footnote-ref-3)