|  | TERMES DE REFERENCE |
| --- | --- |
| I. INFORMATION SUR LA POSITION |
| Intitulé du Poste/Service attendu | DEMANDE DE RECRUTEMENT D’UNE ENTREPRISE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE FABRICATION DE CHAISES ROULANTES |
| Nombre de postes : | 1 |
| Niveau du (des) Poste (s) ou Prestation (Local ou International) : | NATIONAL |
| Nature de la consultation (Support/ Substance) : | SUPPORT |
| Type de contrat : | PRESTATAIRE DE SERVICE |
| Type d’affectation (Home based ou sur site) : | SUR SITE |
| Lieu d'affectation : | CONAKRY |
| Durée de la mission : | 30 JOURS |
| Date estimative de démarrage de la mission : | DES LA SIGNATURE DU CONTRAT |

II. CONTEXTE ET OBJECTIF

Le troisième Recensement Général de la population et de l’Habitation (RGPH3), réalisé en Guinée par l’INS en 2014, a dénombré 155 885 Personnes Handicapées (PH) sur une population totale de 10 503 132 habitants, soit 1,5 %. La distribution par sexe indique une faible majorité des hommes se trouve dans cette condition : 53% de femmes contre 47% d’hommes au dépit de la prépondérance de la femme dans la composition de la population totale. L’effectif des PVH en milieu urbain, est de 52 097 (33%) contre 103 788 personnes en milieu rural (66%). Selon la même source, les PH en Guinée sont parmi les plus pauvres, dans un pays au niveau de vie déjà particulièrement bas. Les ressources Publiques qui leur sont allouées restent très faibles à travers notamment le Fonds National de Réinsertion et de Solidarité pour les Personnes Handicapées lui-même insignifiant. La majorité survit grâce à la mendicité, faute de pouvoir trouver un travail. La plupart des Personnes Handicapées ne disposent ni de moyens, ni d’équipements nécessaires pour leur rééducation et/ou leur réinsertion. Dans le cadre de la promotion des personnes handicapées en Guinée, le PNUD sur fonds propre, accompagne le MASPFE pour l’an 2019 dans la mise en œuvre d’un projet intitulé « promotion de l’inclusion des personnes vivant avec handicap au travers de l’accès à des financements novateurs ». L’une des activités de ce projet porte sur la mise en place d’un atelier de fabrication de chaises roulante. Des études de faisabilité ont été réalisées par un bureau d’étude à la demande de la Direction Nationale de l’Action Sociale et un cahier de charge est disponible. Le PNUD souhaite recruter une entreprise spécialisée dans le domaine pour l’exécution de ce cahier de charge. Les travaux envisagés visent la réalisation d’une infrastructure pour la fabrication de fauteuils roulants par et pour les personnes handicapées. OBJECTIFS L’objectif du projet est l’autonomisation des personnes handicapées à travers la promotion d’activités génératrices de revenus en leur faveur. Les présents TDR visent à recruter une entreprise pour la construction d’un atelier de fabrication de fauteuil roulants pour et par les PH. L’atelier sera composé d’un hangar de 72,86 m², de deux pièces, l’une servant de bureau principal 11,56m² et l’autre de magasin 16,25m² à la cité solidarité dans la commune de Ratoma.

III. RESULTATS ATTENDUS

La prestation devra permettre d’atteindre les résultats suivants : Un bâtiment de trois pièces est construit suivant le cahier de charge et accessible aux PH est disponible ; Un rapport d’exécution validé par la DNAS et le PNUD sur la base des conclusions du bureau d’étude responsable de la supervision des travaux est disponible ;

III. FONCTIONS/RESPONSABILITES/TACHES

Le prestataire travaillera en étroite collaboration avec l’équipe technique du PNUD et de la DNAS sous la supervision du bureau d’étude ayant réalisé les études techniques. Il devra exécuter toutes les tâches planifiées dans son offre technique validé et devra fournir dans les délais, tous les livrables attendus de la mission. Il devra prendre en compte les normes et standards internationales en matière d’accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures et les impacts environnementaux. Le prestataire pourra faire des recommandations objectives à prendre en compte dans la réalisation des travaux. Ces recommandations devront être validées en amont par le PNUD et la DNAS.

III. METHODOLOGIE INDICATIVE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dans son dossier de candidature, le prestataire soumettra une offre technique comprenant notamment l’approche méthodologique décrivant sa compréhension de la mission et son plan d’exécution. Une séance de présentation et de validation du plan de réalisation de la mission sera organisée avec le prestataire avant le démarrage des travaux. L’offre technique sera accompagnée d’une offre financière détaillée. Le prestataire doit à la fin de sa mission déposer un rapport retraçant l’ensemble des travaux effectués avec notamment une emphase sur les difficultés rencontrées et faire un engagement écrit à fournir un service après-vente au besoin au moins 6 mois après les travaux. NB : la proposition financière ne devra pas intégrer le montant suivi- contrôle, car celui-ci représentera un certain pourcentage du cout des travaux à réaliser. IV. LIVRABLES Le prestataire recruté devra fournir dans les délais impartis, les livrables ci-dessous : Une note méthodologique assortie d’un plan d’exécution revue à la suite des différentes recommandations des différentes parties. Rapport d’exécution de l’infrastructure selon le cahier de charge validé par le PNUD et la DNAS.

V. DUREE DE LA MISSION ET CHRONOGRAMME

La durée de la mission est de 30 jours à compter de la date de notification de sélection du prestataire.

VI. QUALIFICATION

Le prestataire devra disposer d’une expérience avérée d’au moins 4 ans (fournir au moins trois références et la liste des travaux similaires exécutés pendant les quatre dernières années) en matière de travaux publics en général. La connaissance des caractéristiques d’infrastructures adaptées aux personnes handicapées serait un atout. Le prestataire devra fournir la liste complète de tous les membres de l’équipe qu’il compte mobiliser pour la réalisation des travaux, avec (leur profils et Cv). Cela devra contenir au minimum : Un ou deux ingénieurs bâtiment/ génie civil ou d’un technicien supérieur ; Un architecte ; Un ingénieur qualifié en structure métallique et soudeurs qualifié Le chef d’équipe doit avoir au minimum un diplôme bac+3 dans le domaine de génie civil/architecture. Langue requise : Français, langue de travail du pays (parlé et écrit).

VIII. CRITERES D’EVALUATION DU PRESTATAIRE DES SERVICES

L’évaluation des offres se déroule en deux temps. L’évaluation des propositions techniques est achevée avant l’ouverture et la comparaison des propositions financières. La proposition technique sera évaluée sur son degré de réponse par rapport aux termes de référence et sur la base des critères suivants : N° CRITERES SCORES 1 Expérience du prestataire de service pertinente pour la mission 40 1.1 Expériences confirmées dans l’exécution de travaux d’infrastructures (fournir au moins 3 références) 20 1.2 Expériences similaires à l’internationale/ agences des Nations Unies 10 1.3 Expérience d’exécution d’infrastructures prenant en compte les spécifications des personnes handicapées. (Fournir au moins une référence) 10 2 Conformité de la méthodologie et du plan de travail proposés aux Termes de référence 35 2.1 Approche technique et méthodologie d’exécution 25 2.2 Plan d’exécution détaillé 10 3 Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission 25 3.1 Qualifications/compétences du chef de mission (minimum Bac+3 génie civil/ architecture ou autre domaine lié) 15 3.2 Composition/ qualifications/compétences du reste de l’équipe (nombre, profil) conformément aux qualifications décrites ci-dessus. 10 Total 100 NB : Chacun des personnels proposés sera évalué sur la base de la répartition ci-dessous : -Qualification générale (Diplôme, Formations et années d’expériences) …………………40% -Expériences pertinentes antérieures dans les travaux similaires …………………………. 60%

Le marché ou le contrat sera attribué au prestataire techniquement qualifié ayant présenté l’offre financière la plus basse parmi les prestataires techniquement qualifiés. Applicables pour les services de support ou de nature relativement simple suivant les exigences des TDRs. PAIEMENT JALONS DE PAIEMENT LIVRABLES DELAIS % 1ère Tranche : Une note méthodologique assortie d’un plan d’exécution revue sur la base des recommandations des différentes parties et des réalités du terrain. 15 jours 35% 2ème Tranche : rapport d’exécution de l’infrastructure selon le cahier de charge après validation du bureau d’étude. 15 jours 65% TOTAL 100% S NB : Tous les livrables devront être validé par le PNUD et la DNAS sur recommandation du bureau d’étude qui a assuré les études techniques. PROJET DE MISE EN PLACE D'UN ATELIER DE FABRICATION DE FAUTEUILS ROULANTS HANGAR DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF N° DESIGNATION U QTE PU MONTANT FRAIS GENERAUX 0.1 Installation et Replis de chantier Installation de chantier Ffait 1 0.2 Repliement du chantier Evacuation du chantier et mise à disposition Ffait 1 TOTAL LOT 0 1 NETTOYAGE - TERRASSEMENT Nettoyage site du projet Nettoyage site du projet comprenant débroussaillage m² 145 Terrassements Fouilles en puits pour les semelles isolées m3 6,14 Fouilles en rigole m3 15,84 Mise en remblai m3 121,80 TOTAL LOT 1 2 GROS-OEUVRE - ELEVATION Fondations Béton de propreté Béton dosé à 150 kg/m3 m3 1,80 Béton armé pour semelle isolé Béton armé dosé à 350kg/m3 y compris coffrage m3 1,296 Murs en blocs d'agglomérés plein Blocs épaisseur 20 cm m² 75,6 Béton armé pour souches poteaux Béton armé dosé à 350kg/m3 y compris coffrage m3 0,90 Béton armé pour longrines Béton armé dosé à 350kg/m3 y compris coffrage m3 7,88 Béton de sol armé ép. 13 cm Couche de sable m3 4,50 Béton armé dosé à 300kg/m3 y compris coffrage m3 7,00 Film polyane m² 103,5 Béton armé en élévation Béton armé pour poteaux Béton armé dosé à 350kg/m3 y compris coffrage m3 3,75 Béton armé pour Linteau Béton armé dosé à 300kg/m3 y compris coffrage m3 2,250 Béton armé pour chaînage Béton armé dosé à 300kg/m3 y compris coffrage m3 6,750 Béton armé pour chaînage Rampant Béton armé dosé à 300kg/m3 y compris coffrage m3 1,360 Maçonnerie Murs en blocs d'agglomérés creux Blocs épaisseur 15 cm m² 230,00 Enduits au mortier de ciment Enduits intérieurs et extérieurs m² 460,00 TOTAL LOT 2 - 3 CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE - ETANCHEITE Pannes I P N 120 (12m) Barres 285,00 Cornière de 80 x 80 x 6 mn (5,8m) Barres 110,00 Cornière de 60 x 60 x 6 mn (5,8m) Barres 85,00 Liernes 1m40 Pieces 300,00 Platine (6mm) Feuilles 5,00 Platine (20mm) Feuilles 2,00 Boulon M 14 u 3 348,00 Boulon d'encrage M 18 u 120,00 Tôle bac m² 180,00 TOTAL LOT 3 - 4 MENUISERIE - BOIS - METALLERIE - VITRERIE Menuiserie métallique . Portes métalliques Portes Dim: 90 x 250 cm u 2 Fenêtres en grille Dimensions : 150x l50 cm u 2 Menuiserie en Bois . Portes Isoplane Portes Dim : 75 x 210 cm u 1 Menuiserie Alu vitré . Fenêtres en Alu vitré Dimensions : 150x l50 cm u 2 TOTAL LOT 4 - 5 ELECTRICITE-COURANTS FAIBLES Electricité Alimentation en courant électrique Gainage et câblage F+P de câbles et de gaines pour l'alimentation du bâtiment en courant y compris toutes sujétions fft 1 Disjoncteur diff. 3P+N C20A 30mA u 1 Disjoncteur diff. 3P+N C25A 30mA u 1 Disjoncteur diff. 3P+N C32A 30mA u 1 Disj.1P+N C10A type AC u 5 Disj.1P+N C16A type AC u 8 Disj.1P+N C25A 30 AC u 11 Mise à la Terre ens 1 Appareils électriques Interrupteur SA/VV/DA u 4 Prises de courant 2P+T 16A u 4 Boitiers ronds u 8 Luminaires Globe étanche u 4 Réglettes fluorescente 2X36W u 20 Bloc autonome de sécurité u 2 TOTAL LOT 5 - 6 PLOMBERIE - SANITAIRE - INCENDIE Alimentation en eau potable Canalisation Canalisation en PVC pression F+P de réseau d'alimentation en eau potable en PVC y compris toutes sujétions ens 1 Appareils sanitaires Cuvettes W.C. à l'anglaise u 1 Lavabo simple u 1 Accessoires Porte-balais et balai u 1 Distributeur de papier hygiénique u 1 Porte savon u 1 Porte serviette u 1 Miroir 60x60cm u 1 Tablette céramique u 1 Evacuation E.U. - E.V.- E.P. F+P de réseau d'évacuation en EU, EV, EP en PVC y compris toutes sujétions ens 1 Incendie Extincteurs : classe ABC 6kg u 2 TOTAL LOT 6 - 7 PEINTURE - REVETEMENTS MINCES Peintures et revêtements intérieurs Enduits Ciment - Peinture vinylique · Brossage, égrenage, rebouchage .1 couches d'enduit de lissage · 1 couche de fixateur fongicide · 2 couches peinturent copolymère de vinyle. Ensemble travails évalués au m² : m² 460,00 Faux-plafond - Peinture glycérophtalique · Ponçage, époussetage, dégraissage · 1 couche d'impression fongicide .2 couches laque glycérophtalique brillante Ensemble travails évalués au m² : m² 345,00 Charpente métallique- Peinture antirouille · Ponçage, époussetage, dégraissage .1 couches d'impression fongicide .2 couches d'antirouille Ensemble travails évalués au m² : ens 1 Peintures et revêtements extérieurs Enduits Ciment - Peinture pliolite · Brossage, égrenage, rebouchage · 1 couche d'enduit de lissage · 1 couche de fixateur fongicide · 2 couches peinturent copolymère de pliolite Ensemble travaux évalué au m² : m² 460,00 Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique · Dégraissage, dérouillage, brossage .1 couche antirouille minium de plomb. . 2 couches laque glycérophtalique brillante Ensemble travaux évalué au m² : m² 247 TOTAL LOT 7 - TOTAL GENERAL TRAVAUX HT -