## Hoja1
Plantilla
Remodelación UNFPA
No | PARTIDA | CANT. | UD | PRECIO | VALOR
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1 | UNIDAD |  | 0
1.1 | Replanteo de condiciones existentes | 1 | UD. | 0 | 0
1.2 | Desmonte y demolicion de set de tabiques interiores existentes | 1 | UD |  | 0
1.3 | Desmonte de cielorraso existente. | 1 | UD |  | 0
1.4 | Desmonte de luminarias existentes | 23 | UD |  | 0
1.5 | Desmonte de piso nuevo (mantener el original) | 13.25 | MTS |  | 0
1.6 | Desmonte de pared exterior para instalar nueva salida de emergencia - respetar medidas reglamentarias. | 1 | UD |  | 0
1.7 | Traslado y bote de escombros | 1 | UD |  | 0
1.8 | Traslado mobiliario en desuso en area parqueo | 1 | UD | 100 | 100
2 | CLIMATIZACION |  | UNIDAD
2.1 | Reemplazar unidades existentes por unidades de inventer de 18’ | 1 | UN |  | 0
2.2 | Unidades inventer tipo casette de 12,000 BTU | 4 | UN |  | 0
2.3 | Unidades inventer tipo casette de 18,000 BTU | 1 | UN |  | 0
2.4 | Unidades inventer tipo VRF con 5 salidas con controles | 1 | UN |  | 0
3 | ELECTRICIDAD Y DATA | 1 | UNIDAD
3.1 | Mobilizacion salidas de data | 18 | UN |  | 0
3.2 | Habilitación de puntos de voz y data para cubrir la nueva distribucion de mobiliario | 30 | UN |  | 0
3.3 | Instalacion electrica interruptores | 5 | UN |  | 0
3.4 | Instalacion electrica tomacorrientes | 30 | UN |  | 0
3.5 | Instalacion electrica termostato | 6 | UN |  | 0
3.6 | Panel LED 60x60 | 32 | UN |  | 0
4 | OBRA CIVIL
4.1 | Nueva puerta de emergencia hacia el exterior (Acero galvanizado resistente al fuego, nucleo poliestireno, 0.90 m x 2.10 m, resistencia a la corrosión Certificación UN) | 1 | UN |  | 0
4.2 | Nueva puerta de vidrio de accesso a oficina, con logo UNFPA aprobado por oficina de pais (1.00 m x 2.10 m) | 1 | UN |  | 0
4.3 | Muros bajos dividiendo oficinas y sobre pasillo Altura 1.00 mt | 27 | ML |  | 0
4.4 | Paneles divisorios de panel de vidrio opaco con en oficinas. Altura 1.20 mt | 27 | ML |  | 0
4.5 | Puertas Corredizas de vidrio templado 3/8 de 0.90 x 1.8 m | 5 | UN |  | 0
4.6 | Piso similar al existente | 25 | MT² |  | 0
4.7 | Cielorraso Suspendido. Simil existente pero con plafon acustico. | 155 | MT² |  | 0
4.8 | Sala de conferencias y Oficina de representante con paneles acusticos de piso a techo en material foam. (Area paredes Salon Conferencias 18 mt², Area paredes oficna representante 14 mt²) | 32 | MT² |  | 0
4.9 | Pintura muros AMBIENT Blanco | 178 | MT² |  | 0
4.1 | Zocalos nuevos similar a nuevo piso | 28 | ML |  | 0
5 | MOBILIARIO
5.1 | Silla Semi-Ejecutiva Ergonomica y Apoyo Lumbar Integrado, brazos ajustables en varias direcciones, en tela malla, grado 2, color negro | 16 | UN |  | 0
5.2 | Escritorio laminado de alta presión, color gris de 2.5 cm espesor dimensiones 1.60 m x 0.60 m y altura estandar con retorno, color gris y archivo rodante de metal, color gris con ruedas de una gaveta para accesorios y una gaveta de archivo salida pasacables de electrificación, bandeja soporte cableado electrico y data integrado y ordenado, subida electrica de piso a tablero, accesorio modesty panel, Apoyo metalico y soprte de CPU de integrado. | 8 | UN |  | 0
5.3 | Escritorio laminado de alta presion, color gris de 2.5 cm espesor dimensiones 1.60 m x 0.60 m y altura estandar sin retorno, salida pasacables de electrificación y bandeja soporte cableado electrico y data integrado y ordenado, subida electrica de piso a tablero, accesorio modesty panel, Apoyo metalico y soprte de CPU de integrado. | 2 | UN |  | 0
5.4 | Escritorio laminado de alta presion, color gris, de 2.5 cm espesor dimensiones 1.60 m x 0.60 m y altura estandar con retorno y archivo rodante de metal, con ruedas de una gaveta para accesorios y una gaveta de archivo salida pasacables de electrificación, bandeja soporte cableado electrico y data integrado y ordenado, subida electrica de piso a tablero, accesorio modesty panel, (tapa frontal debajo del tablero) Apoyo metalico y soprte de CPU de integrado. | 1 | UN |  | 0
5.5 | Escritorio laminado, color gris, de 2.5 cm espesor dimensiones 1.40 m x 0.60 m y altura estandar sin retorno, salida pasacables de electrificación y bandeja soporte cableado electrico y data integrado y ordenado, subida electrica de piso a tablero, accesorio modesty panel, Apoyo metalico y soprte de CPU de integrado. | 2 | UN |  | 0
5.6 | Mueble estante y gabinete en laminado de alta presion, de 2.5 cm espesor dimensiones 1.20 x 0.45 x 1.8 m de altura, color gris | 1 | UN |  | 0
5.7 | Escritorio laminado de alta presion, color gris de 2.5 cm espesor dimensiones 1.00 m x 0.60 m y altura estandar sin retorno, salida pasacables de electrificación con altura ajustable y bandeja soporte cableado electrico y data integrado y ordenado, subida electrica de piso a tablero, accesorio modesty panel,Apoyo metalico y soprte de CPU de integrado. | 3 | UN |  | 0
5.8 | Mesa redonda tablero en laminado de alta presion, color gris, compacto resistente a la humedad dimensiones 1.80 m de diametro, altura estandar base metalica | 1 | UN |  | 0
5.9 | 4 sillas, color gris, sin brazos, ergonómicas, 21.6"x 21.4"x 33.6"x 17.3", en fibra libre de PVC, base metalicas | 4 | UN |  | 0
5.1 | Paneles en sector cubiculos Altura: 1.20 m. Terminacion: metal o laminado. Paleta de colores: Naranja (UNFPA), gris y brushed aluminum. | 23 | ML |  | 0
6 | MISCELANEOS
6.1 | Limpieza continua y final |  |  |  | 0
6.2 | Desmonte y coordinacion de nuevo mobiliario modular |  |  |  | 0
6.3 | Mantenimiento de mobiliario existente a re-utilizar |  |  |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 100
| -4.5% | SEGUROS Y FIANZAS: |  |  | 4.5
|  | GASTOS ADMINISTRATIVO: |  |  | 2.5
|  | TRANSPORTE: |  |  | 0.5
|  | BENEFICIOS: |  |  | 10
| -1% | Ley 686: |  |  | 1
| 15% | IMPREVISTOS |  |  | 15
| 0.1% | CODIA |  |  | 0.1
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 33.6
|  |  | TOTAL GENERAL RD$ |  | 133.6