**Anexo 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Artículos que deben suministrarse** | **Cant** | **Unidad** | Descripción/especificaciones de los bienes | Otras informaciones |
| 1 | Adecuaciones electrícas para suministrar el servicio de conectividad en los antiguos ETCR de:   1. Miravalle 2. Colinas 3. Charras 4. La macarena 5. Vista Hermosa 6. Ituango 7. Dabeiba 8. Anori 9. Remedio 10. Arauquita 11. La Montañita 12. Rio Sucio 13. Icononzo 14. Planadas 15. Caldono 16. Miranda 17. Patia 18. Buenos Aires 19. San José de Oriente 20. Pondore 21. Mesetas 22. Tumaco 23. Puerto Asís 24. Tibú | 24 | Unidad | **Instalaciones eléctricas: Sistema puesta a tierra para equipos sistema de conectividad, cable # 8 cobre desnudo, UPS 1Kva y consumibles:**   * Instalaciónes eléctricas para conectar salidas de tomacorrientes respaldadas con UPS y un sistema de polo a tierra, todo para los 24 lugares a nivel nacional. * Suministro, transporte e instalación ​Varilla cobre 2,4 de largo y 5/8" de diámetro. * Suministro, transporte e instalación Accesorio de conexión varilla cable. * Suministro, transporte e instalación cable cobre #8 desnudo. (20 mts para conexión de los equipos a instalar para tener servicio de internet en los espacios). * Suministro, transporte e instalación UPS 1000VA. **Micronest Powest Monofásica interactiva o Similar.** * Suministro, transporte e instalación regleta de conexión de 6 salidas. (Extensión multitomas 6 salidas). * Consumibles y materiales para la instalación. |  |

**Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.**

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. *[indicar fecha de firma de la oferta]*

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar]

**Anexo 2**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[1]](#footnote-1)**

***(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas***

***con el membrete oficial del suministrador[[2]](#footnote-2))***

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia \_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Item** | **Unidad (mínima por producto)** | **Cant** | **Marca del Articulo** | **Vlr unidad antes de IVA** | **IVA %** | **Vlr unidad IVA incluido** | **Valor Total IVA incluido** |
| 1 | Adecuaciones electrícas - Miravalle | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Adecuaciones electrícas – Colinas | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Adecuaciones electrícas – Charras | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Adecuaciones electrícas – La Macarena | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Adecuaciones electrícas – Vista Hermosa | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Adecuaciones electrícas – Ituango | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Adecuaciones electrícas – Dabeiba | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Adecuaciones electrícas – Anori | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Adecuaciones electrícas – Remedio | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Adecuaciones electrícas – Arauquita | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Adecuaciones electrícas – La Mntañita | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Adecuaciones electrícas – Rio Sucio | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Adecuaciones electrícas – Icononzo | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Adecuaciones electrícas – Planadas | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Adecuaciones electrícas – Caldono | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Adecuaciones electrícas – Miranda | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Adecuaciones electrícas – Patia | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Adecuaciones electrícas – Buenos Aires | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Adecuaciones electrícas – San Jose del Oriente | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Adecuaciones electrícas – Pondore | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Adecuaciones electrícas – Mesetas | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Adecuaciones electrícas – Tumaco | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Adecuaciones electrícas – Puerto Asis | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Adecuaciones electrícas – Tibú | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL SIN IVA** | | | | | | | |  |
| **VALOR DEL IVA (Indicar %)** | | | | | | | |  |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | | |  |

**CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:**

Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **Cliente** | **Valor del contrato** | **Periodo de actividad** | **Tipos de actividades realizadas** | **fecha de terminación** |
| **indicar** | **indicar** | **indicar** | **Indicar (xx meses, semanas, etc.)** | **Indicar detalladamente** | **Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)** |

**CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:** | **Sus respuestas** | | |
| ***Sí***  ***Se cumplirá*** | ***No***  ***Se cumplirá*** | ***Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta*** |
| **Lugar de Entrega:**  Entrega de los ítems en cada lugar requerido, de los antiguos ETCR de  **1. Miravalle**  **2. Colinas**  **3. Charras**  **4. La macarena**  **5. Vista Hermosa**  **6. Ituango**  **7. Dabeiba**  **8. Anori**  **9. Remedio**  **10. Arauquita**  **11. La Montañita**  **12. Rio Sucio**  **13. Icononzo**  **14. Planadas**  **15. Caldono**  **16. Miranda**  **17. Patia**  **18. Buenos Aires**  **19. San José de Oriente**  **20. Pondore**  **21. Mesetas**  **22. Tumaco**  **23. Puerto Asís**  **24. Tibú** |  |  |  |
| **Tiempo de entrega estimado**  El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto requerido y recibido a satisfacción es de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes. |  |  |  |
| **Garantía y requisitos de posventa**   1. Soporte especializado 24/7: Con rápidos tiempos de respuesta. 2. Fácil y rápida instalación: Menos de 7 días hábiles en cualquier ubicación geográfica. 3. Concurrencia Media: Conexión simultanea de 1 a 30 dispositivos 4. En caso de daños o desperfectos se solicitará el cambio de manera inmediata por un elemento igual y de las mismas condiciones; el tiempo de entrega de ese nuevo bien no debe ser superior 7 días. |  |  |  |
| País(es) de origen[[3]](#footnote-3): |  |  |  |
| Validez de la cotización 90 días. |  |  |  |
| Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD |  |  |  |

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. *[indicar fecha de firma de la oferta]*

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar

1. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Oferta.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de compra.* [↑](#footnote-ref-3)