Раздел 3a: Перечень требований и техничеких спецификаций

3.Техническое описание предлагаемого вентиляционного оборудования

Претендент должен предоставить полный перечень технических и эксплуатационных параметров по предлагаемому вентиляционному оборудованию с указанием точных моделей и страны-изготовителя. Вся эта информация должна быть включена в колонку «Описание предлагаемой продукции» в таблице ниже.

Любое отклонение от запрашиваемых спецификаций должно быть отмечено в колонке «Заявление Претендента относительно отклонений/не соответствий».

В дополнение к данной таблице, Претенденты должны предоставить полное техническое описание предлагаемой продукции в виде технических проспектов  или каталогов с изображением деталей и общего вида оборудования с разных ракурсов. При этом, необходимо предоставить ссылку на специфические детали/модели предлагаемого оборудования, т.к. стандартные проспекты и каталоги могут предлагать различные опции оборудования.

| № | Описание запрашиваемого оборудования | Описание предлагаемой продукции | Заявление Претендента относительно отклонений/ несоответствий |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ |
| 1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 2 | Установка вентиляторов осевых и канальных массой до 0,025 т | шт | 11.0 |  |  |  |  |
| 3 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 4 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 5 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 6 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 7 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | шт | 10.0 |  |  |  |  |
| 8 | Установка шумоглушителей вентиляционных сечением 500х300 мм | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 9 | Установка шумоглушителей вентиляционных сечением 800х500 мм | шт | 4.0 |  |  |  |  |
| 10 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 8.0 |  |  |  |  |
| 11 | Секция бактерицидный обработки | шт | 4.0 |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка воздуховодов гибких, диаметром до 200 мм | м² | 2.4 |  |  |  |  |
| 13 | Прокладка воздуховодов гибких, диаметром до 250 мм | м² | 0.8 |  |  |  |  |
| 14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м² | 4.9 |  |  |  |  |
| 15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м² | 4.9 |  |  |  |  |
| 16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | м² | 21.8 |  |  |  |  |
| 17 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 700 мм | м² | 17.3 |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм | м² | 57.0 |  |  |  |  |
| 19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | м² | 3.0 |  |  |  |  |
| 20 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м² | 55.4 |  |  |  |  |
| 21 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м² | 32.4 |  |  |  |  |
| 22 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м² | 15.3 |  |  |  |  |
| 23 | Установка решеток площадью в свету до 0,5 м2 | шт | 51.0 |  |  |  |  |
| 24 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг | шт | 4.0 |  |  |  |  |
| 25 | Установка диффузоров | шт | 8.0 |  |  |  |  |
| 26 | Установка сеток зашитных площадью в свету до 1,0 м2 | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 27 | Установка зонтов над оборудованием | м² | 3.5 |  |  |  |  |
| 28 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт | 4.0 |  |  |  |  |
| 29 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 300.0 |  |  |  |  |
| 30 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | м² | 167.3 |  |  |  |  |
| 31 | Установка камер воздухозаборных | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |
| 1 | Установка кронштейнов для кондиционеров | кг | 12.0 |  |  |  |  |
| 2 | Установка компрессорно-конденсаторнного блока, массой 0,7 т | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 3 | Установка сплит-системы | шт | 3.0 |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | тон | 0.041 |  |  |  |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм | м | 74.0 |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм | м | 20.0 |  |  |  |  |
| 7 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | м | 74.0 |  |  |  |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов винипластовых по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 17.0 |  |  |  |  |
| 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ |
| 1 | Установка и обвязка шкафов управления и регулирования | шкаф | 4.0 |  |  |  |  |
| 2 | Установка датчика температуры, количество подключаемых концов до 2 | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 3 | Установка термостата, количество подключаемых концов до 2 | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 4 | Установка регулятора мощности на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне (в комплекте автоматики) | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 5 | Установка датчика давления, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | шт | 6.0 |  |  |  |  |
| 6 | Установка преобразователя частоты, количество подключаемых концов до 12 | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 7 | Установка поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | шт | 6.0 |  |  |  |  |
| 8 | Установка поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 6 | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 9 | Прокладка короба пластмассового шириной до 40 мм | м | 80.0 |  |  |  |  |
| 10 | Прокладка короба пластмассового шириной до 63 мм | м | 30.0 |  |  |  |  |
| 11 | Прокладка провода в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 535.0 |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка провода в коробах, сечением до 35 мм2 | м | 238.0 |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж металлических конструкций (консоли для лотков) | тон | 0.431 |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж профиля (лоток) перфорированного монтажного длиной 2 м | м | 15.0 |  |  |  |  |
| 15 | Прокладка провода в лотках, сечением до 6 мм2 | м | 112.0 |  |  |  |  |
| 16 | Прокладка провода в лотках, сечением до 35 мм2 | м | 130.0 |  |  |  |  |
| 17 | Прокладка провода в лотках, сечением до 185 мм2 | м | 21.0 |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж труб стальных по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм | м | 2.0 |  |  |  |  |
| 19 | Прокладка провода , количество проводов в гофр. трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | м | 119.0 |  |  |  |  |
| 20 | Прокладка провода , количество проводов в гофр. трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | м | 15.0 |  |  |  |  |
| 21 | Прокладка провода , количество проводов в гофр.трубке до 3, сечение провода до 35 мм2 | м | 6.0 |  |  |  |  |
| 22 | Прокладка провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 | м | 20.0 |  |  |  |  |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | шт | 12.0 |  |  |  |  |
| 24 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | шт | 13.0 |  |  |  |  |
| 25 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 200 см2 | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 4. РАБОТЫ ПО ПУСКО-НАЛАДКЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ |
| 1 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | сеть | 7.0 |  |  |  |  |
| 2 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10 | сеть | 2.0 |  |  |  |  |
| 3 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 20 | сеть | 1.0 |  |  |  |  |
| 4 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 2.0 |  |  |  |  |
| 5 | Автоматизированная система управления I категории | канал | 14.0 |  |  |  |  |

Раздел 5: Ценовое предложение (Ведомость объема работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость за ед. в $ США (работа) | Стоимость за ед. в $ США (материал и оборудование) | Стоимость за ед. в $ США (работа +материалы с оборудованием) | Итоговая стоимость в $ США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Демонтаж старых плинтусов | п/м | 194.0 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж старого деревянного и бетонного пола | м² | 315.3 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж старой электропроводки | п/м | 218.0 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж электрических розеток, выключателей, коробок и т.д. | шт. | 83.0 |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж старых оконных и дверных блоков | шт. | 21.0 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж старой кирпичной перегородки | м² | 16.0 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж трубопроводов старых инженерных сетей | п/м | 245.0 |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж старых деревянных перемычек и кирпичной кладки проемов | шт. | 19.0 |  |  |  |  |
| 9 | Очистка поверхности бетонного потолка | м² | 131.3 |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж старых деревянных потолков | м² | 181.5 |  |  |  |  |
| 11 | Частичный демонтаж старых бетонных лестниц | м² | 5.0 |  |  |  |  |
| 12 | Разбор кирпичных стен в местах установки дверных блоков | м² | 15.9 |  |  |  |  |
| 13 | Разбор существующей отмостки | м² | 64.0 |  |  |  |  |
| 14 | Отбивка старой штукатурки внутренних стен и стен фасада | м² | 863.0 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| II. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1 | Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции пола и фундамента | м² | 348.2 |  |  |  |  |
| 2 | Засыка и уплотнение гравийно-песчанной подушки под пол | м² | 315.3 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство армированной стяжки на полы | м² | 315.3 |  |  |  |  |
| 4 | Устройство бетонных перемычек над дверными и оконными проемами | м3 | 4.6 |  |  |  |  |
| 5 | Закрытие проемов кирпичной кладкой | м² | 2.1 |  |  |  |  |
| 6 | Высококачественная штукатурка стен и перегородок (включая фасад) цементно-песчанным раствором | м² | 736.7 |  |  |  |  |
| 7 | Штукатурка откосов (включая фасад) цементно-песчанным раствором | м | 234.0 |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж двухсторонних перегородок в т.ч. стен венткамеры из ГКЛВ c изоляцией | м² | 218.6 |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж алюминевой перегородки | м² | 32.9 |  |  |  |  |
| 10 | Облицовка стен керамической плиткой | м² | 414.5 |  |  |  |  |
| 11 | Устройство передаточных окон-тамбуров разм. 500х500х500 | шт | 3.0 |  |  |  |  |
| 12 | Шпатлевка стен и перегородок за 2 раза с огрунтовкой | м² | 708.9 |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м² | 299.3 |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛВ | м² | 6.2 |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж сервисных люков (размеры согластно плану) в потолке | шт | 5.0 |  |  |  |  |
| 16 | Шпатлевание потолка за 2 раза с огрунтовкой | м² | 307.8 |  |  |  |  |
| 17 | Грунтовка и покраска потолка за 2 раза | м² | 307.8 |  |  |  |  |
| 18 | Грунтовка и покраска стен и перегородок за 2 раза | м² | 708.9 |  |  |  |  |
| 19 | Укладка кафельной плитки на полы | м² | 313.1 |  |  |  |  |
| 20 | Установка керамического плинтуса высотой не менее 7 см. | п/м | 159.0 |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж алюминиевых внутренних и внешних оконных блоков | м² | 33.1 |  |  |  |  |
| 22 | Установка пластиковых подоконников | м | 19.2 |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж алюминиевых дверных блоков | м² | 48.6 |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж железных входных дверных блоков | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 25 | Теплоизоляция кровли | м² | 360.0 |  |  |  |  |
| 26 | Устройство односкатной кровли | м² | 403.0 |  |  |  |  |
| 27 | Кирпичная кладка (включая сердечники и горизонтальный жел.бетонный пояс) вентиляционной шахты, франтона и парапетов кровли с дверным проемом | м² | 95.3 |  |  |  |  |
| 28 | Изготовление и монтаж металлической лестницы на чердак | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 29 | Устройство бетонного основания под внутренние агрегаты вентиляционных систем в помещении венткамеры | м² | 7.0 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| III. ФАСАД И СООРУЖЕНИЯ |
| 1 | Ремонт штукатурки стен фасада | м² | 274.0 |  |  |  |  |
| 2 | Штукатурка стен фасада | м² | 126.3 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство бетоного цоколя | м² | 33.5 |  |  |  |  |
| 4 | Изготовление и монтаж металлических решеток на окна | м² | 30.0 |  |  |  |  |
| 5 | Замена шифера навеса главного входа и котельной | м² | 29.7 |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт и устройство новых бетонных ступеней | м² | 27.0 |  |  |  |  |
| 7 | Устройство навеса над боковым входом из металлочерепицы и метал. Профиля | м² | 2.3 |  |  |  |  |
| 8 | Разработка котлавана и устройство основания под резервуар сточных вод (включая мероприятия по водопонижению) | м3 | 27.0 |  |  |  |  |
| 9 | Устройство железо-бетонного резервуара сточных вод | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 10 | Устройство водостока | м | 12.0 |  |  |  |  |
| 11 | Устройство водосточного желоба | м | 28.0 |  |  |  |  |
| 12 | Разработка траншеи, устройство основания и укладка гафрированного пластмассвого трубпровода канализационой сети | п/м | 11.0 |  |  |  |  |
| 13 | Устройство колодцев из зборных железо-бетоннх элементов | шт | 3.0 |  |  |  |  |
| 14 | Работы по планироке территории | м² | 110.0 |  |  |  |  |
| 15 | Устройство бетонных фундаментов под наружние агрегаты вентиляционных систем | м² | 3.5 |  |  |  |  |
| 16 | Устройство отмостки | п/м | 62.0 |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж и демонтаж строительных лесов | м² | 260.0 |  |  |  |  |
| 18 | Устройство армированной бетонной дорожки | м² | 18.0 |  |  |  |  |
| 19 | Устройство ограждения для наружных агрегатов вентиляционных систем | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 20 | Покраска фасада | м² | 349.0 |  |  |  |  |
| 21 | Покраска атикорозийным и масленым покрытием металлических поверхностей решоток, лестницы, дверей и навесов | м² | 29.0 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| IV. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 1 | Монтаж труб водопроводных | м | 231.0 |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка труб канализационных | м | 135.0 |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка труб отопительных | м | 222.0 |  |  |  |  |
| 4 | Установка электрического водонагревателя | шт | 4.0 |  |  |  |  |
| 5 | Прокладка в конструкции пола оцинкованного трубопровода для отвода пара от оборудования | м | 24.0 |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж и испытание установки обеззараживания сточных вод | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 7 | Бурение и устройство скважины для воды | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 8 | Установка водяного насоса | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по утеплению насоса | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 10 | Обвязка медицинского оборудования трубопроводами систем водоснабжения и канализации | шт. | 3.0 |  |  |  |  |
| 11 | Установка и обвязка канализационных трапов (канализационных стоков) | шт. | 3.0 |  |  |  |  |
| 12 | Теплоизоляция водопроводных труб в конструкции подвесного потолка | м² | 6.0 |  |  |  |  |
| 13 | Обвязка действующих котлов трубпроводами системы отопления | шт. | 2.0 |  |  |  |  |
| 14 | Установка и объвязка отопительных приборов (батареи) | шт. | 19.0 |  |  |  |  |
| 15 | Установка и объвязка моек, умывальников и смесителей | комп. | 15.0 |  |  |  |  |
| 16 | Установка и объвязка душевой кабины и смесителя | комп. | 1.0 |  |  |  |  |
| 17 | Установка и обвязка унитаза | комп. | 1.0 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| V. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 1 | Обвязка электрического щитка | шт | 3.0 |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж металических кабельных лотков | пм | 24.0 |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж кабелей различного сечения в винипластовых трубах в стенах и потолке | пм | 1984.0 |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж кабелей различного сечения для пожарной сигнализации в винипластовых трубах в стенах и потолке | пм | 365.0 |  |  |  |  |
| 5 | Прокладка кабеля для телефонной связи | пм | 50.0 |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж электрических автоматов | шт | 38.0 |  |  |  |  |
| 7 | Установка и объвязка светильников | шт | 84.0 |  |  |  |  |
| 8 | Установка и объвязка УФ лампы | шт | 21.0 |  |  |  |  |
| 9 | Установка звонка на входную дверь | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 10 | Установка пожарных датчиков | шт | 50.0 |  |  |  |  |
| 11 | Установка кнопок, реле и звуковых пожарных оповеателей | шт | 11.0 |  |  |  |  |
| 12 | Установка и обвязка панели пожарного оповещения | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 13 | Установка блока бесперебойного питания | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 14 | Установка и объвязка коробок, розеток и выключателей | шт | 130.0 |  |  |  |  |
| 15 | Устройство заземления | пм | 25.0 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |
| VI. МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ |
| 1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 2 | Установка вентиляторов осевых и канальных массой до 0,025 т | шт | 11.0 |  |  |  |  |
| 3 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 4 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 5 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| 6 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 7 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | шт | 10.0 |  |  |  |  |
| 8 | Установка шумоглушителей вентиляционных сечением 500х300 мм | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 9 | Установка шумоглушителей вентиляционных сечением 800х500 мм | шт | 4.0 |  |  |  |  |
| 10 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 8.0 |  |  |  |  |
| 11 | Секция бактерицидный обработки | шт | 4.0 |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка воздуховодов гибких, диаметром до 200 мм | м² | 2.4 |  |  |  |  |
| 13 | Прокладка воздуховодов гибких, диаметром до 250 мм | м² | 0.8 |  |  |  |  |
| 14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м² | 4.9 |  |  |  |  |
| 15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м² | 4.9 |  |  |  |  |
| 16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | м² | 21.8 |  |  |  |  |
| 17 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 700 мм | м² | 17.3 |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм | м² | 57.0 |  |  |  |  |
| 19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | м² | 3.0 |  |  |  |  |
| 20 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м² | 55.4 |  |  |  |  |
| 21 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м² | 32.4 |  |  |  |  |
| 22 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м² | 15.3 |  |  |  |  |
| 23 | Установка решеток площадью в свету до 0,5 м2 | шт | 51.0 |  |  |  |  |
| 24 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг | шт | 4.0 |  |  |  |  |
| 25 | Установка диффузоров | шт | 8.0 |  |  |  |  |
| 26 | Установка сеток зашитных площадью в свету до 1,0 м2 | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 27 | Установка зонтов над оборудованием | м² | 3.5 |  |  |  |  |
| 28 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт | 4.0 |  |  |  |  |
| 29 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 300.0 |  |  |  |  |
| 30 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | м² | 167.3 |  |  |  |  |
| 31 | Установка камер воздухозаборных | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| 2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |
| 1 | Установка кронштейнов для кондиционеров | кг | 12.0 |  |  |  |  |
| 2 | Усвтановка компрессорно-конденсаторнного блока, массой 0,7 т | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 3 | Установка сплит-системы | шт | 3.0 |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | тон | 0.041 |  |  |  |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм | м | 74.0 |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм | м | 20.0 |  |  |  |  |
| 7 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | м | 74.0 |  |  |  |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов винипластовых по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 17.0 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ |
| 1 | Установка и обвязка шкафов управления и регулирования | шкаф | 4.0 |  |  |  |  |
| 2 | Установка датчика температуры, количество подключаемых концов до 2 | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 3 | Установка термостата, количество подключаемых концов до 2 | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 4 | Установка регулятора мощности на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне (в комплекте автоматики) | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 5 | Установка датчика давления, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | шт | 6.0 |  |  |  |  |
| 6 | Установка преобразователя частоты, количество подключаемых концов до 12 | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 7 | Установка поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | шт | 6.0 |  |  |  |  |
| 8 | Установка поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 6 | шт | 2.0 |  |  |  |  |
| 9 | Прокладка короба пластмассового шириной до 40 мм | м | 80.0 |  |  |  |  |
| 10 | Прокладка короба пластмассового шириной до 63 мм | м | 30.0 |  |  |  |  |
| 11 | Прокладка провода в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 535.0 |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка провода в коробах, сечением до 35 мм2 | м | 238.0 |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж металлических конструкций (консоли для лотков) | тон | 0.431 |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж профиля (лоток) перфорированного монтажного длиной 2 м | м | 15.0 |  |  |  |  |
| 15 | Прокладка провода в лотках, сечением до 6 мм2 | м | 112.0 |  |  |  |  |
| 16 | Прокладка провода в лотках, сечением до 35 мм2 | м | 130.0 |  |  |  |  |
| 17 | Прокладка провода в лотках, сечением до 185 мм2 | м | 21.0 |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж труб стальных по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм | м | 2.0 |  |  |  |  |
| 19 | Прокладка провода , количество проводов в гофр. трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | м | 119.0 |  |  |  |  |
| 20 | Прокладка провода , количество проводов в гофр. трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | м | 15.0 |  |  |  |  |
| 21 | Прокладка провода , количество проводов в гофр.трубке до 3, сечение провода до 35 мм2 | м | 6.0 |  |  |  |  |
| 22 | Прокладка провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 | м | 20.0 |  |  |  |  |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | шт | 12.0 |  |  |  |  |
| 24 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | шт | 13.0 |  |  |  |  |
| 25 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 200 см2 | шт | 1.0 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| 4. РАБОТЫ ПО ПУСКО-НАЛАДКЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ |
| 1 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | сеть | 7.0 |  |  |  |  |
| 2 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10 | сеть | 2.0 |  |  |  |  |
| 3 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 20 | сеть | 1.0 |  |  |  |  |
| 4 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 2.0 |  |  |  |  |
| 5 | Автоматизированная система управления I категории | канал | 14.0 |  |  |  |  |
| Итого механических работ: |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |
|  | Транспортные расходы 4% |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы 4% |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления |  |  |  |  |
| ИТОГОВАЯ СУММА: |  |  |  |

Раздел 6: Форма подачи Тендерного предложения

(Окончательный вариант данного документа должен быть напечатан на официальном фирменном бланке Претендента.  Внесение изменений в данный образец, за исключением указанных полей для заполнения, не допускается)

Вставить: Место

Вставить: Дату

Кому:	Джасинте Барринс,

Постоянный Представитель

ПРООН Туркменистан

Уважаемая госпожа Барринс:

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставить следующие товары и оказать сопутствующие услуги:  в соответствии с Вашим Приглашением к участию в тендерных торгах от вставить: дату приглашения к участию в тендере. Настоящим мы подаем наше Тендерное предложение, которое включает Техническое предложение и Ценовое предложение.

Настоящим заявляем, что:

- Вся информация и заявления, представленные  в данном Тендерном предложении, являются правдивыми, и мы согласны с тем, что любые неверные сведения, содержащиеся в нем, могут привести к нашей дисквалификации;

- В настоящее время мы не внесены в реестр ООН, включающий компании, которые не имеют права осуществлять поставки, и в иные подобные списки других агентств ООН, также мы никак не связаны с любыми компаниями или лицами, включенными в Консолидированный список Комитета Совета безопасности ООН 1267/1989.

- Мы не находимся в стадии незавершенного банкротства и не имеем тяжб на рассмотрении суда или исков, которые могли бы негативно сказаться на нашей работе  в качестве действующего предприятия;

- У нас не работают лица, которые работают или недавно работали в ООН или ПРООН, и мы не планируем нанимать таких лиц.

Мы подтверждаем, что прочли, поняли и настоящим соглашаемся с Техническим Заданием, Перечнем Требований и Технических Спецификаций, где описываются наши обязанности и обязательства в рамках данного Приглашения к участию в тендерных торгах, а также с Общими условиями и положениями стандартного контракта ПРООН, относящегося к данному Приглашению к участию в тендерных торгах.

Мы обязуемся придерживаться настоящего Тендерного предложения  в течение вставить: период действия как указано в Таблице Данных  .

В случае принятия нашего Тендерного предложения мы обязуемся начать поставку товаров и предоставление сопутствующих услуг не позднее даты, указанной в Таблице Данных Тендерного предложения.

Мы полностью понимаем и признаем, что ПРООН не обязана принимать данное Тендерное предложение, что мы будем нести все расходы, связанные с подготовкой и подачей данного Тендерного предложения, и что ПРООН ни в коем случае не будет нести ответственность за покрытие таких расходов, независимо от процесса оценки или ее результата.

С уважением,

Подпись уполномоченного лица [Подпись, фамилия и инициалы]:  	_

ФИО и должность лица, подписавшего документ:  _________________________

Название фирмы:  ___________________________________________________

Контактная информация:  _______________________________________________

[пожалуйста, поставьте печать своей организации, если таковая имеется]

Раздел 7: Документы подтверждающие квалификацию Претендента и его соответствие требованиям тендера

Информационная форма претендента

Дата:  вставьте дату (день, месяц и год) подачи предложения

№ Приглашения к участию в тендере: вставьте номер ITB

Страница ____из_____  страниц

| 1. Официальное название Претендента |
| --- |
| 2. В том случае, если участником тендера является совместное предприятие (СП), необходимо указать официальное название каждого участника СП |
| 3. Фактическая или планируемая страна (страны) регистрации/осуществления деятельности |
| 4. Год регистрации Претендента: |
| 5. Страны, в которых осуществляется деятельность | 6. Количество персонала в каждой из стран | 7. Годы осуществления деятельности в каждой из стран |
| 8. Юридический адрес (адреса) в стране (странах) регистрации / осуществления деятельности: |
| 9. Стоимость и описание 3 (трех) крупнейших контрактов за последние 5 (пять) лет |
| 10. Последний кредитный рейтинг (Оценка и организация, присвоившая рейтинг, если таковой имеется) |
| 11. Краткое описание истории судебных разбирательств (споры, арбитраж, претензии и т. д.) с указанием текущей ситуации и результатов таких разбирательств, если они уже завершились.. |
| 12. Информация об уполномоченном представителе Претендента ФИО: Адрес: Номер телефона/факса: Адрес эл. почты: |
| 13. Включена ли Ваша компания в реестр 1267.1989 ПРООН или в иной реестр ООН, включающий компании, которые не имеют права осуществлять поставки? ДА или НЕТ |
| 14. Прилагаются копии оригинальных документов: (Все документы, подтверждающие соответствие Претендента квалификационным требованиям, которые перечислены в Таблице данных ( В том случае, если участником тендера является совместное предприятие / консорциум, копию меморандума о взаимопонимании / соглашения или письма о намерении создать СП/Консорциум, или свидетельство о регистрации СП/Консорциума, если зарегистрировано ( В том случае, если участником тендера является государственное предприятие или контролируемый государством хозяйствующий субъект, документы, подтверждающие юридическую и финансовую самостоятельность предприятия и его соответствие нормам торгового права. |

Форма участника совместного предприятия

(если такое зарегистрировано)

Дата:  вставьте дату (день, месяц и год) подачи предложения

№ Приглашения к участию в тендере: вставьте номер ITB

Страница ____из_____  страниц

| 1. Официальное название Претендента: |
| --- |
| 2. Официальное название участника СП: |
| 3. Страна регистрации участника СП: |
| 4. Год регистрации: |
| 5. Страны, в которых осуществляется деятельность | 6. Количество персонала в каждой из стран | 7. Годы осуществления деятельности в каждой из стран |
| 8. Юридический адрес (адреса) в стране (странах) регистрации / осуществления деятельности: |
| 9. Стоимость и описание 3 (трех) крупнейших контрактов за последние 5 (пять) лет |
| 10. Последний кредитный рейтинг (если имеется) |
| 11. Краткое описание истории судебных разбирательств (споры, арбитраж, претензии и т. д.) с указанием текущей ситуации и результатов таких разбирательств, если они уже завершились |
| 12. Информация об уполномоченном представителе участника СП ФИО: Адрес: Номер телефона/факса: Адрес эл. почты: |
| 13. Прилагаются копии оригинальных документов: [поставьте галочку (-ки) напротив названия прилагаемого оригинала документа] ( Все документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, которые перечислены в Таблице данных ( Учредительные документы или свидетельство о регистрации компании, указанной в пункте 2. ( В том случае, если участником тендера является государственное предприятие, документы, подтверждающие юридическую и финансовую самостоятельность предприятия и его соответствие нормам торгового права. |

Раздел 8: Форма технического предложения

Вставьте название Приглашения к участию на тендерных торгах

| Название организации/компании, участвующей в тендере: |  |
| --- | --- |
| Страна регистрации: |  |
| ФИО контактного лица по данному тендеру: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон/Факс: |  |
| Электронная почта: |  |

Раздел 1: ОПЫТ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ/КОМПАНИИ (при необходимости добавьте страницы)

На отдельной странице, используя формат, представленный ниже, Претенденту необходимо перечислить все контракты, аналогичного характера и сложности, в течение последних двух лет. В перечне Претендент должен указать работы и/или ремонтные проекты, выполненные в течение последних 2 лет (2013 и 2012). Перечень необходим для оценки технического опыта и для соответствия требованиям, изложенным в Инструкциях для Претендентов и Таблице Данных. СП: Каждый участник СП должен заполнить форму отдельно № Проекта Описание/Название контракта Имя клиента Краткое описание видов выполненных работ Стоимость контракта в $ CША Статус или дата заваершения Контактные детали клиента (Имя, адрес, телефон и электронная почта) с кем можно связаться для дальнейшей информации по данному контракту 1 2 3 4 5 ФИО: ............................................. Подпись: ....................................... Дата: …………………………………. (Печать)

Раздел 2 – ПЕРСОНАЛ (при необходимости добавьте станицы)

Претендент должен перечислить весь основной инженерный персонал, который будет привлечен для работы на объекте. Также, необходимо будет указать входит ли этот инженерный персонал в штат компании или будет нанят на основание контракта или субподряда. Претендент должен предоставить резюме основного персонала, используя форму приведенную ниже. №. ФИО Занимаемая должность Компания Образование с указанием года окончания Количество лет общего профессионального опыта Количество лет опыта по специализации 1 2 3 4 5 Данная таблица должна в деталях отражать опыт в основных проектах, а также годы профессионального и специфического опыта или всё должно быть отражено в прилагаемой форме Резюме. Пожалуйста, примите во внимание, что не соответствие требованиям данного раздела по основному персоналу, может служить основанием для отклонения вашего предложения. Для Резюме, пожалуйста, используйте формат представленный на следующей странице. ФИО: ............................................. Подпись: ....................................... [Лицо или лица, уполномоченные ставить подпись от имени Претендента] Дата …………………………………. (Печать) Резюме Основного Инженерного Персонала ФИО: Должностные обязанности в рамках предполагаемого контракта: Национальность: Контактные детали: Страны работы: Языковые навыки: Образование и другие квалификации: Краткое изложение опыта работы: Выделите опыт работы по аналогичным проектам Соответствующий опыт работы (начиная с самых последних): Период: С – Пo Название проекта/организации: Занимаемая должность/Описание должностных функций: напр.Июнь 2010-Январь 2011 И.т.д И.т.д Рекомендации (минимум от 2х человек): ФИО Занимаемая должность Организация Контактные детали –адрес; Телефон; Электронная почта; и.т.д. Заявление: Подтверждение: Я, нижеподписавшийся……………………………………………………………, настоящим подтверждаю достоверность информации, изложенной в этом резюме. Подпись................................................................................................ Дата Имя: ............................................. Подпись: ....................................... [Лицо или лица, уполномоченные ставить подпись от имени Претендента] Дата …………………………………. (Печать)

РАЗДЕЛ 3: РАБОЧИЙ ПЛАН И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМОНТНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ Предложение на ремонтные работы и инженерные работы Претендент должен (1) составить рабочий план и предложение на осуществление ремонтных и инженерных работ. В рабочем плане/предложении нужно в последовательности кратко описать основные мероприятия и указать предполагаемую продолжительность выполнения каждого мероприятия. В частности, предложение должно отражать предстоящие работы и должно основываться на требованиях, описанных в требования/технических спецификациях ПРООН. Претендент должен также (2) кратко изложить свой общий подход и методологию для исполнения проекта и введения в эксплуатацию оборудования. В документе предлагается описать методы работы и включить необходимые чертежи. Также необходимо описать все ресурсы (кол-во, тип оборудования, персонал), которые претендент предполагает использовать в работе. График работ В свое предложение Претендент должен включить компьютеризированную диаграмму (график исполнения), которая отобразит основные этапы и мероприятия ремонта с начала до завершения работ, описанные в рабочем плане. Этот план должен демонстрировать основные направления работ. Гарания Претендент должен указать срок предлагаемой гарантии, а также в деталях расписать процедуру гарантийной поддержки на случай замены/ремонта в стране назначения, а также указать ближайшего местного представителя. Производственная база В данном параграфе, Претендент должен предоставить информацию об имеющихся производственных базах, включая, но не ограничиваясь информацией о машинном оборудовании, складских помещениях, имеющемся инвентаре и др. Послепродажное обслуживание Претендент должен предоставить информацию об организации послепродажного обслуживания и предоставить имя и контакты локальной сервисной организации для обслуживания заявок от ПРООН и ее клиентов. План поставок Претенденты должны предоставить план по доставке кондиционерного и вентиляционного оборудования, включая информацию по срокам поставки, предполагаемых маршрутов транспортировки, тип воздушной грузоперевозки (пассажирский, грузовой или чартерный), предоставив подтверждение по соблюдению трубуемых крайних сроков. 7 – Перечень и сведения по субподряду Если Претендент намерен привлекать Субподрядчиков для выполнения основных работ или части работ, объем которых превышает 5% от общего объема необходимо составить перечень работ, по которым предполагается привлекать Субподрядчиков. Также в этом перечне нужно указать название, адрес и место регистрации предлагаемого Субподрядчика. Добавьте линии при необходимости Работы, на которые предполагается привлекать Субподряд Процентная доля работы от общего объема Основная причина для привлечения Субподрядчиков Название Субподрядчиков Место регистрации Также, используя предоставленный ниже формат, Претенденту необходимо перечислить все контракты (выполненные в течение последних двух лет и аналогичные по сложности и специфике) Суб-Подрядчика, предполагаемого для работы в рамках данного тендера. No Описание/Название контракта Имя клиента Краткое описание видов выполненных работ Стоимость контракта в Долларах США Статус или дата завершения Контактные детали клиента (Имя, адрес, телефон и электронная почта) с кем можно связаться для дальнейшей информации по данному контракту 1 2 3 4 5 Несмотря на представление информации о субподряде, Претендент, которому присужден контракт, целиком и полностью отвечает за удовлетворительное завершение Работ. ФИО: ............................................. Подпись: ....................................... [Лицо или лица, уполномоченные ставить подпись от имени Претендента] Дата …………………………………. (Печать) Примечание: Представление не полного, не реалистичного, плохо описанного технического предложения, повлечет за собой отклонение вашего предложения.

Раздел 9: Детальный перечень строительных материалов

(Добавьте страницы при необходимости)

Претендент должен перечислить строительные материалы, которые будут использованы для выполнения проекта.

Вся запрашиваемая информация о производителе, стране происхождения и торговой марке должна быть предоставлена в деталях. Претендент должен подготовить перечень предлагаемых строительных материалов в разбивке по видам работ по образцу, представленному ниже:

Пожалуйста, используйте дополнительные ряды по мере необходимости.

| No | Технические спецификации на предлагаемые строительные материалы | Единица измерения | Имя производителя, торговая марка и страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Демонтаж |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| II. Ремонтные работы |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| III. Фасад и сооружения |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| IV. Сантехнические работы |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| V. Электрические работы |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

ФИО: .............................................	Подпись: .......................................

[Лицо или лица, уполномоченные ставить  подпись от имени Претендента]

Дата ………………………………….

Раздел 10: Форма Залога на Участие в Тендере

(Окончательный вариант данного документа должен быть напечатан на официальном фирменном бланке банка.  Внесение изменений в данный шаблон, за исключением указанных полей для заполнения, не допускается.)

Кому:	ПРООН

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  (далее именуемый «Претендент») подал в ПРООН Тендерное предложение, датированное вставьте дату на поставку товаров и оказание сопутствующих услуг в ответ на  вставьте название ITB (далее именуемое «Тендерное предложение»):

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Вы требуете, чтобы Претендент предоставил Банковскую гарантию, выданную признанным банком, на указанную сумму в качестве залога на случай, если Претендент:

- Не подпишет Контракт после того, как ПРООН присудит данный контракт;

- Отзовет свое Тендерное предложение после даты открытия конверта;

- Не сможет выполнить измененные требования со стороны ПРООН, на которые ПРООН имеет право в соответствии с Разделом F.35; или

- Не сможет подать Гарантию исполнения контракта, страховки или иные документы, которые ПРООН может затребовать в качестве необходимого условия вступления контракта в силу.

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО мы согласились предоставить Претенденту такую Банковскую гарантию:

НАСТОЯЩИМ мы подтверждаем, что мы являемся Поручителем и ответственны перед Вами от имени Претендента на общую сумму  [сумма гарантии] [цифрами и прописью], которая будет выплачена в валюте (тип и пропорции валюты), в которой подано Ценовое предложение, а также обязуемся выплатить Вам по Вашему первому письменному требованию без каких-либо возражений любую сумму или суммы в пределах [вышеуказанная сумма гарантии], при этом не требуется, чтобы Вы доказывали право или предоставляли основания для истребования вышеуказанной суммы.

Данная гарантия будет действительна до даты, которая наступит через 30 дней после окончательного срока действия преложения.

### ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ БАНКА-ПОРУЧИТЕЛЯ

Дата  .....................................................................

Название банка ...................................................

Адрес ....................................................................

Раздел 11: Контрольный Перечень Документов для Претендентов

Перед подачей тендерного предложения, пожалуйста, удостоверьтесь, что документы перечисленные ниже заполнены и проверены.

| № | Требуемые документы | Да/Нет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма подачи тендерного предложения: Должным образом заполненная и подписанная (См. образец в Разделе 6); |  |
| 2 | Форма ценового предложения/Ведомость объемов: Должным образом заполненная и подписанная (См. образец в Разделе 5); |  |
| 3 | Детальный перечень стройматериалов в разбивке по видам работ (См. образец в Разделе 9); |  |
| 4 | Технические спецификации предлагаемого вентиляционного оборудования: Должным образом заполненная и подписанная таблица в Разделе 3а (пункт 3); |  |
| 5 | Наглядная литература: Участникам необходимо предоставить техническое описание предлагаемого вентиляционного оборудования в виде информационных проспектов или каталогов с изображением оборудования с разных ракурсов. При этом, необходимо предоставить ссылку на специфические детали/модели предлагаемого оборудования, т.к. стандартные проспекты и каталоги могут предлагать различные опции оборудования; |  |
| 6 | Форма технического предложения: Должным образом заполненная и подписанная (См. образец в Разделе 8); |  |
| 7 | Форма залога на участие в тендере: Должным образом заполненная и подписанная (См. образец в Разделе 10); |  |
| 8 | Копии регистрационных документов предприятия и действующих лицензий (включая лицензию на работы по установке вентиляции и др.соответствующего оборудования), позволяющих претенденту и/или его субподрядчику выполнять соответствующий вид работ; |  |
| 9 | Предварительное соглашение (или Письмо о Намерении) между Претендентом (генеральным подрядчиком) и субподрядчиком (ками) на выполнение соответствующих работ (например, вентиляционные работы). Данное условие вступает в силу, в случае если генеральный подрядчик будет привлекать субподрядчиков в рамках проекта; |  |
| 10 | Документы, подтверждающие квалификацию претендента. Должным образом заполненная и подписанная форма в Разделе 7; |  |
| 11 | Свидетельство о регистрации в налоговых органах / справка об уплате налогов, выданные налоговыми органами, подтверждающие выполнение Претендентом своих обязательств по уплате налогов, или справка об освобождении от уплаты налогов, если Претенденту предоставлена такая льгота; |  |
| 12 | Сертификаты качества (например, ISO или др.) и/или другие сертификаты, аккредитации и награды, полученные Претендентом, если таковые имеются; |  |
| 13 | Финансовая отчетность, прошедшая аудит (Баланс, Отчет о Прибылях и Убытках и отчет аудитора) за 2 года из последних 3-х лет; |  |
| 14 | Форма ценового предложения/Ведомость объемов работ, сохраненная на компакт диске (электронная версия). На компакт диске необходимо указать несмываемым маркером название компании, номер тендера вместе с подписью руководителя; |  |
| 15 | Контрольный перечень документов для претендентов (См. образец в Разделе 11). |  |

ФИО: .............................................	Подпись: .......................................

Лицо или лица, уполномоченные ставить  подпись от имени Претендента]

Дата: ………………………………….	(Печать)

# Footnotes

2 Претендент должен заполнить данную форму в соответствии с инструкциями. Кроме предоставления дополнительной информации никакие изменения формата документа и никакие замены не допускаются.

3 Претендент должен заполнить данную форму в соответствии с инструкциями. Кроме предоставления дополнительной информации никакие изменения формата документа и никакие замены не допускаются.

Технические предложения, подготовленные в другом формате, могут быть отклонены.

Количество лет общего профессионального опыта.

Количество лет специфического опыта, имеющего отношение к специфике данного тендера.