## Лист1
Капитальный ремонт центра "Детский городок" в г. Покровск, ул. Заводская, 25, Донецкая область
Перечень объемов работ и материалов
Инструкция по заполнению таблицы:
1 | В перечне указаны виды работ с соответствующими материалами, необходимыми для выполнения данных работ. Участник должен указать стоимость работ и материалов согласно перечня ниже,в которую включить также и стоимость материалов (строки, выделенные желтым цветом).
2 | Единица измерения и количество материалов, указаные в столбцах 3 и 4 не могут быть изменены участниками при подготовке предложения.
3 | Некоторые материалы и оборудование, приведенные в данном перечне объемов работ и материалов, указаны со ссылкой на торговые марки. Участники могут предлагать альтернативные материалы/оборудование, аналогичные по качественным характеристикам.
4 | В случае возникновения других дополнительных расходов участнику предлагается детализировать их в Разделе №9 с указанием вида расходов и стоимости.
№ | Название материала/работ | Ед. измерения | Количество | Стоимость за ед. без НДС | Итого сумма без НДС | НДС | Итого сумма с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы
Раздел 1.1. Разборка конструкций
1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.39 |  | 0 | 0 | 0
2 | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 | 1.0878 |  | 0 | 0 | 0
3 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях | 100 м | 0.536 |  | 0 | 0 | 0
4 | Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали | 100 м | 0.334 |  | 0 | 0 | 0
5 | Демонтаж металлических дверных блоков | 100 м2 | 0.0514 |  | 0 | 0 | 0
6 | Демонтаж металлической решетки на окнах | т | 0.275 |  | 0 | 0 | 0
7 | Демонтаж облицовки откосов из оцинкованной стали | 100м2 | 0.1616 |  | 0 | 0 | 0
8 | Демонтаж изоляции фасада из экструдированного пенополистирола | м3 | 6.8349 |  | 0 | 0 | 0
9 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.36 |  | 0 | 0 | 0
10 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.7484 |  | 0 | 0 | 0
11 | Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную | 1 м3 | 3.28 |  | 0 | 0 | 0
12 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 м3 | 0.0075 |  | 0 | 0 | 0
13 | Разборка деревянных стеновых панелей | 100 м2 | 2.9764 |  | 0 | 0 | 0
14 | Разборка деревянных щитовых перегородок | 100 м2 | 0.129 |  | 0 | 0 | 0
15 | Очистка вручную внутренних поверхностей стен от масляной, перхлорвиниловой краски | 100 м2 | 6.3113 |  | 0 | 0 | 0
16 | Очистка вручную внутренних поверхностей стен от известковой краски | 100 м2 | 2.1835 |  | 0 | 0 | 0
17 | Разборка обшивки стен "вагонкой" | 100 м2 | 0.345 |  | 0 | 0 | 0
18 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 2.4153 |  | 0 | 0 | 0
19 | Разборка обшивки стен пенопластовыми плитами | 100 м2 | 0.762 |  | 0 | 0 | 0
20 | Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен и потолков, площадь отбивки в одном месте более 5 м2 | 100 м2 | 0.3453 |  | 0 | 0 | 0
21 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 6.334 |  | 0 | 0 | 0
22 | Демонтаж перегородок в санузлах | 100 м2 | 0.3484 |  | 0 | 0 | 0
23 | Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от масляной, перхлорвиниловой краски | 100 м2 | 0.448 |  | 0 | 0 | 0
24 | Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски | 100 м2 | 3.2057 |  | 0 | 0 | 0
25 | Демонтаж декоративного пластика по деревянному каркасу потолков | 100 м2 | 1.4915 |  | 0 | 0 | 0
26 | Разборка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг" | 100 м2 | 2.285 |  | 0 | 0 | 0
27 | Разборка каркаса подвесных потолков "Армстронг" | 100 м2 | 2.285 |  | 0 | 0 | 0
28 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 4.0819 |  | 0 | 0 | 0
29 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 3.9268 |  | 0 | 0 | 0
30 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в два слоя | 100 м2 | 3.9268 |  | 0 | 0 | 0
31 | Разборка покрытий из ламината на щумогидроизоляционной прокладке без проклеивания швов клеем | 100 м2 | 0.8752 |  | 0 | 0 | 0
32 | Демонтаж плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 3.138 |  | 0 | 0 | 0
33 | Разборка деревянных плинтусов | 100 м | 4.115 |  | 0 | 0 | 0
34 | Разборка бетонных ступеней | 1 м3 | 0.984 |  | 0 | 0 | 0
35 | Погрузка мусора вручную с перевозкой до 5 км | 1 т | 62.285 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 1.2. Земляные работы
36 | Разработка грунта экскаватором с доработкой вручную, группа грунта 2 | 100 м3 | 0.553 |  | 0 | 0 | 0
37 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | 100 м3 | 0.0706 |  | 0 | 0 | 0
38 | Погрузка грунта экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,25 м3 с перевозкой до 5 км | 100 т | 0.8442 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 1.3. Кровля
39 | Устройство из листовой стали карнизных свесов | 100 м | 0.562 |  | 0 | 0 | 0
40 | Отливы из оцинкованной стали t=1мм | м2 | 14.05 |  | 0 | 0 | 0
41 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов | 100 м | 0.87 |  | 0 | 0 | 0
42 | Труба водосточная Rainway 130 L=3000 мм (или аналог) | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0
43 | Желоб водосточный Rainway 130 L=3000 мм (или аналог) | шт | 19 |  | 0 | 0 | 0
44 | Муфта желоба Rainway 130 (или аналог) | шт | 18 |  | 0 | 0 | 0
45 | Кронштейн желоба Rainway 130 (или аналог) | 1000 шт | 0.114 |  | 0 | 0 | 0
46 | Удлинитель кронштейна прямой Rainway 130 (или аналог) | 1000 шт | 0.114 |  | 0 | 0 | 0
47 | Воронка желоба Rainway 130 (или аналог) | шт | 6 |  | 0 | 0 | 0
48 | Заглушка желоба левая Rainway 130 (или аналог) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
49 | Заглушка желоба правая Rainway 130(или аналог) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
50 | Муфта трубы Rainway 130 (или аналог) | шт | 6 |  | 0 | 0 | 0
51 | Отвод одномуфтовый 67* Rainway 130(или аналог) | шт | 6 |  | 0 | 0 | 0
52 | Кронштейн трубы Rainway 130(или аналог) | шт | 24 |  | 0 | 0 | 0
53 | Винт-шуруп с дюбелем L=220 мм | шт | 24 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 1.4. Перегородки
54 | Устройство неармированных глухих кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича М75 в помещениях площадью до 5 м2 | 100 м2 | 0.1864 |  | 0 | 0 | 0
55 | Укладка перемычек массой до 0,3 т,Перемычки ж/б марки 2ПБ16-2 | 100 шт | 0.01 |  | 0 | 0 | 0
56 | Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах | 100 м2 | 0.3676 |  | 0 | 0 | 0
57 | Перегородки санитарно-технические (Н=2000 мм) | м2 | 36.76 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 1.5. Подвесные потолки
58 | БЛОК "А" Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг" с учетом крепежных материалов (дюбель 6*40) | 100м2 | 3.5228 |  | 0 | 0 | 0
59 | Подвесы в комплекте | шт | 281 |  | 0 | 0 | 0
60 | Тяга подвеса | шт | 281 |  | 0 | 0 | 0
61 | Профиль для подвесного потолка 3,7 | м | 334.67 |  | 0 | 0 | 0
62 | Профиль для подвесного потолка поперечный 1,2 | м | 669.33 |  | 0 | 0 | 0
63 | Профиль для подвесного потолка поперечный 0,6 | м | 334.67 |  | 0 | 0 | 0
64 | Профиль для подвесного потолка угловой 3,0 м | м | 380.46 |  | 0 | 0 | 0
65 | Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг" | 100 м2 | 3.5228 |  | 0 | 0 | 0
66 | Плита подвесная минераловолокнистая типа Армстронг | м2 | 369.89 |  | 0 | 0 | 0
67 | Отделка потолков пластиковыми панелями | 100 м2 | 0.4063 |  | 0 | 0 | 0
68 | Подвесы в комплекте | шт | 28 |  | 0 | 0 | 0
69 | Тяга подвеса | шт | 28 |  | 0 | 0 | 0
70 | Профили CD | м | 103.61 |  | 0 | 0 | 0
71 | Профили UD | м | 36.57 |  | 0 | 0 | 0
72 | Панели пластиковые /комплектная поставка/ | м2 | 42.7 |  | 0 | 0 | 0
73 | БЛОК "Б" Устройство каркаса подвесных потолков типа "Армстронг" с учетом крепежных материалов(дюбель 6*40) | 100 м2 | 0.906 |  | 0 | 0 | 0
74 | Подвесы в комплекте | шт | 72 |  | 0 | 0 | 0
75 | Тяга подвеса | шт | 72 |  | 0 | 0 | 0
76 | Профиль для подвесного потолка 3,7 | м | 86.07 |  | 0 | 0 | 0
77 | Профиль для подвесного потолка поперечный 1,2 | м | 172.14 |  | 0 | 0 | 0
78 | Профиль для подвесного потолкапоперечный 0,6 | м | 86.07 |  | 0 | 0 | 0
79 | Профиль для подвесного потолка угловой 3,0 м | м | 97.85 |  | 0 | 0 | 0
80 | Укладка плит потолочных в каркас потолка типа "Армстронг" | 100 м2 | 0.906 |  | 0 | 0 | 0
81 | Плита подвесная минераловолокнистая типа Армстронг | м2 | 95.13 |  | 0 | 0 | 0
82 | Отделка потолков пластиковыми панелями | 100 м2 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0
83 | Подвесы в комплекте | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0
84 | Тяга подвеса | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0
85 | Профили CD | м | 35.7 |  | 0 | 0 | 0
86 | Профили UD | м | 12.6 |  | 0 | 0 | 0
87 | Панели пластиковые /комплектная поставка/ | м2 | 14.7 |  | 0 | 0 | 0
88 | Устройство каркаса одноуровневых подвесных потолков из металлических профилей | 100 м2 | 0.591 |  | 0 | 0 | 0
89 | Профили CD | м | 150.71 |  | 0 | 0 | 0
90 | Профили UD | м | 53.19 |  | 0 | 0 | 0
91 | Подвесы в комплекте | шт | 41 |  | 0 | 0 | 0
92 | Удлинитель профилей одноуровневый | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0
93 | Одноуровневый соединитель "краб" | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0
94 | Саморезы 3,5х9,5 | шт | 921 |  | 0 | 0 | 0
95 | Устройство подшивки горизонтальных поверхностей подвесных потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами. | 100 м2 | 0.591 |  | 0 | 0 | 0
96 | Листы гипсокартонные потолочные | м2 | 62.055 |  | 0 | 0 | 0
97 | Саморезы 3,5х25 | шт | 1241 |  | 0 | 0 | 0
98 | Лента армирующая | м | 21.0987 |  | 0 | 0 | 0
99 | Шпатлевка | кг | 58.51 |  | 0 | 0 | 0
100 | Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой "Cerezit"(или аналог) | 100 м2 | 0.591 |  | 0 | 0 | 0
101 | Шпатлевка полимерцементная армированная Ceresit CT 29(или аналог) | кг | 106.38 |  | 0 | 0 | 0
102 | Улучшенная окраска акриловыми составами Ceresit CT-42(или аналог) по подготовленной поверхности грунтовокой Ceresit CT-17 (или аналог) | 100 м2 | 0.591 |  | 0 | 0 | 0
103 | Установка пенополистирольных бордюров в помещениях, площадью пола свыше 20 м2 | 100 м.п. | 0.3436 |  | 0 | 0 | 0
104 | Карниз потолочный декоративный | м | 34.7 |  | 0 | 0 | 0
105 | Клей "Жидкие гвозди" | баллон | 7 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 1.6. Двери
106 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен с использованием монтажной пены и дюбель-шурупов с пластмассовыми пробками 150 мм | 100 м2 | 0.06975 |  | 0 | 0 | 0
107 | Блоки дверные металлические наружные повышенной прочности 9,0х20,0 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
108 | Блоки дверные металлические наружные повышенной прочности 1,45х23,0 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
109 | Блоки дверные металлические наружные повышенной прочности 8,0х23,0 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
110 | Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах с использованием монтажной пены и дюбель-шурупов с пластмассовыми пробками 150 мм | 100 м2 | 0.14745 |  | 0 | 0 | 0
111 | Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах с использованием монтажной пены и дюбель-шурупов с пластмассовыми пробками 150 мм | 100 м2 | 0.661 |  | 0 | 0 | 0
112 | Блоки дверные металлопластиковые | м2 | 80.845 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 1.7. Окна
113 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 1 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100 м2 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0
114 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100 м2 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0
115 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100 м2 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0
116 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100 м2 | 0.55889 |  | 0 | 0 | 0
117 | Блоки оконные металлопластиковые с 5-ти камерным профилем,двухкамерный стеклопакет | м2 | 108.78 |  | 0 | 0 | 0
118 | Витраж металлопластиковый с дверями | м2 | 35.089 |  | 0 | 0 | 0
119 | Герметик силиконовый | л | 16 |  | 0 | 0 | 0
120 | Пена монтажная | л | 38.417 |  | 0 | 0 | 0
121 | Установка пластиковых подоконных досок с использованием монтажной пены | 100 м | 0.6805 |  | 0 | 0 | 0
122 | Монтаж существующих решеток металлических на окнах после демонтажа | т | 0.275 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 1.8. Полы
123 | Тип пола 1 Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 2.4629 |  | 0 | 0 | 0
124 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать +10мм | 100 м2 | 2.4629 |  | 0 | 0 | 0
125 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 1 м2 | 100 м2 | 2.4629 |  | 0 | 0 | 0
126 | Керамогранит крупноформатный 600х600 | м2 | 251.22 |  | 0 | 0 | 0
127 | Клеящая смесь для керамогранита Ceresit СМ 12(или аналог) | кг | 1280.71 |  | 0 | 0 | 0
128 | Цветной шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР (или аналог) | кг | 111.82 |  | 0 | 0 | 0
129 | Тип пола 2 Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2 | 100м2 | 1.8902 |  | 0 | 0 | 0
130 | Плиты OSB-3 толщ. 22 мм | 100 м2 | 1.928 |  | 0 | 0 | 0
131 | Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2 | 100 м2 | 1.8902 |  | 0 | 0 | 0
132 | Тип пола 3 Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции | 100 м2 | 0.7442 |  | 0 | 0 | 0
133 | Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции | 100 м2 | 0.7442 |  | 0 | 0 | 0
134 | Эластичная гидроизоляционная смесь (2-х компонент.) Ceresit СR 66(или аналог) | кг | 595.36 |  | 0 | 0 | 0
135 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт | 100 м2 | 0.7442 |  | 0 | 0 | 0
136 | Клеящая смесь для керамической плитки Ceresit СМ 11(или аналог) | кг | 386.984 |  | 0 | 0 | 0
137 | Цветной шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР(или аналог) | кг | 77.787 |  | 0 | 0 | 0
138 | Плитки керамогранитные | м2 | 75.91 |  | 0 | 0 | 0
139 | Тип пола 4 Устройство стяжек самовыравнивающих из смеси Cerezit CN-69 толщиной 5 мм (или аналог) | 100 м2 | 1.6099 |  | 0 | 0 | 0
140 | Универсальное средство для выравнивания и ремонта Thomsit RS 88 (или аналог) | кг | 12.155 |  | 0 | 0 | 0
141 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм стяжек самовыравнивающих из смеси Cerezit CN-69 -2мм (или аналог) | 100 м2 | 1.6099 |  | 0 | 0 | 0
142 | Самовыравнивающаяся смесь Cerezit CN-69 (или аналог) | кг | 4713.787 |  | 0 | 0 | 0
143 | Устройство покрытий из ламината на щумогидроизоляционной прокладке без проклеивания швов клеем | 100 м2 | 1.6099 |  | 0 | 0 | 0
144 | Грунтовка для впитывающих бетонных и цементно-песчаных оснований Thomsit R 777 (или аналог) | кг | 57.91 |  | 0 | 0 | 0
145 | Фольгированная подложка под ламинат | м2 | 164.2098 |  | 0 | 0 | 0
146 | Ламинат износостойкий | м2 | 164.2098 |  | 0 | 0 | 0
147 | Тип пола 5 Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм по бетонному основанию площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 1.4474 |  | 0 | 0 | 0
148 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать | 100 м2 | 1.4474 |  | 0 | 0 | 0
149 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт | 100 м2 | 1.4474 |  | 0 | 0 | 0
150 | Клеящая смесь для керамической плитки Ceresit СМ 11 (или аналог) | кг | 752.65 |  | 0 | 0 | 0
151 | Цветной шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР(или аналог) | кг | 65.71 |  | 0 | 0 | 0
152 | Плитки керамогранитные | м2 | 147.64 |  | 0 | 0 | 0
153 | Тип пола 7 Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2 | 100 м2 | 0.8752 |  | 0 | 0 | 0
154 | Плиты OSB-3 толщ. 22 мм | 100 м2 | 0.8927 |  | 0 | 0 | 0
155 | Устройство покрытий из линолеума ПВХ- TARKETT на клее со свариванием полотнищ в стыках (или аналог) | 100 м2 | 0.8752 |  | 0 | 0 | 0
156 | Грунтовка для впитывающих бетонных и цементно-песчаных оснований Thomsit R 777 (или аналог) | кг | 17.854 |  | 0 | 0 | 0
157 | Линолеум Tarkett OMNISPORTS REFERENCE-6,5 мм(или аналог) | м2 | 89.27 |  | 0 | 0 | 0
158 | Универсальный клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильных покрытий на основе из ПВХ, латекса (или аналог) | кг | 26.781 |  | 0 | 0 | 0
159 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах | 100 м | 4.122 |  | 0 | 0 | 0
160 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 3.423 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 1.9. Внутренняя отделка
161 | БЛОК "А" Потолки Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой "Cerezit"(или аналог) | 100 м2 | 1.366 |  | 0 | 0 | 0
162 | Шпатлевка полимерцементная армированная Ceresit CT 29(или аналог) | кг | 246 |  | 0 | 0 | 0
163 | Улучшенная окраска акриловыми составами Caparol Diamant Innenweiss потолков(или аналог) | 100 м2 | 1.366 |  | 0 | 0 | 0
164 | Стены Устройство обшивки стен гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами на клее | 100 м2 | 3.195 |  | 0 | 0 | 0
165 | Листы гипсокартонные, толщина 12 мм | м2 | 335.475 |  | 0 | 0 | 0
166 | Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой "Cerezit"(или аналог) | 100 м2 | 7.098 |  | 0 | 0 | 0
167 | Шпатлевка полимерцементная армированная Ceresit CT 29(или аналог) | кг | 1277.69 |  | 0 | 0 | 0
168 | Улучшенная окраска акриловыми составами Caparol Diamant Innenweiss стен (или аналог) | 100 м2 | 3.909 |  | 0 | 0 | 0
169 | Улучшенная окраска акриловыми составами Ceresit CT 42 стен(или аналог) | 100 м2 | 1.6256 |  | 0 | 0 | 0
170 | Устройство обшивки стен ламининатом на клее | 100 м2 | 2.977 |  | 0 | 0 | 0
171 | Оклейка стен влагостойкими обоями на бумажной основе | 100 м2 | 1.9617 |  | 0 | 0 | 0
172 | Окраска акриловыми составами Ceresit CT 42 стен по обоям за 2 раза(или аналог) | 100 м2 | 1.9617 |  | 0 | 0 | 0
173 | Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеющей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт | 100 м2 | 2.1024 |  | 0 | 0 | 0
174 | Плитки керамические | м2 | 212.342 |  | 0 | 0 | 0
175 | Клеящая смесь для керамической плитки Ceresit СМ 11(или аналог) | кг | 819.94 |  | 0 | 0 | 0
176 | Цветной шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР (или аналог) | кг | 104.3 |  | 0 | 0 | 0
177 | БЛОК "Б" Потолки Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой "Cerezit"(или аналог) | 100 м2 | 0.255 |  | 0 | 0 | 0
178 | Шпатлевка полимерцементная армированная Ceresit CT 29(или аналог) | кг | 45.9 |  | 0 | 0 | 0
179 | Улучшенная окраска акриловыми составами Caparol Diamant Innenweiss потолков (или аналог) | 100 м2 | 0.255 |  | 0 | 0 | 0
180 | Улучшенная окраска акриловыми составами Ceresit CT 42 потолков(или аналог) | 100 м2 | 1.246 |  | 0 | 0 | 0
181 | Стены Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой "Cerezit" (или аналог) | 100 м2 | 6.7674 |  | 0 | 0 | 0
182 | Шпатлевка полимерцементная армированная Ceresit CT 29 (или аналог) | кг | 1218.13 |  | 0 | 0 | 0
183 | Улучшенная окраска акриловыми составами Caparol Diamant Innenweiss стен(или аналог) | 100м2 | 0.891 |  | 0 | 0 | 0
184 | Оклейка стен влагостойкими обоями на бумажной основе | 100м2 | 5.8764 |  | 0 | 0 | 0
185 | Окраска акриловыми составами Ceresit CT 42 стен по обоям за 2 раза(или аналог) | 100м2 | 5.8764 |  | 0 | 0 | 0
186 | Устройство обшивки стен гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами на клее, Листы гипсокартонные, толщина 12 мм | 100м2 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0
187 | Устройство обшивки стен ламининатом на клее | 100м2 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0
188 | Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеющей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт | 100м2 | 1.227 |  | 0 | 0 | 0
189 | Плитки керамические | м2 | 123.97 |  | 0 | 0 | 0
190 | Клеящая смесь для керамической плитки Ceresit СМ 11(или аналог) | кг | 478.53 |  | 0 | 0 | 0
191 | Цветной шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР (или аналог) | кг | 60.86 |  | 0 | 0 | 0
192 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 100м2 | 2.2125 |  | 0 | 0 | 0
193 | Шпатлевка откосов минеральной шпатлевкой "Cerezit" (или аналог) | 100м2 | 2.2125 |  | 0 | 0 | 0
194 | Шпатлевка полимерцементная армированная Ceresit CT 29 (или аналог) | кг | 398.25 |  | 0 | 0 | 0
195 | Улучшенная окраска акриловыми составами Ceresit CT 42 откосов(или аналог) | 100м2 | 2.2125 |  | 0 | 0 | 0
196 | Установка декоративного пластикового уголка | 100м | 4.414 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 1.10. Наружная отделка
197 | Отделка стен фасадов металлосайдингом с утеплением с лесов | 100м2 | 2.9 |  | 0 | 0 | 0
198 | Минераловатный утеплитель Rockwool Wentirock Мax F- 100мм (или аналог) | м2 | 304.53 |  | 0 | 0 | 0
199 | Композитные панели Aluprom (или аналог) | м2 | 342.23 |  | 0 | 0 | 0
200 | Крепежная подконструкция | м2 | 290.03 |  | 0 | 0 | 0
201 | Утепление выступающих фасадных элементов и наружных откосов | м3 | 0.9625 |  | 0 | 0 | 0
202 | Плита минераловатная Fasrock t=30мм (или аналог) | м3 | 0.819 |  | 0 | 0 | 0
203 | Плита минераловатная Fasrock t=40мм (или аналог) | м3 | 0.163 |  | 0 | 0 | 0
204 | Смесь МВ (для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты) Ceresit СT 190 (или аналог) | кг | 184.5 |  | 0 | 0 | 0
205 | Обрамление проемов в наружных стенах оцинкованной сталью | 100м2 | 0.5664 |  | 0 | 0 | 0
206 | Композитные панели Aluprom (или аналог) | м2 | 66.835 |  | 0 | 0 | 0
207 | Крепежная подконструкция | м2 | 56.64 |  | 0 | 0 | 0
208 | Обрамление проемов в наружных стенах из профлиста ранее демонтированной | 100м2 | 0.1616 |  | 0 | 0 | 0
209 | Обшивка откосов из профлиста б/у | м2 | 16.16 |  | 0 | 0 | 0
210 | Шпатлевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов | 100м2 | 0.0829 |  | 0 | 0 | 0
211 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с земли и лесов | 100м2 | 0.2841 |  | 0 | 0 | 0
212 | ЦОКОЛЬ Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича (выравнивание уступа) | 100м3 | 0.0083 |  | 0 | 0 | 0
213 | Ремонт штукатурки фасадов шпатлевкой | 100м2 | 1.0285 |  | 0 | 0 | 0
214 | Шпатлевка полимерцементная армированная Ceresit CT 29 (или аналог) | кг | 555 |  | 0 | 0 | 0
215 | Грунтовка глубокого проникновения | л | 14.841 |  | 0 | 0 | 0
216 | Изоляция холодных поверхностей изделиями из ячеистых материалов на растворе стен | м3 | 3.0855 |  | 0 | 0 | 0
217 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного,толщ. 30мм ранее демонтированные | м3 | 2.87 |  | 0 | 0 | 0
218 | Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону | 100м2 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0
219 | Смесь ППС (для приклеивания и защиты пенополистирольных плит) Ceresit СT 85 (или аналог) | кг | 220 |  | 0 | 0 | 0
220 | Сетка штукатурная стекловолокнистая CERESIT CT 325 (или аналог) | м2 | 46.2 |  | 0 | 0 | 0
221 | Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеющей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт | 100м2 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0
222 | Огрунтовка поверхностей составом Ceresit СТ-16 PRO (или аналог) | 100м2 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0
223 | Плитка керамогранитная | м2 | 44.44 |  | 0 | 0 | 0
224 | Клеящая смесь для керамогранита Ceresit СМ 12 (или аналог) | кг | 228.8 |  | 0 | 0 | 0
225 | Цветной шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР (или аналог) | кг | 19.9 |  | 0 | 0 | 0
226 | Монтаж цокольного отлива | 100м | 1.18 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 1.11. Прочие работы
227 | УСТРАИВАЕМЫЕ ПРОЕМЫ ПРОЕМ ПО ВИДУ "А" (1 шт.) Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен и потолков, площадь отбивки в одном месте до 5 м2 | 100м2 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0
228 | Усиление кирпичных стен металлическими тяжами | т | 0.0592 |  | 0 | 0 | 0
229 | Сталь угловая 100х10 мм | т | 0.0484 |  | 0 | 0 | 0
230 | Сталь угловая 75х6 мм | т | 0.0064 |  | 0 | 0 | 0
231 | Сталь полосовая, размер 100х6 мм | т | 0.0044 |  | 0 | 0 | 0
232 | Шпильки черные стяжные, диаметр резьбы16 мм, длина 600 мм с гайками и шайбами | т | 0.00393 |  | 0 | 0 | 0
233 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 100м2 | 0.0122 |  | 0 | 0 | 0
234 | ПРОЕМ ПО ВИДУ "Б" (1 шт.) Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 100м2 | 0.0058 |  | 0 | 0 | 0
235 | Усиление кирпичных стен металлическими тяжами | т | 0.1254 |  | 0 | 0 | 0
236 | Сталь угловая 100х10 мм | т | 0.0538 |  | 0 | 0 | 0
237 | Сталь угловая 75х6 мм | т | 0.036 |  | 0 | 0 | 0
238 | Сталь полосовая, размер 100х6 мм | т | 0.0356 |  | 0 | 0 | 0
239 | Шпильки черные стяжные, диаметр резьбы 16 мм, длина 600 мм с гайками и шайбами | т | 0.00786 |  | 0 | 0 | 0
240 | Анкер саморазжимной М16х180 мм | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
241 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 100м2 | 0.0122 |  | 0 | 0 | 0
242 | ПРОЕМ ПО ВИДУ "В" (1 шт.) Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 100м2 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0
243 | Усиление кирпичных стен металлическими тяжами | т | 0.3658 |  | 0 | 0 | 0
244 | Сталь угловая 100х10 мм | т | 0.0906 |  | 0 | 0 | 0
245 | Сталь угловая 75х6 мм | т | 0.1512 |  | 0 | 0 | 0
246 | Сталь полосовая, размер 100х6 мм | т | 0.124 |  | 0 | 0 | 0
247 | Шпильки черные стяжные, диаметр резьбы 16 мм, длина 600 мм с гайками и шайбами | т | 0.0165 |  | 0 | 0 | 0
248 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 100м2 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
249 | ПРОЕМ ПО ВИДУ "Г" (2 шт.) Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 100м2 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0
250 | Усиление кирпичных стен металлическими тяжами | т | 0.1124 |  | 0 | 0 | 0
251 | Сталь угловая 100х10 мм | т | 0.0968 |  | 0 | 0 | 0
252 | Сталь угловая 75х6 мм | т | 0.0092 |  | 0 | 0 | 0
253 | Сталь полосовая, размер 100х6 мм | т | 0.0064 |  | 0 | 0 | 0
254 | Шпильки черные стяжные, диаметр резьбы 16 мм, длина 460 мм с гайками и шайбами | т | 0.00603 |  | 0 | 0 | 0
255 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 100м2 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0
256 | ПРОЕМ ПО ВИДУ "Е" (2 шт.) Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 100м2 | 0.0024 |  | 0 | 0 | 0
257 | Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2 | 100м | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
258 | Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т | т | 0.0524 |  | 0 | 0 | 0
259 | Сталь угловая 75х6 мм | т | 0.0484 |  | 0 | 0 | 0
260 | Сталь полосовая, размер 100х6 мм | т | 0.004 |  | 0 | 0 | 0
261 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 100м2 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0
262 | ПРОЕМ ПО ВИДУ "Д" (1 шт.) Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 100м2 | 0.0034 |  | 0 | 0 | 0
263 | Усиление кирпичных стен металлическими тяжами | т | 0.125 |  | 0 | 0 | 0
264 | Сталь угловая 100х10 мм | т | 0.0514 |  | 0 | 0 | 0
265 | Сталь угловая 75х6 мм | т | 0.0392 |  | 0 | 0 | 0
266 | Сталь полосовая, размер 100х6 мм | т | 0.0344 |  | 0 | 0 | 0
267 | Шпильки черные стяжные, диаметр резьбы 16 мм, длина 460 мм с гайками и шайбами | т | 0.006633 |  | 0 | 0 | 0
268 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 100м2 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0
269 | ПАНДУС Уплотнение грунта щебнем | м3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
270 | Армирование стяжек проволочной сеткой тканой 5Вр-1 50/50 | 100м2 | 0.045 |  | 0 | 0 | 0
271 | Устройство бетонного пандуса [смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм] | 100м3 | 0.0071 |  | 0 | 0 | 0
272 | Изготовление закладных деталей ЗД-1 | т | 0.00492 |  | 0 | 0 | 0
273 | Полоса 6х80 l=80мм | т | 0.00187 |  | 0 | 0 | 0
274 | Арматура ф10А 240С l=430мм | т | 0.0032448 |  | 0 | 0 | 0
275 | Установка закладных деталей весом до 5кг | т | 0.00492 |  | 0 | 0 | 0
276 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 с окраской металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза | 100м2 | 0.0015 |  | 0 | 0 | 0
277 | ОГ-1 Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений | т | 0.02914 |  | 0 | 0 | 0
278 | Труба из нержавеющей стали диам.42х2 L=1730 мм /вес-3,46 кг/ | пм | 1.73 |  | 0 | 0 | 0
279 | Труба из нержавеющей стали диам.18х1,5 L=150 мм /вес-1,2 кг/ | пм | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
280 | Труба из нержавеющей стали диам. 38х2 L=13600 мм /вес-24,48 кг/ | пм | 13.6 |  | 0 | 0 | 0
281 | ОГ-1 Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений | т | 0.03224 |  | 0 | 0 | 0
282 | Труба из нержавеющей стали диам.42х2 L=820 мм /вес-6,56 кг/ | пм | 3.28 |  | 0 | 0 | 0
283 | Труба из нержавеющей стали диам.18х1,5 L=150 мм /вес-1,2 кг/ | пм | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
284 | Труба из нержавеющей стали диам. 38х2 L=13600 мм /вес-24,48 кг/ | пм | 13.6 |  | 0 | 0 | 0
285 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт | 100м2 | 0.0525 |  | 0 | 0 | 0
286 | Плитка керамогранитная | м2 | 5.355 |  | 0 | 0 | 0
287 | Клеящая смесь Ceresit СМ 117 (или аналог) | кг | 27.3 |  | 0 | 0 | 0
288 | Цветной шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР (или аналог) | кг | 2.384 |  | 0 | 0 | 0
289 | Монтаж профиля под деформационный шов | 100м | 0.024 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 1.12.Отмостка
290 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня шлакового | 100м3 | 0.1768 |  | 0 | 0 | 0
291 | Устройство подстилающего слоя бетонного из бетона В15 | м3 | 12.94 |  | 0 | 0 | 0
292 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100м3 | 0.0823 |  | 0 | 0 | 0
293 | Устройство покрытий из мелкоразмерных фигурных элементов мощения [ФЭМ] | 100м2 | 1.1762 |  | 0 | 0 | 0
294 | Установка бортовых камней бетонных и железобетонных при других видах покрытий,камни бортовые, БР100.20.8 | шт | 118 |  | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 2. Отопление и вентиляция
Раздел 2.1. Отопление
295 | Установка отопительных конвекторов | 100квт | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
296 | Радиаторы Биметал секционные ALTERMO LBR001 (тепловая мощность секции при t=70*С 1шт=0,169 кВт) (или аналог) | шт | 178 |  | 0 | 0 | 0
297 | Заглушка радиаторная 1" | шт | 17 |  | 0 | 0 | 0
298 | Пробка переходная радиаторная 1" х 3/4" | шт | 51 |  | 0 | 0 | 0
299 | Кронштейн угловой оцинкованный | 100шт | 0.7 |  | 0 | 0 | 0
300 | Установка кранов воздушных | комплект | 17 |  | 0 | 0 | 0
301 | Кран Маеевского ручной | шт | 17 |  | 0 | 0 | 0
302 | Установка терморегуляторов | комплект | 17 |  | 0 | 0 | 0
303 | Терморегулятор радиаторный прямой 1/2" (VT.048.N.04) | шт | 17 |  | 0 | 0 | 0
304 | Установка шаровых кранов | 100шт | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
305 | Кран шаровый VALTEC BASE диам. 25 мм(или аналог) (VT.214.N.06) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
306 | Кран шаровый VALTEC BASE диам. 20 мм(или аналог) (VT.214.N.05) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
307 | Кран шаровый VALTEC BASE диам. 15 мм(или аналог) (VT.217.N.04) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
308 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм | 100м | 0.63 |  | 0 | 0 | 0
309 | Труба полипропиленовая PP-R 100 армированная стекловолокномы диам. 20 мм (VTp.700.FB20.20) | м | 63 |  | 0 | 0 | 0
310 | Соединитель прямой разъемный 1/2" х 1/2" VALTEC (VTr.592.NE.040E)(или аналог) | шт | 17 |  | 0 | 0 | 0
311 | Муфта с резьбой наружной 20х1/2" VALTEC (или аналог) (VTp.701.0.02004) | шт | 17 |  | 0 | 0 | 0
312 | Отвод 90* диам. 20 мм VALTEC (или аналог) (VTp.751.0.020) | шт | 40 |  | 0 | 0 | 0
313 | Тройник РР диам. 20 мм VALTEC (VTp.731.0.020)(или аналог) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
314 | Крепление двойное полипропиленовое PPR диам. 20 мм | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0
315 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм | 100м | 0.48 |  | 0 | 0 | 0
316 | Труба полипропиленовая PP-R 100 армированная стекловолокном диам. 25 мм (VTp.700.FB20.25) | м | 48 |  | 0 | 0 | 0
317 | Тройник РР 25x20x25 мм VALTEC (VTp.735.0.025020025)(или аналог) | шт | 12 |  | 0 | 0 | 0
318 | Переходник РР 25x20 мм VALTEC (VTp.705.0.025020)(или аналог) | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
319 | Крепление двойное полипропиленовое PPR диам. 25 мм | шт | 26 |  | 0 | 0 | 0
320 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм | 100м | 0.77 |  | 0 | 0 | 0
321 | Труба полипропиленовая PP-R 100 армированная стекловолокном диам. 32 мм (VTp.700.FB20.32) | м | 77 |  | 0 | 0 | 0
322 | Муфта с резьбой наружной 32х1" VALTEC (VTp.701.0.03206)(или аналог) | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0
323 | Отвод 90* диам. 32 мм VALTEC (VTp.751.0.032)(или аналог) | шт | 14 |  | 0 | 0 | 0
324 | Тройник РР 32x20x32 мм VALTEC (VTp.735.0.032020032)(или аналог) | шт | 16 |  | 0 | 0 | 0
325 | Переходник РР 32x25 мм VALTEC (VTp.705.0.032025)(или аналог) | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
326 | Переходник РР 63x32 мм VALTEC (VTp.705.0.063032)(или аналог) | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
327 | Крепление двойное полипропиленовое PPR диам. 32 мм | шт | 34 |  | 0 | 0 | 0
328 | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного каучука, полиэтилена Теплоизоляционный материал K-FLEX ST трубки 40х35 (или аналог) | 100м | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
329 | Установка гильз из стальных труб диаметром 45х2 мм по ГОСТ 10704-91 | 100м | 0.08 |  | 0 | 0 | 0
330 | Установка гильз из стальных труб диаметром 57х2,5 мм по ГОСТ 10704-91 | 100м | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 2.2. Вентиляция
331 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 6 |  | 0 | 0 | 0
332 | Децентрализованная система вентиляции Рекуператор «Прана-200G» (или аналог) | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
333 | Децентрализованная система вентиляции Рекуператор «Прана-200С» (или аналог) | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
334 | Децентрализованная система вентиляции Рекуператор «Прана-250» (или аналог) | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
335 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100кг | 0.046 |  | 0 | 0 | 0
336 | Кронштейн для внешних блоков сплит-систем (Кронштейн 450x450 ) | 100шт | 0.01 |  | 0 | 0 | 0
337 | Установка агрегатов воздушно-отопительных | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
338 | Кондиционер Midea MSR-24HR (или аналог) | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
339 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0
340 | Вентилятор ВЕНТС-100М (или аналог) | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
341 | Вентилятор ВЕНТС-150М (или аналог) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
342 | Прокладка воздуховодов диаметром до 200 мм | 100м2 | 0.0094 |  | 0 | 0 | 0
343 | Воздуховод пластиковый круглый диам. 100 мм ВЕНТС (или аналог) | м | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
344 | Воздуховод пластиковый круглый диам. 150 мм ВЕНТС (или аналог) | м | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
345 | Установка решеток жалюзийных | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0
346 | Приточно-вытяжные решетки круглые серий МВ 100 бВ | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
347 | Приточно-вытяжные решетки круглые серий МВ 150 бВ | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 3. Водоснабжение и канализация
Раздел 3.1. Демонтажные работы
348 | Демонтаж раковин [умывальников] | 100к-т | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
349 | Демонтаж смесителей | 100 шт | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
350 | Демонтаж унитазов со смывными бачками | 100к-т | 0.08 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 3.2. Водопровод
351 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм | 100м | 1.27 |  | 0 | 0 | 0
352 | Труба полипропиленовая PP-R 100, PN20 диам. 20 мм (VTp.700.0020.20) | м | 75 |  | 0 | 0 | 0
353 | Труба полипропиленовая PP-R 100 армированная стекловолокном диам. 20 мм (VTp.700.FB20.20) | м | 52 |  | 0 | 0 | 0
354 | Отвод диам. 20 мм VALTEC (VTp.751.0.020)(или аналог) | шт | 56 |  | 0 | 0 | 0
355 | Муфта диам. 20 мм VALTEC (VTp.703.0.020)(или аналог) | шт | 20 |  | 0 | 0 | 0
356 | Муфта с резьбой наружной 20х1/2" VALTEC (VTp.701.0.02004)(или аналог) | шт | 20 |  | 0 | 0 | 0
357 | Отвод с резьбой наружной диам.20х1/2" мм VALTEC (VTp.753.0.02004)(или аналог) | шт | 32 |  | 0 | 0 | 0
358 | Тройник диам. 20 мм VALTEC (VTp.731.0.020) (или аналог) | шт | 34 |  | 0 | 0 | 0
359 | Кран шаровый VALTEC BASE диам. 1/2 (VT.214.N.04)(или аналог) | шт | 16 |  | 0 | 0 | 0
360 | Крепление двойное полипропиленовое PPR диам. 20 мм | шт | 20 |  | 0 | 0 | 0
361 | Крепление одинарное полипропиленовое PPR диам. 20 мм | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0
362 | Установка гильз из труб стальных диаметром 32 мм | 100м | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
363 | Установка поддонов душевых стальных | 10 к-т | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
364 | Установка сифонов для душевого поддона ПВХ | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
365 | Установка сифонов | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0
366 | Сифон для ванной ПВХ | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
367 | Сифон ПВХ | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0
368 | Установка смесителей | 10 шт | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
369 | Смеситель для душа, диам. 15 мм. | комплект | 6 |  | 0 | 0 | 0
370 | Смеситель для умывальника, диам. 15 мм. | комплект | 8 |  | 0 | 0 | 0
371 | Смеситель для ванной, диам. 15 мм. | комплект | 1 |  | 0 | 0 | 0
372 | Душевая колонна Cron Hansberg /003-J Haiba Cron/ (или аналог) | комплект | 1 |  | 0 | 0 | 0
373 | Установка водонагревателей емкостных Gorenie GBFU 100E (или аналог) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
374 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | клапан | 2 |  | 0 | 0 | 0
375 | Клапан предохранительный 1/2" Tiemme (или аналог) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
376 | Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком | 10 к-т | 1 |  | 0 | 0 | 0
377 | Унитаз с косым выпуском | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0
378 | Унитаз для инвалидов напольный "EU-INVO-MG-02-NP2 Стандарт" /28MDE92/ (или аналог) | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
379 | Установка писсуаров настенных [одиночных] | 10 к-т | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
380 | Установка раковин | 10 к-т | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
381 | Подвесная раковина President 50 с отверстием /К08-004 Cersanit/ (или аналог) | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
382 | Установка вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 к-т | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
383 | Поручни инвалидные откидные | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
384 | Поручни инвалидные ПР-06-МЕДГРАДЪ L=800мм | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
385 | Установка табурета для душа откидного | 10 шт | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Раздел 3.3 Канализация К1
386 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100м | 0.175 |  | 0 | 0 | 0
387 | Труба ПВХ для внутренней канализации диам. 50мм L=500 мм WAVIN (или аналог) | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0
388 | Труба ПВХ для внутренней канализации диам. 50мм L=1000 мм WAVIN (или аналог) | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0
389 | Труба ПВХ для внутренней канализации диам. 50мм L=2000 мм WAVIN (или аналог) | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
390 | Отвод 87* диам. 50 мм WAVIN(или аналог) | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0
391 | Тройник 50х50/87* WAVIN(или аналог) | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0
392 | Переход диам. 50х110 | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
393 | Переходники резиновые /манжет/ к канализационным трубам диам. 50х32 мм | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0
394 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100м | 0.23 |  | 0 | 0 | 0
395 | Труба ПВХ для внутренней канализации диам. 110мм L=500 мм WAVIN(или аналог) | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
396 | Труба ПВХ для внутренней канализации диам. 110мм L=1000 мм WAVIN(или аналог) | шт | 11 |  | 0 | 0 | 0
397 | Труба ПВХ для внутренней канализации диам. 110мм L=2000 мм WAVIN(или аналог) | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0
398 | Отвод 87* диам. 110 мм WAVIN(или аналог) | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0
399 | Тройник 110х110/87* WAVIN(или аналог) | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0
400 | Тройник 110х50/87* WAVIN(или аналог) | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
401 | Крестовина одноплоскостная 87° диам. 110x110x50 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
402 | Крестовина одноплоскостная 60° диам. 110x110x110 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
403 | Заглушки ПВХ диам. 110 мм WAVIN(или аналог) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
404 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 к-т | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
405 | Установка гильз из труб стальных диаметром 150 мм | 100 м | 0.03 |  | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение
Раздел 4.1. Электромонтажные работы
406 | Реконструкция щита ВРУ Установка выключателей и переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А, выключатель автоматический 3Р, Ip=25 A, хар-ка С | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
407 | Установка выключателей и переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток свыше 25 А до 100 А, выключатель автоматический 3Р, Ip=32 A, хар-ка С | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
408 | Установка щитков | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0
409 | Светильники Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп свыше 2 до 4 шт | 100 шт | 1.21 |  | 0 | 0 | 0
410 | Светильники потолочные встраиваемые, LED, 36 Вт, IP40 | шт | 82 |  | 0 | 0 | 0
411 | Светильники потолочные встраиваемые, LED, 18 Вт, IP20 | шт | 39 |  | 0 | 0 | 0
412 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах [штангах], количество ламп свыше 2 до 4 шт | 100 шт | 0.57 |  | 0 | 0 | 0
413 | Светильники потолочные накладные, LED, 36 Вт, IP40 | шт | 18 |  | 0 | 0 | 0
414 | Светильники потолочные накладные, LED, 18 Вт, IP20 | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
415 | Светильники потолочные накладные, LED, 36 Вт, IP65 | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0
416 | Светильники потолочные накладные, LED, 12 Вт, IP44 | шт | 12 |  | 0 | 0 | 0
417 | Светильники потолочные накладные, LED, 6 Вт, IP40 | шт | 14 |  | 0 | 0 | 0
418 | Прожектор, устанавливаемый на стене | 100 шт | 0.03 |  | 0 | 0 | 0
419 | Светильник уличный настенный LED, 12 Вт, IP54 | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0
420 | Монтаж сигнальных фонарей с надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д. | 100 шт | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
421 | Световой указатель "Выход" LED | шт | 6 |  | 0 | 0 | 0
422 | Пиктограмма для аварийных светильников "Выход" | шт | 6 |  | 0 | 0 | 0
423 | Электроустановочные изделия Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных скрытой установки 220В, IP20 с установочной коробкой | 100 шт | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
424 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных скрытой установки 220В, IP20 с установочной коробкой | 100 шт | 0.27 |  | 0 | 0 | 0
425 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.04 |  | 0 | 0 | 0
426 | Выключатель одноклавишный открытой установки 220В, IP54 | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
427 | Выключатель двухклавишный открытой установки 220В, IP54 | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
428 | Установка реле освещенности 220В, IP44 | 100 шт | 0.03 |  | 0 | 0 | 0
429 | Монтаж полиэтиленовых труб для электропроводки диаметром до 25 мм | 100 м | 13.65 |  | 0 | 0 | 0
430 | Гофротрубка из самозатухающего ПВХ диам.16 мм | м | 1150 |  | 0 | 0 | 0
431 | Скоба для крепления гофротрубки диам. 16 мм | шт | 1650 |  | 0 | 0 | 0
432 | Гофротрубка из самозатухающего ПВХ диам. 20 мм | м | 120 |  | 0 | 0 | 0
433 | Скоба для крепления гофротрубки диам. 20мм | шт | 170 |  | 0 | 0 | 0
434 | Гофротрубка из самозатухающего ПВХ диам. 25 мм | м | 95 |  | 0 | 0 | 0
435 | Скоба для крепления гофротрубки диам. 25 мм | шт | 135 |  | 0 | 0 | 0
436 | Монтаж полиэтиленовых труб для электропроводки диаметром свыше 25 мм до 32 мм | 100 м | 0.05 |  | 0 | 0 | 0
437 | Гофротрубка из самозатухающего ПВХ диам. 32 мм | м | 5 |  | 0 | 0 | 0
438 | Скоба для крепления гофротрубки диам. 32 мм | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0
439 | Затягивание первого провода сечением до 2,5 мм2 в трубы | 100 м | 12.05 |  | 0 | 0 | 0
440 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, число жил и сечение ВВГнгд 3х1,5 мм2 | 1000 м | 1.15 |  | 0 | 0 | 0
441 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, число жил и сечение ВВГнгд 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0.055 |  | 0 | 0 | 0
442 | Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм2 до 6 мм2 в трубы | 100 м | 1.65 |  | 0 | 0 | 0
443 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, число жил и сечение ВВГнгд 5х4 мм2 | 1000 м | 0.095 |  | 0 | 0 | 0
444 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, число жил и сечение ВВГнгд 3х4 мм2 | 1000 м | 0.065 |  | 0 | 0 | 0
445 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, число жил и сечение ВВГнгд 5х6 мм2 | 1000 м | 0.005 |  | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 5. Оборудование электроосвещения
446 | Щит пластиковый, встраиваемый исп. IP31, на 12 модулей /ЩВ/: автоматический выключатель 3Р, Iр=25А, хар-ка С - 1шт, автоматический выключатель 1Р, Iр=16А хар-ка С - 6шт; автоматический выключатель 1Р, Iр=10А хар-ка С - 2шт; выключатель параллельный (независим. расцепитель) Uк=220 В - 1шт; (масса=0,0075) | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
447 | Щит металлический, навесной исп. IP31, на 12 модулей /ЩАО-1/: автоматический выключатель 3Р, Iр=16А хар-ка С - 1шт; автоматический выключатель 1Р, Iр=10А хар-ка С - 5шт; автоматический выключатель 1Р, Iр=10А хар-ка С - 2шт; ( масса=0,0075) | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
448 | Щит металлический, навесной исп. IP31, на 12 модулей /ЩАО-2/: автоматический выключатель 3Р, Iр=16А хар-ка С - 1шт; автоматический выключатель 1Р, Iр=10А хар-ка С - 4шт; автоматический выключатель 1Р, Iр=10А хар-ка С - 2шт; ( масса=0,0075) | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 6. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Монтажные работы
449 | Прибор приемно-контрольный на 16 зон Тирас 16П(или аналог) | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
450 | Установака блока базового концентратора ПС приемно-контрольного пускового на 20 лучей | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
451 | Аккумуляторная батарея 12В / 18Ач | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
452 | Монтаж аккумулятора щелочного одноэлементного, емкость 10 А.ч | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
453 | Светильник аварийного освещения с аккумулятором | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
454 | Установка светильника с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, на штырях, количество ламп в светильнике 2 | 100 шт | 0.01 |  | 0 | 0 | 0
455 | Модуль цифрового автодозвона МЦА GSM | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
456 | Модуль релейних виходов МРЛ-2.1 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
457 | Установка устройств промежуточных на 1 луч | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
458 | Извещатель дымовой оптический пожарный СПД 2-Тирас (или аналог) (включая резерв 7шт) | шт | 69 |  | 0 | 0 | 0
459 | Установака извещателя ПС автоматического дымового фотоэлектрического, радиоизотопных, световой в нормальном исполнении (СПД2-Тирас) | шт | 62 |  | 0 | 0 | 0
460 | Извещатель тепловой пожарный СПТ Тирас (или аналог) (Включая резерв -2шт) | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
461 | Установка извещателя ПС автоматического теплового электроконтактного, магнитоконтактный в нормальном исполнении (СПТ Тирас) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
462 | Извещатель пожарный ручной ИПР "Тирас" (или аналог) (включая резерв - 1шт) | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0
463 | Монтаж поста управления кнопочного общего назначения, устанавливается наконструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (СПР "Тирас") | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0
464 | Сирена динамическая из светло-маяком внешняя 95 Дб; 12V ОПОК-4-5 (или аналог) | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
465 | Светозвуковой оповещатель "ПОЖАР" | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0
466 | Монтаж прибора ультразвукового в одноблочном исполнении | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0
467 | Кабель сигнализации ПСВВнг 2 * 0,4 | м | 1350 |  | 0 | 0 | 0
468 | Кабель огнестойкий КОРкЕН FRHF FE180 / E30-90 1 * 2 * 0,8 | м | 180 |  | 0 | 0 | 0
469 | Кабель огнестойкий КОРкНс FRHF FE180 / E30-90 3х1,5 | м | 30 |  | 0 | 0 | 0
470 | Провод двух- и трехжильный с раздельным основанием по стенам и потолкам бетонным и металлическим | 100 м | 11.2 |  | 0 | 0 | 0
471 | Кабель-канал пластиковый 20х10 | м | 220 |  | 0 | 0 | 0
472 | Прокладка коробов пластиковых | 100 м | 2.2 |  | 0 | 0 | 0
473 | Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах | 100 м | 4.4 |  | 0 | 0 | 0
474 | Крепежные материалы | к-т | 14 |  | 0 | 0 | 0
475 | Резистор 0,5Вт 0,5 кОм (устанавливается в извещателях) | шт | 73 |  | 0 | 0 | 0
476 | Резистор 0,5Вт 3,0кОм (устанавливается в конце шлейфа) | шт | 13 |  | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 7. Пусконаладочные работи по системе пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
477 | Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Прибор приемно- контрольный с количеством шлейфов от 10 до 20, за первый шлейф | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0
478 | Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Прибор приемно- контрольный с количеством шлейфов от 10 до 20, за каждый последующий шлейф | шт | 12 |  | 0 | 0 | 0
479 | Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Промежуточное устройство одношлейфное | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
480 | Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Извещатель дымовой | шт | 62 |  | 0 | 0 | 0
481 | Наладка систем пожаротушения,дымоудаления и ОПС. Извещатель биметаллический контактный | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
482 | Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Извещатель ручной контактный | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 8. Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации
483 | Разработка грунта экскаватором с доработкой вручную, группа грунта 2 | 100м3 | 0.7909 |  | 0 | 0 | 0
484 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1 | 100м3 | 0.7488 |  | 0 | 0 | 0
485 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 3.57 |  | 0 | 0 | 0
486 | Укладка труб полиэтиленовых диаметром 110 мм | 100м | 0.04 |  | 0 | 0 | 0
487 | Труба полиэтиленовая ПВХ SN4 диам. 110х3,2 мм L=2 м WAVIN | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
488 | Укладка труб полиэтиленовых диаметром 160 мм | 100м | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
489 | Труба полиэтиленовая ПВХ SN4 диам. 160х4,0 мм L=6 м WAVIN | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0
490 | Труба полиэтиленовая ПВХ SN4 диам. 160х4,0 мм L=2 м WAVIN | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0
491 | Устройство колодцев круглых канализационных диаметром 1,0 м из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 | 1.598 |  | 0 | 0 | 0
492 | Кольцо колодезное с днищем с четвертью КЦД-10-10ч | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
493 | Кольцо колодезное с четвертью К-10-5ч | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
494 | Крышка колодца круглая П-10ч | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
495 | Лестница канализачионная КЛ-1 стандартная | т | 0.0258 |  | 0 | 0 | 0
496 | Люк чугунный для колодцев ЛЧ комплект (К) | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0
497 | Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев | м3 | 0.62 |  | 0 | 0 | 0
498 | Укладка гильз из стальных водопроводных труб, диаметр труб 325х6 мм | м | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-8: |  |  |  | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 9. Другое
499 | Дополнительные расходы( временные конструкции и сооружения,транспортные, административные и т.п.-добавить при необходимости) | комплект | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Примечание:
1. Заявка не должна содержать вставок между строк, стертых мест в тексте и исправлений, кроме случаев, когда возникает необходимость исправлять ошибки, допущенные самим Заявителем. В таком случае, на корректировках должна быть надпись, свидетельствующая о правильности изменения, сопровождаемая подписью Заявителя.
2. В случае расхождения между ценой за единицу и итоговой ценой, цена за единицу будет преобладать. 3. Спецификация должна быть заполнена на компьютере и распечатана на принтере. Спецификации, заполненные от руки, рассматриваться не будут.
Сумма прописью/валюта: (Заполнить!!!)_______________________________________________________________
Название организации
Печать и подпись