****

**ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

RFQ-TKM-029-2019

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ И АДРЕС КОМПАНИИ:** | **ДАТА:** 7 Ноября 2019 года |
| **ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА:** Закупка и поставка оборудования для геодинамического, гидрогеологического мониторинга и лабораторных исследований грунтов |

Уважаемые дамы и господа:

Программа Развития ООН (ПРООН) в Туркменистане просит Вас, предоставить свое Предложение для участия в тендере на закупку и поставку оборудования для геодинамического, гидрогеологического мониторинга и лабораторных исследований грунтов (далее Оборудование). Техническая спецификация приведена в настоящем запросе на подачу ценовых предложений в Приложении 1. В процессе подготовки предложения, просьба руководствоваться требованиями согласно Приложения 2 и ссылаться на форму, приведенную в Приложении 3 и 4.

Предложения могут быть предоставлены не позднее конца рабочего дня,   
18:00, **21** **ноября 2019 года**:

* по электронной почте
* по факсу
* в регистратуру ООН *в запечатанном конверте* с пометкой **«RFQ-TKM-029-2019»** по следующему адресу:

**Программа развития ООН**

Здание ООН 21, проспект Арчабиль

Ашхабад, Туркменистан

Е-mail: registry.tm@undp.org

Факс: + 993 (12) 488311

Предложения, отправляемые по электронной почте, не должны содержать вирусы, и превышать 10 МБ; а также нельзя отсылать более двух электронных сообщений. Файлы, содержащие предложения не должны иметь вирусы или вредоносное содержимое, в противном случае они будут удалены.

В любом случае, Вы сами должны удостовериться, что ваше предложение доставлено по вышеуказанному адресу и в указанные сроки, либо ранее указанного срока. Независимо от причин, предложения, полученные ПРООН после установленного срока, не будут рассмотрены. Отправляя свое предложение по электронной почте, пожалуйста, убедитесь, что оно подписано и сохранено в формате PDF и не содержит вирусы или поврежденные файлы.

Просим вас принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся выполнения условий настоящего тендера.

|  |  |
| --- | --- |
| Условия поставки с указанием места назначения | Цены должны быть указаны на условиях поставки DDP (поставка с до пункта назначения) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010, включая таможенную очистку товаров и выгрузку в месте назначения. |
| Точный адрес места доставки: | Институт сейсмологии и физики атмосферы Академии Наук Туркменистана  **Адрес:** Ашхабад, Туркменистан, 744000, ул. Академика Т. Бердыева 20а  **Телефон:** (+99312) 94-07-49, **факс:** (+99312) 94-29-25  **ТИП ГРУЗА: ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ГРУЗ** |
| Самая поздняя дата и время доставки (если срок поставки превышает дату и время, предложение может быть отклонено ПРООН) | **120 календарных дней с момента подписания контракта**.  Ранняя поставка приветствуется. |
| Требования к материалам | * Поставляемое Оборудование должны быть новое; * Поставщик гарантирует, что продукция надежно размещена, упакована и маркирована, с учетом вида транспортировки, в целях защиты товара во время доставки в конечный пункт назначения. |
| Предпочтительная валюта, используемая в предложении | * В местной валюте (туркменский манат) – для местных компаний * В долларах США – для иностранных компаний |
| НДС в предложении цены | * Предложение должно исключать НДС другие косвенные налоги и сборы |
| Послепродажное обслуживание / Гарантия | Гарантийный период будет охватывать 12 месяцев с момента принятия продукции со стороны ПРООН.  Если в течение 12 месяцев после начала использования продукции, были обнаружены какие-либо дефекты или они возникли в ходе нормальной эксплуатации, Поставщик исправит дефект на месте либо заменой, либо произведя ремонт в течение 1 месяца. |
| Срок подачи предложений | Предложения должны быть поданы до окончания рабочего дня (18:00) **21 ноября 2019 г.** |
| Вся документация, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на следующем языке | * Русский (желательно)   или   * Английский |
| Необходимые документы для представления | СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ:   * Правильно заполненная форма в соответствии с образцом, предоставленным в Приложении 3, 4 и согласно перечню требований в Приложениях 1 и 2. * Послепродажное обслуживание: Поставщик предоставит перечень организаций по обслуживанию (с адресами, телефонами и именами лиц для контактов) для оформления заявок от ПРООН или ее партнеров для технической помощи, технического обслуживания, сервиса, ремонта и капитального ремонта оборудования; * Фотографии каждой предлагаемой продукции необходимо включить в предложение. К фотографиям необходимо приложить технические листы с описанием спецификации предлагаемой продукции на языке страны производителя и с обязательным переводом на русский язык. Поставщик должен чётко прописать (в том числе и на русском языке) конкретные детали / модель предлагаемой продукции, т.к. нормативно-технические листы или каталоги могут предлагать различные варианты; * Сертификат качества (например, ISO, и т.д.) и / или другие подобные документы, подтверждающие соответствие предложенной продукции международному или национальному стандарту качества; * Копии регистрационных документов, действующих лицензий, патентов и других документов, позволяющих претенденту выполнять соответствующий вид работ; * Информация по аналогичным проектам, выполненным поставщиком в течение **минимум 3х лет**.   В случае если Претендент не представит все перечисленные документы, ПРООН может отклонить предложение. |
| Срок действия предложений с момента подачи заявки | * 60 дней   В исключительных случаях, ПРООН может запросить у поставщика продления срока действия предложения сверх того, что было первоначально указано в этом Запросе на подачу ценовых предложений.  В этом случае, поставщик должен подтвердить продление в письменном виде, без каких бы то ни было изменений в Предложении. |
| Частичное ценовое предложение | * **Частичные тендерные предложения принимаются в разбивке по лотам, и компания должна подать предложение на всю продукцию в рамках одного лота.**   Участники могут подать предложение как на один лот, так и на разные лоты в любой комбинации.     * **Частичные предложения в рамках одного лота НЕ принимаются**. |
| Требования к поставке | Поставщик должен:   * Приобрести и поставить необходимое оборудование; * Поставщик должен будет предоставить 2 копии инструкций по эксплуатации каждого поставленного Оборудования на русском языке. |
| Требования к упаковке | * Согласно международному стандарту по отгрузке и обработке лабораторного и сопутствующего оборудования, включая маркировку |
| Условия оплаты | * ✓ 100% оплата в течение 30 дней после поставки оборудования, подписания акта приема-передачи со стороны ПРООН на основании полного соответствия товара требованиям Запроса на подачу предложений.   Оплата местным поставщикам/подрядчикам будет производиться в национальной валюте Туркменистана, иностранным поставщикам/подрядчикам в долларах США. Оплата будет производиться банковским перечислением на банковский счет поставщика. |
| [Оценочная](http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=888862_2_1) неустойка | Если подрядчику не удается поставить указанные товары или завершить работы в срок (и), предусмотренные Договором, ПРООН, без ущерба для других своих средств по договору, вычтет из платежей, причитающихся Подрядчику, в качестве неустойки, сумму, эквивалентную 0,1% от фактической цены контракта за один календарный день. После того, как задержка достигнет максимального предела - 10% от стоимости контракта, ПРООН может рассмотреть вопрос о расторжении контракта. |
| Критерии оценки предложения | * Техническое соответствие требованиям/ полное соблюдение требований, и минимальная цена; * Соответствие по условиям гарантии; * Минимум 3 года предыдущего опыта работы у компании в исполнении аналогичных проектов; * Наличие регистрационных документов и соответствующих лицензий для выполнения соответствующих обязательств; * Полное принятие Общих Положений и Условий для Базовых Договоров на поставку продукции/оказание услуг. |
| ПРООН присудит контракт: | * Одному или нескольким подрядчикам, в зависимости от следующих факторов: * Полное соответствие техническим требованиям и минимальная цена;   **-** Полный пакет требуемых документов; |
| Вид заключаемого договора | * Контракт на поставку оборудования |
| Таможенная очистка | * Победивший подрядчик несет ответственность за таможенное оформление. ПРООН предоставит Подрядчику для этого необходимые документы. |
| Условия оформления оплаты | Оплата производится по предоставлению следующих документов:   * Акт приема-передачи, подписанный заказчиком на основании полного соответствия с заказом (оригиналы, подписанные и с печатью);   Оригинал счета-фактуры/инвойса; |
| Приложения к настоящему Запросу на предложения | * **Приложение 1:** Перечень продукции и технические спецификации; * **Приложение 2:** Список требований; * **Приложение 3:** Форма подачи предложения поставщика; * **Приложение 4:** Контрольный Перечень Документов для Претендентов; * **Приложение 5:** Типовой контракт на поставку продукции / оказание услуг и Общие Условия Для базовых договоров;   Непринятие Общих положений и условий является основанием для отстранения от участия в тендере. |
| Контактное лицо для справок  (только письменные запросы) | *Айгуль Атабаева*  *Специалист по Закупкам*  *Адрес эл. почты:* [*aygul.atabayeva@undp.org*](mailto:aygul.atabayeva@undp.org)*,* [*victoria.saygusheva@undp.org*](mailto:victoria.saygusheva@undp.org)  Любая задержка в ответе ПРООН не будет являться причиной для продления срока представления предложений, если только ПРООН не определит, что такое продление необходимо, и не сообщит о новом сроке заинтересованным в подаче предложений поставщиком. |

После того как ПРООН определила минимальную цену предложения, ПРООН оставляет за собой право присудить контракт только на основании цены изделия, если стоимость перевозки (фрахт и страхование) оказывается выше, чем расчетная стоимость, произведенная ПРООН и основанная на данных, полученных от своего экспедитора и страхового агента.

В любое время в течение срока действия предложения ни изменение цен в связи с эскалацией, инфляцией, ни колебание курсов валют, или любые другие рыночные факторы не будут приняты ПРООН после того, как ПРООН получила предложение исполнителя. На момент заключения контракта или Заказа, ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) количество услуг и / или товаров, вплоть до максимальных двадцати пяти процентов (25%) от общего объема предложения, без любого изменения в цене за единицу или других положений и условий.

Любой Заказ, который будет составлен в результате этого Запроса на предложение, подчиняется Общим положениям и условиям, приложенным к документу. Сам акт подачи Предложения подразумевает, что исполнитель, не сомневаясь, принимает Общие положения и условия ПРООН, изложенные в Приложении 5.

ПРООН не обязан принимать какие-либо предложения или присуждать Контракт. ПРООН также не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и предоставлением Предложения исполнителем, независимо от результата или способа проведения процесса отбора.

Доводим до вашего сведения, что процедура протеста ПРООН предоставляет возможность выразить протест тем лицам или компаниям, которым по результатам конкурсных торгов не был присужден контракт. Если Участник считает, что с ним обошлись несправедливо, он может получить подробную информацию о процедуре протеста, перейдя по следующей ссылке: <http://www.undp.org/procurement/protest.shtml>.

ПРООН призывает каждого перспективного исполнителя избегать и предотвращать конфликт интересов, сообщив ПРООН, если Вы, или любой из ваших партнеров или сотрудников, были задействованы в подготовке требований, проектирования, спецификации, сметы и других сведений, используемых в настоящем **RFQ**.

ПРООН решительно не приемлет факта мошенничества и других запрещенных практик, и стремится к выявлению и устранению всех подобных актов и практик в отношении ПРООН, а также по отношению к третьим сторонам, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН надеется, что ее исполнители будут придерживаться Кода поведения исполнителя ООН, с которым можно ознакомиться в этой ссылке: <http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf>

**Благодарим вас и с нетерпением ждем вашего предложения.**

**С уважением,**



*Айгуль Атабаева*

*Специалист по Закупкам*

**07/11/2019г.**

**Приложение №1**

**Перечень оборудования для геодинамического, гидрогеологического мониторинга и лабораторных исследований грунтов**

(Наименование, общие и технические характеристики)

**Важно:** Любые имена производителей, торговые наименования, фирменные наименования или номера каталогов, название стран, используемые в спецификациях, предназначены для описания и установления общих показателей производительности и уровня качества. Такие ссылки не являются ограничительными. Предложения принимаются по этим и сопоставимым брендам или продуктам, если качество предлагаемых продуктов соответствует или превышает качество спецификаций, перечисленных для любого товара.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ЗАПРАШИВАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение и наименование оборудования и**  **программного обеспечения** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Обучение персонала по эксплу-атации обо-рудования** (*отметить ДА/НЕТ)* |
| **Лот 1. Оборудование для геодинамического мониторинга:** | | | | |
| **1** | 1) Ручной геодезический тахеометр Leica FlexLine TS10. | Комплект | 1 | НЕТ |
|  | **ИТОГО, по лоту 1 общее число единиц оборудования** |  | **1** |  |
| **Лот 2. Оборудование для гидрогеологического мониторинга:** | | | | |
|  | | | | |
| **2** | 1) Цифровой скважинный уровнемер «Aqua TROIL-200». | Комплект | 16 | НЕТ |
|  | **ИТОГО, по лоту 2 общее число единиц оборудования** |  | **16** |  |
| **Лот 3. Оборудование для лабораторных исследований грунтов:** | | | | |
| **3** | 1) Микровесы VIBRA AF 225DRCE (92г/220г,  0,00001г/0,0001г, внутренняя калибровка). | Комплект | 2 | НЕТ |
| **4** | 2) Муфельная печь SNOL 8,2/1100L (до 1100 °С, термоволокно, электронный терморегулятор). | Комплект | 2 | НЕТ |
| **5** | 3) Баня водяная LOIP LB-162 (ЛАБ-ТБ-6/24) (6-мест, 24 л.). | Комплект | 1 | НЕТ |
| **6** | 4) pH-метр/кондуктометр WTW InoLab Multi 9620  IDS+TDS/O2/pX/ОВП (-2…16 pH, 10 мкСм / см… 2000  мСм /см, стационарный). | Комплект | 1 | НЕТ |
| **7** | 5) pH-метр TESTO-206-pH2 (0…14pH, карманный, для  полутвердых продуктов). | Комплект | 1 | НЕТ |
| **8** | 6) Testo 608-H2 Термогигрометр с функцией сигнализации. | Комплект | 1 | НЕТ |
| **9** | 7) Стол-мойка НВ-1000 МД (1000\*600\*1650). | Комплект | 1 | НЕТ |
| **10** | 8) Стол лабораторный высокий НВ-1200 ЛСПв (1090\*700\*850). | Комплект | 1 | НЕТ |
| **11** | 9) Шкаф для химических реактивов ТШ-302В (1200\*500\*2000) с  вытяжным патрубком, 4 дверцы. | Комплект | 1 | НЕТ |
|  | **ИТОГО, по лоту 3 общее число единиц оборудования** |  | **11** |  |
|  | **ВСЕГО, по лотам № 1-3 общее число единиц оборудования** |  | **28** |  |

**Примечания:**

1) Предложение должно содержать подробное техническое описание предлагаемого оборудования

(назначение, комплектность, технические характеристики)

2) Касательно всех лотов Поставщик предоставит подробное руководство по эксплуатации оборудования и

программного обеспечения на английском или русском языке (желательно на русском языке).

3) В предложении должен быть указан год производства оборудования.

**Лот 1. Оборудование для геодинамического мониторинга**

**1) Ручной геодезический тахеометр Leica FlexLine TS10**

**1. Назначение:** многофункциональный геодезический прибор, позволяющий выполнять прямое измерение расстояний, углов. Косвенным способом измеряются превышения. Аппаратура и программное обеспечение установленное на приборе позволяет контролировать точность установки прибора, автоматически вводить различные поправки, сортировать и упорядочить получаемые данные и т.д.

**2. Комплектация:**

* Ручной (нероботизированный) тахеометр Leica FlexLine TS10 (вариант комплектации с дальномерным модулем R 1000 и с угломерной точностью измерений – 1” (одна угловая секунда))
* Установленное на тахеометр дополнительное программное обеспечение (Программа Leica Captivate) со всеми необходимыми лицензиями.
* Специализированный пыле- влаго- защищённый планшетный компьютер для дистанционного управления тахеометром и экспресс-анализа результатов работы в полевых условиях (планшетный компьютер Leica CS35 – 1 шт).
* Программа дистанционного управления и экспресс-анализа для полевого планшетного компьютера (Программа Leica Captivate).
* Необходимые лицензии на программное обеспечение для полевого планшетного компьютера (Лицензия для программы Leica Captivate).
* Программа детальной обработки полученных разнообразных геодезических материалов для настольного персонального компьютера под управлением Windows (Программа Leica Infinity – 1 рабочее место).
* Необходимые лицензии для програмы Leica Infinity (1 рабочее место) детальной обработки разнообразных геодезических данных для настольного персонального компьютера под управлением Windows (Basic license for Leica Infinity + necessary options for data processing (TPS, Leveling, Surface, Scan, Image, 3D-equalizations).
* Гарантийное обслуживание (не менее 3-х лет)

**Аксессуары:**

* оригинальные внутренние аккумуляторы - 3 комплекта,
* оригинальный внешний аккумулятор - 1 комплект,
* высококачественные оригинальные зарядные устройства от сети переменного тока ~220V для групповой зарядки внутренних аккумуляторов - 1 комплект,
* высококачественные оригинальные зарядные устройства от сети переменного тока ~220V для внешнего аккумулятора - 1 комплект,
* оригинальные зарядные кабели - 1 комплект,
* оригинальные кабели для обмена данными с персональным компьютером - 1 комплект.
* высококачественный штатив для тахеометра (tripod) из дерева (Professional 5000 Series фирмы Leica), высоконагружаемый и виброустойчивый - 1 шт.

**3. Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ручной геодезический тахеометр Leica FlexLine TS10** | |
| 1 | Максимальное измеряемое расстояние | Обычный режим одиночная призма: от 1.5 до 3500 метров.  Дальний режим одиночная призма: более 4 км  Безотражательный режим: до 1000 метров |
| 2 | Измерение расстояния точность / время измерения | Обычный режим: 1 мм + 1,5 ppm (2,4 сек)  Дальний режим (> 4 км): 5 мм + 2 ppm |
| 3 | Угломерная точность геодезических измерений | Не хуже 1” (Одна угловая секунда) |
| 4 | Питание | Аккумуляторы внутренние и/или внешние |
| 5 | Управление | Цветной сенсорный дисплей с клавиатурой |
| 6 | Обмен данными | Скоростные порты для связи с компьютером, возможность подключения USB-накопителя |
| 7 | Программное обеспечение | 1) Программа Leica Captivate установленная в тахеометре для проведения съёмочных работ и управления данными.  2) Программа Leica Captivate установленная на планшетном компьютере для дистанционного управления и экспресс-анализа.  3) Специализированное программное обеспечение обработки геодезических данных, установленное на настольном персональном компьютере (рабочей станции) для работы под управлением Microsoft Windows. |
| 8 | Диапазон рабочих температур | -20..+50ºC |

**4. Количество:** 1 (один) комплект.

**Лот 2. Оборудование для гидрогеологического мониторинга**

**3) Цифровой скважинный уровнемер «Aqua TROIL-200».**

**1. Назначение:** cовершенствование мониторинга при производстве режимных круглосуточных скважинных наблюдений. Получение исходной информации об изменениях уровня подземных вод, связанных с процессами подготовки землетрясений.

**2. Комплектность:**

**-** измерительный датчик

- 100м кабель

- паспорт и руководство по эксплуатации прибора

**3. Технические характеристики измерительного датчика.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Значение** |
| 1 | Рабочая температура | -5°С -г +50°С |
| 2 | Температура хранения | -40°С ÷ +65°С |
| 3 | Размеры: диаметр/длина | 1.83см / 31.5 см |
| 4 | Вес | 0.45 кГ |
| 5 | Материал: корпуса  наконечника | Титановый  Black Delrin |
| 6 | Опции выхода | RS232, RS485, SDI-12 |
| 7 | Питание: встроенная батарея | 3.6 В-литиевая |
| 8 | Срок службы батареи | 5 лет или 200000 измерений (с шагом 15 минут) |
| 9 | Потребляемый ток: в ожидании  при измерении | 40 мкА  60 мкА |
| 10 | Внешнее питание | 8-36 В, постоянный ток |
| 11 | Внешняя батарея | 14.4 В, литиевая |
| 12 | Погрешность хода часов | Меньше 1 секунды в день |
| 13 | Шаг дискретизации, min | 1 измерение в секунду |
| 14 | Память | 4 MB, 190000 измерений |
|  | ***Проводимость*** |  |
| 15 | Тип сенсора | Сбалансированная 4-х электродная ячейка |
| 16 | Материал | Поливинилхлорид |
| 17 | Диапазон (S-сименс) | 5 µS/см \* 100000 µS/см |
| 18 | Погрешность | ± 1% |
| 19 | Чувствительность | 0.1 pS/см |
|  | ***Давление/Уровень*** |  |
| 20 | Тип сенсора | Пьезорезистивный |
| 21 | Материал | Титан |
| 22 | Диапазон (psig - фунт/кв.дюйм) | 30, 100, 300, 500 psig |
| 23 | Единицы измерения | psi, кПа, мм, см, м, дюйм, фут, Бар,мБар, мм рт.ст. |
| 24 | Погрешность | ± 0.1% от полной шкалы |
| 25 | Чувствительность | ± 0.005% от полной шкалы и лучше |
| 26 | Максимальное давление | Два диапазона |
|  | ***Температура*** |  |
| 27 | Материал | Титан |
| 28 | Единица измерения | °С, °F |
| 29 | Погрешность | ±0.1° С |
| 30 | Чувствительность | ± 0.01 °С и лучше |

**4. Количество:** 16комплектов.

**Лот 3. Оборудование для лабораторных исследований грунтов**

**1) Микровесы VIBRA AF 225DRCE (92г/220г, 0,00001г/0,0001г, внутренняя калибровка)**

**1. Назначение. Аналитические весы (92г/220г; 0,01мг/0,1мг, d=80мм, встроенная калибровка).**

**2. Комплектность:**

**- аналитические весы (92г/220г; 0,01мг/0,1мг, d=80мм, встроенная калибровка);**

- паспорт (руководство по эксплуатации).

## 3. Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Значение** |
| 1 | Модель | ViBRA AF 225DRCE |
| 2 | MAX | 92 г / 220 г |
| 3 | MIN | 0.001 г |
| 4 | Дискретность | 0.00001 г / 0.0001 г |
| 5 | Класс точности | Специальный (I) |
| 6 | Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| 7 | Размер платформы, мм | 80 |
| 8 | Калибровка | Встроенная |
| 9 | Габариты, мм | 320х210х335 |
| 10 | Вес, кг | 5.5 |
| 11 | Интерфейс | RS-232C, USB |
| 12 | Питание | Адаптер AC/DC 230V/6V |

Дополнительные характеристики:

1) Встроенная функция Se-CAL:

- определяет необходимость калибровки при изменении параметров окружающей среды;

- информирует о необходимости калибровки сообщением «CAL» на дисплее.

2) Функция Easy RES:

- позволяет менять скорость ответа нажатием кнопки SET;

- корректная стабильность и скорость ответа в зависимости от характера измеряемого

объекта и окружающих условий.

3) Функция самодиагностики α-check:

- автоматическая функция самодиагностики α-check оповещает о необходимости

калибровки весов.

4) Интерфейс ISO/GLP/GMP:

- совместный интерфейс для передачи результатов взвешивания и калибровки, порты

USB и RS-232C.

5) Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой.

6) Возможности серии АF.

7) Оригинальная конструкция ветрозащиты:

- ветрозащита обеспечивает удобный доступ к весовой платформе, предохраняет

процесс измерения от воздействий окружающей среды.

Функции:

- счетный режим;

- режим суммирования;

- крюк для взвешивания под весами;

- функция статистической обработки результатов измерений.

**4. Количество:** 2 (два) комплекта.

**2) Муфельная печь SNOL 8,2/1100L (до 1100 °С, термоволокно, электронный терморегулятор)**

**1. Назначение:**  **Муфельная печь -** универсальная, высокой точности лабораторная электропечь разработана для термической обработки различных материалов.

**2. Комплектность:**

**- м**уфельная печь (термоволокно, электронный терморегулятор) – 1шт.;

- паспорт (руководство по эксплуатации) – 1 шт.

**3. Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Значение** |
| 1 | Температура, °С | до 1100 |
| 2 | Размеры рабочей камеры, мм | 200\*300\*133 |
| 3 | Габаритные размеры, мм | 440\*530\*500 |
| 4 | Мощность, кВт | 1,8 |
| 5 | Напряжение, В | 230 |
| 6 | Вес, кг | 33 |

Дополнительные характеристики:

- камера из вакуумированного волокна;

- нагрев осуществляется с четырех сторон;

- нагревательные элементы вакуумированные;

- высококачественные термоизоляционные материалы;

- микропроцессорный терморегулятор;

- блокировка двери;

- плотно закрываемая дверь;

- керамическая подовая плита;

- быстрый нагрев;

- низкое энергопотребление;

- высокий уровень точности;

- возможность подключения к компьютеру.

**4.** **Количество:** 2 (два) комплекта.

**3) Баня водяная LOIP LB-162 (ЛАБ-ТБ-6/24) (6-мест, 24 л.)**

**1. Назначение.** Баня водяная лабораторная.

**2. Комплектность:**

**-** баня водяная (6/24) – 1 шт.;

- паспорт (руководство по эксплуатации) – 1 шт.

**3. Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Значение** |
| 1 | Количество рабочих мест | 6 |
| 2 | Диаметр рабочего места, мм | 110 |
| 3 | Рабочая часть ванны/глубина, мм | 420х280/150 |
| 4 | Объем рабочей жидкости, л | 24 |
| 5 | Питание, В | 220 |
| 6 | Мощность нагрева, Вт | 1600 |
| 7 | Масса без рабочей жидкости, кг | 8 |
| 8 | Габаритные размеры, мм | 530х300х285 |

Дополнительные характеристики:

- рабочий диапазон температур: от (комнатная +5°С) до +100°С;

- точность поддержания температуры не хуже ±0,5°С;

- корпус бани изготовлен из полированной нержавеющей стали;

- PI-контроллер для точного поддержания заданной температуры;

- требуемая температура устанавливается поворотной ручкой;

- нагревательный элемент защищен от перегрева;

- блок управления оснащен индикаторами включения нагревателя и аварийного

срабатывания схемы защиты;

- сливной кран для замены рабочей жидкости;

- система концентрических колец для регулирования диаметра посадочного отверстия.

**4. Количество:** 1 (один) комплект.

**4) pH-метр/кондуктометр WTW InoLab Multi 9620 IDS+TDS/O2/pX/ОВП**

**(-2…16 pH, 10 мкСм / см… 2000 мСм / см, стационарный)**

**1. Назначение:** н**астольный** Цифровой, высокопроизводительный, многопараметровый измерительный прибор с двумя входами для проведения измерений pH, ионоселективными электродами, проводимости и содержания растворённого кислорода с всеобъемлющим функционалом надлежащей лабораторной практики (GLP)

**2. Комплект поставки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модель** | **Описание** | **№ заказа** |
| 1 | inoLab® Multi 9620 IDS | Только прибор | 1FD560 |
| 2 | inoLab® Multi 9620 SET C | комплект измерения pH/проводимость | 1FD56C |

Комплект поставки включает MultiLab® Importer для переноса данных в программу Excel®, а также MultiLab® User (администрирование пользователей).

**3. Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Значения** |
| 1 | Параметры | pH, мВ, измерения ионоселективными электродами, насыщение, концентрация, парциальное давление, проводимость, удельное сопротивление, солёность, общее содержание растворённых твёрдых веществ (TDS), температура |
| 2 | Универсальные измерительные каналы | 2 |
| 3 | Диапазон измерения | Зависит от используемого датчика IDS |
| 4 | Дисплей | графический цветной ЖК дисплей |
| 5 | Функция калибровочных и измерительных возможностей (СМС)/Сертификат системы качества (QSC) | Да/Да |
| 6 | Память для сохранения результатов | ручной режим 500 / 10000 автоматический |
| 7 | Аналоговые pH/ОВП/ионоселективные датчики | ADA 94 pH/IDS DIN или ADA 94 pH/IDS BNC |
| 8 | Регистрация данных | ручная/управляемая таймером |
| 9 | Интерфейс | USB A/мини USB-B |
| 10 | Принтер | Три предустановленных драйвера (описание см. в Инструкции по эксплуатации) |
| 11 | Источник питания | Универсальный источник питания от 100 до 240 В, 50/60 Гц |

**Дополнительные характеристики:**

- готовность к беспроводной технологии;  
- одновременные измерения с помощью двух независимых измерительных каналов;  
- современный высокопроизводительный многопараметровый измерительный прибор с

двумя гальванически изолированными измерительными каналами pH/мВ;

- ионоселективный электрод (включая метод добавок), проводимости и содержания

кислорода.

- большой цветной графический дисплей 16:9, покрытый гигиеническим стеклянным

экраном и антибактериальной клавиатурой;

- два USB порта для связи с компьютером, принтером или USB накопителем.

**4. Количество:** 1 (один) комплект.

**5) pH-метр TESTO-206-pH2 (0…14pH, карманный, для полутвердых продуктов)**

**1. Назначение.** Карманный pH-метр для полутвердых продуктов с проникающим электродом предназначен для измерения pH полутвердых субстанций.

**2. Комплект поставки:**

1) прибор для измерения pH/температуры в жидкостях;

2) колпачок для хранения с гелевым наполнителем pH1;

1. защитный чехол TopSafe;
2. держатель для ремня/стены.

**3. Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Значения** |
| *1.* | *Измерение температуры (сенсор NTC)* | |
| 1.1. | Диапазон измерений | 0 ... +60 °C (краткосрочно до +80°C макс. 5 мин.) |
| 1.2. | Погрешность | ±0,4 °C |
| 1.3. | Разрешение | 0,1 °C |
| *2.* | *Измерение pH (электрод)* | |
| 2.1. | Диапазон измерений | 0 ... 14 pH |
| 2.2. | Погрешность | ±0,02 pH |
| 2.3. | Разрешение | 0,01 pH |
| *3.* | *Общие технические данные* | |
| 3.1. | Размеры | 197 x 33 x 20 мм |
| 3.2. | Рабочая температура | 0 ... +60 °C |
| 3.3. | Корпус | Чехол TopSafe из ABS, класс защиты IP68 |
| 3.4. | Класс защиты | IP68 |
| 3.5. | Гарантия | 2 года |
| 3.6. | Тип батареи | CR2032 1 шт. |
| 3.7. | Ресурс батареи | 80 ч. (функция Auto Off 10 мин.) |
| 3.8. | Тип дисплея | LCD |
| 3.9. | Размер дисплея | Размер дисплея: две строки |
| 3.10. | Количество каналов | 2-х канальный |
| 3.11. | Частота измерений | 2 изм. в сек. |
| 3.12. | Температурная компенсация | автоматическая |
| 3.13. | Температура хранения | -20 ... +70 °C |
| 3.14. | Вес | 69 г |

Дополнительные характеристики:

- pH2 наконечник зонда для измерения в полутвердых субстанциях;  
- автоматическое распознавание значений полной шкалы (Auto-hold);  
- не требующий обслуживания гель-электролит.

**4. Количество:** 1 (один) комплект.

**6) TESTO 608-H2 Термогигрометр с функцией сигнализации**

**1. Назначение:** Термогигрометр с функцией сигнализации предназначен для постоянного измерения влажности, температуры и расчета точки росы.

**2. Комплектность:**

1) Термогигрометр – 1 шт.

2) паспорт (руководство по эксплуатации) – 1 шт.

**3. Технические характеристики:**

- Диапазон измерения: от +2 до +98% ОВ, от -10 до +70°C, от -40 до +70°C т.р.

- Погрешность: +/- 2 % ОВ (+2 до +98% ОВ).

- Разрешение: 0,1% ОВ.

- Тип зонда: NTC.

- Погрешность: +/- 0,5°C (при +25°C).

- Разрешение: 0,1°C.

- Рабочая температура: от -10 до +70°C.

- Тип батареи: 9В, блочная батарея "Крона".

- Ресурс батареи: 8736 ч.

- Скорость измерения: 18 с.

- Вес: 186 г.

- Размеры: 120 x 89 x 40 мм.

- Дисплей: 2 строчный, LCD.

Дополнительные характеристики:

- Термогигрометр оснащен функцией LED-сигнала, который активируется

при превышении максимальных значений.

- Отражает наибольшее и наименьшее значение.

**4. Количество:** 1 (один) комплект.

**7) Стол-мойка HB-1000 МД (1000\*600\*1650)**

**1. Назначение.** Стол-мойка лабораторная.

**2. Комплектность.** В стандартную комплектацию стола-мойки лабораторной входит:

1. пластиковая сушилка на 16 мест;
2. двойная раковина из полипропилена (глубина 30 см);
3. смеситель с гибкими подводками 300 мм;
4. сифон;
5. регулируемые по высоте опоры.

**3. Технические характеристики:**

- габаритные размеры: 1000\*600\*1650.

- материал: металл.

**4. Количество:** 1 (один) комплект.

**8) Стол лабораторный высокий HB-1200 ЛСПв (1090\*700\*850)**

**1. Назначение.** Стол высокий лабораторный стол, предназначенный

для работы стоя.

**2. Комплектность:**

- стол лабораторный высокий – 1 шт.;

- паспорт.

**3. Технические характеристики.**

Габаритные размеры: 1090\*700\*850.

Столешница лабораторного стола выполнена из слоистого пластика.

**4. Количество:** 1 (один) комплект.

**9) Шкаф для химических реактивов ТШ-302В (1200\*500\*2000) с вытяжным патрубком,**

**4 дверцы**

**1. Назначение: шкаф для химических реактивов (1200\*500\*2000).**

**2. Комплектность:**

- шкаф для химических реактивов с вытяжным патрубком;

- паспорт.

**3. Технические характеристики:**

- габаритные размеры: **1200\*500\*2000;**

**- материал: металл.**

**4. Количество:** 1 (один) комплект.

**Приложение 2**

**СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ**

1. **Техническая спецификация:**

Техническое описание для каждого предлагаемого наименования должно содержать достаточное количество деталей, чтобы позволить ПРООН определить соответствие предложения с техническими характеристиками, запрашиваемыми в данном запросе.

1. **Стоимость:**

Ценовое предложение должно включать стоимость транспортировки до пункта назначения, стоимость погрузки / разгрузки продукции с транспортных средств.

1. **Гарантия:**

Поставщик должен предоставить контакты ближайшего местного агента (вкл. адрес, номера телефонов и имена контактных лиц) в целях обслуживания заявок от ПРООН или ее партнеров по любым заводским дефектам, обнаруженным в ходе обычной эксплуатации в течение 12 месячного гарантийного периода. Поставщик обязан устранить дефект на месте либо путем замены или ремонта в течение 1 месяца.

1. **Присуждение контракта:**

ПРООН оставляет за собой право присудить один контракт на все товары, описанные в данном запросе на ценовое предложение, и ПРООН оставляет за собой право присуждать отдельные контракты в любых комбинациях, как сочтет это целесообразным, по своему собственному усмотрению.

1. **Общие положения:**

Все лабораторное оборудование должно быть новое, не использованное и полностью укомплектованное.

**Приложение 3**

**ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА**

***Заполненная форма должна быть представлена на фирменном бланке поставщика***

*Мы, нижеподписавшиеся, настоящим, принимаем в полном объеме Общие положения и условия ПРООН, и тем самым предлагаем доставить предметы, перечисленные ниже, согласно техническим характеристикам и требованиям ПРООН в соответствии с номером для ссылки Запроса на подачу ценовых предложений (RFQ)* **RFQ-TKM-029-2019.**

**Таблица 1: Предложение о поставке товаров в соответствии с Техническими характеристиками и требованиями**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стои-мость**  **за ед.** | **Итого** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Лот 1. Оборудование для геодинамического мониторинга:** | | | | | | |
| **1** | 1) Ручной геодезический тахеометр Leica FlexLine TS10. | | Комплект | 1 |  |  |
|  | *Общая стоимость оборудования* | |  |  |  |  |
|  | *Стоимость транспортировки/доставки (на условиях DDP Ашхабад)* | |  |  |  |  |
|  | Другие расходы (укажите если имеются) | |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ЛОТУ № 1** | |  |  |  |  |
| **Лот 2. Оборудование для гидрогеологического мониторинга:** | | | | | | |
| **2** | 1) Цифровой скважинный уровнемер «Aqua TROIL-200». | | Комплект | 16 |  |  |
|  | *Общая стоимость оборудования* | |  |  |  |  |
|  | *Стоимость транспортировки/доставки (на условиях DDP Ашхабад)* | |  |  |  |  |
|  | Другие расходы (укажите если имеются) | |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ЛОТУ № 2** | |  |  |  |  |
| **Лот 3. Оборудование для лабораторных исследований грунтов:** | | | | | | |
| **3** | 1) Микровесы VIBRA AF 225DRCE (92г/220г,  0,00001г/0,0001г, внутренняя калибровка). | Комплект | | 2 |  |  |
| **4** | 2) Муфельная печь SNOL 8,2/1100L (до 1100 °С,  термоволокно, электронный терморегулятор). | Комплект | | 2 |  |  |
| **5** | 3) Баня водяная LOIP LB-162 (ЛАБ-ТБ-6/24) (6-мест, 24 л.). | Комплект | | 1 |  |  |
| **6** | 4) pH-метр/кондуктометр WTW InoLab Multi 9620  IDS+TDS/O2/pX/ОВП (-2…16 pH, 10 мкСм / см… 2000  мСм /см, стационарный). | Комплект | | 1 |  |  |
| **7** | 5) pH-метр TESTO-206-pH2 (0…14pH, карманный, для  полутвердых продуктов). | Комплект | | 1 |  |  |
| **8** | 6) Testo 608-H2 Термогигрометр с функцией  сигнализации. | Комплект | | 1 |  |  |
| **9** | 7) Стол-мойка НВ-1000 МД (1000\*600\*1650). | Комплект | | 1 |  |  |
| **10** | 8) Стол лабораторный высокий НВ-1200 ЛСПв 1090\*700\*850). | Комплект | | 1 |  |  |
| **11** | 9) Шкаф для химических реактивов ТШ-302В (1200\*500\*2000) с вытяжным патрубком, 4 дверцы. | Комплект | | 1 |  |  |
|  | *Общая стоимость оборудования* |  | |  |  |  |
|  | *Стоимость транспортировки/доставки (на условиях DDP Ашхабад)* |  | |  |  |  |
|  | Другие расходы (укажите если имеются) |  | |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ЛОТУ № 3** |  | |  |  |  |

**Таблица 2: Предложение должно соблюдать другие условия и соответствующие требования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ниже следует дополнительная информация, относящаяся к нашему Предложению:** | **Ваши ответы** | | |
| ***Да, мы будем соблюдать*** | ***Нет, мы не будем соблюдать*** | ***В случае несоблюдения просьба указать встречное предложение*** |
| Гарантийный период будет охватывать 12 месяцев с момента принятия объекта со стороны ПРООН.  Если в течение 12 месяцев после начала использования объекта, были обнаружены какие-либо дефекты или они возникли в ходе нормальной эксплуатации, Поставщик исправит дефект на месте либо заменой, либо произведя ремонт в течение 1 месяца. |  |  |  |
| Поставщик должен будет предоставить 2 копии инструкций по эксплуатации каждого поставленного оборудования и программного обеспечения на русском языке. |  |  |  |
| Срок действия предложения - 60 дней |  |  |  |
| Расчетный вес / объем / размеры груза |  |  |  |
| Страна - производитель |  |  |  |
| Год производства оборудования |  |  |  |
| Самая поздняя дата поставки:  120 календарных дней с момента подписания контракта. |  |  |  |
| Все статьи Общих положений и условий ПРООН. |  |  |  |
| Другие требования: |  | | |

Всю информацию, которую мы не предоставили, автоматически подразумевает наше полное соответствие с требованиями и условиями данного запроса.

*[Имя и подпись Заявителя]*

*[Дата]*

**Приложение 4**

**Контрольный Перечень Документов для Претендентов**

**Перед подачей тендерного предложения, пожалуйста, удостоверьтесь, что документы, перечисленные ниже, заполнены и проверены.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Требуемые документы** | **Да/Нет** |
| 1 | Правильно заполненная форма в соответствии с образцом, предоставленным в Приложении 3, 4 и согласно перечню требований в Приложениях 1 и 2. Форма подачи предложения/Перечень необходимого материала: Должным образом заполненные и подписанные (Приложение3); |  |
| 2 | Послепродажное обслуживание: Поставщик предоставит перечень организаций по обслуживанию (с адресами, телефонами и именами лиц для контактов) для оформления заявок от ПРООН или ее партнеров для технической помощи, технического обслуживания, сервиса, ремонта и капитального ремонта оборудования; |  |
| 3 | Фотографии каждой предлагаемой продукции необходимо включить в предложение. К фотографиям необходимо приложить технические листы с описанием спецификации предлагаемой продукции. Поставщик должен чётко прописать конкретные детали / модель предлагаемой продукции, т.к. нормативно-технические листы или каталоги могут предлагать различные варианты; |  |
| 4 | Сертификат качества (например, ISO, и т.д.) и / или другие подобные документы, подтверждающие соответствие предложенной продукции международному или национальному стандарту качества; |  |
| 5 | Копии регистрационных документов, действующих лицензий, патентов и других документов, позволяющих претенденту выполнять соответствующий вид работ |  |
| 6 | Информация по аналогичным проектам, выполненным поставщиком в течение минимум 3х лет. |  |

**Приложение 5**

**Типовой Договор на закупку Товаров и / или оказание Услуг**

**между Программой Развития Организации Объединенных Наций и** [Название / имя Подрядчика]

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Страна, в которой будут поставляться Товары и / или предоставляться Услуги:** | |
| 1. **ПРООН:** [] запрос цен [] запрос предложения [] Приглашение на участие в тендере [] заключение договора без конкурсного отбора         Номер и дата: | |
| 1. **Ссылка на номер Договора (напр. Номер присуждения договора):** | |
| 1. **Долгосрочное соглашение:** [Да] [Нет] [указать нужное] | |
| 1. **Предмет Договора:** [] товары [] услуги [] товары *и* услуги | |
| 1. **Тип услуг:** | |
| **7. Дата начала Договора:** | 8. **Дата окончания Договора:** |
| 9. **Общая сумма Договора:** [указать валюту и сумму цифрами и прописью]  9a. **Предоплата:** [указать валюту и сумму цифрами и прописью или отметить «не применяется»] | |
| 10. **Общая стоимость Товаров и / или Услуг:**  [] **Меньше 50.000 долл.** **США** **(только Услуги)** - применяются Общие условия ПРООН для базовых (незначительных) договоров  [] **Меньше 50.000 долл.** **США** **(Товары** ***или*** **Товары и Услуги)** - применяются Общие условия для договоров ПРООН  [] **50 000 долл.** **США или больше** **(товары** ***и / или*** **услуги)** - применяются Общие условия для договоров ПРООН | |
| 11. **Способ оплаты:** [] фиксированная цена [] возмещение расходов | |
| 12. **Название (имя) Подрядчика:**  Адрес:  Страна регистрации:  Веб-страница: | |
| 13. **Контактное лицо Подрядчика:**  Должность:  Адрес:  Телефон:  Факс:  Электронная почта: | |
| 14. **Контактное лицо ПРООН:**  Должность:  Адрес:  Телефон:  Факс:  Электронная почта: | |
| 15. **Банковский счет Подрядчика, на который будут осуществляться платежи:**  Получатель:  Название счета:  Номер счета:  Название банка:  Адрес банка:  SWIFT-код:  Код банка:  Инструкции по назначению платежей: | |

Настоящий Договор состоит из следующих документов, которые, в случае возникновения несоответствия, имеют преимущество друг перед другом в следующем порядке:

1. Данная титульная страница («Титульная страница»).

1. Специальные условия ПРООН [удалить, если не применяется].

1. [Общие условия ПРООН для договоров] [Общие условия ПРООН для базовых (незначительных) договоров] [удалить, если не применяется, и удалить квадратные скобки].

1. Техническое задание (ТЗ) и График платежей, которые включают описание услуг, предмет поставки и задачи по выполнению, плановые показатели, сроки поставки, график осуществления платежей и общую сумму договора [удалить, если не применяется].

1. Техническая спецификация Товаров [удалить, если не применяется].

1. Техническое и Финансовое предложение Подрядчика от [указать дату], с разъяснениями и уточнениями согласно утвержденному протоколу переговоров от [указать дату]; эти документы не прилагаются, но известны сторонам и находятся в их распоряжении, а также являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. Цены со скидкой [применяются в тех случаях, когда Подрядчик привлекается к сотрудничеству на основе долгосрочного соглашения; удалить, если не применяется].

Все вышеперечисленное, включая все, на что ссылается этот документ, являет собой полный объем договоренностей («Договор») между Сторонами, при этом все предыдущие переговоры и / или договоренности, имеющие отношение к предмету настоящего Договора, теряют силу независимо от того, выполнены они в устной или в письменной форме.

Настоящий Договор вступает в силу со дня проставления надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон последней подписи на Титульной странице и прекращает свое действие в дату завершения Договора, указанную на Титульной странице. Внесение изменений и / или дополнений к настоящему Договору возможно лишь в случае оформления письменного соглашения надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

**Настоящим удостоверяется,** что должным образом уполномоченные на это представители Сторон подписали настоящий Договор от имени Сторон в месте и в день, указанные ниже.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **От имени Подрядчика** | | **От имени ПРООН** | |
| Подпись: |  | Подпись: |  |
| Имя: |  | Имя: |  |
| Должность: |  | Должность: |  |
| Дата: |  | Дата: |  |

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОГОВОРОВ**

Настоящий Договор заключен между Программой Развития Организации Объединенных Наций, дочерним органом Организации Объединенных Наций, основанным Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (далее - «ПРООН»), с одной стороны, и компанией / предприятием или организацией, указанной на Титульной странице настоящего Договора (далее - «Подрядчик»), с другой стороны.

**1.**    **ПРАВОВОЙ СТАТУС СТОРОН:** ПРООН и Подрядчик далее именуются как «Сторона» или совместно «Стороны» по настоящему Договору, и:

**1.1** В соответствии, *среди прочего,* с Уставом Организации Объединенных Наций и Конвенции о Привилегиях и Иммунитетах Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций, включая ее дочерние органы, имеет полную правосубъектность и пользуется такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для независимой реализации ее целей.

**1.2**    Подрядчик должен иметь правовой статус независимого подрядчика *по отношению к* ПРООН и ничто из того, что изложено в договоре или имеет к нему отношение, не может рассматриваться как установление или создание между Сторонами взаимоотношений на уровне работодателя и работника или принципала и агента. Должностные лица, представители, сотрудники или субподрядчики каждой из Сторон не должны во всех отношениях считаться сотрудниками или агентами другой стороны, при этом каждая Сторона будет нести ответственность самостоятельно за все претензии, вытекающие из или в связи с наймом таких физических или юридических лиц.

**2.**   **ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА:**

**2.1**    Подрядчик должен предоставить товары, указанные в Технической спецификации на Товары (далее - «Товары»), и / или предоставить услуги, указанные в Техническом задании и Графике платежей (далее - «Услуги»), с должной ответственностью и эффективностью, а также в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик также должен предоставить всю техническую и административную поддержку, которая необходима для обеспечения своевременного и удовлетворительного предоставления Товаров и / или Услуг.

**2.2**    В тех случаях, когда Договор предусматривает покупку Товаров, Подрядчик предоставляет ПРООН письменное доказательство доставки Товаров. Такое доказательство доставки должно как минимум включать счет, сертификат / свидетельство соответствия, а также другие товаросопроводительные документы, которые будут указаны в Технической спецификации на Товары.

**2.3**    Подрядчик подтверждает и гарантирует достоверность всей информации или данных, которые он предоставляет ПРООН для целей заключения настоящего Договора, а также качество исходных результатов и отчетов, предусмотренных настоящим Договором, с соблюдением самых высоких отраслевых и профессиональных стандартов.

**2.4**    Все сроки, указанные в настоящем Договоре, обязательны для осуществления поставки Товаров и / или оказания услуг.

**3.**    **ДОЛГОСРОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ:**Если ПРООН привлекает Подрядчика на основе долгосрочного соглашения («ДС»), которая указана на Титульной странице настоящего Договора, следующие условия должны быть применены:

**3.1**    ПРООН не гарантирует количество Товаров и / или Услуг, которое будет заказано в течение срока действия ДС.

**3.2**    Любое структурное подразделение ПРООН, включая, среди прочего, подразделение Штаб-квартиры, Представительство страны или Региональный центр, а также любая организация структуры ООН, может заказывать Товары и / или Услуги у Подрядчика по этому Договору.

**3.3**    Подрядчик обязуется предоставить Услуги и / или поставить Товары на условиях и в сроки, которые определены ПРООН и указаны в Заказе на покупку, регулируемый положениями и условиями настоящего Договора. Во избежание сомнений, ПРООН не имеет никаких правовых обязательств по отношению к Подрядчику до факта и момента выпуска Заказа на покупку.

**3.4**      Товары и / или услуги должны предоставляться по ценам со скидками, которые прилагаются к настоящему Договору. Цены будут оставаться действительными в течение 3 лет от начальной даты, указанной на Титульной странице настоящего Договора.

**3.5**    В случае любых выгодных технических изменений и / или снижения цен на товары и / или услуги в течение действия соглашения о предоставлении услуг, Подрядчик должен немедленно сообщить ПРООН об этом. ПРООН, в свою очередь, оценивает влияние любого такого события и может направить запрос на внесение изменений в соглашение о предоставлении услуг.

**3.6**       Подрядчик должен каждые полгода направлять ПРООН отчет о поставленных товарах и / или предоставленных услугах, если иное не предусмотрено Договором. Все отчеты должны направляться Контактному лицу ПРООН, которое указано на Титульной странице настоящего Договора, а также в структурное подразделение ПРООН - заказчика товаров и / или услуг в отчетном периоде.

**3.7**    Долгосрочное соглашение действует в течение максимум 2 лет и может быть продлено ПРООН еще на один год по взаимному согласию Сторон.

**4.**  **ЦЕНА И ОПЛАТА:**

**4.1**    **ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА:** Если в качестве способа оплаты выбрана Фиксированная цена, в соответствии с Титульной страницей этого Договора, ПРООН должна уплатить Подрядчику фиксированную сумму, указанную на Титульной странице настоящего Договора, за выполненную и полную поставку Товаров и / или предоставление Услуг.

4.1.1    Указанная на Титульной странице настоящего Договора сумма не подлежит корректировкам или пересмотру в связи с изменением цен, валютными колебаниями или в связи с фактическими расходами, которые Подрядчик понес при выполнении Договора.

4.1.2    ПРООН осуществляет платежи Подрядчику в суммах и согласно графика платежей, который предусмотрен Техническим заданием и Графиком платежей, после завершения Подрядчиком соответствующей поставки и после принятия ПРООН оригиналов счетов, предоставленных Подрядчиком Контактному лицу ПРООН, указанному на Титульной странице настоящего Договора, вместе со всей сопроводительной документацией, которую может потребовать ПРООН.

4.1.3    В счетах должны указываться поставленные единицы с соответствующими суммами к оплате.

4.1.4    Платежи, совершенные ПРООН Подрядчику, не освобождают Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору и не должны считаться принятием ПРООН товаров и / или услуг, поставленных / предоставленных Подрядчиком.

**4.2**    **ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ:**Если Возмещение расходов выбрано способом оплаты согласно Титульной страницы этого Договора, за выполненную и полную поставку товаров и / или предоставление услуг ПРООН должна уплатить Подрядчику сумму, не превышающую общую сумму, указанную на Титульной странице настоящего Договора.

4.2.1    Указанная сумма является максимальной общей суммой возмещения расходов по настоящему Договору. Детализация затрат, изложенная в Финансовой части Титульной страницы настоящего Договора, должна указывать максимальный размер каждой категории расходов, подлежащих возмещению по настоящему Договору. Подрядчик в своих счетах или финансовых отчетах (по запросу ПРООН) должен указать сумму фактических расходов к возмещению, которые он понес при поставке товаров и / или предоставлении услуг.

4.2.2 Подрядчик не может оказывать услуги и / или поставлять товары или оборудование, материалы и другие товарно-материальные ценности (ТМЦ), которые могут привести к возникновению расходов, размер которых превышает сумму, указанную на лицевой странице этого договора, или максимальный размер каждой категории расходов, указанный в детализации расходов в Финансовом предложении без предварительного письменного согласования Контактным лицом ПРООН.

4.2.3    Подрядчик должен предоставить оригиналы счетов или финансовые отчеты (по запросу ПРООН) по товарам, поставленным в соответствии с Техническим заданием на Товары и/или Услуги и Графиком платежей. В таких счетах должны указываться поставленные единицы с соответствующими суммами к оплате. Они должны быть предоставлены Контактному лицу ПРООН вместе с сопроводительной документацией и актуальной стоимостью, которую может потребовать ПРООН.

4.2.4    ПРООН осуществляет платежи Подрядчику после завершения Подрядчиком поставки соответствующей единицы (единиц) поставки согласно оригиналов счетов или финансовых отчетов (по запросу ПРООН) и после принятия ПРООН оригиналов счетов или финансовых отчетов. Такие платежи являются предметом любых особых условий возмещения, согласно детализации расходов в Финансовом предложении.

4.2.5    Платежи, совершенные ПРООН Подрядчику, не освобождают Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору и не должны считаться принятием ПРООН товаров и / или услуг, поставленных / предоставленных Подрядчиком.

**5.**  **ПРЕДОПЛАТА:**

**5.1**    Если на Титульной странице настоящего Договора указана предоплата (авансовый платеж), Подрядчик должен предоставить оригинальный счет на сумму такого авансового платежа после подписания настоящего Договора Сторонами.

**5.2**    Если авансовый платеж составляет 20 или более процентов общей стоимости договора, или составляет 30 тыс. долл. США или более, и должен быть осуществлен ПРООН после подписания Договора Сторонами, условием для осуществления такого платежа будет получение и прием ПРООН банковской гарантии или подтвержденного банком чека на полную сумму авансового платежа, которые действительны в течение всего периода действия договора и оформлены по форме, приемлемой для ПРООН.

**6.**  **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И ОТЧЕТОВ:**

**6.1**    Все оригиналы счетов, финансовые и другие отчеты и сопроводительные документы, которые необходимы в соответствии с настоящим Договором, должны быть отправлены Подрядчиком почтой Контактному лицу ПРООН. По запросу Подрядчика и в случае согласия ПРООН счета и финансовые отчеты могут направляться ПРООН по факсу или электронной почте.

**6.2**    Все отчеты и счета Подрядчик должен направлять Контактному лицу ПРООН, указанному на Титульной странице настоящего Договора.

**7.**  **СРОК И СПОСОБ ОПЛАТЫ:**

**7.1**    Счета должны быть оплачены в течение 30 (тридцати) дней с момента их принятия ПРООН. ПРООН обязана делать все возможное для принятия оригинала счета или для информирования Подрядчика о его неприятии в течение обоснованного периода времени после получения такого счета.

**7.2**    Если предоставляются услуги, то, в дополнение к счету, Подрядчик должен предоставить ПРООН отчет, в котором подробно описываются Услуги, которые предоставлялись по Договору в течение периода времени, охваченного каждым отчетом.

**8.**    **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОТРУДНИКОВ:**В тех случаях, когда Договор предусматривает предоставление ПРООН услуг должностными лицами, сотрудниками, агентами, служащими, субподрядчиками и другими представителями Подрядчика (вместе - «персонал Подрядчика»), применяются следующие положения:

**8.1**    Подрядчик отвечает и принимает на себя все риски и ответственность, связанные с его персоналом и имуществом.

**8.2**    Подрядчик отвечает за профессиональную и техническую компетентность своего персонала, которому он поручает выполнять работы по Договору, и будет выбирать надежных и компетентных лиц, способных эффективно выполнять обязательства по Договору и которые при выполнении таких обязательств придерживаются местного законодательства и правил и отвечают высоким стандартам морально-этического поведения.

**8.3**    Такой персонал Подрядчика должен быть квалифицированным с профессиональной точки зрения и, в случае необходимости работы с должностными лицами или персоналом ПРООН, должен быть способен делать это эффективно. Квалификация любого персонала, которому Подрядчик может поручить или предложить выполнения каких-либо обязательств по Договору, должна быть не хуже, или лучше, чем квалификация любого персонала, предложенного Подрядчиком с самого начала.

**8.4**    На выбор и на исключительное усмотрение ПРООН:

8.4.1    ПРООН имеет право проверять квалификацию персонала, предложенного Подрядчиком *(напр.,* Резюме), до начала выполнения таким персоналом любых обязательств по Договору;

8.4.2    квалифицированный персонал или должностные лица ПРООН вправе проводить собеседования с любым сотрудником, предложенным Подрядчиком для выполнения обязательств по Договору, до начала выполнения таким персоналом любых обязательств по Договору; и

8.4.3    в случаях, когда в соответствии со статьей 8.4.1 или 8.4.2 выше ПРООН проверила квалификацию такого персонала Подрядчика, ПРООН вправе обоснованно отклонить любого сотрудника.

**8.5**    Требования, приведенные в Договоре о количестве или квалификации персонала Подрядчика, могут меняться в ходе выполнения Договора. Любые такие изменения должны вноситься только после письменного уведомления о предложенных изменениях и после письменного согласования Сторонами таких изменений, при этом применяются следующие положения:

8.5.1    ПРООН имеет право в любое время запросить в письменном виде замену любого из сотрудников Подрядчика, а Подрядчик в таком случае не должен необоснованно отклонять такую просьбу.

8.5.2    Никто из персонала Подрядчика, которому поручено исполнять обязанности по Договору, не может быть отозван или заменен без предварительного письменного согласия ПРООН, при этом ПРООН не может необоснованно задерживать с предоставлением такого согласия.

8.5.3    Отзыв или замена персонала Подрядчика должна осуществляться как можно быстрее и таким образом, чтобы это не имело негативных последствий на выполнение обязательств по Договору.

8.5.4    Все расходы, связанные с отзывом или заменой персонала Подрядчика, в любом случае несет исключительно Подрядчик.

8.5.5    Ни одна просьба ПРООН отозвать или заменить персонал Подрядчика не должна считаться прекращением, полным или частичным, действия Договора, при этом ПРООН не несет ответственности за отозванный или замененный персонал.

8.5.6    Если просьба отозвать или заменить персонал Подрядчика *не* основывается на невыполнении или невозможности выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, ненадлежащем исполнении обязанностей персоналом, или на несостоятельности такого персонала корректно работать с должностными лицами и персоналом ПРООН, в таком случае, в результате такой просьбы отозвать или заменить персонал Подрядчика, Подрядчик не будет нести ответственность за любые задержки при выполнении им своих обязательств по Договору, которые, главным образом, стали результатом отзыва или замены такого персонала.

**8.6**    Ничто в изложенных выше пунктах 8.3, 8.4 и 8.5 нельзя считать создающим для ПРООН любых обязательств по отношению к персоналу Подрядчика, которому поручено выполнение работ по Договору, при этом исключительную ответственность за такой персонал будет продолжать нести Подрядчик.

**8.7**    Подрядчик отвечает за то, что весь персонал, которому Подрядчик поручил выполнение любых обязательств по Договору и который может иметь доступ к любым помещениям и другому имуществу ПРООН, должен:

8.7.1    пройти проверку безопасности или отвечать требованиям такой проверки, о которых ПРООН сообщила Подрядчику, включая, среди прочего, проверку на наличие судимостей;

8.7.2    при нахождении на территории помещений или имущества ПРООН предъявлять такие идентифицирующие документы, которые могут быть приняты и предоставлены должностным лицам службы безопасности ПРООН, при этом в случае отзыва или замены любого персонала, или при прекращении или завершении действия Договора, такой персонал должен вернуть ПРООН все такие идентифицирующие документы для их аннулирования.

**8.8**    В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации о том, что правоохранительные органы обвинили кого-либо из сотрудников Подрядчика, у которого есть доступ к любым помещениям ПРООН в совершении правонарушения, кроме незначительных нарушений правил дорожного движения, Подрядчик должен в письменном виде сообщить ПРООН об известных на тот момент подробностях обвинения, а также продолжать информировать ПРООН о всех существенных изменениях в решении таких обвинений.

**8.9**    Вся деятельность Подрядчика, в том числе хранения оборудования, материалов, ТМЦ и запчастей, на территории помещений или имущества ПРООН должна ограничиваться согласованными или разрешенными ПРООН участками. Персонал Подрядчика не должен заходить или находиться на территории, в помещениях или с имуществом ПРООН, а также не должен хранить или утилизировать любое свое оборудование или материалы на таких участках, без соответствующего разрешения ПРООН.

**8.10**    Подрядчик должен (і) разработать соответствующий план безопасности и внедрить его с учетом обстановки в стране и на территории предоставления услуг; и (іi) принять на себя все риски и ответственность за безопасность и полную реализацию плана безопасности.

**8.11**    ПРООН оставляет за собой право проверять наличие такого плана и предлагать изменения к нему в случае необходимости. Отсутствие соответствующего плана безопасности, требуемое этим документом, а также его невыполнение, будет считаться нарушением условий настоящего Договора. Несмотря на вышеуказанное, Подрядчик будет продолжать нести ответственность за безопасность своего персонала и имущество ПРООН, которое находится у него на хранении, в соответствии с пунктом 8.10 выше.

**9. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ:**

**9.1**    За исключением пункта 9.2 ниже, Подрядчик не может переуступать, отчуждать, передавать в залог или любым другим образом распоряжаться Договором, любой его частью, или любым правом, претензией или обязательством по Договору без предварительного письменного разрешения ПРООН. Любое такое отступление, передача, предание в залог или распоряжение Договором, любой его частью, любыми правами, претензиями или обязательствами по ним, или любая попытка такого распоряжения, не будет иметь юридической силы для ПРООН. За исключением случаев, когда это касается определенных уже согласованных субподрядчиков, Подрядчик может передавать любые свои обязательства по настоящему Договору только при условии предварительного письменного разрешения ПРООН. Любая такая передача или любая попытка такой передачи в других случаях не будет иметь юридической силы для ПРООН.

**9.2**Подрядчик вправе переуступать или иным образом передавать Договор субъекту-правопреемнику, который появился в результате реорганизации предприятия Подрядчика, *при условии, что:*

9.2.1 такая реорганизация не является результатом процедуры банкротства, ликвидации или других подобных процедур; и

9.2.2 такая реорганизация возникает в результате продажи, слияния или поглощения всех или существенной части активов или прав собственности Подрядчика; и

9.2.3 Подрядчик безотлагательно информирует ПРООН о такой уступку или передаче прав при первой возможности; и

9.2.4 лицо-реципиент такой уступки или передачи в письменном виде соглашается соблюдать условия и положения Договора, при этом такое письменное согласие должно быть безотлагательно предоставлено ПРООН сразу после такой уступки или передачи.

**10.**    **ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ:**Если Подрядчику необходимы услуги субподрядчиков для выполнения каких-либо обязательств по Договору, Подрядчик должен получить предварительное письменное согласие ПРООН. ПРООН имеет право, по своему усмотрению, проверять квалификацию любых субподрядчиков и отклонять любого предложенного субподрядчика, которого ПРООН обоснованно считает неквалифицированным для выполнения обязательств по Договору. ПРООН вправе требовать, чтобы любой субподрядчик покинул помещение ПРООН, без предоставления каких-либо объяснений такого требования. Любое такое отклонение или любое такое требование не предоставляет Подрядчику право требовать любой отсрочки выполнения или заявлять любые оправдания невыполнения любого из его обязательств по Договору, при этом Подрядчик несет исключительную ответственность за все услуги и обязательства, которые предоставляются и выполняются его субподрядчиками. Условия любого субподряда должны регулироваться и толковаться в полном соответствии со всеми положениями и условиями Договора.

**11.**    **ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ:**В случае, если Договор или любая его часть предусматривает любое приобретение Товаров и если иное конкретно не указано в нем, для таких покупок по Договору применяются следующие условия:

**11.1 ДОСТАВКА ТОВАРОВ:**Подрядчик должен передать или предоставить товары, а ПРООН должна получить Товары, в месте, определенном для доставки Товаров, и в срок, определенный договором для доставки Товаров. Подрядчик должен предоставить ПРООН товаросопроводительную документацию (включая, среди прочего, товарно-транспортные накладные, грузовые авианакладные, и коммерческие счета), указанную в Договоре или, в других случаях, которая обычно используется в торговле. Все руководства, инструкции, образцы и другая информация, касающаяся Товаров, должны быть выполнены на английском языке, если иное не предусмотрено договором. Если Договор не предусматривает иного (включая, среди прочего, любые «Инкотермс» или подобные коммерческие условия), то весь риск потери, повреждения или уничтожения Товаров будет нести исключительно Подрядчик до момента физической доставки Товаров ПРООН в соответствии с условиями Договора. Доставка Товаров сама по себе не считается принятием Товаров ПРООН.

**11.2 ОСМОТР (ПРОВЕРКА) ТОВАРОВ:** Если Договор предусматривает, что товары подлежат осмотру (проверке) до их доставки, Подрядчик должен сообщить ПРООН, когда Товары будут готовы для осмотра (проверки) перед доставкой. Несмотря на любой осмотр (проверку) перед доставкой, ПРООН или ее компетентные инспекторы могут также проверять Товары после доставки для того, чтобы убедиться в соответствии Товаров применимым техническим требованиям или другим требованиям Договора. Все разумные возможности и поддержка, включая, среди прочего, доступ к чертежам и производственным данным, должны предоставляться ПРООН или компетентным инспекторам бесплатно. Ни проведение осмотра Товаров, ни неспособность проведения такого осмотра не освобождает Подрядчика от любой из его гарантий или от выполнения им каких-либо обязательств по Договору.

**11.3 УПАКОВКА ТОВАРОВ:**Подрядчик должен упаковать Товары для доставки в соответствии с самыми высокими стандартами экспортной упаковки в соответствии с типом, количеством и способом транспортировки Товаров. Товары необходимо упаковывать и маркировать надлежащим образом в соответствии с указаниями, приведенными в Договоре, или, в других случаях, как это обычно делается в торговле, и в соответствии с любыми требованиями применимого законодательства или с требованиями перевозчиков и производителей Товаров. На упаковке должны быть указаны, в частности, номер договора или Заказ на покупку, вся идентификационная информация, предоставленная ПРООН, а также любая другая информация, которая необходима для корректного сохранения и безопасной доставки Товаров. Если иное не указано в Договоре, Подрядчик не имеет права на возврат упаковочных материалов.

**11.4 ТРАНСПОРТИРОВКА И ФРАХТ:**Если Договор не предусматривает иного (включая, среди прочего, любые «Инкотермс» или подобные коммерческие условия), Подрядчик будет нести исключительную ответственность за проведение всей организационной работы по транспортировке и за оплату фрахта и страховых расходов за перевозку и доставку товаров в соответствии с требованиями Договора. Подрядчик должен обеспечить своевременное получение ПРООН всех необходимых транспортных документов для того, чтобы ПРООН смогла принять доставку Товаров в соответствии с требованиями Договора.

**11.5 ГАРАНТИИ:**Если иное не указано в Договоре, то в дополнение к и не ограничивая действие любых других гарантий, средств защиты и прав ПРООН, которые указаны или возникают в связи с Договором, Подрядчик гарантирует и подтверждает, что:

11.5.1 Товары, включая всю упаковку, соответствуют техническим условиям, пригодны для целей, для которых эти товары обычно используются, и для любых целей, которые четко определены в письменном виде в Договоре, однородного качества и не содержат любых конструктивных, материальных и производственных ошибок и дефектов;

11.5.2 Если Подрядчик не является производителем Товаров, Подрядчик должен позволить ПРООН воспользоваться преимуществами гарантий всех производителей в дополнение ко всем остальным гарантиям, предоставление которых требуется согласно Договору;

11.5.3 Качество, количество и описание Товаров соответствуют требованиям Договора, включая прибытия Товаров к месту назначения, где начинают действовать характерные для этого места условия;

11.5.4 В отношении Товаров отсутствуют какие-либо права требования со стороны любой третьей стороны, включая претензии о нарушении каких-либо прав интеллектуальной собственности, включая, среди прочего, патенты, авторские права и коммерческие тайны;

11.5.5 Товары являются новыми и ранее не использовались;

11.5.6 Все гарантии остаются в силе после любой доставки Товаров и будут такими в течение как минимум 1 (одного) года с момента принятия Товаров ПРООН в соответствии с Договором;

11.5.7 В течение любого периода действия гарантий Подрядчика и в случае направления ПРООН сообщения о несоответствии Товаров требованиям Договора, Подрядчик должен безотлагательно и за собственные средства устранить такое несоответствие или, в случае невозможности сделать это, заменить дефектные товары на Товары такого же или более высокого качества, или за свой счет отозвать дефектные Товары и полностью возместить ПРООН всю сумму, которую ПРООН уплатила за покупку дефектных Товаров; и

11.5.8 Подрядчик обязуется продолжать предоставлять ПРООН любые услуги, которые могут понадобиться в связи с любыми гарантиями Подрядчика согласно Договору.

**11.6 ПРИНЯТИЕ ТОВАРОВ:** ПРООН ни в коем случае не обязана принимать любые товары, не соответствующие условиям или требованиям Договора. ПРООН может установить в качестве условия принятия Товаров успешное завершение приемочных испытаний, которые могут быть указаны в договоре или иным образом согласованы Сторонами в письменном виде. ПРООН ни в коем случае не должна быть обязана принять любые товары до тех пор, пока в ПРООН не будет возможности провести проверку Товаров после их доставки. Если Договором предусмотрено, что ПРООН обязана предоставить письменное подтверждение о приеме Товаров, Товары не будут считаться принятыми до тех пор, пока ПРООН фактически не предоставит такого письменного подтверждения. Ни в коем случае факт совершения платежа ПРООН не считается принятием Товаров.

**11.7 НЕПРИНЯТИЕ ТОВАРОВ:**Несмотря на любые права или средства правовой защиты, доступны ПРООН по Договору, в случае, если какие-либо товары являются дефектными или иным образом не соответствуют техническим или другим требованиям Договора, ПРООН, по своему выбору, может не принять Товары или отказаться принимать их, а Подрядчик, в течение 30 (тридцати) дней после получения от ПРООН уведомления о таком непринятии Товаров или отказе их принятия, должен, на выбор ПРООН:

11.7.1 полностью вернуть ПРООН стоимость Товаров после их возвращения или вернуть ПРООН частичную стоимость Товаров по возвращению их части;  *или*

11.7.2 отремонтировать Товары таким образом, чтобы они стали соответствовать техническим или другим требованиям Договора;   *или*

11.7.3 заменить Товары равноценными или более высокого качества;  *и*

11.7.4 оплатить все расходы, связанные с ремонтов или возвратом дефектных Товаров, а также расходы на хранение любых таких дефектных Товаров и на доставку любых заменяемых Товаров в ПРООН.

**11.8**В том случае, когда ПРООН решает вернуть любой из Товаров по причинам, указанным в статье 11.7 выше, ПРООН может приобрести товары в другом месте или у другого поставщика. В дополнение к любым другим правам или средствам правовой защиты, доступных ПРООН по Договору, включая, среди прочего, право прекратить действие Договора, Подрядчик должен нести ответственность за любые дополнительные расходы сверх согласованной стоимости Договора, являющихся результатом любой такой закупки, включая *среди прочего*, расходы на участие в процедуре такой закупки, а ПРООН имеет право на получение от Подрядчика компенсации любых подтвержденных расходов, которые ПРООН понесла в связи с хранением Товаров для Подрядчика.

**11.9 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ:**Подрядчик подтверждает и гарантирует, что Товары, которые доставляются по Договору, не обремененные правом собственности или другими имущественными правами каких-либо третьих лиц, включая, среди прочего, любые права залога или обеспечительные права. Если иное явно не указано в Договоре, право собственности на товары переходит от Подрядчика к ПРООН после доставки Товаров и их принятия ПРООН в соответствии с требованиями Договора.

**11.10 ЛИЦЕНЗИЯ НА ЭКСПОРТ:**Подрядчик несет ответственность за получение любых экспортных лицензий по отношению к Товарам, изделиям или технологиям, включая программное обеспечение, которые продаются, доставляются, лицензируются или иным образом предоставляются ПРООН по Договору. Подрядчик должен получить все такие экспортные лицензии в оперативном режиме. Согласно и без всякого отказа от привилегий и иммунитетов ПРООН, ПРООН должна предоставлять Подрядчику всю возможную поддержку, которая необходима для получения любой такой экспортной лицензии. В том случае, когда любой государственный орган отказывает, задерживает или препятствует Подрядчику получить такую экспортную    лицензию, Подрядчик должен немедленно обратиться к ПРООН с тем, чтобы ПРООН смогла принять соответствующие меры для решения такого вопроса.

**12.**   **ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ:**

**12.1**Подрядчик обязан гарантировать возмещение убытков, обезопасить и защитить за свой счет ПРООН, ее должностных лиц, агентов и сотрудников от любого рода исков, претензий, требований и любого рода ответственности, в том числе судебных расходов, расходов на адвокатов, платежей по возмещению вреда, основанных или возникающих в результате или в связи с:

12.1.1 утверждениями или претензиями о том, что использование ПРООН любых запатентованных устройств или материалов, защищенных авторским правом, или любых других товаров, имущества или услуг, предоставленных или лицензированных ПРООН в соответствии с условиями Договора, частично или полностью, отдельно или в сочетании предусмотренных опубликованными Подрядчиком техническими условиями на такие устройства и др., или иным образом одобренных определенным образом Подрядчиком, является нарушением любого патента, авторского права, товарного знака или иного права интеллектуальной собственности любой третьей стороны;    *или*

12.1.2 любыми действиями или упущениями Подрядчика, или любого его субподрядчика, или любого другого лица прямо или косвенно нанятого ими при исполнении Договора, что привело к возникновению правовой ответственности перед лицом, которое не является стороной Договора, включая, среди прочего, требования и обязательства в виде требований о компенсации работникам.

**12.2**Освобождение от убытков, изложенные в пункте 12.1.1 выше, не применяются к следующему:

12.2.1 Любая претензия о нарушении прав, возникающая в результате соблюдения Подрядчиком определенных письменных инструкций ПРООН о внесении изменений в характеристики товаров, имущества, оборудования или других ТМЦ, или о способе выполнения Договора, или которые требуют использования характеристик, которые обычно не используются Подрядчиком;  *или*

12.2.2 Любая претензия о нарушении прав, которая возникает в результате дополнений или изменений в любых товарах, имуществе, материалах, оборудовании, других ТМЦ или любых их компонентов, поставляемых по Договору, в том случае, когда такие изменения сделала ПРООН или другая сторона, которые действовала по поручению ПРООН.

**12.3**В дополнение к изложенным в настоящем пункте 12 обязательств по возмещению убытков Подрядчик обязан за свой счет защищать ПРООН и ее должностных лиц, агентов и сотрудников, в соответствии с настоящим пунктом 12, независимо от того, привели такие иски, претензии и требования к любым убыткам или ответственности или нет.

**12.4**ПРООН должна сообщить Подрядчику о любых таких исках, претензиях, требованиях, убытках или ответственности в пределах разумного периода времени после получения ею фактического сообщения о таких событиях. Подрядчик берет на себя всю полноту контроля над защитой по любым таким искам, претензиям или требованием и над всеми переговорами в связи с их улаживанием или решением, за исключением случаев, касающихся заявления или защиты привилегий и иммунитетов ПРООН или любой либо связанного с этим вопроса, заявлять и защищать которые имеет право только ПРООН. ПРООН имеет право за свой счет и по своему усмотрению выбрать независимого юридического консультанта для представления ПРООН в любых таких исках, претензиях или требованиях.

**12.5**В случае, если использование ПРООН любых товаров, имущества или услуг, предоставленных или лицензированных ПРООН Подрядчиком, полностью или отдельно, в любом иске или производстве запрещено по любым причинам, временно или постоянно, или считается нарушением любого патентного или авторского права, права на использование товарного знака или любого другого права интеллектуальной собственности, или, в случае решения путем мирового соглашения запрещено, ограничено или иным образом затруднено, Подрядчик должен за свой счет, безотлагательно:

12.5.1 приобрести для ПРООН неограниченное право на продолжение использования таких Товаров и Услуг, предоставляемых ПРООН;

12.5.2 полностью или частично заменить или изменить Товары и / или Услуги, предоставляемые ПРООН, на эквивалентные или лучше товары и / или услуги или их часть, не нарушающие такие права;    *или*

12.5.3 вернуть ПРООН полную стоимость, уплаченную ПРООН за право владения или использования таких Товаров, имущества, Услуг или их части.

**13.**   **СТРАХОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:**

**13.1**Подрядчик должен оперативно компенсировать ПРООН любые убытки или повреждения имущества ПРООН, которые произошли по вине персонала Подрядчика или любого из его субподрядчиков, или любого другого лица, прямо или косвенно нанятого Подрядчиком или любым из его субподрядчиков в ходе выполнения Договора.

**13.2**Если иное не указано в Договоре, то до начала выполнения любых других обязательств по Договору и в соответствии с любыми ограничениями, указанными в Договоре, Подрядчик должен обеспечить на период действия Договора, на период продления его срока действия, а также на любой обоснованно необходимый для решения вопроса убытков период после любого прекращения действия Договора:

13.2.1 страхование от всех рисков по отношению к имуществу Подрядчика и любого оборудования, используемого для выполнения Договора;

13.2.2 страхование компенсации работникам или его эквивалент, или страхование ответственности работодателя, или его эквивалент, в отношении персонала Подрядчика, при этом такое страхование должно быть достаточным для покрытия всех исков относительно травм, гибели и потери трудоспособности или покрытия любых других компенсаций, которые необходимо выплатить по закону, в связи с выполнением Договора;

13.2.3 страхование ответственности соответствующего размера для покрытия всех исков, в том числе исков о гибели и телесных травм, ответственности за качество выпускаемой продукции, ответственности подрядчика в случае телесных повреждений или вреда третьим лицам в результате завершенных работ, личного вреда и ущерба, причиненного при рекламировании , которые возникают в результате или в связи с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, включая, среди прочего, ответственность, возникающую в результате или в связи с действиями или бездействием Подрядчика, его персонала, агентов или приглашенных поставщиков, либо с использованием во время выполнения Договора любых транспортных средств, лодок, воздушных судов или других транспортных средств и оборудования, независимо от того, принадлежат они Подрядчику или нет;    *и*

13.2.4 любое другое страхование, которое ПРООН и Подрядчик могут согласовать в письменном виде.

**13.3**Полисы страхования ответственности Подрядчика должны также покрывать субподрядчиков, все расходы на защиту и включать стандартное положение о «взаимной ответственности сторон».

**13.4**Подрядчик осознает и соглашается, что ПРООН не принимает на себя ответственность за обеспечение покрытия страхования жизни, здоровья, страхования от несчастных случаев, страхования во время путешествий или любого другого страхового покрытия, которое может быть необходимым или желательным по отношению к персоналу, который выполняет работы и предоставляет услуги Подрядчику в связи с Договором.

**13.5**За исключением страхования компенсации работников или любой программы самострахования, обеспеченных Подрядчиком и одобренных ПРООН по своему усмотрению в целях выполнения требований Подрядчика по обеспечению страхования по Договору, страховые полисы, необходимые по Договору, должны содержать следующее:

13.5.1 указывать ПРООН дополнительным застрахованным лицом в соответствии с полисами страхования ответственности, включая, в случае необходимости, право отдельного индоссамента по полису;

13.5.2 включать отказ от суброгации прав страховщика Подрядчика относительно ПРООН;

13.5.3 предполагать, что ПРООН должна получить от страховщика Подрядчика письменное уведомление не позднее чем за 30 (тридцать) дней до аннулирования или существенного изменения покрытия;   *и*

13.5.4 включать положения об ответе на изначально свободной от взносов основе, по отношению к любому другому страхованию, которое должно быть доступно для ПРООН.

**13.6**Подрядчик отвечает за финансирование всех сумм в пределах любого минимума, который не подлежит страхованию, или франшизы.

**13.7**За исключением любой программы самострахования, обеспеченной Подрядчиком и принятой ПРООН в целях выполнения требований Подрядчика по обеспечению страхования по Договору, Подрядчик должен организовать и поддерживать страхование по Договору в страховых компаниях с хорошей репутацией, которые имеют благополучное финансовое положение и которые приемлемы для ПРООН. До начала каких-либо обязательств по Договору Подрядчик должен предоставить ПРООН подтверждение того, что Подрядчик организовал страхование в соответствии с требованиями Договора, котрое оформлено в виде страхового свидетельства или другой форме, которую может обоснованно требовать ПРООН. ПРООН оставляет за собой право получить любые   страховые полисы или описания программ страхования, которые Подрядчик должен обеспечивать в соответствии с Договором, направив Подрядчику соответствующий письменный запрос. Независимо от положений пункта 13.5.3 выше, Подрядчик должен немедленно сообщать ПРООН о каком-либо аннулировании или существенном изменении страхового покрытия, необходимого по Договору.

**13.8**Подрядчик осознает и соглашается, что ни требование организации и обеспечения страхования в порядке, установленном Договором, ни сумма любой страховки, включая, среди прочего, любую франшизу или минимум, не подлежащий страхованию, в связи с этим, ни в коем случае будут ограничивать ответственность Подрядчика, возникающую в результате или в связи с Договором.

**14.**    **ПРЕПЯТСТВИЯ И ПРАВА УДЕРЖАНИЯ:**Подрядчик не должен создавать или допускать представление любым лицом искового заявления или ведения дела по иску в любом государственном учреждении или в ПРООН относительно содержания под залогом, ареста или иного препятствия текущих или будущих выплат Подрядчику за выполненную работу или за Товары или материалы, предоставленные в рамках Договора, или в силу другой претензии или требования по отношению к Подрядчику или ПРООН.

Підрядник не повинен допускати подання будь-якою особою позовної заяви або ведення справи за позовом у будь-якому державному закладі чи ПРООН стосовно утримання під заставою, арешту або іншого обтяження поточних або майбутніх виплат Підряднику за виконану роботу або за товари чи матеріали, надані в рамках Договору, або в силу іншої претензії або вимоги по відношенню до Підрядника або ПРООН.

The Contractor shall not cause or permit any lien, attachment or other encumbrance by any person to be placed on file or to remain on file in any public office or on file with UNDP against any monies due to the Contractor or that may become due for any work done or against any goods supplied or materials furnished under the Contract, or by reason of any other claim or demand against the Contractor or UNDP.

**15.**    **ОБОРУДОВАНИЕ, ДОСТАВЛЕННОЕ ПРООН ПОДРЯДЧИКУ:**Право собственности на любое оборудование и ТМЦ, которые ПРООН может предоставлять Подрядчику для выполнения каких-либо обязательств по Договору, остается за ПРООН, при этом все такое оборудование подлежит возврату ПРООН после завершения договора или когда оно больше не нужно Подрядчику. При возвращении ПРООН такое оборудование должно быть в том же состоянии, в котором оно находилось на момент предоставления Подрядчику с учетом обычного износа, а Подрядчик должен нести ответственность за возмещение ПРООН любого ущерба, повреждения или ухудшения характеристик оборудования сверх обычного износа.

**16.**   **АВТОРСКОЕ, ПАТЕНТНОЕ И ДРУГИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА:**

**16.1**Если иное четко не определено в письменном виде в Договоре, ПРООН сохраняет за собой право на интеллектуальную собственность и другие имущественные права в полном объеме, включая, среди прочего, патенты, авторские права и товарные знаки продуктов, процессов, изобретений, идей, «ноу-хау» или документации и других материалов, созданных или разработанных Подрядчиком для ПРООН в рамках Договора, и непосредственно связаны или созданы, подготовлены, собранные в результате или в процессе выполнения Договора. Подрядчик осознает и соглашается, что такие продукты, документы и другие материалы являются частью работ, выполненных по найму для ПРООН.

**16.2**Тем не менее, если такая интеллектуальная собственность или другие имущественные права состоят в интеллектуальной собственности или иных имущественных правах Подрядчика, которые (і) существовали до момента выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо (іі), которые Подрядчик может создать или получить, или которые были созданы или получены независимо от выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, ПРООН не будет претендовать на право собственности на них, а Подрядчик предоставит ПРООН бессрочную лицензию на использование такой интеллектуальной собственности или других имущественных прав исключительно для целей и в соответствии с требованиями Договора.

**16.3**По требованию ПРООН, Подрядчик принимает все необходимые меры, оформляет все необходимые документы и в целом оказывает поддержку в обеспечении таких имущественных прав и их передачи ПРООН в соответствии с требованиями действующего законодательства и договора.

**16.4**В соответствии с вышеизложенными положениями все карты, чертежи, фотографии, планы, отчеты, сметы, рекомендации, документы и другие сведения, составленные или полученные Подрядчиком в рамках Договора, являются собственностью ПРООН, должны быть предоставлены для использования и проверки ПРООН в обоснованные сроки и в обоснованном месте, являются конфиденциальной информацией и должны передаваться только уполномоченным должностным лицам ПРООН по завершении работ в рамках Договора.

**17.**    **РЕКЛАМА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЗВАНИЯ, ЭМБЛЕМЫ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ПРООН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДЕНЕННЫХ НАЦИЙ:**Подрядчик не может рекламировать или иным образом разглашать для целей коммерческой выгоды или деловой репутации свои договорные отношения с ПРООН; Подрядчик также не должен любым способом использовать название, герб или официальную печать ПРООН или ООН или любое сокращение названия ПРООН или ООН в связи со своей деятельностью или по другим причинам без предварительного письменного разрешения ПРООН.

**18.**    **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ:**Информация и данные, которые считаются собственностью любой из Сторон или которые передаются или разглашаются одной Стороной («Разглашающая сторона») другой Стороне («Принимающая сторона») в ходе выполнения Договора, и которые обозначаются как конфиденциальные («Информация»), должны храниться такой Стороной конфиденциально, при этом работа с такой информацией производится следующим образом:

**18.1**Принимающая сторона должна:

18.1.1 проявлять такую же осторожность и благоразумие для предотвращения раскрытия, публикации или распространения Информации Разглашающей стороны, которую она проявляет по отношению к подобной собственной Информации и которую она не желает раскрывать, публиковать или распространять;  *и*

18.1.2 использовать Информацию Разглашающей стороны исключительно для тех целей, для которых такая информация была раскрыта.

**18.2**При наличии в Принимающей стороны письменного соглашения со следующими физическими или юридическими лицами, которые владеют конфиденциальной Информацией в соответствии с Договором и настоящим пунктом 18, Принимающая сторона может раскрывать Информацию:

18.2.1 любой другой стороне по предварительному письменному согласию Разглашающей стороны;    *и*

18.2.2 сотрудникам, должностным лицам, представителям и агентам Принимающей стороны, которым нужно знать такую Информацию для выполнения своих обязательств по Договору, а также сотрудникам, должностным лицам, представителям и агентам любых юридических лиц, подконтрольных Принимающей стороне или контролируемых Принимающей стороной, или с которыми Принимающая сторона находится под совместным управлением, которым нужно знать такую Информацию для выполнения своих обязательств по Договору *при условии, что*для таких целей подконтрольное юридическое лицо означает:

18.2.2.1 коммерческая организация, более 50% (пятидесяти процентов) голосующих акций которой находятся в собственности или иным образом подконтрольны, прямо или косвенно, Стороне;      *или*

18.2.2.2 любое юридическое лицо, эффективное административное управление которой осуществляет Сторона;   *или*

18.2.2.3 для ООН, главный или дочерний орган ООН, учрежденный в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

**18.3**Подрядчик может раскрыть Информацию в объеме, требуемом законодательством, *при условии* соответствия привилегиям и иммунитетам ООН и не исключая их*,* Подрядчик предварительно направит ПРООН письменный запрос на раскрытие Информации, дабы предоставить ПРООН обоснованную возможность принять защитные или любые другие меры, необходимые перед любым раскрытием такой информации.

**18.4**ПРООН может раскрывать Информацию в объеме согласно Уставу ООН, резолюциям или регламенту Генеральной Ассамблеи или в соответствии с правилами, опубликованными ниже.

**18.5**Принимающая сторона не должна сталкиваться с препятствиями при раскрытии Информации, которую Принимающая сторона получила от третьих сторон без каких-либо ограничений, а Разглашающая сторона раскрыла третьей стороне без каких-либо обязательств в части конфиденциальности и которая уже была известна Принимающей стороне ранее, или которую Принимающая сторона могла получить полностью независимо от раскрытия, которое описывается здесь.

**18.6**Эти обязательства и ограничения в сфере конфиденциальности информации будут действовать в течение срока действия Договора, включая любое продление его срока действия, а также остаются в силе после прекращения действия Договора.

**19.**   **ФОРС-МАЖОР; ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ:**

**19.1**В случае возникновения и в максимально короткое время после возникновения причин, которые привели к *форс-мажорным обстоятельствам*, пострадавшая Сторона должна в письменном виде с подробным описанием ситуации проинформировать другую Сторону о таких обстоятельствах или причинах, если в связи с возникновением таких причин пострадавшая Сторона частично или полностью не может выполнять свои обязанности и обязательства по Договору. Пострадавшая сторона также должна проинформировать другую Сторону о любых других изменениях условий или о возникновении любого события, что препятствует или может препятствовать выполнению пострадавшей Стороной Договора. Не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней после уведомления о *форс-мажорных обстоятельствах* или других изменениях условий пострадавшая Сторона также должна предоставить другой Стороне отчет об ожидаемых расходах, которые могут быть понесены во время действия измененных условий или во время действия форс-мажорных обстоятельств. После получения необходимого сообщения или сообщений, указанных в этом пункте, Сторона, которая не пострадала в результате возникновения *форс-мажорных обстоятельств,*должна принять такие меры, которые целесообразны или необходимы при определенных обстоятельствах, включая предоставление пострадавшей Стороне обоснованной отсрочки в выполнении каких либо обязательств по Договору.

**19.2**Если по причине *форс-мажорных обстоятельств*Подрядчик не сможет полностью или частично выполнять свои обязанности и обязательства по Договору, ПРООН имеет право приостановить или расторгнуть Договор на тех же условиях, которые предусмотрены пунктом 20 «Порядок расторжения Договора», но срок предоставления уведомления составит 7 (семь) дней вместо 30 (тридцати). В любом случае ПРООН сможет признать Подрядчика таким, что на постоянной основе в состоянии выполнять свои обязательства по Договору, если Подрядчик не сможет их выполнять полностью или частично по причине *форс-мажорных обстоятельств*в течение периода более 90 (девяносто) дней.

**19.3**Под *форс-мажорными*обстоятельствами в данном пункте подразумеваются непредвиденные и непреодолимые стихийные бедствия, война (объявленная и необъявленная), оккупация, революция, восстание, террористические акты или другие обстоятельства подобного характера или силы, *при условии, что*такие обстоятельства возникли по причинам, которые Подрядчик не мог контролировать, а также не по вине или небрежности Подрядчика*.*Подрядчик осознает и соглашается с тем, что в отношении каких-либо обязательств по Договору, которые должны быть выполнены в регионах, где ПРООН вовлечена, готовится участвовать или заканчивает принимать участие в любых миротворческих, гуманитарных или подобных операциях, любые задержки или невыполнение таких обязательств в результате или в связи с тяжелыми  условиями в таких регионах или любыми проявлениями общественного беспорядка в таких регионах не должно относиться к *форс-мажорным обстоятельствам*в рамках Договора.

**20.**   **РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА:**

**20.1**Любая из Сторон может расторгнуть Договор по уважительным причинам полностью или частично, направив другой Стороне соответствующее письменное уведомление за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Начало процедур мирового соглашения или арбитража в соответствии с пунктом 23 «Урегулирование споров» не должен рассматриваться в качестве «причины» для разрыва или, в противном случае, само по себе являться расторжением Договора.

**20.2**ПРООН имеет право расторгнуть Договор в любое время, направив Подрядчику письменное уведомление, в любом случае, когда полномочия ПРООН по выполнению Договора или финансирование ПРООН по Договору сокращаются или прекращаются полностью или частично. Кроме того, если иное не предусмотрено Договором, ПРООН может расторгнуть Договор без объяснения причин, направив Подрядчику предварительное письменное уведомление за 60 (шестьдесят) дней до расторжения.

**20.3**В случае расторжения договора и после получения уведомления о расторжении по инициативе ПРООН, Подрядчик должен, если другое не предусмотрено ПРООН в уведомлении о расторжении или в другом письменном виде:

20.3.1 немедленно принять меры для скорейшего и надлежащего завершения выполнения обязательств по Договору, при этом сократив расходы к минимуму;

20.3.2 воздержаться от принятия на себя каких-либо других дополнительных обязательств по Договору с даты получения уведомления;

20.3.3 не заключать дальнейших субподрядных соглашений или не размещать заказов на материалы, услуги или средства за исключением тех, которые ПРООН и Подрядчик определили путем согласования в письменном виде, необходимыми для завершения любой части Договора, которой не коснулось расторжение;

20.3.4 расторгнуть все субподрядные соглашения или заказы в той части, в которой они связаны с частью расторгнутого Договора;

20.3.5 передать право собственности и сдать ПРООН изготовленные и неизготовленные элементы, незавершенные работы, завершенные работы, ТМЦ и другие материалы, изготовленные или приобретенные по той части Договора, действие которой прекращается;

20.3.6 сдать все завершенные или частично завершенные планы, чертежи, информацию и другое имущество, которое в случае полного выполнения Договора должно быть передано ПРООН в соответствии с Договором;

20.3.7 завершить выполнение работ, которых не коснулось расторжение Договора    *и*

20.3.8 выполнить любые другие необходимые действия, или выполнить письменные указания ПРООН по минимизации потерь и по защите и сохранению любого материального или нематериального имущества, имеющего отношение к Договору, находящегося в собственности Подрядчика и представляющего интерес для ПРООН или потенциально представляющего интерес для ПРООН.

**20.4**В случае расторжения Договора, ПРООН имеет право получить от Подрядчика обоснованные письменные расчеты относительно всех обязательств, которые были выполнены или выполняются в соответствии с Договором. Кроме того, ПРООН будет нести ответственность перед Подрядчиком по оплате только тех Товаров и / или Услуг, которые были удовлетворительным образом предоставлены ПРООН в соответствии с требованиями Договора, и если такие Товары или Услуги были заказаны или предоставлены до момента получения Подрядчиком от ПРООН сообщения о расторжении Договора или до момента направления Подрядчиком уведомления о расторжении Договора ПРООН.

**20.5**ПРООН имеет право, в дополнение ко всем остальным правам или средствам правовой защиты, которые ей доступны, расторгнуть Договор немедленно в следующем случае:

20.5.1 в случае объявления Подрядчика банкротом, его ликвидации или признания неплатежеспособным, или в случае, когда Подрядчик подает ходатайство об отсрочке по платежам и финансовым обязательствам или о приостановлении любого обязательства оплаты или погашения задолженности, или подает ходатайство о признании его неплатежеспособным,

20.5.2 в случае получения Подрядчиком разрешения об отсрочке по платежам и финансовым обязательствам или в случае признания Подрядчика неплатежеспособным;

20.5.3 в случае передачи Подрядчиком имущества в пользу одного или более кредиторов,

20.5.4 в случае назначения Ликвидатора ответственным за банкротство Подрядчика;

20.5.5 когда Подрядчик предлагает мировое соглашение вместо банкротства или принудительной ликвидации;  *или*

20.5.6 если ПРООН обоснованно считает, что в финансовом положении Подрядчика произошло существенное неблагоприятное изменение, которое может существенно повлиять на выполнение Подрядчиком любого из своих обязательств по Договору.

**20.6**Кроме тех случаев, когда это запрещено законодательством, Подрядчик обязан возместить ПРООН все убытки и расходы, включая, среди прочего, все расходы, которые ПРООН несет в связи с правовыми и неправовыми производствами в результате любого из указанных в пункте 20.5 выше событий и расторжения Договора, даже если Подрядчика признано банкротом, неплатежеспособным или если он получил разрешение об отсрочке по платежам и финансовым обязательствам. Подрядчик должен немедленно информировать ПРООН о возникновении любого из указанных в пункте 20.5 выше событий и должен предоставлять ПРООН всю информацию, которая касается такого события или событий.

**20.7**Положения пункта 20 не могут наносить ущерб любым другим правам или средствам правовой защиты, которые доступны ПРООН по настоящему Договору или по другим документам.

**21.**    **НЕОТКАЗ ОТ ПРАВ:**Нереализация любой из Сторон любого из прав, доступных такой стороне в соответствии с Договором или иным образом, не должна считаться отказом другой Стороны от любого такого права или средства правовой защиты и не будет освобождать Стороны от выполнения ими каких-либо своих обязательств по Договору.

**22. НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ:**Если иное не указано в Договоре, ПРООН не имеет обязательств по приобретению любого минимального объема Товаров или Услуг у Подрядчика, при этом ПРООН не ограничивается в своем праве приобретать Товары или Услуги того же рода, качества и в объеме, указанном в Договоре, у любых других источников или поставщиков в любое время.

**23. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ:**

**23.1 МИРОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА:**Стороны обязуются прилагать все усилия для мирового урегулирования любого спора, противоречия или претензии, возникающих в результате выполнения, нарушения, расторжения Договора или признания его недействительным. Если Стороны желают достичь внесудебного урегулирования в форме процедуры примирения, то такая процедура должна быть оформлена в соответствии с Правилами проведения процедур примирения Комиссии ООН по правам международной торговли («ЮНСИТРАЛ») или в соответствии с любыми другими процедурами согласно письменному соглашению Сторон.

**23.2 АРБИТРАЖ:**Любые споры, противоречия или претензии между Сторонами, возникающие в связи с Договором или его нарушением, расторжением или утратой им юридической силы, не урегулированы во внесудебном порядке в соответствии с пунктом 23.1 выше в течение 60 (шестидесяти) дней после получения одной из Сторон письменного требования Другой стороны о мировом разрешении спора должны передаваться любой из Сторон в арбитраж в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНИСИТРАЛ (Комиссия ООН по правам международной торговли). Решения арбитражного суда основываются на общих принципах международного коммерческого права. Арбитражный суд должен иметь полномочия отдавать распоряжения по возврату или уничтожению товаров, любого материального и нематериального имущества или любой конфиденциальной информации, предоставленной в рамках Договора, отдавать распоряжения о расторжении Договора, а также распоряжения о применении любых других защитных мер по отношению к товарам, услугам или иного материального или нематериального имущества, любой конфиденциальной информации, предоставленной в рамках Договора в полном соответствии с полномочиями арбитражного суда согласно пункта 26 («Обеспечительные меры») и пункта 34 («Формы и юридическая сила арбитражного решения») Арбитражного регламента ЮНИСИТРАЛ. Арбитражный суд не вправе присуждать штрафные неустойки. Более того, если иное прямо не предусмотрено в Договоре, арбитражный суд не имеет полномочий начислять проценты выше Лондонской межбанковской ставки («LIBOR») и любые такие проценты должны быть только простыми процентами. Стороны обязаны выполнять решения суда, вынесенные в результате такого арбитражного производства, и считать его заключительным решением по любым таким спорам, противоречиям или претензиям.

**24. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ:**Все привилегии и иммунитеты Организации Объединенных Наций, в том числе ее дочерних органов, остаются в силе и никакие положения Договора не могут предусматривать прямой или косвенный отказ от таких привилегий и иммунитетов.

**25. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:**

**25.1**Раздел 7 "Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН" наряду с другими положениями гласит, что ООН, в том числе ее вспомогательные органы, освобождается от всех прямых налогов, за исключением платы за коммунальные услуги, а также освобождается от таможенных пошлин и аналогичных им сборов в отношении товаров, импортируемых или экспортируемых для своего официального использования. В случае, если какой - либо правительственный орган отказывается признать освобождение ПРООН от таких налогов, пошлин или сборов, Поставщик должен немедленно проконсультироваться с ПРООН для выработки взаимоприемлемой процедуры.

**25.2**Соответственно, Поставщик предоставляет ПРООН право вычитать из инвойса Поставщика любые суммы представляющие такие налоги, пошлины или сборы, если только Поставщик не проконсультировался с ПРООН до оплаты таких сумм, а ПРООН не дала свое конкретное согласие Поставщику по каждому отдельному случаю на оплату таких спорных налогов, пошлин и сборов. В таком случае Поставщик предоставляет ПРООН письменные доказательства того, что оплата таких налогов, пошлин и сборов произведена и была соответствующим образом санкционирована.

**26. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ:**

**26.1**Любые изменения или дополнения к Договору действительны и имеют юридическую силу для ПРООН только в том случае, когда они оформлены в письменном виде должным образом уполномоченными представителями Сторон.

**26.2**В случае продления действия Договора на дополнительный период в соответствии с его условиями, к такому продлению Договора применяются те же условия, которые изложены в Договоре за исключением тех случаев, когда Стороны договорились о другом в соответствии с поправками, оформленными согласно пункта 26.1 выше.

**26.3**Условия каких-либо дополнительных соглашений, лицензий или других видов договоренностей относительно любых Товаров или Услуг, предоставляемых в рамках Договора, будут действительны и будут выполняться ПРООН только в том случае, когда они оформлены в виде действующих поправок, внесенных в соответствии с пунктом 26.1 выше.

**27.**   **АУДИТ И РАССЛЕДОВАНИЯ:**

**27.1**Каждый счет, что оплачивается ПРООН, подлежит аудиту после его оплаты; такой аудит проводится внутренними или внешними аудиторами ПРООН или другими уполномоченными и квалифицированными представителями ПРООН в любое время в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента завершения или досрочного расторжения Договора.

**27.2**ПРООН имеет право, в любое время в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента завершения или досрочного расторжения Договора проводить расследование в отношении любого аспекта Договора или его заключения, обязательств, выполняемых в рамках договора, и деятельности Подрядчика, которые в целом связаны с выполнением Договора.

**27.3**Подрядчик должен предоставлять ПРООН полную и своевременную поддержку в проведении таких проверок, аудитов или расследований. Такая поддержка должна включать, среди прочего, личную явку сотрудников Подрядчика и предоставления Подрядчиком соответствующей документации для таких целей в обоснованные сроки и на обоснованных условиях, а также предоставление ПРООН доступа в помещения Подрядчика в обоснованные сроки и на обоснованных условиях, и, в связи с этим, также обеспечение доступа ПРООН к персоналу и соответствующей документации Подрядчика. Подрядчик должен обязать своих агентов, включая, среди прочего, юристов, бухгалтеров и других советников или консультантов, оказывать поддержку в проведении любых проверок, аудитов или расследований, проводимых ПРООН в рамках настоящего Договора.

**27.4**ПРООН имеет право на возмещение Подрядчиком любых сумм, которые в ходе аудита и расследования будут признаны суммами, уплаченными в нарушении условий и положений Договора. Подрядчик также признает и соглашается с тем, что в определенных предусмотренных случаях доноры ПРООН, чье финансирование является источником, полностью или частично, финансирования закупки Товаров и / или Услуг, являющихся предметом настоящего Договора, будут иметь право требования от Подрядчика возврата любых денежных средств, которые, по мнению ПРООН, использовались в нарушение или не для целей настоящего Договора.

**28. СРОКИ ДАВНОСТИ:**

**28.1**За исключением каких-либо обязательств по возмещению убытков согласно пункта 12 выше, или если иное не предусмотрено Договором, любые арбитражные процедуры согласно пункта 23.2 выше, вытекающие из Договора, должны быть начаты в течение 3 (трех) лет с момента возникновения оснований для такого действия.

**28.2**Стороны также признают и соглашаются с тем, что для данных целей моментом возникновения оснований для действий будет считаться момент фактического возникновения нарушения, а в случае скрытых нарушений - момент, когда пострадавшая Сторона узнала или должна была узнать о всех основаниях для принятия мер или в случае нарушения гарантии при предоставлении предложений по поставкам, за исключением тех случаев, когда гарантия распространяется на будущее функционирования Товаров, любых процессов или систем, и нарушение может быть обнаружено только через определенное время, когда такие Товары, другие процессы или системы будут готовы к функционированию в соответствии с требованиями Договора.

**29.**    **СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:**Подрядчик признает и соглашается с тем, что каждое из положений, изложенных в пунктах 30-36 настоящего Договора, представляет собой существенное условие Договора и любое нарушение любого из этих положений предоставляет ПРООН право немедленно расторгнуть Договор или любую другую сделку, заключенную с ПРООН, путем направления Подрядчику уведомления, при этом ПРООН не может нести никакой ответственности за расходы, связанные с таким расторжением Договора, или любые другие расходы. Кроме этого, ни одно положение или условие этого Договора не может ограничивать право ПРООН ссылаться на любое предполагаемое нарушение указанных существенных условий как на основание для обращения в соответствующие национальные органы для принятия соответствующих правовых мер.

**30.**    **ИСТОЧНИК ИНСТРУКЦИЙ:**Подрядчик не вправе обращаться за инструкциями или получать инструкции по выполнению своих обязательств по Договору к любым уполномоченным лицам или организациям за пределами ПРООН. В том случае, когда любое уполномоченное лицо или организация за пределами ПРООН пытается предоставить любые инструкции или наложить какие-либо ограничения по выполнению Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик должен немедленно сообщить об этом ПРООН и предоставить всю возможную помощь и поддержку, которая может понадобиться ПРООН. Подрядчик должен воздерживаться от любых действий по выполнению своих обязательств по Договору, которые могут негативно повлиять на интересы ПРООН или ООН и выполнять взятые на себя обязательства по Договору с полным учетом интересов ПРООН.

**31.**    **НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ:**Подрядчик гарантирует, что никто из должностных лиц ПРООН или ООН не получал и не будет получать от Подрядчика никаких прямых или косвенных вознаграждений, связанных с данным Контрактом или его присуждением. Подрядчик обязуется соблюдать все законы, приказы, правила и нормы, касающиеся выполнения его обязательств по Договору. Кроме того, при выполнении Договора Подрядчик должен соблюдать стандарты поведения, определенных в Бюллетене Генерального Секретаря ST / SGB / 2002/9 ​​«Положения о статусе, основные права и обязанности должностных лиц, не являющихся сотрудниками Секретариата, и членов экспертных миссий» от 18 июня 2002, а также ST / SGB / 2006/15 «Ограничения, действующие после прекращения трудоустройства» от 27 декабря 2006, соблюдать и руководствоваться требованиями следующих документов в редакциях, действующих на момент подписи договора:

**31.1**Кодекс поведения Подрядчика ООН;

**31.2**Политика ПРООН о мошенничестве и других проявлениях коррупции («Политика ПРООН по борьбе с мошенничеством»);

**31.3**Регламенты проведения аудита и расследований, обнародованные Офисом ПРООН («ОАР»);

**31.4**Социальные и экологические стандарты ПРООН («СЭС»), включая соответствующий механизм обеспечения ответственности;

**31.5**Политика о санкциях к поставщикам ПРООН;   и

**31.6**Все Директивы ПРООН по безопасности.

Подрядчик признает и соглашается с тем, что он прочитал и ознакомился с требованиями указанных выше документов, которые доступны в сети Интернет по ссылке [www.undp.org](https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.undp.org/) или [http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations / procurement / business /.](https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/) Давая такое согласие, Подрядчик подтверждает и гарантирует, что соответствует требованиям вышеупомянутых документов и будет соответствовать таким требованиям в течение всего срока действия настоящего Договора.

**32.** **СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:**Подрядчик обязуется соблюдать все законы, приказы, правила и нормы, касающиеся выполнения его обязательств по Договору. Кроме того, Подрядчик должен соблюдать все обязательства и требования по его регистрации в качестве квалифицированного поставщика Товаров или Услуг для ПРООН, изложенных в соответствующих регламентах о регистрации в качестве поставщика ПРООН.

**33. ДЕТСКИЙ ТРУД:**Подрядчик заверяет и гарантирует, что ни он, ни его материнские компании (если таковые имеются), ни его дочерние или аффилированные предприятия (если таковые имеются) не ведут деятельность, которая несовместима с правами, изложенными в Конвенции о правах детей, в том числе со статьей 32 Конвенции, которая, *среди прочего*, предусматривает, чтобы дети были защищены от выполнения работы, которая может быть опасной или препятствовать их образованию и воспитанию, быть вредной для здоровья или физического, умственного, духовного, морально-этического или социального развития детей.

**34.**    **МИНЫ:**Подрядчик заверяет и гарантирует, что ни он, ни его материнские компании (если таковые имеются), ни его дочерние или аффилированные предприятия (если таковые имеются) не ведут деятельности по продаже или производстве противопехотных мин или компонентов, используемых при производстве таких мин.

**35.**   **СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**

**35.1**В ходе выполнения Договора Подрядчик должен соблюдать стандарты поведения, которые изложены в Бюллетене Генерального Секретаря ST / SGB / 2003/13 «Специальные меры по защите от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия» от 9 октября 2003 года. В частности, Подрядчик обязуется не выполнять каких-либо действий, представляющих собой сексуальную эксплуатацию или сексуальное насилие, как это определено в этом бюллетене.

**35.2**Подрядчик должен принять все необходимые меры для предупреждения сексуальной эксплуатации или насилия со стороны своих работников или любых других лиц, которые могут быть привлечены Подрядчиком для предоставления любых услуг в рамках Договора. Для таких целей, сексуальные действия в отношении какого-либо лица, не достигшего возраста восемнадцати лет, независимо от положений законов, ссылающихся на согласие такого лица, считаются сексуальной эксплуатацией и насилием в отношении такого лица. Кроме того, Подрядчик должен не допускать со своей стороны и принимать все необходимые меры для запрета своим сотрудникам или другим лицам, которых он привлек для выполнения работ или оказания услуг, получать услуги или совершать действия сексуального характера в обмен на деньги, товары, услуги или другие ценности, или быть привлеченным к сексуальным действиям, которые эксплуатируют или унижающих достоинство всех лиц.

**35.3**ПРООН не применяет вышеизложенные нормы по возрастным ограничениям в случаях, если сотрудники Подрядчика или другие лица, которые могут быть привлечены им к оказанию каких-либо услуг по Договору, состоящих в браке с лицами моложе восемнадцати лет, с которыми совершено действие сексуального характера, а также в тех случаях, когда данный брак признан действительным в соответствии с законами страны, гражданином которой является сотрудник Подрядчика или такое другое лицо, которое может быть привлечено Подрядчиком для выполнения каких-либо услуг в рамках Договора.

**36.**    **БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ:**Подрядчик соглашается прилагать все необходимые усилия для обеспечения того, чтобы денежные средства ПРООН, полученные в рамках Договора, не были использованы для оказания помощи физическим или юридическим лицам, связанным с терроризмом, и лицам, получающим любые суммы, предоставленные ПРООН по Договору, не внесенные в список лиц, который ведется Комитетом Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1927 (1999).

Сам список можно найти по адресу: [https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq\_sanctions\_list](https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list) . Это положение необходимо включать во все договоры или договоры субподряда, заключаемые в рамках Договора.