## Sheet1
r.b. | opis predmeta | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez | ukupan iznos bez pdv-a
pdv-a
V SPRAT
1 | Demontaža aluminijskih portala dimenzija 390/270cm, sa utovarom i odvozom na deponiju. | kom | 1 |  | 0
2 | Demontaža aluminijskih portala dimenzija 430/270cm, sa utovarom i odvozom na deponiju. | kom | 1 |  | 0
3 | Demontaza ventilacionih kanala sa utovarom i odvozom na deponiju | pausalno | 1 |  | 0
4 | Demontaza sanitarija iz mokrog cvora sa utovarom i odvozom na deponiju
| Umivaonik sa slavinom, ogledalom i etazerom | kom | 1 |  | 0
| Wc solja sa vodokotlićem | kom | 1 |  | 0
| Bojler | kom | 1 |  | 0
| Tus kabina sa baterijom | kom | 1 |  | 0
5 | Rusenje zidne keramike sa malterom, utovar i odvoz na deponiju | m2 | 28.2 |  | 0
6 | Rusenje podne keramike sa cementnom kosuljicom, utovar i odvoz na deponiju | m2 | 5.4 |  | 0
7 | Demontaza postojece vodovodne i kanalizacione instalacije | pausalno | 1 |  | 0
8 | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida od gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji, ukupna debljina zida je 12.5cm, duplo pločanje sa ispunom od mineralne vune. Spojeve ploča propisno izbandažirati i zapuniti fugen filerom. | m2 | 12.5 |  | 0
9 | Nabavka materijala izrada i ugradnja novih alu vrata- siber, profil bez termoprekida, ispuna panel, okov visokog kvaliteta. Bijela boja. Dimenzija vrata 110/220 | kom | 1 |  | 0
10 | Nabavka materijala izrada i ugradnja jednokrilnog prozora od pvc profila. Dimenzije prozora su 90/100. Profil je sestokomorni, staklo termopan. Boja bijela. | kom | 2 |  | 0
11 | Nabavka materijala i izrada spustenog plafona od gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji, dupla konstrukcija, ugradnja mineralne vune d=5cm. Spojeve ploča propisno izbandažirati i zapuniti fugen filerom. | m2 | 25 |  | 0
12 | Nabavka materijala izrada i ugradnja novih aluminijskih portala sa vratima, profil bez termoprekida, ispuna panel u 1/3 dok su 2/3 staklo termopan, okov visokog kvaliteta. Bijela boja. Dimenzija portala su 500/350, dim vrata 100/220 | kom | 1 |  | 0
13 | Nabavka materijala izrada i ugradnja novih aluminijskih dvokrilnih vrata sa nadsvjetlom, profil bez termoprekida, ispuna panel u 1/3 dok su 2/3 staklo termopan, okov visokog kvaliteta. Bijela boja. Dimenzija vrata 180/320 | kom | 1 |  | 0
14 | Nabavka materijala izrada i ugradnja novih aluminijskih jednokrilnih vrata, profil bez termoprekida, ispuna panel, okov visokog kvaliteta. Bijela boja. Dimenzija vrata 80/205 | kom | 1 |  | 0
15 | Nabavka materijala izrada i ugradnja novih aluminijskih jednokrilnih, profil bez termoprekida, ispuna panel, okov visokog kvaliteta. Bijela boja. Dimenzija vrata 100/210 | kom | 1 |  | 0
16 | Nabavka materijala izrada i ugradnja novih dvokrilnih vrata sa nadsvjetlom od pvc profila, profili su sestokomorni, ispuna panel u 1/3 dok su 2/3 staklo termopan, okov visokog kvaliteta. Bijela boja. Dimenzija vrata 120/320 | kom | 1 |  | 0
17 | Nabavka materijala i zidanje novih pregradnih zidova blok opekom d= 16 cm, na mjestim demontiranih vrata i nakon demontaze ventilacionih kanala | m2 | 12 |  | 0
18 | Nabavka materijala i malterisanje zidova kupatila, novoformiranih pregradnih zidova kao i obrada špaletni oko novougađenih vrata,mašinskim malterom sve u skladu sa tehničkim propisima. | m2 | 76 |  | 0
19 | Nabavka materijala i izrada novog razvoda kanalizacije od plastičnih kanalizacionih cijevi i fitinga, postavljanje kvalitetnih podnih slivnika, izrada PPR razvoda za vodovod sa svim ventilima. | pausalno | 1 |  | 0
20 | Nabavka materijala i izrada nove cementne košuljice ojačane mikro vlaknima i šulc pletivom, debljine 5cm. | m2 | 5.4 |  | 0
21 | Nabavka materijala i izrada podne i zidne hidroizolacije na cementnoj bazi, dvokomponentni hidrostop elastik, sa postavljanjem hidroizolacione trake na spoju zida i poda. | m2 | 7.5 |  | 0
22 | Nabavka materijala i montaža podne protivklizne keramike I klase, po izboru Investitora. Kermika se polaže na keramičkom ljepilu sa fugom 2mm. Fuga je vodootporna. Padove svesti na podne slivnike. | m2 | 5.4 |  | 0
23 | Nabavka materijala i montaža zidne keramike I klase, po izboru Investitora. Kermika se polaže na keramičkom ljepilu sa fugom 2mm. Fuga je vodootporna. | m2 | 28.2 |  | 0
24 | Nabavka i ugradnja wc šolje sa vertikalnim priključkom, niskomontažnim ispiračem i daskom od kuvane plastike sa metalnim šarafima. U cijenu uračunati neophodni ek ventili. | kom | 1 |  | 0
25 | Nabavka i ugradnja umivaonika sa stopom i sa česmom za toplu i hladnu vodu koja se montira na umivaoniku, iznad umivaonika montirati ogledalo sa etažerom. U cijenu uračunati neophodne ek ventile i sifone. | kom | 1 |  | 0
26 | Nabavka i ugradnja držača za peškir dupli 2kom, držač za čašu sa čašom, držač za sapun, držač za toalet papir. | komplet | 1 |  | 0
27 | Nabavka i ugradnja bojlera 50l sa pratecim brinoxima i sigurnosnim ventilom | kom | 1 |  | 0
28 | Nabavka materijala i gletovanje zidova i plafona u dva radna postupka sa smirglanjem svakog sloja. Površine će biti ravne, glatke i bez talasa. | m2 | 274 |  | 0
29 | Nabavka materijala i farbanje zidova disperzivnom bojom u dva sloja, ton po izboru Investitora. | m2 | 274 |  | 0
30 | Nabavka i ugradnja laminata sa pratecim ugaonim i diletacionim lajsnama na podlozi od ekstudiranog polistrola d= 5,5mm, laminat sledecih karakteristika: klasa 33, debljina 12mm, dezen po izboru Investitora | m2 | 66.5 |  | 0
31 | Nabavka materijala i izrada nadstresnice od kutija 5x4cm sa pokrivanjem limom Tr35, u cijenu uracunati i izradu horizontalnog i vertikalnog oluka, dim nadstresnice 200/280 | komplet | 1 |  | 0
Suteren - sala za obuku i magacin za IT službu
32 | Demontaža postojećeg PVC poda zajedno sa lajsnom, utovar i odvoz na deponiju. | m2 | 95 |  | 0
33 | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida od gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji, ukupna debljina zida je 12.5cm, duplo pločanje sa ispunom od mineralne vune. Spojeve ploča propisno izbandažirati i zapuniti fugen filerom. | m2 | 48 |  | 0
34 | Nabavka materijala izrada i ugradnja novih dvokrilnih alu vrata, profil bez termoprekida, ispuna panel, okov visokog kvaliteta. Bijela boja. Dimenzija vrata 130/220 | kom | 1 |  | 0
35 | Nabavka materijala i izrada spustenog plafona od gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji, dupla konstrukcija, ugradnja mineralne vune d=5cm. Spojeve ploča propisno izbandažirati i zapuniti fugen filerom. | m2 | 110 |  | 0
36 | Nabavka materijala i montaža podne protivklizne keramike I klase, po izboru Investitora. Kermika se polaže na keramičkom ljepilu sa fugom 2mm. Fuga je vodootporna. U povrsinu ukljuceno i izrada sokle h=9cm. | m2 | 97.8 |  | 0
37 | Nabavka materijala i gletovanje zidova i plafona u dva radna postupka sa smirglanjem svakog sloja. Površine će biti ravne, glatke i bez talasa. | m2 | 308.6 |  | 0
38 | Nabavka materijala i farbanje zidova disperzivnom bojom u dva sloja, ton po izboru Investitora. | m2 | 308.6 |  | 0
39 | Nabavka i ugradnja ventilatora fi 200 u postojecim prozorima, cijeno obuhvatiti zamjenu stakla odgovarajućim panelom | kom | 2 |  | 0
40 | Nabavka, transport i ugradnja invertorske klima jedinice (set sp. i unutrasnje jedinice) predvidjene za rad na sp. temperaturi od (-10C do +50C), energetski visokoefikasne, filter za sprecavanje alergija. Komplet za rad i montazu sa svim potrebnim montaznim radom i materijalom neophodnim za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. Proizvodjac je neophodno da bude od renomiranih svjetskih proizvodjaca koji posjeduje sve neophodne atestne. Karakteristike 18000 BTU, energetska klasa A++ | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO gradjevinski radovi |  |  |  | 0
RADOVI NA ELEKTRO INSTALACIJAMA
1 | Demontaža plafonskih svjetiljki raster 60x60cm, sa utovarom i odvozom na deponiju. | kom | 26 |  | 0
2 | Isporuka i ugradnja parapetnog kanala dimenzija 53x165mm 2- struki proizvodnje ,,Obo Bettermann" ili ekvivalent, elementarne dužine 2m. Kanale je neophodno montirati odgovarajućim tiplama i vijcima za zidnu montažu. Fiksiranje se mora uraditi na svakih 0,95m, a međusobno spajanje regala pomoću ravnih i ugaonih spojnica. Stavka obuhvata i sav potrebni šrafovski pribor za spajanje kao i plastične veznike za fiksiranje kabla. Regali se montiraju na betonskom zidu. Parapetni kanal 53x165x2000 Unutrašnji ugao 175x145x145 Završetak kanala 171x56x22 | m1 | 25 |  | 0
3 | Isporuka i ugradnja u odgovarajućem parapetnom kanalu, kabla tipa PP-Y 3x2,5 mm2, 0,6/1 kV, za napajanje monofaznih potrošača u objektu. Stavka obuhvata i povezivanje kabla na oba kraja. | m1 | 760 |  | 0
4 | Isporuka i ugradnja kabla N2XH 3x1,5mm2 položenog ispod maltera prosječne dužine 15m | m1 | 390 |  | 0
5 | Isporuka i ugradnja kabla FTP cat 6, položenog u odgovarajućem parapetnom kanalu. Stavka obuhvata i povezivanje na oba kraja. | m1 | 760 |  | 0
6 | Isporuka i ugradnja seta 7M (PVC dozna, nosač, maska) | kom | 25 |  | 0
7 | Isporuka i ugradnja modularnih utičnica 2M | kom | 70 |  | 0
8 | Isporuka i ugradnja LED panela 60x60 - nadgradni, 3600lm, 6000K, sa potrebnim ENEC sertifikatom | kom | 26 |  | 0
9 | Isporuka i ugradnja modula RJ45 cat6 STP Schrack | kom | 30 |  | 0
10 | Povezivanje UTP kablova u postojećem REK ormaru sa odgovarajućom opremom | pausalno | 1 |  | 0
11 | Nabavka i ugradnja razvodnog ormara. U ormar je potrebno ugraditi sledeću opremu i sav potreban prateći montažni pribor: -niskonaponska sklopka-rastavljač INS 40, 2p, 0-1, 40A kom1 -jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/25A, "MG" kom 1 -jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/20A, "MG" kom1 -jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A, "MG" kom 25 -jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/10A, "MG" 11 Ostali nespecifirani materijal (ožičenje, uvodnice,kanali, pauš pertinaks, sabirnice, redne stezaljke i sl.). Obračun paušalno. | komplet | 1 |  | 0
12 | Štemanje trasa za polaganje kablova | m1 | 390 |  | 0
13 | Maltersko krpljenje ostemanih trasa nakon polaganja kablova. | m1 | 390 |  | 0
14 | Ispitivanje i izrada atestne dokumentacije | pausalno | 1 |  | 0
| UKUPNO elektro radovi |  |  |  | 0
| SVE UKUPNO |  |  |  | 0