**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[1]](#footnote-1)**

***(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas***

***con el membrete oficial del suministrador[[2]](#footnote-2))***

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia **SDC-23-2020:**

**CUADRO Nº 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos**

**“ADQUISICION E INSTALACION ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artículo nº** | **Descripción/especificación de los bienes** | **Cant.** | **Fecha de entrega** | **Precio unitario** | **Precio total por artículo** |
| 1 | Unidades de aire acondicionado de 36,000 BTU, Ducteable, Tipo Consola, SEER 16 o preferiblemente superior, tecnología Inverter, de la mejor calidad. | 6 |  |  |  |
| 2 | Costo de instalación:* Desmonte de equipos existentes.
* Mano de obra e instalación mecánica.
* Mano de obra en general y trabajos de albañilería.
* Rotura y resane de techos, drenajes y terminación.
* Desmonte y reinstalación de materiales de Sheetrock donde lo amerite.
* Servicios, materiales y mano de obra de ductería.
* Rejillas de retorno y suministro.
* Tuberías de cobre.
* Materiales varios (alambres y tuberías flexibles, tuercas, tarugos, poliuretano, cemento p3, cinta p3, gas, filtros, varilla de plata, etc.)
* Alimentación Eléctrica de las unidades con los conductores recomendados de acuerdo a la capacidad y características de la unidad a instalar, y a las recomendaciones del fabricante del equipo; caja de breaker exterior (Nema 3R) con su breaker en los casos necesarios.

Cualquier otro servicio o material necesario para la correcta instalación | 6 |  |  |  |
|  | **Precio total de los bienes** |  |
|  | Añadir: Otros costos (especifíquense) |  |
|  | **Monto total (RD$)** |  |

**CUADRO Nº 2: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:** | **Sus respuestas** |
| ***Sí******Se cumplirá*** | ***No******Se cumplirá*** | ***Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta*** |
| **Tiempo de entrega estimado: 20 días** |  |  |  |
| Garantía y requisitos de Postventa:* **Mínimo un (1) año en piezas y servicios**
 |  |  |  |
| **Validez de la cotización: 90 días** |  |  |  |
| **Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD**  |  |  |  |
| **Otros requisitos *[sírvanse especificar]*** |  |  |  |

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización

*[****nombre de la persona autorizada por el suministrador]***

***[cargo]***

***[fecha]***

1. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberáseñalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-2)