ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/011/20:

ВАЖНО: Таблица ниже также доступна в формате excel, прилагаемая к тендерной документации! Для общего удобства, просим вас предоставить ценовое предложение в формате excel также (если оно отправлено по электронной почте) вместе с подписанной версией ценового предложения.

ТАБЛИЦА 1: Предложение на выполнение работ, соответствующих техническому заданию:

| РЕКОНСТРУКЦИЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТЕ «ТАЗА-КОНЫС» ССГ «БЕЛТАУ» ТАХТАКУПЫРСКОГО РАЙОНА |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА ЗА ЕД. (Укажите валюту предложения | ОБЩАЯ ЦЕНА (Укажите валюту предложения) |
|  | РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0,9289 |  |  |
| 2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М3 | 2,04378 |  |  |
| 3 | РУЧНАЯ ДОРОБОТКА ГРУНТА | 100М3 | 1,4306 |  |  |
| 4 | УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ | 1000М3 | 0,05111 |  |  |
| 5 | РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЗСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0,18531 |  |  |
| 6 | ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ | Т | 277,96 |  |  |
| 7 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 185,31 |  |  |
| 8 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 7,6456 |  |  |
| 9 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 2,22029 |  |  |
| 10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 29,8485 |  |  |
| 11 | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | 1000М3 | 2,98485 |  |  |
| 12 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0,22583 |  |  |
| 13 | ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 3КМ | Т | 270,99 |  |  |
|  | ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ |  |  |  |  |
| 1 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ [ПАТРУБКОВ] ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ВРЕЗКА | 1 |  |  |
| 2 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ | ВРЕЗКА | 2 |  |  |
| 3 | УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ХОМУТА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ХОМУТ | 1 |  |  |
| 4 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | КМ | 0,033 |  |  |
| 5 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 25 ММ PN 6,3 КГС/СМ2 | 10М | 3,333 |  |  |
| 6 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 63 ММ | КМ | 0,499 |  |  |
| 7 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 63 ММ PN 6,3 КГС/СМ2 | 10М | 50,399 |  |  |
| 8 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ | КМ | 2,121 |  |  |
| 9 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN 6,3 КГС/СМ2 | 10М | 214,221 |  |  |
| 10 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ | 10ШТ | 0,1 |  |  |
| 11 | ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-63ММ,PN 6,3 КГС/СМ2 | ШТ | 2 |  |  |
| 12 | ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-75ММ,PN 6,3 КГС/СМ2 | ШТ | 2 |  |  |
| 13 | ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-110ММ,PN 6,3 КГС/СМ2 | ШТ | 6 |  |  |
| 14 | ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-63ММ, PN 6,3 КГС/СМ2 | ШТ | 1 |  |  |
| 15 | ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2 | ШТ | 6 |  |  |
| 16 | ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110Х63ММ, PN 6,3 КГС/СМ2 | ШТ | 1 |  |  |
| 17 | ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110Х75ММ, PN 6,3 КГС/СМ2 | ШТ | 1 |  |  |
| 18 | ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-63ММ,PN 6,3 КГС/СМ2 | ШТ | 2 |  |  |
| 19 | ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110ММ,PN 6,3 КГС/СМ2 | ШТ | 1 |  |  |
| 20 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ | 10ШТ | 0,3 |  |  |
| 21 | ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2 | ШТ | 2 |  |  |
| 22 | ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110Х63Х110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2 | ШТ | 1 |  |  |
| 23 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ | ЗАДВИЖКА | 1 |  |  |
| 24 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ PУ-16 ДИАМЕТРОМ 65 ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 25 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ЗАДВИЖКА | 1 |  |  |
| 26 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ PУ-16 ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 27 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ЗАДВИЖКА | 6 |  |  |
| 28 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ PУ-16 ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 6 |  |  |
| 29 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ | ФЛАНЕЦ | 2 |  |  |
| 30 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 65 | ШТ | 2 |  |  |
| 31 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ФЛАНЕЦ | 2 |  |  |
| 32 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 80 | ШТ | 2 |  |  |
| 33 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ФЛАНЕЦ | 6 |  |  |
| 34 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 100 | ШТ | 6 |  |  |
| 35 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д-80ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 36 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д-100ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 37 | МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ /АДАПТЕР/ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГЛАДКИХ ТРУБ Д-110ММ | М2 | 6 |  |  |
| 38 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-65ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 39 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-80ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 40 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-100ММ | ШТ | 12 |  |  |
| 41 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,151 |  |  |
| 42 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ | 10М3 | 0,511 |  |  |
| 43 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 2 |  |  |
| 44 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 6 |  |  |
| 45 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 1 |  |  |
| 46 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 3 |  |  |
| 47 | ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 1 |  |  |
| 48 | ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 3 |  |  |
| 49 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ | ШТ | 3 |  |  |
| 50 | СТРЕМЯНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | Т | 0,08344 |  |  |
| 51 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0332 |  |  |
| 52 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0,0936 |  |  |
| 53 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ И ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ | 100М3 | 0,00238 |  |  |
| 54 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ | КМ | 0,499 |  |  |
| 55 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 2,121 |  |  |
|  | ПЕРЕХОД № 1,2,4 ЧЕРЕЗ ДОРОГУ |  |  |  |  |
| 1 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | КМ | 0,03 |  |  |
| 2 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ | М | 30 |  |  |
| 3 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | КМ | 0,03 |  |  |
| 4 | ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 300 ММ | ФУТЛЯР | 3 |  |  |
| 5 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-110ММ | 100М | 0,33 |  |  |
| 6 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0,0344 |  |  |
| 7 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА | М3 | 0,0117 |  |  |
| 8 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00439 |  |  |
|  | ПЕРЕХОД № 3 ЧЕРЕЗ АРЫК |  |  |  |  |
| 1 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | КМ | 0,008 |  |  |
| 2 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ | М | 8 |  |  |
| 3 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | КМ | 0,008 |  |  |
| 4 | ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 300 ММ | ФУТЛЯР | 1 |  |  |
| 5 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75 | 1 М3 | 0,221 |  |  |
| 6 | ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЯХ ПВА#(ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) | 100М2 | 0,0678 |  |  |
| 7 | СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ | М2 | 6,78 |  |  |
| 8 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0,001 |  |  |
| 9 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-110ММ | 100М | 0,09 |  |  |
| 10 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0,00912 |  |  |
| 11 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА | М3 | 0,0031 |  |  |
| 12 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00117 |  |  |
|  | ПЕРЕХОД № 5 ЧЕРЕЗ ДОРОГУ |  |  |  |  |
| 1 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | КМ | 0,01 |  |  |
| 2 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 219 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ | М | 10 |  |  |
| 3 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | КМ | 0,01 |  |  |
| 4 | ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 200 ММ | ФУТЛЯР | 1 |  |  |
| 5 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0,0114 |  |  |
| 6 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА | М3 | 0,0039 |  |  |
| 7 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00146 |  |  |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1: ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФНАСТИЛА |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 1,2672 |  |  |
| 2 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,38016 |  |  |
| 3 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 1,27424 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 1,0912 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТА ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА БМ-150 НА СУЛЬФАТОСТОЙКИМ ЦЕМЕНТЕ | 100М3 | 0,06336 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 100М3 | 0,3564 |  |  |
| 7 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 1,9008 |  |  |
| 8 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 1,9008 |  |  |
| 9 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М.К СТОЙКИ ИЗ ТРУБЫ Д.57ММ | 10Т | 0,13016 |  |  |
| 10 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ | М | 264 |  |  |
| 11 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0,0543 |  |  |
| 12 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100ХЧ | 100КГ | 0,27632 |  |  |
| 13 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ М.К ОГРАЖДЕНИЙ | 10Т | 0,17248 |  |  |
| 14 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕР 30.15.2ММ | М | 627,546 |  |  |
| 15 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 32Х32Х3 ММ | Т | 1,19968 |  |  |
| 16 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5 | 100КГ | 0,1492 |  |  |
| 17 | УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА | 100М2 | 4,46425 |  |  |
| 18 | СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,4ММ | М2 | 446,425 |  |  |
| 19 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,7976 |  |  |
| 20 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН | 100М2 | 1,848 |  |  |
| 21 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ | 100М2 | 1,848 |  |  |
| 22 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,00977 |  |  |
| 23 | УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 13,2 |  |  |
| 24 | ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ | Т | 0,14784 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.ОТМОСТКА |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М3 | 2,62 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 50ММ ОТМОСТКИ | 100М2 | 0,3 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА | 100М2 | 0,3 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3:.ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(1ШТ)L=4М |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,0237 |  |  |
| 2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,0213 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,005 |  |  |
| 4 | УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТА ПОД СТОЙКИ БМ150 | 100М3 | 0,00224 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,0192 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,0192 |  |  |
| 7 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ Д-108ММ | 10Т | 0,00541 |  |  |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ | М | 5 |  |  |
| 9 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4 | 100КГ | 0,0283 |  |  |
| 10 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ КАРКАС ИЗ ПРОФИЛЯ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 10Т | 0,03033 |  |  |
| 11 | ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ | Т | 0,07426 |  |  |
| 12 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4 | 100КГ | 0,0113 |  |  |
| 13 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 2 | 100КГ | 2,279 |  |  |
| 14 | ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ | ШТ | 4 |  |  |
| 15 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ И АРМАТУРЫ | 10Т | 0,0012 |  |  |
| 16 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ | М | 1 |  |  |
| 17 | ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ | Т | 0,00672 |  |  |
| 18 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,00067 |  |  |
| 19 | УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,19 |  |  |
| 20 | ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ | Т | 0,00213 |  |  |
| 21 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ | 100М2 | 0,1452 |  |  |
| 22 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0144 |  |  |
| 23 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУHДАМEHTА | 100М2 | 0,0032 |  |  |
| 24 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ | 100М2 | 0,0032 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4:.КАЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С КАЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,0237 |  |  |
| 2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,0213 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,005 |  |  |
| 4 | УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТА ПОД СТОЙКИ БМ150 | 100М3 | 0,00224 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,0192 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,0192 |  |  |
| 7 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ Д-108ММ | 10Т | 0,00541 |  |  |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ | М | 5 |  |  |
| 9 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4 | 100КГ | 0,0283 |  |  |
| 10 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ КАРКАС ИЗ ПРОФИЛЯ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 10Т | 0,00706 |  |  |
| 11 | ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ | Т | 0,02026 |  |  |
| 12 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4 | 100КГ | 0,0113 |  |  |
| 13 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 2 | 100КГ | 0,493 |  |  |
| 14 | ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ | ШТ | 4 |  |  |
| 15 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ И АРМАТУРЫ | 10Т | 0,00084 |  |  |
| 16 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ | М | 1 |  |  |
| 17 | ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ | Т | 0,00336 |  |  |
| 18 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,00044 |  |  |
| 19 | УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,045 |  |  |
| 20 | ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ | Т | 0,0005 |  |  |
| 21 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ | 100М2 | 0,0314 |  |  |
| 22 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0135 |  |  |
| 23 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУHДАМEHTА | 100М2 | 0,0032 |  |  |
| 24 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ | 100М2 | 0,0032 |  |  |
|  | ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |  |
| 1 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.] | 1000М2 | 5,34 |  |  |
|  | НА ЛЕСТНИЦЫ ПОДЪЕМА НА РЕЗЕРВУАР |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М3 | 1,3 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК | 100М3 | 0,0378 |  |  |
| 3 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,02614 |  |  |
| 4 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА И АРМАТУРЫ | 10Т | 0,00903 |  |  |
| 5 | УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 50Х5ММ | Т | 0,08248 |  |  |
| 6 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ | Т | 0,0078 |  |  |
| 7 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЕ | 100М2 | 0,0244 |  |  |
|  | БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М КОРЫТО | 1000М3 | 0,08588 |  |  |
| 2 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-2 ЗА 2 PАЗА | 1000М3 | 0,08588 |  |  |
| 3 | ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М2 | 0,57251 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ | 1000М2 | 0,57251 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ЩЕБНЯ | 100М3 | 0,0184 |  |  |
| 3 | ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 1,84 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 150ММ М200 | 100М2 | 5,4137 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М КОРЫТО | 1000М3 | 0,0134 |  |  |
| 2 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-2 ЗА 2 PАЗА | 1000М3 | 0,0134 |  |  |
| 3 | ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М2 | 0,134 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ TОЛЩ 10СМ | 1000М2 | 0,134 |  |  |
| 2 | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 5 PАЗ | 1000М2 | -0,134 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ЩЕБНЯ | 100М3 | 0,0079 |  |  |
| 4 | ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,79 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 100ММ М200 | 100М2 | 1,1674 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ TОЛЩ 10СМ | 1000М2 | 0,016 |  |  |
| 2 | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 5 PАЗ | 1000М2 | -0,016 |  |  |
|  | ПОЖАРНЫЙ ЩИТ |  |  |  |  |
| 1 | ПОЖАРНЫЙ ЩИТ | К-Т | 1 |  |  |
|  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИЙ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.ОГРАЖДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,08064 |  |  |
| 2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,07054 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,0128 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД СTОЙКИ | 100М3 | 0,00504 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,0576 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,0576 |  |  |
| 7 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ М/К И СТОЕК ТРУБ | 10Т | 0,00974 |  |  |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ | М | 20 |  |  |
| 9 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100ХЧ | 100КГ | 0,05024 |  |  |
| 10 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ | 10Т | 0,01203 |  |  |
| 11 | УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ | Т | 0,08059 |  |  |
| 12 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,02451 |  |  |
| 13 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,01286 |  |  |
| 14 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5 | 100КГ | 0,0237 |  |  |
| 15 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТКИ | 100М | 0,13585 |  |  |
| 16 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,05213 |  |  |
| 17 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУHДАМEHTОВ | 100М2 | 0,0168 |  |  |
| 18 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ | 100М2 | 0,0168 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.КАЛИТКИ |  |  |  |  |
| 1 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ | 10Т | 0,00137 |  |  |
| 2 | УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ | Т | 0,00818 |  |  |
| 3 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00373 |  |  |
| 4 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4 | 100КГ | 0,0057 |  |  |
| 5 | СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ | М2 | 1,71 |  |  |
| 6 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,00124 |  |  |
| 7 | ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ | ШТ | 2 |  |  |
| 8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0037 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3:.ТРАНСФОРМАТОР |  |  |  |  |
| 1 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СУЩ.ТРАНСФОРМАТОРА | 100М2 | 0,14 |  |  |
|  | РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК 50М3 (2-ШТ) |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | УСТАНОКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛПАКОВ КАМЕР ЛАЗА И ПРИБОРОВ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1М | 100М3 | 0,0258 |  |  |
| 2 | СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛПАКОВ ДАИМ.БОЛЕЕ 1М | М3 | 2,58 |  |  |
| 3 | ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР ПОКРЫТИЙ И ЛЕСТНИЦ БЕТОНОМ В15 | 100М3 | 0,016 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ | 100М3 | 0,0416 |  |  |
| 5 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,13924 |  |  |
| 6 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,05008 |  |  |
| 7 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ОТ ТРУБОПРОВОДА БМ 150 | 100М3 | 0,0001 |  |  |
| 8 | ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2 | 1,0948 |  |  |
| 9 | УСТРОИСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА БМ 200 ТОЛЩ 100ММ | 100М3 | 0,01786 |  |  |
| 10 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,159 |  |  |
| 11 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,1786 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | 0,22 |  |  |
| 2 | ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ | Т | 0,22 |  |  |
| 3 | МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР | Т | 0,712 |  |  |
| 4 | СТОЙМОСТЬ ЛЮКОВ ЛАЗОВ | ТН | 0,712 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,45 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 0,45 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ЗА 2 PАЗА | 100М2 | 0,45 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 1,9278 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 1,9278 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 1,9278 |  |  |
| 7 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02 | 100М2 | 0,44 |  |  |
| 8 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-759 | 100М2 | 0,44 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3:.РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | ВНУТРЕННАЯ ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА Н=3М | 100М2 | 0,32 |  |  |
| 2 | ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | 100М3 | 1 |  |  |
| 3 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 100М3 | 1 |  |  |
|  | ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИСХОДНОЙ ВОДЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 159 | М | 2,1 |  |  |
| 2 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ | М | 2,1 |  |  |
| 3 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 108 | М | 11,5 |  |  |
| 4 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ | М | 11,5 |  |  |
| 5 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ | Т | 0,018 |  |  |
| 6 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0,00349 |  |  |
| 7 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-059 | 100М2 | 0,03773 |  |  |
| 8 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436 | 100М2 | 0,03773 |  |  |
| 9 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0,001 |  |  |
| 10 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0,003 |  |  |
| 11 | БЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДА БМ100 | 100М3 | 0,0007 |  |  |
| 12 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ | ЗОНТ | 1 |  |  |
| 13 | ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Д-400ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 14 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А1 ИЗ СТАЛИ КП,ПС, ДИАМ. 16ММ | Т | 0,00212 |  |  |
|  | ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 159 | М | 2,1 |  |  |
| 2 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ | М | 2,1 |  |  |
| 3 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 108 | М | 11,5 |  |  |
| 4 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ | М | 11,5 |  |  |
| 5 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ | Т | 0,018 |  |  |
| 6 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0,00349 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-059 | 100М2 | 0,03773 |  |  |
| 2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436 | 100М2 | 0,03773 |  |  |
| 3 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0,001 |  |  |
| 10 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0,003 |  |  |
| 11 | БЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДА БМ100 | 100М3 | 0,0007 |  |  |
| 12 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ | ЗОНТ | 1 |  |  |
| 13 | ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Д-400ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 14 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А1 ИЗ СТАЛИ КП,ПС, ДИАМ. 16ММ | Т | 0,00212 |  |  |
|  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ОБВАЛОВАНИЕ) |  |  |  |  |
| 1 | СНЯТИЯ ГРУНТА ОБВАЛОВАНИЕ ВОКРУГ СУЩ. РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК 50М3 1ШТ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМК 0,4М3 | 1000М3 | 0,242 |  |  |
| 2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 HА ГЛУБИHУ 1,51М | 1000М3 | 0,1708 |  |  |
| 3 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,0094 |  |  |
| 4 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0,17074 |  |  |
| 5 | ВОСТАНОВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ОБВАЛОВАНИЯ РЕЗЕРВУАР ЭКСКАВАТОРАМИ ОБОРУДОВАННЫМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШЫМ ЕМК 0,4М3 | 1000М3 | 0,2494 |  |  |
| 6 | ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКОВАТОРОМ ЕМК 0,5М3 | 1000М3 | 0,2494 |  |  |
| 7 | УПЛОТНЕНИЕ ЗАСЫПАЕМОЙ ГРУНТА И ГРУППЫ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ | 100М3 | 2,494 |  |  |
| 8 | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | 1000М3 | 0,2494 |  |  |
| 9 | ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНО НАСЫПЫ И ОТКОС В РУЧНУЮ | 1000М2 | 0,1394 |  |  |
| 10 | УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЫ ЩЕБНЕМ ТЕМНОГО ТОНА ТОЛЩ. 100ММ | М3 | 14,53 |  |  |
|  | ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 6 М3 ЧАС |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М3 | 0,0318 |  |  |
| 2 | ДОРАБОТКА ГРУНТА В РУЧНУЮ | 100М3 | 0,02226 |  |  |
| 3 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,01344 |  |  |
| 4 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0,0092 |  |  |
| 5 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,138 |  |  |
| 6 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0,23 |  |  |
| 7 | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | 1000М3 | 0,023 |  |  |
| 8 | ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ | 100М3 | 0,0659 |  |  |
| 9 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0,0659 |  |  |
| 10 | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | 1000М3 | 0,00659 |  |  |
| 11 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗЛИЧНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ НА РАСТОЯНИЕ ДО 20М | 1000М3 | 0,00568 |  |  |
| 12 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-1 | 1000М3 | 0,00568 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.ФУНДАМЕНТ |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,247 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ ПОДУШКИ М150 | 100М3 | 0,05232 |  |  |
| 3 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,15074 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЦОКОЛЯ ИЗ БМ-100 | 100М3 | 0,0625 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД ПEPEГОPДКИ ИЗ БМ-100 | 100М3 | 0,00813 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-100 | 100М3 | 0,021 |  |  |
| 7 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0,0612 |  |  |
| 8 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,00195 |  |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,528 |  |  |
| 10 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,528 |  |  |
| 11 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 0,138 |  |  |
| 12 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,138 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3:.КРЫЛЬЦО КР-2 |  |  |  |  |
| 1 | РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,00952 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,017 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100 | 100М3 | 0,00624 |  |  |
| 4 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0,00238 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,0232 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,0232 |  |  |
| 7 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,024 |  |  |
| 8 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,0064 |  |  |
| 9 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 100М2 | 0,0304 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4:.СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 1 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 | 23,87 |  |  |
| 2 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ УГЛОВ | Т | 0,036 |  |  |
| 3 | КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ИЗ КИРПИЧА | М3 | 2,83 |  |  |
| 4 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т МАССОЙ ДО 0,7 Т | 100ШТ | 0,06 |  |  |
| 5 | ПЕРЕМЫЧКИ 3ПБ18-71 | ШТ | 1 |  |  |
| 6 | ПЕРЕМЫЧКИ 2ПБ18-5 | ШТ | 4 |  |  |
| 7 | ПЕРЕМЫЧКИ 2ПБ16-2П | ШТ | 1 |  |  |
| 8 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 100М2 | 0,1596 |  |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-150 | 100М3 | 0,01823 |  |  |
| 10 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0,061 |  |  |
| 11 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,0163 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5:.ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |
| 1 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | 100ШТ | 0,05 |  |  |
| 2 | ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 7 БАЛЛОВ 1ПК 59.12-6 АТУ-С7А | ШТ | 5 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 6: КОЗЫРОК (1-ШТ) |  |  |  |  |
| 1 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ | 100ШТ | 0,03 |  |  |
| 2 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | Т | 0,00666 |  |  |
| 3 | УСТРОИСТВО М/К КОЗЫРКА | 10Т | 0,0047 |  |  |
| 4 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 40Х40Х2ММ | М | 6,24 |  |  |
| 5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛНЫЕ РАЗ 30Х20Х2ММ | М | 8,2 |  |  |
| 6 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х4 | 100КГ | 0,0236 |  |  |
| 7 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,00186 |  |  |
| 8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0127 |  |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ | 100 М2 | 0,046 |  |  |
| 10 | УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК | М3 | 0,036 |  |  |
| 11 | РЕЕК 40Х40ММ | М3 | 0,036 |  |  |
| 12 | ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ | М2 | 5,06 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 7:.КРОВЛЯ |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 0,336 |  |  |
| 2 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ | М3 | 3,36 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ TОЛЩ 20ММ | 100М2 | 0,336 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 5 PАЗ | 100М2 | 0,336 |  |  |
| 5 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ | М3 | 0,547 |  |  |
| 6 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0,2505 |  |  |
| 7 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ | 10М3 | 0,07975 |  |  |
| 8 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ | 100М2 | 0,605 |  |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ | 100 М2 | 0,605 |  |  |
| 10 | УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК | М3 | 0,3175 |  |  |
| 11 | РЕЕКИ 50Х50ММ | М3 | 0,3175 |  |  |
| 12 | СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ | М2 | 66,55 |  |  |
| 13 | ОБЩИВКА КАРНИЗА ПРОФНАСТИЛОМ | 100М2 | 0,1766 |  |  |
| 14 | УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК | М3 | 0,0896 |  |  |
| 15 | РЕЕКИ 40Х40ММ | М3 | 0,0896 |  |  |
| 16 | СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ | М2 | 17,66 |  |  |
| 17 | УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫЕ ЖЕЛОБОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ | 100М | 0,294 |  |  |
| 18 | СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ | Т | 0,0634 |  |  |
| 19 | УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ | 100М | 0,192 |  |  |
| 20 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОКАМИ ДИАМ.5ММ | Т | 0,00239 |  |  |
| 21 | ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0,00215 |  |  |
| 22 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ | Т | 0,00024 |  |  |
| 23 | ЗАКЛАДКА МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25 | М3 | 0,93 |  |  |
| 24 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В Ж/Б ПЛИТАХ Д-10ММ | 100ШТ | 0,06 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 8:.ПРОЕМЫ |  |  |  |  |
| 1 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100М2 | 0,0544 |  |  |
| 2 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 100М | 0,052 |  |  |
| 3 | СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ /ПЛАСТИКОВЫЙ/ ШИРИНОЙ 25СМ | М | 5,2 |  |  |
| 4 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2 | М2 | 2,63 |  |  |
| 5 | ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ | ШТ | 1 |  |  |
| 6 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 100М2 | 0,06312 |  |  |
| 7 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 | 0,018 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 9:.ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| 1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,2061 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100 | М3 | 1,64 |  |  |
| 3 | АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СЕТКАМИ | Т | 0,02077 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,2061 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,2061 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | 100М | 0,168 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 10:.ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ |  |  |  |  |
| 1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,1232 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100 | М3 | 0,98 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,1232 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 100М2 | 0,1232 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 0,148 |  |  |
| 6 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | 100М2 | 0,0123 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 11:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |
| 1 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | 100М2 | 0,666 |  |  |
| 2 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100М2 | 0,05 |  |  |
| 3 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОTКОСОВ | 100М2 | 0,7058 |  |  |
| 4 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0,242 |  |  |
| 5 | СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ | 100М2 | 0,3293 |  |  |
| 6 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,3293 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 12:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |
| 1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 100М2 | 0,808 |  |  |
| 2 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ | 100М | 0,247 |  |  |
| 3 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОTКОСОВ | 100М2 | 0,8478 |  |  |
| 4 | УСТРОИСТВО СЛИВОВ НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛИ | 100М2 | 0,013 |  |  |
| 5 | СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ | Т | 0,00398 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 13:.ЦОКОЛЬ |  |  |  |  |
| 1 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ | 100М2 | 0,112 |  |  |
| 2 | ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 | 0,112 |  |  |
| 3 | ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ | 100М2 | 0,112 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 14:.ОТМОСТКИ |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М3 | 2,88 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ TОЛЩ 5СМ | 100М2 | 0,288 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА | 100М2 | 0,288 |  |  |
|  | ТРУБОПРОД ВНУТРЕННЫЙ ВВОДА ВЫХОДА И СБРОСА В3 |  |  |  |  |
| 1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ /ВВОД/ | 100М | 0,066 |  |  |
| 2 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ | 10М | 0,6547 |  |  |
| 3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ /ВЫХОД/ | 100М | 0,035 |  |  |
| 4 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ | 10М | 0,3486 |  |  |
| 5 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ /СБPОС/ | 100М | 0,026 |  |  |
| 6 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ | 10М | 0,2579 |  |  |
| 7 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-160ММ | 10ШТ | 0,4 |  |  |
| 8 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-160ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 1 |  |  |
| 9 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 60ГР. Д-160ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 2 |  |  |
| 10 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 1 |  |  |
| 11 | ОПОРЫ И УПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ТРУБОПРОВОД М150 | 100М3 | 0,0063 |  |  |
| 12 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0,0035 |  |  |
| 13 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0,0092 |  |  |
|  | ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |
| 1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 0,015 |  |  |
| 2 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛОНЫЕ Д-20ММ РN20/КГС/СМ2/ | 10М | 0,1348 |  |  |
| 3 | СГОН Д-20Х1/2ММ | 10ШТ | 0,1 |  |  |
| 4 | АМЕРИКАНКА ВНУТРЕННОЙ РЕЗБОЙ Д-20Х1/2ММ | 10ШТ | 0,1 |  |  |
| 5 | МУФТА Д-20ММ/АДАПТЕР/ | ШТ | 1 |  |  |
| 6 | ЩЛАНГ САНТЕХ-КИЙ ДВУХСТОРОННЫЙ В/Р L-500ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 7 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | 10ШТ | 0,1 |  |  |
| 8 | СМЕСИТЕЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА И МОЙКИ | ШТ | 1 |  |  |
| 9 | СТОИМОСТЬ ОТВОД 90ГР ППР. Д-20ММ | ШТ | 3 |  |  |
| 10 | КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА TPУБ | ШТ | 2 |  |  |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 100М | 0,031 |  |  |
| 2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ | 100М | 0,02 |  |  |
| 3 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЕРЕХОДНИК ДИАМ. 110Х50ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 4 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 45ГР. Д-50ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 5 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 3 |  |  |
| 6 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 10КОМПЛ | 0,1 |  |  |
| 7 | ТРАП Д-50ММ | КОМПЛ | 1 |  |  |
| 8 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 10КОМПЛ | 0,1 |  |  |
| 9 | УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ГИПКОМ СИФОНЕ | ШТ | 1 |  |  |
| 10 | ХОМУТ-ЗАЩЕЛКА ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д-50ММ | ШТ | 1 |  |  |
|  | НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1200Х1000 | ШТ | 1 |  |  |
| 2 | ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ | ШТ | 1 |  |  |
| 3 | ЯЩИК | ШТ | 1 |  |  |
| 4 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 0,9 |  |  |
| 5 | СВЕТИЛЬНИКИ | 100ШТ | 0,05 |  |  |
| 6 | СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ДБП11/НБП/100-04 | ШТ | 5 |  |  |
| 7 | СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНЕСНОЙ | 100ШТ | 0,01 |  |  |
| 8 | СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ=РВО-42У2= | ШТ | 1 |  |  |
| 9 | ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15ВТ LED | ШТ | 5 |  |  |
| 10 | ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 3ВТ LED | 10ШТ | 0,1 |  |  |
| 11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0,06 |  |  |
| 12 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0,04 |  |  |
| 13 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 100ШТ | 0,01 |  |  |
| 14 | МОНТАЖ КОРОБКА У-197-196 | 100ШТ | 0,06 |  |  |
| 15 | КОРОБКА У191УХЛ3 | ШТ | 6 |  |  |
| 16 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 0,154 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 1 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5111-3074 УХЛ4 | ШТ | 1 |  |  |
| 2 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП, ТИПА ОШВ-6 | ШТ | 1 |  |  |
| 3 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 | ШТ | 1 |  |  |
| 4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПОЛЮСНЫЙ 10А 220В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ | 4 |  |  |
| 5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНДЕКС 0262 | ШТ | 1 |  |  |
| 6 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х1,5 ММ2 | 1000М | 0,04 |  |  |
| 7 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х1,5 ММ2 | 1000М | 0,015 |  |  |
| 8 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2 | 1000М | 0,035 |  |  |
| 9 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ СДВОЕННАЯ 2Н-Р Ш-Ц-2-С-01-6/220 | ШТ | 5 |  |  |
| 10 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У86РО | ШТ | 1 |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25-10КВТ | ШТ | 4 |  |  |
| 2 | СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ | ШТ | 4 |  |  |
| 3 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т | ШТ | 1 |  |  |
| 4 | ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА55В4 ВO-06-300 | КОМПЛ | 1 |  |  |
|  | МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАР |  |  |  |  |
| 1 | ШКАФ ГАРДЕРОБНАЯ | ШТ | 1 |  |  |
| 2 | СТУЛ П/МЯГКИЙ | ШТ | 2 |  |  |
| 3 | СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ | ШТ | 1 |  |  |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ПРОХОДНАЯ |  |  |  |  |
|  | НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБОРКА ЗАЛОЖЕННОГО КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОКОННОГО ПРОЕМА | М3 | 0,23 |  |  |
| 2 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА | М3 | 0,135 |  |  |
| 3 | УСТРОИСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК | 10Т | 0,00263 |  |  |
| 4 | ШВЕЛЛЕРЫ N10-14 ИЗ СТАЛИ 18СП | Т | 0,02405 |  |  |
| 5 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00222 |  |  |
| 6 | РЕЗКА Ж/Б ПЛИТЫ ТОЛЩ 220ММ | 1М РЕЗА | 4,2 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |
| 1 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ | 100М2 | 0,5863 |  |  |
| 2 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | 100М2 | 0,578 |  |  |
| 3 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100М2 | 0,0724 |  |  |
| 4 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН H=300ММ | 100М2 | 0,0306 |  |  |
| 5 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОTКОСОВ | 100М2 | 0,6202 |  |  |
| 6 | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОTОЛКОВ | 100М2 | 0,1738 |  |  |
| 7 | СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ | 100М2 | 0,1738 |  |  |
| 8 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,1738 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3:.ПРОЕМЫ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ | 100М2 | 0,0364 |  |  |
| 2 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100М2 | 0,0606 |  |  |
| 3 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 100М | 0,042 |  |  |
| 4 | СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ /ПЛАСТИКОВЫЙ/ ШИРИНОЙ 25СМ | М | 4,2 |  |  |
| 5 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2 | М2 | 3,6 |  |  |
| 6 | ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ | ШТ | 2 |  |  |
| 7 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 100М2 | 0,0864 |  |  |
| 8 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 | 0,018 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4:.ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,1078 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 100М2 | 0,1078 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 0,133 |  |  |
| 4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | 100М2 | 0,01078 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,066 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ | 100М | 0,102 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |
| 1 | ОТБИВКА СТАРЫЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН | 100М2 | 0,52 |  |  |
| 2 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 100М2 | 0,52 |  |  |
| 3 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ | 100М | 0,269 |  |  |
| 4 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОTКОСОВ | 100М2 | 0,572 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО СЛИВОВ НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100М2 | 0,0105 |  |  |
| 6 | СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ | Т | 0,00321 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 6:.ЦОКОЛЬ |  |  |  |  |
| 1 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ЦОКОЛЯ | 100М2 | 0,0427 |  |  |
| 2 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЦОКОЛЯ | 100М2 | 0,0427 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 7:.ОТМОСТКА |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М3 | 2,18 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 50ММ ОТМОСТКИ | 100М2 | 0,218 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА | 100М2 | 0,218 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 8:.КРОВЛЯ |  |  |  |  |
| 1 | КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА М-75 | М3 | 0,24 |  |  |
| 2 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ | М3 | 0,417 |  |  |
| 3 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0,164 |  |  |
| 4 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ | 10М3 | 0,0581 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ | 100 М2 | 0,422 |  |  |
| 6 | УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК | М3 | 0,2218 |  |  |
| 7 | РЕЕКИ 50Х50ММ | М3 | 0,2218 |  |  |
| 8 | СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ | М2 | 46,42 |  |  |
| 9 | ОБЩИВКА КАРНИЗА ПРОФНАСТИЛОМ | 100М2 | 0,1406 |  |  |
| 10 | УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК | М3 | 0,07 |  |  |
| 11 | РЕЕКИ 40Х40ММ | М3 | 0,07 |  |  |
| 12 | СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ | М2 | 14,06 |  |  |
| 13 | УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫЕ ЖЕЛОБОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ | 100М | 0,2345 |  |  |
| 14 | СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ | Т | 0,05021 |  |  |
| 15 | УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ | 100М | 0,16 |  |  |
| 16 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОКАМИ ДИАМ.5ММ | Т | 0,00164 |  |  |
| 17 | ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0,00154 |  |  |
| 18 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ | Т | 0,0001 |  |  |
| 19 | ЗАКЛАДКА МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25 | М3 | 0,7 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 9:.КРЫЛЬЦО |  |  |  |  |
| 1 | РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,0162 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,028 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100 | 100М3 | 0,0066 |  |  |
| 4 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0,00436 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,044 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,044 |  |  |
| 7 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,037 |  |  |
| 8 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,01 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 10: КОЗЫРОК (2-ШТ) |  |  |  |  |
| 1 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ | 100ШТ | 0,06 |  |  |
| 2 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | Т | 0,01332 |  |  |
| 3 | УСТРОИСТВО М/К КОЗЫРКА | 10Т | 0,00941 |  |  |
| 4 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 40Х40Х2ММ | М | 12,48 |  |  |
| 5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛНЫЕ РАЗ 30Х20Х2ММ | М | 16,4 |  |  |
| 6 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х4 | 100КГ | 0,0472 |  |  |
| 7 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,00372 |  |  |
| 8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0254 |  |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ | 100 М2 | 0,092 |  |  |
| 10 | УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК | М3 | 0,072 |  |  |
| 11 | РЕЕК 40Х40ММ | М3 | 0,072 |  |  |
| 12 | ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ | М2 | 10,12 |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ | ШТ | 2 |  |  |
| 2 | СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ | ШТ | 2 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ | ШТ | 1 |  |  |
| 2 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=ОЩВ-6АУХЛЧ= | ШТ | 1 |  |  |
| 3 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ) | 100ШТ | 0,04 |  |  |
| 4 | СВЕТИЛЬНИК ДБО19-100-014 | ШТ | 2 |  |  |
| 5 | СВЕТИЛЬНИК ДПО21-100-03 | ШТ | 2 |  |  |
| 6 | ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 10ВТСПИРАЛ | ШТ | 4 |  |  |
| 7 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А 250В | 100ШТ | 0,04 |  |  |
| 8 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ РС10-003 | ШТ | 4 |  |  |
| 9 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А 250В | 100ШТ | 0,04 |  |  |
| 10 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПОЛЮСНЫЙ 10А 220В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ | 4 |  |  |
| 11 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #(ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ) | 100М | 0,6 |  |  |
| 12 | МОНТАЖ КОРОБКА У-198-196 | 100ШТ | 0,12 |  |  |
| 13 | КОРОБКА У194 | ШТ | 8 |  |  |
| 14 | КОРОБКИ КУВ -1М | ШТ | 4 |  |  |
| 15 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25 | ШТ | 1 |  |  |
| 16 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ | ШТ | 1 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 1 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2 | 1000М | 0,04 |  |  |
| 2 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2 | 1000М | 0,02 |  |  |
| 3 | МЕТИЗЫ | КГ | 5 |  |  |
|  | МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАР |  |  |  |  |
| 1 | ШКАФ ГАРДЕРОБНАЯ | ШТ | 1 |  |  |
| 2 | СТУЛ П/МЯГКИЙ | ШТ | 2 |  |  |
| 3 | СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ | ШТ | 1 |  |  |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СКВАЖИНА |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.РЕМОНТ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |
| 1 | ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 500 М | СУТКИ | 1 |  |  |
| 2 | РЕЗКА ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: ДО 219 ММ | РЕЗКА | 1 |  |  |
| 3 | СВАРКА ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: ДО 219 ММ | СВАРКА | 1 |  |  |
| 4 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 219 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ | М | 3 |  |  |
| 5 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | КМ | 0,0025 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.КОЛОДЦЫ |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,053 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ ПЛИТА ДНИША КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ | 100М3 | 0,0095 |  |  |
| 3 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0,02683 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ | 10М3 | 0,215 |  |  |
| 5 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-20-9,СЕРИЯ 3.900-3.В.7 | ШТ | 2 |  |  |
| 6 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-20-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 1 |  |  |
| 7 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0,024 |  |  |
| 8 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ | ШТ | 1 |  |  |
| 9 | СТРЕМЯНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | Т | 0,02086 |  |  |
| 10 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0083 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0,0051 |  |  |
| 2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М3 | 0,0031 |  |  |
| 3 | РУЧНАЯ ДОРОБОТКА | 100М3 | 0,0057 |  |  |
| 4 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0,00535 |  |  |
| 5 | ОБВАЛОВАНИЕ КОЛОДЦА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 1 | 1000М3 | 0,0165 |  |  |
| 6 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0,2185 |  |  |
| 7 | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | 1000М3 | 0,02185 |  |  |
| 8 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М2 | 0,0373 |  |  |
| 9 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М3 | 0,0131 |  |  |
| 10 | ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5КМ | Т | 15,67 |  |  |
| 11 | УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ ЩЕБНЕМ ТЕМНОГО ТОНА ТОЛЩ. 100ММ | 100М2 | 0,373 |  |  |
| 12 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-1200 ФРАКЦИИ 10/15/-15/20/ММ | М3 | 3,73 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4:.ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЛЕСТНИЦА |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М3 | 0,3 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК | 100М3 | 0,0071 |  |  |
| 3 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,00606 |  |  |
| 4 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА И АРМАТУРЫ | 10Т | 0,00352 |  |  |
| 5 | УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ | Т | 0,033 |  |  |
| 6 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ | Т | 0,00217 |  |  |
| 7 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0095 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5:.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 100М | 0,06 |  |  |
| 2 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ | М | 6 |  |  |
| 3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0,024 |  |  |
| 4 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ | М | 2,4 |  |  |
| 5 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ФЛАНЕЦ | 2 |  |  |
| 6 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 80 ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 7 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ФЛАНЕЦ | 4 |  |  |
| 8 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ | ШТ | 4 |  |  |
| 9 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ЗАДВИЖКА | 1 |  |  |
| 10 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 80ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 11 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ЗАДВИЖКА | 1 |  |  |
| 12 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 13 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | СЧЕТЧИК | 1 |  |  |
| 14 | СЧЕТЧИКИ ТУРБИННЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ WPH DN-50ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 15 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |
| 16 | МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100 | КОМПЛ | 1 |  |  |
| 17 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ | Т | 0,0069 |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА ДО СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0,53548 |  |  |
| 2 | ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ | Т | 642,58 |  |  |
| 3 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М | 1000М3 | 0,53548 |  |  |
| 4 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-2 | 1000М3 | 0,53548 |  |  |
| 5 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 5,3548 |  |  |
| 6 | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | 1000М3 | 0,53548 |  |  |
| 7 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М2 | 0,54117 |  |  |
|  | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ СКВАЖИН |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.ОГРАЖДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,09072 |  |  |
| 2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,08442 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,0144 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД СTОЙКИ | 100М3 | 0,00567 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,0648 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,0648 |  |  |
| 7 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ М/К И СТОЕК ТРУБ | 10Т | 0,01096 |  |  |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ | М | 22,5 |  |  |
| 9 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100ХЧ | 100КГ | 0,05652 |  |  |
| 10 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ | 10Т | 0,01791 |  |  |
| 11 | УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ | Т | 0,12089 |  |  |
| 12 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,03676 |  |  |
| 13 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,01876 |  |  |
| 14 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5 | 100КГ | 0,02713 |  |  |
| 15 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТКИ | 100М | 0,2546 |  |  |
| 16 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0705 |  |  |
| 17 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУHДАМEHTА | 100М2 | 0,0189 |  |  |
| 18 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФУHДАМEHTА | 100М2 | 0,0189 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.КАЛИТКИ |  |  |  |  |
| 1 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ | 10Т | 0,00137 |  |  |
| 2 | УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ | Т | 0,00818 |  |  |
| 3 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ | Т | 0,00373 |  |  |
| 4 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,00124 |  |  |
| 5 | СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ | М2 | 1,71 |  |  |
| 6 | ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ | ШТ | 2 |  |  |
| 7 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х5 | 100КГ | 0,0057 |  |  |
| 8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0037 |  |  |
|  | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II-ПОДЪЕМА |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М3 | 0,0253 |  |  |
| 2 | ДОРАБОТКА ГРУНТА В РУЧНУЮ | 100М3 | 0,0177 |  |  |
| 3 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0,0072 |  |  |
| 4 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,108 |  |  |
| 5 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0,1102 |  |  |
| 6 | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | 1000М3 | 0,01102 |  |  |
| 7 | ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ | 100М3 | 0,0382 |  |  |
| 8 | ПЕРЕМЕШЕНИЕ ЛИЧНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАСТОЯНИЕ 10М | 1000М3 | 0,00525 |  |  |
| 9 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-033-2 | 1000М3 | 0,00525 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.ФУНДАМЕНТ |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,171 |  |  |
| 2 | УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПОДУЩЕК БМ150 | 100М3 | 0,0408 |  |  |
| 3 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,1175 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ЦОКОЛЯ ИЗ БМ-100 | 100М3 | 0,0504 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-150 | 100М3 | 0,017 |  |  |
| 6 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | Т | 0,06486 |  |  |
| 7 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0,04936 |  |  |
| 8 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,0155 |  |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,393 |  |  |
| 10 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,393 |  |  |
| 11 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 0,08 |  |  |
| 12 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,08 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3:.КРЫЛЬЦО |  |  |  |  |
| 1 | РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,008 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,0137 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100 | 100М3 | 0,004 |  |  |
| 4 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0,00213 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,0192 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,005 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4:.СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 1 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 | 20 |  |  |
| 2 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т МАССОЙ ДО 0,7 Т | 100ШТ | 0,03 |  |  |
| 3 | ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПП14-4 ,СЕРИЯ 1.038-1,В2 | ШТ | 1 |  |  |
| 4 | ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПП16-71 ,СЕРИЯ 1.038-1,В2 | ШТ | 2 |  |  |
| 5 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,027 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5:.ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |
| 1 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | 100ШТ | 0,03 |  |  |
| 2 | ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 7 БАЛЛОВ 1ПК 59.12-6 АТУ-С7А | ШТ | 3 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-150 | 100М3 | 0,0154 |  |  |
| 4 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0,0492 |  |  |
| 5 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,01352 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 6:.КРОВЛЯ |  |  |  |  |
| 1 | КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА М-75 | М3 | 2,89 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 0,2016 |  |  |
| 3 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ | М3 | 2,02 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ TОЛЩ 20ММ | 100М2 | 0,2016 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 5 PАЗ | 100М2 | 0,2016 |  |  |
| 6 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ | М3 | 0,469 |  |  |
| 7 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0,2355 |  |  |
| 8 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ | 10М3 | 0,07045 |  |  |
| 9 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ | 100М2 | 0,442 |  |  |
| 10 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ | 100 М2 | 0,442 |  |  |
| 11 | УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК | М3 | 0,23 |  |  |
| 12 | РЕЕКИ 50Х50ММ | М3 | 0,23 |  |  |
| 13 | СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ | М2 | 48,62 |  |  |
| 14 | ОБЩИВКА КАРНИЗА ПРОФНАСТИЛОМ | 100М2 | 0,148 |  |  |
| 15 | УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК | М3 | 0,074 |  |  |
| 16 | РЕЕКИ 40Х40ММ | М3 | 0,074 |  |  |
| 17 | СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ | М2 | 14,8 |  |  |
| 18 | УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫЕ ЖЕЛОБОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ | 100М | 0,248 |  |  |
| 19 | СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ | Т | 0,05312 |  |  |
| 20 | УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ | 100М | 0,176 |  |  |
| 21 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ПЛИТАХ | 100ШТ | 0,06 |  |  |
| 22 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОКАМИ ДИАМ.5ММ | Т | 0,00208 |  |  |
| 23 | ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0,00185 |  |  |
| 24 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ | Т | 0,00024 |  |  |
| 25 | ЗАКЛАДКА МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25 | М3 | 0,75 |  |  |
| 26 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИ В Ж/Б ПЛИТАХ | 100ШТ | 0,01 |  |  |
| 27 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ ДО.200ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.0,4ММ | Т | 0,00519 |  |  |
| 28 | СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ, ТОЛЩ.0,4ММ | 100КГ | 0,0519 |  |  |
| 29 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 250 ММ | ЗОНТ | 1 |  |  |
| 30 | ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Д-250ММ | ШТ | 1 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 7:.ПРОЕМЫ |  |  |  |  |
| 1 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100М2 | 0,0272 |  |  |
| 2 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 100М | 0,026 |  |  |
| 3 | СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ /ПЛАСТИКОВЫЙ/ | М | 2,6 |  |  |
| 4 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2 | М2 | 1,8 |  |  |
| 5 | ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ | ШТ | 1 |  |  |
| 6 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 100М2 | 0,0432 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 8: КОЗЫРОК (1-ШТ) |  |  |  |  |
| 1 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ | 100ШТ | 0,03 |  |  |
| 2 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | Т | 0,00666 |  |  |
| 3 | УСТРОИСТВО М/К КОЗЫРКА | 10Т | 0,0047 |  |  |
| 4 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 40Х40Х2ММ | М | 6,24 |  |  |
| 5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛНЫЕ РАЗ 30Х20Х2ММ | М | 8,2 |  |  |
| 6 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х4 | 100КГ | 0,0236 |  |  |
| 7 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0,00186 |  |  |
| 8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0127 |  |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ | 100 М2 | 0,046 |  |  |
| 10 | УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК | М3 | 0,036 |  |  |
| 11 | РЕЕК 40Х40ММ | М3 | 0,036 |  |  |
| 12 | ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ | М2 | 5,06 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 9:.ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| 1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,1908 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100 | М3 | 1,526 |  |  |
| 3 | АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СЕТКАМИ | Т | 0,0192 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,1908 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,1908 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,1908 |  |  |
| 7 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,1908 |  |  |
| 8 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ | 100М | 0,134 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 10:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |
| 1 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | 100М2 | 0,252 |  |  |
| 2 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100М2 | 0,0246 |  |  |
| 3 | ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ | 100М2 | 0,2016 |  |  |
| 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОTКОСОВ | 100М2 | 0,2766 |  |  |
| 5 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0,255 |  |  |
| 6 | СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ | 100М2 | 0,2016 |  |  |
| 7 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,2016 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 11:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |
| 1 | ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 | 0,0913 |  |  |
| 2 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 100М2 | 0,6623 |  |  |
| 3 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ | 100М | 0,147 |  |  |
| 4 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОTКОСОВ | 100М2 | 0,6869 |  |  |
| 5 | ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ | 100М2 | 0,0913 |  |  |
| 6 | УСТРОИСТВО СЛИВОВ НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛИ | 100М2 | 0,0065 |  |  |
| 7 | СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ | Т | 0,00208 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 12:.ОТМОСТКА |  |  |  |  |
| 1 | РЫТЬЕ КОРЫТО ПОД ОТМОСТКИ | 100М3 | 0,02 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М3 | 2,43 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.50ММ ОТМОСТКИ | 100М2 | 0,243 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА | 100М2 | 0,243 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 13:.ПРИЯМОК |  |  |  |  |
| 1 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,005 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,0064 |  |  |
| 3 | УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМКИ БМ100 | 100М3 | 0,0023 |  |  |
| 4 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0,00317 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,012 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,012 |  |  |
| 7 | ОБЛИЦОВКА ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ СТЕН И ПОЛОВ | 100М2 | 0,0175 |  |  |
| 8 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЩЕТОК | 10Т | 0,00128 |  |  |
| 9 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4 | 100КГ | 0,056 |  |  |
| 10 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,0072 |  |  |
| 11 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0019 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 14:.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 ДЛЯ ФУHДАМEHTА | 100М3 | 0,01 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,0112 |  |  |
| 3 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 100М3 | 0,00324 |  |  |
| 4 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0,00386 |  |  |
| 5 | АНКЕР Д-12 А-1 | Т | 0,00427 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,0102 |  |  |
| 7 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,0102 |  |  |
| 8 | ШТУКАТУРКА ВОКРУГ ФУНЖАМЕНТА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 | 0,0053 |  |  |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | УСТАНОВКА НАСОСА ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ | ШТ | 3 |  |  |
| 2 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ НАСОСОВ С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ 3Х1.5КВТ /Q-10М3/ЧАС Н=31М/ 2-РАБОЧИЙ 1-РЕЗЕРВ | КОМПЛ | 1 |  |  |
| 3 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 4 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 150ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 5 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 6 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 7 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | ШТ | 6 |  |  |
| 8 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 6 |  |  |
| 9 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | СЧЕТЧИК | 1 |  |  |
| 10 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ВИХРЕВОЙ "PRV" /СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ/ DN-100ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 11 | МОНТАЖ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ /ПИТЬЕВАЯ ВОДА/ ПРОИЗВОД. 10 М3/ЧАС | ШТ | 3 |  |  |
| 12 | УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ УФ10-04БМ/ПИТЬЕВАЯ ВОДА/ ПРОИЗВОД.10М3/ЧАС | КОМПЛ | 3 |  |  |
| 13 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 100М | 0,045 |  |  |
| 14 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ | М | 4,5 |  |  |
| 15 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 0,16 |  |  |
| 16 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ | М | 16 |  |  |
| 17 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0,03 |  |  |
| 18 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТЧКП 57X3 ММ | М | 3 |  |  |
| 19 | ТРОЙНИК СТАЛ Д-100Х100ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 20 | ТРОЙНИК СТАЛ Д-100Х50ММ | ШТ | 6 |  |  |
| 21 | ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-150ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 22 | ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-100ММ | ШТ | 4 |  |  |
| 23 | ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-50ММ | ШТ | 6 |  |  |
| 24 | ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-150ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 25 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 150 ММ | ШТ | 3 |  |  |
| 26 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ | 10ШТ | 0,1 |  |  |
| 27 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 1 |  |  |
| 28 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ | ШТ | 7 |  |  |
| 29 | ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-100ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 30 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ | 10ШТ | 0,1 |  |  |
| 31 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 1 |  |  |
| 32 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ | ШТ | 18 |  |  |
| 33 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-50ММ | ШТ | 18 |  |  |
| 34 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ | ШТ | 7 |  |  |
| 35 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-150ММ | ШТ | 4 |  |  |
| 36 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0,0036 |  |  |
| 37 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0,0035 |  |  |
| 38 | ЗАГЛУШКА СТ Д-100ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 39 | ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-159ММ | 100М | 0,003 |  |  |
| 40 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ | М | 0,3 |  |  |
| 41 | ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ | 100М | 0,016 |  |  |
| 42 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ | М | 1,6 |  |  |
| 43 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0592 |  |  |
| 44 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ ДЛЯ КPEПЛEHИE К ПОЛУ УСTАHОВКИ ДЛЯ ОБEЗЗАPАЖИВАHИЯ ВОДЫ | Т | 0,01654 |  |  |
| 45 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ РАЗМЕР 40.40.3ММ М СТ 15,20 ГОСТ13663-68 | М | 4 |  |  |
| 46 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5 | 100КГ | 0,00314 |  |  |
| 47 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х3ММ | 100КГ | 0,02784 |  |  |
| 48 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0045 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.ТРУБА СБРОСА В ПРИЯМКЕ |  |  |  |  |
| 1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ /СБPОС/ | 100М | 0,006 |  |  |
| 2 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ | 10М | 0,06 |  |  |
| 3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ /ФУTЛЯP/ | 100М | 0,005 |  |  |
| 4 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ | М | 0,5 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | УСТАНОВКА ПУНКТ РАСПРПЕДЕЛИТЕЬНЫЙ ПР11-8503С | ШТ | 1 |  |  |
| 2 | ПУНКТ РАСПРПЕДЕЛИТЕЬНЫЙ ПР11-8503С-1009 | ШТ | 1 |  |  |
| 3 | ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40 #(ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ) | 100М | 0,35 |  |  |
| 4 | КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 9 #(КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ) | 100М | 0,35 |  |  |
| 5 | УСТАНОВКА ЩИТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТНЫЙ С АВТОМАТИКОЙ | ШТ | 1 |  |  |
| 6 | ЩКАФ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТНЫЙ С АВТОМАТИКОЙ(ДЛЯ НАСОСНОЙ Q-10М3/ЧАС Н=31М) | ШТ | 1 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12 | 10ШТ | 0,3 |  |  |
| 2 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 50Х50Х5 | 10ШТ | 0,7 |  |  |
| 3 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 0,68 |  |  |
| 4 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,03 |  |  |
| 5 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,03 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 1 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 32X4 ММ | М | 35 |  |  |
| 2 | КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ:5Х4ММ2 | 1000М | 0,035 |  |  |
| 3 | СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д=6 | 100КГ | 0,0352 |  |  |
| 4 | МЕТИЗЫ | КГ | 20 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ | ШТ | 1 |  |  |
| 2 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=ОЩВ-6АУХЛЧ= | ШТ | 1 |  |  |
| 3 | СВЕТИЛЬНИКИ | 100ШТ | 0,05 |  |  |
| 4 | СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ДБП11/НБП/100-04 | ШТ | 5 |  |  |
| 5 | ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15ВТ LED | ШТ | 5 |  |  |
| 6 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #(ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ) | 100М | 0,9 |  |  |
| 7 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2 | 1000М | 0,06 |  |  |
| 8 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х4 ММ2 | 1000М | 0,03 |  |  |
| 9 | МОНТАЖ КОРОБКА У-197-196 | 100ШТ | 0,06 |  |  |
| 10 | КОРОБКИ КУВ -1М | ШТ | 2 |  |  |
| 11 | КОРОБКА У194 | ШТ | 4 |  |  |
| 12 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А 250В | 100ШТ | 0,02 |  |  |
| 13 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А,250В ДЛЯ СКРЫТЫЙ УСТАНОВКИ | ШТ | 2 |  |  |
| 14 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А 250В | 100ШТ | 0,02 |  |  |
| 15 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПОЛЮСНЫЙ 10А 220В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ | 2 |  |  |
| 16 | МЕТИЗЫ | КГ | 5 |  |  |
|  | НА ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ | ШТ | 2 |  |  |
| 2 | СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ | ШТ | 2 |  |  |
|  | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0,05075 |  |  |
| 2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКPЫЙ ГPУHT | 1000М3 | 0,11333 |  |  |
| 3 | РУЧНАЯ ДОРОБОТКА | 100М3 | 0,0793 |  |  |
| 4 | УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ | 1000М3 | 0,05894 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 9,6 |  |  |
| 6 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,9171 |  |  |
| 7 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0,11088 |  |  |
| 8 | РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0,0096 |  |  |
| 9 | ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА ПОД ТРУБОПРОВОДЫ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ | Т | 14,4 |  |  |
|  | ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.ПОДВОДЯЩИЙ (ПД) И ОТВОДЯЩИЙ (ОТ) ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |
| 1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ | КМ | 0,016 |  |  |
| 2 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN6,3/КГС/СМ2/ | 10М | 1,616 |  |  |
| 3 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ | КМ | 0,122 |  |  |
| 4 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN6,3/КГС/СМ2/ | 10М | 12,322 |  |  |
| 5 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0,0089 |  |  |
| 6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ | М | 8,936 |  |  |
| 7 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0,0089 |  |  |
| 8 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0,008 |  |  |
| 9 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ | М | 8,032 |  |  |
| 10 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0,008 |  |  |
| 11 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ЗАДВИЖКА | 2 |  |  |
| 12 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 150ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 13 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ЗАДВИЖКА | 3 |  |  |
| 14 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100ММ | ШТ | 3 |  |  |
| 15 | УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ | ШТ | 1 |  |  |
| 16 | ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА/10КГС/СМ2/Д-125ММ ВЫСОТОЙ 1000ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 17 | ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА Д-100ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 18 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ФЛАНЕЦ | 3 |  |  |
| 19 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 150 ММ | ШТ | 3 |  |  |
| 20 | АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-160ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 21 | ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-150ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 22 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ | 10ШТ | 0,1 |  |  |
| 23 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 1 |  |  |
| 24 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ФЛАНЕЦ | 7 |  |  |
| 25 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ | ШТ | 7 |  |  |
| 26 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ | 10ШТ | 0,4 |  |  |
| 27 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 4 |  |  |
| 28 | АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-100ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 29 | ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-100ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 30 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-150ММ | ШТ | 5 |  |  |
| 31 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ | ШТ | 9 |  |  |
| 32 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИК ДО Д-160ММ | 10ШТ | 0,1 |  |  |
| 33 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИК ДИАМ. 160Х110Х160ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 1 |  |  |
| 34 | ОТВОД СТ.60ГР Д-150ММ | Т | 4 |  |  |
| 35 | ОТВОД СТ.60ГР Д-100ММ | Т | 4 |  |  |
| 36 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-110ММ | 10ШТ | 0,4 |  |  |
| 37 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 2 |  |  |
| 38 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 45ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 2 |  |  |
| 39 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,1747 |  |  |
| 40 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ | 10М3 | 0,656 |  |  |
| 41 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 8 |  |  |
| 42 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 4 |  |  |
| 43 | ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 4 |  |  |
| 44 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 2 |  |  |
| 45 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 1 |  |  |
| 46 | ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 1 |  |  |
| 47 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ СРЕДНИЙ ГОСТ 3634-99 | ШТ | 5 |  |  |
| 48 | СТРЕМЯНКИ | Т | 0,0834 |  |  |
| 49 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ | 100М2 | 0,0332 |  |  |
| 50 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0,0249 |  |  |
| 51 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0,13 |  |  |
| 52 | М/К/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/ | Т | 0,1164 |  |  |
|  | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СПУСКНОЙ, ПЕРЕЛИВНОЙ И СБРОС К3 |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0,03675 |  |  |
| 2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКPЫЙ ГPУHT | 1000М3 | 0,06578 |  |  |
| 3 | РУЧНАЯ ДОРОБОТКА | 100М3 | 0,046 |  |  |
| 4 | УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ | 1000М3 | 0,05846 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 6,71 |  |  |
| 6 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,8464 |  |  |
| 7 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0,05978 |  |  |
| 8 | РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0,00671 |  |  |
| 9 | ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА ПОД ТРУБОПРОВОДЫ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ | Т | 10,06 |  |  |
|  | ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.СПУСКНОЙ (СП) ПЕРЕЛИВНОЙ (ПР) ВОДОПРОВОД И СБРОС К2 |  |  |  |  |
| 1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ | КМ | 0,062 |  |  |
| 2 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN6,3/КГС/СМ2/ | 10М | 6,262 |  |  |
| 3 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ | КМ | 0,04 |  |  |
| 4 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN6,3/КГС/СМ2/ | 10М | 4,04 |  |  |
| 5 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | КМ | 0,006 |  |  |
| 6 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 50 ММ PN6,3/КГС/СМ2/ | 10М | 0,606 |  |  |
| 7 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0,0124 |  |  |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ | М | 12,45 |  |  |
| 9 | НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0,0124 |  |  |
| 10 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ЗАДВИЖКА | 2 |  |  |
| 11 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 12 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ФЛАНЕЦ | 6 |  |  |
| 13 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ | ШТ | 6 |  |  |
| 14 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ | 10ШТ | 0,2 |  |  |
| 15 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 2 |  |  |
| 16 | АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-110ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 17 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ФЛАНЕЦ | 2 |  |  |
| 18 | ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ | ШТ | 2 |  |  |
| 19 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-50ММ | 10ШТ | 0,1 |  |  |
| 20 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-50ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 1 |  |  |
| 21 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ | ШТ | 6 |  |  |
| 22 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-50ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 23 | ОТВОД СТ.60ГР Д-100ММ | Т | 4 |  |  |
| 24 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-110ММ | 10ШТ | 0,3 |  |  |
| 25 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 2 |  |  |
| 26 | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 60ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/ | ШТ | 1 |  |  |
| 27 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,1895 |  |  |
| 28 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ | 10М3 | 0,29 |  |  |
| 29 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 4 |  |  |
| 30 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 2 |  |  |
| 31 | ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 2 |  |  |
| 32 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ | 10М3 | 0,348 |  |  |
| 33 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 6 |  |  |
| 34 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХКОЛОДЦЕВ КЦ-10-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 4 |  |  |
| 35 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 5 |  |  |
| 36 | ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 5 |  |  |
| 37 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ СРЕДНИЙ ГОСТ 3634-99 | ШТ | 7 |  |  |
| 38 | СТРЕМЯНКИ | Т | 0,1338 |  |  |
| 39 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ | 100М2 | 0,0525 |  |  |
| 40 | М/К/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/ | Т | 0,1608 |  |  |
|  | ВЫГРЕБНОЙ РЕЗЕРВУАР ЕМК 4М3 (1ШТ) |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0,00313 |  |  |
| 2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКPЫЙ ГPУHT | 1000М3 | 0,01656 |  |  |
| 3 | РУЧНАЯ ДОРОБОТКА | 100М3 | 0,0116 |  |  |
| 4 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,0745 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.ВЫГРЕБНАЯ ЯМА |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,038 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ | 10М3 | 0,156 |  |  |
| 3 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-7-3,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 2 |  |  |
| 4 | ПЛИТА ОПОРНАЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ0-1,СЕРИЯ3.900-3В.7 | ШТ | 1 |  |  |
| 5 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 1 |  |  |
| 6 | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 2 |  |  |
| 7 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 1 |  |  |
| 8 | ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7 | ШТ | 1 |  |  |
| 9 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ СРЕДНИЙ ГОСТ 3634-99 | ШТ | 1 |  |  |
| 10 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0,0025 |  |  |
| 11 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д-150ММ | М | 2,52 |  |  |
| 12 | НАБЕТОНКА ВОКРУГ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ БМ-100 | 100М3 | 0,002 |  |  |
| 13 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СВАРНЫХ КОЛОДЦЕВ | Т | 0,05 |  |  |
| 14 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТИ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 100М2 | 0,0094 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4КВ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,643 |  |  |
| 2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,526 |  |  |
| 3 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОТОВОМ ТРАНШЕЕ | 100М | 1,95 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М | 1,95 |  |  |
| 5 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ #(ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ) | 100М | 1,95 |  |  |
| 6 | ТРУБА А/ЦЕМЕНТНАЯ Ф100ММ | КМ | 0,024 |  |  |
| 7 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛАССА ВТ-6 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 104 ММ | М | 24 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 1 | КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:4Х6ММ2 | 1000М | 0,115 |  |  |
| 2 | КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:4Х10ММ2 | 1000М | 0,08 |  |  |
| 3 | МЕТИЗЫ | КГ | 5 |  |  |
| 4 | ПЕСОК | М3 | 14 |  |  |
| 5 | КИРПИЧ | 1000ШТ | 1,625 |  |  |
|  | НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЭП 0,4КВА НАРУЖНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,0495 |  |  |
| 2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,0405 |  |  |
| 3 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОТОВОМ ТРАНШЕЕ | 100М | 0,15 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М | 0,15 |  |  |
| 5 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ #(ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ) | 100М | 0,15 |  |  |
| 6 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 0,5 ПО ОПОPE | 100М | 0,1 |  |  |
| 7 | КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:2Х16ММ2 | 1000М | 0,025 |  |  |
| 8 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ВЛ 0.38, 6-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ | ОПОРА | 5 |  |  |
| 9 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ | ОПОРА | 3 |  |  |
| 10 | ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ | КМ | 0,23 |  |  |
| 11 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 /ДЛЯ ЗАPЯДКИ СВETИЛЬHИКА/ | 100М | 0,2 |  |  |
| 12 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2 | 1000М | 0,02 |  |  |
| 13 | КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1 #(КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ) | ШТ | 8 |  |  |
| 14 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | 100ШТ | 0,08 |  |  |
| 15 | СВЕТИЛЬНИК ДКУ40У-60-2 | ШТ | 8 |  |  |
| 16 | ЗАЖИМ ПРЯМОЖУТОЧНЫЙ ЗПС 2Х25-50 | ШТ | 6 |  |  |
| 17 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЗОИ 16-70/1,5-10 | ШТ | 16 |  |  |
| 18 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25 | ШТ | 1 |  |  |
| 19 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ | ШТ | 1 |  |  |
| 20 | ТРУБА А/ЦЕМЕНТНАЯ Ф100ММ | КМ | 0,003 |  |  |
| 21 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛАССА ВТ-6 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 104 ММ | М | 3 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:.МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 1 | ПЕСОК | М3 | 1,08 |  |  |
| 2 | КИРПИЧ | 1000ШТ | 0,125 |  |  |
| 3 | ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ЛМ 5-УХЛ-2 ЛМ-50 | 1000М | 0,032 |  |  |
| 4 | СКРЕПЫ СУ-20 | КГ | 9,6 |  |  |
| 5 | КРОНШТЕЙН 1 РОЖКОВЫЙ КСЗ | ШТ | 8 |  |  |
| 6 | ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ ЗАС 4Х16-50 | ШТ | 8 |  |  |
| 7 | ГИЛЬЗЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МЕХАНИЧНЫЕ АМГ 16-70 | 1000ШТ | 0,004 |  |  |
| 8 | ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ТРУБКА ТТУ 22/11 | ШТ | 4 |  |  |
| 9 | ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА ТВ-40 | ШТ | 4 |  |  |
| 10 | ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ПЕРЧАТКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 1КВ | ШТ | 1 |  |  |
| 11 | ФОТОДАТЧИК СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА 16А 220В ФP-602 | ШТ | 1 |  |  |
| 12 | СТОЙКА Ж/Б СВ-105 | ШТ | 11 |  |  |
| 13 | ПРОВОДЫ СИП-2Х16ММ2 | 1000М | 0,23 |  |  |
| 14 | МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ | Т | 0,00672 |  |  |
|  | УБОРНАЯ НА 1-ОЧКО |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000М3 | 0,018 |  |  |
| 2 | ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,0126 |  |  |
| 3 | ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0,00975 |  |  |
| 4 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0,0975 |  |  |
| 5 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0,00951 |  |  |
| 6 | ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ | Т | 11,41 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2: СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,0694 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА И ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БМ-100 С УЧЕТОМ СУЛЬФАТОСТОЙКИ | 100М3 | 0,056 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,154 |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,154 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 0,0145 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,0145 |  |  |
| 7 | УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М | 100ШТ | 0,01 |  |  |
| 8 | СТОЙМОСТЬ ПЛИТЫ ПО-4 | М3 | 0,61 |  |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫГРЕБА ИЗ БМ-200 | 100М3 | 0,003 |  |  |
| 10 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,02282 |  |  |
| 11 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0,00062 |  |  |
| 12 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79 | ШТ | 1 |  |  |
| 13 | УСТРОЙСТВО БЕТОНА ИЗ БМ-100 | М3 | 0,32 |  |  |
| 14 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,0318 |  |  |
| 15 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 100М2 | 0,0318 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3: СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 1 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 | 3,01 |  |  |
| 2 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ Д-200 | 100М | 0,035 |  |  |
| 3 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д-200 ММ | М | 3,5 |  |  |
| 4 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | ЗОНТ | 1 |  |  |
| 5 | ЗОНТЫ ДИАМ. 200 ММ | ШТ | 1 |  |  |
| 6 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т МАССОЙ ДО 0,7 Т | 100ШТ | 0,03 |  |  |
| 7 | СТОЙМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК | М3 | 0,203 |  |  |
| 8 | УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК НАД ОКОННЫХ ПРОЕМА | 10Т | 0,00027 |  |  |
| 9 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00266 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4: КРОВЛЯ |  |  |  |  |
| 1 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ МАУЭPЛАTОВ | М3 | 0,04925 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ | 100 М2 | 0,048 |  |  |
| 3 | УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК | М3 | 0,025 |  |  |
| 4 | РЕЕКИ 50Х50ММ | М3 | 0,025 |  |  |
| 5 | СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ | М2 | 5,28 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5: ПОЛЫ БЕТОННЫЕ |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-100 | М3 | 0,1152 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,0144 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 6:.ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 1 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2 | М2 | 1,8 |  |  |
| 2 | ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ | ШТ | 1 |  |  |
| 3 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100М2 | 0,002 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 7: ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |
| 1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН HАPУЖHЫЙ | 100М2 | 0,155 |  |  |
| 2 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100М2 | 0,013 |  |  |
| 3 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ВHУTPEHHЫE | 100М2 | 0,095 |  |  |
| 4 | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ | 100М2 | 0,095 |  |  |
| 5 | ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ И ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 100М2 | 0,174 |  |  |
| 6 | ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЬЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 | 0,0288 |  |  |
| 7 | ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ МОЛОКОМ | 100М2 | 0,0288 |  |  |
| 8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 100М2 | 0,0432 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 8: РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСКУ ЗА 2 PАЗА | 100М2 | 0,084 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-100 ТОЛЩ 50ММ | М3 | 0,42 |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 9: КРЫЛЦО |  |  |  |  |
| 1 | РЫТЬЕ ТРАНШЕЯ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,0062 |  |  |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100М2 | 0,0104 |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КРЫЛЕЦ ИЗ БМ-100 | 100М3 | 0,0028 |  |  |
| 4 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА 5ВР1 | Т | 0,00158 |  |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0,018 |  |  |
| 6 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0,018 |  |  |
| 7 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,0108 |  |  |
| 8 | ШТУКАТУРКА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 | 0,0045 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |
|  | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |
|  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ (УКАЖИТЕ, КАКИЕ ИМЕННО) |  |  |  |  |
|  | СТРАХОВАНИЕ |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, БЕЗ НДС |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | ОБЩАЯ СУММА, ВКЛЮЧАЯ НДС |  |  |  |  |

Адрес объекта: Населенный пункт «Таза-Коныс», Сельский Сход Граждан «Белтау», Тахтакупырский район Республики Каракалпакстан

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

ТАБЛИЦА 2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований

| Другая информация, касающаяся нашего Предложения: | Ваш ответ |
| --- | --- |
|  | Да, мы выполним | Нет, мы не выполним | Если Вы не можете выполнить, дайте встречное предложение |
| Выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку строительных материалов, в течение не более 120 календарных дней с даты подписания Контракта |  |  |  |
| Полное соответствие работ и материалов требованиям технического задания/проектно-сметной документации |  |  |  |
| Гарантия и требования |  |  |  |
| a) Срок гарантии для всех работ и материалов - не менее 12 месяцев |  |  |  |
| б) Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену (строительных) материалов |  |  |  |
| с) Замена на полностью новый(е) материал(ы) если ранее поставленный(е) не соответствует стандартам, нормам и не подлежит ремонту |  |  |  |
| Другое (распишите) |  |  |  |
| Срок действия предложения: 60 календарных дней с даты вскрытия предложений |  |  |  |
| Принятие Общих условий и положений ПРООН |  |  |  |
| Обладание всеми действующими разрешительными документами для законной реализации работ на территории Республики Узбекистан |  |  |  |

Вся другая информация, которая не была предоставлена нами в соответствующем Предложении, автоматически означает полное соответствие требованиям, срокам и условиям настоящего Запроса.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

ЧАСТЬ 2: ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ

Уважаемые Господа,

Мы/Я, _________ (ФИО и Должность), являясь учредителями/владельцами Компании ____________, настоящим заявляем, что:

(а) не имеем финансовых и иных интересов, связей или отношений, не являемся сотрудниками и не имеем родственников (т.е. супруга, родителей, детей или братьев и сестер), являющихся сотрудниками Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) или правительства Узбекистана, которые объявили о проведении тендера. Мы также заявляем, что не имеем доступа к информации или возможности оказывать влияние на процесс выбора в ходе настоящего тендера;

(б) не имеем общего контролирующего партнера, директора, акционера, законного представителя в любой другой организации, представляющей свое предложение в рамках настоящего тендера; не являемся заказчиками или исполнителями по договорам субподряда с другими организациями для целей настоящего тендера; эксперты, входящие в команду, не участвуют в разработке более чем одного предложения в рамках данного тендера;

(в) не участвуем в деятельности, которая может повлиять на объективность и независимость команды Подрядчика при исполнении им своих обязательств по договору или на имидж Организации Объединенных Наций и правительства Узбекистана.

Мы подтверждаем, что вся представленная информация является достоверной, правильной и полной – в той степени, в которой нам это известно. Мы обязуемся соблюдать все обязательства относительно представления дополнительной информации, документации, разъяснений и/или проверки в связи с данным Заявлением об отсутствии заинтересованности.

Вся иная информация, которую мы не предоставили автоматически, подразумевает наше полное соответствие требованиям и условиям тендера.

Мы заявляем, что мы не входим в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список отдела закупок ООН или иные дисквалификационные списки ООН.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

ЧАСТЬ 3: ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

| 1. Официальное название Претендента [вставить официальное название Претендента] |
| --- |
| 2. В том случае, если участником тендера является совместное предприятие (СП), необходимо указать официальное название каждого участника СП: [вставить официальное название каждого участника СП] |
| 3. Фактическая или планируемая страна (страны) регистрации/осуществления деятельности: [вставить фактическую или планируемую страну регистрации] |
| 4. Год регистрации Претендента: [вставить год регистрации Претендента] |
| 5. Страны, в которых осуществляется деятельность: | 6. Количество персонала в каждой из стран: | 7. Годы осуществления деятельности в каждой из стран: |
| 8. Юридический адрес (адреса) в стране (странах) регистрации / осуществления деятельности: [вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации] |
| 9. Стоимость и описание 2 (двух) крупнейших контрактов за последние 2 (два) года |
| 10. Последний кредитный рейтинг (Оценка и организация, присвоившая рейтинг, если таковой имеется) |
| 11. Краткое описание истории судебных разбирательств (споры, арбитраж, претензии и т. д.) с указанием текущей ситуации и результатов таких разбирательств, если они уже завершились. |
| 12. Информация об уполномоченном представителе Претендента ФИО: [вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента] Адрес: [вставить адрес уполномоченного представителя Претендента] Номер телефона/факса: [вставить номера телефона/факса уполномоченного представителя Претендента] Адрес эл. Почты: [вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента] |
| 13. Включена ли Ваша компания в реестр 1267.1989 ПРООН или в иной реестр ООН, включающий компании, которые не имеют права осуществлять поставки? □ ДА или □ НЕТ |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

ЧАСТЬ 4: ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ КОНТРАКТОВ*

| Наименование поставленного товара | Сроки выполнения контракта (год, месяц) | Стоимость работ | Заказчик (наименование, Ф.И.О. контактного лица, телефон) |
| --- | --- | --- | --- |

* - требуется опыт выполнения не менее двух подобных контрактов

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

При расхождении общей суммы от цены за единицу, цена за единицу превалирует и общая сумма будет скорректирована согласно цены за единицу.

Вы должны указать адрес постоянного офиса, номер городского телефона