DEMANDE DE PRIX (RFQ)

| NOM & ADRESSE DE L’ENTREPRISE | DATE : 23 avril 2020 |
| --- | --- |
|  | N° DE REFERENCE DE LA RFQ : 016/RFQ/KOICA/2020 |

Chère Madame/Cher Monsieur,

Nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre offre de prix au titre des travaux ci-dessous en trois lots indépendants tels que décrits en détails à l’annexe 1 de la présente demande de prix. Lors de l’établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l’annexe 2 :

Lot 1 :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE DE CHENGERERO En Chefferie de BWISHA

Territoire de RUTSHURU - Province du Nord-Kivu ; REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Lot 2 :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DEPOT et ABRI MOULIN En Chefferie de BWISHA

Territoire de RUTSHURU - Province du Nord-Kivu ; REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Lot 3 :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BUREAU ABRITANT LA BASE DES DONNEES - Division du Plan

Ville de GOMA – Province du Nord-Kivu ; REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO,

# Prière envoyer vos propositions (propositions technique et financière) dûment signées aux adresses ci après au plus tard le 15 mai 2020, à 16h00 (heure de Goma) :

# Par courrier :	Programme des Nations Unies pour le développement

# Goma, 36, Av. des Orchidées, Quartier les Volcans

# Ou par e-mail à soumissions.cd@undp.org  avec mention de la référence et intitulé du dossier « 016/RFQ/KOICA/2020.

# Veuillez noter qu´il est obligatoire d´indiquer cette référence dans l´objet du message. Les propositions transmises sans indiquer la référence correcte du dossier pourraient ne pas être prises en compte.

N’hésitez pas à écrire à l’adresse soumission.info@undp.org pour toute information complémentaire au plus tard le 13 mai 2020.

Veuillez prendre note des exigences et conditions concernant la fourniture du ou des biens susmentionnés.

| Conditions de livraison [INCOTERMS 2010] (Veuillez lier ceci au barème de prix) | Lot 1 : DAP CHEFFERIE DE BWISHA, RUTSHURU Lot 2 : DAP CHEFFERIE DE BWISHA, RUTSHURU Lot 3 : DAP DIVISION DU PLAN, GOMA |
| --- | --- |
| Le dédouanement, si nécessaire, sera à la charge : | Du fournisseur/de l’offrant |
| Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s’il en existe plusieurs) | Lot1 : CHEFFERIE DE BWISHA, RUTSHURU Lot 2 : CHEFFERIE DE BWISHA, RUTSHURU Lot 3 : DIVISION DU PLAN, GOMA |
| Date et heure limites de livraison prévues (si la livraison intervient ultérieurement, l’offre de prix pourra être rejetée par le PNUD) | 5 mois |
| Calendrier de livraison | Requis |
| Devise privilégiée pour l’établissement de l’offre de prix | Dollar des Etats-Unis |
| Taxe sur la valeur ajoutée applicable au prix offert | Doit exclure la TVA et autres impôts indirects applicables |
| Date-limite de soumission de l’offre de prix | 15 mai 2020 à 16h00 (heure de Goma) |
| Visite du site (facultative) | La visite du site sera faite aux dates suivantes : Le lundi 27 avril 2020 : Rutshuru De 11h30 à 12h30 : visite du site du bâtiment dépôt et moulin De 13h30 à 14h30 : visite du site Site de la Salle Polyvalente à Chengerero Contact du superviseur : 243 991 889 908 Le mardi 28 avril 2020 : Goma De 11h30 à 12h30 : visite du site de BDD a la Division du Plan Contact du superviseur : 243 814 204 606 |
| Documents à fournir | Le formulaire fourni dans l’annexe 2, dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées dans l’annexe 1 ; Certificat de visite du site, le cas échéant Copie de l’Identification Nationale Copie du RCCM Preuve de régularité fiscale pour 2019 Agrément aux TPI Planning d’exécution des travaux Preuve d’exécution des contrats similaires durant les trois dernières années (joindre les copies des contrats ou certificats de bonne exécution) Tableau reprenant la liste des marchés similaires exécutés les trois dernières années. Profile de l’entreprise |
| Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission | 120 jours |
| Offres de prix partielles | Autorisées par lot |
| Conditions de paiement | Tranche Termes de paiement-Etapes de versement d’acomptes % à payer Retenue de 05 % en $USD 1 A 20 % du taux de réalisation de travaux 20% A calculer 2 A 60 % du taux de réalisation de travaux 40 % A calculer 3 A 80 % du taux de réalisation des travaux 20% A calculer 4 A 100% du taux de réalisation des travaux et à réception provisoire des travaux 20% A calculer 5 A la réception définitive des travaux (06 mois après la réception restitution de 05% de du retenu de bonne fin des travaux) |
| Critères d’évaluation | Conformité technique/plein respect des exigences et prix le plus bas |
| Le PNUD attribuera un contrat à : | Un ou plusieurs fournisseurs en fonction du facteur suivant : Mieux offrant par lot |
| Type de contrat devant être signé | Bon de commande et contrat des travaux https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Procurement/english/5.%20Model%20Contract%20for%20Civil%20Works.docx |
| Conditions particulières du contrat | Annulation du BC/contrat en cas de non-conformité au délai d’exécution |
| Conditions de versement du paiement | Acceptation écrite des travaux sur la base de la parfaite conformité aux exigences de la RFQ. |
| Annexes de la présente RFQ | Cahier des prescriptions techniques et plans (annexe 1) Bordereaux quantitatifs et bordereaux des prix (Annexe 2) Formulaire de soumission de l’offre de prix (annexe 3) Conditions générales / Conditions particulières et modèle de contrat (annexe 4). La non-acceptation des conditions générales (CG) constituera un motif d’élimination de la présente procédure d’achat |
| Contact pour les demandes de renseignements (Demandes de renseignements écrites uniquement) | « soumission.info@undp.org » Les réponses tardives du PNUD ne pourront pas servir de prétexte à la prorogation de la date-limite de soumission, sauf si le PNUD estime qu’une telle prorogation est nécessaire et communique une nouvelle date-limite aux offrants. |

Les biens proposés seront examinés au regard de l’exhaustivité et de la conformité de l’offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du PNUD.

L’offre de prix qui sera conforme à l’ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l’ensemble des autres critères d’évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le PNUD. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n’accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d’erreurs effectués par le PNUD, son offre de prix sera rejetée.

Le PNUD se réserve le droit, après avoir identifié l’offre de prix la plus basse, d’attribuer le contrat uniquement en fonction des prix des biens si le coût de transport (fret et assurance) s’avère être supérieur au propre coût estimatif du PNUD en cas de recours à son propre transitaire et à son propre assureur.

Au cours de la durée de validité de l’offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l’inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le PNUD après réception de l’offre de prix. Lors de l’attribution du contrat ou du bon de commande, le PNUD se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l’offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Tout bon de commande qui sera émis au titre de la présente RFQ sera soumis aux conditions générales jointes aux présentes. La simple soumission d’une offre de prix emporte acceptation sans réserve par le fournisseur des conditions générales du PNUD figurant à l’annexe 3 des présentes.

Le PNUD n’est pas tenu d’accepter une quelconque offre de prix ou d’attribuer un contrat/bon de commande et n’est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d’une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Veuillez noter que la procédure de contestation du PNUD qui est ouverte aux fournisseurs a pour but de permettre aux personnes ou entreprises non retenues pour l’attribution d’un bon de commande ou d’un contrat de faire appel dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Si vous estimez que vous n’avez pas été traité de manière équitable, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les procédures de contestation ouvertes aux fournisseurs à l’adresse suivante : http://www.undp.org/procurement/protest.shtml .

Le PNUD encourage chaque fournisseur potentiel à éviter et à prévenir les conflits d’intérêts en indiquant au PNUD si vous-même, l’une de vos sociétés affiliées ou un membre de votre personnel a participé à la préparation des exigences, du projet, des spécifications, des estimations des coûts et des autres informations utilisées dans la présente RFQ.

Le PNUD applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des fraudes et autres pratiques interdites et s’est engagé à identifier et à sanctionner l’ensemble de ces actes et pratiques préjudiciables au PNUD, ainsi qu’aux tiers participant aux activités du PNUD. Le PNUD attend de ses fournisseurs qu’ils respectent le code de conduite à l’intention des fournisseurs de l’Organisation des Nations Unies qui peut être consulté par l’intermédiaire du lien suivant : http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

Cordialement,

Procurement Unit

Annexe 1

Cahier des prescriptions techniques et plans

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Annexe 2

BORDEREAUX QUANTITATIFS ET DES PRIX

Lot 1 : CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE DE CHENGERERO

| N° | DESIGNATION | UNITE | Quant | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Installation et repli chantier |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage) | FF | 1 |  |  |
| 1.2 | Replis chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouille en rigole (largeur 60Cm ; profondeur 70 Cm) | m³ | 60 |  |  |
| 2.2 | Remblais en terre compacté | m³ | 58 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | MACONNERIE |  |  |  |  |
| 3.1 | Fondation |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Béton de propreté dose a 250kg/;3(largeur 50Cm ; hauteur 5 Cm) | m³ | 3.065 |  |  |
| 3.1.2 | Béton armé de Socle de fondation dose a 350kg/m3 | m³ | 3.45 |  |  |
| 3.1.3 | Maçonnerie de fondation en moellon | m³ | 43.5 |  |  |
| 3.1.4 | Film d'étanchéité en polyane | m² | 64 |  |  |
| 3.2 | Pavement |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Sous pavement en béton 300Kg/m3 ep.5cm | m³ | 11.8 |  |  |
| 3.3 | Elévation des murs |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Maçonnerie en bloc ciment vibre ép. 15 cm | m³ | 147.6 |  |  |
| 3.3.2 | Colonne et chainages en béton arme 350kg/m3 | m³ | 10.82 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | TOITURE ET FAUX-PLAFOND |  |  |  |  |
| 4.1 | Charpente en bois dur en madrier 5*15cm et pannes en chevrons 5*5 y compris tous les accessoires de pose | m³ | 3.13 |  |  |
| 4.2 | Plafond en triplex sur gîtage en chevrons 5*5 y compris les latte et tous les accessoires de pose | m² | 312 |  |  |
| 4.3 | Planche de rive rabotée de 25cm de largeur y compris tous les accessoires de pose | ml | 90 |  |  |
| 4.4 | Couverture en tôle ondulée galvanisée BG 28 prépeinte y compris faitière en et tous les accessoires de pose | m² | 445 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | MENUISERIE (bois et métallique) |  |  |  |  |
| 5.2 | Porte métallique double semi -vitrée y compris antivol et accessoires (180x250cm) | pce | 2 |  |  |
| 5.3 | Porte métallique simple semi vitrée y compris accessoires (90x250cm) | pce | 2 |  |  |
| 5.4 | Porte en bois double semi-vitrée avec imposte (150x250cm) | pce | 1 |  |  |
| 5.5 | Porte simple en bois massif y compris accessoires (90x250) | pce | 5 |  |  |
| 5.6 | Porte simple en bois plein y compris accessoires (70x250) | pce | 5 |  |  |
| 5.7 | Fenêtre métallique vitrée y compris anti-vol en tube carre de 20x20(150x150cm) | pce | 11 |  |  |
| 5.8 | Impostes métalliques vitrée compris anti-vol en tube carre de 20x20( (60x 100cm) | pce | 4 |  |  |
| 5.9 | Impostes métalliques vitrée compris anti-vol en tube carre de 20x20( (60x 150cm) | pce | 2 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | ENDUIT ET CHAPE |  |  |  |  |
| 6.1 | Enduit sur murs intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé. | m² | 660 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 7.1 | Revêtement du sol et plinthe en carreaux antidérapant | m² | 260 |  |  |
| 7.2 | Revêtement mural en faillance dans les sanitaires sur h=1,5m | m² | 69 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Peinture |  |  |  |  |
| 8.1 | Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface | m² | 660 |  |  |
| 8.2 | Peinture latex blanc sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage | m² | 70 |  |  |
| 8.3 | Peinture email blanche sur surface métallique des fenêtres et des portes et planche de rive | m² | 12 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
| 9 | INSTALLATION ELECTIRIQUE (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions) |  |  |  |  |
| 9.1 | Interrupteurs simple allumage | pce | 11 |  |  |
| 9.2 | Interrupteur double direction | pce | 2 |  |  |
| 9.3 | Tube luminescent 10w | pce | 6 |  |  |
| 9.4 | Socket porcelaine + Ampoule économiques LED | pce | 21 |  |  |
| 9.5 | Prise électrique avec terre | pce | 14 |  |  |
| 9.6 | Disjoncteur principal de 25A | pce | 1 |  |  |
| 9.7 | Coffret divisionnaire 10 circuits équipé | pce | 1 |  |  |
| 9.8 | F+P Câble d’alimentation 4x16 mm2, y compris accessoires | Fft | 1 |  |  |
| 9.9 | F+P Inverseur automatique 120 A, y compris les accessoires | Pce | 1 |  |  |
|  | Sous-total 9 |  |  |  |  |
| 10 | PLOMBERIE |  |  |  |  |
| 10.1 | F+P Cuve WC en céramique emmaillé y compris accessoires et porte-papier en acier finition chromé | pce | 4 |  |  |
| 10.2 | F+P Lave main en céramique emmaillé y compris accessoire et robinetterie (porte savon, miroir) | pce | 4 |  |  |
| 10.3 | Urinoirs en céramique emmaillé y compris accessoire et robinetterie. | pce | 3 |  |  |
| 10.4 | F+P Fosse septique à deux compartiments suivant plans (y compris travaux d'excavation) | pce | 1 |  |  |
| 10.5 | Fourniture et pose puit perdu suivant plans (y compris travaux d'excavation) | pce | 1 |  |  |
| 10.6 | Regards de visite avec couvercle en dalle de béton ép. 10, 50 x 50 cm, en briques | pce | 7 |  |  |
| 10.7 | Tuyauterie d'évacuation de eaux vannes et eaux usées PVC Ø 110, PVC Ø 63+ accessoires (raccords, Té, coudes, fixations…) | ml | 24 |  |  |
| 10.8 | Fourniture et pose tuyauterie d'adduction PPR (diam 25, 32 et 40) | ml | 120 |  |  |
|  | Sous-total 10 |  |  |  |  |
| 11 | NETOYAGE ET ASSAINISSEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |
|  | Aménagement autour du bâtiment | ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total 11 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Lot 2 : CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DEPOT et ABRI MOULIN en Chefferie de BWISHA

| N° | DESIGNATION | UNITE | Quant | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Installation et repli chantier |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage) | FF | 1 |  |  |
| 1.2 | Replis chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouille en rigole (largeur 60Cm ; hauteur 60 Cm) | m³ | 24.8 |  |  |
| 2.2 | Remblais en terre compacté | m³ | 30 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Maçonnerie |  |  |  |  |
| 3.1 | Fondation |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm) | m³ | 1.44 |  |  |
| 3.1.2 | Béton armé de Socle de fondation | m³ | 3.45 |  |  |
| 3.1.3 | Maçonnerie de fondation en moellon ep : 40 cm | m³ | 37.4 |  |  |
| 3.2 | Pavement |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Sous pavement en béton 300Kg/m3 ep.10cm avec finition en ciment lisse | m³ | 9.6 |  |  |
| 3.2.2 | Film d'étanchéité en polyane | m² | 106 |  |  |
| 3.2.3 | Rampe d'accès et marches en maçonnerie | m³ | 7.2 |  |  |
| 3.3 | Elévation des murs | m² |  |  |  |
| 3.3.1 | Maçonnerie en bloc ciment vibre ep. 15 cm | m³ | 31.7 |  |  |
| 3.3.2 | Colonne et chainages en béton arme 350kg/m3 | m³ | 6.58 |  |  |
| 3.3.3 | Maçonnerie de claustra de 15x20x20 cm | m² | 8 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Travaux de toiture et faux plafond |  |  |  |  |
| 4.1 | Charpente en bois dur en madrier 5*15cm et pannes en chevrons 5*5 y compris tous les accessoires de pose | m³ | 1.73 |  |  |
| 4.2 | Plafond en triplex sur gîtage en chevrons 5*5 y compris tous les accessoires de pose | m² | 18 |  |  |
| 4.3 | Planche de rive rabotée de 25cm de largeur y compris tous les accessoires de pose | ml | 20 |  |  |
| 4.4 | Couverture en tôle ondulée galvanisée BG 28 pré peinte y compris faitière en et tous les accessoires de pose | m² | 165 |  |  |
| 4.5 | Turbine de toit (Turbo Ventilateur 50mm de diamètre) en acier inoxydable) | pce | 2 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Menuiserie bois et métallique |  |  |  |  |
| 5.2 | Porte métallique pleine coulissante sur rail y compris accessoires (250x250cm) et fermeture | pce | 1 |  |  |
| 5.3 | Porte métallique pleine coulissante sur rail y compris accessoires (150x250cm) et fermeture | pce | 1 |  |  |
| 5.4 | Porte métallique simple semi-vitrée 5 mm avec imposte y compris anti-vol métallique en tube carré de 20x20 (90x240cm) et fermeture | pce | 2 |  |  |
| 5.5 | Fenêtre métallique vitrée 5 mm y compris anti-vol métallique en tube carré de 20x20 (120x100cm) | pce | 4 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Enduit |  |  |  |  |
| 6.1 | Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé | m² | 410 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Revêtement |  |  |  |  |
| 7.1 | Revêtement du sol et plinthe en carreaux antidérapant | m² | 20 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Peinture |  |  |  |  |
| 8.1 | Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface | m² | 405 |  |  |
| 8.2 | Peinture latex blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage | m² | 70 |  |  |
| 8.3 | Peinture email blanche sur surface métallique des fenêtres et des portes et planche dérive | m² | 12 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions) |  |  |  |  |
| 9.1 | Interrupteurs simple allumage | pce | 3 |  |  |
| 9.2 | Interrupteur double allumage | pce | 1 |  |  |
| 9.3 | Tube luminescent 10w | pce | 4 |  |  |
| 9.4 | Socket porcelaine + Ampoule économiques LED | pce | 8 |  |  |
| 9.5 | Prise électrique avec terre | pce | 7 |  |  |
| 9.6 | Disjoncteur principal de 20A | pce | 1 |  |  |
| 9.7 | Coffret divisionnaire 6 circuits | pce | 6 |  |  |
| 9.8 | Coffret de commande marche/arrêt | pce | 1 |  |  |
| 9.9 | F+P Câble d’alimentation 4x16 mm2, y compris accessoires | Fft | 1 |  |  |
|  | Sous-total 9 |  |  |  |  |
| 10 | NETOYAGE ET ASSAINISSEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |
|  | Aménagement autour du bâtiment | ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total 10 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Lot 3 : CONSTRUCTION DU BUREAU ABRITANT LA BASE DES DONNEES - Division du Plan

Ville de GOMA

| N° | DESIGNATION | UNITE | Quant | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Installation et repli chantier |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilisation et Installation de chantier (y compris échafaudage) | FF | 1 |  |  |
| 1.2 | Replis chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouille en rigole (largeur 50Cm ; hauteur 60 Cm) | m³ | 7 |  |  |
| 2.2 | Remblais en terre compacté | m³ | 10 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3.1 | Fondation |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Béton de propreté (largeur 60Cm ; hauteur 5 Cm) | m³ | 0.6 |  |  |
| 3.1.2 | Béton armé de Socle de fondation | m³ | 0.58 |  |  |
| 3.1.3 | Maçonnerie de fondation en moellon ép. :40 cm | m³ | 8 |  |  |
| 3.2 | Pavement |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Sous-pavement en béton 250Kg/m3 ep.5cm | m³ | 1.4 |  |  |
| 3.2.2 | Chape d’égalisation ep.5cm | m³ | 0.5 |  |  |
| 3.2.3 | Film d'étanchéité en polyane | m² | 10 |  |  |
| 3.3 | Elévation des murs |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Maçonnerie en bloc ciment creux ép.15 cm | m³ | 10 |  |  |
| 3.3.2 | Colonne et chainage en béton arme 350kg/m3 | m³ | 1.2 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Travaux de toiture et faux plafond |  |  |  |  |
| 4.1 | Charpente en bois dur en madrier 5*15cm et pannes en chevrons 5*5 y compris tous les accessoires de pose | m³ | 0.83 |  |  |
| 4.2 | Plafond en triplex sur gîtage en chevrons 5*5 y compris tous les accessoires de pose | m² | 38 |  |  |
| 4.3 | Planche de rive rabotée de 25cm de largeur y compris tous les accessoires de pose | ml | 20 |  |  |
| 4.4 | Couverture en tôle ondulée galvanisée BG 28 prépeinte y compris faitière en et tous les accessoires de pose | m² | 50 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Menuiserie bois et métallique |  |  |  |  |
| 5.1 | Portes intérieures en bois massif, serrure de 1er choix + 5 clés, 3 charnières de 10 cm min de hauteur + arrêt de porte + ferme-porte solide. Ouvrant à régler suivant niveau fini du sol. Modèle à soumettre. (80cm x 210cm) PB 01 | pce | 1 |  |  |
| 5.2 | Portes métallique simple semi vitrée y compris antivol en tube carre 20x20 (90 cm) X H (210 cm) | pce | 2 |  |  |
| 5.3 | F+P fenêtre métallique vitrée 5 mm avec antivol en tube carré de 20x20 dim : 120 x150 | Pce | 2 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Enduit |  |  |  |  |
| 6.1 | Enduit mur intérieur et extérieur dosé à 300Kg/m³ lissés y compris resserrage des maçonneries contre structure en béton armé | m² | 125.2 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Revêtement |  |  |  |  |
| 7.1 | Revêtement du sol et plinthe en carreaux antidérapant | m² | 26.6 |  |  |
| 7.2 | Lissage au ciment du pavement des bureaux du local en bois | m² | 42.9 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Peinture |  |  |  |  |
| 8.1 | Peinture latex blanc sur mur intérieurs et extérieurs y compris masticage et préparation de surface | m² | 340 |  |  |
| 8.2 | Peinture latex blanche sur faux plafond intérieur et extérieur y compris masticage | m² | 100 |  |  |
| 8.3 | Peinture email blanche sur surface métallique des fenêtres et des portes | m² | 6 |  |  |
| 8.4 | Peinture latex blanche sur murs intérieurs, extérieurs et plafond du local en bois | m² | 250 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Electricité (fourniture et pose, y compris tubage, fils, accessoires, toutes sujétions) |  |  |  |  |
| 9.1 | Interrupteurs simple allumage | pce | 2 |  |  |
| 9.2 | Socket porcelaine + Ampoule économiques LED 10w | pce | 2 |  |  |
| 9.3 | Prise électrique avec terre | pce | 4 |  |  |
| 9.4 | Disjoncteur principal de 16A | pce | 1 |  |  |
| 9.5 | Coffret divisionnaire 4 circuits équipé | pce | 1 |  |  |
| 9.6 | F+P de Point lumineux extérieurs avec hermétique (tube +réglette 1x20 w) | Pce | 3 |  |  |
| 9.7 | F+P Câble d’alimentation 4x16 mm2, y compris accessoires | Fft | 1 |  |  |
|  | Sous-total 9 |  |  |  |  |
| 10 | NETOYAGE ET ASSAINISSEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |
|  | Aménagement autour du bâtiment | ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total 10 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Annexe 3

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR

(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel du fournisseur)

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les conditions générales du PNUD et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications et exigences du PNUD, telles qu’indiquées dans la RFQ ayant pour n° de référence : 016/RFQ/KOICA/2020:

TABLEAU 1 : Offre de fourniture des travaux conformes aux spécifications techniques et exigences

La répartition détaillée des couts des travaux devra être fournie en remplissant les formulaires

en Annexe 2 – Bordereaux quantitatifs et des prix.

Lot 1 : CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE DE CHENGERERO

| N° | Description/Spécifications des biens | Quantité | Unité | Date-limite de livraison | Prix unitaire | Prix total par article |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE DE CHENGERERO (voir détails dans l’annexe 1 : Bordereau quantitatif lot 1) | 1 | FF |  |  |  |  |
|  | Prix totaux des biens |  |  |
|  | Transport |  |  |
|  | Montage |  |  |
|  | Assurance |  |  |
|  | Autres frais (veuillez préciser) |  |  |
|  | Montant total (USD) |  |  |

Lot 2 : CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DEPOT et ABRI MOULIN en Chefferie de BWISHA

| N° | Description/Spécifications des biens | Quantité | Unité | Date-limite de livraison | Prix unitaire | Prix total par article |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DEPOT et ABRI MOULIN en Chefferie de BWISHA (voir détails dans l’annexe 1 : Bordereau quantitatif lot 2) | 1 | FF |  |  |  |  |
|  | Prix totaux des biens |  |  |
|  | Transport |  |  |
|  | Montage |  |  |
|  | Assurance |  |  |
|  | Autres frais (veuillez préciser) |  |  |
|  | Montant total (USD) |  |  |

Lot 3 : CONSTRUCTION DU BUREAU ABRITANT LA BASE DES DONNEES - Division du Plan

Ville de GOMA

| N° | Description/Spécifications des biens | Quantité | Unité | Date-limite de livraison | Prix unitaire | Prix total par article |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSTRUCTION DU BUREAU ABRITANT LA BASE DES DONNEES - Division du Plan Ville de GOMA (voir détails dans l’annexe 1 : Bordereau quantitatif lot 2) | 1 | FF |  |  |  |  |
|  | Prix totaux des biens |  |  |
|  | Transport |  |  |
|  | Montage |  |  |
|  | Assurance |  |  |
|  | Autres frais (veuillez préciser) |  |  |
|  | Montant total (USD) |  |  |

TABLEAU 2 : Offre de conformité aux autres conditions et exigences connexes

| Autres informations concernant notre offre de prix : | Vos réponses |
| --- | --- |
|  | Oui, nous nous y conformerons | Non, nous ne pouvons-nous y conformer | Si vous ne pouvez pas vous y conformer, veuillez faire une contre-proposition |
| Délai de livraison |  |  |  |
| Validité de l’offre de prix |  |  |  |
| Totalité des conditions générales du PNUD |  |  |  |
| Autres exigences (veuillez préciser) |  |  |  |

Toutes les autres informations que nous n’avons pas fournies emportent automatiquement conformité pleine et entière de notre part aux exigences et conditions de la RFQ.

[nom et signature de la personne habilitée par le fournisseur]

[fonctions]

[date]

Annexe 4

Conditions générales et modèle de contrat des travaux (cliquer dans le lien ci-dessous)

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Procurement/english/5.%20Model%20Contract%20for%20Civil%20Works.docx

MODELE DE CERTIFICAT DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné………………………………….. (Noms et titre), représentant l’entreprise …………………….. , après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’appel d’offres N°16/RFQ/KOICA/2020 relatif aux travaux de ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  visité, inspecté les lieux et recueilli les informations nécessaires sur le site et, déclare avoir apprécié et sous ma responsabilité, la configuration du terrain, et m’être rendu compte des difficultés particulières de l’exécution des travaux.

Je me soumets et m’engage à exécuter lesdits travaux sur le site concerné sans aucune réclamation relative aux obstacles que présente le site conformément aux dispositions contractuelles et instructions techniques du PNUD qui me seront données pour la bonne réalisation des travaux pour lesquels je présente mon offre.

En foi de quoi, le présent certificat de visite de lieux est établi pour valoir et servir ce que de droit.

Fait à …………….,le…/…./2020

Pour le PNUD                                                                                                         Pour l’Entreprise

Les fournisseurs doivent respecter l’ensemble des lois applicables aux transactions commerciales réalisées dans d’autres devises. La conversion d’une devise dans la devise privilégiée par le PNUD, si l’offre n’est pas libellée de la manière requise, se fera uniquement à l’aide du taux de change opérationnel de l’ONU en vigueur à la date d’émission du bon de commande par le PNUD.

Ceci doit être concilié avec les INCOTERMS requis par la RFQ. En outre, l’exonération de TVA varie d’un pays à l’autre. Veuillez cocher ce qui est applicable au CO/BU du PNUD demandant les biens.

Le PNUD préfère ne pas verser d’avance lors de la signature du contrat. Si le fournisseur exige une avance, celle-ci sera limitée à 20 % du prix total offert. En cas de versement d’un pourcentage plus élevé ou d’une avance de $30,000 ou plus, le PNUD obligera le fournisseur à fournir une garantie bancaire ou un chèque de banque à l’ordre du PNUD du même montant que l’avance versée par le PNUD au fournisseur.

Le PNUD se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l’offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n’est pas supérieur de plus de 10 % à l’offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.

Si les informations sont disponibles sur le Web, il est possible de ne fournir qu’un simple URL permettant d’y accéder.

La personne à contacter et l’adresse sont indiquées à titre officiel par le PNUD. Si des demandes de renseignements sont adressées à d’autres personnes ou adresses, même s’il s’agit de fonctionnaires du PNUD, le PNUD ne sera pas tenu d’y répondre et ne pourra pas confirmer leur réception.

Ceci sert de guide au fournisseur dans le cadre de la préparation de l’offre de prix et du barème de prix.

Le papier à en-tête officiel doit indiquer les coordonnées – adresses, courrier électronique, numéros de téléphone et de fax – aux fins de vérification.

La tarification des biens doit correspondre aux INCOTERMS indiqués dans la RFQ.

La tarification des biens doit correspondre aux INCOTERMS indiqués dans la RFQ.

La tarification des biens doit correspondre aux INCOTERMS indiqués dans la RFQ.