## Bordereau BDL
Réaménagement du BDL de Remada: Bordereau des prix
Art | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
I – DEMOLITION - ENTRETIEN ET REPARATION
1.01 | Démolition de toute sorte de maçonnerie et de construction existante quelle que soit la hauteur, dépose de revêtement, de tôle de couverture de la charpente et de chaineaux y compris nettoyage et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions.
| L’ensemble....………………………………………………… | Forfait | Forfait
II – MACONNERIE - CLOISONNEMENT
L'épaisseur de la maçonnerie brute d'un mur sera évaluée en prenant l'épaisseur totale du mur enduit compris et en déduisant 0,020m par face enduite. Les côtes d'épaisseur des maçonneries de briques portées sur les dessins comprennent toujours les enduits à moins d'indications contraires. Les maçonneries seront mesurées avec déduction de tous vides et des chaînages de linteaux en béton armé. Les prix des maçonneries qui sont à appliquer aux surfaces réelles comprennent la fourniture, le transport de matériaux à pied d'œuvre, le déchargement, le montage, la mise en œuvre pour grandes et petites surfaces courbes ou rectilignes avec accès à l'œuvre à toute profondeur et toutes hauteurs, tous les trous pour scellements ou passage de tuyaux, les feuillures et entailles qui devront être laissées en construisant, façon d'arrêter les angles ou tableaux des baies, tous frais d'échafaudage, confection d'arc et toute sujétion de construction. Les maçonneries seront mesurées avec déduction de tous vides de portes, fenêtres, portes-fenêtres ou arcs. Les briques choisies par l'Entrepreneur doivent être agréées par le Maître d'œuvre. Les briques seront entières, bien cuites, bien dures, homogènes, sans gerçures, ni fissures, ni bavures. Elles devront rendre un son plein et vif sous le choc du marteau. Elles seront parfaitement saines à base de terre exempte de marne et de chaux.
2.01 | Réfection de maçonnerie de toute épaisseur au mortier dosé à 350kg de ciment, y compris mise en œuvre, fournitures et toutes sujétions.
| Le mètre carré……………………….........………………… | m² | 10
Sous-Total II – MACONNERIE - CLOISONNEMENT
III – ENDUITS
NOTA
Les prix du présent chapitre s’appliquent à toutes les surfaces planes, courbes ou en talus et sur tout matériau, béton armé, moellon ou brique sans plus-value d’aucune espèce.
3.01 | Réfection de fissures en enduit existant
Décapage de l'enduit affecté et reprise, y compris grillage aux endroits appropriés. et toutes sujétions.
| Le mètre carré.………………………………………........… | m² | 10
Sous-Total III – ENDUITS
IV- PEINTURE
L'Entrepreneur ne doit commencer les travaux de peinture qu'après approbation de tous les produits de peinture par le Maître de l'Ouvrage. Les couleurs et la qualité de chaque type de peinture seront choisis par l'Architecte. Il est à noter que les quantités qui seront décomptées à l'Entrepreneur seront : - Pour les supports courants : le métrage se fera selon les surfaces développées réellement exécutées. - Les claustras devront être comptés 3 fois la surface totale des deux faces. - Les menuiseries de portes, avec ou sans imposte, compris vantaux, cadres, chambranles, épaisseurs de bois, serrures, quincailleries, seront comptés 2 fois la surface pour les 2 faces hors cadres, conformément aux dimensions des plans d'architecture. (La surface de chambranle étant comprise).
NOTA : l'Entrepreneur devra exécuter tous les travaux préparatoires nécessaires à la bonne exécution des travaux de peinture, de la nature et de la composition des matériaux de support. Il devra en particulier et surtout si la peinture a lieu après mise en place des appareils, le dépoussiérage général soigné à la brosse métallique ou au papier de verre de toutes les parties peindre, la totalité et l'aspect d'application de chaque couche seront déterminés et choisis par l'Architecte. A part le nombre de couches de peinture prescrit dans chaque article, L'Architecte se réserve le droit d'exiger, quant il le juge utile une ou 2 couches supplémentaires pour rendre la couleur de l'ouvrage plus uniforme sans que l'entreprise puisse réclamer une plus value de l'ouvrage.
4.01 | Peinture à l'eau sur murs et plafonds intérieurs avec mastic: Peinture sur murs intérieurs et plafonds de l'ensemble des locaux tout vide déduit, comprenant: époussetage soigné, mastic, avec ponçage, égrenage soigné, rexim et toute sujétion
| Le mètre carré: …………………………………………….. | m² | 155
4.02 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs et plafonds : Peinture sur murs intérieurs et plafonds des sanitaires, comprenant les brossages, rebouchage, époussetage, ratissage au mastic en 3 couches croisées avec ponçage, égrenage soigné et une couche de rexim dilué à 100% et 2 couches de peinture laquée
| Le mètre carré: …………………………………………… | m² | 3
Sous-Total IV- PEINTURE
V- PLOMBERIE SANITAIRE
APPAREILS SANITAIRES
5.01 | Fourniture, Pose, fixation et raccordement d'un lavabo sur colonne de couleur blanche 1er choix, y compris la fourniture et pose des accessoires de fixation, raccords, flexibles, joints et toutes sujétions de pose et finition.
| L'unité ............................................................................. | U | 1
5.02 | Cuvette WC blanche, avec réservoir de chasse à bouton poussoir , y compris PVC, fixation par vis inox, abattant de 1er choix robinet de puisage avec rosace, flexible et crochet
| L'unité ........................................................................ | U | 1
5.03 | Fourniture et pose de robinet vertical pour lavabo, y compris bande de siphon en inox et toute sujetion.
| L'unité ........................................................................ | U | 1
Sous-Total V- PLOMBERIE SANITAIRE
VI- ELECTRICITE
ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
Fourniture, pose, raccordement et mise en service des points lumineux à bout de fils ainsi que les prises de courant lumière et différents circuits à partir des armoires et coffrets force. Comprend aussi toutes les fournitures nécessaires tels que tube gris, câble, filerie, boites de dérivation avec accessoires de raccordement, petits appareillages et toutes sujétions sont compris également dans ces articles les lignes d’alimentations des différents circuits à partir des armoires et coffrets.
Prises de courant normales et alimentations
6.01 | Prises de courant 2P+T 10/16A
| L’ensemble:………………………………………………… | Ens. | 8
6.02 | Alimentation climatiseur
| L’ensemble:………………………………………………… | Ens. | 2
LUSTRERIE
Fourniture, pose, raccordement et mise en service, y compris lampe et néon:
6.03 | Plafonnier à grille alu BL 4x18w ballast électronique
| L’unité :……………………………………………………… | U | 4
6.04 | Plafonnier à grille alu BL 1x18w ballast électronique
| L’unité :……………………………………………………… | U | 1
Sous-Total VI- ELECTRICITE
Total