**ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА**

***(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)***

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение **RFQ/054/20 (Переобъявление) – Поставка и установка холодильного оборудования** **для холодильных камер** [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ОПИСАНИЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ** | **Предложение** | **ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ** | **КОЛИЧЕСТВО** | *Пож-ста, укажите* *валюту Предложения (Узб.сум/Долл.США/ЕВРО)****БЕЗ НДС*** |
| **Цена за единицу** | **Итоговая цена** |
| **ЛОТ № 1. Поставка и установка 4 комплектов холодильного оборудования для холодильных камер вместимостью 75 тонн в соответствии с Техническими спецификациями, указанными в приложении № 1** |
| 1 | Полный комплект холодильного оборудования, работающего на основе хладагента R404A или другой озонобезопасный хладагент, со следующими параметрами для холодильной камеры:* Компрессорно-конденсаторный холодильный агрегат на базе компрессора Bitzer 4PES-15-40P либо аналога;
* Воздухоохладитель (испаритель) DD 140 или аналог;
* Электронный блок управления NAK121/20KW или аналог;
* Полный пакет фитингов;
* ТРВ (терморегулирующий) клапан;
* Медная труба диаметром Ø46 мм – не менее 4 метров;
* Медная труба диаметром Ø16 мм – не менее 4 метров;
* Уплотнитель 4 метра

В комплекте должны быть электропровода и хладагент в достаточном количестве для работы системы.Гарантия на холодильное оборудование не менее 12 месяцев после установки. | *(укажите модель и спецификации предлагаемых товаров)* | комп-т | 4 |  |  |
|  | Стоимость транспортировки по Лоту 1(*конечный адрес доставки: Республика Узбекистан, Наманганская область, Чартакский р-н, ССГ Хазратишох*) |  |
|  | Другие расходы (*укажите если имеются*) по Лоту 1 |  |
|  | Стоимость установки/монтаж и пуско-наладка по Лоту 1 |  |
|  | НДС (если применимо *к местным поставщикам*) по Лоту 1 |  |
|  | **Итоговая цена предложения, включающая все расходы по Лоту 1** |  |
| **ЛОТ № 2. ПОСТАВКА И УСТАНОВКА 3 КОМПЛЕКТОВ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 ТОНН** |
| 3 | Полный комплект холодильного оборудования, работающего на основе хладагента R404A или другой озонобезопасный хладагент, со следующими параметрами для холодильной камеры:* Компрессорно-конденсаторный холодильный агрегат на базе компрессора Bitzer 4NES-20-40P либо аналога;
* Воздухоохладитель (испаритель) DD 160 или аналог;
* Электронный блок управления NAK121/20KW или аналог;
* ТРВ (терморегулирующий) клапан;
* Полный пакет фитингов;
* Медная труба диаметром Ø46 мм – не менее 4 метров;
* Медная труба диаметром Ø16 мм – не менее 4 метров;
* Уплотнитель 4 метра

В комплекте должны быть электропровода и хладагент в достаточном количестве для работы системы.Гарантия на холодильное оборудование не менее 12 месяцев после установки. | *(укажите модель и спецификации предлагаемых товаров)* | комп-т | 3 |  |  |
|  | Стоимость транспортировки по Лоту 2(*конечный адрес доставки:* Республика Узбекистан, Наманганская область, Чартакский р-н, ССГ Арбагиш) |  |
|  | Другие расходы (*укажите если имеются*) по Лоту 2 |  |
|  | Стоимость установки/монтаж и пуско-наладка по Лоту 2 |  |
|  | НДС (если применимо *к местным поставщикам*) по Лоту 2 |  |
|  | **Итоговая цена предложения, включающая все расходы по Лоту 2** |  |

Примечания:

1. Частичное предложение не принимается. Контракт будет присуждаться по полному предложению.

2. Участники торгов должны предлагать подлинный, абсолютно новый (ранее не употребленный) фирменное оборудование. ПРООН может проводить осмотр после поставки оборудование по своему собственному усмотрению.

3. Осмотр территории будет организован по запросу (если применимо).

4. Брошюры и технические детали предлагаемого оборудование ДОЛЖНЫ быть предоставлены вместе с предложением.

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного запроса на предоставление коммерческого предложения и должны быть рассмотрены всеми заявителями: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>

При подаче предложения, участники соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения. Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме:

Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив **ПРАВУЮ** колонку приведённой ниже формы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования ПРООН** | **Ответ участника** |
| Срок действия предложения:☒ 60 календарных дней с даты вскрытия Предложений.В исключительных случаях ПРООН может запросить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений. | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предлагаемый период гарантии:☒ Минимум 12 последовательных месяцев. | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Описание гарантийного покрытия:☒ Стандартная гарантия производителя. | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»*:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Описание услуги послепродажного обслуживания (если применимо):☒ Гарантия на Товар и запасные части на минимальный период 12 последовательных месяцев.☒ Техническая поддержка.☒ Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену; замена на новый Товар если ранее поставленный не соответствует Спецификации или не подлежит ремонту. | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2020):☒ DAP-Чартакский район, Наманганская область, Республика Узбекистан.Таможенное оформление[[2]](#footnote-2), при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН.Оборудование должно быть доставлено на таможенный пост в г.Ташкент, Узбекистан, на имя ПРООН для проведения таможенной очистки. После завершения таможенной очистки, участник обязан организовать забор техники и ее транспортировку до точного адреса доставки.Точные адреса мест доставки и установки:По Лоту 1 . Республика Узбекистан, Наманганская область, Чартакский р-н, ССГ ХазратишохПо Лоту 2. Республика Узбекистан, Наманганская область, Чартакский р-н, ССГ Арбагиш | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Условия оплаты:**Оплата местным участникам** **зарегистрированные в Узбекистане:**☒ Производится в Узбекских сумах посредством банковского перевода: 100% пост-оплата после поставки товара до точного адреса доставки и принятия со стороны ПРООН.**Оплата зарубежным участникам зарегистрированные за пределами Узбекистана:**☒ Производится в Долларах США или Евро посредством банковского перевода: 100% пост-оплата после поставки продукции до точного адреса доставки и принятия со стороны ПРООН. | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Применение Налога на Добавленную Стоимость (НДС):☒ Применимо к местным участникам, зарегистрированные в Узбекистане: предложение **должно** **включать** НДС\* отдельной строкой (если компания зарегистрирована в качестве плательщика НДС);☒ Применимо к зарубежным участникам, зарегистрированные за пределами Узбекистана: предложение **не** **должно** **включать** НДС.\*Сугубо в целях оценки предложений, сравнение цен будет осуществляться за вычетом суммы НДС! | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сроки поставки:Предельный срок поставки 60 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами.Внимание: если срок поставки, указанный в предложении, превышает установленный предельный срок, такое предложение может быть отклонено! | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на:☒ Русском; и/или☒ Английском | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ликвидированные убытки:☒ Будут применены в случае просрочки в поставке.Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки: 0,1%.Максимальное количество дней задержки: 15 календарных дней.После чего ПРООН имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. | ☐ Принимается☐ Не принимается☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* “Не принимается”:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН. | ☐ Не включена☐ Включена☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* “Включена”:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке <https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct> | ☐ Принимается☐ Не принимается☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* “Не принимается”:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Юридическое название Участника: *[укажите юридическое название участника]*Юридический адрес в стране регистрации: *[укажите юридический адрес участника в стране регистрации]* |
| **Контактная информация уполномоченного представителя Участника:**ФИО: *[вставить ФИО уполномоченного представителя]*Адрес: *[вставить адрес уполномоченного представителя]*Номер телефона: *[вставить номера телефона уполномоченного представителя]*Адрес эл. почты: *[вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя]* |

 *[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

1. Цены должны соответствовать Incotrems 2010 согласно требованиям настоящего тендера [↑](#footnote-ref-1)
2. Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS. [↑](#footnote-ref-2)