## ZBIRNA REKAPITULACIJA
KOID TRAVNIK-Objekat br. 9
ZBIRNA R E K A P I T U L A C I J A
I | PRIPREMNI RADOVI | 0
II | BETONSKI RADOVI | 0
III | ZIDARSKI RADOVI | 0
IV | TESARSKI RADOVI | 0
V | POKRIVAČKI RADOVI | 0
VI | LIMARSKI RADOVI | 0
VII | FASADERSKI RADOVI | 0
VIII | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI | 0
IX | TERMOIZOLATERSKI RADOVI | 0
X | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
XI | RADOVI SA GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA | 0
XII | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
XIII | AL. BRAVARIJA I DRVENA STOLARIJA | 0
XIV | OSTALI RADOVI | 0
A | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI | 0
B | HIDROINSTALACIJE | 0
C | ELEKTROINSTALACIJE | 0
D | MAŠINSKE INSTALACIJE | 0
E | VANJSKO UREĐENJE | 0
| UKUPNO RADOVI : | 0
| NEPREDVIĐENI RADOVI 5%: | 0
| UKUPNO SA NEPREDVIĐENIM RADOVIMA: | 0
| PDV 17%: | 0
| UKUPNO SA PDV-OM: | 0

## A Građevinsko-zanatski
R.br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena (KM) | Ukupna cijena (KM)
KOID TRAVNIK-Objekat br. 9
A | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI
Opšti uslovi za izvođenje pripremnih radova Sastavni dio su opšti uslovi navedeni u tekstualnom dijelu projektne dokumentacije. Jedinična cijena za sve pripremne radove uključuje i iznošenje demontiranog i šut materijala iz objekta do gradilišne deponije, utovar na vozila, odvoz i istovar na gradskoj deponiji do 20,0 km udaljenosti kao i sve potrebne komunalne takse.
1 | Kompletna demontaža duplih drvenih prozora zajedno sa limenim vanjskim klupicama i unutrasnjim drvenim klupicanma. Obračun po komadu.
| 210x175 cm | kom. | 5 |  | 0
| 170x175 cm | kom. | 7 |  | 0
| 60x115 cm | kom. | 2 |  | 0
| 80x130 cm | kom. | 1 |  | 0
| 80x175 cm | kom. | 1 |  | 0
2 | Kompletna demontaža unutrašnjih drvenih vrata zajedno sa štokovima od drvenog masiva. Štok u širini zida cca 40 cm. Obračun po komadu.
| 70x200 cm | kom. | 2 |  | 0
| 80x195 cm | kom. | 1 |  | 0
| 80x205 cm | kom. | 2 |  | 0
| 100x205 cm | kom. | 5 |  | 0
| 100x210 cm | kom. | 1 |  | 0
| 100x215 cm | kom. | 1 |  | 0
| 105x205 cm | kom. | 1 |  | 0
3 | Kompletna demontaža duplih vanjskih ulaznih vrata, sa dovratnicima i nadsvjetlom, sa drvenom ispunom i staklom , zajedno sa štokovima dim. 170x275 cm. Obračun po komadu. | kom. | 2 |  | 0
4 | Rušenje pregradnoga zida d=15 cm, od opeke sa keramičkim pločicama. Zid mokrog čvora. Obračun po m2. | m2 | 7.326 |  | 0
5 | Rušenje pregradnoga zida od opeke d=15 cm, od opeke sa keramičkim pločicama. Zid mokroga čvor-postojeći tuš. Obračun po m2. | m2 | 4.24 |  | 0
6 | Rušenje unutrašnjeg zida od opeke d=38 cm, zbog pomjeranja pozicije vrata. Zid kancelarija 5. Obezbijediti strop. Obračun po m2. | m2 | 1.725 |  | 0
7 | Rušenje unutrašnjeg zida od opeke d=38 cm. Zid hodnika. Obezbijediti strop. Obračun po m2. | m2 | 3.68 |  | 0
8 | Rušenje postojećeg cementnog estriha. Podlogu pripremiti za polaganje novoga sloja cementnoga estriha Obračun po m2. | m2 | 48.15 |  | 0
9 | Rušenje keramičkih pločica poda mokroga čvora. Podlogu pripremiti za novi završni sloj poda. Očistiti od dijelova ljepila i cementa Napomena: podovi očišćeni od ostataka ljepila i ostalih nečistoća, potpuno ravni spremni za ugradnju novoga završnoga sloja. Obračun po m2. | m2 | 12 |  | 0
10 | Rušenje keramičkih pločica poda hodnika. Podlogu pripremiti za novi završni sloj poda. Očistiti od dijelova ljepila i cementa. Napomena: podovi očišćeni od ostataka ljepila i ostalih nečistoća, potpuno ravni spremni za ugradnju novoga završnoga sloja Obračun po m2. | m2 | 36.15 |  | 0
11 | Rušenje keramičkih pločica zidova mokroga čvora. Podlogu pripremiti za novi završni sloj poda. Očistiti od dijelova ljepila i cementa. Napomena: zidovi očišćeni od ostataka ljepila i ostalih nečistoća, potpuno ravni spremni za ugradnju nove završne obloge. Obračun po m2. | m2 | 51.2 |  | 0
12 | Skidanje pragova od keramičkih pločica. Podlogu pripremiti za novi završni sloj poda. Očistiti od dijelova ljepila i cementa. Obračun po m2. | m2 | 4 |  | 0
13 | Demontiranje sanitaraija mokroga čvora što uključuje demontažu 2 WC čučavca, 1umivaonika, 2 vodokotlica, 2 baterije, 1 tuš baterija+ bojler. Obračun paušalno. | pšl | 1 |  | 0
14 | Demontiranje parapetnih obloga od furnirane iverice u hodniku, d=2 cm, visine 170 cm. Obračun po m1. | m1 | 36.2 |  | 0
15 | Kompletna demontaža oštećene drvene građe krovne konstrukcije, Cijenom obuhvatiti i demontažu oluka, horizontalno i vertikalno kao i gromobranske instalacije. Obratiti pažnju prilikom demontaže na stropne grede jer se zadržavaju jednako kao i strop objekta Prilikom demontaže krova demontirati gromobranski sistem kako bi se isti gromobranski sistem ponovo montirao nakon izgradnje novoga krova. Napomena: Demontiranu drvenu građu kao i oluke i olučne cijevi odložiti na deponiju u okviru skladišta municije prema odluci uposlenika skladišta municije Travnik. Obračun po m2 horizontalne projekcije. (50%) | m2 | 126.8693 |  | 0
16 | Kompletna demontaža slojeva iznad stropne konstrukcije četvervodnoga krova (šut, glina, i sl.) 15% | m3 | 38.0608 |  | 0
17 | Kompletna demontaža pokrivnog materijala sa četverovodnoga krova-crijep. Prilikom demontaže krova demontirati gromobranski sistem kako bi se isti gromobranski sistem ponovo montirao nakon izgradnje novoga krova. Napomena: Demontiranu drvenu građu kao i oluke i olučne cijevi odložiti na deponiju u okviru skladišta municije prema odluci uposlenika skladišta municije Krupa. Obračun po m2 horizontalne projekcije. 100% | m2 | 253.7386 |  | 0
18 | Obijanje maltera postojećih vanjskih zidova-na mjestima gdje su malteri u potpuno oštećeni. Obijanje do cigle na taj način da su zidovi spremni za nanošenje novih maltera -vanjskoga sokla. Obračun po m2 | m2 | 57.45 |  | 0
19 | Priprema svih vanjskih zidnih površina, ravnanje postojećeg maltera tj provjera komplet zidnih površina gdje je malter oštećen te skidanje maltera i postavljanje novog na oštećenim dijelovima i ravnanje površine. Obračun po m2 | m2 | 85 |  | 0
20 | Priprema svih unutrašnjih zidnih površina, ravnanje postojećeg maltera tj provjera komplet zidnih površina gdje je malter oštećen te skidanje maltera i postavljanje novog na oštećenim dijelovima i ravnanje površine. Sve zidove tretirati do visine 300cm od gotovog poda tj do AB ploče. Obračun po m2 | m2 | 230 |  | 0
21 | Priprema svih unutrašnjih zidnih površina, ravnanje postojećeg maltera tj provjera površina plafona gdje je malter oštećen te skidanje maltera i postavljanje novog na oštećenim dijelovima i ravnanje površine. Obračun po m2 | m2 | 70 |  | 0
22 | Skidanje obloge-teraca betonskoga vanjskoga stepeništa i podesta. Širina stepeništa 130 cm,4 stepenika visina 16 cm, gazište 30 cm. Dimenzije podesta 130x250 cm. Dva stepeništa. U cijenu uključiti i skidanje čeličnih L profila stepenica. Obračun paušalno. | pušal. | 1 |  | 0
23 | Čišćenje ograde betonskog prilaznog stepeništa, te pripremiti za nanošenje slojeva sanacionog maltera. (2,25x1,1+1,4*1,1) Obračun paušalno. | pušal. | 1 |  | 0
24 | Demontaža privremene nadstrešnice na ulazu u objekat. Obračun paušalno. | pušal. | 1 |  | 0
25 | Demontiranje cijevi za grijanje i radijatora. Obračun paušalno. | pšl | 1 |  | 0
26 | Isjecanje parketa zajedno sa podnom podlogom, zbog ugradnje podne kutije, u Sali za sastanke. Obračun m2. | m2 | 2 |  | 0
27 | Rušenje dijela tavanice radi ugradnje tavanskoga otvora dim. 120x80. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | 0
II | BETONSKI RADOVI
1 | Podbetoniranje sokla fasade na mjestima oštećenja AB vertikalnim platnom d=10 cm, betonom MB 30 u oplati. Prosječna visina 50 cm u ukupnoj dužini od 30 m. Cíjenom obuhvatiti armaturu AB platna. Obračun po m3. | m3 | 1.5 |  | 0
2 | Betoniranje ravnih armirano betonskih grede betonom MB 30 u oplati, sa 11,00 m2 oplate na 1 m3 betona. Cíjenom obuhvatiti armaturu konstruktivne grede. Dim. 575x30x30. Pomjeranje pozicije vrata+v. grede Armatura uključena u jediničnu cijenu. Obračun po m3. | m3 | 3.074 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
III | ZIDARSKI RADOVI
1 | Obrada špaleta prozorskih otvora s vanjske i unutrašnje strane Obračun po m1.
a. | 210x175 cm x 5 kom | m1 | 38.5 |  | 0
b. | 170x177 cm x 4 kom | m1 | 27.76 |  | 0
c. | 60x115 cm x 2 kom | m1 | 7 |  | 0
d. | 80x130 cm x 1 kom | m1 | 4.2 |  | 0
e. | 80x175 cm x 1 kom | m1 | 5.1 |  | 0
2 | Obrada špaleta otvora vrata. Obračun po m1.
a. | dim. 170x275 cm. Vrata x 2 kom. | m1 | 14.4 |  | 0
b. | dim. 170x210 cm. Vrata x 2 kom. | m1 | 14.4 |  | 0
c. | dim.70x205 cm. Vrata x 2 kom. | m1 | 9.6 |  | 0
d. | dim.80x190 cm. vrata x 1 kom. | m1 | 4.6 |  | 0
e. | dim. 100x205 cm vrata x 7 kom. | m1 | 35.7 |  | 0
f. | dim. 100x215 cm vrata x 1 kom. | m1 | 5.3 |  | 0
g | dim. 100x210 cm vrata x 1 kom. | m1 | 5.2 |  | 0
3 | Zidanje pregradnoga zida od siporex blokovima debljine 10 cm. U jediničnu cijenu uključena je i izrada armirano betonskih horizontalnih ukruta od betona MB 15 komplet sa potrebnom oplatom i armaturom. Mokri čvor-odvajanje ulaza. Obračun po m2 ozidanog zida. | m2 | 19.56 |  | 0
4 | Doziđivanje vrata, radi promjene pozicije vrata blokovima debljine 20 cm. Debljina zida 38 cm.Kancelarije br. 5. Obračun po m2 ozidanog zida. | m2 | 1.05 |  | 0
5 | Doziđivanje vrata, radi promjene pozicije vrata siporex blokovima debljine 30 cm. Mokri čvor. Obračun po m2 ozidanog zida. | m2 | 0.84 |  | 0
6 | Doziđivanje otvora vrata, radi promjene pozicije vrata siporex blokovima debljine 30 cm. Hol-južna strana. Obračun po m2 ozidanog zida. | m2 | 1.89 |  | 0
7 | Zidanje pregradnoga zida opečnim blokovima debljine 15 cm u produžnom cementnom malteru 1:3:9. U jediničnu cijenu uključena je i izrada armirano betonskih horizontalnih ukruta od betona MB 15 komplet sa potrebnom oplatom i armaturom. Kancelarije3 -pozicija unutrašnjih vrata. Obračun po m2 ozidanog zida. Napomena: Svi otvori se odbijaju. | m2 | 1.995 |  | 0
8 | Zidanje pregradnoga zida opečnim blokovima debljine 30 cm u produžnom cementnom malteru 1:3:9. U jediničnu cijenu uključena je i izrada armirano betonskih horizontalnih ukruta od betona MB 15 komplet sa potrebnom oplatom i armaturom. Kancelarije 4-pozicija unutrašnjih vrata. Obračun po m2 ozidanog zida. Napomena: Svi otvori se odbijaju. | m2 | 1.995 |  | 0
9 | Grubo i fino malterisanje površina unutrašnjih zidova produžnim cementnim žbuka-malterom 1:2:6 za saniranje sa prethodnim špricanjem rijetkim cementnim malterom 1:3 /Upotreba prema preporukama proizvođača/ Obračun po m2 građevinske norme
a. | čajna kuhinja | m2 | 22.68 |  | 0
b. | mokri čvor | m2 | 37.62 |  | 0
c. | novi zidovi | m2 | 54.66 |  | 0
d. | oštećenih dijelova (vertikalno i horizontalno) | m2 | 293.25 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
IV | TESARSKI RADOVI
Opšti uslovi za izvođenje tesarskih radova Sastavni dio su opšti uslovi navedeni u tekstualnom dijelu projektne dokumentacije. Jedinična cijena za sve tesarske radove uključuje i izradu zaštitnog premaza protiv gljivica i insekata.
1 | Izrada, montaža i demontaža lake fasadne skele. Obračun po m2 građevinske norme. | m2 | 274.62 |  | 0
2 | Izrada i ugrađivanje-zamjena drvene krovne konstrukcije od rezane građe smrče II klase-na mjestima gdje oštećena. U jediničnu cijenu uključena je i izrada i miniziranje potrebnog okova kao i sidrenje krova za armirano betonske serklaže, sve prema projektu statike. Nagib krova 25 stepeni. Krovna konstrukcija se sastoji od: Nabavak i polaganje parne brane /antikondez filca/ preko podkunstrukcije kosoga krova. uključeno u jediničnu cijenu. Radove izvoditi u svemu prema nacrtima i statičkom proračunu iz projekta.
| Obračun po m2. | m2 | 126.1216 |  | 0
3 | Letvisanje krova u dva sloja letava, prvi sloj sa letvama 5x3 cm, drugi sloj letve presjeka 5x3 cm, postavljene okomito na prvi sloj na razmaku prema veličini crijepa. Nagib krova 25 stepeni.
| Obračun po m2 horizontalne projekcije. | m2 | 268.7386 |  | 0
4 | Nabavka i ugradnja vjetrenih dasaka krova od dasje colarije d=2,5cm. Obračun po m1. | m | 10 |  | 0
5 | Izrada i ugrađivanje manipulativnoga prolaza u tavanskom prostoru krova od drvenih dasaka d=5cm, od rezane građe smrče II klase, koje se montiraju preko stropnih greda, dimenzija 35x1 m. Montaža manipulativnoga prolaza u središnjem dijelu tavana, objekta, osovinski iznad armirano betonski greda odnosno stubova. U jediničnu cijenu uključena je i izrada i miniziranje potrebnog okova. Obračun po m2 | m2 | 20 |  | 0
6 | Izrada hidroizolacije po obodu krova-vijenaca-Ljepenka. Izolaciju raditi preko potpunoo suhe i čiste podloge. Obračun po m2. | m2 | 23.88 |  | 0
| UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | POKRIVAČKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i pokrivanje krovišta patiniranim crijepom. Nagib krova 25 stepeni. U cijeni i nabavka početnog crijepa, grebenog, razdjeljnog, odzračnog, postavljanje grebenjaka/sljemenjaka u cementnom mortu, spoja grebena i sljemenjaka, opšava uvala, sve što je potrebno za dovršenje pozicije, ugradnja snjegobrana i dr.
| Obračun po m2 horizontalne projekcije. | m2 | 268.7386 |  | 0
| UKUPNO POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VI | LIMARSKI RADOVI
Opšti uslovi za izvođenje limarskih radova Sastavni dio su opšti uslovi navedeni u tekstualnom dijelu projektne dokumentacije. Svi limarski radovi se izvode pocinčanim plastificiranim limom debljine 0,70 mm.
1 | Nabavka materijala i izrada opšava krovnog vijenca, okapnim limom, od pocinčanog čeličnog plastificiranog lima d=0,60mm, RŠ =85cm, na termičkoj izolaciji XPS d=3cm. Obračun po m2. | m2 | 41.96 |  | 0
2 | Izrada i ugrađivanje rubnog lima strehe, širine 45 cm s okapnicom na vanjskom i prijevojem nagore i natrag na unutarnjem rubu. Okapnica se učvršćuje trnovima, a prevoj limenim spojkama, oboje na razmacima po 50 cm. Obračun po m1. | m2 | 83.92 |  | 0
3 | Izrada i ugrađivanje ležećih natkrovnih oluka okroglog Ø16 presjeka od pocinčanoga lima debljine 0,70 mm, povrh rubnog lima strehe. Sastave oluka nitovati i letovati. Obračun po m1. | m1 | 83.92 |  | 0
4 | Izrada i ugrađivanje vertikalnih odvodnih olučnih cijevi okruloga presjeka Ø16 od pocinčanoga plastificiranoga lima debljine 0,70 mm, zajedno sa spojnicama /lule/ sa ležečim cijevima. Na svakih 2 m visine dati obujmice od plosnog lima. Iznad obujmica na cijevi letovati zaštitnike protiv klizanja cijevi. Cijev mora biti udaljena od maltera ili zida najmanje 2 cm. Obračun po m1. | m1 | 44.8 |  | 0
5 | Izrada i ugrađivanje ležećih oluka poluokrugloga presjeka Ø12 presjeka od pocinčanoga lima debljine 0,70 mm, sa izradom držača od plosnog lima. Sastave oluka nitovati i letovati. Nadstrešnica Obračun po m1 | m1 | 10 |  | 0
6 | Izrada i ugrađevinaje limenih uvala krova širine 45 cm. | m1 | 18 |  | 0
7 | Izrada opšava dimnjaka krova-ukupno 5 dimnjaka.
a. | Visina 45 cm | m2 | 2.4 |  | 0
8 | Izrada opšava klupica prozorskih otvora od pocinčanoga lima sa poliesterskom zaštitom, lim debljine 0,70 mm, sa izradom držača od plosnog lima U jediničnu cijenu uključeno je i postavljanje jednog sloja bitumunizirane ljepenke ispod lima. Boja bijela. Klupice razvijene širine 75 cm
a. | proizvodna mjera dim. 210cm | kom | 5 |  | 0
b. | proizvodna mjera dim. 170 cm | kom | 4 |  | 0
c. | proizvodna mjera dim. 60 cm | kom | 2 |  | 0
d. | proizvodna mjera dim. 80 cm | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
VII | FASADERSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i izrada termoizolacije po obodu krova ispod lima pločama od ekstrudiranog polistirena XPS d = 3,0 cm. Obračun po m2 | m2 | 79.6 |  | 0
2 | Izrada toplinske izolacije zaštite zidova podnožja fasade-sokl do visine 65 cm: -sokl U profil -komplet za pričvšavanje profila podnožja i zaštita -bitumenski premaz -malter za ljepljenje -XPS izolacijska sokl ploča-stirodur, d=5cm -malter za armiranje -mreža za armiranje -završni obrada sokla fasade vučenim plastificiranim malterom, granulacija do 0,7 mm, boja prema odabiru projektanta Obračun po m2 građevinske norme | m2 | 76.74 |  | 0
3 | Izrada toplinske izolacije zidova fasade-toplinsko izolacioni sistemi: -malter za ljepljenje -EPS izolacijska ploča 8 cm -malter za armiranje -mreža za armiranje -završni malter, fini plemeniti mineralni malter, granulacija do 0,7 mm, u dva tona. Obračun po m2 građevinske norme | m2 | 328.77 |  | 0
4 | Grubo i fino malterisanje površina fasade produžnim cementnim žbuka-malterom 1:2:6 za saniranje sa prethodnim špricanjem rijetkim cementnim malterom 1:3 /Upotreba prema preporukama proizvođača/ Dijelovi postojeće fasade koji su oštećeni, s koje je otpao malter neophodno je sanirati tako što se oko oštečenoga dijela obije malter do zdrave cigle pa onda nanijeti malter. Obračun po m2 građevinske norme | m2 | 55 |  | 0
5 | Saniranje rastrešenih zidova. Oštećeni malter se u kompletno skida, fuge se čiste u dubini barem 2 cm. Preko tako spremljenoga zida se obostrano postavlja armaturna mreže Q 131 koja se kroz poveže sa armaturom o 8 mm /min, 4 kom/m2/. Armaturu povezati sa nosivim elementima konstrukcije. Zid nakon toga malterisati, min. 4 cm, marke MM 5.0. Potrebna armatura za 1m2 pukotine: -Q131 2.14 kg -Q 10 0,63 m2 -Q 8 0,53 kg -ukupno 3.31 kg Obračun po m2 sa uključenom armaturom | m2 | 12 |  | 0
6 | Saniranje betonske ograde juznog i sjevernoga ulaza u objekat sanacionim tankoslojnim malterom za reprofiliranje betona. Zavrseno u boji prema odabiru projektanta odnosno prema sadasnjoj boji stepenista. Betonska ograda duzine (2,25m+1,40m) i visine1,10. U svemu ravno, sanaciju izvoditi prema preporukama izvodjaca. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI : |  |  |  | 0
VIII | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
1 | Gletovanje i bojenje unutrašnjih površina zidova poludisperzionom bojom sa svim potrebnim predradnjama u dvije ruke. U jediničnu cijenu uključiti brušenje površina nakon gletovanja kao i upotrebu pokretne skele. Obračun po m2 | m2 | 586.5 |  | 0
2 | Gletovanje i bojenje unutrašnjih površina plafona poludisperzionom bojom sa svim potrebnim predradnjama u dvije ruke. U jediničnu cijenu uključiti brušenje površina nakon gletovanja kao i upotrebu pokretne skele. Obračun po m2 | m2 | 161.7 |  | 0
3 | Nabavka materijala, transport, grundiranje i nanošenje mase EDELPUTZ 1.5 mm preko zidova i stropova u mokrim čvorovima te bojenje u bijelu boju. Zidovi se boje iznad visine keramičkih pločica Stropovi se boje u cjelosti. Obračun po m2 | m2 | 26.1 |  | 0
| UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
IX | TERMOIZOLATERSKI RADOVI
1 | Nabavka i polaganje mineralne vune debljine 15 cm zajedno sa parnom branom koja se polaze po podu tavanice. Obračun po m2. | m2 | 197.8 |  | 0
| UKUPNO TERMOIZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
X | KERAMIČARSKI RADOVI + UGRADNJA OPLOČNJAKA
1 | Priprema i oblaganje zidova glaziranim zidnim keramičkim pločicama I klase, u odgovorajućem ljepilu koje nanjeti preko cijele površine pločice .Veličina pločica, tipa-vrste po odluci projektanta prema odabranim uzorcima, a u dogovoru sa investitorom. Pločice polagati fuga na fugu, a sve fuge širine 1mm, obraditi fug masom boje u skladu sa bojom položenih keramičkih pločica te završno očistiti. Fug masa prema kvaliteti javnih prostora. Pločice postavljti do visine 200 cm. U jedinačnu cijenu ulazi i ugradnja PVC ugaonih profila u boji u skladu sa keramičkim pločicama. Obračun po m2. | m2 | 48.5 |  | 0
2 | Priprema i oblaganje podova podnim keramičkim pločicama I klase, u odgovorajućem ljepilu koje nanjeti preko cijele površine pločice .Veličina pločica, tipa-vrste po odluci projektanta prema odabranim uzorcima, a u dogovoru sa investitorom. Pločice polagati fuga na fugu, a sve fuge širine 1mm, obraditi fug masom boje u skladu sa bojom položenih keramičkih pločica te završno očistiti. Fug masa prema kvaliteti javnih prostora. Prema razredu kvaliteta upotrebe za javne površine i prema razredu protukliznosti za podove visoke frekvencije. Obračun po m2.
| kupatilo | m2 | 12 |  | 0
| kuhinja | m2 | 6.5 |  | 0
3 | Priprema i oblaganje podova podnim keramičkim pločicama I klase-Hodnik, u odgovorajućem ljepilu koje nanjeti preko cijele površine pločice .Veličina pločica, tipa-vrste po odluci projektanta prema odabranim uzorcima, a u dogovoru sa investitorom. Pločice polagati fuga na fugu, a sve fuge širine 1mm, obraditi fug masom boje u skladu sa bojom položenih keramičkih pločica te završno očistiti. Fug masa prema kvaliteti javnih prostora. Prema razredu kvaliteta upotrebe za javne površine i prema razredu protukliznosti za podove visoke frekvencije. Obračun po m2. | m2 | 36.15 |  | 0
Napomena: Prelaze između keramike i parketa obraditi AL prijelaznim lajsnama. Visina podova u cijelom prostoru objekta je jednaka.
7 | Ugradnja opločnjka od betonskih pranih ploča dim. 40x40x5 cm djelimično ljepljenjene na AB ploču sa ispunom fuga i polaganjem na prethodno pripremljen teren. Lepljenje na podestu uz obradu prefabrikovanih stepenika gazište i ugradnju čela stepenika od istoga materijala. Napomena: cijenom obuhvatiti nabavku i ugradnju prijelaznih lajsni prema odabiru projektanta. Obračun po m2.
a. | ploče podesta dim. 2,5*1,3 m x 2 | m2 | 6.5 |  | 0
b. | stepenište (gazište 1,3x0,3; čelo 1,3x0,16 m)x2 | m2 | 5.2 |  | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI OPLOČNJACI RADOVI: |  |  |  | 0
XI | RADOVI SA GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA
1 | Izrada i ugrađivanje spuštenog stropa sistem D112 Knauf ili sličan na metalnoj potkonstrukciji. Spušteni strop sa vodoravnim podgledom bez vidljivih spojeva, sa podkonstrukcijom od pocinčanih čeličnih profila sidrenih pomoću ovjesa za stropnu konstrukciju. Obloga stropa jednostruke gipskarton ploče debljine 12,5 mm. U jediničnu cijenu uključeno je i bandažiranje i obrada sastava kao i sidrenje za strop. Obračun po m2. | m2 | 168.6 |  | 0
2 | Izrada i ugrađivanje spuštenog stropa sanitarnih prostorija sistem D112 Knauf ili sličan na metalnoj potkonstrukciji. Spušteni strop sa vodoravnim podgledom bez vidljivih spojeva, sa podkonstrukcijom od pocinčanih čeličnih profila sidrenih pomoću ovjesa za stropnu konstrukciju. Obloga stropa jednostruke gipskarton impregnirane ploče GKBI debljine 12,5 mm. /ploče za prostorije sa vlagom/. U jediničnu cijenu uključeno je i bandažiranje i obrada sastava kao i sidrenje za strop. Obračun po m2 | m2 | 11.82 |  | 0
3 | Nabavka, doprema te izrada obloge ugradnih vodokotlića od vlagootpornih gips kartonskih ploča ukupne širine 5,5 cm. Obloga se sastoji od pocinčane podkonstrukcije širine 3, 0 cm i dvostruke obloge vlagootpornim gips kartonskim pločama d=2x12,5=25 mm. Napomene: Pri izradi ponude i izvođenju trebaju se poštovati uputstva proizvođača i nacrti iz projekta. Obračun po m2 razvijene širine | m2 | 2.8 |  | 0
4 | Nabavka, doprema te izrada obloge kanalizacionih vertikala od vlagootpornih gips kartonskih ploča ukupne širine 5,5 cm. Obloga se sastoji od pocinčane podkonstrukcije širine 3, 0 cm i dvostruke obloge vlagootpornim gips kartonskim pločama d=2x12,5=25 mm. Napomene: Pri izradi ponude i izvođenju trebaju se poštovati uputstva proizvođača i nacrti iz projekta. Obračun po m2 razvijene širine | m2 | 5.4 |  | 0
| UKUPNO RADOVI SA GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA: |  |  |  | 0
XII | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Izrada podloge za podne obloge vibrirajućim mašinskim cementnim malterom 1:3 debljine 6 cm sa staklenim vlaknima, sa zaglađivanjem površine. Obračun po m2 | m2 | 50 |  | 0
2 | Nabavka, doprema potrebnog materijala i polaganje ljepljenjem hrastvog parketa I klase Cca 5x30x2cm u Sali za sastanke. Parket se polaže preko pripremljene i suhe podloge. U cijenu uključiti otpad, sav potreban montažni materijal. Obračun po m² gotovog poda. | m2 | 10 |  | 0
3 | Brušenje postojećega bukovoga parketa dim. Cca 5x30x2cm, složenog kao "riblja kost", temeljna priprema i saniranje. Obavezno predvidjeti grubo brušenje, brušenje te poliranje više puta. Ispunjavanje fuga kvalitenim kitom prozviđaća Loba bolje ili slično, premaz kompletne površine primerom te završno lakiranje u min, tri sloja lakom za javne prostore na vodenoj bazi proizvođaća Loba bolje ili slično. U svemu prema uputama proizvođača. U svemu ravno i završno obrađeno. | m2 | 136.15 |  | 0
4 | Ugradnja lajsni parketa od mdf visine 6 cm, ravne d=2 cm, završno obojenih bijelom bojom. Montiranje lajsni do štokova vrata. | m1 | 125 |  | 0
| UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
XIII | STOLARSKI RADOVI
PROZORI
1 | Izrada i ugrađivanje al. Bravarije pozicije prozora: Nabavka i ugradnja prozora sa fiksnim krilom u sredini i dva krila sa strana koji se otvoraju po donjoj i vertikalnoj horizontalnoj osi, sa prekinutima termičkim mostom aluminijske jednostruke konstrukcije sa prekidom toplinskoga mosta, završna obrada bojano-plastifikacija u boji. Ostakljeno floot IZO staklom sa dva stakla niske emisije /low-E_obloge/ 6low+16+6low sa stepenom propusnosti sunčeve energije g┴=0.6 koeficijentom prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše Uw=0,8 w/m²K. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom. Dimenzije i otvaranje po šemama projektanta. Boja po izboru projektanta. U pojedinačnu cijenu ulaze spojnice, brave, ručke, šildovi kao i materijal za montažu sa poliuretanskom masom, purpen pjenom kao termičkom i zvučnom izolacijom i opšavne lajsne sa unutrašnje i vanjske strane. Izvesti prema šemi i radioničkim detaljima izvođača odobrenim od projektanta. Pozicije podrazumjevaju ugradnju unutrašnjih tipskih AL klupica sa bočnim PVC završetcima. Obračun po komadu.
a. | poz.1 proizvodna mjera dim. 210x175 cm | kom | 5 |  | 0
b. | poz.2 proizvodna mjera dim. 170x177 cm | kom | 4 |  | 0
c. | poz.3 proizvodna mjera dim. 60x115 cm | kom | 2 |  | 0
d. | poz.4 proizvodna mjera dim. 80x130 cm | kom | 1 |  | 0
e. | poz.5 proizvodna mjera dim. 80x175 cm | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka i ugrađivanje krovnoga svjetlarnika sa integriranim opsavom dim. 410x550 mm, sa sigurnosnim granicnikom. Nabavka i ugrađivanje krovnoga svjetlarnika sa integriranim opšavom dim., sa sigurnosnim graničnikom. Ostakljeno floot IZO staklom sa dva stakla niske emisije /low-E_obloge/ 6low+16+6low sa stepenom propusnosti sunčeve energije g┴=0.6 koeficijentom prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše Uw=0,8 w/m²K. Dimenzije i otvaranje po šemama projektanta. Krilo je izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma. Prozorski okvir i opšav isporučuju se s poliuretanskim premazom otpornim na vremenske uticaje, u crnoj boji ili boji crvene opeke. Patentirani sigurnosni graničnik otvaranja spriječava otvaranje prozora širom i njegovo udaranje o krov. Ugrađeni univerzalni opšavi za ravne i profilisane krovne materijale visine do 6 cm Boja po izboru projektanta. U pojedinačnu cijenu ulaze spojnice, brave, ručke, sildovi kao i materijal za montažu sa mehanizmom za otvaranje. Sa tri žlijeba na ručki prozor se može blokirati u tri položaja za ventilaciju. Izlaz na krov se standardno isporučuje s bočnim ovjesom i ručkom na lijevoj strani. Prije ugradnje, šarke i ručka mogu se premjestiti na drugu stranu.
| poz.6 proizvodna mjera dim. 41x55 cm | kom | 3 |  | 0
VRATA
3 | Nabavka materijala, radionička izrada, doprema i ugradnja fasadne AL pozicije dubine okvira 77 mm, dubine krila 85 mm i obavezno tri linije dihtovanja u bijeloj boji. Kao ispuna se koristi dvoslojno termoizolaciono staklo (Float staklo debljine 6mm sa premazom low-e+16mm argon+lamistal 3.3.1 sa premazom low-e) punjeno argonom. Okovi na vratima su prvoklasni, brava na vratima sa tri kljuca i obostrane steke. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban alat, dodatni materijal, silikoniranje, odbojnici za vrata kao i pomoćni pribor. Koeficijent prolaza topline kod svih vanjskih fasadnih profila je maksimalno Uw= 0,8 W/m2K. Za svaku poziciju izvođač je dužan dostaviti statički proračun okova i proračun termičke provodljivosti za odabrani profil. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom. U jediničnu cijenu uključiti nabavku i ugradnju kliznih automata GU za samozatvaranje vrata sa kočnicama. Cijenom obuhvatiti ugradnju pragova. Sve mjere prekontrolisati na licu mjesta. Obračun po komadu.
| poz. FV1-ulazna vrata proizvodna mjera dim. 170x280 cm | kom | 2 |  | 0
4 | Nabavka materijala, radionička izrada, doprema i ugradnja AL pozicije dubine okvira 77 mm, dubine krila 85 mm i obavezno tri linije dihtovanja u antracit boji. Kao ispuna za pozicije sa staklenmo ispunom koristi se sigurnosno lamistal 3.3.1 staklo. Okovi na vratima su prvoklasni, brava na vratima sa tri kljuca i obostrane steke. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban alat, dodatni materijal, silikoniranje, odbojnici za vrata kao i pomoćni pribor. Za svaku poziciju izvođač je dužan dostaviti statički proračun okova i proračun termičke provodljivosti za odabrani profil. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom. U jediničnu cijenu uključiti nabavku i ugradnju kliznih automata GU za samozatvaranje vrata sa kočnicama. Cijenom obuhvatiti ugradnju pragova. Sve mjere prekontrolisati na licu mjesta. Obračun po komadu.
| poz.UV1-vjetrobranska vrata proizvodna mjera dim. 170x210 cm | kom | 2 |  | 0
5 | Nabavka i ugradnja unutarnjih punih vrata, dovratnik od aluminijskih plastificiranih profila sa umetcima i zaštitom krila vrata od al. lima min. d=0,8 mm, lim u istoj ravni sa površinom krila. Štok u širini zida cca 40 cm. Krilo vrata puno prvoklasna panel ploča sastavljena od dvije ljepljene panel ploče ukupne debljine 2x20=40 mm u okviru od masiva 40x60 mm obostrano obloženo glatkim slijepim furnirom, gletovano, bojeno prema ral karti, prema odabiru projektanta i lakirano polumat lakom na vodenoj bazi koji je otporan na sredstva za ćiščenje i održavanje. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom. Štok u širini zida (cca 40 cm) Površinska obrada je fabrička. Dimenzije i otvaranje po šemama projektanta. Boja po izboru projektanta. U pojedinačnu cijenu ulaze spojnice, brave, ručke, šildovi kao i materijal za montažu sa poliuretanskom masom, purpen pjenom kao termičkom i zvučnom izolacijom, i opšavne lajsne sa unutrašnje i vanjske strane. Pozicija mora zadovoljiti sljedeće uslove: kvalitet materijala AIMgSi 0,5 F22 EN AW-6060, zaštita od buke DIN 4109, materijal za brtvljenje /EPDM/ DIN 7863, površinska obrada DIN 17611, kontrola kvalteta DIN EN ISO 9001 Obračun po komadu.
a. | poz. UV2 proizvodna mjera dim. 100x205cm | kom | 5 |  | 0
b. | poz. UV3 proizvodna mjera dim. 105x205 cm | kom | 1 |  | 0
c. | poz. UV4 proizvodna mjera dim. 100x215 cm | kom | 1 |  | 0
d. | poz. UV5 proizvodna mjera dim. 70x205cm | kom | 1 |  | 0
6 | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja unutrarnjih jednokrilnih aluminijskih vrata dubine krila 53 mm bez prekinutog termičkog mosta u bijeloj boji. Donji profil cijele bravarske pozije je visine 20 cm a izmedju profila je postavljen panel. Okovi na vratima su prvoklasni, brava na vratima sa tri kljuca i obostrane steke. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban alat, dodatni materijal, silikoniranje, odbojnici za vrata kao i pomoćni pribor. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom. U jediničnu cijenu uključiti ugradnju rešetki za prolaz zraka na ispuni vrata dimenzija 30x50cm u svemu prema shemama stolarije. Cijenom obuhvatiti ugradnju pragova. Sve mjere prekontrolisati na licu mjesta. Obračun po komadu.
d. | poz. UV6 proizvodna mjera dim. 80x205 cm Rešetka 1 kom u dnu vrata | kom | 2 |  | 0
7 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih wc kabina, od materijala namjenjenih za prostore javnih toaleta, konstrukcije na nožicama od nehrđajučeg metala. Pregrada kompakt max ploče ili ekvivalent. Boja prema ton karti proizvođaća. Otporan na sredstva za ćiščenje i održavanje. Površinska obrada je fabrička. Dimenzije i otvaranje po šemama. U pojedinačnu cijenu ulaze spojnice, brave, ručke, šildovi, baglame sve od nehrđajućih metala, kao i materijal za montažu sa poliuretanskom masom, purpen pjenom kao termičkom i zvučnom izolacijom, i opšavne U lajsne na spojevima pregrada sa zidovima. Obračun po komadu.
| poz UV 7 Nabavka i montiranje wc kabina-pregrada, kompletna poz. Krila vrata i Prednjica pregrada u jednoj ravni dimenzije 90x200 cm krilo vrata 70 cm od Kompakt max ploča debljine 13 mm ili ekvivalent, na nožicama od nehrđajučeg metala zajedno sa pripadajučem materijalom, brava, šteka, baglama, šildovi kao i U profili sa spojem na zidovima. Kompakt max ploča debljine 13 mm ili ekvivalent na nožicama od nehrđajučeg metala zajedno sa pripadajučem materijalom, brava, šteka, baglama, šildovi kao i U profili sa spojem na zidovima. | kom | 2 |  | 0
8 | Izrada i ugrađivanje unutrašnjeg sistema tavanskoga otvora koji se sastoji od poklopca vrata i stepeništa dim 130x70 cm, vrata od mdf. Dovratnik od prvoklasnog lameliranog lijepljenog masiva ugrađen u strop ravni gotovog maltera. Završno lakirano bijelo. Stepenište od masiva prema sistemu proizvođaća. Okov kvalitetan po izboru projektanta. Završno lakirano. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
XIV | OSTALI RADOVI
1 | Nabavka i montaža ventilacionih rozetni dim. 15x15 cm. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
2 | Nabavka i montaža trakastih zavjesa na prozorima u sali za sastanke dim. 170x175 cm. Obračun po m2. | m2 | 6.66 |  | 0
3 | Izrada projekta izvedenog stanja arhitektonske faze. Projekat izvedenog stanja se izrađuje u sadržaju glavnog projekta sa ucrtanim svim eventualnim izmjenama ili odstupanjima od glavnog projekta. Projekti izvedenog stanja se predaju u tri printane i jednoj elektronskoj kopiji. Obračun paušalno. | pšl | 1 |  | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| R E K A P I T U L A C I J A | KOID TRAVNIK-Objekat br. 9
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VI | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IX | TERMOIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
X | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XI | RADOVI SA GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA |  |  |  | 0
XII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
XIII | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XIV | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO GRAĐ.-ZANATSKI RADOVI |  |  |  | 0

## B Hidroinstalacije
R.br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena (KM) | Ukupna cijena (KM)
KOID TRAVNIK-Objekat br. 9
B | HIDROINSTALACIJE
I | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
1 | Geodetsko iskolčenje kanalizacionih priključaka sa označavanjem položaja revizionih šahtova. Obračun prema m'. | m' | 37.5 |  | 0
2 | Mašinski iskop rova dubine od 0,00 do 2,00 m za polaganje kanalizacionih cijevi, vodovodnih, hidrantskih te kišnih kanalizacionih cijevi, ispred objekta i u objektu. Iskope vršiti prema nacrtima iz projekta sa iznošenjem zemlje iz iskopa i odbacivanjem zemlje cca. 20% sa strane 2-3 metra od iskopanog rova. Širina rova 0,50 - 0,80 m. Obračun po m3.
a | Fekalna kanalizacija | m3 | 17.04 |  | 0
b | Oborinska kanalizacija | m3 | 27.96 |  | 0
3 | Ručni iskop rova za revizione betonske šahtove ispred objekta, te za vodomjerni šaht. Iskope vršiti prema nacrtima iz projekta sa iznošenjem zemlje iz iskopa i odbacivanjem zemlje cca. 20% sa strane 2-3 metra od iskopanog rova. U jediničnu cijenu uključiti propisno osiguranje rova od eventualnog obrušavanja. Obračun po m3.
a | Kanalizacioni šahtovi | m3 | 1.8 |  | 0
b | Oborinski šahtovi | m3 | 2 |  | 0
4 | Nabavka, transport i razastiranje - pravljenje posteljice od riječnog pijeska ispod cijevi u sloju od 5 cm, te zatrpavanje istih slojem pijeska od 10 cm iznad cijevi. Obračun po m3.
a | Fekalna kanalizacija | m3 | 1.704 |  | 0
b | Oborinska kanalizacija | m3 | 2.796 |  | 0
5 | Zatrpavanje rova nakon položenih cijevi jednozrnim kamenim materijalom frakcije 8-16 mm debljine sloja 30 cm zajedno sa nabijanjem do potpune stišljivosti, te pravljenje nasipa oko revizionih šahtova. Na mjestima prolaska cijevi kroz saobraćajnicu zatpavanje izvšiti do nivelete saobraćajnice. Nakon zatrpavanja izvršiti ispitivanje na modul stišljivosti sa sačinjavanjem tehničkog izvještaja. Cijena po m3 završenog posla.
a | Fekalna kanalizacija | m3 | 3.408 |  | 0
b | Oborinska kanalizacija | m3 | 5.592 |  | 0
6 | Zatrpavanje rova nakon položenih cijevi usitnjenom zemljom od iskopanog materijala u sloju od 50-150 cm zajedno sa nabijanjem do potpune stišljivosti, te pravljenje nasipa oko revizionih šahtova. Nakon zatrpavanja izvršiti ispitivanje na modul stišljivosti sa sačinjavanjem tehničkog izvještaja. Cijena po m3 završenog posla. | m3 | 35.3 |  | 0
7 | Ručno iznošenje viška zemlje od iskopa, utovar prevoz i istovar na deponiju udaljenu cca. 5,00 km. Planirnje prema uputama nadzornog organa. | m3 | 13.5 |  | 0
8 | Štemanje otvora u AB stropnoj konstrukciji za prolaz vodovodnih i kanalizacionih cijevi. Nakon ugradnje istih oko cijevi zatvoriti tako da se osigura vodonepropusnost i obraditi kao ostali dio ploče. Veličina otvora 15x15 cm | kom. | 4 |  | 0
9 | Štemanje šlica u podu za polaganje kanalizacionih i vodovodnih cijevi. Nakon položenih cijevi iste zatvoriti i obraditi kao ostali dio poda.
a | Veličina šlica 8x8 cm | m' | 3.8 |  | 0
b | Veličina šlica 12x12 cm | m' | 1.5 |  | 0
10 | Štemanje šlica u podnoj konstrukciji za ugradnju podnih slivnika.Veličina ugrađenog slivnika 16x 16x 12 cm.Nakon ugrađenog slivnika otvore zatvoriti i obraditi kao ostali dio poda. | kom | 2 |  | 0
11 | Štemanje šlica u zidu od opeke za polaganje vodovodnih cijevi i odvoda. Nakon položenih cijevi iste zatvoriti i obradititi zid kao ostali dio zida.
a | Veličina šlica 5x5 cm | m' | 13.6 |  | 0
b | Veličina šlica 8x8 cm | m' | 1.6 |  | 0
12 | Štemanje betonske podne ploče te probijanje temelja objekta zbog ulaska kanalizacione mreže. Promjer otvora fi 160. Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
13 | Štemanje betonske podne ploče te probijanje temelja objekta zbog ulaska vodovodne mreže Promjer otvora fi 50. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
14 | Čišćenje postojećih šahtova. U jediničnu cijenu uključena sanacija AB zidova i podne ploče odgovarajućim sanacionim malterima, kao i priprema za ugradnju novih šahtova - dobetoniranje. Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
II | BETONSKI RADOVI
1 | Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanog armirano-betonskog revizionog šahta sa konusnim završetkom unutarnjeg presjeka fi 100 cm, sa suženjem na fi 60 cm na ulazu, dubine 1,0 m do 2,0 m ili izgradnja na mjestu ugradnje. Unutrašnji promjer 80 cm, debljina zidova 20 cm, debljina podne ploče 20 cm. U jediničnu cijenu uključeni podložni beton MB10, konstruktivni beton MB 30, sva potrebna armatura, penjalice i sve ostalo potrebno do gotovog proizvoda. Sve radove izvoditi prema detaljima iz projektne dokumentacije. Obračun prema m' izvedenih šahtova.
a | Šahtovi na fekalnoj mreži | m' | 2 |  | 0
b | Šahtovi na oborinskoj mreži | m' | 2 |  | 0
2 | Nabavka i ugradnja perforiranih čeličnih poklopaca promjera fi 610 mm na šahtovima dimenzioniranih za saobraćajno opterećenje 4 tone. Šahtovi usklađeni sa normom EN124. Radove izvoditi u svemu prema detalju iz projektne dokumentacije. Obračun po komadu
a | Šahtovi na fekalnoj mreži | kom | 2 |  | 0
b | Šahtovi na oborinskoj mreži | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
III | MONTAŽNI RADOVI - FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Nabavka, transport i montaža tvrdih PP kanalizacionih cijevi sa svim odgovarajućim fazonskim komadima, gumenim prstenovima i dihtunzima. Cijevi usklađene sa normom ONORM EN ISO 9969. Klasa prstenaste čvrstoće SN 4. Funkcionalno ispitano. Obračun prema m'.
a | Ø 50 mm | m' | 5.4 |  | 0
b | Ø 110 mm | m' | 18.7 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža podnih odvoda - slivnika sa završnim okvirom podesivim po visini, završnom rešetkom od inox-a, umetkom - sifonom sa nepovratnom zaštitom te tvornički navarenom bitumenskom manžetnom. Funkcionalno ispitano. Tip HL 510NPr DN50 Obračun po komadu. | kom. | 2 |  | 0
3 | Nabavka, transport i montaža krovne ventilacione kape na završetku fekalne vertikale koja izlazi na krov. Obračun po komadu | kom. | 2 |  | 0
4 | Nabavka, transport i montaža pravih revizija: Ø 110 mm. Obračun po komadu. | kom. | 2 |  | 0
5 | Nabavka, transport i montaža niklovanih vratašca na mjestima pravih revizija - čistilaca na vertikalama. Obračun po komadu.
a | Ø 110 mm | kom. | 2 |  | 0
6 | Izrada priključka na postojeću kanalizacionu mrežu. Obračun po komplet priključku
a | Ø 110 mm | kpl | 2 |  | 0
7 | Izrada Elaborata sa geodetskim snimkom izvedene fekalne kanalizacije i ostalih podzemnih instalacija u tačkama ukrštanja, vezivanja i karakterističnim na gradskoj poligonoj mreži. Elaborat dostaviti Zavodu za izgradnju KS i tehničkoj službi KJKP Vodovod i kanalizacija. Obračun paušalno | pšl. | 1 |  | 0
| UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
IV | MONTAŽNI RADOVI - OBORINSKA KANALIZACIJA
1 | Nabavka, transport i montaža tvrdih PP kanalizacionih cijevi sa svim odgovarajućim fazonskim komadima, gumenim prstenovima i dihtunzima. Cijevi usklađene sa normom ONORM EN ISO 9969. Klasa prstenaste čvrstoće SN 4. Funkcionalno ispitano. Obračun prema m'.
a | Ø 125 mm | m' | 23.3 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža čistilica na olučnim vertikalama. Čistilice se ugrađuju u betonski trotuar. Obračun po komadu
a | Ø 125 mm | kom | 4 |  | 0
3 | Izrada Elaborata sa geodetskim snimkom izvedene oborinske kanalizacije i ostalih podzemnih instalacija u tačkama ukrštanja, vezivanja i karakterističnim na gradskoj poligonoj mreži. Elaborat dostaviti Zavodu za izgradnju KS i tehničkoj službi KJKP Vodovod i kanalizacija. Obračun paušalno | pšl. | 1 |  | 0
| UKUPNO OBORINSKA KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
V | MONTAŽNI RADOVI - SANITARNA MREŽA
1 | Nabavka, transport i montaža polietilenskih PEHD vodovodnih cijevi za pitku vodu komplet sa svim odgovarajućim spojnim mesinganim komadima, fitinzima, sa odgovarajućom izolacijom istih u zavisnosti od smjesta ugradnje a u svemu prema tehničkim uslovima. Cijevi su kao Tip Rauhis PE-Xa; Viega; Aquatherm ili slično sa odog. tehničkim kvalitetom istih. U cijevi je uračunat sav sitni materijal i materijala za pričvršćenje cijevi. Funkcionalno ispitano. *Napomena: Dati su su nutrašnji profili cijevi i o tome strogo voditi računa prilikom nabavke i ugradnje istih. Obračun prema m'.
a | DN 40 mm | m' | 4.5 |  | 0
b | DN 25 mm | m' | 2 |  | 0
c | DN 20 mm | m' | 21.2 |  | 0
d | DN 15 mm | m' | 8.8 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža kuglastih ventila Funkcionalno ispitano. Obračun po komadu
a | DN 15 mm | kom. | 3 |  | 0
b | DN 20 mm | kom. | 2 |  | 0
c | DN 25 mm | kom. | 1 |  | 0
d | DN 40 mm | kom. | 1 |  | 0
3 | Nabavka, transport i montaža kuglastih propusnih ventila sa niklovanom kapom i odgovarajućom rozetnom Funkcionalno ispitano. Obračun po komadu
a | DN 15 mm | kom. | 2 |  | 0
b | DN 20 mm | kom. | 1 |  | 0
4 | Izrada priključka na postojeću vodovodnu mrežu. Obračun paušalno | pšl. | 1 |  | 0
5 | Ispitivanje sanitarne vodovodne instalacije na probni pritisak prema tehničkim propisima, izvršiti ispiranje i dezinfekciju instalacije, te uzimanje uzorka vode iz instalacije i dobivanje atesta o kvalitetu vode od strane nadležne službe. U jediničnu cijenu uključiti izradu potrebnih zapisnika i atesta. Obračun paušalno. | pšl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SANITARNA MREŽA: |  |  |  | 0
VI | MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKA MREŽA
1 | Nabavka, transport i montaža pocinčanih cijevi promjera 2" za hidrantsku mrežu komplet sa svim odgovarajućim spojnim komadima, T komadima, niplima, holanderima, fitinzima, sa odgovarajućom izolacijom istih u zavisnosti od smjesta ugradnje a u svemu prema tehničkim uslovima. Cijevi su kao Tip Rauhis PE-Xa; Viega; Aquatherm ili slično sa odog. tehničkim kvalitetom istih. U cijevi je uračunat sav sitni materijal i materijala za pričvršćenje cijevi. Funkcionalno ispitano. *Napomena: Dati su su nutrašnji profili cijevi i o tome strogo voditi računa prilikom nabavke i ugradnje istih. Obračun prema m'. | m' | 22.5 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža hidrantske opreme prema sljedećoj specifikaciji. Obračun po komadu
a | Ventil 2" | kom | 2 |  | 0
c | Kugl ventil 2" | kom | 2 |  | 0
d | Hidrantski ventil | kom | 1 |  | 0
e | Hidrantski ormarić sa opremom (vatrogasno crijevo dužine 15,0m) | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO HIDRANTSKA MREŽA: |  |  |  | 0
VII | SANITARNI UREĐAJI I OPREMA
1 | Nabavka, transport i montaža keramičkih umivaonika I klase, komplet sa odgovarajućim odvodnim niklovanim sifonom, te spajanje sa odovodom ostavljenim u zidu. Na dovodu vode postaviti ugaone ventile za toplu i hladnu vodu, te preko fleksibilnih veza (par) spojiti sa jednoručnom stojećom baterijom na umivaoniku. Uz umivaonik uračunati i bateriju za toplu i hladnu vodu. Funkcionalno ispitano. Obračun po komadu.
a | Umivaonik 560x470 mm | kom. | 2 |  | 0
2 | Nabavka, transport i ugradnja konzolne WC šolje u sanitarnim čvorovima sa poklopcem komplet sa daskom i poklopcem, odgovarajućim maticama za pričvršćavanje šolje te niklovanim kapama. Funkcionalno ispitano. Obračun po komadu | kom. | 2 |  | 0
3 | Nabavka, transport i ugradnja kombinirane predzidne ugradnje duofix sistema kombnacija ugradnja sistema H= 115 cm za konzolnu wc šolju sa ugradbenim vodokotlićem, sa čeonim regulatorom protoka (dvokoličinska regulacija) vode. Funkcionalno ispitano. Obračun po komadu | kom. | 2 |  | 0
4 | Nabavka, transport i montaža higijenske tuš baterije sa ručicom. Montaža pored wc šolje. Funkcionalno ispitano. U jediničnu cijenu uključiti i potrebni ventil za hladnu vodu. Obračun po komadu. | kom. | 2 |  | 0
5 | Nabavka, transport i montaža el. bojlera za toplu vodu kao Ariston Andris Lux Eco 15 L, 1,2 kW. Obračun po komadu. | kom. | 3 |  | 0
6 | Nabavka, transport i ugradnja komplet jednoručne stojeće baterije za hladnu i toplu vodu, ugrađena na sudoperu opremljena ugaonim ventilom i spojnom cijevi (Fleksibilna nikl. veza). Komplet ugrađeno na vodovodnu instalaciju funkcionalno isprobano. Funkcionalno ispitano. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  | 0
7 | Nabavka, transport i montaža sifona za jednodjelni sudoper sa mogućnošću priključenja odovoda mašine za suđe i stojeću jednoručnu bateriju sa 2 fleksibilne veze. Sudoper je uračunat u opremi. Funkcionalno ispitano. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  | 0
8 | Nabavka transport i montaža slijedeće sanitarne galanterije: Obračun po komadu.
a | polukristalno ogledalo otporno na vlagu, montaža iznad umivaonika | kom. | 2 |  | 0
b | Držač WC rolo papira za brisanje ruku | kom. | 2 |  | 0
c | Držač tečnog sapuna | kom. | 2 |  | 0
d | Držač WC rolo papira | kom. | 2 |  | 0
e | Etažer iznad umivaonika | kom. | 2 |  | 0
f | Osvježivač zraka | kom. | 2 |  | 0
g | Držač četke higijene WC šolje | kom. | 2 |  | 0
| UKUPNO SANITARNI UREĐAJU I OPREMA: |  |  |  | 0
VIII | ZAVRŠNI RADOVI
1 | Nabavka i ugradnja PP aparata u hodniku objekta. Obračun po komadu.
a | S-9 PP aparat | kom | 2 |  | 0
b | CO2-5kg PP aparat | kom | 1 |  | 0
2 | Izrada projekta izvedenog stanja ViK-a. Projekat izvedenog stanja obuhvata sanitarnu, hidrantsku mrežu, fekalnu i obornisku kanalizaciju kao i gedoetsko snimanje završenih radova u skladu sa važećim propisima o izradi katastra podzemnih instalacija. Projekat izvedenog stanja se predaje u tri printane i jednoj elektronskoj kopiji. Obračun paušalno | pšl | 1 |  | 0
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | MONTAŽNI RADOVI - FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
IV | MONTAŽNI RADOVI - OBORINSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
V | MONTAŽNI RADOVI - SANITARNA MREŽA |  |  |  | 0
VI | MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
VII | SANITARNI UREĐAJI I OPREMA |  |  |  | 0
VIII | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO HIDROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0

## C Elektroinstalacije
R.br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena (KM) | Ukupna cijena (KM)
KOID TRAVNIK-Objekat br. 9
C | ELEKTROINSTALACIJE
I | RAZVODNE TABLE I NAPOJNI KABLOVI
1 | Isporuka i montaža kablovskog priključnog ormara KPO-250A prema uslovima nadležnog Elektrodistributivnog preduzeća. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
2 | Isporuka i montaža glavne razvodne table GRT-A, montaža u zid, izrađena od dva puta dekapiranog lima antikoroziono zaštićen, u zaštiti IP54, sa opremom prema jednopolnoj šemi. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
3 | Isporuka, polaganje u zaštitnoj cijevi u instalacionoj niši, prostoru spuštenog stropa i P/Ž u zidu, i povezivanje napojnih kablova slijedećih tipova: Obračun po m
| - PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 100 |  | 0
| - PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 800 |  | 0
4 | Isporuka i polaganje u AB ploči i zidovima prilikom betoniranja, P/Ž u zidovima od cigle, na zid ili u zemljani rov cijevi za zaštitu kablova, sljedećih tipova i presjeka: Obračun po m
| - PVC Ø16-23 mm | m | 900 |  | 0
5 | Isporuka i ugradnja protipožarne mase (izolacionog protivpožarnog maltera) tip HSM proizvođača Obo Bettermann ili ekvivalent. Klasa vatrootpornosti minimalno S90. U cijenu treba uračunati sve potrebne sistemske komponente za formiranje mase za primjenu. Proizvod mora imati odgovarajuću tehničku dokumentaciju i ateste, kao i uputstvo za primjenu. U cijenu uračunati i pločicu za označavanje. Obračun po kg | kg | 10 |  | 0
6 | Isporuka i montaža aparata za gašenje požara, CO2, 5 kg Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
7 | Isporuka i montaža sitnog nespecificiranog materijala Obračun paušalno | pšl | 1 |  | 0
8 | Ispitivanje instalacije i puštanje u rad. Obračun paušalno | pšl | 1 |  | 0
II | INSTALACIJA RASVJETE
Isporukai ugradnja svjetiljki slijedećih tipova, proizvod Schrack ili ekvivalent:
1 | NADGRADNA STROPNA PANEL LED SVJETILJKA - SARM-LINE F-LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, bb, ECG 60X60 cm Obračun po komadu | kom | 20 |  | 0
2 | NADGRADNA STROPNA PANELLED SVJETILJKA - SARM-LINE F-LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, bb, ECG 30X30 cm Obračun po komadu | kom | 10 |  | 0
3 | NADGRADNA STROPNA PANELLED SVJETILJKA - SARM-LINE F-LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, bb, ECG 30X30 cm Obračun po komadu | kom | 6 |  | 0
4 | ANTIPANIK SVJETILJKA - LED Design K5 Obračun po komadu | kom | 6 |  | 0
III | INSTALACIONI MATERIJAL
1 | Isporuka i ugradnja mikrosklopki 10A/230V, slijedećih tipova. Sklopka se sastoji od ugradne kutije, metalnog nosivog okvira za ugradnju, tijela sklopke i okvira u bijeloj boji. Tip kao SYSTO HAGER ili ekvivalent. Obračun po komadu.
| - jednopolna P/Ž | kom | 11 |  | 0
| - serijska P/Ž | kom | 5 |  | 0
| - izmjenična P/Ž | kom | 2 |  | 0
| - tipkalo P/Ž, sa lokatorom | kom | 5 |  | 0
2 | Isporuka i ugradnja utičnica 16A/250V, slijedećih tipova. Utičnica se sastoji od ugradne kutije, metalnog nosivog okvira za ugradnju, tijela utičnice i okvira u bijeloj boji. Tip kao SYSTO HAGER ili ekvivalent. Obračun po komadu.
| - monofazna utičnica 1 x 16A/230V | kom | 13 |  | 0
| - dvostruka monofazna utičnica 2 x 16A/230V | kom | 35 |  | 0
| tip šuko monofazna sa zaštitnim poklopcem IP44 | kom | 4 |  | 0
3 | Nabavka, transport i montaža podnih kutija za ugradnju u estrih veličine 12 modula, za suho održavanje poda, zajedno sa instalacionim kutijama za estrih i nosačima ugradnih uređaja proizvođača Hager ili ekvivalent. Svi elementi moraju posedovati CE oznaku i prateće certifikate. Komplet sa instalacionom plastičnom kutijom za ugradnju u estrihi nosivim elementima za 12 modula i slijepim modulima. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
4 | Isporuka i ugradnja IC senzora pokreta sa vremenskom zadrškom, 10A/230V ugradni, stropni 360 stepeni, domet 9m, bijele boje, u zaštiti IP20
| Obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
5 | Isporuka i ugradnja IC senzora pokreta sa vremenskom zadrškom, 10A/230V ugradni, stropni 360 stepeni, domet 9m, bijele boje, u zaštiti IP54
| Obračun po komadu | kom | 6 |  | 0
IV | KABLOVSKI RAZVOD
U cijenu polaganja kablova uračunati probijanje otvora u pločama i zidovima, šlicanje zidova i grubo zatvaranje šliceva. Obračun po dužnom metru na osnovu dokaznice:
1 | Isporuka i polaganje u stropu i zidovima i P/Ž u zidovima od cigle instalacionih vodiča, za napajanje monofaznih utičnica i izvoda, tipa PP-Y 3x2,5 mm2. Napomena: Uz izvod predvidjeti sav sitni materijal (razvodne kutije, kleme i sl.).
| Obračun po m | m | 2000 |  | 0
2 | Isporuka i polaganje u stropu i zidovima i P/Ž u zidovima od cigle instalacionih cijevi, sljedećih tipova i presjeka: - PVC fleksibilna Ø16 mm
| Obračun po m | m | 2000 |  | 0
V | INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Isporuka i ugradnja P/Ž kutije PS 49 sa rednim stezaljkama. U kutiji se spaja sabirni zaštitni vodič i razvod do fiksno ugrađenih vodljivih dijelova. Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
2 | Isporuka, polaganje P/Ž i povezivanje vodiča P/F 1x6 mm2/J.C.f 13,5 mm na metalne mase u mokrim čvorovima: cijevi centralnog grijanja, vodovodne cijevi, vodokotlić, kada itd. Prosječna dužina izvoda je 5 m. Obračun po kompletu | kpl | 6 |  | 0
3 | Isporuka i polaganje P/Ž vodiča P/F 1x10 mm2 / JC f 13,5 mm na potezu kutija za izjednačenje potencijala - RO. Sve komplet. Obračun po m | m | 15 |  | 0
4 | Isporuka i polaganje P/Ž P/F-Y za izjednačavanje potencijala i povezivanje metalnih masa, položen slobodno ili uvučen u prethodno položene instalacione cijevi, sve komplet sa spojnim materijalom i cijevima: * P/F-Y- 16mm
| Obračun po m | m | 15 |  | 0
5 | Isporuka i montaža premoštenja ventila, vodomjera, gasnih setova Cu pletenicom sa dva vijka M 8x18 i sl. Obračun po kompletu | kpl | 5 |  | 0
6 | Isporuka i ugradnja sitnog nespecificiranog materijala. Obračun paušalno | pšl | 1 |  | 0
7 | Ispitivanje instalacije i puštanje u rad. Obračun paušalno | pšl | 1 |  | 0
INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJENJA
Isporuka i ugradnja opreme proizvođača Hermi ili ekvivalent.
Krovna oprema:
240.400 | Krovni nosači za limeni pokrov (na svakih 80 cm):
| SON 16-K | kom | 0 |  | 0
Zidna oprema:
240.410 | Zidni nosači (za obradu dimnjaka i visinskih razlika):
| ZON 03 | kom | 0 |  | 0
240.420 | Vertikalna mehanička zaštita:
| VZ | kom | 0 |  | 0
240.430 | Nosači za VZ:
| NVZ | kom | 0 |  | 0
240.440 | Fasadni nosači po fasadnoj oblozi:
| ZON 01 | kom | 0 |  | 0
Kontaktni elementi:
250.450 | Vezne spojnice žica-žica:
| KON 08 | kom | 0 |  | 0
240.460 | Oznake mjernog mjesta:
| MŠ | kom | 0 |  | 0
240.470 | Mjerne spojnice traka-žica:
| KON 02 | kom | 0 |  | 0
240.480 | Udarna tačka groma:
| LOV | kom | 0 |  | 0
240.490 | Žljebna hvataljka:
| KON 06 | kom | 0 |  | 0
Gromobranski vodić:
240.500 | Vodić od aluminij-legure AH 1 FI 8 mm (za razvod po krovu + nadžbukni spustevi):
| AH 1 | m | 0 |  | 0
Uzemljenje:
240.510 | Trakasti vodić 25 x 4 mm (od sonde do K.M.M.):
| TV | m | 0 |  | 0
240.520 | Paličasta sonda 50 x 50 x 2000 mm:
| POS | kom | 0 |  | 0
250.530 | Sitni i nespecificirani pribor i materijal. | kpl | 0 |  | 0
VI | KOMUNIKACIONA MREŽA
Isporuka, transport i montaža sljedeće opreme i materijala:
1 | Stigmaflex cijevi Ø50 mm za uvod priključnog telefonskog kabela od izvodnog telefonskog ormarića ITO do komunikacionog ormara KO. Obračun po m | m | 20 |  | 0
2 | Provodnik P/F 16mm² za uzemljenje komunikacionog ormara KO na glavnu šinu za izjednačenje potencijala. Obračun po m | m | 20 |  | 0
3 | Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg komunikacijskog RACK ormara KO 19" dimenzija 42HE (600x800x1080mm).
Ormar opremiti sa:
- 3 kom 19'' vodilica za kabele 1U
- 2 kom 19'' fiksna polica za aktivnu opremu
- 1 kom 19'' napojne letve 7-struke sa prenaponskom zaštitom i prekidačem
- 1 kom PATCH panela 25 porta Cat.3
- 1 kom PATCH panela 12 porta sa ukupno 2 konektora UTP Cat.6
- 1 kom PATCH panela 24 porta sa ukupno 24 konektora UTP Cat.6
| Ostalu aktivnu i pasivnu opremu (telefonska centrala, UPS, ADSL Router, i sl.) obezbjeđuje Investitor. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
4 | Instalacioni vodič UTP 4x2x0,6mm Cat 6. položen u AB ploči i zidovima prilikom betoniranja i P/Ž u zidovima od cigle, cijelom dužinom u instalacionim cijevima Ø16 mm. U cijenu polaganja uračunati probijanje otvora u pločama i zidovima, šlicanje zidova i grubo zatvaranje šliceva. Obračun po dužnom metru na osnovu dokaznice. Obračun po m | m | 700 |  | 0
5 | Isporuka i ugradnja komunikacionih utičnica tipa RJ 11 4/4 Cat.3. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
6 | Isporuka i ugradnja duplih komunikacionih utičnica tipa RJ 11 4/4 Cat.3. Obračun po komadu. | kom | 12 |  | 0
7 | Isporuka i polaganje u AB ploči i zidovima prilikom betoniranja i P/Ž u zidovima od cigle instalacionih cijevi, sljedećih tipova i presjeka:- PVC fleksibilna Ø23 mm
| Obračun po m | m | 15 |  | 0
8 | Isporuka i ugradnja sitnog nespecificiranog materijala. Obračun paušalno | pšl | 1 |  | 0
9 | Ispitivanje instalacije i puštanje u rad. Obračun paušalno | pšl | 1 |  | 0
VII | OPREMA
1 | Isporuka i montaža, u pripremljenu nišu u stropu, platna za projektor tip: AVTek Video Electric 200BT, dimenzija 200x200cm, sa motornim pogonom u aluminijskom kućištu i daljinskim upravljanjem, komplet sa svim nosivim i pričvrsnim priborom. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
2 | Nabavka i ugradnja projektora na stropu u sali za sastanke. U cijenu uključiti sav potreban materijal za montažu, kao i HDMI kabal za povezivanje projektora dužine 5,0 m. Obračun po komadu | kpl | 1 |  | 0
3 | Nabavka i ugradnja stropnog nosača za projektor. U cijenu uključiti sav potreban materijal za montažu. Obračun po komadu | kpl | 1 |  | 0
VIII | ISPITIVANJE INSTALACIJA
1 | Ispitivanje instalacija jake i slabe struje od strane nadležnog pravnog lica i predaja ispitnih protokola Investitoru. Obračun paušalno | kpl | 1 |  | 0
IX | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1 | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije jake i slabe struje i predaja investotoru u 2 (dva) printana primjerka i u 1 (jednoj) elektronskoj formi na CD-u. Projekat izvedenog stanja se izrađuje u sadržaju glavnog projekta. Obračun paušalno | pšl | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0

## D Mašinske instalacije
R.br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena (KM) | Ukupna cijena (KM)
KOID TRAVNIK-Objekat br. 9
D | MAŠINSKE INSTALACIJE
I. | RADIJATORSKO GRIJANJE
1. | Aluminijski radijatori "AKLIMAT - MS" proizvod Mariborske livarne - Maribor.
Svaki radijator je sa zadnje strane opremljen sa varenim nosačem za vješanje radijatora. Radijatori su tvornički zaštićeni temeljnom bojom prema DIN 55900 i završnom bojom.
| Aklimat MS/650-7 | kom | 1 |  | 0
| Aklimat MS/600-16 | kom | 3 |  | 0
| Aklimat MS/600-15 | kom | 1 |  | 0
| Aklimat MS/600-13 | kom | 2 |  | 0
| Aklimat MS/600-10 | kom | 5 |  | 0
| Aklimat MS/600-7 | kom | 1 |  | 0
2. | Set za kompletiranje radijatora saćinjen od čaura i zaptivaća. | kompl. | 13 |  | 0
3. | Set za zakljucivanje radijatora sacinjen od sljedecih elemenata: | kompl. | 13 |  | 0
- Radijatorska navojna spojnica sa fitingom i
odzracnim ventilom za ugradnju na radijatore
sljedecih dimenzija :
G 1" / 3/8".................. Kom. 1
- Radijatorska navojna spojnica sa fitingom
i zapornim vijkom (cepom) za ugradnju na
radijatore, sljedecih dimenzija :
G 1" / 3/8".................. Kom. 1
4. | Kompaktno plosnati čelični radijatori proizvodnje "VOGEL&NOOT" izrađeni od hladno valjanog čeličnog lima debljine 1,15 mm za rad sa toplom vodom temperature 90/70 oC, karakteristika:
- Svaki radijator je sa zadnje strane opremljen sa varenim nosačem za vješanje radijatora.
- Radijatorski čep za odzračivanje sa odzračnim ventilom za ugradnju na radijatore dimenzije G 3/8" isporučuje se u sklopu sa radijatorom.
- Radijatori su zaštićeni katodnom temeljnom bojom i elektrostatskim nanosom praškastog materijala RAI 9010.
- Nosaći radijatora su sastavni dio isporuke.
- Priključci: 4 x G 1/2"
- Max.radni pritisak: 10 bara
- Ispitni pritisak: 13 bara
| 22K/600-400 | kom | 1 |  | 0
| 21K-S/600-400 | kom | 1 |  | 0
5 | Dvojni RAVNI prikljucak za dvocijevno grijanje, za ugradnju na MSV radijatore isporucen sa spojnim holenderom za spoj sa viseslojnom cijevima (plastika/aluminijum) f 18 x 2 mm. | kom. | 13 |  | 0
Tip: DANFOS ili HERZ
6. | Termostatska glava za lokalnu regulaciju temperature isporucena sa spojnim adapterom za ugradnju na MS- radijatore.
| Tip: DANFOS ili HERZ | kom. | 16 |  | 0
Napomena: U kupatilima nije predviđena ugradnja
temostatski glava.
7. | Brzo montažne konzole za montažu radijatora
na zid.
a. | Radijatori Aklimat
| Visina radijatora h = 650 | komplet | 2 |  | 0
| Visina radijatora h = 600 | komplet | 30 |  | 0
a. | Radijatori VOGEL&NOOT
| Visina radijatora h = 600 | komplet | 4 |  | 0
9. | Ravni duploregulirajući radijatorskih ventil tip
"DANFOS" za lokalnu regulacije temperature
isporučen sa spojnim holenderom dimenzije:
| G 1/2" | kom | 15 |  | 0
10. | Ravni radijatorski zaporni ventil (podventil)
tip: "DANFOS" za ugradnju na izlaznom
priključku radijatora isporučen sa spojnim
holenderom slijedečih dimenzija:
| G 1/2" | kom | 15 |  | 0
17. | Ispusne slavinice postavljene na radijatorima u
kupatilama za pražnjenje isporučene sa spojnim
priborom za ugradnju
| R 1/2" | kom | 4 |  | 0
9. | Čelične bešavne cijevi, izradjene po standardu JUS.M.B5.221 od čelika Č.1212 prema JUS.C.B5.021 slijedeći dimenzija.
| f 33,7 x 2,6 mm | m | 24 |  | 0
| f 26,9 x 2,3 mm | m | 18 |  | 0
| f 21,3 x 2,0 mm | m | 148 |  | 0
10. | Cijevni lukovi prema standardu JUS M.B6.821 (DIN 2605) izradjenih od čeličeličnih bešavnih cijevi kvaliteta Č.1212, za slijedeče dimenzije cijevi:
| 90 o - f 33,7 x 2,6 mm | kom | 12 |  | 0
| 90 o - f 26,9 x 2,3 mm | kom | 1 |  | 0
11. | Odzracnih lonci sa automatskim odzracnim ventilom i zapornim ventilom R 1/2". | kom | 2 |  | 0
12. | Pomoćni materijal potreban za spajanje, fiksne tačke, klizne hilzne, ukrasne rozete i slićno, plaća se 40 % od stavke cijevi i lukova: |  | 0.4 |  | 0
13. | Čelična konstrukcija za nošenje cjevovoda
| ukupne težine | kg | 120 |  | 0
14. | Termometar u mesinganoj čauri sa priključkom
R 1/2" za područje mjerenja
| 0 - 120 oC | kom | 2 |  | 0
15. | Manometar za toplu vodu zajedno sa manometrarskom slavinom za područje mjerenja
| 0 - 6 bara | kom | 2 |  | 0
16. | Čišćenje cjevovoda od korozije i nečistoće do metalnog sjaja.
| f 33,7 x 2,6 mm | m | 24 |  | 0
| f 26,9 x 2,3 mm | m | 18 |  | 0
| f 21,3 x 2,0 mm | m | 148 |  | 0
17. | Antikorozivna zaštita cjevovoda i opreme sa anti-
korozivnim premazom otpornim na temperaturu
(2x osnovni premaz i 2x završni premaz) prema
tehničkim uslovima.
| f 33,7 x 2,6 mm | m | 24 |  | 0
| f 26,9 x 2,3 mm | m | 18 |  | 0
| f 21,3 x 2,0 mm | m | 148 |  | 0
22. | Termička izolacija cjevovoda tople vode radne
temperature do 100 oC a izolacijom tip "Tubolit DG"
u obliku cijevi dimenzije:
| Typ: TL-35/20-DG | m | 24 |  | 0
| Typ: TL-28/20-DG | m | 18 |  | 0
| Typ: TL-22/20-DG | m | 120 |  | 0
NAPOMENA:
Cijev f 21,3 x 2,0 mm se kod vidnog razvoda ne
zaštičuje sa toplotnom izolacijom.
23. | Pomočni materijal za ugradnju i zaštitu
| termičke izolacije sačinjen od: | kompl. | 1 |  | 0
a. | Aliminiskog lima za zastitu izolacije kod vidnog
ili razvoda u zidu cijevi f 33,7 x 2,6 mm
debljine 0.75 mm m2. 2
b. | "Traka" širine 100 mm kom. 3
24. | Ispiranje kompletne instalacije prema
| tehničkim uslovima | Paušal | 1 |  | 0
25. | Hladna hidraulična proba instalacije prema
| tehničkim uslovima | Paušal | 1 |  | 0
26. | Topla proba instalacije prema tehničkim | Paušal | 1 |  | 0
uslovima
27. | Prijemno završni radovi, gruba i fina regulacija
| sistema, te puštanje sistema u rad. | Paušal | 1 |  | 0
28. | Predaja Investitoru, korisniku | Paušal | 1 |  | 0
- pogonskih uslova sa uputstvom o rukovaju
i održavanju sistema,
- atesta za ugrađenu opremu i materijal,
- garancijske izjave,
- spisak ovlaštenih servisa i
- projekta izvedenog stanja.
| UKUPNO "I": |  |  |  | 0
II. | KLIMATIZACIJA SALE ZA SASTANKE
1. | SPLIT KLIMA SISTEM - INVERTER sa jednom vanjskom u vezi sa jednom unutrašnom jedinicom zidne izvedbe.
Klima sistem je opremljen sa uređajem za daljinsko upravljanje i izbor radnih parametara u prostoru koji se klimatizira.
Sistem je u izvedbi toplotne pumpe sa ekološkim
freonom.
Odabarani su SPLIT KLIMA SISTEMI
ZIDNI MODEL INVERTER+
| Model "PANASONIC" | kompl | 1 |  | 0
a. | Vanjska jedinica split sustava, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R32.
Proizvod Panasonic tip: CU-TZ35TKE-1
slijedećih teh. karakteristika:
Qh = 3,50 kW (0,85-3,90)
N = 0,98 (0,26-1,16) kW / 230 V - 50 Hz
SEER = 6,7 klasa A++
Qg = 4,00 kW (0,80-5,10)
Pdesign kod -10°C = 2,8kW
N = 0,99 (0,20-1,38) kW / 230 V - 50 Hz
SCOP = 4,6 klasa A++
Protok zraka h/g: 1746 / 1812 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 50 dBA
Dimenzije: 780 x 289 mm ; h = 542 mm
Težina: 33 kg
Maksimalna duljina razvoda: 3 do 15 m od čega visinski do 15 m.
Priključak R32: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R32: plinovita faza: 9,52 mm
Radno područje: hlađenje: od -10 do 43°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
b. | Unutarnja jedinica zidne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Jednica ima mogućnost spajanja kontaktnog komunikacijskog modula za upravljanje i komunikaciju.
Proizvod Panasonic tip: CS-TZ35TKEW-1
Protok zraka h/g: 678/726 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 42 / 30 / 20 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 42 / 33 / 22 dBA
dimenzije: 799 x 197 mm ; h = 290 mm
težina: 8 kg
- priprema za WiFi upravljanje
- priprema za karticu sa ulazno/izlaznim signalima
- infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom
2. | Elementi u razvodu freona za plinsku i
tečnu fazu.
a. | Bakarna cijev za razvod rashladnog sredstva (parna i tečna faza), u kompletu sa paronepropusnom izolacijom debljine 13 mm spojnim i ovjesnim priborom, fitinzima, sledećih dimenzija:
| Cu - f 6.35 / 9.52 (1/4"-3/8") | m | 4 |  | 0
Napomena: Na date dužine Cu-cijevi potrebno je dodati min. 20% radi otpada i savijanja. Cjevovod za rashladno sredstvo i odvod kondenzata se ukopava u zid.
b. | PVC kanalice za zaštitu i vođenje Cu cijevi | m | 4 |  | 0
c. | Freon 410a za punjenje i dopunu sistema. | kg | 2 |  | 0
d. | Pomočni i potrošni materijal za ugradnju | Pausal | 1 |  | 0
e. | Nosači, konzole i ovješenja | Pausal | 1 |  | 0
f. | Vakumiranje cjevne mreže rashladnog sredstva sa izdavanjem zapisnika. | Pausal | 1 |  | 0
3. | Višeslojne (plastika/aluminijum) plastične MKV-cijev za odvod kondenzata do priključka u neposrednoj blizini unutrašnje jedinice (predviđenog u Hidro-projektu) u kompletu sa fitinzima, ovjesnim i spojnim priborom, sledećih dimenzija:
| f 20 x 2,5 mm | m | 6 |  | 0
4. | Elektro instalacija za napajanje sistema klimatizacije sačinjena od | Paušal | 1
a. | Električni zaštitni kablovi za vezu između unutrašnje i vanjske jedinice sledećih tipova i dimenzija:
- spajanje vanjske jedinice sa razvodnom tablom,
napojni i transmisioni kabl 3x1,0 mm2,
- napojni i transmisioni kabl do unutrašnje jedinice 4x0,75 mm2,
b. | Ostala oprema i radovi za kompletiranje elektro instalacije.
5. | Ispitivanje cijevni instalacija na pritisak sa izdavanjem zapisnika. | Paušal | 1 |  | 0
6. | Građevinski radovi za razvod bakarnih i MKV-cijevi (kroz međuspratnu konstrukciju i zidove) koji nisu obrađeni u građevinskom predmjeru. | Paušal | 1 |  | 0
7. | Puštanje "klima-sistema" u rad od strane ovlaštenog servisera sa izdavanjem zapisnika. | Paušal | 1 |  | 0
8. | Predaja Investitoru, korisniku | Paušal | 1 |  | 0
| - pogonski uslova sa uputstvom o rukovaju i |  |  |  | 0
održavanju sistema,
- atesta za ugrađenu opremu i materijal,
- garancijske izjave,
- zapisnik o izvršenom ispitivanju,
- protokol o izvršenoj regulaciji instalacije,
9 | Izrada projekta izvedenog stanja mašinskih instalacija i predaja investotoru u 2 (dva) printana primjerka i u 1 (jednoj) elektronskoj formi na CD-u. Projekat izvedenog stanja se izrađuje u sadržaju glavnog projekta. Obračun paušalno | pšl | 1 |  | 0
| UKUPNO "II": |  |  |  | 0
| UKUPNO ("I" + "II"): |  |  |  | 0

## E Vanjsko uređenje
R.br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena (KM) | Ukupna cijena (KM)
KOID TRAVNIK-Objekat br. 9
E | VANJSKO UREĐENJE
I | PRIPREMNI RADOVI
1 | Geodetsko iskolčenje kanalizacionih priključaka sa označavanjem položaja revizionih šahtova. Obračun prema m'. | m' | 10 |  | 0
2 | Iskop materijala u širokom raskopu-čišćenje terena (zemljani, šut materijal, otpad i sl.) . Iskop raditi u svemu prema datim poprečnim presjecima. U cijenu uračunati utovar sa transportom do 10,0 km udaljenosti. Obračun prema m2. | m2 | 100 |  | 0
3 | Skidanje betonskoga opločnika objekta dimenzija 12 x0.70 m, d= 15 cm, skidanje svih slojeva uključivši i kišni kanal. Sve pripremljno za ugradnju novoga opločnika. Obračun po m3 | m3 | 3.7065 |  | 0
4 | Rušenje kulir ploča ispred južne strane objekta.22x1,6 m. U cijenu uračunati odovoz Obračun po m2. | m2 | 33 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI
1 | Mašinski iskop rova u zemljištu kategorije. Dubine od 0,00 do 2,00 m za polaganje PEHD drenažnih cijevi (DN 100 mm). Iskope vršiti prema nacrtima iz projekta sa iznošenjem zemlje iz iskopa i odvoz viška materijala. Širina rova 0,80 m.
| drenažni sistem-objekat | m3 | 18.525 |  | 0
2 | Mašinski iskop rova u zemljištu kategorije. Dubine od 0,00 do 2,00 m za polaganje PP cijevi (DN 125 mm). Iskope vršiti prema nacrtima iz projekta sa iznošenjem zemlje iz iskopa i odvoz viška materijala. Širina rova 0,80 m. | m3 | 0.96 |  | 0
3 | Ručni iskop rova za revizione betonske šahtove za revizono drenažno okno. Iskope vršiti prema nacrtima iz projekta sa iznošenjem zemlje iz iskopa i odbacivanjem zemlje cca. 20% sa strane 2-3 metra od iskopanog rova. U jediničnu cijenu uključiti propisno osiguranje rova od eventualnog obrušavanja. Obračun po m3.
a | Revizono drenažno okno | m3 | 0.891 |  | 0
4 | Nabavka, transport i razastiranje - pravljenje posteljice od riječnog pijeska ispod PP cijevi u sloju od 5 cm, te zatrpavanje istih slojem pijeska od 10 cm iznad cijevi. Nakon zatrpavanja izvršiti ispitivanje na modul stišljivosti sa sačinjavanjem tehničkog izvještaja. Cijena po m3 završenog posla. | m3 | 0.18 |  | 0
5 | Zatrpavanje rova nakon položenih PP cijevi jednozrnim kamenim materijalom frakcije 8-16 mm debljine sloja 30 cm zajedno sa nabijanjem do potpune stišljivosti, te pravljenje nasipa oko revizionih šahtova. Nakon zatrpavanja izvršiti ispitivanje na modul stišljivosti sa sačinjavanjem tehničkog izvještaja. Cijena po m3 završenog posla. | m3 | 0.36 |  | 0
6 | Zatrpavanje rova nakon položenih PP cijevi usitnjenom zemljom od iskopanog materijala u sloju od 100-150 cm zajedno sa nabijanjem do potpune stišljivosti, te pravljenje nasipa oko revizionih šahtova. Nakon zatrpavanja izvršiti ispitivanje na modul stišljivosti sa sačinjavanjem tehničkog izvještaja. Cijena po m3 završenog posla. | m3 | 1.311 |  | 0
7 | Odvoz viška zemlje od iskopa, utovar prevoz i istovar na deponiju udaljenu cca. 10,00 km. Planirnje prema uputama nadzornog organa. U jediničnu cijenu uključene i komunalne takse. Obračun po m3. | m3 | 19.065 |  | 0
8 | Nabavka, dovoz nasipanje, razastiranje i strojno nabijanje tamponskog materijala do potrebne zbijenosti, u sloju od 10 cm. Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 9.0841 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
III | AB RADOVI
1 | Betoniranje AB opločnika d=15 cm markom betona MB 30, u svemu ravno i jednako sa postojecim oplocnikom. Armatura uključena u jediničnu cijenu. Utrošak armature 60 kg/m3 Obračun po m3.
| trotoar iza objekta | m3 | 5.9986 |  | 0
| ispred ulaza i južne strane objekta | m3 | 7.6275 |  | 0
2 | Ugradnja opločnjaka od betonskih pranih ploča dim. 40x40x5 cm djelimično ljepljenjene na AB ploču sa ispunom fuga sa upotrebom prefabrikovanih rubnjaka 8x20x8 cm od istoga materijala. Obračun po m2.
| polaganje na teren m2 | m2 | 50.85 |  | 0
| UKUPNO AB RADOVI : |  |  |  | 0
IV | DRENAŽNI SISTEM
1 | Izrada drenaže oko objekta na predhodno pripremljenoj podlozi od dobro zbijene i nabijene gline. Drenaža se sastoji od betonske podloge debljine d=15cm, perforirane PEHD cijevi prečnika - Ø100mm i geotekstila 300gr/m2. Pad drenaže usaglasiti sa kotama priključka na odvodnju. Odvodnju drenaže usaglasiti prema projektovanim oknima. U cijenu stavke se uključuje: priprema podloge, nabavka materijala, transport, ugradnja, kao i naknadno zatrpavanje kamenitim materijalom oko cijevi.
| Obračun po m' kompletno izvedene drenaže. | m' | 32.5 |  | 0
2 | Nabavka materijala i ugradnja filterskog drenažnog materijala drobljenog kamena. Filterski materijal je prethodno smiješan, sa sljedećim granulometrijskim sastavom: - frakcija 4-8mm: 20% - frakcija 8-16mm: 20% - frakcija 16-32mm: 60%
| Obračun po m³ | m³ | 13 |  | 0
3 | Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanog armirano-betonskog revizionog šahta sa konusnim završetkom unutarnjeg presjeka fi 100 cm, sa suženjem na fi 60 cm na ulazu, dubine 1,0 m do 2,0 m ili izgradnja na mjestu ugradnje. Unutrašnji promjer 80 cm, debljina zidova 20 cm, debljina podne ploče 20 cm. U jediničnu cijenu uključeni podložni beton MB10, konstruktivni beton MB 30, sva potrebna armatura, penjalice i sve ostalo potrebno do gotovog proizvoda. Sve radove izvoditi prema detaljima iz projektne dokumentacije. Obračun prema m' izvedenih šahtova.
| Šahtovi na drenažnoj mreži | m' | 1.5 |  | 0
4 | Nabavka i ugradnja perforiranih čeličnih poklopaca promjera fi 610 mm na šahtovima dimenzioniranih za saobraćajno opterećenje 4 tone. Šahtovi usklađeni sa normom EN124. Radove izvoditi u svemu prema detalju iz projektne dokumentacije. Obračun po komadu
| Šahtovi na fekalnoj mreži | kom | 1 |  | 0
5 | Izrada sloja humusa nakon ugradnje filterskog drenažnog materijala u debljini do 10 cm.
| Obračun po m³ | m³ | 1.625 |  | 0
6 | Izrada Elaborata sa geodetskim snimkom izvedene oborinske kanalizacije i ostalih podzemnih instalacija u tačkama ukrštanja, vezivanja i karakterističnim na gradskoj poligonoj mreži. Elaborat dostaviti Zavodu za izgradnju i tehničkoj službi Vodovod i kanalizacija. Obračun paušalno | pšl. | 1 |  | 0
| UKUPNO DRENAŽNI SISTEM : |  |  |  | 0
V | OSTALI RADOVI
2 | Izrada projekta izvedenog stanja faze vanjskog uređenja. Projekat izvedenog stanja se izrađuje u sadržaju glavnog projekta sa ucrtanim svim eventualnim izmjenama ili odstupanjima od glavnog projekta. Projekti izvedenog stanja se predaju u tri printane i jednoj elektronskoj kopiji. Obračun paušalno. | pšl | 1 |  | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| R E K A P I T U L A C I J A | KOID TRAVNIK-Objekat br. 9
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | RADOVI |  |  |  | 0
III | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | DRENAŽNI SISTEM |  |  |  | 0
V | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO VANJSKO UREĐENJE: |  |  |  | 0