Приложение 1

Ссылка: UNDP/AWABEL/307/2020

Техническая спецификация и требования

Бытовой настенный кондиционер (сплит – система)

| Наименование поставляемого товара и количество | Описание/ спецификация товара (согласно Запросу коммерческого предложения) и Общие требования к товару | Заявление о соответствии спецификации (согласно Запросу коммерческого предложения) и Общим требованиям к товару Соответствие / Несоответствие | Описание/ спецификация товара (согласно коммерческому предложению) и сопутствующих работ Укажите характеристики предлагаемого товара: |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовой настенный кондиционер (сплит-система) – 24 комплекта | Модель, производитель, страна происхождения | - | Укажите для предлагаемого товара Модель: __________________ Производитель: ___________ Страна происхождения: ____ |
|  | I. Техническая спецификация: | - | - |
|  | 1. Тип кондиционера: Бытовой настенный кондиционер (сплит-система) для охлаждения и обогрева жилых помещений; |  | Укажите тип кондиционера: |
|  | 2. Комплектация: Внутренний блок, пульт дистанционного управления, внешний блок для отвода жидкости; |  | Укажите комплектацию кондиционера: |
|  | 3. Обслуживаемая площадь, м2: 25 - 35; |  | Укажите максимальный метраж обслуживаемой площади: |
|  | 4. Режимы работы: Охлаждение, обогрев; |  | Укажите режимы работы: |
|  | 5. Мощность охлаждения, кВт: 3,0 – 4,0; |  | Укажите мощность охлаждения: |
|  | 6. Мощность обогрева, кВт: 3,5 – 4,0; |  | Укажите мощность обогрева: |
|  | 7. Класс энергоэффективности: Не ниже А+ |  | Укажите класс энергоэффективности: |
|  | 8. Ручной и автоматический выбор режимов работы: Наличие; |  | Подтвердите наличие: |
|  | 9. Хладагент: Озонобезопасный; |  | Укажите марку хладагента: |
|  | 10. Высотность установки: До 3 этажа включительно; |  | Подтвердите возможность установки до 3 этажа включительно собственными силами: |
|  | 11. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, техническая документация: На русском языке (входят в комплект поставки Товара); |  | Перечислите документы, входящие в комплект поставки: |
|  | II. Сопутствующие работы: |
|  | 1. Монтаж: «Под ключ» (включая подготовку трассы – штробление, пробивку отверстий при необходимости); |  | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 2. Длина трассы (средняя), м: 10 (для каждого кондиционера); |  | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 3. Монтаж трассы: В короб; |  | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 4. Материалы и комплектующие для монтажа (дренаж, электропроводка, кронштейны, трубки для хладагента): Наличие; |  | - |
|  | 4.1. Кронштейны: Антикоррозийное покрытие; |  | Укажите тип покрытия: |
|  | 4.2. Трубки для хладагента: Медные; |  | Укажите материал трубок: |
|  | 5. Инструменты для установки кондиционера: Наличие, как минимум, вакуумного насоса; |  | Укажите наличие инструментов: |
|  | III. Общие требования: | - | - |
|  | 1. Год выпуска: 2020 (все компоненты и узлы новые, не бывшие в эксплуатации, не подвергавшиеся ранее ремонту, модернизации или восстановлению); |  | Укажите год выпуска и подтвердите, что кондиционеры новые, не бывшие в эксплуатации, не подвергавшиеся ранее ремонту, модернизации или восстановлению: |
|  | 2. Гарантия: Не менее 48 месяцев от даты подписания акта ввода в эксплуатацию ПРООН; |  | Укажите срок гарантии: |
|  | 3. Требования по гарантийному обслуживанию: В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком / уполномоченным представителем Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и запасные части, а также связанные с этим транспортные расходы. Поставщик должен обеспечить гарантийный ремонт, восстановление нормального функционирования товара и замену неисправных частей поставленного товара по запросу Покупателя или конечного Пользователя в течение 72 часов с даты получения такого запроса (если потребуется, квалифицированный специалист Поставщика должен быть направлен на место эксплуатации товара для устранения неисправностей). Поставщик гарантирует, что в течение гарантийного периода транспортировка товара и его частей с места эксплуатации товара в центр гарантийного обслуживания Поставщика и обратно к месту эксплуатации для осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, в случае необходимости, осуществляется за счет Поставщика. Если закупленный товар не подлежит ремонту во время действия гарантии, он будет заменен на новый за счет Поставщика; |  | Подтвердите, что Вы принимаете все требования и укажите название и адрес сервисного центра, который будет выполнять гарантийное обслуживание: |
|  | 4. Требования по сервисному обслуживанию: Поставщик должен обеспечить послепродажное сервисное обслуживание товара в течение как минимум 5 лет с момента ввода в эксплуатацию (по отдельному сервисному договору, который заключается Поставщиком с конечным Пользователем товара). Поставщик должен предоставить службу технической поддержки (в рамках рабочего времени) включая предоставление ответов по всем вопросам эксплуатации товара, рекомендации по эксплуатации, классификации проблем и формулировке рекомендаций по телефону или с использованием других средств коммуникации. Центр сервисного обслуживания товара должен находиться в Республике Беларусь. Гарантийное и сервисное обслуживание должно осуществляться специалистами, имеющими опыт сервисного обслуживания и ремонта поставляемого оборудования; |  | Подтвердите, что Вы принимаете все требования и укажите название и адрес центра технической поддержки и послепродажного сервисного обслуживания: |
|  | 5. Требования по запасным частям: Поставщик должен гарантировать поставку запасных частей по заказам на покупку, направляемым ПРООН или Конечным пользователем, в течение не менее 3 лет; |  | Подтвердите, что Вы принимаете требования и укажите название и адрес поставщика запасных частей и расходных материалов: |
|  | 6. Дополнительные требования: Кондиционеры и техническая документация, поставляемая вместе с ними, должны соответствовать законам, правилам, стандартам и нормативно-техническим документам, действующим в Республике Беларусь. |  | Подтвердите, что Вы принимаете требования: |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Приложение 2

Ссылка: UNDP/AWABEL/307/2020

ФОРМА ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(Данная форма должна быть напечатана на фирменном бланке поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие условия ПРООН и предлагаем поставить товары, как указано ниже, в соответствии с технической спецификацией и требованиями ПРООН, указанными в Запросе коммерческого предложения UNDP/AWABEL/307/2020:

ТАБЛИЦА 1: Предложение на поставку товаров, соответствующих технической спецификации и требованиям

Валюта:_________

| № п/п | Описание/ спецификация товара | Кол-во, ед. | Цена за единицу (без НДС) | Общая стоимость (без НДС) | Ставка НДС__%, сумма НДС | Общая стоимость (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовой настенный кондиционер (сплит-система) (согласно Технической спецификации и требованиям Приложения 1) Модель:__________ | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Стоимость транспортировки / доставки1 |  |  |  |
| 3 | Сопутствующие работы (монтаж «под ключ», пуско-наладка, ввод в эксплуатацию 24 бытовых настенных кондиционеров (сплит-систем) согласно технической спецификации Приложения 1)2, включая: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Монтаж трассы в короб, м | 240 |  |  |  |  |
| 3.2 | Прочие работы | - | - |  |  |  |
| - | Условия поставки: |
| - | Общая стоимость предложения3, валюта предложения (цифрами): |
| - | Общая стоимость предложения3, валюта предложения (словами): |

Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС. В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС.

Примечание:

- Транспортировка / доставка в пункты назначения транспортом и за счет Поставщика:

- Сморгонский район Гродненской области – 2 компл.;

- г. Лида Гродненской области – 1 компл.;

- г. Гродно – 1 компл.;

- Полоцкий район Витебской области – 2 компл.;

- г. Брест – 2 компл.;

- г. Пинск Брестской области – 2 компл.;

- Мозырский район Гомельской области – 1 компл.;

- г. Гомель – 2 компл.;

- г. Минск – 11 компл.

- Покупатель не несет ответственности за любые расходы и запросы сотрудников Поставщика, выполняющих сопутствующие работы (монтаж «под ключ», пуско-наладку, ввод в эксплуатацию), а также на выезды специалистов Поставщика в места монтажа кондиционеров, т.е. проживание, питание, транспортировку, командировки, топливо, страховку, выплату командировочных, оплату расходов и т.д. (если таковые имеются). Все расходы на командирование специалистов Поставщика для выполнения сопутствующих работ, исходя из обычного для данного вида оборудования срока выполнения работ, относятся за счет Поставщика и включаются в стоимость сопутствующих работ.

- Общая стоимость предложения должна включать поставку 24 бытовых настенных кондиционеров (сплит-систем) в пункты назначения и на условиях согласно п. 1 выше, выполнение сопутствующих работ, гарантию и все прочие применимые расходы.

Настоящим заявляем и подтверждаем, что предлагаемые выше Товары полностью новые, не бывшие в эксплуатации, не являются образцом или экспериментальной партией и не собраны из восстановленных или отремонтированных частей, узлов или деталей.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Ссылка: UNDP/AWABEL/307/2020

ТАБЛИЦА 2: Соответствие предложения прочим требованиям

| Прочая информация, относящаяся к нашему Запросу: | Ваш ответ |
| --- | --- |
|  | Да, мы соответствуем | Нет, мы не можем соответствовать | Укажите встречное предложение (в случае несоответствия) |
| Срок поставки и выполнения сопутствующих работ (монтаж «под ключ», пуско-наладка, ввода в эксплуатацию): Поставка и выполнение сопутствующих работ в течение 60 календарных дней с даты подписания контракта |  |  |  |
| Условия поставки: Доставка транспортом и за счет Поставщика до мест установки (франко-склад Покупателя): - Сморгонский район Гродненской области – 2 компл.; - г. Лида Гродненской области – 1 компл.; - г. Гродно – 1 компл.; - Полоцкий район Витебской области – 2 компл.; - г. Брест – 2 компл.; - г. Пинск Брестской области – 2 компл.; - Мозырский район Гомельской области – 1 компл.; - г. Гомель – 2 компл.; - г. Минск – 11 компл. |  |  |  |
| Условия оплаты: 100% оплата в течение 10 (десяти) банковских дней после полной поставки, выполнения сопутствующих работ и приемки ПРООН, или |  |  |  |
| Условия оплаты: Авансовый платеж на сумму не более 20% от стоимости контракта в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания контракта; оплата полной стоимости контракта за вычетом аванса в течение 10 (десяти) банковских дней после полной поставки, выполнения сопутствующих работ и приемки ПРООН |  |  |  |
| Срок действия коммерческого предложения: Не менее 60 календарных дней, начиная от крайней даты подачи предложения |  |  |  |
| Принятие всех положений Общих условий для контрактов ПРООН (товары и / или работи), размещенных по ссылке: http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html (на английском языке) и по ссылке: http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/procurement.html (на русском языке) |  |  |  |
| Копия Свидетельства о регистрации компании |  |  |  |
| Документы, подтверждающие соответствие технических и функциональных характеристик предлагаемого товара требованиям, указанным в Приложении №1 и Спецификации (технические описания, схематические чертежи и изображения, каталоги, инструкции и т.п.) или ссылка на официальный сайт (веб-страницу) с техническими характеристиками предлагаемого товара; (укажите сайт/веб-страницу в заполняемой ячейке таблицы) |  |  |  |
| Документы, подтверждающие качество предлагаемого товара и соответствие требованиям регламентов Таможенного Союза (сертификат /декларация качества/соответствия товара, иные документы, подтверждающие качество товара, маркировка знаком соответствия) со сроком действия, как минимум, до конца 2020г. |  |  |  |
| Документы, подтверждающие наличие системы менеджмента качества (сертификат ISO 9001 либо аналогичный сертификат), при наличии |  |  |  |
| Сертификат (аттестат) соответствия на монтаж систем кондиционирования воздуха, при наличии |  |  |  |
| Подтверждение того, что Претендент предлагает продукцию собственного производства или документальное подтверждение того, что Претендент получил надлежащие полномочия от производителя/ дистрибьютера предлагаемого товара (доверенность, дистрибьюторский договор и т. п.), если сам Претендент не является производителем |  |  |  |
| Подтверждение / сертификация экологической устойчивости («зеленые» стандарты) компании или предлагаемого товара, при наличии |  |  |  |
| Минимальное количество лет опыта поставки, монтажа и сервисного обслуживания кондиционеров: 2 года |  |  |  |

Мы заявляем, что не включены в Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список департамента закупок ООН или другие списки неправомочных претендентов ООН.

Мы заявляем, что вся прочая информация, не приведенная в таблице, автоматически подтверждает наше полное соответствие требованиям и условиям настоящего Запроса коммерческого предложения.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Приложение 3

Ссылка: UNDP/AWABEL/307/2020

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА ПРЕТЕНДЕНТА

Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подающие коммерческое предложение на поставку товаров/оказание работ/выполнение работ, должны заполнить данную форму:

| 1 | Наименование юридического лица/предпринимателя: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес: |  |
| 3 | Телефон: |  |
| 4 | Адрес электронной почты: |  |
| 5 | Факс: |  |
| 6 | Место регистрации: |  |
| 7 | Год регистрации: |  |
| 8 | Наименование организации, выдавшей регистрационное удостоверение: |  |
| 9 | ФИО, должность руководителя компании/организации: |  |
| 10 | Контактное лицо по настоящему предложению: |  |
| 11 | Банковские реквизиты: |  |

Указанное в Информационной форме выше юридическое лицо/предприниматель не объявлено банкротом, не находится на стадии банкротства или конкурсного управления и в его отношении не вынесено судебное решение или оно не находится на стадии незавершенного судебного разбирательства, которое может воспрепятствовать нормальному функционированию юридического лица/предпринимателя в ближайшей перспективе.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]