DEMANDE DE PRIX (RFQ)

(Travaux)

| NOM& ADRESSE DE L’ENTREPRISE TOUTE STRUTURE INTERESSEE | DATE : 22 Septembre 2020 |
| --- | --- |
|  | N° DE REFERENCE DE LA RFQ : 114561/Programme Gouvernance/2020/PNUD/GUINEE |

Chère Madame/Cher Monsieur,

# Nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre offre de prix au titre de :

# TRAVAUX DE RENOVATION DU GARAGE DEVANT SERVIR DE STATIONNEMENT DES ENGINS LOURDS DE LA BASE LOGISTIQUE DU CEOMP DE SAMOREAY, KINDIA

| LOTS DE TRAVAUX | LIEUX | DESCRIPTION | Délai d’exécution | OBSERVATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT UNIQUE | SAMOREYAH, KINDIA | Travaux de rénovation du garage devant servir de stationnement des engins lourds de la base logistique du CEOMP de Samoréyah, Kindia | Trois (03) mois | Cahier Des Prescriptions Techniques |

# Tels que décrits en détails à l’annexe 1 de la présente RFQ. Lors de l’établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l’annexe 2 jointe aux présentes.

# Les visites de site débuteront à partir du 30 Septembre et prendront fin le 07 Octobre 2020. La visite sera validée par une attestation de visite de site délivrée par le colonel Sadiba Koulibaly ou Joseph Kadouno.

# Les offres de prix doivent être soumises jusqu’au 14 Octobre 2020 à 15h00 heure locale à l’adresse :

# Par e-mail uniquement : offres.gn@undp.org. Aucun dépôt physique des offres ne sera accepté.

# Les offres de prix soumises par courrier électronique ne peuvent dépasser 6MB, doivent être exemptes de virus et se limiter à trois (3) envois par courrier électronique. Elles doivent être exemptes de toute forme de virus ou contenu corrompu, à défaut de quoi elles seront rejetées.

Il vous appartiendra de vous assurer que votre offre de prix parviendra à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard à la date-limite. Les offres de prix qui seront reçues par le PNUD postérieurement à la date-limite indiquée ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en compte.

Veuillez prendre note des exigences et conditions concernant la fourniture du ou des services susmentionnés :

Annexe 1 :

| Conditions de livraison [INCOTERMS 2010] (Veuillez lier ceci au barème de prix) | N/A |
| --- | --- |
| Le dédouanement, si nécessaire, sera à la charge : | N/A |
| Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s’il en existe plusieurs) | SAMOREYAH, KINDIA |
| Transitaire privilégié par le PNUD, le cas échéant | N/A |
| Distribution des documents de transport (en cas d’utilisation d’un transitaire) | N/A |
| Date et heure limites de livraison prévues (si la livraison intervient ultérieurement, l’offre de prix pourra être rejetée par le PNUD) | Les travaux de rénovation doivent être réceptionnés en tenant compte du cahier des prescriptions techniques contenu dans la présente demande de prix. |
| Calendrier de livraison | Les travaux de rénovation doivent être achevés et réceptionnés au plus tard 03 mois après l’envoi du contrat au prestataire. |
| Exigences en matière de conditionnement | Les travaux de rénovation doivent être réceptionnés en tenant compte du cahier des prescriptions techniques contenu dans la présente demande de prix. |
| Mode de transport | AERIEN | TERRESTRE |
|  | MARITIME | X AUTRE : Selon le prestataire |
| Devise privilégiée pour l’établissement de l’offre de prix | Devise locale : GNF |
| Taxe sur la valeur ajoutée applicable au prix offert | Doit exclure la TVA et autres impôts indirects applicables |
| Services après-vente requis | X Garantir l’ouvrage sur une durée minimum de _01 an au moins___ X Appui technique Fourniture d’une unité de substitution en cas de retrait pour maintenance/réparation Autres [veuillez préciser] |
| Date-limite de soumission de l’offre de prix | 14 Octobre 2020 à 15h00 heure locale |
| Tous les documents, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d’utilisation, doivent être rédigés dans la langue suivante : | En Français |
| Documents à fournir | X le formulaire fourni dans l’annexe 2, dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées dans l’annexe 1 ; Une lettre par laquelle le soumissionnaire s’engage à finir les travaux, dans un délai maximum de 03 mois conformément aux prescriptions techniques ; Un justificatif de la capacité à préfinancer les travaux à hauteur de 30 % de l’offre financière du soumissionnaire ; Le quitus Fiscal et Social L’attestation de non-faillite L’attestation de visite de terrain Le registre de commerce Une déclaration écrite de non-inscription sur la liste 1267/1989 du Conseil de sécurité de l’ONU, sur la liste de la division des achats de l’ONU ou sur toute autre liste d’exclusion de l’ONU X Autres (Présentation de l’offre) Offre technique : (SE CONFORMER AUX CAHIERS DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES) La Méthodologie d’exécution des travaux, Les preuves des expériences dans les travaux similaires, Le Planning ou le chronogramme d’exécution des travaux, Le Personnel d’encadrement qualifié d’au moins 5 ans d’expériences, (Fournir le cv et la copie des diplômes), Le matériel minimal nécessaire à la réalisation des travaux (fournir les preuves de location ou d’appartenance), Une lettre par laquelle le soumissionnaire s’engage à finir les travaux, dans un délai maximum de trois (03) mois. Offre financière Lettre de soumission, Cadre du Bordereau des prix unitaires et Détail Quantitatif et Estimatif, Un justificatif de la capacité à préfinancer les travaux à hauteur de 30% de l’offre financière du soumissionnaire. |
| Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission | 90 jours Dans certaines circonstances exceptionnelles, le PNUD pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà de ce qui aura été initialement indiqué dans la présente RFQ. La proposition devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l’offre de prix. |
| Offres de prix partielles | Les offres partielles ne sont pas autorisées |
| Conditions de paiement | - 40 % premier décompte contre présentation de pièces justifiant que les travaux ont atteint ce niveau ; -25 % deuxième décompte contre présentation de pièces justifiant que les travaux ont atteint un niveau d’exécution de 65 % ; -25 % au troisième décompte après la réception provisoire des travaux et ont atteint un niveau d’exécution de 100% ; -10 % Retenue de garantie après la réception définitive. |
| Indemnité forfaitaire | N/A |
| Critères d’évaluation [cochez en tant que de besoin] | Conformité technique/plein respect des exigences et prix le plus bas. Acceptation sans réserve du contrat/des conditions générales du contrat. |
| Le PNUD attribuera un contrat à : | Un seul et unique fournisseur |
| Type de contrat devant être signé | Contrat de travaux/Bon de commande |
| Conditions particulières du contrat | Annulation du Bon de commande/contrat en cas de retard de livraison/d’achèvement de [01 mois] |
| Conditions de versement du paiement | Acceptation écrite des travaux à chaque décompte sur la base de la parfaite conformité aux exigences de la RFQ |
| Annexes de la présente RFQ | Prescriptions techniques (annexe 1) Formulaire de soumission de l’offre de prix (annexe 2) Conditions générales / Conditions particulières (annexe 3). La non-acceptation des conditions générales (CG) constituera un motif d’élimination de la présente procédure d’achat |
| Personnes à contacter pour les demandes de renseignements (Demandes de renseignements écrites uniquement) | W.R.Romaric AHOUDJI Procurement Specialist romaric.ahoudji@undp.org Les réponses tardives du PNUD ne pourront pas servir de prétexte à la prorogation de la date-limite de soumission, sauf si le PNUD estime qu’une telle prorogation est nécessaire et communique une nouvelle date-limite aux offrants. |

Les biens proposés seront examinés au regard de l’exhaustivité et de la conformité de l’offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du PNUD.

L’offre de prix qui sera conforme à l’ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l’ensemble des autres critères d’évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le PNUD. En cas de divergence entre le prix en lettre et le  prix en chiffre du BPU, le prix  utilisé dans le  DQE fera foi. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n’accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d’erreurs effectués par le PNUD, son offre de prix sera rejetée.

Le PNUD se réserve le droit, après avoir identifié l’offre de prix la plus basse, d’attribuer le contrat uniquement en fonction des prix des biens si le coût de transport (fret et assurance) s’avère être supérieur au propre coût estimatif du PNUD en cas de recours à son propre transitaire et à son propre assureur.

Au cours de la durée de validité de l’offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l’inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le PNUD après réception de l’offre de prix. Lors de l’attribution du contrat ou du bon de commande, le PNUD se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l’offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Tout bon de commande qui sera émis au titre de la présente RFQ sera soumis aux conditions générales jointes aux présentes. La simple soumission d’une offre de prix emporte acceptation sans réserve par le fournisseur des conditions générales du PNUD figurant à l’annexe 3 des présentes.

Le PNUD n’est pas tenu d’accepter une quelconque offre de prix ou d’attribuer un contrat/bon de commande et n’est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d’une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Veuillez noter que la procédure de contestation du PNUD qui est ouverte aux fournisseurs a pour but de permettre aux personnes ou entreprises non retenues pour l’attribution d’un bon de commande ou d’un contrat de faire appel dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Si vous estimez que vous n’avez pas été traité de manière équitable, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les procédures de contestation ouvertes aux fournisseurs à l’adresse suivante :http://www.undp.org/procurement/protest.shtml .

Le PNUD encourage chaque fournisseur potentiel à éviter et à prévenir les conflits d’intérêts en indiquant au PNUD si vous-même, l’une de vos sociétés affiliées ou un membre de votre personnel a participé à la préparation des exigences, du projet, des spécifications, des estimations des coûts et des autres informations utilisées dans la présente RFQ.

Le PNUD applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des fraudes et autres pratiques interdites et s’est engagé à identifier et à sanctionner l’ensemble de ces actes et pratiques préjudiciables au PNUD, ainsi qu’aux tiers participant aux activités du PNUD. Le PNUD attend de ses fournisseurs qu’ils respectent le code de conduite à l’intention des fournisseurs de l’Organisation des Nations Unies qui peut être consulté par l’intermédiaire du lien suivant : http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

Cordialement,

Eugène Ruhinguka

Procurement Specialist

23 Septembre 2020

- CONTEXTE GENERAL

Depuis mars 2018, le gouvernement japonais apporte un appui inestimable à l’armée guinéenne à travers le Programme des Nations Unies pour le Développement. Elle soutient la transformation du camp Samoréyah en un véritable centre d'entrainement aux opérations de maintien de la paix (CEOMP) et a commencé un appui institutionnel pour le personnel du centre y compris la mise à disposition d’outils informatiques modernes.

Pour sa part, depuis 2010, le PNUD apporte un appui substantiel à la réforme du secteur de la sécurité, avec le soutien financier du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Ce financement a facilité le démarrage de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée avec le lancement des opérations de recensement biométrique des forces années et la mise à la retraite de près de 4000 soldats en 2011. Au cours des années suivantes, le PNUD a réalisé de nombreux autres projets, notamment deux projets d'appui : i) au renforcement du contrôle démocratique et civil des FDS, et ii) à la mise en place de la police de proximité. Deux autres projets ont été développés sur l'institutionnalisation du genre et la lutte contre la violence basée sur le genre et un autre sur le conseil stratégique à la réforme du secteur de la sécurité. A l’occasion d’un comité de pilotage inclusif, les conclusions de l’évaluation du projet d’appui à la RSS3 ont été partagées. Cet important exercice a relevé les principaux défis et acquis de cette réforme, neuf ans après sa mise en œuvre en Guinée.

La mise en œuvre du projet d'appui au centre d'entrainement aux opérations de maintien de la paix (CEOMP) était en parfaite harmonie avec les priorités nationales actuelles des autorités guinéennes dans le cadre de la continuité des actions entreprises pour une réforme efficace des services de défense et sécurité. Il a permis de rendre opérationnel le centre et d’assurer sa première mission de formation et de préparation du bataillon ‘’Gangan 6’’ actuellement déployé à Kidal au Mali, conformément aux normes des Nations Unies. L'existence d'un cadre institutionnel et d'outils conventionnels, la mise à disposition de ressources et la création d'un environnement favorable à la qualification des contingents a permis de concrétiser la vision du CEOMP.

Aujourd’hui, l'objectif principal du CEOMP est de renforcer les capacités nationales de préparation des contingents qui seront déployés dans les différentes missions de maintien de la paix de l'ONU. Outre la formation sur les droits de l'homme et les normes de protection des civils pendant les opérations de maintien de la paix, le nouveau projet ‘’Renforcement du CEOMP’’ que l’Ambassade du Japon a accepté de financer consistera en un soutien administratif pour une meilleure gestion des troupes en préparation. Il servira également à renforcer les compétences des encadreurs et instructeurs dans la lutte contre la traite des êtres humains et contre le terrorisme qui sont des menaces récurrentes dans la sous-région ouest - africaine. Aussi, des infrastructures servant à protéger les engins lourds et pour des exercices sportifs voire les simulations seront également réalisées et mises en place afin de qualifier davantage le CEOMP et de lui donner le statut d'un centre répondant aux normes internationales. C’est dans le but de contribuer à l’amélioration et à la réhabilitation de ces infrastructures que le PNUD a envisagé d’accompagner le centre dans la construction de sa base logistique. Cette préoccupation est d’une importance capitale dans la préparation correcte, non seulement des contingents guinéens pour les missions de maintien de la paix, mais aussi pour la montée en puissance de l’armée guinéenne toute entière.

Ainsi, le PNUD lance un appel d’offres pour des travaux de réalisation d’insfrastructures au camp Samoréyah. Ils concernent la rénovation du garage devant servir de stationnement des engins lourds de la base logistique pour le CEOMP Samoréyah de Kindia.

Ces travaux sont repartis en 1 lot unique ;

# Lot unique : Travaux de Rénovation du garage devant servir de stationnement des engins lourds de la base logistique du CEOMP de Samoreay, Kindia

- INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

| 2.1. Contenu du Dossier | La demande de cotation comprend les documents énumérés ci-après : L’avis de demande de cotation, Le contexte, Les instructions aux soumissionnaires, Le devis descriptif, La cadre de Bordereau de prix et devis quantitatif et estimatif. Le Soumissionnaire devra tenir compte des instructions, conditions et prescriptions techniques contenus dans le présent Dossier. |
| --- | --- |
| Objet de l’appel | Travaux de rénovation du garage devant servir de stationnement des engins lourds de la base logistique au camp samoréyah, Préfecture de Kindia, repartis comme suit ; Lot 1 : Travaux de rénovation du garage devant servir de stationnement des engins lourds de la base logistique |
| 2.3. Conditions à remplir par les soumissionnaires pour prendre part au marché | Sont autorisées à concourir - Les Entreprises de droit guinéen et s'assurer qu'elles remplissent toutes les conditions exigées dans les présentes instructions aux soumissionnaires ; Les Entreprises spécialisées et reconnues administrativement ; Les personnes morales n’ayant pas fait objet de faillite ni admises au régime de la liquidation des biens ; - Les personnes morales qui se sont acquitées de leur devoir fiscale et social, impots, taxes et cotisations exigibles ; |

| Langue de l’offre | L’offre du soumissionnaire, ainsi que tous les documents constitutifs de l’offre seront rédigées en Français. |
| --- | --- |
| Documents constitutifs de l’offre | L’offre du soumissionnaire comprendra les documents suivants dûment remplis: Une lettre par laquelle le soumissionnaire s’engage à finir les travaux, dans un délai maximum de 03 mois conformément aux prescriptions techniques ; Une offre financière suivant le cadre de bordereau de prix et devis quantitatif et estimatif ; Un justificatif de la capacité à préfinancer les travaux à hauteur de 30% de l’offre financière du soumissionnaire ; Un chronogramme d’exécution des travaux. Offre technique et offre financière |
| Monnaies de l’offre Mode de payement | Les prix seront libellés en Franc Guinéen hors taxe. Les règlements au profit de l’Entrepreneur au titre du présent marché se feront en francs guinéens comme suit ; 40 % premier décompte contre présentation de pièces justifiant que les travaux ont atteint le niveau 25 % deuxième décompte contre présentation de pièces justifiant que les travaux ont atteint un niveau d’exécution de 65 % ; 25 % au troisième décompte après la réception provisoire des travaux et ont atteint un niveau d’exécution de 100% ; 10 % Retenue de garantie après la réception définitive. |
| Délai de validité des offres | Les offres doivent rester valables pour une durée de 90 jours à compter de la date d’ouverture des plis. |

| Présentation des offres | Offre technique : La Méthodologie d’exécution des travaux, Les preuves des expériences dans les travaux similaires, Le Planning ou le chronogramme d’exécution des travaux, Le Personnel d’encadrement qualifié d’au moins 5 ans d’expériences, (Fournir le cv et la copie des diplômes), Le matériel minimal nécessaire à la réalisation des travaux (fournir les preuves de location ou d’appartenance), Une lettre par laquelle le soumissionnaire s’engage à finir les travaux, dans un délai maximum de trois (03) mois. Offre financière Lettre de soumission, Cadre du Bordereau des prix unitaires et Détail Quantitatif et Estimatif, Un justificatif de la capacité à préfinancer les travaux à hauteur de 30% de l’offre financière du soumissionnaire. |
| --- | --- |
| Date et heure limite de dépôt des offres | Les soumissions doivent être déposées au plus tard le 14 Octobre 2020 à 15h00 Par e-mail uniquement : offres.gn@undp.org. Aucun dépôt physique des offres ne sera accepté. |
| Ouverture des plis | L’ouverture des plis se fera par un comité mis en place à cet effet. |
| Critères éliminatoires Absence : | L’analyse technique des offres sera faite sur la base de : D’un quitus fiscal et social ; (éliminatoire) D’une attestation de non-faillite (éliminatoire) De l’attestation de visite de terrain ; (éliminatoire) D’un Régistre de Commerce. (éliminatoire) |
| Évaluation des offres | L’évaluation des offres sera faite sur la base de : L’expérience dans les travaux similaires La méthodologie d’exécution des travaux L’offre financière La capacité à préfinancer Le chronogramme/planning d’exécution Le matériel minimal nécessaire à la réalisation des travaux (en propre ou en location à préciser) TERRASSEMENT : 1 Pelle mécanique (CAT 120G ou équivalent) 1 chargeur (CAT 920 ou équivalent) 2 compacteurs 1 citerne à eau 2 camions OUVRAGES : 1 bétonnière de capacité minimale de 500 l par unité 1 aiguille vibrante 1 cylindre vibrant (250 kg minimum) 1 lot de petit outillage Le personnel d’encadrement qualifié d’au moins 5 ans d'expérience. (fournir CV et copie des diplômes) L'équipe ci-après représente l'effectif d'encadrement technique minimal nécessaire à la réalisation des travaux : - Un conducteur de travaux ingénieur ou Technicien supérieur - Un chef de chantier ingénieur ou technicien supérieur Un curriculum vitae pour chaque membre de l'équipe d'encadrement devra être joint à l'offre. |
| 2.14. Attribution du marché | Le marché sera attribué au Soumissionnaire, dont l’offre est technique conforme pour l’essentiel et dont le prix proposé est le plus bas. |

- dEVIS DESCRIPTIF

1.	PROJET DE CONSTRUCTION

Le projet prévoit un ensemble de prestations réalisées en entreprise générale pour la réalisation des travaux de rénovation du garage pour la base logistique   dont les principales sont les suivantes :

-          L’implantation des ouvrages

-	La construction en maçonnerie

-          La construction d’ouvrages en béton armés

-	La réalisation des réseaux d’électricité à l’intérieur, d’adduction d’eau

-          La charpente couverture

-	La peinture

Les prestations à exécuter par l'Entrepreneur sont regroupées au sein des corps d'état conventionnels dans la suite du présent Dossier. Ces corps d'état sont définis ci-après :

0 -	TRAVAUX PRELIMINAIRES

1 -	GROS-ŒUVRE - MACONNERIE

2 -	CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE

3 -	ELECTRICITE - COURANT FAIBLE

4 -	PLOMBERIE –SANITAIRE

5 -       MENUISERIE - METALLERIE -

6 -	PEINTURE - REVËTEMENTS MINCES

7        EQUIPEMENTS

II.	APPLICATION DU DEVIS DESCRIPTIF

L’expression « Devis Descriptif » implique l’application sans restriction des règlements et normes rendues applicables en République de Guinée. Ces documents ne sont pas joints au marché, mais réputés connus, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence.

Le Devis Descriptif avec la localisation des prescriptions donne une description aussi complète que possible des travaux à exécuter, dans le but de permettre à l’Entrepreneur d’interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux à employer et de déterminer les particularités de fabrication et de mise en œuvre. Ces prescriptions ne peuvent prétendre à une description complète et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description des travaux n’a pas un caractère limitatif.

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages « complets ».

Les documents de référence seront les suivants :

De même, les travaux prévus aux pièces écrites du marché et qui ne figurent pas dans les plans sont dus par l’Entrepreneur. En conséquence, l’Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et Devis Descriptif puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou fassent l’objet d’une demande supplémentaire de prix.

0.  	TRAVAUX PRELIMINAIRES.

0.0	GENERALITES

L’Entrepreneur du présent lot aura la charge de l'exécution de l’ensemble des Travaux préliminaires évoqués ci-dessous dans le cadre du présent projet.

Les documents de référence seront les suivants :

0.1	INSTALLATIONS ET REPLI DE CHANTIER

0.1.1	Installations de chantier

Avant le début des travaux, l'Entrepreneur fournira un plan d'installation de chantier précisant l'implantation des bureaux de chantier, clôtures provisoires, aires de stockage, etc. ...

Sont à comprendre l'ensemble des installations nécessaires au bon fonctionnement du chantier, à savoir :

-	clôture provisoire du chantier

-	bureau de chantier

-	magasins

-	aire de stockage etc ...

Le bureau de chantier peut être l’une des variantes suivantes, en accord avec le Maître d’œuvre :

- une construction provisoire de 16m² environ,

- un local concerné par le projet ou dans son enceinte, mis à la disposition de l’entreprise

Dans tous les cas, le mobilier (tables, chaises, rangements, tableaux d’affichage et d’étude, etc.) en nombre suffisant.

L'Entrepreneur prévoira également dans son offre les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs et des matériaux et matériels stockés sur le chantier. Il en assurera également le gardiennage de jour et de nuit.

Le prix est évalué au forfait, pour l'ensemble des prestations ci-dessus mentionnées.

0.1.2	Repli du chantier

A l’achèvement des travaux et avant la réception provisoire, l’entreprise procèdera au démontage de ses installations et un soin particulier sera apporté à la remise en état et au nettoyage du site.

Le Maître d’œuvre délégué pourra faire procéder à la remise en état du site à la charge de l’entreprise pour le cas où celle-ci n’exécuterait pas les travaux dans les délais ou incomplètement.

Le repli du chantier comprend :

Démontage et enlèvement des matériels de production (bétonnières).

-     Démolition des supports de bétonnière

-     Démolition et évacuation des bâches à eau en maçonnerie compris radiers et toutes

- Fondations.

- Enlèvement des citernes à eau et autres récipients usagés.

Démontage et enlèvement du matériel de préfabrication et des abris légers pour stockage.

-	Démolition et évacuation des aires de préfabrication (formes en béton).

-	Démolition et évacuation des dés et fondations diverses

-	Démontage, rassemblement et évacuation des bois de construction, tôles et végétaux.

-	Démontage et enlèvement de la clôture de chantier : bois, tôles, massifs béton et 	reconstitution des sols.

Démontage et enlèvement des bâtiments de chantier.

Divers

- 	Démolition et enlèvement des aires de gâchage (béton), à proximité des ouvrages et reconstitution des

Le prix est évalué au forfait, pour l'ensemble des prestations en fin des travaux.

0.2 	TERRASSEMENTS GENERAUX

1.		GROS ŒUVRE – MAçONNERIE

### 1.0	GENERALITES

L’Entrepreneur aura la charge de l'exécution de tous les travaux de Gros-œuvre et des maçonneries du bâtiment dans le cadre du présent projet.

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages "complets”.

Les documents de référence seront les suivants :

-	Le présent Devis Descriptif.

-	Les pièces graphiques

1.1	IMPLANTATION DU BATIMENT

L’Entrepreneur a obligation d’assurer l’implantation du bâtiment à construire conformément aux plans du Maître d’Œuvre. Un document indiquant toutes les cotes d’implantation sera remis au Maître d’Œuvre pour approbation avant le début des travaux.

Tous les travaux d’implantation et de piquetage feront l’objet d’une réception.

Le montant des prestations est évalué au forfait, l'ensemble des travaux.

#### 1.2	FONDATIONS

Il est prévu au présent dossier, deux types de fondations, selon la nature des charges transmises :

-	semelles filantes sous murs porteurs, pour les charges linéaires,

-	semelles isolées sous poteaux, pour les charges ponctuelles.

Les fondations seront dimensionnées en fonction des charges qui leur sont transmise par le calcul de la descente des charges et du taux de travail admissible du sol d’assise. Il appartiendra à l’Entrepreneur de s’assurer des caractéristiques du sol de fondation qui devront être soumises à l’accord du Maître d’Œuvre.

#### 1.2.1	TERRASSEMENTS

Tous les travaux de terrassement décrits dans le présent chapitre sont dus dans leur totalité et comprennent toutes sujétions :

-	réglages des fonds de fouilles aux cotes définitives ;

-	amenée, montage, démontage, repli de tous engins nécessaires.

1.2.1.1		Fouilles en trous ou en rigoles

Seront dues par l’Entrepreneur, toutes les fouilles en trous ou en rigoles, pour l’exécution des ouvrages enterrés sous dallage indiqués sur les plans d'exécution aux côtes du projet. Les terres extraites seront mises en dépôt provisoirement autour des fouilles, pour être réutilisées en remblais. Tous les fonds seront soigneusement compactés et les cotes ne devront pas différer de plus de 0,02 m de celles du projet.

Le prix s'applique au mètre cube de fouilles.

1.2.1.2		Remblais autour des ouvrages

Les remblais autour des ouvrages seront exécutés soit avec un apport de terres extérieures, soit avec les terres provenant des fouilles, sous réserve que celles-ci requièrent les conditions souhaitées et fassent l’objet d’un accord du Maître d’œuvre. La mise en place s’effectuera par couches successives de 20 cm d’épaisseur compactée.

Le prix s'applique au mètre cube de remblais.

1.2.1.3 		Remblais sous dallage

Avant l'exécution des dallages sur terre-plein, l'Entrepreneur devra les travaux de remblais comprenant :

L’épandage et le compactage des matériaux d'apport ou provenant des fouilles, sous réserve que celles-ci requièrent les conditions souhaitées et fassent l'objet d'un accord du Maître d'œuvre. La mise en place s'effectuera par couches successives de 20 cm d'épaisseur compactée.

La fourniture et la mise en place d'une forme de 0,05 m d'épaisseur constituée de matériaux pulvérulents non plastiques, tels que gravier, sablon, tout venant de sable et gravier pour la mise à la cote définitive de la fouille y compris, pilonnage et dressement ainsi que l'enlèvement des terres éventuelles.

Cette forme sera compactée à l'aide d'engins mécaniques et parfaitement dressée.

Les prescriptions à observer sont les suivantes :

- densité sèche voisine de 2

- indice PROCTOR modifié supérieur à 20%

- teneur en eau voisine de 8 à 12%

Le prix s'applique au mètre cube de remblais réalisés

1.2.3	SEMELLES FILANTES

En béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ, y compris armatures et coffrages. Dimensions suivant plan d’exécution des fondations. Les aciers utilisés seront du type Haute Adhérence, et seront conformes à leur fiche d’homologation.

Le prix s’applique suivant les quantités de matériaux entrant dans l ‘exécution de l’ouvrage.

1.2.3.1		Béton de propreté

1.2.3.2		Béton armé 350 kg/m3

1.2.5	SOUBASSEMENT

Exécution d’un soubassement en béton cyclopéen de 25 cm d’épaisseur dosé à 250 kg/m3 de CPJ avec 30% de pierres sèches exemptes de toutes impuretés, y compris coffrage, mise en œuvre et toutes sujétions. Les parois extérieures visibles recevront un enduit au mortier de ciment ou en agglos 15 pleins

Le prix s’applique au mètre cube de l’ouvrage réalisé.

1.2.5.1		Béton cyclopéen 250 kg/m3

1.2.6	 CHAINAGES BAS

En béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ, y compris armatures et coffrages. Dimensions suivant plan d’exécution des fondations. Les aciers utilisés seront du type Haute Adhérence, et seront conformes à leur fiche d’homologation. Les parois extérieures visibles recevront un enduit au mortier de ciment.

Le prix s’applique suivant les quantités de matériaux entrant dans l ‘exécution de l’ouvrage.

1.2.6.1		Béton armé 350 kg/m3

1.2.7	DALLAGE

Le dallage sera désolidarisé du reste de la structure par un joint périphérique de 1,5 cm. Il comportera des joints de retrait pratiqués à mi-épaisseur dans les deux directions selon les normes en vigueur et toutes les sujétions d’exécution et de réservation pour les lots techniques. Des armatures de renfort seront prévues au droit des charges concentrées sur les dallages, des cloisons lourdes, des retours d’angles, etc. La partie supérieure du dallage sera livrée brute, étant entendu que les côtes portées sur les plans d’architecture sont les dimensions des ouvrages finis.

Les travaux comprennent par ordre d’exécution, après travaux de remblais et nivellement :

- la mise en place d’un film polyane (200 microns) sur la forme,

- la pose sur cales (6 cm de hauteur, 4 m²), d’une armature formée d’une nappe de treillis soudé de 4 mm de diamètre (mailles de 20 x 20 cm). Des aciers diamètre 8 mm seront prévues à 45° dans les angles rentrants,

- la mise en œuvre d’un béton de 10 cm d’épaisseur, dosé à 350kg. Le serrage sera fait mécaniquement à la règle vibrante.

Le prix s’applique suivant les quantités de matériaux entrant dans l ‘exécution de l’ouvrage.

1.2.7.1		Film polyane

1.2.7.2		Béton armé 350 kg/m3

#### 1.3	BETON ARME EN ELEVATION

Les ouvrages en béton armé en élévation comprendront implicitement toutes les sujétions de coffrage des formes indiquées aux plans d’architecture, des larmiers, feuillures et trémies, réservations, scellements etc.

1.3.1	POTEAUX

En béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPJ y compris armatures et coffrages, dimensions suivant plan d’exécution. Les travaux comprennent toutes sujétions d’exécution des formes désignées sur les plans d’architecture pour les poteaux intérieurs isolés et finitions des poteaux de façade. Les aciers utilisés seront de type Haute Adhérence, et seront conformes à leur fiche d’homologation. Les parois extérieures visibles recevront un enduit au mortier de ciment.

Le prix s’applique au mètre cube de l’ouvrage réalisé.

1.3.1.1 		Béton armé 350 kg/m3

1.3.2	CHAINAGES ET LINTEAUX

Exécution en béton dosé à 350 kg/m3 de CPA y compris armatures et coffrages. Mise en œuvre dito article ci-dessus.

Le prix s’applique au mètre cube de l’ouvrage réalisé.

1.3.2.1 	Béton armé 350 kg/m3

#### 1.4	MAçONNERIE

Les agglomérés de ciment seront conformes aux normes NFP 14.101, 14.402. Ils seront de fabrication mécanique et industrielle et obtenus par moulage aux dimensions de coordination conventionnelle de 0,10 - 0,15 m. Ils ne comporteront aucune défectuosité telle que fissuration déformation ou arrachement. Leurs faces seront planes et rectilignes. Les faces destinées à être enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence.

Les maçonneries en agglomérés seront parfaitement alignées, les blocs seront posés en assises régulières. Tous les joints verticaux seront remplis. Les trumeaux porteurs en maçonnerie doivent avoir une largeur au moins égale à 2 fois la longueur du bloc constitutif.

L’implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des cotes absolu pour permettre la pose, sans retouche des éléments d’ouvrage des autres corps d’état et des installations prévues.

Les cotes portées sur les plans d’architecte sont les dimensions des ouvrages finis. En aucun cas, il ne sera toléré d’erreurs supérieures à celles admises dans les cahiers du CSTB. Aucun faux aplomb ne sera toléré non plus qu’une queue de billard.

1.4.1	MURS EN AGGLOS CREUX

Fourniture et pose de blocs en agglos creux, classe B 40, B 60.

Le prix s'applique au mètre carré de maçonnerie posée.

1.4.1.1 	Agglos 0,15 x 0,20 x 0,40 m

#### 1.4.2	ENDUITS AU MORTIER DE CIMENT

Enduits lisses épaisseur totale 1,5 cm. Finition lissée. Le liant à utiliser est le ciment portland conforme à la norme NFP 15 302 et prévus dans les classes 250 - 325 et 400. Les sables doivent satisfaire aux conditions prescrites par la norme NFP 18 302.

La surface des supports devra être propre exempte de traces de salpêtre, de poussière, d’huile de décoffrage, etc. Le support doit être arrosé de manière à être humide en profondeur, mais réessayé en surface lors de l’application de l’enduit.

La constitution des enduits sera la suivante :

- 	un gobetis ou couche d’accrochage (dosage 500 à 600 kg) ;

-	une couche intermédiaire formant le corps de l’enduit (dosage 400 kg) ;

-	une couche de finition qui donne l’aspect (dosage 400 kg).

En ce qui concerne les enduits à exécuter sur les bétons, l’Entrepreneur devra tous les piquages et sujétions nécessaires pour permettre l’adhérence parfaite des enduits.

Font partie des travaux, la fourniture et pose de grillages mailles 25 x 25 triple torsion entre structure béton et maçonnerie, la fourniture et la mise en œuvre d’échafaudage sur toutes hauteurs, la mise en œuvre de tous les taquets pour un parfait aplomb.

Tous les raccords seront dus par l’Entrepreneur et exécutés au fur et à mesure de leur nécessité. Il devra en outre les raccords sur les fourreaux, scellements, revêtements, etc.

Le prix s'applique au mètre carré d’enduits réalisés.

1.4.2.1		Enduits lisses sur murs intérieurs

      - Enduits lisses sur murs extérieurs

2.1	CHARPENTE

La charpente du bâtiment sera autant que possible, composée de pannes en bois prenant appuis sur des murs porteurs par l'intermédiaire de chaînages en béton armé. A défaut, elle sera composée de fermes en bois obtenues par assemblage boulonnés ou cloués selon la nature des sollicitations.

Le dimensionnement et l’assemblage des pièces de charpente seront déterminés en fonction des portés des fermes, pannes et efforts pour assurer une liaison parfaite.

Les entraits et mortaises ne devront en aucun cas être supérieurs au 1/3 de la petite dimension de la pièce. Le diamètre des pointes sera le plus faible possible en fonction de l’épaisseur de la pièce la plus mince de l’assemblage.

Avant tout commencement des travaux l’entrepreneur doit soumettre au maître d’œuvre les plans et détails de toute la structure de la couverture. Sur ces plans et détails figureront les chéneaux, noues en tôles galvanisés de 15/10° et leur système de support et fixations.

Toute la charpente recevra un fongicide en trois couches

2.1.1	Charpente en bois

Fourniture et pose de charpente composée de pannes en bois reposant sur des murs pignons ou sur des arbalétriers en bois. Dans certains cas l’Entrepreneur aura la charge d’exécuter des fermes porteuses des pannes reposant sur les poteaux ou chaînages en béton armé

Le prix s'applique au mètre carré de charpente posé.

2.2	COUVERTURE

La couverture sera composée de plaques métalliques nervurées. Ces plaques de grandes dimensions sont fixées sur les charpentes avec emboîtement des nervures latérales et recouvrement dans le sens de la pente. Les plaques nervurées sont posées directement sur les pannes de charpente et retenues au moyen de boulons à crochet. La couleur sera celle choisie par le Maître d’œuvre.

2.2.1		Bacs en acier pré-laqué

Fourniture et pose de bacs autoportants en acier pré-laqué :

- 	Matière : 	acier traité alu zinc, pré-laqué polyester

- 	Epaisseur : 	70/100 ème

-	Aspect :    	recto : primer époxy 5 microns, finition polyester 20 microns

verso : primer époxy 3 microns, finition polyester 5 microns

- 	Profil : 	Quatre ondes trapézoïdales de 40 mm de haut

-	Longueur : 	de toute la longueur de l’ouvrage. En cas de recouvrement, le minimum  admis est de 1,00 m

- 	Fixation :	Tige filetée et écrous en acier traité alu zinc ou inox

- 	Accessoires : cavaliers préformés et prélaqués, plaquettes bitumineuses, rondelles

métalliques, rondelles caoutchouc, capuchons plastiques.

Les fixations se feront à raison de 3 crochets par plaque et par panne sur les ondes trapézoïdales et sur chaque onde en rive et en faîtage.

Le prix s'applique au mètre carré de couverture posée.

2.2.2	Façonnés

2.2.2.1	Faîtières

Faîtières et arêtiers crantés en bandes en continu de même qualité, aspect et épaisseur que les bacs.

Recouvrement minimum : 0,30 m

Le prix s'applique au mètre linéaire posé.

2.2.2.2	Rives de pignon

Fourniture et pose d’éléments de finition dito couverture, fixés sur les rives des toitures, y compris supports en cornière sur toute leur longueur et tout autre type de fixation, sujétions de raccordement, découpes etc.

Le prix s'applique au mètre linéaire posé.

2.2.2.3	Bandeau de rive

Fourniture et pose de bandeau de rive en bacs aciers pré-laqués de 70/100°, couleur au choix du maître d’œuvre, fixé par rivets POP en aluminium diamètre 6 mm espacés tous les 0,25 m.

Les supports seront réalisés en cornières de 40 x 40 x 4 avec pattes de fixation tous les un mètre au maximum. Tous les supports seront traités en peinture antirouille à trois couches au chromate de zinc, compris dans ce prix tous travaux, échafaudage soudure et toutes sujétions.

Le prix s'applique au mètre linéaire exécuté.

2.3	PLAFONDS SUSPENDUS

Le faux-plafond ne doit présenter aucune flèche et sera parfaitement rectiligne. La structure et contreplaqué du faux plafond recevront trois couches de fongicide. Y compris ponçage, nettoyage, tous travaux préparatoires et accessoires.

2.3.1	 Faux plafond en contreplaqué

Exécution de faux plafond suspendu en panneaux de contre-plaqué marine épaisseur 6 mm, fixés sur ossature primaire et secondaire en bois rouge du pays traité y compris toutes découpes, soffites, décaissés etc. Les couvre-joints seront des lattes de 4 cm x 2 cm ht. aux bords arrondis.

Dimensions des solives:	 0.05 x 0.15 m

Dimensions des entretoises: 	 dito solives

Exécution: 		 modules 0.61 x 1.22 m

3.	 PLOMBERIE - SANITAIRE –

3.0	GENERALITES

L’Entrepreneur aura la charge de l'exécution de tous les travaux de Plomberie - Sanitaire  dans le cadre du présent projet et comprenant :

- la réalisation des réseaux de distribution d'eau potable,

- la réalisation des réseaux intérieurs d’évacuation des eaux usées,

- la fourniture, pose et raccordement des appareils sanitaires. .

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages « complets».

Les documents de référence seront les suivants

-	Le présent Devis Descriptif.

1.1	ADDUCTION EN EAU POTABLE

L'alimentation générale en eau potable s'effectue à partir d'une bâche à eau ou réservoir semi-enterré de 8 m3 de volume utile. Cette bâche sera alimentée par le réseau de la SEEG.

Une pompe électrique immergée sera installée dans le réservoir pour alimenter les points d’eau prévus au projet.

L'installation doit pouvoir être alimentée soit à partir de la bâche à eau d'eau ou directement par le réseau de la SEEG sur By-pass.

3.1.1	 DISTRIBUTION EAU FROIDE

Tuyaux et PVC rigide, y compris pièces de raccord, colliers de pose, fourreaux pour traversées des maçonneries, robinets d'arrêt sur tuyauteries, etc. Une partie du réseau sera noyée sous dalle, conformément aux plans d'exécution, et sera en attente aussi près que possible des appareils à alimenter. Les parcours aériens seront encastrés dans les maçonneries suivant les indications du CPTP.

Le prix est évalué pour l'ensemble, au mètre linéaire.

4.1.1.1		PVC 15

4.1.1.2            PVC 20

4.2	EVACUATIONS

4.2.1	EVACUATION EAUX USEES - EAUX VANNES

Collecteurs et chutes en PVC série assainissement, compris coupes, fixation par colliers, raccords nécessaires (culottes, branchements et tampons hermétiques), façon de joints à emboîtement ou à bague, et toutes sujétions.

Les prestations de l'entrepreneur s'arrêtent au raccordement des principaux collecteurs sortant du bâtiment, sur le premier regard posé à l'extérieur par le Lot VRD. Ces regards sont du type siphoïde, empêchant la remontée des odeurs vers les appareils sanitaires.

Le prix est évalué pour l'ensemble, au mètre linéaire.

      - PVC 60

4.2.1.2 PVC 110

4.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES

Les appareils sanitaires et leurs accessoires seront choisis dans la gamme JACOB DELAFON, PORCHER ou ALLIA. L'Entrepreneur pourra proposer au Maître d’œuvre, pour approbation, une marque ou modèle similaire en tous points de vue. Ils seront considérés rendus à pied d’œuvre avec toutes sujétions de fournitures, mise en place, calages et fixations le cas échéant, joints d'étanchéité (acrylique) à la pompe, bandes résilientes (en mousse adhésive), etc.

Les vidanges des appareils sanitaires seront en tubes PVC, comprenant façonnages, raccords et accessoires nécessaires : coudes, tés, pied de biche, bouchons de dégorgement, etc. ainsi que les fixations et jonctions collées.

Toute la robinetterie sera choisie de manière à limiter au maximum la perte de pression hydraulique.

4.3.1	APPAREILS SANITAIRES

4.3.1.1		Lavabo individuel

En porcelaine vitrifiée de couleur blanche équipé de :

.   Dimensions 60 x 50 cm

.   Fixation sur consoles en fonte plastifiée.

.   Bonde inox 32 mm, siphon à culot démontable en polypropylène blanc réglable en hauteur.

.   1 Robinet E.F indépendant, chromé

Prix pour l'ensemble à l'unité.

3.3.2  	ACCESSOIRES

Les accessoires accompagnant les appareils sanitaires sont énumérés ci-après. Leur fourniture et pose incombent à l'Entrepreneur.

- Pour chaque W-C Turque , il sera placé un distributeur de papier hygiénique, et un

porte balai /balai

- Chaque lavabo individuel disposera d'un porte-serviette, d'un porte-savon, d’une glace.

Les prix sont évalués à l'unité d'équipement posé.

3.3.2.1		Porte-savon

3.3.2.2		Porte-serviettes

3.3.2.3   	Distributeur de papiers hygiéniques

3.3.2.4		Glace lavabo 40 x 60 cm

4.		ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

4.0	GENERALITES

L’Entrepreneur aura la charge de l'exécution de tous les travaux d'électricité dans le cadre du présent projet et comprenant :

- la réalisation des réseaux d'alimentation en électricité,

- la fourniture, pose et raccordement des appareils et appareillages électriques.

- la réalisation des réseaux téléphoniques,

- la fourniture, pose et raccordement des prises de téléphone.

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages «complets».

Les documents de référence seront les suivants :

-	Cahier des Prescriptions Techniques Particulières CPTP.

-	Le présent Devis Descriptif.

-	Les pièces graphiques

4.1	ELECTRICITE BASSE TENSION

Le bâtiment est alimenté électricité par une source d’énergie à savoir EDG

4.1.1	ARMOIRES ET PROTECTIONS

L’armoire et les tableaux faisant partie du présent lot, sont définis et figurés sur les plans et schémas.

En fonction de leur affectation, ils distribuent les équipements généraux, divisionnaires ou terminaux.

Leur conception devra être conforme aux spécifications du C.P.T.P et aux indices de protection suivant la nature des locaux ou gaines, dans lesquels ils sont installés.

Chaque enveloppe sera dimensionnée de façon à permettre une extension équivalente, en modules, à 30% de l'équipement de base.

La partie secourue sera en plus munie d'un contacteur avec bobine (protégée par fusible) qui met hors circuit une partie «non prioritaire"  et ceci par délestage automatique en recevant l'information du défaut de l'énergie de la SOGEL.

4.1.1.1	Tableaux électriques

Suivant indication des schémas unifilaires, des tableaux divisionnaires du type modulaire sous coffret étanche seront placés à l'origine des installations au RDC et à l’étage du bâtiment.

Coffret et couvercle en matière moulé, couvercle transparent, fermeture par 1/4 de tour, livré avec rails, borniers et embouts. Type 05493 de Legrand ou similaire.

Prix évalué pour l'ensemble à l'unité.

4.1.2	 MISE A LA TERRE

Les prises de terre seront constituées par un câble de cuivre nu de section supérieure ou égale à 29 mm² enterré à fond de fouille et formant une boucle autour du bâtiment. La sortie de la prise de terre aboutira sur une barrette de coupure placée à l'extérieur.

La liaison entre la barrette de coupure et l’armoire électrique sera faite au moyen d'un câble en cuivre isolé de même section que la ceinture.

Prix évalué pour l'ensemble des travaux.

4.1.3	 CANALISATIONS

4.1.3.1		Fourreautage

Ils seront obligatoirement du type ICD gris (pour fourreautage noyés dans le béton, posés avant chape ou en saignées de cloisons).

Le numéro minimum des fourreaux sera 11, et leurs conditions de mise en œuvre conformes aux spécifications des Normes et du CPTP

Le présent lot devra la fourniture et pose de la totalité des conduits et fourreaux des installations d'électricité.

Le prix s'applique au mètre linéaire

4.1.3.1.1	ICD (gris) N°11

4.1.3.2		Câbleries

Les câblages devront être réalisés conformément aux plans et documents. Sauf spécifications contraires, les sections des câbles d'énergie et de télécommande ne pourront être inférieures à 1,5 mm². Les entrées étanches se feront par presse-étoupe PVC ou laiton.

Tous les câblages généraux porteront leurs repérages (venant aboutissant - n°), et leurs fixations sur support chemin de câbles, de 3 colliers au mètre.

Accessoires de dérivations :

Il est précisé qu’aucun appareillage ou boîte d'appareillage, ne pourra servir respectivement de point de connexion ou de boîte de dérivation.

Les boîtes de dérivation seront de modèle encastré, ou apparent type plexo, de dimensions appropriées aux nombres de conducteurs et connexions.

L'identification sera faite par numérotation définitive sur les plans de recollement.

Le prix s'applique au mètre linéaire

4.1.3.2.1	Fil H07 1,5 mm²

4.1.3.2.2	Fil H07 2,5 mm²

4.1.4	 APPAREILLAGES

Le matériel portera le label de qualité NF, USE et sera de modèle à fixation par vis, apparent ou encastré, de type étanche ou non, suivant la nature des locaux ou leur implantation.

Sauf stipulations contraires les hauteurs standards d'implantation par rapport au sol fini seront :

- 	Interrupteur de commande éclairage : 1,10 m

-	Prise de courant (locaux secs) : 0,30 m

-	Prise de courant et autres appareillages (locaux humides) : 1,20 m minimum

Les implantations particulières (plans de travail et autres utilisations) seront définies en cours d’exécution.

4.1.4.1		Appareillage standard

Modèle encastré série Neptune de LEGRAND ou équivalent

Toutes les prises de courant seront du type normalisé, avec bornes de terre.

Le prix s'applique à l'unité d'appareil.

4.1.5	LUMINAIRES

Luminaire fluorescent étanche classe 2, type MAZDA PARK ou similaire. Vasque en tôle d’acier laqué blanche avec grille à maille crantée en aluminium anodisé.

Le prix s'applique à l'unité

5.		MENUISERIE - METALLERIE –

5.0	GENERALITES

L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de menuiseries métalliques et   tels qu’ils figurent sur les documents écrits.

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages «complets».

  - MENUISERIE METALLIQUE

L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de menuiserie métallique et serrurerie et de tels qu’ils figurent sur les documents écrits. En ce qui concerne les prescriptions techniques, se reporter au CPTP.

Les quincailleries et ferrages devront être adaptés aux différents types de menuiserie proposés. Ils seront nécessairement de première qualité, en acier inoxydable, laiton chromé ou alliage d’aluminium anodisé à 20 microns. Les modèles seront soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.

Les divers matériaux utilisés pour l’exécution des travaux de serrurerie doivent répondre aux spécifications des normes NF et à défaut aux dispositions de la documentation technique du bâtiment. Toutes les serrureries seront exécutées soit en fers profilés, soit en tôle, soit en tube.

L’Entrepreneur devra la protection antirouille des éléments en métaux ferreux avant départ sur chantier et les retouches après pose.

5.1.1   	PORTES METALLIQUES (PM)

Fourniture et pose de portes métalliques à barreaudage constituées comme suit :

Ouvrant :

- Tube carré de 40 mm sur les 4 sens.

- Traverses en tube carré de 40 mm à 1,1m de hauteur pour former coffre de serrure

- Bandeau en tôle de 20/10 ème recto verso soudée sur les traverses et maintenue de part et d’autre avec des parecloses. La traverse basse sera doublée pour former plinthe.

Ferrage :

- Paumelles en acier à souder de 140 mm

- 1 serrure à mortaiser avec canon «Bloc tout»

5.1.1.1		PM 1 	90 x 210 cm ht.

Porte métallique fabriquée suivant la description ci-dessus, comprenant 1 battant de 9 x 210 cm ht ouvrant à la française vers l’extérieur

Le prix est évalué pour l’ensemble, à l’unité.

Idem fenêtre métallique

Le prix est évalué pour l’ensemble, à l’unité.

6.1	PEINTURE VINYLIQUE

6.1.1	Peinture SUr MURS INTERIEURS

Travaux préparatoires :

- brossage, égrenage, rebouchages, époussetage

Travaux de peinture :

- 1 couche d’impression diluée

- 2 couches de finition

Caractéristiques :

- Aspect : mat

- Relief : lisse

- Teinte : au choix du Maître d’œuvre

- Marque : TEXOMASTER de MASTER ou similaire

Le prix est évalué pour l'ensemble, au mètre carré.

6.1.2	Peinture SUr MURS EXTERIEURS

Travaux préparatoires :

- brossage, égrenage, rebouchages, époussetage

Travaux de peinture :

- Application d'un produit anticryptogamique

- 2 couches de peinture mate micro poreuse

Caractéristiques :

- Aspect : Mat

- Teinte : au choix du Maître d’œuvre.

- Marque : DETEX de MASTER ou similaire

Le prix est évalué pour l'ensemble, au mètre carré.

6.1.3	Peinture SUr FAUX-PLAFONDS

Travaux préparatoires :

- brossage, égrenage, rebouchages, époussetage

Travaux de peinture :

- Application d'un produit anticryptogamique

- 2 couches de peinture mate micro poreuse

Caractéristiques :

- Aspect : Mat

- Teinte : choix du Maître d’œuvre.

Le prix est évalué pour l'ensemble, au mètre carré.

6.2	PEINTURE AUX RESINES GLYCEROPHTALIQUES

6.2.1	Peinture glycérophtalique sur bois

Travaux préparatoires :

- Ponçage, époussetage, rebouchage

Travaux de peinture :

- 1 couche d’impression au master primaire

- 2 couches de finition laquée Glycéro satinée.

Caractéristiques :

- Aspect : satiné

- Relief : lisse

- Teinte : au choix du Maître d’œuvre

- Marque : MARINELAC de MASTER ou similaire

Le prix est évalué pour l'ensemble au mètre carré.

6.2.2	Peinture glycérophtalique sur métal

Travaux préparatoires :

- Ponçage époussetage dégraissage,

Travaux de peinture :

- 1 couche de protection antirouille

- 2 couches de peinture laquée Glycéro satinée.

Caractéristiques :

- Aspect : satiné

- Relief : lisse

- Teinte : au choix du Maître d’œuvre

- Marque : MARINELAC de Master ou similaire

Le prix est évalué pour l'ensemble, au mètre carré.

Annexe 2

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR

(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel du fournisseur)

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les conditions générales du PNUD et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications et exigences du PNUD, telles qu’indiquées dans la RFQ ayant pour n° de référence : _______ :

Le Soumissionnaire…………………

| Cadre du bordereau des prix unitaires et Détail Quantitatif et Estimatif (Travaux de Rénovation du garage de Samoréyah, Kindia) |
| --- |
| N° | DESIGNATION | U | Qté de base | P.U (en GNF) | MONTANT (en GNF) |
| 0. | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 0.1 | INSTALLATIONS ET REPLI DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 0.1.1 | . Installation de chantier | ens | 1,00 |  | - |
| 0.1.2 | . Repli de chantier | ens | 1,00 |  | - |
| 0.1.3 | . Dépose de la menuiserie bois et métallique | u | 18,00 |  | - |
| 0.1.4 | Dégagement / défrichement nettoyage déboisement nivellement | fof | 1,00 |  | - |
| 0.1.4 | Levée topographique, piquetage et plan de masse réserve de la base logistique | fof | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL LOT 0 |  |  |  | - |
| 1. | GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE |  |  |  |  |
| 1.2 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Soubassement |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | . Reagréage de la fondation | fof | 1,000 |  | - |
| 1.2.5 | Dallage |  |  |  |  |
| 1.2.5.2 | . Correction du béton | fof | 1,000 |  | - |
| 1.3 | BETON ARME EN ELVEVATION |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Poteaux |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | . Correction des enduits | fof | 1,000 |  | - |
| 1.3.4 | Escaliers et emmarchements |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | . Correction du béton | fof | 1,000 |  |  |
| 1.4 | MACONNERIE |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Agglos et Fissures |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | . Traitements des fissures localisées et remplissage en agglos | fof | 1,00 |  | - |
| 1.5 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Construction |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | . Travaux de construction d'une cuisine de 30m x15 m comprenant 3 magasins et un système d’éclairage solaire | m2 | 450,00 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2. | CHARPENTE - COUVERTURE - |  |  |  |  |
| 2.1 | CHARPENTE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Charpente Métallique |  |  |  |  |
|  | . Correction de la charpente | m2 | 1 628,10 |  | - |
| 2.2 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Tôles Bac |  |  |  |  |
|  | . Correction de la toiture y compris étanchéité aux paxalumin | m2 | 1 628,00 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | PLOMBERIE - SANITAIRE - |  |  |  |  |
| 3.1 | ADDUCTION EN EAU POTABLE |  |  |  |  |
|  | Branchement SEEG | fft | 1,00 |  | - |
| 3.1.1 | Distribution eau froide |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | . Révision générale | fof | 1,00 |  | - |
| 3.2 | EVACUATIONS |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Evacuation eaux usées - eaux vannes |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | . révision générale | fof | 1,00 |  | - |
| 3.2.1.2 | . révision générale des regards et fosse septique | fof | 1,00 |  | - |
| 3.3 | APPAREILS ET ACCESSOIRES |  |  |  | - |
|  | Etat des lieux des existants | fof | 1,00 |  | - |
| 3.3.1 | Appareils sanitaires |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | . Lavabo individuel | u | 2,00 |  | - |
| 3.3.1.2 | . WC Turque | u | 5,00 |  | - |
| 3,3,2 | Accessoires |  |  |  |  |
| 3,3,2,1 | Porte-savon | u | 3,00 |  | - |
| 3,3,2,2 | Porte-serviettes | u | 3,00 |  | - |
| 3,3,2,3 | Distributeur de papiers hygiéniques | u | 5,00 |  | - |
| 3,3,2,4 | Glace lavabo 40 x 60 cm | u | 2,00 |  | - |
|  | Total 3 |  |  |  | - |
| 4. | ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |
| 4.1 | ELECTRICITE BASSE TENSION |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Révision générale et installation |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | . Tableaux électriques | u | 1,00 |  | - |
| 4.1.3 | CANALISATIONS |  |  |  |  |
| 4.1.3.2 | Câbleries |  |  |  |  |
| 4.1.3.2.2 | . Fourniture et pose de Câbles | fof | 1,00 |  | - |
| 4.1.4 | APPAREILLAGES |  |  |  |  |
| 4.1.4.1 | Appareillage standard |  |  |  |  |
| 4.1.4.1.1 | . Inter SA/DA/VV | u | 15,00 |  | - |
| 4.1.4.1.2 | . PC 2P 10/15 A+T | u | 25,00 |  | - |
| 4.1.5 | LUMINAIRES |  |  |  |  |
| 4.1.5.4 | . F/P ampoules | u | 30,00 |  | - |
|  | TOTAL 4 |  |  |  | - |
| 5. | MENUISERIE - METALLERIE - |  |  |  |  |
| 5.2 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Portes métalliques (pm) |  |  |  |  |
| 5.2.1,2 | P, M 0,90 x210 cm ht | u | 9,00 |  | - |
| 5.1.3 | Fenêtres métalliques persiennes 2 battants ouvrant à la française (Fb) |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | . Fb 1 120 x 110 cm ht. | u | 9,00 |  | - |
| 5.1.3.2 | . Forme de Traitement du garde-corps métallique | fof | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 5 |  |  |  | - |
| 6. | PEINTURE - REVETEMENTS MINCES |  |  |  |  |
| 6.1 | PEINTURE VINYLIQUE |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Peinture sur murs extérieurs et intérieurs |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Ensemble des travaux évalué au m2 | m2 | 2 610,70 |  | - |
| 6 .2 | PEINTURE AUX RESINES GLYCEROPHTALIQUES |  |  |  |  |
| 6 .2.1 | Peinture glycéro sur bois |  |  |  |  |
|  | Ensemble des travaux évalué au m2 | m2 | 25,00 |  | - |
| 6 .2.2 | Peinture glycéro sur métal |  |  |  |  |
|  | Ensemble des travaux évalué au m2 | m2 | 20,64 |  | - |
|  | TOTAL 6 |  |  |  | - |
| 7 | EQUIPEMENTS |  |  |  |  |
| 7.1 | MOBILIERS |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Fourniture de chaises visiteurs | u | 4,00 |  | - |
| 7.1.2 | Fourniture de fauteuils de direction avec accoudoir | u | 2,00 |  | - |
| 7.1.3 | Fourniture d'un bureau ,tiroirs dim 2,80x90 | u | 2,00 |  | - |
| 7.1.4 | Fourniture d'un meuble de rangement | u | 2,00 |  | - |
|  | TOTAL 7 |  |  |  | - |
| Num | DESIGNATION DES OUVRAGES | Montant ( GNF ) |
|  |  | HTVA |
| 0 | TRAVAUX PRELIMINAIRES | - |
| 1 | GROS-ŒUVRES - MACONNERIE | - |
| 2 | CHARPENTE-COUVERTURE | - |
| 3 | PLOMBERIE SANIATAIRE | - |
| 4 | ELECTRICITE-COURANTS FAIBLES | - |
| 5 | MENUISERIE -METALLIQUE | - |
| 6 | PEINTURE -REVETEMENTS MINCES | - |
| 7 | EQUIPEMENTS | - |
| TOTAL GENERAL 1 | - |
| MONTANT EXECUTE HTVA - | - |

Arrêté le présent devis quantitatif et estimatif à…………………………………………

Le Soumissionnaire

……………

*Veuillez joindre le calendrier de livraison, en tant que de besoin, et le groupe par lot, si des soumissions partielles sont autorisées. Précisez les lieux de livraison si les biens ont plusieurs destinations.

TABLEAU 2 : Coûts d’exploitation estimatifs (le cas échéant)

| Liste des articles consommables (Incluez les pièces à forte rotation, le cas échéant) | Consommation moyenne prévue | Unité de mesure | Prix unitaire | Prix total par article |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TABLEAU 3 : Offre de conformité aux autres conditions et exigences connexes

| Autres informations concernant notre offre de prix : | Vos réponses |
| --- | --- |
|  | Oui, nous nous y conformerons | Non, nous ne pouvons-nous y conformer | Si vous ne pouvez pas vous y conformer, veuillez faire une contre-proposition |
| Délai de livraison |  |  |  |
| Poids/volume/dimension prévus du chargement : | Non applicable | Non applicable | Non Applicable |
| Pays d’origine : |  |  |  |
| Exigences en matière de garantie et de service après-vente |  |  |  |
| Formation à l’utilisation et à la maintenance | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Garantie minimum d’un (1) an sur les pièces et la main-d’œuvre |  |  |  |
| Unité de substitution devant être fournie lorsque l’unité achetée est en réparation |  |  |  |
| Unité de remplacement neuve si l'unité achetée est irréparable |  |  |  |
| Autres |  |  |  |
| Validité de l’offre de prix |  |  |  |
| Totalité des conditions générales du PNUD |  |  |  |
| Autres exigences [veuillez préciser] |  |  |  |

Toutes les autres informations que nous n’avons pas fournies emportent automatiquement conformité pleine et entière de notre part aux exigences et conditions de la RFQ.

[nom et signature de la personne habilitée par le fournisseur]

[fonctions]

[date]

Annexe 3

Conditions générales de contrat de travaux

1.	DÉFINITIONS

Aux fins des présentes et sous réserve des exigences du contexte, les termes et expressions suivants signifieront:

(1)	"Maître d’ouvrage "

le …………………………………………

.

.(2)	"Maître d'ouvrage délégué"  désignera le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Bénin.

(3) 	"Entrepreneur" désignera la Partie contractante dont le Maître d’ouvrage délégué aura accepté la soumission  et avec laquelle il aura conclu le contrat.

(4)	"Ingénieur" ou le "Maître d’œuvre" désignera la personne ou société nommée par le PNUD à la direction et au contrôle des travaux et dont le nom sera notifié par écrit à l'Entrepreneur;

(5)	"Contrat" désignera le marché conclu par les parties pour l'exécution des travaux, y compris les présentes conditions générales et particulières.

(6)	"Travaux" désignera les ouvrages devant être exécutés et complétés en conformité avec le Contrat.

(7)	"Travaux provisoires" désignera les ouvrages sans caractère permanent qui ne seront pas incorporés aux Travaux.

(8)	"Plans" et "Devis" désignera les dessins, spécifications, calculs et informations visés par le contrat ainsi que toute modification pouvant y être apportée par l'Ingénieur ou soumise par l'Entrepreneur sous réserve d'un accord écrit de l'Ingénieur.

(9)	"Devis estimatif" désignera, dans le cadre d'un contrat à prix unitaires, le volume de travail et la ventilation par postes des travaux à exécuter, précisant pour chaque poste la quantité et le prix unitaire correspondant.

(10)	"Montant du Contrat" indiquera la valeur indiquée par le  Contrat représentant les coûts des travaux payables à l'Entrepreneur après exécution à bonne fin de ces travaux et correction de tous les vices de construction.

(11)	"Chantier" désignera le terrain et autres emplacements où s'effectueront les Travaux ou Travaux provisoires.

2.	EMPLOI DU SINGULIER ET DU PLURIEL

Les mots désignant des personnes ou parties incluent les sociétés ou entreprises et les mots au singulier seront réputés inclure le pluriel et réciproquement lorsque le contexte l'exigera.

3.	TITRES OU NOTES

Les titres ou notes figurant dans les documents contractuels ne seront pas considérés comme en faisant partie et ne devront pas être pris en considération pour leur interprétation.

4.	LIENS JURIDIQUES

L'Entrepreneur et l'Ingénieur agiront en qualité d'entreprises indépendantes à l’égard du PNUD.  Le Contrat ne devra pas être interprété comme créant entre l'Ingénieur et l'Entrepreneur un lien contractuel de quelque nature que ce soit, étant entendu toutefois que l'Ingénieur pourra exiger dans le cadre de ses fonctions, telles que définies au Contrat, l'exécution par l'Entrepreneur de ses obligations prévues par le Contrat.  Aucune disposition des Documents contractuels ne créera de lien contractuel entre le PNUD ou son Ingénieur et tout sous-traitant engagé par l'Entrepreneur.

5.	OBLIGATIONS ET ATTRIBUTIONS DE L'INGÉNIEUR

(1)	L'Ingénieur assurera la direction et le contrôle des travaux en conformité avec les dispositions des documents contractuels. Il assumera plus particulièrement les fonctions suivantes.

(2)	L'Ingénieur sera le représentant du PNUD auprès de l'Entrepreneur pendant toute la durée des travaux de construction, jusqu'au paiement final.  Il donnera conseil et se maintiendra en consultation auprès du PNUD.  Les instructions données par le PNUD à l'Entrepreneur seront transmises par l'intermédiaire de l'Ingénieur qui aura le pouvoir d'agir au nom du PNUD dans les limites prévues par le Contrat et par ses avenants.  Les attributions de l'Ingénieur en tant que représentant du Maître d’ouvrage délégué ne pourront pas être modifiées au cours de l'exécution du Contrat sans l'accord écrit de toutes les parties concernées.

(3)	L'Ingénieur se rendra périodiquement sur le chantier pour évaluer la progression et la qualité des travaux et, d'une façon générale, pour s'assurer qu'ils avancent conformément aux documents contractuels.  Sur la foi de ses observations, il tiendra le Maître d’ouvrage délégué informé de l'état et de la progression des travaux.

(4)	L'Ingénieur ne sera pas réputé responsable des moyens, méthodes ou techniques de construction, de la séquence des opérations et des programmes de sécurité au travail, ni des actes, omissions ou inexécution de l'Entrepreneur, de ses sous-traitants ou de leurs préposés ou employés, ni de toute autre personne fournissant des services dans le cadre des Travaux ou des travaux provisoires, sauf si de tels actes, omissions ou inexécutions résultent du défaut de l'Ingénieur à accomplir ses obligations en conformité avec le Contrat le liant au Maître d’ouvrage délégué.

(5)	L'Ingénieur pourra à tout moment avoir accès aux Travaux en préparation ou en cours d'exécution.  L'Entrepreneur lui assurera toutes les facilités lui permettant de s'acquitter de ses fonctions.

(6)	L'Ingénieur déterminera les montants dus à l'Entrepreneur et établira les Certificats de Paiement correspondants, sur la foi de ses propres observations et de son évaluation des demandes de paiement de l'Entrepreneur.

(7)	L'Ingénieur examinera et approuvera les ébauches de dessins, les normes applicables aux matériaux, échantillons et autres composantes présentés par l'Entrepreneur en vue de s'assurer de leur conformité avec la conception générale des travaux et avec les prescriptions et les normes énoncées dans les Documents contractuels.  Il statuera sur ces questions avec diligence et dans les délais convenus, afin de ne pas retarder les Travaux.  L'accord de l'Ingénieur sur une composante spécifique n'impliquera pas automatiquement l'approbation de tout l'ensemble dans lequel elle est incorporée.

(8)	L'Ingénieur interprètera les exigences contractuelles par lesquelles la performance de l'Entrepreneur sera jugée.  Toutes les interprétations et les instructions de l'Ingénieur devront être conformes à la lettre et à l'esprit des Documents contractuels et devront être données par écrit ou sous forme de dessins.  Chacune des Parties pourra demander par écrit à l'Ingénieur de lui communiquer son interprétation. Celui-ci fournira ses interprétations avec diligence et dans les délais convenus. Tout différend relatif à une interprétation par l'Ingénieur des documents contractuels ou relatif à l'exécution des travaux sera soumis aux modalités de l'article 71 des Conditions générales.

(9)	A moins que le Contrat n'en dispose autrement, l'Ingénieur ne sera pas habilité à relever l'Entrepreneur de l'une quelconque de ses obligations en vertu du Contrat, ni à autoriser des paiements additionnels, des changements ou des délais d'exécution aux Travaux, sans l'accord écrit du Maître d’ouvrage délégué.

(10)	S'il est mis fin aux fonctions de l'Ingénieur, le PNUD nommera pour le remplacer un autre professionnel ou société qualifié.

(11)	L'Ingénieur pourra refuser tous travaux ou fournitures non conformes aux documents contractuels.  S'il le juge nécessaire ou opportun et dans le cadre des objectifs du Contrat, il pourra exiger une inspection, des tests, des contrôles ou des essais spéciaux à quelque stade que ce soit des Travaux.  Toutefois, ni les pouvoirs de l'Ingénieur ni sa décision prise de bonne foi de les exercer ou non ne donneront lieu à une obligation ou à une responsabilité quelconque de sa part à l'égard de l'Entrepreneur, d'un sous-traitant ou de leurs préposés ou employés ou de toute autre personne accomplissant des services dans le cadre des Travaux.

(12)	L'Ingénieur procèdera par inspections pour déterminer les dates d'achèvement partiel, provisoire et final des Travaux.  Il recevra et soumettra à l'examen du PNUD les garanties écrites et la documentation connexe prévue par le Contrat, colligées par l'Entrepreneur, et établira le Certificat de Paiement Final après s'être assuré que les conditions visées à l'article 47 sont bien remplies.

(13)	Si le PNUD et l'Ingénieur en conviennent ainsi, ce dernier pourra fournir les services d'un ou plusieurs représentants pour l'aider à s'acquitter de ses responsabilités sur le chantier.  Il notifiera alors par écrit le Maître d’ouvrage délégué et l'Entrepreneur des obligations, responsabilités et pouvoirs de ce ou de ces représentants.

6.	OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L'ENTREPRENEUR

(1)   Obligation de se conformer aux stipulations du Contrat

Dans le cadre de ses obligations expresses ou tacites stipulées par le Contrat, l'Entrepreneur devra à la satisfaction de l'Ingénieur, exécuter et veiller à l'état des Travaux, remédier à tout défaut possible et fournir toute la  main-d’œuvre, y compris la supervision de celle-ci, ainsi que les matériaux, le matériel de construction et tous autres éléments à caractère temporaire ou permanent nécessaires à cette fin, avec un soin et une diligence appropriés. L'Entrepreneur se conformera étroitement aux instructions et aux directives de l'Ingénieur pour tout ce qui touche à l'exécution des Travaux.

(2)   Responsabilité des opérations sur le chantier

L'Entrepreneur sera entièrement responsable de la stabilité et de la sécurité de toutes les opérations et installations sur le chantier à l'exception de cas visés par des stipulations particulières du Contrat concernant la conception ou les prescriptions techniques des Travaux ou des Travaux provisoires établies par l'Ingénieur.

(3)   Responsabilité concernant la main-d’œuvre

L'Entrepreneur sera responsable de la compétence professionnelle et technique de ses employés et devra choisir pour la réalisation des ouvrages prévus par le Contrat des personnes qui respecteront consciencieusement, les règles de l'art, les coutumes locales, et maintiendront au cours des Travaux un comportement irréprochable.

(4)   Autorité compétente

L'Entreprise ne sollicitera ni n'acceptera aucune instruction d'aucune autorité, à l'exception de l'Ingénieur et/ou du Maître d’ouvrage délégué, et elle agira constamment dans l'intérêt du PNUD en s'abstenant de toute action pouvant lui porter préjudice.

(5)   Intégrité des fonctionnaires

L'Entrepreneur garantit qu'il n'a accordé ou n'accordera aucun avantage, direct ou indirect à aucun fonctionnaire du PNUD en considération de l'attribution du Contrat. Toute infraction à cette clause constituera une cause de résiliation du Contrat.

(6)   Utilisation du nom, de l'emblème ou du sceau officiel  du PNUD et des Nations Unies

L'Entreprise ne rendra public d'aucune façon, qu'elle exécute ou a exécuté des travaux ou qu'elle fournit ou a fourni des services pour le compte du PNUD ou de l'Organisation des Nations Unies.  L'Entreprise s'abstiendra d'utiliser le nom, l'emblème ou le sceau officiel du PNUD ou de l'Organisation des Nations Unies ou toute abréviation du nom du PNUD ou de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de ses activités, à des fins publicitaires ou à toutes autres fins.

(7)   Confidentialité des documents

Tous documents, dessins, cartes, photographies, mosaïques, plans, manuscrits, dossiers, rapports, recommandations, évaluations et autres données élaborés ou utilisés par l'Entreprise dans le cadre du Contrat seront la propriété du PNUD et devront lui être remis au terme du Contrat.  Ils devront être traités sous le sceau de la confidence et ne pourront être communiqués à des tiers qu'avec l'accord écrit préalable du Maître d’ouvrage délégué.

7.	CESSION ET SOUS-TRAITANCE

(1)   Cession du Contrat

L'Entrepreneur ne pourra céder, transférer, donner en gage ni aliéner d'aucune autre manière tout ou partie du Contrat, non plus que les droits, créances ou obligations en découlant, sans l'autorisation préalable écrite du PNUD.

(2)   Sous-traitance

Lorsque l'Entrepreneur aura besoin des services de sous-traitants il devra préalablement obtenir, pour chacun d'entre eux, l'approbation écrite de l'Ingénieur.  Une telle approbation ne dispensera l'Entrepreneur d'aucune de ses obligations visées par le Contrat, les dispositions des contrats de sous-traitance devant être subordonnées et conformes à celles du Contrat.

(3)   Transfert des obligations du sous-traitant

Si un sous-traitant a contracté à l'égard de l'Entrepreneur, pour les travaux qu'il a exécutés ou pour les biens, matériaux, équipements et services qu'il aura fournis, des obligations dont la durée s'étendra au-delà de la période de garantie prévue par le contrat, l'Entrepreneur devra à l'expiration de cette période, transférer immédiatement au Maître de l'ouvrage, à la demande et aux frais de ce dernier, le bénéfice de ces obligations pour la durée non encore expirée de ces dernières.

8.	PLANS ET DEVIS

(1)	Garde des plans et devis

Les plans et devis resteront sous la seule garde de l'Ingénieur, à l'exception de deux (2) exemplaires fournis gratuitement à l'Entrepreneur. L'Entrepreneur fera à ses propres frais toutes les autres copies dont il pourrait avoir besoin.  A l'achèvement final des Travaux, l'Entrepreneur restituera au PNUD tous les plans et devis fournis dans le cadre du Contrat.

(2)	Disponibilité des plans et devis sur le chantier

Un exemplaire des plans et devis fournis à l'Entrepreneur selon l'article 8.1 ci-dessus devra être conservé par ce dernier sur le chantier et être disponible à tout moment raisonnable pour consultation et utilisation par l'Ingénieur et toute autre personne autorisée par écrit par ce dernier.

(3)	Délais et entraves aux Travaux

L'Entrepreneur devra informer l'Ingénieur par écrit chaque fois que le calendrier ou la progression des Travaux risquera d'être retardée ou entravée lorsque ce dernier ne délivrera pas dans un délai raisonnable un plan ou dessin ou un ordre supplémentaire, y compris une directive, une instruction ou une approbation.  L'avis devra préciser quel plan, devis ou autre sera requis, pourquoi et quand il sera requis, ainsi que le retard ou l'entrave risquant d'intervenir si ce plan ou dessin ou cet ordre tardait à venir.

9		JOURNAL DE CHANTIER

L'Entrepreneur tiendra un Journal de chantier avec pages numérotées sur le chantier, en trois exemplaires, un original et deux copies. L'Ingénieur sera habilité de temps à autre à passer de nouveaux ordres, fournir de nouveaux dessins et donner de nouvelles directives à l'Entrepreneur en vue d'une exécution satisfaisante des Travaux. Ce dernier sera tenu de les respecter.

Tout ordre devra être daté et signé par l'Ingénieur et l'Entrepreneur.

Si l'Entrepreneur désire refuser un ordre dans le Journal de chantier il devra en informer le Maître d’ouvrage délégué par l'intermédiaire de l'Ingénieur au moyen d'une annotation portée dans le Journal de chantier dans les trois (3) jours suivant la date de l'ordre qu'il aura l'intention de refuser. Dans le cas de non-respect de cette règle, l'Entrepreneur sera réputé l'avoir accepté et n'aura plus la possibilité de le refuser par la suite.

L'original du Journal de chantier devra être remis au Maître d’ouvrage délégué à l'acceptation finale des Travaux. Les deux copies resteront en possession de l'Ingénieur et de l'Entrepreneur, respectivement.

10.	GARANTIE D'EXÉCUTION

(1)   Afin d'assurer au Maître d’ouvrage délégué la réparation de tout préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles, l'Entrepreneur fera émettre une garantie de bonne fin au profit du Maître d’ouvrage délégué à la signature du Contrat. Le montant et la nature de cette garantie (garantie ou caution de bonne fin) seront indiqués dans le Contrat.

(2)   La garantie de bonne fin ou la caution bancaire devra être délivrée par une compagnie d'assurance ou une banque accréditée et sous la forme indiquée à l'Annexe I de ces Conditions Générales et devra rester en vigueur pendant les Travaux et jusqu'à 28 jours après délivrance du Certificat de Réception Définitive. Elle devra être restituée à l'Entrepreneur dans un délai de 28 jours à compter de la délivrance par l'Ingénieur du Certificat de Réception Définitive, pourvu que l'Entrepreneur ait alors acquitté, s'il y a lieu, toutes les sommes dues au Maître d'ouvrage délégué en vertu du Contrat.

(3)  Si l'endosseur de la garantie d'exécution ou de la caution bancaire devient insolvable ou n'est plus en mesure d'exercer ses engagements dans le pays où s'exécute le Contrat, l'Entrepreneur devra dans les cinq jours suivants constituer une nouvelle garantie de bonne fin.

11.	INSPECTION DU CHANTIER

L'Entrepreneur sera réputé avoir reconnu et examiné les lieux et leurs parages avant d'avoir fait sa soumission et s'être fait une opinion sur toutes les questions liées aux caractéristiques du terrain et de son sous-sol, à la topographie et à la nature du chantier, au tracé et à la nature des pipelines, conduites, égouts, drains, câbles ou autres services sur place, à la quantité et à la nature des activités et des matériaux nécessaires à la réalisation des Travaux, aux moyens d'accès au chantier et aux locaux dont il pourra avoir besoin et, d'une façon générale, avoir obtenu toutes les informations nécessaires quant aux risques, conditions climatiques, hydrauliques et naturelles et autres circonstances susceptibles d'influencer ou d'affecter sa soumission, et il ne sera donné suite à aucune réclamation à cet égard contre le Maître d’ouvrage délégué.

12.	ADÉQUATION DE LA SOUMISSION

L'Entrepreneur s'est assuré de la rectitude et de l'adéquation des prix proposés lors de sa soumission et confirmera que le Montant du Contrat couvrira toutes ses obligations en vertu du Contrat et tout ce qui sera nécessaire à la parfaite exécution des Travaux, à moins qu'il n'en soit stipulé différemment par le Contrat.

13.	PROGRAMME D'EXÉCUTION

Dans le délai prévu dans le Contrat, l'Entrepreneur devra soumettre un programme d'exécution détaillé indiquant l'ordre dans lequel et comment il se propose de réaliser les Travaux.  Lors de l'établissement de son programme, l'Entrepreneur devra tenir dûment compte de la priorité que revêtent certains travaux.  L'Entrepreneur reverra ledit programme si l'Ingénieur considère qu'il doit être modifié pendant l'exécution des Travaux.  Sur demande de l'Ingénieur, l'Entrepreneur devra indiquer par écrit les dispositions qu'il a prises pour réaliser les Travaux et l'informer du matériel de construction et des Travaux provisoires qu'il a l’intention de fournir, d'utiliser ou de construire, selon le cas.  La présentation de ce programme ou des modifications à ce dernier ainsi que la production des informations exigées par l'Ingénieur ne déchargeront aucunement l'Entrepreneur des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat, ni de l'incorporation au programme de travail d'une modification quelconque à quelque stade que ce soit de la réalisation des Travaux, et ne donnera droit à l'Entrepreneur à aucun paiement supplémentaire de ce fait.

14.	RÉUNION DE CHANTIER HEBDOMADAIRE

Une réunion de chantier hebdomadaire sera tenue entre les représentants de l'Entrepreneur, de l'Ingénieur et du Maître d’ouvrage délégué afin de vérifier que les Travaux progressent normalement et sont exécutés conformément au Contrat.

15.	PLANS, DEVIS OU INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

(1)   L'Ingénieur pourra avec l'approbation du Maître d’ouvrage délégué et au moyen de Changement d'ordres, donner des instructions à l'Entrepreneur concernant toute modification d'ensemble ou de détail dans la quantité ou la qualité des Travaux qui lui semblera nécessaire.

(2)   L'exécution de ces changements d'ordres sera soumise à l’article 48 des présentes.

16.	SURINTENDANCE DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur assurera ou fera assurer la surintendance nécessaire, pendant la réalisation des Travaux et, par la suite, aussi longtemps que l'Ingénieur le jugera nécessaire pour la parfaite exécution des obligations assumées par l'Entrepreneur en vertu du Contrat.  L'Entrepreneur ou son agent ou un représentant qualifié, dûment approuvé par écrit par l'Ingénieur (ladite approbation pouvant à tout moment être retirée), devra se trouver constamment sur le chantier et consacrer tout son temps à la surintendance des Travaux.  Si cette approbation est retirée selon l'article 17.2 ou le retrait d’un agent de l’Entrepreneur est demandé par le Maître d’ouvrage délégué en vertu de l'article 17.3 ci-dessous, l'Entrepreneur devra après avoir reçu la notification écrite de ce retrait, et aussitôt qu'il sera raisonnablement possible de ce faire, retirer son agent ou son représentant sur le chantier et le remplacer par un autre agent ou représentant agréé par l'Ingénieur.  L'Entrepreneur ne pourra pas se réclamer de l'article 17(2) ci-dessous pour employer par la suite sur le chantier l'agent ou le représentant dont le retrait lui aura été demandé, quelles que puissent être ses attributions.

17.	PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR

(1)	l'Entrepreneur devra fournir et employer sur le chantier, jusqu'à la parfaite exécution des Travaux y compris la correction de défauts de construction :

a)	des membres d'un personnel technique qualifiés et expérimentés dans leurs métiers respectifs, ainsi que des agents, contremaîtres et chefs d'équipe capables de superviser efficacement les Travaux qui leur seront confiés ;

b)	toute autre main-d’œuvre qualifiée, ouvriers qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés, nécessaire à la parfaite et ponctuelle réalisation des Travaux.

(2)	L'Ingénieur pourra exiger de l'Entrepreneur qu'il retire immédiatement du chantier toute personne employée par ce dernier aux fins de l'exécution ou de l'entretien des Travaux s'il estime que son comportement ou l'incompétence ou la négligence avec lesquelles elle s'acquitte de ses fonctions le justifie ou s'il considère, pour toute autre raison, qu'elle ne devrait pas être engagée sur le chantier. Dans ce cas l'intéressé ne devra plus être employé sur le chantier sans autorisation écrite de l'Ingénieur.  Toute personne ainsi exclue du chantier devra être remplacée dès que possible par une personne compétente approuvée par l'Ingénieur.

(3)	L'Entrepreneur devra, sur demande écrite du Maître d’ouvrage délégué, retirer du chantier tout membre de son personnel qui, de l'avis de ce dernier, ne se conforme pas aux critères de l'article 17.1. Cette demande de retrait ou de remplacement ne pourra pas constituer une cause de résiliation ou de terminaison partielle ou totale du Contrat. Tout le frais résultant du retrait ou du remplacement d'un ou de membres du personnel de l'Entrepreneur seront à la charge de ce dernier.

18.	IMPLANTATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra veiller à ce que les Travaux soient mis en place avec exactitude en ce qui concerne les points de repère, lignes et niveaux de référence notifiés par écrit par l'Ingénieur, à ce que le positionnement, les nivellements, le dimensionnement et l'alignement de tous les éléments soient conformes aux règles de l'art et à ce que tous les instruments, appareils et main-d’œuvre nécessaires à cette fin soient disponibles.  Si une erreur apparaissait ou survenait dans le positionnement, le nivellement, le dimensionnement ou l'alignement d'un élément quelconque des Travaux pendant leur réalisation, l'Entrepreneur, rectifiera cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction de l'Ingénieur.

19.	SURVEILLANCE ET ÉCLAIRAGE

L'Entrepreneur devra fournir et maintenir en parfait état et à ses propres frais tout dispositif d'éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage nécessaires aux Travaux ou exigés par l'Ingénieur ou par toute autorité dûment constituée afin d'assurer la protection des Travaux ou la sécurité et la commodité du public ou pour tout autre fin utile.

20.	MAINTIEN EN ÉTAT DES TRAVAUX

(1)	Du début jusqu'à la fin des Travaux, dont il sera fait foi par le Certificat de réception définitive des Travaux, l'Entrepreneur sera pleinement responsable du maintien en bon état des Travaux et des ouvrages provisoires.  En cas de perte ou de dommages causés à tout ou partie des ouvrages et pour quelque cause que ce soit (sous réserve des cas de force majeure définis à l’article 66 des présentes), il devra les réparer et les remettre en état à ses propres frais, de sorte qu'à leur achèvement, ils soient en ordre et en bonne condition et conformes à tous égards aux dispositions du Contrat et aux instructions de l'Ingénieur.  L'Entrepreneur sera également responsable de tout dommage qui serait causé aux ouvrages à l'occasion de toute opération réalisée par lui dans le cadre des obligations lui incombant en vertu de l'article 47 des présentes.

(2)	Il incombera entièrement à l'Entrepreneur de vérifier la conception, l'ingénierie et les aspects techniques des Travaux et d'informer le Maître d’ouvrage délégué des erreurs ou des vices de conception de nature à affecter les Travaux.

21.	ASSURANCE DES TRAVAUX

Sous réserve des restrictions aux obligations et aux responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 20 des présentes Conditions générales, l'Entrepreneur devra à la signature du Contrat souscrire une assurance au bénéfice conjoint du PNUD et de l'Entrepreneur (a) les couvrant pendant la période stipulée à l'article 20 (1) ci-dessus contre toute perte ou tout dommage, sauf cas de force majeure définis par l’article 66 de ces Conditions générales, et (b) les couvrant contre toute perte ou tout dommage occasionné par l'Entrepreneur de sorte que le Maître d'ouvrage délégué et l'Entrepreneur soient couverts pendant la période stipulée à l'article 20 (1) ci-dessus ainsi que pendant la période de garantie, contre toute perte ou tout dommage résultant d'une cause antérieure à cette période de garantie et contre toute perte ou tout dommage occasionné par l'Entrepreneur au cours des opérations réalisées par lui dans le but de satisfaire aux obligations lui incombant en vertu de l'article 47.  Cette assurance devra couvrir :

(1)  Les ouvrages, y compris les matériaux, fournitures et équipements qui devront y être incorporés, au coût de leur remplacement intégral plus un montant supplémentaire de dix pour cent (10%) de tous ces coûts de remplacement couvrant les frais directs ou accessoires, y compris la réparation d'un préjudice ou d'un dommage, les honoraires et les frais de démolition et d'enlèvement de toute partie des ouvrages et de l'enlèvement des débris de toute nature ;

(2)   Le matériel de construction et autres équipements livrés par l'Entrepreneur sur le chantier ou leur valeur de remplacement.

(3)   Une assurance couvrant les responsabilités et les garanties stipulées à l’article 52(4).

Cette police d'assurance devra être souscrite auprès d'un assureur, dans des conditions agréées par le PNUD étant entendu que ce dernier ne pourra la refuser sans motif raisonnable.  Chaque fois que lui en sera fait la demande, l'Entrepreneur devra présenter à Ingénieur la ou les polices d'assurance et les quittances des primes échues.

22.	DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS

Sauf disposition à l'effet contraire, l'Entrepreneur devra tenir le PNUD, ses représentants, agents, employés et préposés, quittes et indemnes et prendre leur fait et cause à raison de toute action judiciaire, réclamation, mise en demeure, procédures, recours en dommages-intérêts, honoraires et frais de Cour ou dépenses de quelque nature que ce soit résultant des actes, erreurs ou omissions de l'Entrepreneur ou de ses représentants, agents, employés, préposés ou sous-traitants dans le cadre de l'exécution du Contrat. Les dispositions de cet article s'appliqueront aux actions judiciaires, réclamations, mises en demeurer, procédures et recours en dommages-intérêts pour accidents de travail résultant de l'application de brevets ou de procédés déposés. Aucune disposition des présentes ne sera réputée engager la responsabilité de l’Entrepreneur :

(1)  en ce qui concerne l'utilisation ou l'occupation permanente de tout ou partie du terrain servant au Chantier ;

(2)  à l'égard du droit du Maître d’ouvrage délégué d'exécuter tout ou partie des Travaux sur, au-dessus, en-dessous ou de part et d'autre de ce terrain ;

(3)   à l'égard de tous les empiètements, qu'ils soient temporaires ou permanents, affectant une servitude de vue, de passage aérien ou maritime ou autre résultant inévitablement de la réalisation des Travaux conformément au Contrat ;

(4)   pour le décès, les dommages corporels ou matériels causés par tout acte, faute ou négligence commis par le PNUD ou ses agents ou préposés ou par quel qu'autre Entrepreneur pendant la durée du Contrat.

23.	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

(1)   Caractère obligatoire de l'assurance responsabilité civile

Sous réserve des obligations lui incombant selon l'article 20, l'Entrepreneur devra, avant le démarrage des Travaux, souscrire une assurance couvrant sa responsabilité pour tout décès, dommage corporel ou matériel et pour toute perte ou tout dommage pouvant être causé à des biens, y compris ceux du Maître d’ouvrage délégué ou à toute personne, y compris tout agent du PNUD dans le cadre de la réalisation des ouvrages ou de l'exécution du Contrat à la suite d'un événement autre que ceux visés dans les conditions stipulées dans l'article 22 ci-dessus.

(2)   Étendue de la couverture d'assurance

Cette assurance devra être souscrite pour un montant au moins égal à celui stipulé dans le Contrat auprès d'un assureur et dans des termes acceptables par le Maître d’ouvrage délégué, étant entendu que l'approbation de ce dernier ne pourra être refusée sans motif raisonnable.  Chaque fois qu'il lui en sera fait la demande, l'Entrepreneur devra présenter au Maître d’ouvrage délégué ou à l'Ingénieur la ou les polices d'assurance et les quittances des primes échues.

(3)   Indemnisation du Maître d’ouvrage délégué

La police d'assurance souscrite inclura une clause prévoyant que l'assureur prendra le fait et cause et tiendra quitte et indemne le Maître d’ouvrage délégué à l'égard de recours ou d'indemnités dévolus à l'Entrepreneur en vertu des présentes.

24.	ACCIDENTS DE TRAVAIL

(1)   Le Maître d’ouvrage délégué ne sera pas tenu responsable des dommages-intérêts ou des indemnisations dûs en vertu de législations en vigueur à la suite de tout accident de travail subi par un ouvrier ou par toute autre personne employée par l'Entrepreneur ou par un sous-traitant,  sauf s'il s'agit d'un accident ou d'un dommage corporel résultant d'un acte ou d'une faute du PNUD ou de ses agents ou préposés.  Sous réserve des dispositions susmentionnées, l'Entrepreneur tiendra quitte et indemne le PNUD et prendra son fait et cause à raison de toute réclamation en dommages-intérêts et/ou indemnisation, ainsi qu'à l'égard de toutes réclamations, procédures, coûts, frais et dépenses de quelque nature qui en résulteraient.

(2)   Assurance accidents de travail

L'Entrepreneur devra souscrire une police d'assurance couvrant les accidents de travail auprès d'un assureur agréé par le Maître d’ouvrage délégué, étant entendu que cette approbation ne sera pas refusée sans motif raisonnable et il devra la maintenir en vigueur aussi longtemps qu'il emploiera du personnel sur le chantier.  Sur demande de l'Ingénieur, il devra présenter cette police d'assurance et les quittances de primes échues.  Dans le cas des personnes employées par un sous-traitant, l'Entrepreneur sera réputé s'être acquitté de l'obligation qui lui incombe de souscrire l'assurance susmentionnée si le sous-traitant a souscrit, pour couvrir sa propre responsabilité à l'égard de ses ouvriers, une police d'assurance tenant le PNUD quitte et indemne.  Dans ce cas, l'Entrepreneur devra exiger dudit sous-traitant, lorsque  demande lui en sera faite, de produire à l'Ingénieur ladite police d'assurance et les quittances de primes échues ainsi que l'insertion d'une clause à cet effet dans son contrat avec le sous-traitant.

25.	RECOURS EN CAS DE DÉFAUT D'ASSURANCE

Si l'Entrepreneur ne souscrit pas et ne maintient pas en vigueur l'une ou l'autre des assurances visées par les articles 21, 23 et 24 des présentes ou toute autre assurance qu'il devra souscrire en vertu du Contrat, le Maître d’ouvrage délégué pourra lui-même souscrire  l'assurance requise et payer les primes nécessaires à cette fin, lesquelles seront déduites périodiquement des sommes dues ou pouvant devenir dues à l'Entrepreneur, ou il pourra recouvrer lesdits montants en tant que dette de ce dernier.

26.	RESPECT DES TEXTES LÉGILATIFS ET REGLEMENTAIRES

(1)   L'Entrepreneur devra fournir toutes les déclarations et payer tous les droits exigés en vertu de la législation ou des réglementations nationales en vigueur ou en vertu des lois ou réglementations adoptées par toute autorité locale ou dûment constituée, applicables à la réalisation des Travaux ou des Travaux temporaires ou exigées par toutes les institutions et entreprises publiques dont les biens ou les droits seront ou pourront être affectés de quelque manière que ce soit par les Travaux ou les travaux temporaires en cours.

(2) L'Entrepreneur se conformera aux dispositions des lois et des réglementations adoptées par les autorités locales ou autres autorités dûment constituées applicables aux Travaux et tiendra le Maître d’ouvrage délégué quitte et indemne de toute pénalité et responsabilité de quelque nature que ce soit découlant d'une violation desdites dispositions.

27.	DÉCOUVERTES

Toute découverte sur le chantier, de minéraux, fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur et autres vestiges ou objets d'un intérêt géologique ou archéologique sera réputée, dans les relations entre l'Entrepreneur et le Maître d’ouvrage délégué, être l'absolue propriété de ce dernier.  L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou toute autre personne de subtiliser ou d'endommager lesdits articles et devra, dès leur découverte et avant leur enlèvement, informer l'Ingénieur de cette découverte et exécuter, aux frais du Maître d’ouvrage délégué, les ordres de l'Ingénieur concernant les dispositions à prendre.

28.	BREVETS, LICENCES ET REDEVANCES

(1)   L'Entrepreneur tiendra quitte et indemnisera le Maître d’ouvrage délégué et prendra son fait et cause à raison de toutes réclamations et procédures relatives à l'utilisation ou à la contrefaçon de brevets, dessins, marques de commerce ou de fabrique ou autres droits protégés portant sur le matériel de construction, les machines ou les matériaux utilisés aux fins de la réalisation des ouvrages ou des ouvrages provisoires ainsi qu'à raison de toute réclamation, mise en demeure, procédures, dommages et intérêts, coûts, frais et dépenses de quelque nature que ce soit s'y rattachant, à moins que l'infraction ne résulte de son respect du plan et des spécifications de l'Ingénieur

(2)   A moins de stipulation à l'effet contraire, l'Entrepreneur devra payer à qui de droit toute redevance, loyer ou autre paiement ou dédommagement, s'il y a lieu, lorsqu'il prélèvera des pierres, du sable, du gravier, de l'argile ou d'autres matériaux nécessaires à l'exécution de tout ou partie des Travaux ou des ouvrages provisoires.

29.	ENTRAVES À LA CIRCULATION ET AUX RIVERAINS

Toutes les opérations nécessaires à la réalisation des Travaux et ouvrages provisoires devront s'effectuer dans le cadre du Contrat et de manière à ne pas gêner inutilement ou indûment le public, entraver l'accès aux routes publiques ou privées et aux chemins piétonniers desservant les propriétés appartenant au Maître d’ouvrage délégué ou à des tiers.  L'Entrepreneur tiendra quitte et indemne le Maître d’ouvrage délégué et prendra son fait et cause à raison des réclamations, mises en demeure, procédures, dommages, coûts, frais judiciaires et toute autre dépense résultant d’une infraction aux présentes dispositions dans la mesure où l'Entrepreneur en sera responsable.

30.	DOMMAGES À LA VOIE PUBLIQUE

(1)   L'Entrepreneur prendra toutes les mesures raisonnables pour éviter que les moyens de transport utilisés par lui ou par l'un quelconque de ses sous-traitants n'endommagent les ponts et les chaussées desservant le Chantier ou se trouvant sur les itinéraires menant au Chantier.  Cet article concerne principalement le choix des itinéraires, celui des véhicules, la limitation et la répartition des charges afin de limiter dans la mesure du possible tout dommage aux ponts et aux chaussées mentionnés ci-dessus résultant inévitablement de la circulation exceptionnelle provoquée par les déplacements de l'équipement et du matériel à destination et en provenance du chantier.

(2)   S'il s'avérait nécessaire pour l'Entrepreneur de faire passer sur un tronçon de route ou sur un pont, du matériel de construction, des engins ou des éléments préfabriqués d'un poids tel que le tronçon de route ou le pont devront être spécialement protégés, renforcés ou modifiés, il devra procéder à ses propres frais à cette protection, à ces renforcements ou à ces modifications avant d'effectuer le transport à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le Contrat.  L'Entrepreneur tiendra le Maître d’ouvrage délégué quitte et indemne contre toute action ou réclamation résultant desdites opérations et activités routières y compris celles qui seraient adressées directement au Maître d’ouvrage délégué et négociera et compensera lui-même toutes les réclamations en dommage-intérêt résultant de ces activités de transport.

31.	RELATIONS AVEC D’AUTRES ENTREPRENEURS

L'Entrepreneur devra, conformément aux demandes de l'Ingénieur accorder toutes les facilités raisonnables pour que tous les autres entrepreneurs engagés par le Maître d’ouvrage délégué puissent s'acquitter de leur travail ainsi que leurs ouvriers, les ouvriers du Maître d’ouvrage délégué et ceux de toute autre autorité dûment constituée pouvant être affectés à la réalisation, sur le chantier ou à proximité de ce dernier, de travaux non compris dans le Contrat ou de tout autre contrat conclu par le PNUD en liaison avec les Travaux ou accessoirement.  Si les activités des autres entrepreneurs susmentionnés devaient entraîner des frais pour l'Entrepreneur à la suite de leur utilisation de ses installations ou de ses propres équipements sur le chantier, le PNUD pourra alors envisager de lui payer le ou les montants recommandés par l'Ingénieur.

32.	ENCOMBREMENT DU CHANTIER

Pendant la réalisation des Travaux, l'Entrepreneur devra veiller à ce que le chantier ne soit pas encombré inutilement et devra entreposer ou évacuer le matériel de construction et les matériaux excédentaires, déblayer et enlever du chantier tous débris, détritus ou Travaux provisoires qui ne seront plus nécessaires.

33.	ÉVACUATION DU CHANTIER

Sur délivrance du Certificat de Réception provisoire, l'Entrepreneur devra débarrasser et retirer du chantier le matériel de construction, les matériaux excédentaires, les détritus et ouvrages provisoires de toute sorte et laisser l'ensemble du chantier dans un état convenable et à la satisfaction de l'Ingénieur.

34.	MAIN-D'OEUVRE

(1)   Recrutement de la main-d’œuvre

L'Entrepreneur assumera lui-même la responsabilité du recrutement de toute la main-d’œuvre, locale ou non.

(2)   Approvisionnement en eau

L'Entrepreneur devra fournir sur le chantier, à la satisfaction de l'Ingénieur, des quantités adéquates d'eau, y compris d'eau potable, pour l'usage de son personnel et de ses ouvriers.

(3)   Boissons alcoolisées ou drogues

L'Entrepreneur devra se conformer aux lois, règlements et ordonnances en vigueur concernant l'importation, la vente, le troc ou le transfert de boissons alcoolisées ou de stupéfiants et ni ne permettra ni ne facilitera de telles activités de la part de ses sous-traitants, représentants ou employés.

(4)   Armes et munitions

Les restrictions spécifiées à l'article 34.3 ci-dessus s'appliqueront également à tous types d'armes et de munitions.

(5)   Fêtes et coutumes locales

Dans tous les rapports qu'il maintiendra avec la main-d’œuvre à son service, l'Entrepreneur tiendra dûment compte de tous les jours fériés et chômés, fêtes officielles et usages religieux ou autres.

(6)   Épidémies

En cas de déclaration d'une maladie à caractère épidémique, l'Entrepreneur devra observer et appliquer toutes les réglementations, ordonnances et stipulations édictées par le gouvernement ou par les autorités médicales ou sanitaires locales en vue de faire face et de remédier à la situation.

(7)  Maintien de l'ordre

L'Entrepreneur devra à tout moment prendre toutes les précautions utiles pour prévenir tout comportement illégal, séditieux ou contraire à la paix et à l'ordre public de la part de ses employés, de façon à préserver la tranquillité et assurer la protection des personnes et des biens dans le voisinage des Travaux contre ces agissements.

(8)  Observation par les sous-entrepreneurs

L'Entrepreneur s'assurera du respect par ses sous-entrepreneurs des stipulations qui précèdent.

(9)  Législation en matière de relations de travail

L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les lois et tous les règlements applicables aux relations de travail.

35.	RAPPORTS PÉRIODIQUES D'ACTIVITÉS

L'Entrepreneur produira à la demande de l'Ingénieur et lui fera parvenir dans son bureau un état détaillé, dans la forme et périodicité fixées par ce dernier indiquant la main-d’œuvre, par catégories, affectée aux Travaux sur le Chantier, ainsi que toute autre information sur les équipements, fournitures et matériaux en cours d'utilisation.

36.	QUALITÉ DES MATÉRIAUX, MATÉRIELS ET MAIN-D'OEUVRE

(1)   Contrôle de qualité

(a)   Le matériel, les matériaux, les fournitures et la main-d’œuvre devront correspondre aux stipulations du Contrat et aux instructions de l'Ingénieur et seront soumis périodiquement aux contrôles et aux tests que ce dernier pourra ordonner sur les lieux de fabrication, sur le chantier ou à tout autre endroit.  L'Entrepreneur devra fournir l'assistance, les instruments, les appareils, la main-d’œuvre et les matériaux normalement requis pour contrôler, examiner, mesurer, calibrer et tester tout travail ainsi que la qualité, le poids ou la quantité des matériaux utilisés et fournir, aux fins de contrôle avant leur incorporation aux Travaux, les échantillons sélectionnés par l'Ingénieur.  Le matériel et les instruments pour ces tests et contrôles ne pourront être utilisés que par l'Ingénieur ou par l'Entrepreneur, conformément aux instructions de l'Ingénieur.

b)   Aucun matériel, aucune fourniture ou composante non conforme aux prescriptions techniques du Contrat ne sera incorporé aux Travaux sans l'accord écrit préalable de l'Ingénieur et du Maître d’ouvrage délégué et, s'il en résulte une augmentation dans le Montant du Contrat, l'article 48 sera appliqué

(2)   Coût des échantillons

Tous les échantillons devront être fournis par l'Entrepreneur à ses frais, à moins d'une disposition dans le Devis estimatif stipulant qu'ils sont aux frais de le PNUD. Les échantillons non conformes aux spécifications ne donneront lieu à aucun paiement.

(3)    Coût des tests et contrôles

L'Entrepreneur devra prendre à sa charge les coûts des tests et contrôles suivants :

a)           tous ceux clairement spécifiés au Contrat ;

b)	les tests de charge ou les contrôles visant à garantir que la conception de tout ou partie des Travaux sera appropriée aux fins auxquelles ils sont destinés.

37.	ACCÈS AU CHANTIER

Le Maître d’ouvrage délégué et l'Ingénieur ainsi que toute personne autorisée par l'un ou l'autre d'entre eux, auront à tout moment accès sur le chantier ainsi que dans tous les ateliers et sur tous les lieux où des Travaux sont préparés, ainsi que sur les lieux de provenance des matériaux, produits manufacturés ou appareils destinés aux Travaux. L'Entrepreneur accordera à cet égard toutes les facilités et toute l'assistance voulue pour assurer ce droit d'accès.

38.	EXAMEN DES TRAVAUX AVANT LEUR RECOUVREMENT

L'Entrepreneur ne pourra pas recouvrir les Travaux sans l'accord de l'Ingénieur et lui donnera toutes les facilités d'inspecter et de mesurer tout travail sur le point d'être couvert ou masqué et d'examiner les fondations avant l'érection d'un ouvrage définitif. L'Entrepreneur devra donner le préavis voulu à Ingénieur chaque fois qu'un tel travail ou des fondations sont prêts ou sur le point d'être prêts à être examinés et ce dernier fera diligence pour venir inspecter et mesurer le travail ou examiner les fondations, à moins qu'il ne notifie l'Entrepreneur qu'un tel examen ne sera pas nécessaire et qu'il ne lui délègue la responsabilité de le faire lui-même.

39.	ENLÈVEMENT D'OUVRAGES DÉFECTUEUX ET DE MATÉRIAUX

NON CONFORMES

(1)   Autorité de l'Ingénieur concernant l'enlèvement de matériaux.

Pendant la réalisation des Travaux, l'Ingénieur pourra quand bon le lui semblera ordonner par écrit et aux frais de l’Entrepreneur :

a)   l'enlèvement du chantier, dans les délais spécifiés, de tout matériau, matériel ou fourniture qui, à son avis, n'est pas conformes aux stipulations du Contrat ;

b)   leur remplacement par des matériaux, matériels ou fournitures convenables et appropriés ; et

c)   la démolition et la reconstruction convenable (nonobstant tout test antérieur ou tout paiement intérimaire à ce titre) de tout ouvrage dont les matériels, matériaux, fournitures ou la qualité d'exécution ne seront pas, à son avis, conformes au Contrat.

(2)   Inobservation par l'Entrepreneur des instructions de l'Ingénieur

Si l'Entrepreneur n'exécute pas les instructions de l'Ingénieur de le PNUD pourra engager et payer toute autre personne pour l'exécuter, et tous les frais en résultant seront à la charge de l'Entrepreneur et pourront être recouvrés par le PNUD ou déduits par ce dernier des montants dûs ou pouvant devenir dûs à l'Entrepreneur.

40.	SUSPENSION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra, sur ordre écrit de l'Ingénieur, suspendre l'exécution de tout ou partie des Travaux pendant la période et selon les modalités jugées nécessaires par l'Ingénieur et devra, pendant cette suspension, assurer convenablement la protection et la sécurité des Travaux dans la mesure jugée nécessaire par l'Ingénieur.  Toute suspension des travaux d'une durée supérieure à trois (3) jours devra être notifiée au Maître d’ouvrage délégué et approuvée par écrit par ce dernier.

41.	MISE À DISPOSITION DU CHANTIER

(1)   Accès au chantier

Lorsque l'Ingénieur donnera par écrit l'ordre de commencer les Travaux, le PNUD devra mettre à la disposition de l'Entrepreneur les emplacements nécessaires pour lui permettre d'entreprendre la construction des travaux conformément au Programme visé à l'article 13 des présentes Conditions générales et aux propositions que l'Entrepreneur aura raisonnablement pu faire par écrit à l'Ingénieur.  Au fur et à mesure que les travaux progresseront, le PNUD devra mettre à la disposition de l'Entrepreneur tous les emplacements nécessaires pour lui permettre de poursuivre la réalisation des travaux avec la diligence voulue conformément audit Programme ou auxdites propositions, selon le cas.

(2)   Droits de passage, etc.

L'Entrepreneur devra prendre à sa charge les dépenses et les frais afférents à l'obtention des droits de passage temporaires dont il aura besoin pour avoir accès au chantier.  L'Entrepreneur devra également fournir à ses propres frais toutes les installations supplémentaires extérieures au chantier qui lui seront nécessaires aux fins des Travaux.

(3)   Périmètre du Chantier

Sous réserve des cas mentionnés ci-dessous le périmètre du Chantier sera celui défini par le Contrat. Si l'Entrepreneur a besoin de terrains situés en dehors du Chantier, il se les procurera entièrement à ses propres frais et, avant d'en prendre possession, communiquera à l'Ingénieur une copie des permis nécessaires.  L'accès au Chantier sera assuré lorsqu'il sera à proximité immédiate d'une voie publique et que celle-ci sera indiquée comme telle sur les plans.  Lorsqu'il y aura lieu d'assurer la sécurité et la commodité des ouvriers, du public ou du bétail ou la protection des Travaux, l'Entrepreneur devra, à ses propres frais, clôturer temporairement tout ou partie du chantier.  L'Entrepreneur ne devra pas déplacer, endommager ou retirer les haies, les arbres ou les bâtiments se trouvant sur le chantier sans l'autorisation écrite de l'Ingénieur.

42.	DÉLAI D’EXÉCUTION

(1)   Sous réserve des stipulations du Contrat concernant l'achèvement d'une portion des Travaux avant que ne soit complété l'ensemble, tous les Travaux devront être achevés conformément aux dispositions des articles 46 et 47 des présentes Conditions générales, dans le délai d'exécution prévu par le Contrat.

(2)   Le délai d'exécution comprend les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés et les jours d'intempérie.

43.	PROLONGATION DU DÉLAI D'EXÉCUTION

Sous réserve des dispositions du Contrat, si l'Entrepreneur se voit confier des travaux supplémentaires selon l'article 48 ou en cas de force majeure, l'Entrepreneur aura le droit de solliciter une prolongation du délai imparti pour l'exécution des Travaux.  La durée de cette prolongation sera déterminée par le PNUD et lorsqu'il s'agira de Travaux supplémentaires ou de modifications, l'Entrepreneur devra formuler sa demande de prolongation du délai d'exécution avant de commencer ces Travaux supplémentaires ou ces modifications.

44.	RYTHME D'EXÉCUTION

Les matériaux, le matériel, les fournitures et la main-d’œuvre que devra fournir l'Entrepreneur ainsi que les modalités et le rythme d'exécution et de complétion des Travaux devront satisfaire les exigences de l'Ingénieur.  Lorsque de l'avis de l'Ingénieur le rythme d'exécution de tout ou partie des Travaux sera trop lent pour assurer la fin des Travaux dans le délai imparti ou dans le délai supplémentaire qui aura pu, le cas échéant, être accordé, l'Ingénieur en informera l'Entrepreneur par écrit et ce dernier devra immédiatement prendre les mesures qu'il juge nécessaires, sous réserve de leur approbation par l'Ingénieur, pour accélérer les Travaux et les achever dans le délai prévu.  Si les Travaux ne sont pas réalisés de jour et de nuit et que l'Ingénieur autorise, sur la demande de l'Entrepreneur, un travail de nuit, l'Entrepreneur n'aura droit à aucun paiement supplémentaire.  Tout travail de nuit devra être réalisé de manière à éviter tout bruit et toute gêne inutile.  L'Entrepreneur devra tenir le PNUD quitte et indemne à raison de quelque réclamation suscitée par le bruit ou autre gêne suscité pendant la réalisation des Travaux et prendre son fait et cause dans toutes actions, réclamations, mises en demeure, procédures, honoraires et frais de Cour ou dépenses, de quelque nature que ce soit, en résultant.  L'Entrepreneur devra soumettre à l'Ingénieur à la fin de chaque mois, en triple exemplaire, des copies signées des dessins explicatifs ou de tout autre document faisant apparaître la progression des Travaux.

45.	INDEMNITÉ POUR RETARDS

(1)  Si l'Entrepreneur ne termine pas les travaux dans le ou les délais stipulés par Contrat, ou avant l'expiration de toute prolongation de délai pour l'exécution des travaux conformément au Contrat, l'Entrepreneur paiera au Maître d’ouvrage délégué l'indemnité forfaitaire stipulée par le Contrat pour chaque jour écoulé entre la fin du délai contractuel ou du délai prolongé et la date réelle d'achèvement des travaux définie dans le Certificat de réception définitive, au taux et à concurrence du plafond fixé.  Cette somme sera due et payable au PNUD pour l'unique raison de non-respect du délai sans besoin de notification préalable, recours légal ni de preuves de préjudice qui seront dans tous les cas tenus pour acquises. Le Maître d’ouvrage délégué pourra aussi sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le montant de cette indemnité forfaitaire des sommes dues ou à devoir à l'Entrepreneur.  Le paiement ou la déduction de telles indemnités ne dispensera pas l'Entrepreneur de son obligation de terminer les Travaux, ni de ses autres obligations et responsabilités en vertu du Contrat.

(2) Si, avant la fin du délai d'exécution d'une partie ou de l'ensemble des Travaux un Certificat de réception a été émis pour toute ou partie des Travaux, les indemnités forfaitaires pour retard dans l'achèvement du reste des Travaux devront, pour la période de retard ultérieure à la date indiquée dans le Certificat de réception, et en l'absence de dispositions différentes du contrat, être calculées en tenant compte de la proportion représentée par la valeur de la partie ainsi certifiée par rapport à la valeur de l'ensemble des Travaux.  La présente disposition s'appliquera seulement au taux de l'indemnité forfaitaire et n'en affectera pas le plafond.

46.	CERTIFICAT DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

(1)   Achèvement substantiel des travaux

Lorsque l'ensemble des travaux sera substantiellement achevé et aura subi avec succès tous les contrôles prévus par le Contrat, l'Entrepreneur pourra en notifier l'Ingénieur et s'engager en même temps à terminer rapidement tout travail restant à accomplir pendant la période de garantie.  Cette notification et cet engagement devront être rédigés par écrit et sont réputés avoir valeur d'une requête de la part de l'Entrepreneur auprès de l'Ingénieur en vue d'obtenir de ce dernier un Certificat de Réception provisoire des Travaux.   L'Ingénieur délivrera à l'Entrepreneur dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de cette demande un Certificat de Réception provisoire, dont copie au PNUD, indiquant la date à laquelle, à son avis, les Travaux ont été substantiellement achevés conformément au Contrat ou bien si ce n'est pas le cas, donnera par écrit à l'Entrepreneur des instructions spécifiant tous les travaux qui, à son avis, devront encore être accomplis par lui avant qu'un tel Certificat puisse lui être délivré.  L'Ingénieur notifiera également l'Entrepreneur de tout vice ou malfaçon des Travaux affectant son achèvement substantiel et susceptibles de se présenter au cours de la période se situant entre la remise de ces instructions et l'achèvement des travaux qui y sont décrits.  L'Entrepreneur pourra exiger ce Certificat de Réception provisoire dans les vingt et un (21) jours suivant la date à laquelle il aura accompli les travaux spécifiés de manière jugée satisfaisante par l'Ingénieur et rectifié les défauts et malfaçons qui lui auront été signalés. L'Entrepreneur sera réputé s'être engagé à compléter rapidement le reste des travaux pendant la période du délai de garantie aussitôt que le Certificat de Réception provisoire des Travaux lui aura été délivré.

(2)   Conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 de cet article et dans les mêmes conditions, l'Entrepreneur pourra solliciter de l'Ingénieur la délivrance d'un Certificat de Réception provisoire des travaux pour toute partie ou toute portion des Travaux substantiellement achevée et ayant subi les tests et les contrôles finals prévus par le Contrat, dans la mesure où :

a)   un calendrier distinct aura été prévu par le Contrat en ce qui concerne cette partie ou cette portion des Travaux ;

b)   cette partie ou cette portion des Travaux aura été achevée à la satisfaction de l'Ingénieur et fera l'objet  d'une demande de prise de possession de la part du Maître d’ouvrage délégué pour ses besoins.

L'Entrepreneur sera réputé s'être engagé à terminer tous les travaux en souffrance pendant la période du délai de garantie aussitôt que ce Certificat aura été délivré.

47.	DÉLAI DE GARANTIE ET RÉCEPTION DÉFINITIVE

(1)  Définition du délai de garantie

L'expression "délai de garantie" désignera la période de douze (12) mois suivant la date du Certificat de Réception provisoire des Travaux délivré par l'Ingénieur ou dans le cas d'une section ou d'une partie quelconque des travaux pour lesquels il aura été délivré un Certificat distinct de Réception provisoire, à la date d'achèvement de cette section ou de cette partie des travaux indiquée dans le Certificat en question. L'expression "les Travaux" devra donc en ce qui concerne le délai de garantie s'appliquer selon le cas à l'ensemble ou à une partie des Travaux.

(2)   Exécution des réparations, etc.

Afin de livrer les Travaux au Maître d’ouvrage délégué conformément aux clauses du  Contrat et dans les limites du délai de garantie, l'Entrepreneur devra exécuter tout travail résiduaire de réparation, de modification, de reconstruction, de rectification et de remise en état de tous vices, malfaçons, imperfections, insuffisances ou autres défauts ou déficiences que l'Ingénieur lui aura notifiés par écrit pendant le délai de garantie ou dans les quatorze (14) jours suivant son expiration après une inspection réalisée par l'Ingénieur ou en son nom, avant l'expiration du délai de garantie.

(3)   Coût des réparations, etc.

Tous les coûts des travaux mentionnés ci-dessus devront être assumés par l'Entrepreneur lorsque l'Ingénieur considèrera que la qualité des matériaux, des fournitures ou de la main-d’œuvre ne sont pas conformes au Contrat ou parce que l'Entrepreneur ne s'est pas acquitté de l'une quelconque des obligations, expresses ou tacites, qui lui incombaient en vertu du Contrat.

(4)   Non-exécution des réparations

Si l'Entrepreneur néglige d'exécuter ses travaux de réparation, le PNUD pourra engager et payer toute autre personne pour les exécuter et pourra recouvrer toutes les dépenses s'y rattachant en les déduisant des sommes dues ou pouvant devenir dues à l'Entrepreneur.

(5)   Certificat de Réception Définitive

Dès que l'Entrepreneur aura achevé tous les Travaux conformément aux paragraphes ci-dessus, l'Ingénieur lui délivrera dans les vingt-huit (28) jours suivant l'achèvement des travaux un Certificat de réception définitive.  Sous réserve de questions soumises au Règlement des différends et de dispositions contractuelles demeurant inexécutées, le Contrat sera réputé être terminé entre les parties dès la délivrance du Certificat de réception définitive.

48.	MODIFICATIONS APPORTÉES AUX TRAVAUX

(1)   Modifications

Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, l'Ingénieur pourra apporter des modifications dans la forme, la qualité ou les quantités de tout ou partie des Travaux qu'il pourra juger utiles et à cette fin, donner des instructions à l'Entrepreneur en vue:

a)   d'augmenter ou de diminuer le volume et les quantités de tout travail requis par le Contrat ;

b)   d'omettre un travail spécifique ;

c)   de modifier le caractère, la qualité ou la nature d'un tel travail ;

d)   de modifier les niveaux, lignes, positions et dimensions de tout ou partie des Travaux ;

e) d'exécuter des travaux supplémentaires de toute natures nécessaires à l'achèvement des Travaux.

(2)   Modifications entraînant un dépassement du montant du Contrat

Toute modification entraînant une augmentation du montant du Contrat ne pourra être ordonnée par l'Ingénieur ou entreprise par l'Entrepreneur qu'avec l'approbation préalable écrite du Maître d’ouvrage délégué.

(3)   Preuve écrite

Aucune modification ne devra être entreprise par l'Entrepreneur sans l'ordre écrit de l'Ingénieur. Les modifications exigeant l'approbation préalable du PNUD, conformément au paragraphe 2 de cet article, ne devront être exécutées par l'Entrepreneur qu'après réception d'un ordre écrit de l'Ingénieur accompagné d'une copie de cette approbation.  Sous réserve des clauses du Contrat, aucun ordre de changement par écrit ne sera requis lorsqu'une augmentation ou une baisse dans le volume des travaux résultera non pas d'un ordre donné conformément à cette clause mais d'une correction des calculs du Devis estimatif.

(4)   Évaluation des modifications

L'Ingénieur fera une évaluation du montant à ajouter ou à déduire du prix des Travaux prévu par le Contrat du fait de toute modification proposée et en informera le Maître d’ouvrage délégué.  Dans le cas de toute modification, addition ou omission qui pourrait entraîner une augmentation du montant du Contrat, l'Ingénieur devra communiquer l'estimation correspondante au Maître d’ouvrage délégué avec une demande d’approbation écrite de la part de ce dernier. Le coût de toute modification sera calculé sur la base des prix unitaires indiqués dans le Détail estimatif.

49.    ÉQUIPEMENTS DE L'ENTREPRENEUR ET OUVRAGES PROVISOIRES

(1)   Affectation exclusive aux Travaux

Le matériel et les équipements de construction, les ouvrages provisoires, les matériaux et fournitures fournis par l'Entrepreneur seront réputés, lorsqu'ils seront livrés sur le Chantier, être exclusivement destinés à la réalisation et à l'achèvement des travaux, et l'Entrepreneur ne devra pas les en retirer en tout ou en partie (à l'exception des cas où il sera nécessaire de les déplacer sur le chantier) sans le consentement écrit de l'Ingénieur, lequel ne devra pas le refuser sans motif raisonnable.

(2)   Retrait des équipements

Au terme des Travaux, l'Entrepreneur devra retirer du Chantier l'équipement, le matériel de construction et les ouvrages provisoires ainsi que tous les matériaux inutilisés.

(3)   Exonération de responsabilité du PNUD

Le Maître d’ouvrage délégué ne pourra être tenu responsable des pertes ou dommages causés aux équipements et matériel de construction, aux ouvrages temporaires et aux matériaux à l'exception des cas résultant d'une action ou d'une négligence du Maître d’ouvrage délégué, de ses employés ou de ses représentants.

(4)    Propriété des biens

Tout équipement, matériel, matériaux, fournitures et main-d’œuvre ayant fait l'objet d'un paiement à l'Entrepreneur par le Maître d’ouvrage délégué deviendra la propriété exclusive de ce dernier sans que cela dégage l'Entrepreneur de sa responsabilité et de ses obligations à l'égard de ces biens et de ces services, ou à l'égard du droit du Maître d’ouvrage délégué d'exiger diverses réparations et l'exécution de toute autre disposition prévue par le Contrat.

(5)    Équipement et fournitures procurés par le Maître d’ouvrage délégué

La propriété de tout équipement ou fournitures procurés par le Maître d’ouvrage délégué lui restera acquise et cet équipement ou ces fournitures lui seront restitués au terme du Contrat ou dès que l'Entrepreneur n'en fera plus usage.  Ils devront lui être remis dans le même état qu'ils auront été reçus par l'Entrepreneur, compte tenu de l'usure normale.

50.	APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS, DES MATÉRIAUX, ETC.

Les dispositions de l'article 49 ne constituent pas une approbation expresse ou tacite des équipements, pièces, main-d’œuvre, matériaux ou autres éléments visés dans ledit article et l'Ingénieur se réserve de les refuser quand bon le lui semblera.

51.	MESURAGE DES TRAVAUX

L'Ingénieur, lorsqu'il devra faire évaluer et mesurer tout ou partie des Travaux, devra en informer l'Entrepreneur ou le préposé ou représentant autorisé de ce dernier, lequel devra immédiatement assister à ladite opération afin d'aider l'Ingénieur à procéder aux mesures et à fournir tous les renseignements demandés.  Si l'Entrepreneur fait défaut d'assister ou omet d'envoyer un représentant, les résultats observés par l'Ingénieur ou approuvé par ce dernier seront considérés comme la mesure exacte des travaux réalisés.  Le mesurage aura pour objet d'évaluer le pourcentage des travaux accomplis par l'Entrepreneur et par conséquent déterminera le montant des paiements mensuels.

52.	OBLIGATIONS DES PARTIES

(1)   Le Contrat ne sera réputé terminer que lorsque l'Ingénieur aura établi et remis au PNUD un Certificat de réception définitive attestant que les Travaux ont été complétés de façon satisfaisante et que l’Entrepreneur a rempli toutes ses obligations conformément à l’article 47.

(2)  Le Maître d’ouvrage délégué n'encourra aucune obligation à l'égard de l'Entrepreneur pour toute réclamation résultant du Contrat ou s'y rapportant ou résultant de l'exécution des Travaux à moins que l'Entrepreneur n'ait pas formulé une réclamation par écrit avant l'établissement du Certificat de réception définitive.

(3)   Obligations non exécutées

Nonobstant la délivrance du Certificat de réception définitive, l'Entrepreneur et le Maître d’ouvrage délégué demeureront tenus d'accomplir leurs obligations respectives découlant du Contrat et qui n'auraient pas encore été exécutées à la date dudit Certificat.  Aux fins de la détermination de la nature et de la portée de ces obligations inexécutées, le Contrat sera réputé demeurer en vigueur entre les parties.

(4)   Responsabilité décennale de l'Entrepreneur

Pendant une durée de dix ans à compter de l'établissement du Certificat de réception définitive et nonobstant toute autre disposition des présentes, l'Entrepreneur sera exclusivement responsable et supportera tous les risques, pertes ou dommages provenant d'un acte, d'une omission, de malfaçons, de vices cachés ou d'une faute de sa part ou de la part de ses préposés, employés, ouvriers ou sous-traitants commis dans ou à l'occasion de l'exécution des Travaux.

53.	RECOURS ET POUVOIRS

(1)   Le Maître d’ouvrage délégué sera autorisé à pénétrer sur le chantier et à en expulser l'Entrepreneur sans pour autant annuler le Contrat, ni dégager l'Entrepreneur de l'une quelconque de ses obligations ni affecter les droits et les pouvoirs que le Contrat confère au PNUD et à l'Ingénieur, dans les cas suivants :

(a)   l'Entrepreneur sera déclaré failli, déposera son bilan, invoque une protection légale contre ses créanciers ou sera sous le contrôle ou relève d'une personne morale ou physique faisant l'objet de pareilles procédures ;

(b)   l'Entrepreneur aura accepté un concordat avec ses créanciers ou aura accepté d'exécuter le Contrat sous la surveillance d'un comité de ses créanciers ;

(c)   l'Entrepreneur se retirera des Travaux ou aura fait cession du Contrat à une tierce partie sans l'approbation écrite préalable du PNUD ;

(d)   l'Entrepreneur ne commencera pas les Travaux ou progressera avec une lenteur telle qu'il ne lui sera pas possible, de l'avis de l'Ingénieur, de respecter la date fixée pour l'achèvement des Travaux;

(e)   l'Entrepreneur suspendra l'exécution des Travaux sans justification raisonnable pendant une durée de quinze (15) jours après avoir reçu de l'Ingénieur un ordre écrit de les poursuivre;

(f)   l'Entrepreneur manquera de se conformer à l'une quelconque des dispositions du Contrat ou de s'acquitter de ses obligations et ne remédiera pas à la situation dans les quinze (15) jours suivant une notification écrite à cet effet;

(g)   l'Entrepreneur n'exécutera pas les Travaux conformément aux règles de l'art et aux normes spécifiées dans le Contrat;

(h)   l'Entrepreneur fera ou promettra un cadeau, un prêt ou une récompense à un agent du PNUD ou de l'Ingénieur.

Dans les cas susmentionnés, le Maître d’ouvrage délégué pourra reprendre possession du chantier et achever les Travaux lui-même ou avoir recours à cette fin à tout autre entrepreneur. Dans ce cas, le PNUD ou le nouvel entrepreneur pourra utiliser, pour mener les Travaux à bien, le matériel, les équipements de construction, les ouvrages provisoires et les matériaux considérés comme destinés exclusivement à la réalisation des Travaux conformément au Contrat dans la mesure où ils le jugeront approprié.  En outre, le PNUD pourra à tout moment vendre tout ou partie des équipements, du matériel de construction, des ouvrages provisoires et des matériaux inutilisés appartenant à l'Entrepreneur et déduire le produit de la vente des sommes dues ou pouvant devenir dues au Maître d’ouvrage délégué par l'Entrepreneur en vertu de ce Contrat.

(2)  Évaluation après la reprise de possession

Dès que possible après cette reprise de possession par le Maître d’ouvrage délégué, l'Ingénieur devra mettre l'Entrepreneur en demeure d'assister à l'évaluation des Travaux.  Si, pour quelque raison que ce soit, l'Entrepreneur n'assiste pas à cette évaluation, l'Ingénieur y procèdera en son absence et établira un certificat indiquant, le cas échéant, le montant dû à l'Entrepreneur au titre des Travaux réalisés jusqu'à son expulsion et que ce dernier aura pu raisonnablement accumuler au titre des Travaux réalisés conformément au Contrat.  L'Ingénieur indiquera la valeur des matériaux utilisés ou partiellement utilisés ainsi que celle du matériel de construction et des Travaux provisoires.

(3)   Paiement après reprise de possession

Si le Maître d’ouvrage délégué reprend possession du Chantier en vertu du présent article, il ne sera tenu de payer à l'Entrepreneur aucun montant en vertu du Contrat avant l'expiration de la période de garantie ou jusqu'à ce que les dépenses afférentes à l'achèvement et à l'entretien des Travaux, les indemnités de retard (s'il y a lieu) et toutes autres dépenses encourues par le PNUD aient été évaluées et leur montant certifié par l'Ingénieur.  En pareil cas, l'Entrepreneur n'aura droit au paiement que des sommes (s'il y a lieu) dont l'Ingénieur certifiera qu'elles lui auraient été dues lors de l'achèvement des Travaux, déductions faites des indemnités et des frais dûs au Maître d’ouvrage délégué.  Cependant, si les déductions sont supérieures aux sommes qui auraient été dues à l'Entrepreneur s'il avait achevé les Travaux dans les conditions convenues, l'Entrepreneur devra, sur la demande du PNUD, rembourser l'excédent à ce dernier.  Dans ce cas, le PNUD pourra déduire d'autorité ledit montant de toutes sommes dues à l'Entrepreneur sans autre formalité, mise en demeure ou recours en justice.

54.	RÉPARATIONS URGENTES

Lorsqu'en raison d'un accident, déficience ou défaillance ou de tout autre événement survenant dans les Travaux ou en relation avec ceux-ci ou quelque partie de ceux-ci, soit pendant l'exécution des Travaux, soit pendant la période de garantie, ou si des travaux de remise en état ou de réparation s'imposent d'urgence, de l'avis de l'Ingénieur, pour assurer la sécurité des Travaux, et si l'Entrepreneur ne peut pas ou ne veut pas effectuer immédiatement ce travail ou cette réparation, le Maître d’ouvrage délégué pourra avoir recours à ses propres ouvriers ou à d'autres ouvriers pour procéder aux travaux jugés nécessaires par l'Ingénieur.  Si le travail ou la réparation ainsi réalisé constitue un travail jugé par l'Ingénieur être à la charge de l'Entrepreneur en vertu de ce Contrat, les frais et dépenses dûment encourus à cette fin devront être remboursés au Maître d’ouvrage délégué par l'Entrepreneur ou pourront être déduits des sommes dues ou pouvant devenir dues à l'Entrepreneur, étant entendu que, dans tous les cas, l'Ingénieur devra, dès que possible après l'apparition d'une telle situation d'urgence, en aviser l'Entrepreneur par écrit.

55.	AJUSTEMENTS

Sous réserve d'une disposition particulière du Contrat, aucun ajustement ne pourra être effectué par le Maître d’ouvrage délégué dans le montant du Contrat à la suite de fluctuations dans les coûts de la main-d’œuvre, des matériels, des matériaux, des équipements ou des fournitures, ni en raison de variations dans les taux d'intérêts, taux de change ou toute autre raison pouvant affecter les Travaux.

56.	IMPÔTS

L'Entrepreneur sera responsable du paiement de toutes taxes, impôts sur le revenu, ainsi que de toute taxe sur la valeur ajoutée, applicables conformément aux dispositions des lois et règlements fiscaux en vigueur.  L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires à ce sujet et sera réputé avoir pris connaissance de l'application de toutes les lois fiscales pertinentes.

57.	UTILISATION D'EXPLOSIFS

L'Entrepreneur ne devra pas utiliser d'explosifs sans l'autorisation écrite de l'Ingénieur, lequel devra s'assurer que l'Entrepreneur s'est pleinement conformé à tous les règlements en vigueur à cet égard.  Avant de se procurer de tels explosifs, l'Entrepreneur devra pouvoir s'assurer de la sécurité de leur entreposage. Le refus ou l'accord de l'Ingénieur de l'utilisation d'explosifs ne donnera lieu à aucune réclamation de la part de l'Entrepreneur.

58.	APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

L'Entrepreneur devra coordonner la fabrication, la livraison, l'installation et la mise en service des machines, des appareils et de l'équipement qui seront incorporés aux Travaux.  Il devra conclure toutes les commandes nécessaires à cette fin dès que possible après la signature du Contrat.  Ces commandes et leur acceptation devront être présentées à  l'Ingénieur sur demande.  L'Entrepreneur devra également veiller à ce que les sous-traitants engagés à cette fin respectent le Programme convenu afin que les Travaux puissent être menés à bien à la date d'achèvement prévue.  Au cas où des travaux ainsi sous-traités seraient retardés, l'Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour accélérer la livraison de ces biens dans les délais convenus.  Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice au droit du Maître d’ouvrage délégué d'invoquer les dispositions du Contrat applicables en cas de retards.

59.	TRAVAUX PROVISOIRES ET REMISE EN ÉTAT

L'Entrepreneur devra fournir et maintenir en bon état toutes les routes et voies d'accès nécessaires au déplacement des équipements, du matériel et des matériaux, les déblayer lors de l'achèvement des Travaux et remettre en état tous les ouvrages endommagés ou dégradés.  L'Entrepreneur devra soumettre à l'Ingénieur des dessins détaillés de tous les Travaux provisoires avant de les entreprendre.  L'Ingénieur pourra exiger que des modifications y soient apportées s'il considère que ces travaux sont insuffisants, et l'Entrepreneur devra appliquer les modifications requises, sans que cela le dégage de l'une quelconque de ses responsabilités.  L'Entrepreneur devra fournir et maintenir en bon état les installations nécessaires pour mettre les matériaux destinés aux Travaux à l'abri des intempéries, que ces installations soient affectées à son propre usage ou à celui de le PNUD, et les retirer à l'achèvement des Travaux.  L'Entrepreneur devra, à ses propres frais et selon les modalités approuvées par l'Ingénieur, détourner tous les équipements collectifs trouvés pendant l'exécution des Travaux, à l'exception de ceux spécifiquement indiqués sur les dessins comme étant inclus dans le Contrat.  Lorsqu'un tel détournement ne sera pas requis pour l'exécution des Travaux, l'Entrepreneur devra maintenir ces équipements collectifs en bon état à l'endroit où ils se trouvent.  L'Entrepreneur devra réparer à ses propres frais tous les dommages causés aux lignes ou câbles téléphoniques, télégraphiques et électriques, aux égouts, aux conduites d'eau ou aux autres canalisations, sauf si l'organisme public ou privé qui en est le propriétaire ou le responsable décide de les réparer lui-même.  Les dépenses encourues à cette fin seront à la charge de l'Entrepreneur et payables à l'organisme public ou privé concerné sur demande de ce dernier.

60.	PHOTOGRAPHIES ET PUBLICITÉ

L'Entrepreneur ne devra pas publier de photographies des travaux ni permettre que sa participation aux Travaux ne serve à des fins publicitaires sans l'approbation écrite préalable de le PNUD.

61.	CORRUPTION

Si l'Entrepreneur offre, a promis ou fait à qui que ce soit un cadeau ou un don quelconque, à titre d'incitation ou de récompense, pour l'amener à faciliter l'attribution ou l'exécution du Contrat ou de tout autre Contrat conclu avec le PNUD ou à favoriser ou défavoriser qui que ce soit dans l'exécution du Contrat ou de tout autre contrat conclu avec le PNUD, ce dernier pourra résilier le Contrat et obtenir de l'Entrepreneur le remboursement de toute perte subie du fait de cette résiliation.  Ces dispositions s'appliqueront également lorsque les actes en question auront été commis par des personnes employées par l'Entrepreneur ou agissant en son nom, au su ou à l'insu de ce dernier.

62.	JOURS FÉRIÉS

Lorsque, conformément aux termes du Contrat, un acte devra être accompli ou un délai devra expirer à une certaine date et que celle-ci tombe un jour férié, l'obligation deviendra exécutoire le jour ouvrable suivant.

63.	NOTIFICATIONS

(1)   Sous réserve de dispositions expresses, toute notification, toute demande, tout avis ou approbation requis ou autorisé en vertu du Contrat devra être formulé par écrit.  Tout avis, notification ou Certificat d'approbation devra être remis ou délivré promptement par les intéressés.

(2)   Toute notification, demande, avis ou approbation du Maître d’ouvrage délégué ou de l'Ingénieur  seront réputés avoir été dûment signifiés ou effectués à l'Entrepreneur lorsque ils lui auront été remis en mains propres ou par courrier, câble, télex ou télécopieur à l'adresse indiquée par ce dernier dans le Contrat ou à toute autre adresse qu'il aura pu notifier par écrit à cet effet, ou encore par la remise de ces documents à ladite adresse avec accusé de réception signé par une personne autorisée.

(3)   Toute notification au Maître d’ouvrage délégué devra, conformément aux termes de ce Contrat, être transmise par courrier, câble, télex ou télécopieur à l'adresse indiquée par ce dernier dans le Contrat, ou encore par la remise de ces documents à ladite adresse avec accusé de réception signé par une personne autorisée.

(4)   Toute notification à l'Ingénieur devra, conformément aux termes de ce Contrat, être transmise par courrier, câble, télex ou télécopieur à l'adresse indiquée par ce dernier dans le Contrat, ou encore par la remise de ces documents à ladite adresse avec accusé de réception signé par une personne autorisée.

64.	LANGUES, POIDS ET MESURES

A moins de dispositions particulières du Contrat, l'Entrepreneur utilisera le français dans toutes ses communications écrites à l'Ingénieur et au Maître d’ouvrage délégué en ce qui concerne  l'exécution du Contrat et tous les documents délivrés ou préparés par ses soins.  Le système métrique de poids et mesures sera utilisé dans tous les cas.

65	BILANS, COMPTABILITÉ, DOCUMENTATION ET VÉRIFICATION DES COMPTES

L'Entrepreneur maintiendra systématiquement le registre et la comptabilité des travaux exécutés en vertu de ce Contrat.

L'Entrepreneur fournira, compilera et mettra à la disposition du PNUD, chaque fois que ce dernier lui en fera la demande raisonnable, tous les registres et renseignements oraux ou écrits concernant les Travaux ou leur exécution.

L'Entrepreneur autorisera le PNUD ou ses représentants autorisés à examiner et à vérifier ce registre ou ces renseignements sur préavis raisonnable.

66.	CAS DE FORCE MAJEURE

Le terme de Force majeure désignera un désastre naturel, la guerre (qu'elle ait été déclarée ou non), une invasion, une révolution, une insurrection ou autre action ou événement d'une nature ou d'une importance similaires.

Dans le cas de tout événement constituant un cas de force majeure et le plus rapidement possible après sa manifestation, l'Entrepreneur devra notifier le PNUD et l'Ingénieur et leur donner par écrit tous les détails concernant ce cas de force majeure dans la mesure où il l'empêche entièrement ou partiellement d'accomplir des obligations et de faire face à ses responsabilités conformément aux clauses du Contrat. Sous réserve que le PNUD reconnaisse l'existence d'un tel cas de force majeure, décision qu'il ne pourra refuser sans bonnes raisons, les dispositions suivantes s'appliqueront:

(a)	Les obligations et les responsabilités de l'Entrepreneur lié par ce Contrat seront suspendues pour la durée pendant laquelle il ne pourra pas les remplir et aussi longtemps qu'il en sera incapable. Pendant cette suspension et en ce qui concerne les travaux suspendus, le PNUD remboursera à l'Entrepreneur les frais effectifs nécessaires à l'entretien de son matériel et une indemnité journalière de subsistance pour son personnel immobilisé par cette suspension;

(b)	L'Entrepreneur devra dans les quatorze (14) jours suivant sa notification au PNUD de ce cas de force majeure lui soumettre une estimation des frais visés dans le paragraphe (a) ci-dessus pendant la période de suspension, suivie par un état complet des dépenses réelles encourues, dans les trente (30) jours suivant la fin de cette suspension;

(c)	La durée du Contrat sera prolongée d'une période égale à la période de suspension tout en tenant compte cependant de toute condition particulière qui pourrait amener la durée supplémentaire accordée pour l'achèvement des Travaux à ne pas coïncider avec celle de la suspension;

(d)	Dans le cas où l'Entrepreneur, pour des raisons de force majeure ne pourrait plus assumer de façon permanente l'ensemble ou une partie de ses obligations et de ses responsabilités conformément aux termes du Contrat, le PNUD aura le droit de résilier le Contrat selon les termes et les conditions stipulées dans l’article 68 des présentes sous réserve que la période de notification sera de sept (7) jours au lieu de quatorze (14) jours, et

(e)	Aux fins du paragraphe précédent, le PNUD pourra considérer l'Entrepreneur définitivement incapable d'assumer ses responsabilités dans le cas d'une période de suspension supérieure à quatre-vingt-dix (90) jours.

67.	SUSPENSION DE LA PART DU PNUD

Le PNUD pourra par notification écrite à l'Entrepreneur suspendre pendant une période indiquée, dans leur ensemble ou en partie, les paiements versés à l'Entrepreneur et/ou ses obligations de continuer à exécuter les Travaux conformément à ce Contrat, si de son propre gré:

(a)	il se présente des conditions qui entravent ou menacent d'entraver l'exécution satisfaisante des Travaux ou la réalisation des fins de ce Contrat, ou

(b)	l'Entrepreneur a manqué à ses obligations d'exécuter dans leur ensemble ou en partie, l'un des termes ou des conditions de ce Contrat.

Après la suspension conformément à l'alinéa (a) ci-dessus,  l'Entrepreneur aura le droit de se faire rembourser par le PNUD pour les frais qu'il aura dûment encourus conformément aux termes de ce Contrat avant le début de cette période de suspension.

La durée de ce Contrat pourra être prolongée par le PNUD pour une période égale à toute période de suspension, tout en tenant compte des conditions particulières qui pourraient amener la durée supplémentaire accordée pour l'achèvement des Travaux à ne pas coïncider avec celle de la suspension.

68.	RÉSILIATION DU CONTRAT PAR LE PNUD

Le PNUD pourra en dépit de toute suspension conformément à l’article 67 ci-dessus, résilier ce Contrat pour des raisons ou des intérêts lui étant favorables après un délai d'au moins quatorze (14) jours après notification écrite à l'Entrepreneur.

À la résiliation de ce Contrat:

(a)	L'Entrepreneur prendra immédiatement les mesures nécessaires pour discontinuer rapidement et de façon disciplinée son exécution du Contrat, réduire les pertes et maintenir les frais supplémentaires à un minimum, et

(b)	L'Entrepreneur aura droit (à moins que cette résiliation n'ait été causée par une contravention de sa part à ce Contrat) au paiement des sommes qui lui seront dues pour la partie des Travaux achevés de façon satisfaisante et pour les matériaux et les équipements effectivement livrés sur le Chantier à la date de résiliation en vue de leur incorporation aux Travaux, plus les frais, appuyés par des documents, résultant des engagements contractés préalablement à la date de résiliation ainsi que tous les frais directs d'un montant raisonnable, appuyés par des documents, encourus par lui et résultant de cette résiliation. L'Entrepreneur n'aura droit à aucun paiement ni dommages-intérêts supplémentaires.

69.	RÉSILIATION DU CONTRAT PAR L'ENTREPRENEUR

Dans le cas de toute prétendue contravention au Contrat de la part du PNUD, ou de toute autre situation que l'Entrepreneur pourrait considérer raisonnablement lui donner le droit de discontinuer son exécution du Contrat, il devra rapidement en donner une notification écrite à le PNUD exposant en détail la nature et les circonstances de cette contravention ou autre situation. À la réception de la réponse écrite de le PNUD reconnaissant l'existence de ce manquement et son incapacité d'y remédier, ou dans le cas d'un manquement de la part de le PNUD de répondre à la notification dans les vingt (20) jours de sa réception, l'Entrepreneur aura le droit de résilier le Contrat moyennant un préavis de 30 jours notifié par écrit. Dans le cas d'un désaccord entre les parties concernant l'existence de cette contravention ou autre situation citées ci-dessus, la question sera résolue conformément à l’article 71 des présentes.

À la résiliation de ce Contrat conformément à cette Clause, ce sont les provisions de l’alinéa  (b) de l’article 68 qui seront appliquées.

70.	DROITS ET RECOURS DE Le PNUD

Rien dans le contenu de ce Contrat ni rien que l'on puisse y rattacher ne pourra être réputé porter atteinte ni constituer une renonciation à tout autre droit ou remède du PNUD.

Le PNUD ne pourra être tenu responsable d'aucune conséquence, ni d'aucune réclamation résultant de tout acte ou omission de la part du Gouvernement.

71.	RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Dans le cas de réclamation, de controverse ou de différend résultant de ou relié au Contrat ou dans celui de toute contravention à ce dernier, le règlement de cette réclamation, controverse ou différend devra respecter la procédure suivante:

(1)   Notification

La partie qui s'estime lésée devra immédiatement notifier par écrit à l'autre partie la nature de la réclamation, de la controverse ou du différend allégué, dans les sept (7) jours suivant sa prise de connaissance de son existence.

(2)   Consultation

À la réception de la notification prévue ci-dessus, les représentants des deux parties se consulteront immédiatement en vue d'un règlement à l'amiable de la réclamation, de la controverse ou du différend sans causer d'interruption des Travaux.

(3)   Conciliation

Lorsque les représentants des parties adverses ne pourront pas arriver à un règlement à l'amiable, l'une ou l'autre partie pourra demander la soumission de l'affaire en conciliation conformément aux Règlements en conciliation de la CNUDCI.

(4)   Arbitrage

Les réclamations, controverses ou différends qui n'auront pas été réglés conformément aux alinéas 1 à 3 ci-dessus seront renvoyés devant une commission d'arbitrage conformément aux Règlements en conciliation de la CNUDCI. Les parties seront liées par la décision d'arbitrage rendue conformément à cet arbitrage qui constituera la décision finale de cette controverse ou réclamation.

72.	PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Rien dans le contenu de ce Contrat ni rien que l'on puisse y rattacher ne pourra être réputé porter atteinte à aucun des privilèges ni aucune des immunités des Nations Unies dont le PNUD fait intégralement partie.

Doit être lié aux INCOTERMS choisis.

Dépend des INCOTERMS. La suggestion visant à utiliser un service de messagerie privilégié par le PNUD n’est motivée que par la connaissance des procédures et des exigences en matière de documents qui sont applicables au PNUD lors du dédouanement.

Les fournisseurs doivent respecter l’ensemble des lois applicables aux transactions commerciales réalisées dans d’autres devises. La conversion d’une devise dans la devise privilégiée par le PNUD, si l’offre n’est pas libellée de la manière requise, se fera uniquement à l’aide du taux de change opérationnel de l’ONU en vigueur à la date d’émission du bon de commande par le PNUD.

Ceci doit être concilié avec les INCOTERMS requis par la RFQ. En outre, l’exonération de TVA varie d’un pays à l’autre. Veuillez cocher ce qui est applicable au CO/BU du PNUD demandant les biens.

Les 2 premiers éléments de cette liste sont obligatoires pour la fourniture de biens importés.

Le PNUD préfère ne pas verser d’avance lors de la signature du contrat. Si le fournisseur exige une avance, celle-ci sera limitée à 20 % du prix total offert. En cas de versement d’un pourcentage plus élevé ou d’une avance de $30,000 ou plus, le PNUD obligera le fournisseur à fournir une garantie bancaire ou un chèque de banque à l’ordre du PNUD du même montant que l’avance versée par le PNUD au fournisseur.

Le PNUD se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l’offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n’est pas supérieur de plus de 10 % à l’offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.

Si les informations sont disponibles sur le Web, il est possible de ne fournir qu’un simple URL permettant d’y accéder.

La personne à contacter et l’adresse sont indiquées à titre officiel par le PNUD. Si des demandes de renseignements sont adressées à d’autres personnes ou adresses, même s’il s’agit de fonctionnaires du PNUD, le PNUD ne sera pas tenu d’y répondre et ne pourra pas confirmer leur réception.

Ceci sert de guide au fournisseur dans le cadre de la préparation de l’offre de prix et du barème de prix.

Le papier à en-tête officiel doit indiquer les coordonnées – adresses, courrier électronique, numéros de téléphone et de fax – aux fins de vérification.

Si le pays d’origine exige une licence d’exportation au titre des biens achetés ou si d’autres documents utiles sont susceptibles d’être demandés par le pays de destination, le fournisseur doit les fournir au PNUD si le BC/contrat lui est attribué.