Anexo 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Artículos que deben suministrarse | Cantidad | Descripción/especificaciones de los bienes | Otras indicaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Vereda Villa Colombia Cauca - Cajibío (Restaurante escolar). |
| Ladrillo. | 9.600 | Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm |  |
| Cemento. | 215 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos |  |
| Acero de refuerzo. | 263 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8” |  |
| Teja termo acústica. | 18 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color |  |
| Piso en tablon. | 58 | Piso en tablon de gress formato de 30*30 o simalar |  |
| Perfil en C. | 76 | Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros |  |
| Tabla común | 151 | Tabla común de 3x0,2x0,02 |  |
| Lámina galvanizada. | 13 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m |  |
| Arena fina | 16 | Arena fina |  |
| Acero de refuerzo. | 29 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/4" |  |
| Grava triturada | 12 | Grava triturada 3/4" |  |
| Acero de refuerzo. | 54 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 1/2” |  |
| pintura barniz | 12 | pintura barniz |  |
| Acero de refuerzo. | 36 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8” |  |
| Canal. | 6 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca |  |
| Tabla madera | 7 | Tabla madera canteada (0,25 x 0,0025 x 3ml) |  |
| Vidrio | 53 | Vidrio incoloro 5 mm |  |
| Guadua | 14 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m |  |
| Pegante | 57 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) |  |
| Soldadura | 330 | Soldadura 6013 x kilogramo |  |
| Malla de acero electrosoldada | 46 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm |  |
| Lavaplatos incluye | 6 | Lavaplatos acero inoxidable incluye escurridero 50 cm x 1,20 cm |  |
| Caballete | 1 | Caballete cubierta termo acústica A-360 trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color |  |
| Lampara | 10 | Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo |  |
| Anticorrosivo | 4 | Anticorrosivo |  |
| Cuartón | 8 | Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m |  |
| Alambre | 44 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color |  |
| Lamina de acero | 136 | Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m) |  |
| Bajante | 2 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca |  |
| trampa de grasas | 3 | trampa de grasas 105 lts |  |
| Esmalte | 1 | Esmalte para madera y metal |  |
| limpiador | 3 | limpiador removedor PVC 1/4 |  |
| Tubo Sanitario | 2 | Tubo Sanitario PVC 2" x 6M |  |
| Alambre negro | 3 | Alambre negro No. 17 |  |
| Cerámica | 50 | Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar |  |
| pintura | 6 | pintura epoxica |  |
| tabla formaleta | 2 | tabla formaleta 1"x10"x3.00 |  |
| Aceite | 13 | Aceite emulsionante anti adherente |  |
| Guarda escoba | 20 | Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente) |  |
| Brocha | 6 | Brocha barniz 2" |  |
| Tornillos | 9 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks |  |
| Hilo Nylon | 330 | Hilo Nylon carrete x 100 metros |  |
| Soldadura | 16 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón |  |
| Pintura | 1 | Pintura Esmaltes cualquier color |  |
| Válvula | 2 | Válvula de cheque o retención 1/2" HF |  |
| Mortero | 1 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) |  |
| Tubo Conduit | 30 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1/2" x 3m |  |
| Grifería | 14 | Grifería para lavaplatos con dos mezcladores (Referencia piscis o equivalente) |  |
| listón | 1 | listón 2" x 2" x 3m |  |
| Disolvente | 13 | Disolvente |  |
| Soporte | 3 | Soporte Canal amazonas |  |
| Clavo | 21 | Clavo de acero 2" |  |
| Puntilla | 20 | Puntilla con cabeza de 2” para madera |  |
| Tubo presión | 4 | Tubo presión PVC RDE 13,5. Diámetro 1/2" x 6m |  |
| Toma corriente | 4 | Toma corriente doble con polo a tierra |  |
| Unión | 3 | Unión canal Amazona |  |
| Tubería | 1 | Tubería PVC aguas lluvias 3" |  |
| Tela plástica | 27 | Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color |  |
| Pintura esmalte | 1 | Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro |  |
| soldadura | 5 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" |  |
| Cable | 7 | Cable de cobre aislado AWG-THW N° 8 |  |
| Tablero | 1 | Tablero de 4 circuitos monofásico |  |
| Codo | 5 | Codo Bajante 45° C90 y C30 |  |
| breaker | 2 | breaker monofasico 15-60a |  |
| Pegante | 20 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) |  |
| interruptor | 2 | interruptor sencillo |  |
| Dilataciones | 364 | Dilataciones en cruz 3mm |  |
| Alambre | 20 | Alambre THHN calibre 14 cualquier color |  |
| Soldadura | 2 | Soldadura 6013 x kilogramo |  |
| Cerradura | 1 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera |  |
| Cuartón | 3 | Cuartón en madera Otobo 2" x 4" |  |
| Válvula | 1 | Válvula tipo mariposa 1/2" HF |  |
| Adaptador | 20 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" |  |
| Bisagra | 11 | Bisagra Común Hierro 3x3 |  |
| alambre | 4 | alambre cobre Aislado THHN # 10 |  |
| Brocha | 1 | Brocha cerda mona 5" |  |
| Silicona | 1 | Silicona multiuso transparente |  |
| Rejilla | 2 | Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2" |  |
| Tubo Conduit | 2 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1" x 3m |  |
| Lija de agua | 11 | Lija de agua grano 180 |  |
| Caja Conduit | 6 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) |  |
| Puntilla | 5 | Puntilla de acero con cabeza de 2" caja x 500 gr |  |
| alambre | 2 | alambre cobre Aislado THHN # 8 |  |
| rollo cinta | 3 | rollo cinta aislante x 10m |  |
| Cinta aislante | 3 | Cinta aislante 18 mm x 15 m |  |
| Soporte | 3 | Soporte de bajante canal amazonas |  |
| Caja | 4 | Caja para tacos de dos circuitos |  |
| unión | 3 | unión pvc sanitaria 2" |  |
| codos | 6 | codo 90øx1/2" presión |  |
| Tee | 1 | Tee sanitaria de 2" |  |
| Lija | 4 | Lija de agua grano 220 |  |
| Codos | 2 | Codo PVC sanitario 2x90° |  |
| Masilla | 1 | Masilla plástica sello junta |  |
| unión | 5 | unión 1/2" presión |  |
| union | 1 | union pvc sanitara 3" |  |
| Codo | 2 | Codo 90° presión PVC. Diámetro de 1/2" |  |
| Bisagra | 1 | Bisagra cobre nudo 3" |  |
| Lija | 2 | Lija de agua grano 150 |  |
| Adaptador macho | 2 | Adaptador macho de presión en PVC. Diámetro de 1/2" |  |
| Cemento | 1 | Cemento blanco |  |
| Cinta Teflón | 1 | Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo |  |
| 2. CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede primaria), Cauca - Cajibío. (Restaurante escolar). |
| Teja | 26 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color |  |
| Cemento | 52 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos |  |
| Tabla | 102 | Tabla común de 3x0,2x0,02 |  |
| Ladrillo | 1.650 | Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm |  |
| Lamina | 9 | Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m) |  |
| Cerámica | 20 | Cerámica de piso trafico 5 de 30 x 30 cm color dara beige ref:425853031 o smiliar |  |
| Acero | 62 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8” |  |
| Grava | 6 | Grava triturada 3/4" |  |
| Vidrio | 16 | Vidrio incoloro 5 mm |  |
| Lampara | 7 | Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo |  |
| Arena fina | 5 | Arena fina |  |
| Canal | 5 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca |  |
| Perfil | 16 | Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros |  |
| Lavaplatos | 1 | Lavaplatos acero inoxidable incluye escurridero 50 cm x 1,20 cm |  |
| Lámina | 3 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m |  |
| Ceramica | 10 | Ceramica pared pinar Beige de 30X45 cm ref: 454079031 o similar |  |
| Caballete | 4 | Caballete cubierta termo acústica A-360 trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color |  |
| Guarda escoba | 14 | Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente) |  |
| Pintura | 7 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color |  |
| Acero | 15 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/4" |  |
| Estuco | 15 | Estuco plástico listo para interiores (polvo) |  |
| Pegante | 160 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) |  |
| Bajante | 3 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca |  |
| Malla de acero | 3 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm |  |
| Acero de refuerzo. | 8 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8” |  |
| Acero de refuerzo. | 10 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 1/2” |  |
| Tabla | 16 | Tabla madera común 0.025 X 0.20 |  |
| Cuartón de Otobo | 30 | Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m |  |
| Unión | 8 | Unión canal Amazona |  |
| Aceite | 20 | Aceite emulsionante anti adherente |  |
| Guadua | 14 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m |  |
| Anticorrosivo | 3 | Anticorrosivo |  |
| Soldadura | 10 | Soldadura 6013 x kilogramo |  |
| Arena | 1 | Arena para mamposteria |  |
| Limpiador | 1 | Limpiador PVC 1/4 galón |  |
| Grifería | 1 | Grifería para lavaplatos con dos mezcladores (Referencia piscis o equivalente) |  |
| Alambre | 36 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color |  |
| Esmalte | 1 | Esmalte para madera y metal |  |
| Pegante | 40 | Pegante cerámica (pegacor blanco) |  |
| Alambre | 16 | Alambre negro No. 17 |  |
| limpiador | 1 | limpiador removedor PVC 1/4 |  |
| Pintura | 1 | Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro |  |
| Pintura | 1 | Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color |  |
| Clavo | 13 | Clavo de acero 2" para madera |  |
| Soporte | 11 | Soporte Canal amazonas |  |
| Codo | 5 | Codo Bajante 45° C90 y C30 |  |
| Sellador y adhesivo | 1 | Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco |  |
| interruptor | 2 | interruptor sencillo |  |
| Brocha | 2 | Brocha cerda mona 5" |  |
| Disolvente | 1 | Disolvente |  |
| Mortero | 9 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) |  |
| listón | 4 | listón 2" x 2" x 3m |  |
| tabla | 2 | tabla formaleta 1"x10"x3.00 |  |
| Cerradura | 1 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera |  |
| Tapa | 2 | Tapa Externa Canal Amazonas |  |
| Bisagra | 5 | Bisagra cobre nudo 3" |  |
| Tela plástica | 10 | Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color |  |
| soldadura | 2 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" |  |
| Tornillos | 433 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks |  |
| Brocha | 1 | Brocha barniz 2" |  |
| Silicona | 1 | Silicona multiuso transparente |  |
| Tubo | 2 | Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2" |  |
| Lija | 11 | Lija de agua No. 180 |  |
| Silicona | 1 | Silicona tubo 200x300 ml |  |
| rollo | 3 | rollo cinta aislante x 10m |  |
| Soporte | 3 | Soporte de bajante |  |
| Dilataciones | 106 | Dilataciones en cruz 3mm |  |
| Masilla | 1 | Masilla plástica sello junta |  |
| Cuartón | 1 | Cuartón en madera Otobo 2" x 4" |  |
| Hilo Nylon | 1 | Hilo Nylon carrete x 100 metros |  |
| Bisagra | 3 | Bisagra Común Hierro 3x3 |  |
| Puntilla | 2 | Clavo de acero de 2”1/2 caja x 500 gr |  |
| Caja | 2 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) |  |
| Adaptador | 4 | Adaptador terminal conduit de 1/2 |  |
| Lija | 1 | Lija seca grano 220 |  |
| codo | 1 | codo 90øx1/2" presión |  |
| unión | 1 | unión 1/2" presión |  |
| Cinta Teflón | 1 | Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo |  |
| 3. CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes (Sede Principal) Cauca - Cajibio (Batería sanitaria) |
| Teja | 20 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color |  |
| Cemento | 91 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos |  |
| Acero de refuerzo | 206 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8” |  |
| Cerámica | 53 | Cerámica de pared o piso trafico 5 de 30 x 30 cm |  |
| Ladrillo | 2.800 | Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm |  |
| Lamina | 15 | Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m) |  |
| Perfil | 14 | Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros |  |
| Tabla | 90 | Tabla común de 3x0,2x0,02 |  |
| Grava | 8 | Grava triturada 3/4" |  |
| Acero de refuerzo. | 43 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 1/2” |  |
| Arena | 8 | Arena fina |  |
| Acero de refuerzo. | 20 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/4" |  |
| Acero de refuerzo. | 26 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8” |  |
| Lámina | 5 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m |  |
| Canal | 6 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca |  |
| Vidrio | 13 | Vidrio incoloro 5 mm |  |
| Soldadura | 48 | Soldadura 6013 x kilogramo |  |
| Tabla | 36 | Tabla madera común 0.025 X 0.20 |  |
| Pegante | 300 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) |  |
| Guadua | 40 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m |  |
| Esmalte | 5 | Esmalte para madera y metal |  |
| Lampara | 4 | Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo |  |
| pintura | 4 | pintura barniz transparente |  |
| Pintura | 4 | Pintura tipo epóxica para concreto cualquier color |  |
| Lamina | 6 | Lamina de board regular de 6mm |  |
| Bajante | 3 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca |  |
| Anticorrosivo | 6 | Anticorrosivo |  |
| Tornillos | 340 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks |  |
| Alambre | 50 | Alambre negro No. 17 |  |
| Alambre | 90 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color |  |
| Unión | 9 | Unión canal Amazona |  |
| Pintura | 3 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color |  |
| Estuco | 10 | Estuco plástico listo para interiores (polvo) |  |
| Terminal | 6 | Terminal sobremuro de teja termo acústica |  |
| Cuartón de Otobo | 26 | Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m |  |
| Disolvente | 6 | Disolvente |  |
| Pintura | 3 | Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color |  |
| Aceite | 20 | Aceite emulsionante anti adherente |  |
| Cerámica | 4 | Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) |  |
| arena | 1 | arena fina |  |
| Soldadura | 1 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón |  |
| Guarda escoba | 4 | Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente) |  |
| Brocha | 6 | Brocha barniz 2" |  |
| Malla | 1 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm |  |
| Tela | 40 | Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color |  |
| Mortero | 25 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) |  |
| Limpiador | 1 | Limpiador PVC 1/4 galón |  |
| Tubo | 8 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1/2" x 3m |  |
| Pintura | 1 | Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro |  |
| tabla | 4 | tabla formaleta 1"x10"x3.00 |  |
| Soporte | 12 | Soporte Canal amazonas |  |
| Perfil | 9 | Perfil tipo vigueta para drywall |  |
| Puntilla | 8 | Puntilla con cabeza de 2" para madera |  |
| Perfil | 13 | Perfil tipo omega para drywall |  |
| Codo | 5 | Codo Bajante 45° C90 y C30 |  |
| soldadura | 4 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" |  |
| Bisagra | 9 | Bisagra cobre nudo 3" |  |
| Toma corriente | 2 | Toma corriente doble con polo a tierra |  |
| interruptor sencillo | 2 | interruptor sencillo |  |
| Tapa | 3 | Tapa Externa Canal Amazonas |  |
| Brocha | 2 | Brocha cerda mona 5" |  |
| Masilla | 4 | Masilla plástica para interiores |  |
| listón | 4 | listón 2" x 2" x 3m |  |
| Dilataciones | 270 | Dilataciones en cruz 3mm |  |
| Cerradura | 1 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera |  |
| Pegante | 10 | Pegante cerámica (pegacor blanco) |  |
| Lija | 9 | Lija seca grano 220 |  |
| Lija | 12 | Lija de agua No. 180 |  |
| Cuartón | 2 | Cuartón en madera Otobo 2" x 4" |  |
| Alambre | 10 | Alambre THHN calibre 14 cualquier color |  |
| Silicona | 1 | Silicona multiuso transparente |  |
| Adaptador | 12 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" |  |
| Clavo | 5 | Clavo acero liso2-1/2 500g |  |
| Angulo | 7 | Angulo 29 mm x 2,4 m para perfilería drywall cielo raso |  |
| Soporte | 3 | Soporte de bajante |  |
| Caja | 4 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) |  |
| Bisagra | 5 | Bisagra Común Hierro 3x3 |  |
| Masilla | 1 | Masilla plástica sello junta |  |
| Hilo Nylon | 1 | Hilo Nylon carrete x 100 metros |  |
| rollo Cinta | 2 | rollo cinta aislante x 10m |  |
| Cinta aislante | 2 | Cinta aislante 18 mm x 15 m |  |
| Tornillo | 184 | Tornillo para madera avellanado 8 x 1" |  |
| Cinta de fibra de vidrio | 1 | Cinta de fibra de vidrio para drywall de 90 m x 50 mm |  |
| Chazo | 27 | Chazo puntilla 1/4 x 1 5/8 |  |
| Tornillo | 138 | Tornillo panel yeso punta broca 6 x 1" |  |
| Amarres | 12 | Amarres para teja de zinc o metálica |  |
| Caja para tacos | 2 | Caja para tacos de dos circuitos |  |
| Lija de agua | 2 | Lija de agua grano 150 |  |
| Lija de agua | 1 | Lija de agua grano 220 |  |
| Lija de agua | 1 | Lija de agua grano 180 |  |
| 4. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL CARMELO, Cauca - Cajibio / corregimiento el Carmelo vereda san José del Carmelo (Restaurante escolar) |
| Teja termo acústica | 19 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color |  |
| Piso | 85 | Piso en tablon de gress formato de 30*30 o simalar |  |
| Perfil en C | 14 | Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros |  |
| Cerámica | 28 | Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar |  |
| Cemento | 30 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos |  |
| Pegante | 540 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) |  |
| Guarda escoba | 35 | Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente) |  |
| Arena | 4 | Arena fina |  |
| Baldosa | 13 | Baldosa cemento zócalo lisa 8 cm x 25 cm x 1mm |  |
| Graniplast | 98 | Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color |  |
| Lampara Led | 4 | Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo |  |
| Canal | 3 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca |  |
| Tabla | 25 | Tabla común de 3x0,2x0,02 |  |
| Soldadura | 25 | Soldadura 6013 x kilogramo |  |
| Vidrio | 6 | Vidrio incoloro 5 mm |  |
| Terminal | 9 | Terminal contramuro de teja termo acústica |  |
| Alambre | 120 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color |  |
| Pintura | 4 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color |  |
| Grava | 2 | Grava triturada 3/4" |  |
| Pegante | 140 | Pegante cerámica (pegacor blanco) |  |
| Esmalte | 3 | Esmalte para uso interior |  |
| Bajante | 2 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca |  |
| Malla de acero electrosoldada | 2 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm |  |
| Pintura | 3 | Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color |  |
| pintura | 2 | pintura epoxica |  |
| Mortero | 40 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) |  |
| Tornillos Autoperforante | 340 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks |  |
| Disolvente | 4 | Disolvente |  |
| arena fina | 1 | arena fina |  |
| Soldadura | 1 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón |  |
| Unión | 5 | Unión canal Amazona |  |
| Tubo | 13 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1/2" x 3m |  |
| Dilataciones | 1.050 | Dilataciones en cruz 3mm |  |
| Guadua | 8 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m |  |
| Toma corriente | 4 | Toma corriente doble con polo a tierra |  |
| Limpiador | 1 | Limpiador PVC 1/4 galón |  |
| Guadua | 5 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m |  |
| Cuartón de Otobo | 7 | Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m |  |
| Pintura | 2 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color |  |
| Anticorrosivo | 1 | Anticorrosivo |  |
| Tela | 18 | Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color |  |
| Codo | 4 | Codo Bajante 45° C90 y C30 |  |
| Brocha | 2 | Brocha barniz 2" |  |
| Brocha " | 2 | Brocha cerda mona 5" |  |
| Alambre | 20 | Alambre THHN calibre 14 cualquier color |  |
| Soporte | 6 | Soporte Canal amazonas |  |
| Aceite | 3 | Aceite emulsionante anti adherente |  |
| Tapa | 2 | Tapa Externa Canal Amazonas |  |
| Alambre negro No. 17 | 4 | Alambre negro No. 17 |  |
| interruptor sencillo | 1 | interruptor sencillo |  |
| Adaptador terminal | 16 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" |  |
| Silicona | 1 | Silicona multiuso transparente |  |
| Lija | 10 | Lija de agua No. 180 |  |
| Clavo | 3 | Clavo acero liso2-1/2 500g |  |
| Caja | 5 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) |  |
| Cinta | 3 | Cinta aislante 18 mm x 15 m |  |
| Lija | 5 | Lija de agua grano 220 |  |
| Caja | 4 | Caja para tacos de dos circuitos |  |
| Masilla | 1 | Masilla plástica sello junta |  |
| rollo cinta aislante | 2 | rollo cinta aislante x 10m |  |
| Soporte de bajante | 2 | Soporte de bajante |  |
| Puntilla | 2 | Puntilla con cabeza de 2" caja x 500 gr |  |
| Adaptador Terminal | 2.00 | Adaptador terminal conduit de 1/2 |  |
| 5. CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes, (Sede Primaria), Cauca - Cajibio (Restaurante escolar) |
| Estuco | 160 | Estuco relleno listo para interiores (polvo) |  |
| Cerámica | 51 | Cerámica de pared o piso trafico 5 de 30 x 30 cm BEIGE |  |
| Graniplast esgrafiado | 270 | Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color |  |
| Canal | 5 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca |  |
| Pegante | 280 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) |  |
| Luminaria | 4 | Luminaria 2x18”, Incluye carcasa, tubos y socket |  |
| Espejo | 3,20 | Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador |  |
| Esmalte | 4 | Esmalte para madera y metal |  |
| Cerámica | 12 | Cerámica de pared o piso trafico 5 de 25 x 25 cm beige |  |
| Pintura | 3 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color |  |
| Bajante PVC | 2 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca |  |
| Unión | 6 | Unión canal Amazona |  |
| Soldadura | 1 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón |  |
| Pintura | 5 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color |  |
| Disolvente | 3 | Disolvente |  |
| Esmalte | 1 | Esmalte para uso interior color negro |  |
| Mortero | 20 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) |  |
| Brocha | 3 | Brocha barniz 2" |  |
| limpiador | 1 | limpiador removedor PVC 1/4 |  |
| Soporte | 11 | Soporte Canal amazonas |  |
| Anticorrosivo | 1 | Anticorrosivo |  |
| Lija | 32 | Lija de agua No. 180 |  |
| Tapa | 3 | Tapa Externa Canal Amazonas |  |
| Rejilla | 4 | Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2" |  |
| Codo | 3 | Codo Bajante 45° C90 y C30 |  |
| Dilataciones | 210 | Dilataciones en cruz 3mm |  |
| Brocha | 1 | Brocha cerda mona 5" |  |
| Lija | 6 | Lija seca grano 220 |  |
| Codo 90° | 4 | Codo 90° presión PVC. Diámetro de 1/2" |  |
| Soporte | 2 | Soporte de bajante |  |
| Anclaje | 7 | Anclaje chazo expansivo 1/2"x2" |  |
| Cinta aislante | 1 | Cinta aislante 18 mm x 10 m |  |
| Lija | 1 | Lija de agua grano 150 |  |
| 6. La Meseta - Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Cauca - Cajibio. (Batería sanitaria) |
| Teja | 62 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 1 m cualquier color |  |
| Lavamanos | 4 | Lavamanos Máximo Con Pedestal Blanco o similar |  |
| Graniplast | 300 | Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color |  |
| Sanitario | 4 | Sanitario de una pieza Ferrara o similar |  |
| Cemento | 30 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos |  |
| Lámina | 7 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m |  |
| Pintura | 15 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color |  |
| Canal | 5 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca |  |
| Bajante | 6 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca |  |
| Espejo | 4 | Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador |  |
| Arena | 3 | Arena fina |  |
| Estuco | 16 | Estuco plástico listo para interiores (polvo) |  |
| Esmalte | 3 | Esmalte para madera y metal |  |
| Grifería | 4 | Grifería lavamanos sencillo |  |
| Unión | 10 | Unión canal Amazona |  |
| Impermeabilizante | 13 | Impermeabilizante integral para morteros (Sika 1 o equivalente) x 2 kg |  |
| Bombillo | 5 | Bombillo ahorrador espiral 26 w |  |
| Luminaria | 2 | Luminaria 2x18”, Incluye carcasa, tubos y socket |  |
| Soldadura | 1 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón |  |
| Tornillos | 160 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks |  |
| Cerradura | 4 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera |  |
| Codo | 10 | Codo Bajante 45° C90 y C30 |  |
| Anticorrosivo | 2 | Anticorrosivo |  |
| soldadura | 7 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" |  |
| Alambre | 30 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color |  |
| Disolvente | 2 | Disolvente |  |
| Limpiador | 1 | Limpiador PVC 1/4 galón |  |
| Alambre | 24 | Alambre de cobre desnudo calibre 12 |  |
| Pintura | 1 | Pintura aceite |  |
| Brocha | 3 | Brocha cerda mona 5" |  |
| Lija | 36 | Lija de agua No. 180 |  |
| Soporte | 11 | Soporte Canal amazonas |  |
| Tubo | 6 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1/2" x 3m |  |
| Sellador y adhesivo | 1 | Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco |  |
| Interruptor | 2 | Interruptor sencillo |  |
| Tapa | 3 | Tapa Externa Canal Amazonas |  |
| Brocha | 2 | Brocha barniz 2" |  |
| Acople | 4 | Acople para lavamanos |  |
| Acople | 4 | Acople universal de 1” |  |
| Soporte | 6 | Soporte de bajante |  |
| Lija | 5 | Lija seca grano 220 |  |
| Adaptador | 8 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" |  |
| Anclaje | 8 | Anclaje chazo expansivo 1/2"x2" |  |
| Cinta | 2 | Cinta aislante 18 mm x 10 m |  |
| Bisagra | 3 | Bisagra Común Hierro 3x3 |  |
| Caja | 2 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) |  |
| Caja | 2 | Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm |  |
| Cinta | 2 | Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo |  |
| 7. Institución educativa de nuestra señora del Carmen, (sede la independencia) Cauca – Cajibio, corregimiento el Carmelo - vereda la independencia. (Batería Sanitaria). |
| Cemento | 40 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos |  |
| Ladrillo | 1.550 | Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm |  |
| Lavamanos | 4 | Lavamanos Máximo Con Pedestal Blanco o similar |  |
| Sanitario | 4 | Sanitario de una pieza Ferrara o similar |  |
| Lámina | 7 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m |  |
| Acero de refuerzo. | 19 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/4" |  |
| Cerámica | 17 | Cerámica de piso trafico 5 de 30 x 30 cm color dara beige ref:425853031 o similar |  |
| Cerámica | 31 | Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar |  |
| Orinal Arrecife | 2 | Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco o similar |  |
| Acero | 45 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8” |  |
| Tubo Sanitario | 3 | Tubo Sanitario PVC liso 4" |  |
| Grival Grifería | 8 | Grival Grifería Lavamanos Sencilla Athenea Grival Lh308ex |  |
| Tabla | 28 | Tabla común de 3x0,2x0,02 |  |
| Arena fina | 3 | Arena fina |  |
| Pegante | 200 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) |  |
| Grava | 2 | Grava triturada 3/4" |  |
| Teja Perfil | 9 | Teja Perfil 7 Gris #6 183x92cm Área Util:1.48m |  |
| Espejo | 2 | Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador |  |
| Bajante | 2 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca |  |
| Luminaria | 2 | Luminaria 2x18”, Incluye carcasa, tubos y socket |  |
| Caballete | 4 | Caballete Fijo FIbroCem L=94 P=15 -20 % |  |
| Acero de refuerzo. | 6 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 1/2” |  |
| Tubo Sanitario | 2 | Tubo Sanitario PVC 2" |  |
| Pintura | 2 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color |  |
| Arena Fina | 1 | Arena Fina |  |
| Estuco | 6 | Estuco plástico listo para interiores (polvo) |  |
| Soldadura | 1 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón |  |
| Válvula | 1 | Válvula de cheque o retención 1/2" HF |  |
| Tela | 50 | Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color |  |
| Acero de refuerzo. | 3 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8” |  |
| Guadua | 9 | Guadua sobre basa diámetro 12 cm x 5 m |  |
| Cerradura | 4 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera |  |
| Malla de acero electrosoldada | 1 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm |  |
| Tubo sanitario | 1 | Tubo sanitario PVC. Diámetro 3" x 6m |  |
| Impermeabilizante | 6 | Impermeabilizante para mortero |  |
| Sifón Sanitario | 3 | Sifón Sanitario 4" 35º CXE |  |
| soldadura | 7 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" |  |
| Mortero impermeable | 20 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) |  |
| Alambre | 15 | Alambre negro No. 17 |  |
| cable cobre | 9 | cable cobre thhn-thwn # 8 centelsa |  |
| Cuartón de Otobo | 8 | Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m |  |
| Alambre | 24 | Alambre de cobre desnudo calibre 12 |  |
| Tee sanitaria | 7 | Tee sanitaria de 2" |  |
| Codo PVC | 14 | Codo PVC sanitario 2x90° |  |
| Pintura | 1 | Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro |  |
| tabla formaleta | 4 | tabla formaleta 1"x10"x3.00 |  |
| Unión | 2 | Unión canal Amazona |  |
| limpiador | 1 | limpiador removedor PVC 1/4 |  |
| Tablero | 1 | Tablero bifásico con puerta 4 circuitos |  |
| Anticorrosivo | 1 | Anticorrosivo |  |
| breaker | 2 | breaker monofasico 15-60a |  |
| Sellador y adhesivo | 1 | Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco |  |
| Tubo Conduit | 5 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1/2" x 3m |  |
| Interruptor sencillo | 2 | Interruptor sencillo |  |
| Aceite | 4 | Aceite emulsionante anti adherente |  |
| unión pvc | 2 | unión pvc sanitaria 3" |  |
| Codo | 3 | Codo Bajante 45° C90 y C30 |  |
| Válvula | 1 | Válvula tipo mariposa 1/2" HF |  |
| amarra | 58 | amarra de fijación |  |
| Acople | 4 | Acople para lavamanos |  |
| Acople” | 4 | Acople universal de 1” |  |
| tubo | 1 | tubo 1/2" presión rde-13.5 |  |
| Alambre | 3 | Alambre THHN calibre 8 cualquier color |  |
| Unión | 2 | Unión Sanitaria 4" |  |
| Dilataciones | 180 | Dilataciones en cruz 3mm |  |
| Alambre | 4 | Alambre THHN calibre 10 cualquier color |  |
| Brocha | 1 | Brocha cerda mona 5" |  |
| tabla | 1 | tabla madera 0,20*3ml |  |
| Rejilla | 2 | Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2" |  |
| gancho | 26 | gancho cubierta |  |
| Puntilla | 4 | Puntilla con cabeza de 2" caja x 500 gr |  |
| Lija | 7 | Lija de agua No. 180 |  |
| Masilla | 1 | Masilla plástica sello junta |  |
| Hilo Nylon | 1 | Hilo Nylon carrete x 100 metros |  |
| Cuartón | 1 | Cuartón en madera común de 2” x 2" |  |
| Cinta | 2 | Cinta aislante 18 mm x 10 m |  |
| Adaptador macho | 4 | Adaptador macho de presión en PVC. Diámetro de 1/2" |  |
| Codo 90° | 5 | Codo 90° presión PVC. Diámetro de 1/2" |  |
| Soporte | 2 | Soporte de bajante |  |
| unión | 5 | unión 1/2" presión |  |
| Codo | 2 | Codo 90°-1/4 CXC sanitario PVC. Diámetro de 2" |  |
| Bisagra | 3 | Bisagra Común Hierro 3x3 |  |
| Caja octogonal | 2 | Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm |  |
| Guadua | 1 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m |  |
| Adaptador terminal | 4 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" |  |
| Anclaje chazo | 4 | Anclaje chazo expansivo 1/2"x2" |  |
| Puntilla | 1 | Puntilla sin cabeza de 2" para madera caja x 500 gr |  |
| unión | 1 | unión pvc sanitaria 2" |  |
| lija | 2 | lija agua n° 180 |  |
| Cinta | 2 | Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo |  |
| 8. CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede Principal) Cauca - Cajibio. (Batería Sanitaria). |
| Teja | 10 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color |  |
| Lámina | 7 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m |  |
| Canal | 5 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca |  |
| Graniplast | 130 | Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color |  |
| Luminaria | 4 | Luminaria 2x18”, Incluye carcasa, tubos y socket |  |
| Espejo | 3,20 | Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador |  |
| Bajante | 3 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca |  |
| Esmalte | 3 | Esmalte para madera y metal |  |
| Alambre | 80 | Alambre de cobre desnudo calibre 12 |  |
| Caballete | 2 | Caballete cubierta termo acústica A-360 marina trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color |  |
| Unión | 7 | Unión canal Amazona |  |
| Soldadura | 1 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón |  |
| Esmalte | 1 | Esmalte para uso interior |  |
| Cerradura | 3 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera |  |
| Interruptor sencillo | 4 | Interruptor sencillo |  |
| Pintura | 1 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color |  |
| Pintura | 3 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color |  |
| Disolvente | 2 | Disolvente |  |
| soldadura | 6 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" |  |
| Estuco | 3 | Estuco plástico listo para interiores (polvo) |  |
| limpiador | 1 | limpiador removedor PVC 1/4 |  |
| Tubo | 8 | Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2" |  |
| Pintura | 1 | Pintura aceite Color negro |  |
| Soporte | 11 | Soporte Canal amazonas |  |
| Codo | 5 | Codo Bajante 45° C90 y C30 |  |
| Anticorrosivo | 1 | Anticorrosivo |  |
| Brocha | 2 | Brocha barniz 2" |  |
| Tapa | 2 | Tapa Externa Canal Amazonas |  |
| Lija | 15 | Lija de agua No. 180 |  |
| Brocha | 1 | Brocha cerda mona 5" |  |
| Adaptador | 12 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" |  |
| Cinta | 3 | Cinta aislante 18 mm x 10 m |  |
| Soporte | 3 | Soporte de bajante |  |
| Caja octogonal | 4 | Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm |  |
| Lija | 4 | Lija seca grano 220 |  |
| Masilla | 1 | Masilla plástica sello junta |  |
| Tornillos | 170 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks |  |
| Anclaje | 7 | Anclaje chazo expansivo 1/2"x2" |  |
| Caja) | 2 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) |  |
| Bisagra | 2 | Bisagra Común Hierro 3x3 |  |
| Lija | 1 | Lija de agua grano 150 |  |

Se incluye el transporte, cargue y descargue

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indic

Anexo 2

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES

POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas

con el membrete oficial del suministrador)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia ____:

| No | Ítem | Unidad (mínima por producto) | Cant | Vlr unidad antes de IVA | IVA % | Vlr unidad IVA incluido | Valor Total IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Vereda Villa Colombia Cauca - Cajibío (Restaurante escolar). |
| 1 | Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm | 9.600 | UND |  |  |  |  |
| 2 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos | 215 | BULTO |  |  |  |  |
| 3 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8” | 263 | UND |  |  |  |  |
| 4 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color | 18 | UND |  |  |  |  |
| 5 | Piso en tablón de Gress formato de 30*30 o similar | 58 | M2 |  |  |  |  |
| 6 | Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros | 76 | ML |  |  |  |  |
| 7 | Tabla común de 3x0,2x0,02 | 151 | UND |  |  |  |  |
| 8 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m | 13 | UND |  |  |  |  |
| 9 | Arena fina | 16 | M3 |  |  |  |  |
| 10 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/4" | 29 | UND |  |  |  |  |
| 11 | Grava triturada 3/4" | 12 | M3 |  |  |  |  |
| 12 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 1/2” | 54 | UND |  |  |  |  |
| 13 | pintura barniz | 12 | GLN |  |  |  |  |
| 14 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8” | 36 | UND |  |  |  |  |
| 15 | Grava triturada 3/4" | 6 | M3 |  |  |  |  |
| 16 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca | 7 | UND |  |  |  |  |
| 17 | Tabla madera canteada (0,25 x 0,0025 x 3ml) | 53 | UND |  |  |  |  |
| 18 | Vidrio incoloro 5 mm | 14 | M2 |  |  |  |  |
| 19 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m | 57 | UND |  |  |  |  |
| 20 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) | 330 | KG |  |  |  |  |
| 21 | Soldadura 6013 x kilogramo | 46 | KG |  |  |  |  |
| 22 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm | 6 | UND |  |  |  |  |
| 23 | Lavaplatos acero inoxidable incluye escurridero 50 cm x 1,20 cm | 1 | UND |  |  |  |  |
| 24 | Caballete cubierta termo acústica A-360 trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color | 10 | UND |  |  |  |  |
| 25 | Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo | 4 | UND |  |  |  |  |
| 26 | Anticorrosivo | 8 | GLN |  |  |  |  |
| 27 | Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m | 44 | UND |  |  |  |  |
| 28 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color | 136 | ML |  |  |  |  |
| 29 | Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m) | 2 | UND |  |  |  |  |
| 30 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca | 3 | UND |  |  |  |  |
| 31 | trampa de grasas 105 lts | 1 | UND |  |  |  |  |
| 32 | Esmalte para madera y metal | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 33 | limpiador removedor PVC 1/4 | 2 | GLN |  |  |  |  |
| 34 | Tubo Sanitario PVC 2" x 6M | 3 | UND |  |  |  |  |
| 35 | Alambre negro No. 17 | 50 | KG |  |  |  |  |
| 36 | Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar | 6 | M2 |  |  |  |  |
| 37 | pintura epoxica | 2 | GLN |  |  |  |  |
| 38 | tabla formaleta 1"x10"x3.00 | 13 | UND |  |  |  |  |
| 39 | Aceite emulsionante antiadherente | 20 | GLN |  |  |  |  |
| 40 | Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente) | 6 | ML |  |  |  |  |
| 41 | Brocha barniz 2" | 9 | UND |  |  |  |  |
| 42 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks | 330 | UND |  |  |  |  |
| 43 | Hilo Nylon carrete x 100 metros | 16 | UND |  |  |  |  |
| 44 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón | 1 | UND |  |  |  |  |
| 45 | Pintura Esmaltes cualquier color | 2 | GLN |  |  |  |  |
| 46 | Válvula de cheque o retención 1/2" HF | 1 | UND |  |  |  |  |
| 47 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) | 30 | KG |  |  |  |  |
| 48 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1/2" x 3m | 14 | UND |  |  |  |  |
| 49 | Grifería para lavaplatos con dos mezcladores (Referencia piscis o equivalente) | 1 | UND |  |  |  |  |
| 50 | listón 2" x 2" x 3m | 13 | UND |  |  |  |  |
| 51 | Disolvente | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 52 | Soporte Canal amazonas | 21 | UND |  |  |  |  |
| 53 | Puntilla con cabeza de 2" para madera | 20 | LB |  |  |  |  |
| 54 | Tubo presión PVC RDE 13,5. Diámetro 1/2" x 6m | 4 | UND |  |  |  |  |
| 55 | Toma corriente doble con polo a tierra | 4 | UND |  |  |  |  |
| 56 | Unión canal Amazona | 3 | UND |  |  |  |  |
| 57 | Tubería PVC aguas lluvias 3" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 58 | Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color | 27 | ML |  |  |  |  |
| 59 | Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 60 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" | 5 | KG |  |  |  |  |
| 61 | Cable de cobre aislado AWG-THW N° 8 | 7 | ML |  |  |  |  |
| 62 | Tablero de 4 circuitos monofásico | 1 | UND |  |  |  |  |
| 63 | Codo Bajante 45° C90 y C30 | 5 | UND |  |  |  |  |
| 64 | breaker monofásico 15-60a | 2 | UND |  |  |  |  |
| 65 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) | 20 | KG |  |  |  |  |
| 66 | interruptor sencillo | 2 | UND |  |  |  |  |
| 67 | Dilataciones en cruz 3mm | 364 | UND |  |  |  |  |
| 68 | Alambre THHN calibre 14 cualquier color | 20 | ML |  |  |  |  |
| 69 | Soldadura 6013 x kilogramo | 2 | KG |  |  |  |  |
| 70 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera | 1 | UND |  |  |  |  |
| 71 | Cuartón en madera Otobo 2" x 4" | 3 | UND |  |  |  |  |
| 72 | Válvula tipo mariposa 1/2" HF | 1 | UND |  |  |  |  |
| 73 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" | 20 | UND |  |  |  |  |
| 74 | Bisagra Común Hierro 3x3 | 11 | UND |  |  |  |  |
| 75 | alambre cobre Aislado THHN # 10 | 4 | ML |  |  |  |  |
| 76 | Brocha cerda mona 5" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 77 | Silicona multiuso transparente | 1 | UND |  |  |  |  |
| 78 | Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 79 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1" x 3m | 2 | UND |  |  |  |  |
| 80 | Lija de agua grano 180 | 11 | UND |  |  |  |  |
| 81 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) | 6 | UND |  |  |  |  |
| 82 | Puntilla de acero con cabeza de 2" caja x 500 gr | 5 | LB |  |  |  |  |
| 83 | alambre cobre Aislado THHN # 8 | 2 | ML |  |  |  |  |
| 84 | rollo cinta aislante x 10m | 3 | UND |  |  |  |  |
| 85 | Cinta aislante 18 mm x 15 m | 3 | UND |  |  |  |  |
| 86 | Soporte de bajante canal amazonas | 3 | UND |  |  |  |  |
| 87 | Caja para tacos de dos circuitos | 4 | UND |  |  |  |  |
| 88 | unión pvc sanitaria 2" | 3 | UND |  |  |  |  |
| 89 | codo 90øx1/2" presión | 6 | UND |  |  |  |  |
| 90 | Tee sanitaria de 2" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 91 | Lija de agua grano 220 | 4 | UND |  |  |  |  |
| 92 | Codo PVC sanitario 2x90° | 2 | UND |  |  |  |  |
| 93 | Masilla plástica sello junta | 1 | KG |  |  |  |  |
| 94 | unión 1/2" presión | 5 | UND |  |  |  |  |
| 95 | union pvc sanitara 3" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 96 | Codo 90° presión PVC. Diámetro de 1/2" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 97 | Bisagra cobre nudo 3" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 98 | Lija de agua grano 150 | 2 | UND |  |  |  |  |
| 99 | Adaptador macho de presión en PVC. Diámetro de 1/2" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 100 | Cemento blanco | 1 | KG |  |  |  |  |
| 101 | Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo | 1 | UND |  |  |  |  |
|  | CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede primaria), Cauca - Cajibío. (Restaurante escolar). |
| 103 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color | 26.00 | UND |  |  |  |  |
| 104 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos | 52 | BULTO |  |  |  |  |
| 105 | Tabla común de 3x0,2x0,02 | 102 | UND |  |  |  |  |
| 106 | Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm | 1.650,00 | UND |  |  |  |  |
| 107 | Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m) | 9 | UND |  |  |  |  |
| 108 | Cerámica de piso trafico 5 de 30 x 30 cm color dara beige ref:425853031 o smiliar | 20 | M2 |  |  |  |  |
| 109 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8” | 62 | UND |  |  |  |  |
| 110 | Grava triturada 3/4" | 6 | M3 |  |  |  |  |
| 111 | Vidrio incoloro 5 mm | 16 | M2 |  |  |  |  |
| 112 | Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo | 16 | UND |  |  |  |  |
| 113 | Arena fina | 5 | M3 |  |  |  |  |
| 114 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca | 5 | UND |  |  |  |  |
| 115 | Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros | 16 | ML |  |  |  |  |
| 116 | Lavaplatos acero inoxidable incluye escurridero 50 cm x 1,20 cm | 1 | UND |  |  |  |  |
| 117 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m | 3 | UND |  |  |  |  |
| 118 | Ceramica pared pinar Beige de 30X45 cm ref: 454079031 o similar | 10 | M2 |  |  |  |  |
| 119 | Caballete cubierta termo acústica A-360 trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color | 4 | UND |  |  |  |  |
| 120 | Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente) | 14 | ML |  |  |  |  |
| 121 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color | GLN | 5 |  |  |  |  |
| 122 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/4" | UND | 7 |  |  |  |  |
| 123 | Estuco plástico listo para interiores (polvo) | KG | 15 |  |  |  |  |
| 124 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) | 160 | KG |  |  |  |  |
| 125 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca | 3 | UND |  |  |  |  |
| 126 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm | 3 | UND |  |  |  |  |
| 127 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8” | 8 | UND |  |  |  |  |
| 128 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 1/2” | 10 | UND |  |  |  |  |
| 129 | Tabla madera común 0.025 X 0.20 | 16 | UND |  |  |  |  |
| 130 | Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m | 30 | UND |  |  |  |  |
| 131 | Unión canal Amazona | 8 | UND |  |  |  |  |
| 132 | Aceite emulsionante anti adherente | 20 | GLN |  |  |  |  |
| 133 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m | 14 | UND |  |  |  |  |
| 134 | Anticorrosivo | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 135 | Soldadura 6013 x kilogramo | 10 | KG |  |  |  |  |
| 136 | Arena para mamposteria | 1 | M3 |  |  |  |  |
| 137 | Limpiador PVC 1/4 galón | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 138 | Grifería para lavaplatos con dos mezcladores (Referencia piscis o equivalente) | 1 | UND |  |  |  |  |
| 139 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color | 36 | ML |  |  |  |  |
| 140 | Esmalte para madera y metal | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 141 | Pegante cerámica (pegacor blanco) | 40 | KG |  |  |  |  |
| 142 | Alambre negro No. 17 | 16 | KG |  |  |  |  |
| 143 | limpiador removedor PVC 1/4 | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 144 | Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 145 | Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 146 | Clavo de acero 2" | 13 | LB |  |  |  |  |
| 147 | Puntilla con cabeza de 2" para madera | 8 | LB |  |  |  |  |
| 148 | Soporte Canal amazonas | 11 | UND |  |  |  |  |
| 149 | Codo Bajante 45° C90 y C30 | 5 | UND |  |  |  |  |
| 150 | Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco | 1 | UND |  |  |  |  |
| 151 | interruptor sencillo | 2 | UND |  |  |  |  |
| 152 | Brocha cerda mona 5" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 153 | Disolvente | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 154 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) | 9 | KG |  |  |  |  |
| 155 | listón 2" x 2" x 3m | 4 | UND |  |  |  |  |
| 156 | tabla formaleta 1"x10"x3.00 | 2 | UND |  |  |  |  |
| 157 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera | 1 | UND |  |  |  |  |
| 158 | Tapa Externa Canal Amazonas | 2 | UND |  |  |  |  |
| 159 | Bisagra cobre nudo 3" | 5 | UND |  |  |  |  |
| 160 | Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color | 10 | ML |  |  |  |  |
| 161 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" | 2 | KG |  |  |  |  |
| 162 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks | 433 | UND |  |  |  |  |
| 163 | Brocha barniz 2" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 164 | Silicona multiuso transparente | 1 | UND |  |  |  |  |
| 165 | Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 166 | Lija de agua No. 180 | 11 | UND |  |  |  |  |
| 167 | Silicona tubo 200x300 ml | 1 | UND |  |  |  |  |
| 168 | rollo cinta aislante x 10m | 3 | UND |  |  |  |  |
| 169 | Soporte de bajante | 3 | UND |  |  |  |  |
| 170 | Dilataciones en cruz 3mm | 106 | UND |  |  |  |  |
| 171 | Masilla plástica sello junta | 1 | KG |  |  |  |  |
| 172 | Cuartón en madera Otobo 2" x 4" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 173 | Hilo Nylon carrete x 100 metros | 1 | UND |  |  |  |  |
| 174 | Bisagra Común Hierro 3x3 | 3 | UND |  |  |  |  |
| 175 | Clavo de acero de 2”1/2 caja x 500 gr | 2 | LB |  |  |  |  |
| 176 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) | 2 | UND |  |  |  |  |
| 177 | Adaptador terminal conduit de 1/2 | 4 | UND |  |  |  |  |
| 178 | Lija seca grano 220 | 1 | UND |  |  |  |  |
| 179 | codo 90øx1/2" presión | 1 | UND |  |  |  |  |
| 180 | unión 1/2" presión | 1 | UND |  |  |  |  |
| 181 | Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo | 1 | UND |  |  |  |  |
|  | CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes (Sede Principal) Cauca - Cajibio (Batería sanitaria) |
| 183 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color | 20 | UND |  |  |  |  |
| 184 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos | 91 | BULTO |  |  |  |  |
| 185 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8” | 206 | UND |  |  |  |  |
| 186 | Cerámica de pared o piso trafico 5 de 30 x 30 cm | 53 | M2 |  |  |  |  |
| 187 | Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm | 2.800,00 | UND |  |  |  |  |
| 188 | Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m) | 15 | UND |  |  |  |  |
| 189 | Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros | 14 | UND |  |  |  |  |
| 190 | Tabla común de 3x0,2x0,02 | 90 | UND |  |  |  |  |
| 191 | Grava triturada 3/4" | 8 | M3 |  |  |  |  |
| 192 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 1/2” | 43 | UND |  |  |  |  |
| 193 | Arena fina | 8 | M3 |  |  |  |  |
| 194 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/4" | 20 | UND |  |  |  |  |
| 195 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8” | 26 | UND |  |  |  |  |
| 196 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m | 5 | UND |  |  |  |  |
| 197 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca | 6 | UND |  |  |  |  |
| 198 | Vidrio incoloro 5 mm | 13 | M2 |  |  |  |  |
| 199 | Soldadura 6013 x kilogramo | 48 | KG |  |  |  |  |
| 200 | Tabla madera común 0.025 X 0.20 | 36 | UND |  |  |  |  |
| 201 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) | 300 | KG |  |  |  |  |
| 202 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m | 40 | UND |  |  |  |  |
| 203 | Esmalte para madera y metal | 5 | GLN |  |  |  |  |
| 204 | Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo | 4 | UND |  |  |  |  |
| 205 | pintura barniz transparente | 4 | GLN |  |  |  |  |
| 206 | Pintura tipo epóxica para concreto cualquier color | 4 | GLN |  |  |  |  |
| 207 | Lamina de board regular de 6mm | 6 | UND |  |  |  |  |
| 208 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca | 3 | UND |  |  |  |  |
| 209 | Anticorrosivo | 6 | GLN |  |  |  |  |
| 210 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks | 340 | UND |  |  |  |  |
| 211 | Alambre negro No. 17 | 50 | KG |  |  |  |  |
| 212 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color | 90 | ML |  |  |  |  |
| 213 | Unión canal Amazona | 9 | UND |  |  |  |  |
| 214 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 215 | Estuco plástico listo para interiores (polvo) | 10 | KG |  |  |  |  |
| 216 | Terminal sobremuro de teja termo acústica | 6 | UND |  |  |  |  |
| 217 | Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m | 26 | UND |  |  |  |  |
| 218 | Disolvente | 6 | GLN |  |  |  |  |
| 219 | Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 220 | Aceite emulsionante anti adherente | 20 | GLN |  |  |  |  |
| 221 | Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) | 4 | M2 |  |  |  |  |
| 222 | arena fina | 1 | M3 |  |  |  |  |
| 223 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 224 | Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente) | 4 | ML |  |  |  |  |
| 225 | Brocha barniz 2" | 6 | UND |  |  |  |  |
| 226 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm | 1 | UND |  |  |  |  |
| 227 | Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color | 40 | ML |  |  |  |  |
| 228 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) | 25 | KG |  |  |  |  |
| 229 | Limpiador PVC 1/4 galón | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 230 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1/2" x 3m | 8 | UND |  |  |  |  |
| 231 | Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 232 | tabla formaleta 1"x10"x3.00 | 4 | UND |  |  |  |  |
| 233 | Soporte Canal amazonas | 12 | UND |  |  |  |  |
| 234 | Perfil tipo vigueta para drywall | 9 | UND |  |  |  |  |
| 235 | Puntilla con cabeza de 2" para madera | 8 | LB |  |  |  |  |
| 236 | Perfil tipo omega para drywall | 13 | UND |  |  |  |  |
| 237 | Codo Bajante 45° C90 y C30 | 5 | UND |  |  |  |  |
| 238 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" | 4 | KG |  |  |  |  |
| 239 | Bisagra cobre nudo 3" | 9 | UND |  |  |  |  |
| 240 | Toma corriente doble con polo a tierra | 2 | UND |  |  |  |  |
| 241 | interruptor sencillo | 2 | UND |  |  |  |  |
| 242 | Tapa Externa Canal Amazonas | 3 | UND |  |  |  |  |
| 243 | Brocha cerda mona 5" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 244 | Masilla plástica para interiores | 4 | GLN |  |  |  |  |
| 245 | listón 2" x 2" x 3m | 4 | UND |  |  |  |  |
| 246 | Dilataciones en cruz 3mm | 270 | UND |  |  |  |  |
| 247 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera | 1 | UND |  |  |  |  |
| 248 | Pegante cerámica (pegacor blanco) | 10 | KG |  |  |  |  |
| 249 | Lija seca grano 220 | 9 | UND |  |  |  |  |
| 250 | Lija de agua No. 180 | 12 | UND |  |  |  |  |
| 251 | Cuartón en madera Otobo 2" x 4" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 252 | Alambre THHN calibre 14 cualquier color | 10 | ML |  |  |  |  |
| 253 | Silicona multiuso transparente | 1 | UND |  |  |  |  |
| 254 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" | 12 | UND |  |  |  |  |
| 255 | Clavo acero liso2-1/2 500g | 5 | LB |  |  |  |  |
| 256 | Angulo 29 mm x 2,4 m para perfilería drywall cielo raso | 7 | UND |  |  |  |  |
| 257 | Soporte de bajante | 3 | UND |  |  |  |  |
| 258 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) | 4 | UND |  |  |  |  |
| 259 | Bisagra Común Hierro 3x3 | 5 | UND |  |  |  |  |
| 260 | Masilla plástica sello junta | 1 | KG |  |  |  |  |
| 261 | Hilo Nylon carrete x 100 metros | 1 | UND |  |  |  |  |
| 262 | rollo cinta aislante x 10m | 2 | UND |  |  |  |  |
| 263 | Cinta aislante 18 mm x 15 m | 2 | UND |  |  |  |  |
| 264 | Tornillo para madera avellanado 8 x 1" | 184 | UND |  |  |  |  |
| 265 | Cinta de fibra de vidrio para drywall de 90 m x 50 mm | 1 | UND |  |  |  |  |
| 266 | Chazo puntilla 1/4 x 1 5/8 | 27 | UND |  |  |  |  |
| 267 | Tornillo panel yeso punta broca 6 x 1" | 138 | UND |  |  |  |  |
| 268 | Amarres para teja de zinc o metálica | 12 | UND |  |  |  |  |
| 269 | Caja para tacos de dos circuitos | 2 | UND |  |  |  |  |
| 270 | Lija de agua grano 150 | 2 | UND |  |  |  |  |
| 271 | Lija de agua grano 220 | 1 | UND |  |  |  |  |
| 272 | Lija de agua grano 180 | 1 | UND |  |  |  |  |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL CARMELO, Cauca - Cajibio / corregimiento el Carmelo vereda san José del Carmelo (Restaurante escolar) |
| 274 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color | 19 | UND |  |  |  |  |
| 275 | Piso en tablon de gress formato de 30*30 o simalar | 85 | M2 |  |  |  |  |
| 276 | Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros | 14 | UND |  |  |  |  |
| 277 | Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar | 28 | M2 |  |  |  |  |
| 278 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos | 30 | UND |  |  |  |  |
| 279 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) | 540 | KG |  |  |  |  |
| 280 | Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente) | 35 | ML |  |  |  |  |
| 281 | Arena fina | 4 | M3 |  |  |  |  |
| 282 | Baldosa cemento zócalo lisa 8 cm x 25 cm x 1mm | 13 | ML |  |  |  |  |
| 283 | Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color | 98 | KG |  |  |  |  |
| 284 | Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo | 4 | UND |  |  |  |  |
| 285 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca | 3 | UND |  |  |  |  |
| 286 | Tabla común de 3x0,2x0,02 | 25 | UND |  |  |  |  |
| 287 | Soldadura 6013 x kilogramo | 25 | KG |  |  |  |  |
| 288 | Vidrio incoloro 5 mm | 6 | M2 |  |  |  |  |
| 289 | Terminal contramuro de teja termo acústica | 9 | UND |  |  |  |  |
| 290 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color | 120 | ML |  |  |  |  |
| 291 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color | 4 | GLN |  |  |  |  |
| 292 | Grava triturada 3/4" | 2 | M3 |  |  |  |  |
| 293 | Pegante cerámica (pegacor blanco) | 140 | M2 |  |  |  |  |
| 294 | Esmalte para uso interior | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 295 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca | 2 | UND |  |  |  |  |
| 296 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm | 2 | UND |  |  |  |  |
| 297 | Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 298 | pintura epoxica | 2 | GLN |  |  |  |  |
| 299 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) | 40 | KG |  |  |  |  |
| 300 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks | 340 | UND |  |  |  |  |
| 301 | Disolvente | 4 | GLN |  |  |  |  |
| 302 | arena fina | 1 | M3 |  |  |  |  |
| 303 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 304 | Unión canal Amazona | 5 | UND |  |  |  |  |
| 305 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1/2" x 3m | 13 | ML |  |  |  |  |
| 306 | Dilataciones en cruz 3mm | 1.050,00 | UND |  |  |  |  |
| 307 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m | 8 | UND |  |  |  |  |
| 308 | Toma corriente doble con polo a tierra | 4 | UND |  |  |  |  |
| 309 | Limpiador PVC 1/4 galón | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 310 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m | 5 | UND |  |  |  |  |
| 311 | Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m | 7 | UND |  |  |  |  |
| 312 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color | 2 | GLN |  |  |  |  |
| 313 | Anticorrosivo | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 314 | Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color | 18 | ML |  |  |  |  |
| 315 | Codo Bajante 45° C90 y C30 | 4 | UND |  |  |  |  |
| 316 | Brocha barniz 2" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 317 | Brocha cerda mona 5" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 318 | Alambre THHN calibre 14 cualquier color | 20 | ML |  |  |  |  |
| 319 | Soporte Canal amazonas | 6 | UND |  |  |  |  |
| 320 | Aceite emulsionante anti adherente | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 321 | Tapa Externa Canal Amazonas | 2 | UND |  |  |  |  |
| 322 | Alambre negro No. 17 | 4 | KG |  |  |  |  |
| 323 | interruptor sencillo | 1 | UND |  |  |  |  |
| 324 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" | 16 | UND |  |  |  |  |
| 325 | Silicona multiuso transparente | 1 | UND |  |  |  |  |
| 326 | Lija de agua No. 180 | 10 | UND |  |  |  |  |
| 327 | Clavo acero liso2-1/2 500g | 3 | LB |  |  |  |  |
| 328 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) | 5 | UND |  |  |  |  |
| 329 | Cinta aislante 18 mm x 15 m | 3 | UND |  |  |  |  |
| 330 | Lija de agua grano 220 | 5 | UND |  |  |  |  |
| 331 | Caja para tacos de dos circuitos | 4 | UND |  |  |  |  |
| 332 | Masilla plástica sello junta | 1 | UND |  |  |  |  |
| 333 | rollo cinta aislante x 10m | 2 | UND |  |  |  |  |
| 334 | Soporte de bajante plastico | 2 | UND |  |  |  |  |
| 335 | Puntilla con cabeza de 2" caja x 500 gr | 2 | UND |  |  |  |  |
| 336 | Adaptador terminal conduit de 1/2 | 2 | UND |  |  |  |  |
|  | CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes, (Sede Primaria), Cauca - Cajibio (Restaurante escolar) |
| 338 | Estuco relleno listo para interiores (polvo) | 160 | KG |  |  |  |  |
| 339 | Cerámica de pared o piso trafico 5 de 30 x 30 cm BEIGE | 51 | M2 |  |  |  |  |
| 340 | Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color | 270 | KG |  |  |  |  |
| 341 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca | 5 | UND |  |  |  |  |
| 342 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) | 280 | KG |  |  |  |  |
| 343 | Luminaria 2x18”, Incluye carcasa, tubos y socket | 4 | UND |  |  |  |  |
| 344 | Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador | 3,2 | M2 |  |  |  |  |
| 345 | Esmalte para madera y metal | 4 | GLN |  |  |  |  |
| 346 | Cerámica de pared o piso trafico 5 de 25 x 25 cm beige | 12 | M2 |  |  |  |  |
| 347 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 348 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca | 2 | UND |  |  |  |  |
| 349 | Unión canal Amazona | 6 | UND |  |  |  |  |
| 350 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón | 1 | UND |  |  |  |  |
| 351 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color | 5 | GLN |  |  |  |  |
| 352 | Disolvente | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 353 | Esmalte para uso interior | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 354 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) | 20 | KG |  |  |  |  |
| 355 | Brocha barniz 2" | 3 | UND |  |  |  |  |
| 356 | limpiador removedor PVC 1/4 | 1 | UND |  |  |  |  |
| 357 | Soporte Canal amazonas | 11 | UND |  |  |  |  |
| 358 | Anticorrosivo | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 359 | Lija de agua No. 180 | 32 | UND |  |  |  |  |
| 360 | Tapa Externa Canal Amazonas | 3 | UND |  |  |  |  |
| 361 | Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2" | 4 | UND |  |  |  |  |
| 362 | Codo Bajante 45° C90 y C30 | 3 | UND |  |  |  |  |
| 363 | Dilataciones en cruz 3mm | 210 | UND |  |  |  |  |
| 364 | Brocha cerda mona 5" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 365 | Lija seca grano 220 | 6 | UND |  |  |  |  |
| 366 | Codo 90° presión PVC. Diámetro de 1/2" | 4 | UND |  |  |  |  |
| 367 | Soporte de bajante | 2 | UND |  |  |  |  |
| 368 | Anclaje chazo expansivo 1/2"x2" | 7 | UND |  |  |  |  |
| 369 | Cinta aislante 18 mm x 10 m | 1 | UND |  |  |  |  |
| 370 | Lija de agua grano 150 | 1 | UND |  |  |  |  |
|  | La Meseta - Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Cauca - Cajibio. (Batería sanitaria) |
| 372 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 1 m cualquier color | 62 | UND |  |  |  |  |
| 373 | Lavamanos Máximo Con Pedestal Blanco o similar | 4 | UND |  |  |  |  |
| 374 | Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color | 300 | KG |  |  |  |  |
| 375 | Sanitario de una pieza Ferrara o similar | 4 | UND |  |  |  |  |
| 376 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos | 30 | BULTO |  |  |  |  |
| 377 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m | 7 | UND |  |  |  |  |
| 378 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color | 15 | GLN |  |  |  |  |
| 379 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca | 5 | UND |  |  |  |  |
| 380 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca | 6 | UND |  |  |  |  |
| 381 | Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador | 4 | M2 |  |  |  |  |
| 382 | Arena fina | 3 | M3 |  |  |  |  |
| 383 | Estuco plástico listo para interiores (polvo) | 16 | KG |  |  |  |  |
| 384 | Esmalte para madera y metal | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 385 | Grifería lavamanos sencillo | 4 | UND |  |  |  |  |
| 386 | Unión canal Amazona | 10 | UND |  |  |  |  |
| 387 | Impermeabilizante integral para morteros (Sika 1 o equivalente) x 2 kg | 13 | KG |  |  |  |  |
| 388 | Bombillo ahorrador espiral 26 w | 5 | UND |  |  |  |  |
| 389 | Luminaria 2x18”, Incluye carcasa, tubos y socket | 2 | UND |  |  |  |  |
| 390 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 391 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks | 160 | UND |  |  |  |  |
| 392 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera | 4 | UND |  |  |  |  |
| 393 | Codo Bajante 45° C90 y C30 | 10 | UND |  |  |  |  |
| 394 | Anticorrosivo | 2 | GLN |  |  |  |  |
| 395 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" | 7 | KG |  |  |  |  |
| 396 | Alambre THHN calibre 12 cualquier color | 30 | ML |  |  |  |  |
| 397 | Disolvente | 2 | GLN |  |  |  |  |
| 398 | Limpiador PVC 1/4 galón | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 399 | Alambre de cobre desnudo calibre 12 | 24 | ML |  |  |  |  |
| 400 | Pintura aceite | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 401 | Brocha cerda mona 5" | 3 | UND |  |  |  |  |
| 402 | Lija de agua No. 180 | 36 | UND |  |  |  |  |
| 403 | Soporte Canal amazonas | 11 | UND |  |  |  |  |
| 404 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1/2" x 3m | 6 | ML |  |  |  |  |
| 405 | Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco | 1 | UND |  |  |  |  |
| 406 | Interruptor sencillo | 2 | UND |  |  |  |  |
| 407 | Tapa Externa Canal Amazonas | 3 | UND |  |  |  |  |
| 408 | Brocha barniz 2" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 409 | Acople para lavamanos | 4 | UND |  |  |  |  |
| 410 | Acople universal de 1” | 4 | UND |  |  |  |  |
| 411 | Soporte de bajante | 6 | UND |  |  |  |  |
| 412 | Lija seca grano 220 | 5 | UND |  |  |  |  |
| 413 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" | 8 | UND |  |  |  |  |
| 414 | Anclaje chazo expansivo 1/2"x2" | 8 | UND |  |  |  |  |
| 415 | Cinta aislante 18 mm x 10 m | 2 | UND |  |  |  |  |
| 416 | Bisagra Común Hierro 3x3 | 3 | UND |  |  |  |  |
| 417 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) | 2 | UND |  |  |  |  |
| 418 | Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm | 2 | UND |  |  |  |  |
| 419 | Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo | 2 | UND |  |  |  |  |
|  | Institución educativa de nuestra señora del Carmen, (sede la independencia) Cauca – Cajibio, corregimiento el Carmelo - vereda la independencia. (Batería Sanitaria). |
| 421 | Cemento gris bulto x 50 kilogramos | 40 | UND |  |  |  |  |
| 422 | Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm | 1.550,00 | UND |  |  |  |  |
| 423 | Lavamanos Máximo Con Pedestal Blanco o similar | 4 | UND |  |  |  |  |
| 424 | Sanitario de una pieza Ferrara o similar | 4 | UND |  |  |  |  |
| 425 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m | 7 | UND |  |  |  |  |
| 426 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/4" | 19 | UND |  |  |  |  |
| 427 | Cerámica de piso trafico 5 de 30 x 30 cm color dara beige ref:425853031 o similar | 17 | M2 |  |  |  |  |
| 428 | Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar | 31 | M2 |  |  |  |  |
| 429 | Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco o similar | 2 | UND |  |  |  |  |
| 430 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8” | 45 | UND |  |  |  |  |
| 431 | Tubo Sanitario PVC liso 4" | 3 | UND |  |  |  |  |
| 432 | Grival Grifería Lavamanos Sencilla Athenea Grival Lh308ex | 8 | UND |  |  |  |  |
| 433 | Tabla común de 3x0,2x0,02 | 28 | UND |  |  |  |  |
| 434 | Arena fina | 3 | M3 |  |  |  |  |
| 435 | Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente) | 200 | KG |  |  |  |  |
| 436 | Grava triturada 3/4" | 2 | M3 |  |  |  |  |
| 437 | Teja Perfil 7 Gris #6 183x92cm Área Util:1.48m | 9 | UND |  |  |  |  |
| 438 | Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador | 2 | M2 |  |  |  |  |
| 439 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca | 2 | UND |  |  |  |  |
| 440 | Luminaria 2x18”, Incluye carcasa, tubos y socket | 2 | UND |  |  |  |  |
| 441 | Caballete Fijo FIbroCem L=94 P=15 -20 % | 4 | UND |  |  |  |  |
| 442 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 1/2” | 6 | UND |  |  |  |  |
| 443 | Tubo Sanitario PVC 2" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 444 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color | 2 | UND |  |  |  |  |
| 445 | Arena Fina | 1 | M3 |  |  |  |  |
| 446 | Estuco plástico listo para interiores (polvo) | 6 | KG |  |  |  |  |
| 447 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón | 1 | UND |  |  |  |  |
| 448 | Válvula de cheque o retención 1/2" HF | 1 | UND |  |  |  |  |
| 449 | Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color | 50 | ML |  |  |  |  |
| 450 | Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8” | 3 | UND |  |  |  |  |
| 451 | Guadua sobre basa diámetro 12 cm x 5 m | 9 | UND |  |  |  |  |
| 452 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera | 4 | UND |  |  |  |  |
| 453 | Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm | 1 | UND |  |  |  |  |
| 454 | Tubo sanitario PVC. Diámetro 3" x 6m | 1 | UND |  |  |  |  |
| 455 | Impermeabilizante para mortero | 6 | KG |  |  |  |  |
| 456 | Sifón Sanitario 4" 35º CXE | 3 | UND |  |  |  |  |
| 457 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" | 7 | KG |  |  |  |  |
| 458 | Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) | 20 | KG |  |  |  |  |
| 459 | Alambre negro No. 17 | 15 | KG |  |  |  |  |
| 460 | cable cobre thhn-thwn # 8 centelsa | 9 | ML |  |  |  |  |
| 461 | Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m | 8 | UND |  |  |  |  |
| 462 | Alambre de cobre desnudo calibre 12 | 24 | ML |  |  |  |  |
| 463 | Tee sanitaria de 2" | 7 | UND |  |  |  |  |
| 464 | Codo PVC sanitario 2x90° | 14 | UND |  |  |  |  |
| 465 | Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 466 | tabla formaleta 1"x10"x3.00 | 4 | UND |  |  |  |  |
| 467 | Unión canal Amazona | 2 | UND |  |  |  |  |
| 468 | limpiador removedor PVC 1/4 | 1 | UND |  |  |  |  |
| 469 | Tablero bifásico con puerta 4 circuitos | 1 | UND |  |  |  |  |
| 470 | Anticorrosivo | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 471 | breaker monofasico 15-60a | 2 | UND |  |  |  |  |
| 472 | Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco | 1 | UND |  |  |  |  |
| 473 | Tubo Conduit PVC. Diámetro 1/2" x 3m | 5 | UND |  |  |  |  |
| 474 | Interruptor sencillo | 2 | UND |  |  |  |  |
| 475 | Aceite emulsionante antiadherente | 4 | KG |  |  |  |  |
| 476 | unión pvc sanitaria 3" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 477 | Codo Bajante 45° C90 y C30 | 3 | UND |  |  |  |  |
| 478 | Válvula tipo mariposa 1/2" HF | 1 | UND |  |  |  |  |
| 479 | amarra de fijación | 58 | UND |  |  |  |  |
| 480 | Acople para lavamanos | 4 | UND |  |  |  |  |
| 481 | Acople universal de 1” | 4 | UND |  |  |  |  |
| 482 | tubo 1/2" presión rde-13.5 | 1 | UND |  |  |  |  |
| 483 | Alambre THHN calibre 8 cualquier color | 3 | ML |  |  |  |  |
| 484 | Unión Sanitaria 4" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 485 | Dilataciones en cruz 3mm | 180 | UND |  |  |  |  |
| 486 | Alambre THHN calibre 10 cualquier color | 4 | ML |  |  |  |  |
| 487 | Brocha cerda mona 5" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 488 | tabla madera 0,20*3ml | 1 | UND |  |  |  |  |
| 489 | Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 490 | gancho cubierta | 26 | UND |  |  |  |  |
| 491 | Puntilla con cabeza de 2" caja x 500 gr madera | 4 | LB |  |  |  |  |
| 492 | Lija de agua No. 180 | 7 | UND |  |  |  |  |
| 493 | Masilla plástica sello junta | 1 | KG |  |  |  |  |
| 494 | Hilo Nylon carrete x 100 metros | 1 | UND |  |  |  |  |
| 495 | Cuartón en madera común de 2” x 2" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 496 | Cinta aislante 18 mm x 10 m | 2 | UND |  |  |  |  |
| 497 | Adaptador macho de presión en PVC. Diámetro de 1/2" | 4 | UND |  |  |  |  |
| 498 | Codo 90° presión PVC. Diámetro de 1/2" | 5 | UND |  |  |  |  |
| 499 | Soporte de bajante | 2 | UND |  |  |  |  |
| 500 | unión 1/2" presión | 5 | UND |  |  |  |  |
| 501 | Codo 90°-1/4 CXC sanitario PVC. Diámetro de 2" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 502 | Bisagra Común Hierro 3x3 | 3 | UND |  |  |  |  |
| 503 | Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm | 2 | UND |  |  |  |  |
| 504 | Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m | 1 | UND |  |  |  |  |
| 505 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" | 4 | UND |  |  |  |  |
| 506 | Anclaje chazo expansivo 1/2"x2" | 4 | UND |  |  |  |  |
| 507 | Puntilla sin cabeza de 2" para madera caja x 500 gr | 1 | LB |  |  |  |  |
| 508 | unión pvc sanitaria 2" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 509 | lija agua n° 180 | 2 | UND |  |  |  |  |
| 510 | Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo | 2 | UND |  |  |  |  |
|  | CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede Principal) Cauca - Cajibio. (Batería Sanitaria). |
| 512 | Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color | 10 | UND |  |  |  |  |
| 513 | Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m | 7 | UND |  |  |  |  |
| 514 | Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca | 5 | UND |  |  |  |  |
| 515 | Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color | 130 | KG |  |  |  |  |
| 516 | Luminaria 2x18”, Incluye carcasa, tubos y socket | 4 | UND |  |  |  |  |
| 517 | Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador | 3,2 | M2 |  |  |  |  |
| 518 | Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca | 3 | UND |  |  |  |  |
| 519 | Esmalte para madera y metal | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 520 | Alambre de cobre desnudo calibre 12 | 80 | ML |  |  |  |  |
| 521 | Caballete cubierta termo acústica A-360 marina trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color | 2 | UND |  |  |  |  |
| 522 | Unión canal Amazona | 7 | UND |  |  |  |  |
| 523 | Soldadura para PVC x 1/4 de galón | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 524 | Esmalte para uso interior | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 525 | Cerradura de pestillo tipo pomo madera | 3 | UND |  |  |  |  |
| 526 | Interruptor sencillo | 4 | UND |  |  |  |  |
| 527 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 528 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color | 3 | GLN |  |  |  |  |
| 529 | Disolvente | 2 | GLN |  |  |  |  |
| 530 | soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" | 6 | KG |  |  |  |  |
| 531 | Estuco plástico listo para interiores (polvo) | 3 | KG |  |  |  |  |
| 532 | limpiador removedor PVC 1/4 | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 533 | Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2" | 8 | UND |  |  |  |  |
| 534 | Pintura aceite | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 535 | Soporte Canal amazonas | 11 | UND |  |  |  |  |
| 536 | Codo Bajante 45° C90 y C30 | 5 | UND |  |  |  |  |
| 537 | Anticorrosivo | 1 | GLN |  |  |  |  |
| 538 | Brocha barniz 2" | 2 | UND |  |  |  |  |
| 539 | Tapa Externa Canal Amazonas | 2 | UND |  |  |  |  |
| 540 | Lija de agua No. 180 | 15 | UND |  |  |  |  |
| 541 | Brocha cerda mona 5" | 1 | UND |  |  |  |  |
| 542 | Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2" | 12 | UND |  |  |  |  |
| 543 | Cinta aislante 18 mm x 10 m | 3 | UND |  |  |  |  |
| 544 | Soporte de bajante | 3 | UND |  |  |  |  |
| 545 | Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm | 4 | UND |  |  |  |  |
| 546 | Lija seca grano 220 | 4 | UND |  |  |  |  |
| 547 | Masilla plástica sello junta | 1 | KG |  |  |  |  |
| 548 | Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks | 170 | UND |  |  |  |  |
| 549 | Anclaje chazo expansivo 1/2"x2" | 7 | UND |  |  |  |  |
| 550 | Caja Conduit PVC 5800 (2x4) | 2 | UND |  |  |  |  |
| 551 | Bisagra Común Hierro 3x3 | 2 | UND |  |  |  |  |
| 552 | Lija de agua grano 150 | 1 | UND |  |  |  |  |
|  | Precio total de los bienes |  |
|  | Añadir: Costo del transporte |  |
|  | Añadir: Costo del seguro |  |
|  | Añadir: Otros costos (especifíquense) |  |
|  | Cotización final y completa |  |

Se incluye el transporte, cargue y descargue

| CUADRO RESUMEN |
| --- |
|  | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL |
| 1. Valor Materiales: Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Vereda Villa Colombia Cauca - Cajibío (Restaurante escolar). |  |  |  |
| 1.1. Transporte de material |  |  |  |
| 2. Valor Materiales: CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede primaria), Cauca - Cajibío. (Restaurante escolar). |  |  |  |
| 1.2. Transporte de material |  |  |  |
| 3. Valor Materiales: CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes (Sede Principal) Cauca - Cajibio (Batería sanitaria) |  |  |  |
| 1.3. Transporte de material |  |  |  |
| 4. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL CARMELO, Cauca - Cajibio / corregimiento el Carmelo vereda san José del Carmelo (Restaurante escolar) |  |  |  |
| 4.1. Transporte de material |  |  |  |
| 5. CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes, (Sede Primaria), Cauca - Cajibio (Restaurante escolar) |  |  |  |
| 5.1. Transporte de material |  |  |  |
| 6. La Meseta - Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Cauca - Cajibio. (Batería sanitaria) |  |  |  |
| 6.1. Transporte de material |  |  |  |
| 7. Institución educativa de nuestra señora del Carmen, (sede la independencia) Cauca – Cajibio, corregimiento el Carmelo - vereda la independencia. (Batería Sanitaria). |  |  |  |
| 7.1. Transporte de material |  |  |  |
| 8. CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede Principal) Cauca - Cajibio. (Batería Sanitaria). |  |  |  |
| 8.1. Transporte de material |  |  |  |
| TOTAL |  |

CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:

Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado

| Nombre del proyecto | Cliente | Valor del contrato | Periodo de actividad | Tipos de actividades realizadas | fecha de terminación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| indicar | indicar | indicar | Indicar (xx meses, semanas, etc.) | Indicar detalladamente | Indicar (fecha de inicio y terminación detallada) |

CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos

| Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización: | Sus respuestas |
| --- | --- |
|  | Sí Se cumplirá | No Se cumplirá | Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta |
| Los bienes deberán entregarse en: Dirección: CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, Sede primaria, Cauca - Cajibío. (Restaurante escolar). Dirección: CENTRO POBLADO PEDREGOSA Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes Sede Principal, Cauca - Cajibío (Batería sanitaria) Dirección: CENTRO POBLADO PEDREGOSA Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes Sede Primaria, Cauca - Cajibío (Restaurante escolar) Dirección: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL CARMELO, Cauca - Cajibío corregimiento el Carmelo vereda san José del Carmelo (Restaurante escolar) Dirección La Meseta Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Cauca - Cajibío. (Batería sanitaria) Dirección: Institución educativa de nuestra señora del Carmen sede la independencia, Cauca - Cajibío corregimiento el Carmelo vereda la independencia. (Batería Sanitaria). Dirección: CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, Sede Principal, Cauca - Cajibío. (Batería Sanitaria). |  |  |  |
| Tiempo de entrega estimado El plazo de entrega es de quince (15) días calendario contados a partir de la firma de la orden de compra. |  |  |  |
| Garantía y requisitos de posventa Servicios posventa requeridos Detalles adicionales Entrega Incluye cargue y descargue del material en los sitios que sean indicados. |  |  |  |
| País(es) de origen: Colombia |  |  |  |
| Validez de la cotización 90 días. |  |  |  |
| Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD |  |  |  |

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar

Se recomienda su agrupación por lotes, si procede, en particular cuando se autoricen licitaciones parciales.

Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Oferta.

El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.

Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de compra.