PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

DOSSIER D’APPEL D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE TRANSFORMATION POUR HANDICAPES A BOKE

- CONTEXTE GENERAL DE L’APPEL D’OFFRE

Le troisième Recensement Général de la population et de l’Habitation (RGPH3), réalisé en Guinée par l’INS en 2014, a dénombré 155 885 Personnes Handicapées (PH) sur une population totale de 10 503 132 habitants, soit 1,5 %. La distribution par sexe indique une faible majorité des hommes se trouve dans cette condition : 53% de femmes contre 47% d’hommes au dépit de la prépondérance de la femme dans la composition de la population totale.

L’effectif des PVH en milieu urbain, est de 52 097 (33%) contre 103 788 personnes en milieu rural (66%). Selon la même source, les PH en Guinée sont parmi les plus pauvres, dans un pays au niveau de vie déjà particulièrement bas. Les ressources Publiques qui leur sont allouées restent très faibles à travers notamment le Fonds National de Réinsertion et de Solidarité pour les Personnes Handicapées lui-même insignifiant. La majorité survit grâce à la mendicité, faute de pouvoir trouver un travail. La plupart des Personnes Handicapées ne disposent ni de moyens, ni d’équipements nécessaires pour leur rééducation et/ou leur réinsertion.

Dans le cadre de la promotion des personnes handicapées en Guinée, le PNUD sur fonds propre, accompagne le MASPFE pour l’an 2019 dans la mise en œuvre d’un projet intitulé « promotion  de l’inclusion des personnes vivant avec handicap au travers de l’accès à des financements novateurs ».

A la suite d’une mission de suivi et d’accompagnement des activités d’appui à l’autonomisation des personnes handicapées à Boké, il a été recommandé la construction d’une unité de fabrication de commercialisation des Briques à Terre stabilisée (BTS) pouvant servir d’espaces de développement d’autres activités économiques en faveur des Personnes Handicapées. Cette unité est  composée d’un Hangar et installations connexes (un puits  amélioré, un château d'eau, un bloc latrine de deux cabines et la clôture) pour l'association des personnes handicapées de Boké.

Des études de faisabilité ont été réalisées par un bureau d’étude à la demande de l’Association des Personnes Handicapées de Boké (APHAB) pour évaluer le coût de l’investissement dans le but de faciliter le lancement de cet appel offre et l’analyse des offres.

C’est dans le cadre du l’appui à l’autonomisation des personnes handicapées (PH) à travers la mise en place et le développement des activités économiques que ce site va être viabilisé. Il est le résultat d’un long et cohérent processus d’accompagnement de l’Association APHAB de Boké.

C’est à ce titre que le PNUD lance cet appel d’offres pour  recruter une entreprise spécialisée dans le domaine de génie civile bâtiment pour l’exécution des travaux relatifs à la réalisation de cette unité est  composée d’un Hangar  et des installations connexes à savoir un puits  amélioré, un château d'eau, un bloc latrine de deux cabines et la clôture.

L’entreprise qui sera recrutée va travailler en étroite collaboration avec l’équipe du PNUD à l’effet de mieux intégrer toutes les dimensions des recommandations issues des suivis réalisés par le PNUD auprès des personnes handicapées de Boké. Ce sont ces recommandations qui ont d’ailleurs été à l’origine de la proposition de cette construction qui fait l’objet de cet appel d’offre.

NB : l’infrastructure sera réalisée en grande partie avec les Briques à Terre Stabilisée (BTS) confectionnées à Boké par les membres de l’association des personnes handicapées de Boké (APHAB). Avant la soumission des offres de la part d’une entreprise, une visite de terrain pour des fins de reconnaissance et de vérification de la faisabilité de réalisation de l’infrastructure est exigée. Cette visite sera justifiée par une attestation délivrée à cet effet par le Président de l’Association des Personnes Handicapées de Boké (APHAB) ou par son représentant désigné. L’attestation de visite délivrée, signée et cachetée par l’APHAB doit faire partie de l’offre. Contact du Président de l’APHAB : 621 90 86 15/

Ces travaux concernent  la construction d’une unité de fabrication  composée comme suit :

- Un hangar

- Un puits amélioré

- Un château d’eau

- D’un bloc de latrine de deux cabines

Ces travaux sont en 1 lot unique ;

Lot 1 : Travaux de construction d’une unité de fabrication composé d’un hangar d’un puits amélioré, d’un château d’eau et d’un bloc de latrine de deux cabines pour L’APHAB de Boké

- INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

| 2.1. Contenu du Dossier | Le Dossier d’appel d’offres (DAO) comprend les documents énumérés ci-après : L’avis d’appel d’offres Le contexte de l’appel d’offres, Les instructions aux soumissionnaires, Le devis descriptif, La cadre de Bordereau de prix et devis quantitatif et estimatif. Les pièces graphiques Le Soumissionnaire devra tenir compte des instructions, conditions et prescriptions techniques contenus dans le présent Dossier. |
| --- | --- |
| Objet de l’appel | Travaux de construction d’une unité de fabrication repartie comme suit ; Lot 1 : Travaux de construction d’une unité de fabrication composée d’un hangar, d’un puit amélioré d’un château d’eau et d’un bloc de latrine de deux cabines , |
| 2.3. Conditions à remplir par les soumissionnaires pour prendre part au marché | Sont autorisées à concourir - Les Entreprisesde droit guinéen et s'assurer qu'elles remplissent toutes les conditions exigées dans les présentes instructions aux soumissionnaires - Les Entreprises spécialisées et reconnues administrativement ; - Les personnes morales / Physiques n’ayant pas fait objet de faillite ni admises au régime de la liquidation des biens ; - Les personnes morales / physisques qui se sont acquitées de leur devoir fiscale et sociale, impots, taxes et cotisations exigibles. |

| Langue de l’offre | L’offre du soumissionnaire, ainsi que tous les documents constitutifs de l’offre seront rédigées en Français. |
| --- | --- |
| Documents constitutifs de l’offre | L’offre du soumissionnaire comprendra les documents suivants dûment remplis: 2.5.1 OFFRE TECHNIQUE L'offre technique contient deux types d’informations : des informations administratives et des informations techniques. Liasse administrative : Elle est constituée des documents suivants agrafés dans l'ordre d'énumération : Sur papier en-tête du soumissionnaire, la lettre de couverture transmettant l'offre et par laquelle le soumissionnaire s'engage à exécuter les travaux conformément aux clauses et conditions de l'appel d'offres dans un délai de 03 mois au moins et à maintenir son offre valable pendant un délai de 90 jours à compter de la date d’ouverture des plis ; Une caution de soumission de 1,5% du montant de l’offre, sous la forme d’un chèque certifié émis par une banque locale agréée en Guinée ; Le quitus fiscal et social en cous de validité ; Une attestation de non-faillite; Un agrément ; L’attestation de visite de terrain ; Liasse technique : Elle est constituée des documents suivants, classés et agrafés dans l'ordre d'énumération ci-après : le chronogramme détaillé d'exécution des travaux et l'organisation proposée par l'Entreprise pour la réalisation ; la liste du matériel essentiel et logistique d’exécution. liste du personnel de maitrise de chantier, les années d’expériences et les diplômes obtenus. des informations générales sur l’expérience de l'Entreprise au cours des 5 dernières années, notamment les références des travaux similaires accompagnées des justificatifs (copies de contrats, PV de réception, attestation de bonne fin, etc); Les références bancaires et la capacité de l’entreprise à financer le marché à hauteur de 30% de sa soumission. 2 .5.2 OFFRE FINANCIERE L’offre financière est constituée des documents suivants : Sur papier en-tête du soumissionnaire, la lettre de transmission de l'offre financière ; Suivant le modelèle figurant dans le DAO : le cadre de bordereau des prix rempli Suivant le modelèle figurant dans le DAO : le devis estimatif des travaux. |
| Monnaies de l’offre Mode de payement | Les prix seront libellés en Franc Guinéen hors taxe. Les règlements au profit de l’Entrepreneur au titre du présent marché se feront en francs guinéens comme suit ; 40 % premier décompte contre présentation de pièces justifiant que les travaux ont atteint le niveau y compris les plans d’exécution ; 60 % deuxième décompte contre présentation de pièces justifiant que les travaux ont atteint un niveau d’exécution de 100% après la réception provisoire des travaux |
| Délai de validité des offres | Les offres doivent rester valables pour une durée de 90 jours à compter de la date d’ouverture des plis. |

| Présentation des offres | Le soumissionnaire placera l’offre séparées et cachetées portant la mention «original» et «copie» selon le cas : a) OFFRE TECHNIQUE Pour les Travaux de Construction ,,,,,,,,pour L’APHAB Préfecture de Boké lot 1 OFFRE FINANCIERE Travaux de construction ……… pour L’APHAB Préfecture de Boké lot 1 b) Ces deux (2) plis, soit l’enveloppe « offre technique » susvisée au point a) et l’enveloppe « offre financière » susvisé au point b) sont eux-mêmes glissés dans une grande enveloppe, non identifiable, portant dans son coin supérieur gauche la mention : Offre pour Travaux de constuction ……………………… pour L’APHAB Préfecture de Boké lot 1 A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT L’offre doit être envoyée uniquement par : offres.gn@undp.org |
| --- | --- |
| Date et heure limite de dépôt des offres | Les soumissions doivent être reçues avant le Vendredi 23 Octobre 2020 à 00 heures temps universel. |
| Ouverture des plis | Un comité mis en place ouvrira les offres en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture, la date via ITB aux soumissionnaires (Lundi 26 Octobre 2020 à 11 heures temps universel) Un procès-verbal (BID OPENING) sera établi à la suite de la séance d’ouverture des plis. |
| Critères éliminatoires Absence : | L’analyse technique des offres sera faite sur la base de : D’un quitus fiscal et social en cours de validité ; D’une attestation de non-faillite De l’attestation de visite de terrain ; D’un agrément. Non-conformité de la présentation des offres selon l’ITB Une note sur l’organisation générale et les modes d’exécution des travaux, |
| Évaluation des offres | L’évaluation des offres sera faite sur la base de : L’expérience dans les travaux similaires /30 La capacité à préfinancer /15 Le planning d’exécution / 10 Le matériel minimal nécessaire à la réalisation des travaux (en propre ou en location à préciser) /30 Le personnel /15 TERRASSEMENT : 1 chargeur (CAT 920 ou équivalent) 1 citerne à eau 2 camions bennes OUVRAGES :1 bétonnière de capacité minimale de500 l par unité 1 aiguille vibrante 1 lot de petit outillage Le personnel d’encadrement qualifié d’au moins 5 ans d'expérience. L'équipe ci-après représente l'effectif d'encadrement technique minimal nécessaire à la réalisation des travaux : - Un conducteur de travaux ingénieur génie civil ou Technicien supérieur - Un chef de chantier ingénieur génie civil ou technicien supérieur - Un Architecte Un curriculum vitae pour chaque membre de l'équipe d'encadrement devra être joint à l'offre. Le candidat indiquera sur le modèle figurant en annexe, la liste du personnel qualifié qu'il se propose de mettre sur le chantier. |
| 2.13. Attribution du marché | Le marché sera attribué au Soumissionnaire, dont l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, et qu’elle est l’offre la mieux disante. |

IPTIF

1.	PROJET DE CONSTRUCTION

Le projet prévoit un ensemble de prestations réalisées en entreprise générale pour la réalisation des travaux  de construction d’une unité de fabrication    dont les principales sont les suivantes :

-            L’implantation des  infrastructures

-	Le montage des agglos  en maçonnerie

-          La construction d’ouvrages en béton armés

-	La réalisation des réseaux  d’électricité à l’intérieur, d’adduction d’eau

-           La charpente couverture

-	La peinture

Les prestations à exécuter par l'Entrepreneur sont regroupées au sein des corps d'état conventionnels dans la suite du présent Dossier. Ces corps d'état sont définis ci-après :

0 -	TRAVAUX PRELIMINAIRES

1 -	GROS-ŒUVRE - MACONNERIE

2 -	CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE

3 -	ELECTRICITE - COURANT FAIBLE

4 -	PLOMBERIE –SANITAIRE

5 -     MENUISERIE - METALLERIE -

6 -	PEINTURE - REVËTEMENTS MINCES

II.	APPLICATION DU DEVIS DESCRIPTIF

L’expression « Devis Descriptif » implique l’application sans restriction des règlements et normes rendus applicables en République de Guinée. Ces documents ne sont pas joints au marché, mais réputés connus, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence.

Le Devis Descriptif avec la localisation des prescriptions donne une description aussi complète que possible des travaux à exécuter, dans le but de permettre à l’Entrepreneur d’interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux à employer et de déterminer les particularités de fabrication et de mise en œuvre. Ces prescriptions ne peuvent prétendre à une description complète et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description des travaux n’a pas un caractère limitatif.

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages « complets ».

De même, les travaux prévus aux pièces écrites du marché et qui ne figurent pas dans les plans sont dus par l’Entrepreneur. En conséquence, l’Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et Devis Descriptif puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou fassent l’objet d’une demande supplémentaire de prix.

0.  	TRAVAUX PRELIMINAIRES.

0.0	GENERALITES

L’Entrepreneur  aura la charge de l'exécution de l’ensemble des Travaux Préliminaires évoqués ci-dessous dans le cadre du présent projet.

0.1  	TERRASSEMENTS GENERAUX

1.1	PLATES-FORMES, REMODELAGE DU TERRAIN

Après débroussaillage, nettoyage, enlèvement de la terre végétale et scarification, l’entrepreneur procèdera à une mise à niveau générale de la plateforme délimitée, au moyen de remblais compactés provenant de déblais ou d’emprunts pour atteindre l’altitude de la cote de référence du Projet.

Après la préparation du terrain ci-dessus, l'Entrepreneur aura à sa charge l'exécution des terrassements des plates-formes d'assise des voiries, parkings.

L’entrepreneur aura également à sa charge les formes de pentes pour évacuation des eaux de ruissellement. Suite à ces aménagements, il ne devra subsister aucune eau stagnante dans l’emprise du terrain

1.2       DÉBLAIS ET MISE EN DEPOT

Déblaiement des terres quel que soit la nature du terrain, transport et épandage sur les zones du site selon les indications du Maître d’œuvre. Les quantités non réutilisées devront être enlevées et transportées à la décharge.

0.2	INSTALLATIONS ET REPLI DE CHANTIER

0.2.1	Installations de chantier

Avant le début des travaux, l'Entrepreneur fournira un plan d'installation de chantier précisant l'implantation des bureaux de chantier, clôtures provisoires, aires de stockage, etc. ...

Sont à comprendre l'ensemble des installations nécessaires au bon fonctionnement du chantier, à savoir :

-	clôture provisoire du chantier

-	bureau de chantier

-	magasins

-	aire de stockage etc ...

Le bureau de chantier peut être l’une des variantes suivantes, en accord avec le Maître d’œuvre :

- Une construction provisoire de 16m² environ,

- Un local concerné par le projet ou dans son enceinte, mis à la disposition de l’entreprise

Dans tous les cas, le mobilier (tables, chaises, rangements, tableaux d’affichage et d’étude, etc.) en nombre suffisant.

L'Entrepreneur prévoira également dans son offre les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs et des matériaux et matériels stockés sur le chantier. Il en assurera également le gardiennage de jour et de nuit.

Le prix est évalué au forfait, pour l'ensemble des prestations ci-dessus mentionnées.

0.2.2	Repli du chantier

A l’achèvement des travaux et avant la réception provisoire, l’entreprise procèdera au démontage de ses installations et un soin particulier sera apporté à la remise en état et au nettoyage du site.

Le Maître d’œuvre délégué pourra faire procéder à la remise en état du site à la charge de l’entreprise pour le cas où celle-ci n’exécuterait pas les travaux dans les délais ou incomplètement.

Le repli du chantier comprend :

Démontage et enlèvement des matériels de production (bétonnières).

-	Démolition des supports de bétonnière

-	Démolition et évacuation des bâches à eau en maçonnerie compris radiers et toutes

- foundations.

-	Enlèvement des citernes à eau et autres récipients usagés.

Démontage et enlèvement du matériel de préfabrication et des abris légers pour stockage.

-	-	Démolition et évacuation des aires de préfabrication (formes en béton).

-	Démolition et évacuation des dés et fondations diverses

-	Démontage, rassemblement et évacuation des bois de construction, tôles et végétaux.

-	Démontage et enlèvement de la clôture de chantier : bois, tôles, massifs béton et 	reconstitution des sols.

Démontage et enlèvement des bâtiments de chantier.

Divers

- 	Démolition et enlèvement des aires de gâchage (béton), à proximité des ouvrages et reconstitution des

Le prix est évalué au forfait, pour l'ensemble des prestations en fin des travaux.

1.		GROS ŒUVRE – MAçONNERIE

### 1.0	GÉNÉRALITÉS

L’Entrepreneur aura la charge de l'exécution de tous les travaux de Gros-œuvre et des maçonneries du bâtiment dans le cadre du présent projet.

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages "complets”.

Les documents de référence seront les suivants :

-	Le présent Devis Descriptif.

-	Les pièces graphiques

1.1	IMPLANTATION DU BÂTIMENT

L’Entrepreneur a obligation d’assurer l’implantation du bâtiment à construire conformément aux plans du Maître d’Œuvre. Un document indiquant toutes les cotes d’implantation sera remis au Maître d’Œuvre pour approbation avant le début des travaux.

Tous les travaux d’implantation et de piquetage feront l’objet d’une réception.

Le montant des prestations est évalué au forfait, l'ensemble des travaux.

#### 1.2	FONDATIONS

Il est prévu au présent dossier, deux types de fondations, selon la nature des charges transmises :

-	semelles filantes sous murs porteurs, pour les charges linéaires,

-	semelles isolées sous poteaux, pour les charges ponctuelles.

Les fondations seront dimensionnées en fonction des charges qui leur sont transmise par le calcul de la descente des charges et du taux de travail admissible du sol d’assise. Il appartiendra à l’Entrepreneur de s’assurer des caractéristiques du sol de fondation qui devront être soumises à l’accord du Maître d’Œuvre.

#### 1.2.1	TERRASSEMENTS

Tous les travaux de terrassement décrits dans le présent chapitre sont dus dans leur totalité et comprennent toutes sujétions :

-	réglages des fonds de fouilles aux cotes définitives ;

-	amenée, montage, démontage, repli de tous engins nécessaires.

1.2.1.1		Fouilles en trous ou en rigoles

Seront dues par l’Entrepreneur, toutes les fouilles en trous ou en rigoles, pour l’exécution des ouvrages enterrés sous dallage indiqués sur les plans d'exécution aux côtes du projet. Les terres extraites seront mises en dépôt provisoirement autour des fouilles, pour être réutilisées en remblais. Tous les fonds seront soigneusement compactés et les cotes ne devront pas différer de plus de 0,02 m de celles du projet.

Le prix s'applique au mètre cube de fouilles.

1.2.1.2		Remblais autour des ouvrages

Les remblais autour des ouvrages seront exécutés soit avec un apport de terres extérieures, soit avec les terres provenant des fouilles, sous réserve que celles-ci requièrent les conditions souhaitées et fassent l’objet d’un accord du Maître d’œuvre. La mise en place s’effectuera par couches successives de 20 cm d’épaisseur compactée.

Le prix s'applique au mètre cube de remblais.

1.2.1.3 		Remblais sous dallage

Avant l'exécution des dallages sur terreplein, l'Entrepreneur devra les travaux de remblais comprenant :

L’épandage et le compactage des matériaux d'apport ou provenant des fouilles, sous réserve que celles-ci requièrent les conditions souhaitées et fassent l'objet d'un accord du Maître d'œuvre. La mise en place s'effectuera par couches successives de 20 cm d'épaisseur compactée.

La fourniture et la mise en place d'une forme de 0,05 m d'épaisseur constituée de matériaux pulvérulents non plastiques, tels que gravier, sablon, tout venant de sable et gravier pour la mise à la cote définitive de la fouille y compris, pilonnage et dressement ainsi que l'enlèvement des terres éventuelles.

Le prix s'applique au mètre cube de remblais réalisés

1.2.3	SEMELLES FILANTES

En béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ, y compris armatures et coffrages. Dimensions suivant plan d’exécution des fondations. Les aciers utilisés seront du type Haute Adhérence, et seront conformes à leur fiche d’homologation.

Le prix s’applique suivant les quantités de matériaux entrant dans l ‘exécution de l’ouvrage.

1.2.3.1		Béton de propreté

1.2.3.2		Béton armé 350 kg/m3

1.2.5	SOUBASSEMENT

Exécution d’un soubassement en béton cyclopéen de 25 cm d’épaisseur dosé à 250 kg/m3 de CPJ avec 30% de pierres sèches exemptes de toutes impuretés, y compris coffrage, mise en œuvre et toutes sujétions. Les parois extérieures visibles recevront un enduit au mortier de ciment ou en agglos 15 pleins

Le prix s’applique au mètre cube de l’ouvrage réalisé.

1.2.5.1		Béton cyclopéen 250 kg/m3

1.2.6	 CHAINAGES BAS

En béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ, y compris armatures et coffrages. Dimensions suivant plan d’exécution des fondations. Les aciers utilisés seront du type Haute Adhérence, et seront conformes à leur fiche d’homologation. Les parois extérieures visibles recevront un enduit au mortier de ciment.

Le prix s’applique suivant les quantités de matériaux entrant dans l ‘exécution de l’ouvrage.

1.2.6.1		Béton armé 350 kg/m3

1.2.7	DALLAGE

Le dallage sera désolidarisé du reste de la structure par un joint périphérique de 1,5 cm. Il comportera des joints de retrait pratiqués à mi-épaisseur dans les deux directions selon les normes en vigueur et toutes les sujétions d’exécution et de réservation pour les lots techniques. Des armatures de renfort seront prévues au droit des charges concentrées sur les dallages, des cloisons lourdes, des retours d’angles, etc. La partie supérieure du dallage sera livrée brute, étant entendu que les côtes portées sur les plans d’architecture sont les dimensions des ouvrages finis.

Les travaux comprennent par ordre d’exécution, après travaux de remblais et nivellement :

- la mise en place d’un film polyane (200 microns) sur la forme,

- la pose sur cales (6 cm de hauteur, 4 m²), d’une armature formée d’une nappe de treillis soudé de 4 mm de diamètre (mailles de 20 x 20 cm). Des aciers diamètre 8 mm seront prévues à 45° dans les angles rentrants,

- la mise en œuvre d’un béton de 10 cm d’épaisseur, dosé à 350kg. Le serrage sera fait mécaniquement à la règle vibrante.

Le prix s’applique suivant les quantités de matériaux entrant dans l ‘exécution de l’ouvrage.

1.2.7.1		Film polyane

1.2.7.2		Béton armé 350 kg/m3

#### 1.3	BETON ARME EN ELEVATION

Les ouvrages en béton armé en élévation comprendront implicitement toutes les sujétions de coffrage des formes indiquées aux plans d’architecture, des larmiers, feuillures et trémies, réservations, scellements etc.

1.3.1	POTEAUX

En béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPJ y compris armatures et coffrages, dimensions suivant plan d’exécution. Les travaux comprennent toutes sujétions d’exécution des formes désignées sur les plans d’architecture pour les poteaux intérieurs isolés et finitions des poteaux de façade. Les aciers utilisés seront de type Haute Adhérence, et seront conformes à leur fiche d’homologation. Les parois extérieures visibles recevront un enduit au mortier de ciment.

Le prix s’applique au mètre cube de l’ouvrage réalisé.

1.3.1.1 		Béton armé 350 kg/m3

1.3.2	CHAINAGES ET LINTEAUX

Exécution en béton dosé à 350 kg/m3 de CPA y compris armatures et coffrages. Mise en œuvre dito article ci-dessus.

Le prix s’applique au mètre cube de l’ouvrage réalisé.

1.3.2.1 	Béton armé 350 kg/m3

#### 1.4	MAçONNERIE

Les maçonneries en agglomérés en terre stabilisées seront parfaitement alignées, les blocs seront posés en assises régulières. Tous les joints verticaux seront remplis. Les trumeaux porteurs en maçonnerie doivent avoir une largeur au moins égale à 2 fois la longueur du bloc constitutif.

L’implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des cotes absolu pour permettre la pose, sans retouche des éléments d’ouvrage des autres corps d’état et des installations prévues.

Les cotes portées sur les plans d’architecte sont les dimensions des ouvrages finis. En aucun cas, il ne sera toléré d’erreurs supérieures à celles admises dans les cahiers du CSTB. Aucun faux aplomb ne sera toléré non plus qu’une queue de billard.

1.4.1	MURS EN TS

Pose de blocs en TS

Le prix s'applique au mètre carré de maçonnerie posée.

1.4.1.1 	Agglos 0,15 x 0,20 x 0,40 m

#### 1.4.2	ENDUITS AU MORTIER DE CIMENT

Enduits lisses épaisseur totale 1,5 cm. Finition lissée. Le liant à utiliser est le ciment portland conforme à la norme. Les sables doivent satisfaire aux conditions prescrites par la norme ,

La surface des supports devra être propre exempte de traces de salpêtre, de poussière, d’huile de décoffrage, etc. Le support doit être arrosé de manière à être humide en profondeur, mais réessayé en surface lors de l’application de l’enduit.

En ce qui concerne les enduits à exécuter sur les bétons, l’Entrepreneur devra tous les piquages et sujétions nécessaires pour permettre l’adhérence parfaite des enduits.

Font partie des travaux, la fourniture et pose de grillages mailles 25 x 25 triple torsion entre structure béton et maçonnerie, la fourniture et la mise en œuvre d’échafaudage sur toutes hauteurs, la mise en œuvre de tous les taquets pour un parfait aplomb.

Tous les raccords seront dus par l’Entrepreneur et exécutés au fur et à mesure de leur nécessité. Il devra en outre les raccords sur les fourreaux, scellements, revêtements, etc.

Le prix s'applique au mètre carré d’enduits réalisés.

1.4.2.1		Enduits lisses sur ouvrages en béton armés

2.1	CHARPENTE

La charpente du bâtiment sera autant que possible, composée de pannes en bois prenant appuis sur des murs porteurs par l'intermédiaire de chaînages en béton armé. A défaut, elle sera  composée de fermes en bois obtenues par assemblage boulonnés ou cloués selon la nature des sollicitations.

Le dimensionnement et l’assemblage des pièces de charpente seront déterminés en fonction des portés des fermes, pannes et efforts pour assurer une liaison parfaite.

Les entraits et mortaises ne devront en aucun cas être supérieurs au 1/3 de la petite dimension de la pièce. Le diamètre des pointes sera le plus faible possible en fonction de l’épaisseur de la pièce la plus mince de l’assemblage.

Avant tout commencement des travaux l’entrepreneur doit soumettre au maître d’œuvre les plans et détails de toute la structure de la couverture. Sur ces plans et détails figureront les chéneaux, noues en tôles galvanisés de 6/10° et leur système de support et fixations.

Toute la charpente recevra un fongicide en trois couches

2.1.1	Charpente en bois

Fourniture et pose de charpente composée de pannes en bois reposant sur des murs pignons ou sur des arbalétriers en bois. Dans certains cas l’Entrepreneur aura la charge d’exécuter des fermes porteuses des pannes reposant sur les poteaux ou chaînages en béton armé

Le prix s'applique au mètre carré de charpente posé.

2.2	COUVERTURE

La couverture sera composée de plaques métalliques nervurées. Ces plaques de grandes dimensions sont fixées sur les charpentes avec emboîtement des nervures latérales et recouvrement dans le sens de la pente. Les plaques nervurées sont posées directement sur les pannes de charpente et retenues au moyen de boulons à crochet. La couleur sera celle choisie par le Maître d’œuvre.

2.2.1		Bacs en acier pré-laqué

Fourniture et pose de bacs autoportants en acier pré-laqué :

- 	Matière : 	acier traité alu zinc, pré-laqué polyester

- 	Epaisseur : 	60/100 ème

-	Aspect :    	recto : primer époxy 5 microns, finition polyester 20 microns

verso : primer époxy 3 microns, finition polyester 5 microns

- 	Profil : 	Quatre ondes trapézoïdales de 40 mm de haut

-	Longueur : 	de toute la longueur de l’ouvrage. En cas de recouvrement, le minimum  admis est de 1,00 m

- 	Fixation :	Tige filetée et écrous en acier traité alu zinc ou inox

- 	Accessoires : cavaliers préformés et prélaqués, plaquettes bitumineuses, rondelles

métalliques, rondelles caoutchouc, capuchons plastiques.

Les fixations se feront à raison de 3 crochets par plaque et par panne sur les ondes trapézoïdales et sur chaque onde en rive et en faîtage.

Le prix s'applique au mètre carré de couverture posée.

2.2.2	Façonnés

2.2.2.1	Rives de pignon

Fourniture et pose d’éléments de finition dito couverture, fixés sur les rives des toitures, y compris supports en cornière sur toute leur longueur et tout autre type de fixation, sujétions de raccordement, découpes etc.

Le prix s'applique au mètre linéaire posé.

2.2.2.2	Bandeau de rive

Fourniture et pose de bandeau de rive en bacs aciers pré-laqués de 60/100°, couleur au choix du maître d’œuvre, fixé par rivets POP en aluminium diamètre 6 mm espacés tous les 0,25 m.

Les supports seront réalisés en cornières de 40 x 40 x 4 avec pattes de fixation tous les un mètre au maximum. Tous les supports seront traités en peinture antirouille à trois couches au chromate de zinc, compris dans ce prix tous travaux, échafaudage soudure et toutes sujétions.

Le prix s'applique au mètre linéaire exécuté.

2.3	PLAFONDS SUSPENDUS

Le faux-plafond ne doit présenter aucune flèche et sera parfaitement rectiligne. La structure et contreplaqué du faux plafond recevront trois couches de fongicide. Y compris ponçage, nettoyage, tous travaux préparatoires et accessoires.

2.3.1	  Faux plafond en contreplaqué

Exécution de faux plafond suspendu en panneaux de contre-plaqué marine épaisseur 6 mm, fixés sur ossature primaire et secondaire en bois rouge du pays traité y compris toutes découpes, soffites, décaissés etc. Les couvre-joints seront des lattes de 4 cm x 2 cm ht. aux bords arrondis.

Dimensions des solives:	 0.05 x 0.15 m

Dimensions des entretoises: 	 dito solives

Exécution: 		 modules 0.61 x 1.22 m

3.	 PLOMBERIE - SANITAIRE –

3.0	GENERALITES

L’Entrepreneur aura la charge de l'exécution de tous les travaux de Plomberie - Sanitaire  dans le cadre du présent projet et comprenant :

- la réalisation des réseaux de distribution d'eau potable,

- la fourniture, pose et raccordement des appareils sanitaires. .

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages « complets ».

Les documents de référence seront les suivants

-	Le présent Devis Descriptif.

1.1	ADDUCTION EN EAU POTABLE

L'alimentation générale en eau potable s'effectue à partir d'un puits alimenté d’un système de pompage.

Une pompe électrique immergée sera installée dans le réservoir pour alimenter les points d’eau prévus au projet.

3.1.1	 DISTRIBUTION EAU FROIDE

Tuyaux et PVC rigide, y compris pièces de raccord, colliers de pose, fourreaux pour traversées des maçonneries, robinets d'arrêt sur tuyauteries, etc. Une partie du réseau sera noyée sous dalle, conformément aux plans d'exécution, et sera en attente aussi près que possible des appareils à alimenter. Les parcours aériens seront encastrés dans les maçonneries suivant les indications du Le prix est évalué pour l'ensemble, au mètre linéaire.

4.1.1.1		PVC 15

4.1.1.2            PVC 20

4.3	APPAREILS ET ACCESSOIRES

Les appareils sanitaires et leurs accessoires seront choisis dans la gamme JACOB DELAFON, PORCHER ou ALLIA. L'Entrepreneur pourra proposer au Maître d’œuvre, pour approbation, une marque ou modèle similaire en tous points de vue. Ils seront considérés rendus à pied d’œuvre avec toutes sujétions de fournitures, mise en place, calages et fixations le cas échéant, joints d'étanchéité (acrylique) à la pompe, bandes résilientes (en mousse adhésive), etc.

Les vidanges des appareils sanitaires seront en tubes PVC, comprenant façonnages, raccords et accessoires nécessaires : coudes, tés, pied de biche, bouchons de dégorgement, etc. ainsi que les fixations et jonctions collées.

Toute la robinetterie sera choisie de manière à limiter au maximum la perte de pression hydraulique.

4.3.1	APPAREILS SANITAIRES

4.3.1.1		Lavabo individuel

En porcelaine vitrifiée de couleur blanche équipé de :

.   Dimensions 60 x 50 cm

.   Fixation sur consoles en fonte plastifiée.

.   Bonde inox 32 mm, siphon à culot démontable en polypropylène blanc réglable en hauteur.

.   1 Robinet E.F indépendant, chromé

Prix pour l'ensemble à l'unité.

3.3.2  	ACCESSOIRES

Les accessoires accompagnants les appareils sanitaires sont énumérés ci-après. Leur fourniture et pose incombent à l'Entrepreneur.

- Le lavabo individuel disposera  d'un porte-savon,

Les prix sont évalués à l'unité d'équipement posé.

3.3.2.1		Porte-savon

4.		ÉLECTRICITÉ - COURANTS FAIBLES

4.0	GENERALITES

L’Entrepreneur aura la charge de l'exécution de tous les travaux d'électricité dans le cadre du présent projet et comprenant :

- la réalisation des réseaux d'alimentation en électricité,

- la fourniture, pose et raccordement des appareils et appareillages électriques.

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages «complets».

Les documents de référence seront les suivants :

-	Cahier des Prescriptions Techniques Particulières CPTP.

-	Le présent Devis Descriptif.

4.1	ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION

Le bâtiment est alimenté électricité par une  source d’énergie à savoir EDG

4.1.1	ARMOIRES ET PROTECTIONS

L’armoire et les tableaux faisant partie  sont définis

En fonction de leur affectation, ils distribuent les équipements généraux, divisionnaires ou terminaux.

Leur conception devra être conforme aux spécifications du C.P.T.P et aux indices de protection suivant la nature des locaux ou gaines, dans lesquels ils sont installés.

Chaque enveloppe sera dimensionnée de façon à permettre une extension équivalente, en modules, à 30% de l'équipement de base.

La partie secourue sera en plus munie d'un contacteur avec bobine (protégée par fusible) qui met hors circuit une partie  "non prioritaire"  et ceci par délestage automatique en recevant l'information du défaut de l'énergie

4.1.1.1	Tableaux électriques

Suivant indication des schémas unifilaires, des tableaux divisionnaires du type modulaire sous coffret étanche seront placés à l'origine des installations du bâtiment.

Prix évalué pour l'ensemble à l'unité.

4.1.2	 MISE A LA TERRE

Les prises de terre seront constituées par un câble de cuivre nu de section supérieure ou égale à

29 mm² enterré à fond de fouille et formant une boucle autour du bâtiment. La sortie de la prise de terre aboutira sur une barrette de coupure placée à l'extérieur.

La liaison entre la barrette de coupure et l’armoire électrique sera faite au moyen d'un câble en cuivre isolé de même section que la ceinture.

Prix évalué pour l'ensemble des travaux.

4.1.3	 CANALISATIONS

4.1.3.1		Fourreautage

Ils seront obligatoirement du type ICD gris (pour fourreautage noyés dans le béton, posés avant chape ou en saignées de cloisons).

Le numéro minimum des fourreaux sera 11, et leurs conditions de mise en œuvre conformes aux spécifications des Normes et du CPTP

Le présent lot devra la fourniture et pose de la totalité des conduits et fourreaux des installations d'électricité.

Le prix s'applique au mètre linéaire

4.1.3.1.1	ICD (gris) N°11

4.1.3.2		Câbleries

Les câblages devront être réalisés conformément aux plans et documents. Sauf spécifications contraires, les sections des câbles d'énergie et de télécommande ne pourront être inférieures à 1,5 mm². Les entrées étanches se feront par presse-étoupe PVC ou laiton.

Tous les câblages généraux porteront leurs repérages (venant aboutissant - n°), et leurs fixations sur support chemin de câbles, de 3 colliers au mètre.

Accessoires de dérivations :

Il est précisé qu’aucun appareillage ou boîte d'appareillage, ne pourra servir respectivement de point de connexion ou de boîte de dérivation.

Les boîtes de dérivation seront de modèle encastré, ou apparent type plexo, de dimensions appropriées aux nombres de conducteurs et connexions.

L'identification sera faite par numérotation définitive sur les plans de recollement.

Le prix s'applique au mètre linéaire

4.1.3.2.1	Fil H07 1,5 mm²

4.1.3.2.2	Fil H07 2,5 mm²

4.1.4	 APPAREILLAGES

Le matériel portera le label de qualité NFet sera de modèle à fixation par vis, apparent ou encastré, de type étanche ou non, suivant la nature des locaux ou leur implantation.

Sauf stipulations contraires les hauteurs standards d'implantation par rapport au sol fini seront :

- 	Interrupteur de commande éclairage : 1,10 m

-	Prise de courant (locaux secs) : 0,30 m

-	Prise de courant et autres appareillages (locaux humides) : 1,20 m minimum

Les implantations particulières (plans de travail et autres utilisations) seront définies en cours d’exécution.

4.1.4.1		Appareillage standard

Modèle encastré série Neptune de LEGRAND ou équivalent

Toutes les prises de courant seront du type normalisé, avec bornes de terre.

Le prix s'applique à l'unité d'appareil.

4.1.5	LUMINAIRES

Luminaire fluorescent étanche classe 2, type MAZDA PARK ou similaire. Vasque en tôle d’acier laqué blanche avec grille à maille crantée en aluminium anodisé.

Le prix s'applique à l'unité

5.		MENUISERIE - MÉTALLERIE –BOIS

5.0	GÉNÉRALITÉS

L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de menuiseries métalliques et   tels qu’ils figurent sur les documents écrits.

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages «complets».

  - MENUISERIE MÉTALLIQUE

L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de menuiserie métallique et serrurerie et de tels qu’ils figurent sur les documents écrits. En ce qui concerne les prescriptions techniques, se reporter au CPTP.

Les quincailleries et ferrages devront être adaptés aux différents types de menuiserie proposés. Ils seront nécessairement de première qualité, en acier inoxydable, laiton chromé ou alliage d’aluminium anodisé à 20 microns. Les modèles seront soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.

Les divers matériaux utilisés pour l’exécution des travaux de serrurerie doivent répondre aux spécifications des normes NF et à défaut aux dispositions de la documentation technique du bâtiment. Toutes les serrureries seront exécutées soit en fers profilés, soit en tôle, soit en tube.

L’Entrepreneur devra la protection antirouille des éléments en métaux ferreux avant départ sur chantier et les retouches après pose.

5.1.1   	PORTES METALLIQUES

Fourniture et pose de portes métalliques à barreaudage constituées comme suit :

Ouvrant :

- Tube carré de 40 mm sur les 4 sens.

- Traverses en tube carré de 40 mm à 1,1m de hauteur pour former coffre de serrure

- Bandeau en tôle de 20/10 -ème recto verso soudée sur les traverses et maintenue de part et d’autre avec des parecloses. La traverse basse sera doublée pour former plinthe.

Ferrage :

- Paumelles en acier à souder de 140 mm

- 1 serrure à mortaiser avec canon «Bloc tout»

5.1.1.1		PM 1 	250 x 210 cm ht.

Porte métallique fabriquée suivant la description ci-dessus, comprenant 2 battants de 250 x 210 cm ht ouvrant à la française vers l’extérieur

Le prix est évalué pour l’ensemble, à l’unité.

Idem fenêtre métallique

Le prix est évalué pour l’ensemble, à l’unité.

5.2	MENUISERIE BOIS

L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de menuiseries bois tels qu’ils figurent sur les documents graphiques et écrits. En ce qui concerne les prescriptions techniques, se reporter au CPTP.

Essence des bois : Toutes les menuiseries à peindre ou à vernir seront en bois rouge du pays ou en IROKO, étuvé et traité fongicide et insecticide.

5.2.1	PORTES PLEINES (PP)

Fourniture et pose de portes pleines à deux vantaux constituées comme suit :

Huisserie :

Huisserie en bois rouge du pays ou Iroko à peindre, comprenant 2 montants avec traverse haute de 0.05 m x épaisseur du mur et feuillure pour recevoir la porte. Dormant assemblé par tenons et mortaises et fixé à la maçonnerie par des  pattes à scellement à raison de 3 par montant vertical et 2 sur la traverse haute.

Ouvrants :

Porte en bois massif ouvragé de 60 mm d’épaisseur de base, motif  "pointes de diamant" formant des panneaux réguliers sur les deux faces.

Couvre-joints : Sur la périphérie des huisseries seront posés par cloutage avec pointes sans tête chassées, des couvre-joints en bois rouge 1 x 4 cm à peindre ou à vernir.

Ferrage : 3 paumelles électriques de 140 par vantail.

- . Serrures : Serrure à mortaiser à canon « Black-out » de Bricard réf. 346 ou similaire.

- . Garnitures : Ensemble Bricard réf. 549 ou similaire.

Le prix est évalué pour l’ensemble, à l’unité

5.2.1.1		PP 1    	250 x 210 cm ht. (2 vantaux ouvrant à la française)

5.2.1.2		PP 2   	90 x 210 cm ht.  (1vantail  ouvrant à la française)

5.2.1.3		PP 2   	70 x 210 cm ht.  (1vantail  ouvrant à la française)

6.1	PEINTURE VINYLIQUE

6.1.1	Peinture SUr MURS INTERIEURS

Travaux préparatoires :

- brossage, égrenage, rebouchages, époussetage

Travaux de peinture :

- 1 couche d’impression diluée

- 2 couches de finition

Caractéristiques :

- Teinte : au choix du Maître d’œuvre

- Marque : TEXOMASTER de MASTER ou similaire

Le prix est évalué pour l'ensemble, au mètre carré.

6.1.2	Peinture SUr OUVRAGES

Travaux préparatoires :

- brossage, égrenage, rebouchages, époussetage

Travaux de peinture :

- Application d'un produit anticryptogamique

- 2 couches de peinture mate micro poreuse

Caractéristiques :

- Teinte : au choix du Maître d’œuvre.

- Marque : DETEX de MASTER ou similaire

Le prix est évalué pour l'ensemble, au mètre carré.

6.1.3	Peinture SUr FAUX-PLAFONDS

Travaux préparatoires :

- brossage, égrenage, rebouchages, époussetage

Travaux de peinture :

- Application d'un produit anticryptogamique

- 2 couches de peinture mate micro poreuse

Caractéristiques :

- Teinte : choix du Maître d’œuvre.

Le prix est évalué pour l'ensemble, au mètre carré.

6.2	PEINTURE AUX RESINES GLYCÉROPHTALIQUES

6.2.1	Peinture glycérophtalique sur bois

Travaux préparatoires :

- Ponçage, époussetage, rebouchage

Travaux de peinture :

- 1 couche d’impression au master primaire

- 2 couches de finition laquée Glycéro satinée.

Caractéristiques :

- Relief : lisse

- Teinte : au choix du Maître d’œuvre

- Marque : MARINELAC de MASTER ou similaire

Le prix est évalué pour l'ensemble au mètre carré.

6.2.2	Peinture glycérophtalique sur métal

Travaux préparatoires :

- Ponçage époussetage dégraissage,

Travaux de peinture :

- 1 couche de protection antirouille

- 2 couches de peinture laquée Glycéro satinée.

Caractéristiques :

- Relief : lisse

- Teinte : au choix du Maître d’œuvre

- Marque : MARINELAC de Master ou similaire

Le prix est évalué pour l'ensemble, au mètre carré.

7, ÉTUDE ET ÉVALUATION

L’entreprise aura en charge la réalisation d’une note méthodologique assortie d’un plan d’exécution revue sur la base des recommandations des différentes parties et des réalités du terrain avec une reprise du plan détaillé de l’unité de fabrication et de commercialisation des briques pour les personnes handicapées.

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N° | DÉSIGNATION | UNITÉ | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Travaux préparatoire |
|  | Nettoyage, décapage et nivellement du site mécaniser compris le dégagement hors site | fft | 1 |  |  |
|  | Installation du chantier | fft | 1 |  |  |
|  | Repliement du chantier | fft | 1 |  |  |
|  | Sous total I |  |
| II | Terrassement |
|  | Fouille en rigole | m³ | 195,3 |  |  |
|  | Fouille en troue | m³ | 2,57 |  |  |
|  | Remblai | m³ | 462,5 |  |  |
|  | Sous total II |  |
| III | Béton en infrastructure |
|  | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 10,82 |  |  |
|  | Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 | m³ | 69,74 |  |  |
|  | Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m³ | 17,25 |  |  |
|  | Film polyane | m² | 425 |  |  |
|  | Béton de sol dosé à 250kg/m3 | m³ | 54 |  |  |
|  | Sous total III |  |
| IV | Elévation |
|  | Semelle en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 1,4 |  |  |
|  | Poteaux amorce en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 2,23 |  |  |
|  | Poteaux en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 11,2 |  |  |
|  | Allège en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 2,68 |  |  |
|  | Linteaux en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 3,64 |  |  |
|  | Poutre en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 3,78 |  |  |
|  | Chainage haut en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m³ | 7,41 |  |  |
|  | Chainage rampant en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m³ | 2,43 |  |  |
|  | Sous total IV |  |
| V | Maçonnerie |
|  | Pose agglos 15 en BTS | m² | 735 |  |  |
|  | Sous total V |  |
| VI | Charpente et couverture |
|  | Charpente (panne) en bois rouge traité par le carbonhyl | m³ | 10,26 |  |  |
|  | Gouttière en tôle Galva 6/10eme | ml | 119,6 |  |  |
|  | Couverture en tôle bac 6/10eme | m² | 1032 |  |  |
|  | Tuyaux PVC Ø6 complet | ens | 1 |  |  |
|  | Sous total VI |  |
| VII | Plafonnage |
|  | Ossature en bois traité | m² | 162 |  |  |
|  | Plafond en contre plaqué | m² | 182 |  |  |
|  | Sous total VII |  |
| VIII | Menuiserie |
|  | Métallique |  |  |  |  |
|  | Porte métallique dim (250x220) cm | u | 3 |  |  |
|  | Bois |  |  |  |  |
|  | porte en bois dim (250x220) cm | u | 2 |  |  |
|  | Porte en bois dim (90x210) cm | u | 3 |  |  |
|  | Porte en bois dim (70x210) cm | u | 3 |  |  |
|  | Sous total VIII |  |
| IX | Electricité ensemble |
|  | Gainage | rouleau | 4 |  |  |
|  | Câblage | rouleau | 15 |  |  |
|  | Coffret répartiteur | u | 2 |  |  |
|  | Djoncteur42A | u | 1 |  |  |
|  | Interrupteur v v | u | 12 |  |  |
|  | Interrupteur simple | u | 6 |  |  |
|  | Prise avec terre 16A | u | 8 |  |  |
|  | Applique murale | u | 8 |  |  |
|  | Globe étanche | u | 18 |  |  |
|  | Climatiseur (9000 BUT) | u | 2 |  |  |
|  | Fourniture de câble en cuivre de 6mm² y compris accessoire | u | 1 |  |  |
|  | Sous total IX |  |
| X | Plomberie |
|  | Wc anglaise | u | 3 |  |  |
|  | lavabo | u | 3 |  |  |
|  | Bon de sol | u | 3 |  |  |
|  | Porte savon | u | 3 |  |  |
|  | Sous total X |  |
| XI | PEINTURE |
|  | Peinture acrésol pour Hangar | m² | 135 |  |  |
|  | Peinture sur structure en béton (poteau, poutre, appuis fenêtre et linteau... voir plan | m² | 55 |  |  |
|  | Peinture sur faux plafond | m² | 125 |  |  |
|  | Sous total XI |  |
| XII | Bloc Latrines 2 cabines |
|  | Fouille en masse 4x2x4 | m³ | 32 |  |  |
|  | Semelle filante en béton armé dosé à 350/m3 | m³ | 1 |  |  |
|  | Pose agglo pleine de 20 | m² | 75 |  |  |
|  | Poteau en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 2 |  |  |
|  | Chainage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 1 |  |  |
|  | Chainage haut en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m³ | 1 |  |  |
|  | Dalle plein sur fosse en béton armé dosé à 350/m3 | m³ | 1 |  |  |
|  | poteau en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 2 |  |  |
|  | Enduit sur structure en béton | m² | 1 |  |  |
|  | Sous total XII |  |
| XIII | Château d'eau de hauteur 6m et section 4mx4m y compris console |
|  | Fouilles-en troue pour château | m² | 3 |  |  |
|  | Poteau amorce en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 3 |  |  |
|  | Chainage bas en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m³ | 1 |  |  |
|  | Chainage intermédiaire en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 1 |  |  |
|  | Chainage haut en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m³ | 1 |  |  |
|  | Dalle plein de 15cm dosé a 350kg/m3 | m³ | 3 |  |  |
|  | Fourniture et Pose de cuve 4000 L | u | 1 |  |  |
|  | Sous total |  |  |  |  |
| XIV | Puits amélioré de diamètre 1,4m avec système solaire |
|  | Fouille en masse | m³ | 13 |  |  |
|  | Pose de buse | u | 30 |  |  |
|  | Tuyauterie en PPR | u | 15 |  |  |
|  | Fourniture et pose de pompe a eau | u | 1 |  |  |
|  | Fourniture et pose de panneau solaire | u | 6 |  |  |
|  | Fourniture et pose de batteries | u | 4 |  |  |
|  | Fourniture et pose d'onduleur | u | 2 |  |  |
|  | Fermeture en béton armé | m³ | 1 |  |  |
|  | Sous total |  |
| XV | Clôture de 243 ml |
|  | Fouille en rigole | m³ | 132,2 |  |  |
|  | béton de propreté | m³ | 14,6 |  |  |
|  | Béton cyclopeen dosé à 250 kg/m3 | m³ | 5,0 |  |  |
|  | Chainage bas en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m³ | 4,7 |  |  |
|  | Poteau en béton armé dosé à 350kg/m3 | m³ | 7,2 |  |  |
|  | Fourniture et pose d'antivol en tube carré 5mm | m² | 240,0 |  |  |
|  | Chainage haut en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m³ | 12,2 |  |  |
|  | Fourniture et pose de portail de 6mx3m | m³ | 370,4 |  |  |
|  | Sous total |  |
|  | TOTAL |  |
|  | ETUDE EVALUATION | % |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |

TABLEAU RECAPITULATIF DES TACHES

| Num | Désignation des tâches | Montant HTVA en GNF |
| --- | --- | --- |
| I | Travaux préparatoire |  |
| II | Terrassement |  |
| III | Béton en infrastructure |  |
| IV | Elévation |  |
| V | Maçonnerie |  |
| VI | Charpente et couverture |  |
| VII | Plafonnage |  |
| VIII | Menuiserie |  |
| IX | Electricité ensemble |  |
| X | Plomberie |  |
| XI | PEINTURE |  |
| XII | Bloc Latrines 2 cabines |  |
| XIII | Château d'eau de hauteur 6m et section 4mx4m y compris console |  |
| XIV | Puits amélioré de diamètre 1,4m avec système solaire |  |
| XV | Clôture de 243 ml |  |
| TOTAL GENERAL |  |

Pieces grapliques

VUE EN PLAN HANGAR

Façade principale hangar

Plans d’ensemble des infrastructures