**Anexo 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artículos que deben suministrarse** | **Cant** | **Descripción/especificaciones de los bienes** | **Unidad de medida** | **Descripción/especificaciones de los bienes Ofrecidos** | **Otras informaciones** |
|
| Suministro, instalación, puesta en marcha y capacitación para la operación y mantenimiento, de dos plantas de tratamiento de agua potable portátiles | 2 | Capacidad de tratamiento de 5.5 m3/día. Debe garantizar como mínimo contar con un sistema de bandejas, tanque homogenizador de 2.5 m3, sistema de filtración de arena y carbón activado, sistema de desinfección y sistema de deshidratación de lodos por lecho de secado. Los sistemas de bombeo y/o dosificación deben ser incluidos en la propuesta. La calidad del agua para el diseño de componentes es: Hierro total (mg  Fe/L) = 0.5; Oxígeno disuelto mg/L = 5.3; PH a 25°C (unidades de PH) = 5.6; Turbiedad (NTU) = 14; Coliformes totales (NMP/100 ml) = 24,196; Coliformes fecales (NMP/100 ml) = 223. La calida del agua deberá cumplir con la resolución 2115 de 2007. | Unidad |  | Los equipos solicitados deben ser entregados en el municipio de Uribe Meta Vereda La Pista. Su operación debe garantizar la mejor relación costo beneficio. Se podrán efectuar caracterizaciones de agua cruda y potables por cuenta del contratista, para garantizar la calidad. |

**Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.**

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indic

**Anexo 2**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[1]](#footnote-1)**

**(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas**

**con el membrete oficial del suministrador[[2]](#footnote-2))**

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia \_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Item** | **Unidad (mínima por producto)** | **Cant** | **Marca del Articulo** | **Vlr unidad antes de IVA** | **IVA %** | **Vlr unidad IVA incluido** | **Valor Total IVA incluido** |
| 1 | Suministro, instalación, puesta en marcha y capacitación para la operación y mantenimiento, de dos plantas de tratamiento de agua potable portátiles | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **VALOR TOTAL SIN IVA** | | | | | | |  |
|  | **VALOR DEL IVA (Indicar %)** | | | | | | |  |
|  | **VALOR TRANSPORTE** | | | | | | |  |
|  | **VALOR TOTAL** | | | | | | |  |

(Ver anexo base de lugares y cantidades de entrega)

**CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:**

Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **Cliente** | **Valor del contrato** | **Periodo de actividad** | **Tipos de actividades realizadas** | **fecha de terminación** |
| **indicar** | **indicar** | **indicar** | **Indicar (xx meses, semanas, etc.)** | **Indicar detalladamente** | **Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)** |

**CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:** | **Sus respuestas** | | |
| **Sí**  **Se cumplirá** | **No**  **Se cumplirá** | **Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta** |
| Los bienes deberán entregarse en:  Dirección:  Corregimiento de la Julia, veredas La Pista y Buenos Aires |  |  |  |
| **Tiempo de entrega estimado**  El plazo de entrega es de tres (3) semanas calendario contado a partir de la firma de la orden de compra. |  |  |  |
| **Garantía y requisitos de posventa**   |  |  | | --- | --- | | Servicio de postventa requerido | Detalles adicionales | | Capacitación: El proveedor deberá capacitar a personal local de la comunidad que sea asignado para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento | Operación y mantenimiento: Se deberá como mímino capacitar en el funcionamiento de la planta, requerimientos de energía, mantenimiento correctivo y preventivo, herramienta necesaria para el mantenimiento y prevención de riesgos. | | Pólizas de garantía | Calidad del servicio 2 años.  Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 2 años. | |  |  |  |
| País(es) de origen[[3]](#footnote-3): Colombia |  |  |  |
| Validez de la cotización 90 días. |  |  |  |
| Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD |  |  |  |

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar

1. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Oferta.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de compra.* [↑](#footnote-ref-3)