Приложение 2: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Поставщикам необходимо заполнить данную форму, включая таблицы «Профиль Компании» и «Декларация участника тендера» ниже, подписать и предоставить ее как часть коммерческого предложения вместе с Приложением 3 «Техническое и финансовое предложение». Поставщику необходимо заполнить данную форму согласно прилагаемым инструкциям.  Альтернативные и/или измененные форматы Приложения недопустимы.

| Наименование Компании: |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер Запроса на предоставление коммерческого предложения: |  | Дата: |

Профиль Компании

| Описание | Детали |
| --- | --- |
| Официальное наименование компании |  |
| Официальный адрес, город, страна |  |
| Сайт компании |  |
| Год регистрации |  |
| Структура компании (ИП, ТОО, АО и тд) |
| Зарегистрирована ли Компания на платформе UNGM ? | ☐ Да ☐ Нет Если да, то укажите номер вендора |
| Имеется ли сертификация обеспечения качества (например, ISO 9000 или эквивалентная)? (Если да, то предоставьте действующий сертификат): | ☐ Да ☐ Нет |
| Имеется ли у Компании аккредитация, как например ISO 14001 или ISO 14064, или ее эквивалент в отношении защиты окружающей среды? (Если да, то предоставьте действующий сертификат): | ☐ Да ☐ Нет |
| Имеется ли у Компании письменное Заявление с изложением Экологической Политики? (Если да, то предоставьте копию) | ☐ Да ☐ Нет |
| Имеется ли у Компании значительный вклад в содействие устойчивому развитию через иные способы, такие как внутренние правила компании касательно расширения прав и возможностей женщин, возобновляемых источников энергии или членство в сообществах, способствующих развитию и пропаганде данных вопросов? (Если да, то предоставьте подтверждающие документы) | ☐ Да ☐ Нет |
| Является ли компания членом UN Global Compact? | ☐ Да ☐ Нет |
| Информация о Банке | Наименование Банка: Адрес Банка: IBAN: БИК: Валюта счета: Номер счета: |
| Предыдущий опыт предоставления аналогичных товаров и/или услуг: 3 контакта |
| Имя контрактного лица | Контактные детали клиента с указание электронного адреса | Объем контракта | Период действия контракта | Вид осуществляемой деятельности |

Декларация поставщика/ участника тендера

| Да | Нет |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Требования, Условия и Положения: Я / мы прочитали и полностью понимаем Запрос на предоставление Коммерческого Предложения, включая Информацию и Данные по запросу на предоставление коммерческого предложения, Перечень Требований, Общие Условия Контракта и все Специальные Положения Контракта. Я / мы подтверждаем, что Участник торгов обязуется соблюдать их. |
| ☐ | ☐ | Я / мы подтверждаем, что Участник торгов обладает необходимой правоспособностью, возможностями и необходимыми лицензиями для полного соответствия Требованиям или превышения их, и будет доступен для поставки (товаров, работ и/или услуг) в течение соответствующего периода действия Контракта. |
| ☐ | ☐ | Этика: Предоставляя это Предложение, я / мы гарантируем, что участник торгов: не вступал в какие-либо ненадлежащие, незаконные, сговорные или антиконкурентные соглашения с каким-либо Конкурентом; не обращался прямо или косвенно к какому-либо представителю Покупателя (кроме Контактного лица) с целью лоббирования или получения информации в отношении Запроса на предоставление Коммерческого Предложения; не пытался оказать влияние, или предоставить какую-либо форму личного поощрения, вознаграждения или выгоды какому-либо представителю Покупателя. |
| ☐ | ☐ | Я/мы подтверждаем обязательство не участвовать в запрещенных или иных неэтичных действиях в отношении ООН или любой другой стороны, и обязуемся вести дела таким образом, чтобы предотвратить любой финансовый, операционный, репутационный или другой неоправданный риск для ООН; мы ознакомились с Кодексом поведения поставщиков ООН: https: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct и подтверждаем принятие минимальных стандартов, ожидаемых от поставщиков для ООН. |
| ☐ | ☐ | Конфликт интересов: Я/мы гарантируем, что участник тендера не имеет фактического, потенциального или предполагаемого Конфликта интересов при подаче данного Ценового предложения или при заключении Контракта для выполнения требований Запроса. Если в процессе Запроса на предоставление Коммерческого Предложения возникает конфликт интересов, участник торгов немедленно сообщит об этом контактному лицу Заказчика. |
| ☐ | ☐ | Запреты/ Санкции: Я/мы настоящим подтверждаем, что наша компания, ее филиалы и дочерние предприятия или сотрудники, включая членов СП / Консорциума или субподрядчиков, или поставщиков (по любой части контракта) не подпадают под запрет Организации Объединенных Наций, включая, помимо прочего, запреты, вытекающие из Сборника санкционных списков Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и не были приостановлены, отстранены, санкционированы или иным образом признаны неправомочными какой-либо организацией ООН или Группой Всемирного банка, или любой другой международной организацией. |
| ☐ | ☐ | Банкротство: Я / Мы не объявляли о банкротстве, в настоящее время не причастны к банкротству и не являемся предметом судебного спора, и в отношении меня/компании нет судебных решений и не было начато судебное разбирательство, которые могло бы нанести ущерб нашей деятельности в обозримом будущем. |
| ☐ | ☐ | Период действия предложения: I/We confirm that this Quote, including the price, remains open for acceptance for the Offer Validity. Я/ Мы подтверждаем, что данное Предложение, включая цену, остается действительным согласно пункта «Срока действия Предложения». |
| ☐ | ☐ | Я / мы понимаем и признаем, что ООН не обязана принимать любое полученное предложение, а также мы подтверждаем, что товары, предлагаемые в нашем предложении, являются новыми и ранее не использованными. |
| ☐ | ☐ | Подписывая настоящую Декларацию, нижеподписавшийся заявляет, гарантирует и соглашается с тем, что он / она уполномочены Организацией / организациями сделать это заявление от ее / их имени. |

Подпись:

Имя: 	введите текст

Должность: введите текст

Дата:  	введите текст

## Приложение 3: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ТОВАРЫ

Поставщикам необходимо заполнить данную форму, подписать и предоставить ее как часть коммерческого предложения вместе с Приложением 2 «Форма представления предложения». Поставщику необходимо заполнить данную форму согласно прилагаемым инструкциям.  Альтернативные и/или измененные форматы Приложения недопустимы.

| Наименование Поставщика: | Ведите текст |
| --- | --- |
| Номер и наименование конкурса (RFQ) : | Введите текст | Дата: Введите текст |

Финансовое предложение

| Валюта предложения: Введите текст Условия доставки INCOTERMS: введите текст |
| --- |
| № | Описание | Ед.изм | Кол-во | Стоимость за ед. в тенге | Итого в тенге |
| 1. | Холодильная камера (модульная сборно-разборная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей) | комплект | 3 |  |  |
| 2. | Сплит-система (Холодильный агрегат, состоящий из двух раздельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель) | комплект | 5 |  |  |
| 3. | Стеллаж производственный разборный | комплект | * |  |  |
| 4. | Шефмонтаж оборудования: Строительно-монтажные работы: сбор модульной системы камеры, стеллажей; Пусконаладочные работы на месте доставки с 48-часовым пробным тестированием оборудования | услуги | 1 |  |  |
| 5. | Инструктаж и обучение 2-3 ответственных сотрудников селекционного центра. | услуги | 1 |  |  |
| 6 | Место поставки: Казахстан, Акмолинская область, п. Бурабай ул. Кенесары дом 39, офис РГКП «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр» | услуги | 1 |  |  |
| Итого: |  |
| Сумма НДС |  |
| Итоговая стоимость, включающая все расходы |  |

* Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком (от 30 и более)

Техническое предложение – Соответствие требованиям

| # | Описание | Ваш ответ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Да, мы выполним | Нет, мы не выполним | Если Вы не сможете выполнить, то укажите встречное предложение |
| БЛОК ДОЛГОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ СЕМЯН температура хранения: -18 0С, влажность: 40 %. Помещение площадью 14,6 кв.м. |
| 1 | Холодильная камера |  |  |  |
|  | • Холодильная камера должна представлять из себя модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из сэндвич-панелей, предназначенных для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинам; • Внутри камеры на постоянной основе должна обеспечиваться температура: -180С и влажность: 40 %; • Внутренний объем камеры должен быть не менее 30 куб. м.; • Диапазон температуры окружающего воздуха: от -300С до +40 0С; • Габаритные размеры камеры должны быть предложены поставщиком и обеспечивать полноценное поддержание требуемого температурного режима; • Толщина сэндвич-панелей должна быть не менее 80 мм и выше; • Размер, размещение сэндвич-панелей (стеновые, потолочные и половые) должны быть рассчитаны по всему периметру помещения с рекомендуемым отступом от основной стены помещения не менее 20 см; • Полы в камере должны иметь дополнительное покрытие из нержавеющей стали (при необходимости); • Камера должна быть оснащена автоматической системой освещения и вентиляции, а также системой автоматического регулирования и контроля температуры и влажности, которая должна быть внешне выведена; • Дверной проем и дверь холодильной камеры должна состоять: из панели дверного проема и самой двери. В комплектацию должны входить: • панель дверного проема; • дверь с уплотнением; • комплект петель и ручки с замком; • пандус для распашных дверей. Входная дверь изнутри должна быть оснащена ПХВ-занавесами. | ☐ | ☐ | Введите текст |
| 2 | Сплит-система |  |  |  |
|  | Холодильный агрегат, состоящий из двух раздельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладителя. Для поддержания внутри камеры заданной температуры. • Регулируемый температурный режим (диапазон): -15 °С… – 25 °С; • Напряжение в сети (в/ф/гц): не менее 380/не менее 3/ не менее 50; • Максимальное электропотребление, кВт: не менее 3,2/час; • Количество вентиляторов – не менее 1; • Производительность, м3/час: не менее 2400; • Наличие зимнего комплекта; • Наличия пульта управления; • Наличие паспорта на оборудование. | ☐ | ☐ | Введите текст |
| 3 | Стеллаж производственный разборный |  |  |  |
|  | Высота, мм Не менее 2000 Глубина, мм Не менее 400-500 Длина, мм Не менее 1000-1500 Количество уровней (полок) Не менее 5 Материал рамы Нержавеющая сталь Пластиковые регулируемые опоры Не менее 4 Наличие шага регулировки полок Не менее 5 Рекомендуемая нагрузка на полку Не менее 100 кг Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком. Обязательно должны быть обеспечен проход между стеллажами не менее 60 см. Рекомендуется проектирование и монтаж модульной (передвижной) стеллажной системы в целях обеспечения эргономичного использования пространства камеры | ☐ | ☐ | Введите текст |
| БЛОК КРАТКОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ СЕМЯН |
| Камера краткосрочного хранения семян хвойных пород, температура хранения: 5 0С, влажность внутри помещения: 40 %, Помещение площадью 31,3 кв.м. |
| 1 | Холодильная камера |  |  |  |
|  | • Холодильная камера должна представлять из себя модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из сэндвич-панелей, предназначенных для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинам; • Внутри камеры на постоянной основе должна обеспечиваться температура: 50С и влажность: 40 %; • Внутренний объем камеры должен быть не менее 60 куб. м.; • Диапазон температуры окружающего воздуха: от -300С до +40 0С; • Габаритные размеры камеры должны быть предложены поставщиком и обеспечивать полноценное поддержание требуемого температурного режима; • Толщина сэндвич-панелей должна быть не менее 80 мм и выше; • Размер, размещение сэндвич-панелей (стеновые, потолочные и половые) должны быть рассчитаны по всему периметру помещения с рекомендуемым отступом от основной стены помещения не менее 20 см; • Полы в камере должны иметь дополнительное покрытие из нержавеющей стали (при необходимости); • Камера должна быть оснащена автоматической системой освещения и вентиляции, а также системой автоматического регулирования и контроля температуры и влажности, которая должна быть внешне выведена; • Дверной проем и дверь холодильной камеры должны состоять из панели дверного проема и самой двери. В комплектацию должны входить: • панель дверного проема; • дверь с уплотнением; • комплект петель и ручки с замком; • пандус для распашных дверей. Входная дверь изнутри должна быть оснащена ПХВ-занавесами. | ☐ | ☐ | Введите текст |
| 2 | Сплит-система |  |  |  |
|  | Холодильный агрегат, состоящий из двух раздельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель. Для поддержания внутри камеры заданной температуры. • Регулируемый температурный режим (диапазон): -5°С…+10°С; • Напряжение в сети (в/ф/гц): не менее 380/не менее 3/ не менее 50; • Максимальное электропотребление, кВт/час: не менее 3,2; • Количество вентиляторов – не менее 2; • Производительность, м3/час: не менее 1500; • Наличие зимнего комплекта; • Наличия пульта управления; • Наличие паспорта на оборудование. | ☐ | ☐ | Введите текст |
| 3 | Стеллаж производственный разборный |  |  |  |
|  | Высота, мм Не менее 2000 Глубина, мм Не менее 400-500 Длина, мм Не менее 1000-1200 Количество уровней (полок) Не менее 5 Материал рамы Нержавеющая сталь Пластиковые регулируемые опоры Не менее 4 Наличие шага регулировки полок Не менее 5 Рекомендуемая нагрузка на полку Не менее 100 кг Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком. Обязательно должны быть обеспечен проход между стеллажами не менее 60 см. Рекомендуется проектирование и монтаж модульной (передвижной) стеллажной системы в целях обеспечения эргономичного использования пространства камеры | ☐ | ☐ | Введите текст |
| Камера краткосрочного хранения семян лиственных пород температура хранения: 5 0С, влажность внутри помещения: 40 %. Помещение площадью 24,5 кв.м. |
| 1 | Холодильная камера |  |  |  |
|  | • Холодильная камера должна представлять из себя модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из сэндвич-панелей, предназначенных для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинам; • Внутри камеры на постоянной основе должна обеспечиваться температура: 50С и влажность: 40 %; • Внутренний объем камеры должен быть не менее 50 куб. м.; • Диапазон температуры окружающего воздуха: от -300С до +40 0С; • Габаритные размеры камеры должны быть предложены поставщиком и обеспечивать полноценное поддержание требуемого температурного режима; • Толщина сэндвич-панелей должна быть не менее 80 мм и выше; • Размер, размещение сэндвич-панелей (стеновые, потолочные и половые) должны быть рассчитаны по всему периметру помещения с рекомендуемым отступом от основной стены помещения не менее 20 см; • Полы в камере должны иметь дополнительное покрытие из нержавеющей стали (при необходимости); • Камера должна быть оснащена автоматической системой освещения и вентиляции, а также системой автоматического регулирования и контроля температуры и влажности, которая должна быть внешне выведена; • Дверной проем и дверь холодильной камеры должна состоять: В комплектацию должны входить: • панель дверного проема; • дверь с уплотнением; • комплект петель и ручки с замком; • пандус для распашных дверей. Входная дверь изнутри должна быть оснащена ПХВ-занавесами. | ☐ | ☐ | Введите текст |
| 2 | Сплит-система |  |  |  |
|  | Холодильный агрегат, состоящий из двух раздельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель. Для поддержания внутри камеры заданной температуры. • Регулируемый температурный режим (диапазон): -5°С…+10°С; • Напряжение в сети (в/ф/гц): не менее 380/не менее 3/ не менее 50; • Максимальное электропотребление, кВт/час: не менее 3,2/; • Количество вентиляторов – не менее 2; • Производительность, м3/час: не менее 1500; • Наличие зимнего комплекта; • Наличия пульта управления; • Наличие паспорта на оборудование. | ☐ | ☐ | Введите текст |
| 3 | Стеллаж производственный разборный |  |  |  |
|  | Высота, мм Не менее 2000 Глубина, мм Не менее 400-500 Длина, мм Не менее 1000-1200 Количество уровней (полок) Не менее 5 Материал рамы Нержавеющая сталь Пластиковые регулируемые опоры Не менее 4 Наличие шага регулировки полок Не менее 5 Рекомендуемая нагрузка на полку Не менее 100 кг Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком. Обязательно должны быть обеспечен проход между стеллажами не менее 60 см. Рекомендуется проектирование и монтаж модульной (передвижной) стеллажной системы в целях обеспечения эргономичного использования пространства камеры | ☐ | ☐ | Введите текст |

Соответствие требованиям

|  | Ваш ответ |
| --- | --- |
|  | Да, мы выполним | Нет, мы не выполним | Если Вы не сможете выполнить, то укажите встречное предложение |
| Условия доставки (DDP INCOTERMS 2020) | ☐ | ☐ | Введите текст |
| Сроки выполнения поставки: 60 дней с момента одобрения Заказа на закупку (включая доставку и растаможку оборудования); | ☐ | ☐ | Введите текст |
| Гарантии и пост-продажные условия: минимум 3 года на холодильные камеры и сплит-системы, минимум 1 год на стеллажную систему. Техническое обслуживание поставляемого оборудования в течение 2-х лет | ☐ | ☐ | Введите текст |
| Срок действия коммерческого предложения: 90 календарных дней с момента окончания срока подачи коммерческого предложения. | ☐ | ☐ | Введите текст |
| Условия оплаты: 100 % по факту полной поставки оборудования, на основании финансовых документов (счет-фактура, накладная на товар) | ☐ | ☐ | Введите текст |
| Вся продукция должна быть новая, в заводской упаковке; | ☐ | ☐ | Введите текст |

Прочая информация:

| Расчетный вес/объем/размер партии товара: | Введите текст |
| --- | --- |
| Страна производства: (при необходимости экспортной лицензии, она должна быть предотавлена при заключении контракта) | Введите текст |

| Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что я должным образом уполномочен подписывать данное предложение и представлять компанию ниже в случае принятия данного предложения. |
| --- |
| Точное наименование и адрес компании Наименование компании: введите текст Адрес: введите текст Телефон.: введите текст Электронный адрес: введите текст | Подпись: Дата: Введите текст Имя: Введите текст Должность: Введите текст Электронный адрес: Введите текст |