ANNEX 3 : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE – TRAVAUX

Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur devis ainsi que du formulaire de soumission de l’annexe 2. Le soumissionnaire remplit ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de son format n’est autorisée et aucune substitution n’est acceptée.

| Nom du soumissionnaire : | Click or tap here to enter text. |
| --- | --- |
| RFQ reference: | UNDP/RFQ/2021/032 | Date: Click or tap to enter a date. |

Offre technique

Fournissez ce qui suit :

- Une brève description de votre qualification et de votre capacité qui est pertinente pour la portée des travaux ;

- Un bref énoncé de méthode et un plan de mise en œuvre ;

- Composition de l’équipe et CV du personnel clé

Offre financière:

| CADRE QUANTITATIF PHASE 2 - PROJET DE MODIFICATION DE LA SALLE AKWABA EN BÂTIMENT R+1 |
| --- |
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | P.U | PRIX TOTAL |
| 0.0 | LOT N°0 : GENERALITES |  |  |  |  |
| 0.1 | GENERALITES |  |  |  |  |
| 0.1.1 | Installation de chantier, amenée et repli du matériel | ens. | 1,00 |  |  |
| 0.1.2 | Elaboration des plans d'exécution essais divers de conformité (essais géotechniques, essais d'écrasement, etc.) | forf. | 1,00 |  |  |
| TOTAL LOT N°0 : GENERALITES |  |
| 2.0 | LOT N°2 : GROS OEUVRE |  |  |  |  |
| 2.1 | OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Poteaux et raidisseurs en BA |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Béton dosé à 400 kg/m3 | m3 | 3,92 |  |  |
| 2.1.1.2 | Aciers HA Fe E500 | kg | 313,60 |  |  |
| 2.1.1.3 | Coffrage bois de type bakélisé | m² | 47,63 |  |  |
| 2.1.2 | Poutres, chaînages hauts, linteaux et couronnements en Béton Armé |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Béton dosé à 400 kg/m3 | m3 | 7,93 |  |  |
| 2.1.2.2 | Aciers HA Fe E500 | kg | 713,32 |  |  |
| 2.1.2.3 | Coffrage bois de type bakélisé | m² | 95,11 |  |  |
| 2.1.3 | Escaliers en Béton Armé |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Béton dosé à 400 kg/m3 | m3 | 2,69 |  |  |
| 2.1.3.2 | Aciers HA Fe E500 | kg | 161,30 |  |  |
| 2.1.3.3 | Coffrage bois de type bakélisé | m² | 14,83 |  |  |
| 2.1.4 | Marches d'escaliers d'accès en Béton Armé |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Béton dosé à 400 kg/m3 | m3 | 2,96 |  |  |
| 2.1.4.2 | Aciers HA Fe E500 | kg | 177,60 |  |  |
| 2.1.4.3 | Coffrage bois de type bakélisé | m² | 3,04 |  |  |
| 2.1.5 | Plancher dalle pleine d'ép. 15 cm |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | Béton dosé à 400 kg/m3 | m3 | 0,89 |  |  |
| 2.1.5.2 | Aciers HA Fe E500 | kg | 17,79 |  |  |
| 2.1.5.3 | Coffrage bois de type bakélisé | m² | 6,52 |  |  |
| 2.1.6 | Plancher dalle pleine d'ép. 20 cm |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | Béton dosé à 400 kg/m3 | m3 | 8,85 |  |  |
| 2.1.6.2 | Aciers HA Fe E500 | kg | 176,99 |  |  |
| 2.1.6.3 | Coffrage bois de type bakéiisé | m² | 44,25 |  |  |
| 2.1.7 | Acrotère en Béton Armé ép. 10 cm |  |  |  |  |
| 2.1.7.1 | Béton dosé à 400 kg/m3 | m3 | 1,93 |  |  |
| 2.1.7.2 | Aciers HA Fe E500 | kg | 8,48 |  |  |
| 2.1.7.3 | Coffrage bois de type bakélisé | m² | 14,96 |  |  |
| 2.1.8 | Murs de maçonnerie en élévation |  |  |  |  |
| 2.1.8.1 | Agglomérés creux de 15 | m² | 326,76 |  |  |
| 2.1.8.2 | Agglomérés creux de 12 | m² | 15,14 |  |  |
| 2.1.8.3 | Agglomérés creux de 10 | m² | 28,01 |  |  |
| 2.1.9 | Enduits sur murs de maçonnerie et bétons |  |  |  |  |
| 2.1.9.1 | Enduit ciment hydrofuge lissé sur murs extérieurs et appuis de fenêtres | m² | 406,59 |  |  |
| 2.1.9.2 | Enduit ciment lissé sur murs intérieurs | m² | 1861,77 |  |  |
| 2.1.9.3 | Enduit ciment hydrofuge grillagé sur murs des toilettes | m² | 107,03 |  |  |
| 2.1.10 | Chape ciment |  |  |  |  |
| 2.1.10.1 | Chape de forme d'épaisseur 10 cm | m² | 89,42 |  |  |
| 2.1.10.2 | Chape hydrofuge de forme d'épaisseur 10 cm | m² | 76,11 |  |  |
| 2.1.11 | Divers |  |  |  |  |
| 2.1.11.1 | Appuis de fenêtres avec oreilles y compris nez, rejingot et larmier | ml | 16,83 |  |  |
| 2.1.11.2 | Paillasse de lavabo y cpris coffrage, ferraillage et toutes sujétions de mise en œuvre | m² | 0,52 |  |  |
| TOTAL LOT N°2 : GROS ŒUVRE |  |
| 3.0 | LOT N°3 : ETANCHEITE |  |  |  |  |
| 3.1 | ETANCHEITE DE TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Forme de pente au mortier de ciment hydrofuge en partie courante | m² | 69,16 |  |  |
| 3.1.2 | Etanchéité Elastomère SBS de type bicouche en système adhérent de chez SIPLAST ICOPAL ou qualité équivalente en partie courante | m² | 57,30 |  |  |
| 3.1.3 | Relevé d'étanchéité dito ci-dessus hauteur=100 cm | ml | 25,38 |  |  |
| 3.1.4 | Relevé d'étanchéité dito ci-dessus hauteur=50 cm | ml | 22,63 |  |  |
| 3.2 | ETANCHEITE DES EDICULES DE FACADE |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Revêtement d'imperméabilisation Elastomère mono-composant type ELASTAKOTE de chez SUPERSHIELD ou qualité équivalente | m² | 32,14 |  |  |
| 3.2.2 | Anti-remontées capillaires et anti-moisissures type BARRIERGEL de chez SUPERSHIELD ou qualité équivalente | ml | 62,93 |  |  |
| 3.3 | ETANCHEITE DES PIECES HUMIDES |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Etanchéité Liquide de type SPEC de chez PAREXLANKO ou qualité équivalente sur sols et murs | m² | 109,49 |  |  |
| 3.4 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  |
| 3.4.1 | F/P Entrée d'Eau Pluviale en moignon cylindrique y compris platine soudée | u | 2,00 |  |  |
| 3.4.2 | F/P Trop plein en moignon cylindrique y compris platine soudée | u | 2,00 |  |  |
| 3.4.3 | F/P Crapaudine de même section que E.E.P | u | 2,00 |  |  |
| TOTAL LOT N°3 : ETANCHEITE |  |
| 4.0 | LOT N°4 : MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |
| 4.1 | CHASSIS ALUMINIUM |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Ensemble Fenêtres |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | F/P de fenêtre châssis aluminium anodisé à 2 battants ouvrants à la française (150 x 200) avec imposte basse fixe (150 x 50) y cpris précadre et toutes sujétions de fixations et de pose | u | 6,00 |  |  |
| 4.1.1.2 | F/P de fenêtre châssis aluminium anodisé à 2 battants ouvrants à la française (120 x 200) avec imposte basse fixe (120 x 50) y cpris précadre et toutes sujétions de fixations et de pose | u | 2,00 |  |  |
| 4.1.1.3 | F/P de fenêtre châssis aluminium anodisé à 2 battants ouvrants à la française (120 x 150) y cpris précadre et toutes sujétions de fixations et de pose | u | 2,00 |  |  |
| 4.1.2 | Système Jalousie |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | F/P de fenêtre jalousie châssis aluminium anodisé (60 x 200) avec clips PVC et crémone crantée y cpris précadre et toutes sujétions de fixations et de pose | u | 1,00 |  |  |
| 4.1.2.2 | F/P de fenêtre jalousie châssis aluminium anodisé (60 x 60) avec clips PVC et crémone crantée y cpris précadre et toutes sujétions de fxations et de pose | u | 2,00 |  |  |
| 4.1.2.3 | F/P de grille jalousie châssis aluminium anodisé (310 x 300) avec clips PVC et crémone crantée y cpris précadre et toutes sujétions de fxations et de pose | u | 1,00 |  |  |
| 4.1.2.4 | F/P de grille jalousie châssis aluminium anodisé (140 x 300) avec clips PVC et crémone crantée y cpris précadre et toutes sujétions de fxations et de pose | u | 2,00 |  |  |
| 4.1.2.5 | F/P de grille jalousie avec châssis aluminium anodisé (25 x 350) avec clips PVC et crémone crantée y cpris précadre et toutes sujétions de fxations et de pose | u | 4,00 |  |  |
| 4.1.2.6 | F/P de grille jalousie châssis aluminium anodisé (75 x 350) avec clips PVC et crémone crantée y cpris précadre et toutes sujétions de fxations et de pose | u | 2,00 |  |  |
| 4.1.3 | Divers |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | F/P de brise soleil châssis aluminium sur fenêtres (150 x 200) y cpris toutes sujétions de fixations et de pose | u | 2,00 |  |  |
| 4.1.3.2 | F/P de brise soleil châssis aluminium sur fenêtres (120 x 150) y cpris toutes sujétions de fixations et de pose | u | 2,00 |  |  |
| 4.1.3.3 | F/P de garde-corps y compris main courante pour escalier en châssis aluminium y cpris toutes sujétions de fixations et de pose | ml | 23,88 |  |  |
| TOTAL LOT N°4 : MENUISERIE ALUMINIUM |  |
| 5.0 | LOT N°5 : VITRAGE |  |  |  |  |
| 5.1 | LAME DE VERRE |  |  |  |  |
| 5.1.1 | F/P de Lame verre Listral 130 d'épaisseur 6 mm | ml | 14,33 |  |  |
| 5.2 | VERRE ANTELIO |  |  |  |  |
| 5.2.1 | F/P Vitrage en verre Antiléo de type Triplex d'épaisseur 8 mm | m² | 26,40 |  |  |
| 5.3 | VERRE DE GARDE-CORPS |  |  |  |  |
| 5.3.1 | F/P Vitrage en verre coloré SGG PARSOL d'épaisseur 25 mm | m² | 21,72 |  |  |
| TOTAL LOT N°5 : VITRAGE |  |
| 7.0 | LOT N°7 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 7.1 | EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Appareils sanitaires 1er choix |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | F/P WC à l'anglaise 1er choix y/c abattant, accessoires de fixation et robinet d'équerre | u | 3,00 |  |  |
| 7.1.1.2 | F/P WC PMR 1er choix y/c abattant, accessoires de fixation et robinet d'équerre | u | 1,00 |  |  |
| 7.1.1.3 | F/P lavabo 65 x 47 sur paillasse y/c accessoires de pose | u | 1,00 |  |  |
| 7.1.1.4 | F/P robinet mitigeur électronique pour lavabo y/c accessoires de pose | u | 1,00 |  |  |
| 7.1.1.5 | F/P barre d’appui de sécurité PMR pliable à 90° | u | 1,00 |  |  |
| 7.1.1.6 | F/P barre d’appui fixe PMR | u | 1,00 |  |  |
| 7.1.2 | Accessoires |  |  |  |  |
| 7.1.2.1 | F/P Miroir sur lavabo 1200 x 190 x 7 mm | u | 1,00 |  |  |
| 7.1.2.2 | F/P Porte-serviettes barre finition chromé | u | 1,00 |  |  |
| 7.1.2.3 | F/P Porte papier rouleau finition chromé | u | 1,00 |  |  |
| 7.1.2.4 | F/P Distributeur d'essuie-mains inox | u | 1,00 |  |  |
| 7.1.2.5 | F/P Distributeur électronique de savon liquide | u | 1,00 |  |  |
| 7.1.2.6 | F/P Siphon de sol 121 x 121 | u | 1,00 |  |  |
| TOTAL LOT N°7 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |
| 8.0 | LOT N°8 : ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 8.1 | CANALISATIONS |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Tuyau en zinc série évacuation EP et gouttière en zinc |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 | DEP zinc de section appropriée | ml | 16,28 |  |  |
| 8.1.1.2 | Gouttière zinc de section appropriée | ml | 20,96 |  |  |
| TOTAL LOT N°8 : ASSAINISSEMENT |  |
| 10.0 | LOT N°10 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 10.1 | ALIMENTATION PRINCIPALE |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Mise à la terre et liaisons équipotentielles |  |  |  |  |
| 10.1.1.1 | Mise en œuvre de liaisons équipotentielles sur raccords métalliques | ens. | 1,00 |  |  |
| 10.1.2 | Tableau de distribution |  |  |  |  |
| 10.1.2.1 | F/P Coffret 36 modules y/c protections de tête, répartiteurs et protections de circuits par DPN | u | 1,00 |  |  |
| 10.2 | DISTRIBUTION INTERIEURE |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Câblages électriques |  |  |  |  |
| 10.2.1.1 | F/P câble H07V-K 3 x 1,5 mm2 sous tube isorange N°11 | ens. | 1,00 |  |  |
| 10.2.1.2 | F/P câble H07V-K 3 x 2,5 mm2 sous tube isorange N°13 | ens. | 1,00 |  |  |
| 10.2.1.3 | F/P câble U 500 VGV 3 x 1,5 mm2 | ens. | 1,00 |  |  |
| 10.3 | APPAREILLAGES |  |  |  |  |
| 10.3.1 | Prises de courant |  |  |  |  |
| 10.3.1.1 | F/P Prise de courant 10/16 A 2P + T | u | 14,00 |  |  |
| 10.3.2 | Interrupteurs |  |  |  |  |
| 10.3.2.1 | F/P Interrupteur S.A | u | 10,00 |  |  |
| 10.3.2.2 | F/P Interrupteur sur V.V | u | 1,00 |  |  |
| 10.3.2.3 | F/P Bouton poussoir | u | 2,00 |  |  |
| 10.3.3 | Appareils d'éclairage |  |  |  |  |
| 10.3.3.1 | F/P Plafonnier LED 600 x 600 mm, 40 W | u | 5,00 |  |  |
| 10.3.3.2 | F/P Plafonnier LED 625 x 625 mm, 40 W | u | 17,00 |  |  |
| 10.3.3.3 | F/P Spot LED, 6 W | u | 3,00 |  |  |
| 10.3.3.4 | F/P Hublot LED pour cage d'escalier, 18 W | u | 3,00 |  |  |
| 10.3.3.5 | F/P Hublot LED pour toilettes, 8 W | u | 3,00 |  |  |
| 10.3.3.6 | F/P Applique LED de lavabo, 6 W | u | 1,00 |  |  |
| 10.3.3.7 | F/P Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation 45 lm | u | 4,00 |  |  |
| 10.3.3.8 | F/P Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance 400 lm | u | 2,00 |  |  |
| 10.4 | DIVERS |  |  |  |  |
| 10.4.1 | Frais de contrôle SECUREL | ens. | 1,00 |  |  |
| TOTAL LOT N°10 : ELECTRICITE |  |
| 14.0 | LOT N°14 : REVÊTEMENTS DURS |  |  |  |  |
| 14.1 | REVÊTEMENTS SOLS |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Grès Cérame |  |  |  |  |
| 14.1.1.1 | F/P Grès Cérame vitrifié type importé | m² | 65,80 |  |  |
| 14.1.1.2 | F/P Grès Cérame émaillé mat type importé | m² | 95,55 |  |  |
| 14.1.1.3 | F/P Grès Cérame émaillé antidérapant type importé | m² | 11,15 |  |  |
| 14.1.1.4 | F/P Plinthe Grès Cérame ht 8 cm | ml | 127,97 |  |  |
| 14.2 | REVÊTEMENTS MURS DES TOILETTES |  |  |  |  |
| 14.2.1 | Faïence |  |  |  |  |
| 14.2.1.1 | F/P Faïence type importé hauteur 3,00 m | m² | 80,69 |  |  |
| TOTAL LOT N°14 : REVÊTEMENTS DURS |  |
| 16.0 | LOT N°16 : MENUISERIE - QUINCAILLERIE |  |  |  |  |
| 16.0 | GENERALITES |  |  |  |  |
| 16.1 | MENUISERIE BOIS ET EBENISTERIE |  |  |  |  |
| 16.1.1 | Portes Bois |  |  |  |  |
| 16.1.1.1 | F/P Porte pleine en bois massif à panneaux PBM1 90 x 230 y/c cadres, huisseries, serrures, ensemble porte et couvre-joints | u | 6,00 |  |  |
| 16.1.1.2 | F/P Porte pleine en bois massif à panneaux PBM1 90 x 230 y/c cadres, barre antipanique, huisseries, serrures, ensemble porte et couvre-joints | u | 2,00 |  |  |
| 16.1.1.3 | F/P Porte isoplane en bois à âme pleine PBI1 90 x 220 y/c cadres, huisseries, serrures, ensemble porte et couvre-joints | u | 2,00 |  |  |
| 16.1.1.4 | F/P Porte isoplane semi vitrée (vitre 30 x 180) en bois à âme pleine PBI3 90 x 220 y/c cadres, huisseries, serrures, ensemble porte et couvre-joints | u | 1,00 |  |  |
| 16.2 | ISOLATION PHONIQUE |  |  |  |  |
| 16.2.1 | F/P isolation en panneaux isolants type liège, iroko ou tout autre matériau d'isolation y/c fixations au mur et toutes sujétions de pose | m² | 180,66 |  |  |
| TOTAL LOT N°16 : MENUISERIE - QUINCAILLERIE |  |
| 17.0 | LOT N°17 : FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |
| 17.1 | FAUX PLAFOND EN DALLE MINERALE |  |  |  |  |
| 17.1.1 | F/P de Faux Plafond en plaques minérales ép.13 y/c ossature et calepinage | m² | 96,92 |  |  |
| 17.2 | FAUX PLAFOND EN BA 13 |  |  |  |  |
| 17.2.1 | F/P de Faux Plafond en Placoplatre BA13 hydrofuge y/c ossature | m² | 9,46 |  |  |
| 17.3 | FAUX PLAFOND PVC |  |  |  |  |
| 17.3.1 | F/P de Faux Plafond en lambris PVC 1er choix y/c ossature | m² | 26,70 |  |  |
| TOTAL LOT N°17 : FAUX PLAFONDS |  |
| 18.0 | LOT N°18 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 18.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 18.1.1 | Travaux préliminaires |  |  |  |  |
| 18.1.1.1 | Brossage, égrenage et époussetage de maçonneries neuves | m² | 2159,83 |  |  |
| 18.2 | PEINTURE SUR OUVRAGES MACONNES ET BETONS |  |  |  |  |
| 18.2.1 | Peinture sur murs intérieurs |  |  |  |  |
| 18.2.1.1 | F/P Enduit de ragréage et de lissage type PANTICOAT | m² | 1535,08 |  |  |
| 18.2.1.2 | F/P Impression type IMPRIDERME | m² | 1535,08 |  |  |
| 18.2.1.3 | F/P Peinture acrylique mate type PANTEX 1300 | m² | 1535,08 |  |  |
| 18.2.2 | Peinture sur murs extérieurs |  |  |  |  |
| 18.2.2.1 | F/P enduit de ragréage et de lissage type PANTICOAT | m² | 624,74 |  |  |
| 18.2.2.2 | F/P assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE 542 | m² | 624,74 |  |  |
| 18.2.2.3 | F/P Impression type IMPRIMUR | m² | 624,74 |  |  |
| 18.2.2.4 | F/P Peinture mate à résine type PANCRYTEX qualité algicide/fongicide | m² | 497,82 |  |  |
| 18.2.2.5 | F/P Revêtement de peinture type CREPI INITEX MODELABLE NPS qualité algicide/fongicide | m² | 126,92 |  |  |
| 18.3 | VERNIS SUR BOIS |  |  |  |  |
| 18.3.1 | Vernis sur portes et panneaux d’isolation |  |  |  |  |
| 18.3.1.1 | F/P Vernis de finition | m² | 223,67 |  |  |
| 18.4 | TRAITEMENT ANTICORROSION |  |  |  |  |
| 18.4.1 | Traitement anticorrosion par galvanisation à chaud |  |  |  |  |
| 18.4.1.1 | Galvanisation à chaud des pièces de la charpente métallique | m² | 231,48 |  |  |
| 18.5 | PEINTURE SUR CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 18.5.1 | Peinture de finition sur éléments ferreux |  |  |  |  |
| 18.5.1.1 | F/P Peinture poudre mixte (époxy - polyester) en deux (2) couches d'épaisseur 160 µm | m² | 231,48 |  |  |
| TOTAL LOT N°18 : PEINTURE |  |
| 19.0 | LOT N°19 : CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 19.0 | GENERALITES |  |  |  |  |
| 19.1 | CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 19.1.1 | Charpente assemblée |  |  |  |  |
| 19.1.1.1 | F/P de poteaux, pannes et traverses y/c fixations, contreventements, ferrures de stabilisation et scellements | kg | 5095,63 |  |  |
| 19.1.1.2 | F/P d'accessoires de fixation par boulonnage et soudure (goussets, platine, boulons, cordons de soudure, etc.) | ens. | 1,00 |  |  |
| TOTAL LOT N°19 : CHARPENTE METALLIQUE |  |
| 20.0 | LOT N°20 : COUVERTURE |  |  |  |  |
| 20.1 | COUVERTURE EN PANNEAU SANDWICH |  |  |  |  |
| 20.1.1 | Eléments de couverture |  |  |  |  |
| 20.1.1.1 | F/P de couverture isolante en panneau sandwich ép. 60 mm RAL rouge avec ondulation trapézoïdale y compris sujétions de fixations et de pose | m² | 177,86 |  |  |
| 20.1.1.2 | F/P de couvertine et accessoires d'étanchéité y compris sujétions de fixations et de pose | ml | 66,36 |  |  |
| TOTAL LOT N°20 : COUVERTURE |  |
| TOTAL GENERAL HT MODIFICATION SALLE AKWABA ET EXTENSION BUREAUX COORDINATION SNU CI - PHASE 2 |  |

Respect des exigences

|  | Vos réponses |
| --- | --- |
|  | Oui, nous nous conformerons | Non, nous ne pouvons pas nous conformer | Si vous ne pouvez pas vous conformer, pls. Indiquer une contre-offre |
| Durée de mise en œuvre | ☐ | ☐ | Click or tap here to enter text. |
| Validité de l’offre | ☐ | ☐ | Click or tap here to enter text. |
| Modalités de paiement | ☐ | ☐ | Click or tap here to enter text. |
| Autres exigences [pls. Spécifier] | ☐ | ☐ | Click or tap here to enter text. |

| Je, soussigné, certifie que je suis dûment autorisé à signer cette offre et à lier la société ci-dessous au cas où l’offre serait acceptée. |
| --- |
| Nom exact et adresse de l’entreprise Nom de l’entreprise Click or tap here to enter text. Adresse: Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Phone No.: Click or tap here to enter text. Adresse e-mail: Click or tap here to enter text. | Signature autorisée: Date: Click or tap here to enter text. Nom: Click or tap here to enter text. Titre fonctionnel du signataire : Click or tap here to enter text. Adresse e-mail: Click or tap here to enter text. |