**ДОДАТОК 2: ФОРМА ПОДАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

*Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, включаючи таблиці «Інформація про компанію» і «Декларація учасника торгів» нижче, підписати і надати її у складі комерційної пропозиції разом з Додатком 3: Технічна та фінансова пропозиція. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що додаються. Зміни в її форматі не допускаються, а замінні форми прийматися не будуть.*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва Учасника торгів: | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Довідковий номер RFQ: | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |

**Інформація про компанію**

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | **Деталі** |
| Офіційне найменування учасника торгів або Провідної організації для СП | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Юридична адреса, місто, країна | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Вебсайт | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Рік реєстрації | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Організаційно-правова форма | Оберіть. |
| Ім’я Контактної особи |  |
| Телефон Контактної особи |  |
| Електронна пошта Контактної особи |  |
| Основні види діяльності організації |  |
| Профіль компанії – надайте інформацію щодо характеру діяльності компанії |  |
| Реєстраційні документи - свідоцтво про реєстрацію підприємства, Довідка платника податку або єдиного податку та інше. | ЄДРПОУ, ID номер платника податку.Копія свідоцтва про реєстрацію підприємства, Довідка платника податку або єдиного податку повинні бути додані до документів. |
| Чи є ви постачальником, зареєстрованим на платформі UNGM? | [ ]  Так [ ]  Ні Якщо так, вкажіть номер постачальника UNGM  |
| Сертифікація забезпечення якості (наприклад, ISO 9000 або еквівалентна) *(Якщо так, надайте копію чинного Сертифіката):* | [ ]  Так [ ]  Ні  |
| Чи має Ваша компанія акредитацію, наприклад, ISO 14001 або ISO 14064 або її еквівалент стосовно охорони навколишнього середовища? *(Якщо так, надайте копію чинного Сертифіката):* | [ ]  Так [ ]  Ні |
| Чи має Ваша компанія письмову Заяву з викладенням її Екологічної політики? *(Якщо так, надайте копію):* | [ ]  Так [ ]  Ні |
| Чи робить Ваша організація значний внесок у сприяння сталому розвитку в інші способи, такі як внутрішні правила компанії щодо розширення прав і можливостей жінок, поновлюваних джерел енергії або членства в торговельних установах, що пропагують такі питання? *(Якщо так, надайте копію підтвердних документів)*  | [ ]  Так [ ]  Ні |
| Чи є Ваша компанія членом Глобального договору ООН  | [ ]  Так [ ]  Ні |
| Банківські реквізити | Назва банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.Адреса банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.IBAN: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.SWIFT/БІК: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.Валюта рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.Номер банківського рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Рекомендації | Надайте щонайменше 2 (два) позитивні рекомендаційні листи від попередніх клієнтів щодо постачання подібних товарів до цього Технічного завдання та контактні дані цих клієнтів. |

**Декларація Учасника торгів**

| **Так** | **Ні** |  |
| --- | --- | --- |
|[ ] [ ]  **Вимоги та Умови:** Я/ми ознайомилися із Запитом комерційних пропозицій (RFQ), включаючи Інформацію та дані щодо RFQ, Перелік вимог, Загальні умови Контракту і будь-які Особливі умови Контракту, і всі вони є повністю зрозумілими для мене/нас. Я/ми підтверджуємо, що Учасник торгів зобов'язується дотримуватися їх. |
|[ ] [ ]  Я/ми підтверджуємо, що Учасник торгів має необхідну правоздатність, можливості і необхідні ліцензії для повної відповідності Вимогам або перевищення їх, і готовий виконувати замовлення протягом відповідного строку дії Контракту. |
|[ ] [ ]  **Етика**: Надаючи цю Комерційну пропозицію, я/ми гарантуємо, що Учасник торгів: не укладав жодних неналежних, незаконних, заснованих на змові або антиконкурентних угод з будь-яким Конкурентом; не звертався прямо або опосередковано до будь-якого представника Покупця (крім Контактної особи) з метою лобіювання або отримання інформації щодо RFQ; не намагався вплинути, або надати будь-яку форму особистого заохочення, винагороди або вигоди будь-якому представникові Покупця.  |
|[ ] [ ]  Я/ми підтверджуємо зобов'язання не брати участі в заборонених чи інших неетичних діях щодо ООН або будь-якої іншої сторони, і зобов'язуємося вести справи таким чином, щоб запобігти будь-якому фінансовому, операційному, репутаційному або іншому невиправданому ризику для ООН; ми ознайомилися з Кодексом поведінки постачальників ООН: <https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct> і підтверджуємо визначення ним мінімальних стандартів, очікуваних від постачальників ООН. |
|[ ] [ ]  **Конфлікт інтересів:** Я/ми гарантуємо, що учасник торгів не має фактичного, потенційного або передбачуваного Конфлікту інтересів під час подання цієї Цінової пропозиції або під час укладення Контракту для виконання Вимог. Якщо в процесі RFQ виникне Конфлікт інтересів, учасник торгів негайно повідомить про це Контактній особі Закупівельної організації. |
|[ ] [ ]  **Заборони, санкції:** Я/ми цим підтверджуємо, що наша фірма, її афілійовані особи та дочірні підприємства або співробітники, включаючи членів СП/Консорціуму, субпідрядників або постачальників (щодо будь-якої частини контракту) не підпадають під заборону Організації Об'єднаних Націй, включаючи, крім іншого, заборони, що випливають зі Збірника санкційних списків Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, і не були припинені, відсторонені, піддані санкціям або іншим чином визнані неправомочними будь-якою організацією ООН або Групою Світового банку, або будь-якою іншою міжнародною організацією. |
|[ ] [ ]  **Банкрутство**: Я/Ми не оголошували про банкрутство, на беремо участі у провадженні в справі про банкрутство або ліквідацію, та щодо мене/нас не прийнято жодного судового рішення і не порушено жодного судового позову, які могли б завдати шкоди нашій діяльності в найближчому майбутньому. |
|[ ] [ ]  **Строк дії пропозиції:** Я/Ми підтверджуємо, що ця Комерційна пропозиція, включаючи ціну, залишається чинною відповідно до пункту «Строк дії пропозиції».  |
|[ ] [ ]  Я/ми розуміємо і визнаємо, що ООН не зобов'язана приймати будь-яку отриману від нас Комерційну пропозицію, а також ми підтверджуємо, що товари, запропоновані в нашій Комерційній пропозиції, є новими і раніше не використовувалися |
|[ ] [ ]  Підписуючи цю Декларацію, зазначений нижче підписант заявляє, гарантує і погоджується з тим, що він/вона уповноважені організацією/організаціями подати цю декларацію від свого імені. |

Підпис:

Ім’я: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Посада: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату.

**ДОДАТОК 3: ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ - ТОВАРИ**

*Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, підписати і надати її у складі їхньої заявки разом з Додатком 2: Форма подання комерційної пропозиції. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що додаються. Зміни в її форматі не допускаються, а замінні форми прийматися не будуть.*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва Учасника торгів: | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Довідковий номер RFQ: | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |

***Таблиця 1. Відповідність вимогам специфікації***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Назва обладнання та Технічні характеристики** | **Відповідність****(Так / Ні)** | **Бренд, модель та характеристики, що пропонуються** (*Технічні характеристики не можуть бути нижчими / вищими/ гіршими, ніж ті, що вказані у завданні*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Кульовий млин для глини**Загрузка: фронтальнаНапруга: ~380 В / 50 Гц Режим роботи: періодичнийМаксимальний розмір шматка матеріалу, мм: 8Об’єм розмельної камери, л, не менше ніж: 50Ступінь заповнення барабана мельним матеріалом, %: 35 - 50Завантаження мельним матеріалом, %: 12 - 20Спосіб помелу: вологий, сухий |  |  |
| **2.** | **Кульовий млин для глазурування в комплекті із барабанами та мельним агентом**Число обертів млина, обертів за хвилину, щонайменше: 100Напруга: ~380 В / 50 ГцМаксимальне навантаження на ролики, кг: 25Кількість барабанів, шт. не менше ніж: 2Максимальний діаметр барабанів, мм: 300Об’єм барабанів, л, не менше ніж: 8 та 12Матеріал барабанів: порцелянаОб’єм та кількість барабанів:• Не менше ніж 8-літрові барабани: щонайменше 2 шт• Не менше ніж 12-літрові барабани: щонайменше 2 штВміст глинозему, %, не менше ніж: 75%Мельний агент: бісер, 92% Al2O3 чи аналогДіапазон діаметрів, мм: 15 – 30Кількість, кг, щонайменше: 50 |  |  |
| **3.** | **Вібросито**Діаметр робочої поверхні, мм, не менше ніж: 500Частота коливання, Гц, не менше ніж: 47Напруга: ~380 В / 50 Гц |  |  |
| **4.** | **Магнітний сепаратор**Магнітний сепаратор для очищення глазурі, ангоба, шлікера, води та інших технологічних рідин  |  |  |
| **5.** | **Засоби для обезводнення (фільтр-прес)**Вага однієї закачки, кг, не менше ніж: 20Діаметр рами, мм, не менше ніж: 270Напруга: ~380 В / 50 ГцПривід гідростанції затиску рамок: ручний  |  |  |
| **6.** | **Прес шнековий (Глином’ялка)**Продуктивність, кг /г, не менше ніж: 200 Напруга: ~380 В / 50 ГцВихідний діаметр, мм, не менше ніж: 40 |  |  |
| **7.** | **Гіпсомодельний верстат лабораторний** Максимальний діаметр моделі, мм: 500Максимальний діаметр план-шайби, мм: 360Швидкість обертання, обертів за хвилину, не менше ніж: 0…435Напруга: ~380 В / 50 Гц |  |  |
| **8.** | **Гончарний круг з електроприводом**Контроль швидкості: ножна педальНапруга: ~380 В / 50 ГцШвидкість обертання, обертів за хвилину: не менше ніж 0…250Напрямок обертання диска - за годинниковою стрілкою / проти годинникової стрілкиДіаметр диску, мм, не менше ніж: 350Матеріал диску: нержавіюча сталь або алюмінійКонтроль обертання: ножна педаль |  |  |
| **9.** | **Лабораторний гідравлічний прес**Тип: настільнийЗусилля, т, не менше ніж: 10Довжина штока, мм, не менше ніж: 175 Ширина станини, мм, не менше ніж: 500  |  |  |
| **10.**  | **Ручний прес (важільний механізм) із комплектом насадок**Тип: вертикальнийМаксимальна загрузка, кг: 2,5Матеріал насадок: нержавіюча стальТип насадок та кількість:* циліндричні, не менше ніж 2 шт
* круглі, не менше ніж 2 шт
* циліндричні, не менше ніж 2 шт
* восьмикутні, не менше ніж 2 шт
 |  |  |
| **11.** | **Сушильна шафа** Внутрішній об’єм, л, не менше ніж: 40Діапазон робочих температур, ° С: 50…350 Час нагріву до максимальної температури, мінімум: не більше ніж 60Час безперервної роботи, г: не менше 16Напруга: ~380 В / 50 Гц |  |  |
| **12.** | **Фарбувальна камера з вентилятором, водяною або повітряною завісою**Матеріал корпусу: стійкий до корозії метал або полімерний матеріал Зовнішні розміри, мм, не менше ніж: 790x790x1700Розміри внутрішнього робочого простору, мм, не менше ніж: 670x512x750 Потужність вентилятору, м3 в годину, не менше ніж: 1540Напруга: ~380 В / 50 ГцНе менше ніж 4 (чотири) металеві ніжкиВисота ніжок, мм: 700 - 800 |  |  |
| **13.** | **Мішалка пропелерна** Об’єм, повний, м3 , не менше ніж: 0,25Об’єм, робочий, m3 , не менше ніж: 0,20Напруга: ~380 В / 50 Гц |  |  |

***Таблиця 2. Фінансова пропозиція щодо поставки товарів у відповідності до технічних вимог специфікацій***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Назва обладнання та технічні вимоги** | **Кількість одиниць** | **Ціна одиниці, без ПДВ, вказати валюту** | **Загальна сума, без ПДВ, вказати валюту** |
| **1** | Кульовий млин для глини**Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **2** | Кульовий млин для глазурування в комплекті із барабанами та мелющим агентом**Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **3** | Вібросито**Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **4** | Магнітний сепаратор**Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **5** | Засоби для обезводнення (фільтр-прес)**Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **6** | Прес шнековий (Глином’ялка)**Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **7** | Гіпсомодельний верстат лабораторний **Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **8** | Гончарний круг з електроприводом**Вказати марку, модель та параметри** | **5** |  |  |
| **9** | Лабораторний гідравлічний прес**Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **10** | Ручний прес (важільний механізм) із комплектом насадок**Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **11** | Сушильна шафа **Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **12** | Фарбувальна камера з вентилятором, водяною або повітряною завісою**Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **13** | Мішалка пропелерна **Вказати марку, модель та параметри** | **1** |  |  |
| **14** | **Доставка** | **1** |  |  |
| **ЗАГАЛОМ, без урахування ПДВ, вказати валюту** |  |

***Таблиця 3. Відповідність вимогам***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ваша відповідь** |
|  | **Так, виконаємо** | **Ні, не виконаємо** | **Якщо Ви не зможете виконати, вкажіть зустрічну пропозицію** |
| Мінімальні технічні характеристики |[ ] [ ]  Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Умови поставки (ІНКОТЕРМС 2020):**DDP, Слов'янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса, вул. Гагаріна, 5, Слов'янськ, Донецька область.**  |[ ] [ ]  Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Строки виконання (Поставка повинна бути виконана впродовж **60 (шістдесят)** календарних днів від дати підписання Контракту) |[ ] [ ]  Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Гарантія та вимоги до після продажного обслуговування: Не менше 12 (дванадцяти) місяців. |[ ] [ ]  Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Наявність офіційного сервісу в Україні |[ ] [ ]  Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Строк дії комерційної пропозиції (мін. 60 днів) |[ ] [ ]  Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Умови оплати |[ ] [ ]  Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |

|  |
| --- |
| Я, особа, що підписалася нижче, засвідчую, що мене належним чином уповноважено підписувати цю комерційну пропозицію та брати зобов’язання від імені зазначеної нижче компанії у разі прийняття цієї комерційної пропозиції. |
| *Точне найменування і адреса компанії*Назва компанії Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.Адреса: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.Телефон:Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | Уповноважена особа з правом підпису: Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.Ім’я: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.Посада уповноваженої особи з правом підпису: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |