**PERGUNTAS DOS BIDDERS ITB0052021 for Materials delivery at Mutua:**

1. Sobre o Lot 3 no Terceiro item: Tipo de Fita quais são as especificações?

Fita resiliente

1- Tensile strength 280kPa.

2-Elongation 250%

3. Thickness 5mm

1. No Item 7, 9 e 10 pedimos medidas exatas: Medidas exatas

Portas: 0.90 x 2.10m

Janelas: 1.10 x 1.20m, com dois caixilhos de abrir em madeira maciça de chanfuta ou umbila e dois caixilhos para rede mosquiteira (ver o desenho em anexo)

1. Gostaria de ter esclarecimento em relação aos barrotes de pinho, a medida de unidade (ml) peco esclarecimento?

ml- Metros lineares (comprimento total dos barrotes, medida expressa em metros lineares)

1. Gostaria de saber, acerca dos projectos similares, estes devem ser contratos exclusivamente de entregas de materiais? Ou podem ser contratos de fornecimento e construção dos objectos?

Projectos similares refere-se a projectos de fornecimento e entrega dos materiais de construção. Não incluindo empreiteiros de obras de construção civil.

peco especificações do item 21 no BOQ for Woods

Hurricane clips roof 0.6x0.25mm (ver o anexo)

1. Para o lote 1, gostaria de pedir os desenhos para as janelas, para poder saber quais as dimensões das mesmas

Por favor ver resposta à pergunta 2

1. Gostaria de saber também acerca dos documentos a fornecer em relação aos materiais, catálogos, certificados de qualidade, especificações

O Concorrente deve apresentar todos os documentos comprovativos da qualidade materiais de acordo com a especificação do BOQ antes do fornecimento para aprovação pela equipa de engenharios. Os Engenheiros têm o direito de solicitar um teste de material em caso de dúvida quanto à especificação.

1. Todas as especificações que não estiverem claras, vamos facultar os detalhes adicionais no eTendering e no Procurement Notices.

Em caso de dúvida de especificação, os concorrentes têm o direito de solicitar esclarecimentos dentro do prazo apresentado no ITB.

1. A ordem do upload dos documentos no E-tendering importa?