## BPU
Monnaie de l'offre : FCFA
INCOTERMS : DAP
Nom du soumissonnaire:....…................................................Appel d'offre n°…................................................................................
Des prix en montants forfaitaires pour chaque articles sont à compléter par le soumissionnaire en chiffre et en toute lettre
Item N° | DESCRIPTION | Unités | P.U en chiffres | PU en lettres
FOURNITURE ET POSE DU KIT SOLAIRE AU TRIBUNAL MILITAIRE DE MAROUA
101 | Panneaux solaire 160Wc | U
102 | Batterie Solaire Utracell 100Ah/12V (ou 4 batteries de 150Ah) | U
103 | Onduleur pur sinus 1500VA/24V | U
104 | Régulateur de charge MPPT 60A/12V-24V-48V | U
105 | Sectionneur porte-fusible avec fusible de 10A | U
106 | Disjoncteur DC 60A | U
107 | Disjoncteur AC 60A | U
108 | Parafoudre DC 10kA/1000VDC | U
109 | Coffret électrique étanche | U
110 | Support panneaux en acier galva + accessoires de fixation | Ens
111 | Support batterie + accessoires de fixation | Ens
112 | Câble souple 2*6mm2 | ML
113 | Câble souple 2*16mm2 | ML
114 | Câble souple 1*25mm2 Rouge | ML
115 | Câble souple 1*25mm2 Bleu ou noir | ML
116 | Câble souple 1*16mm2 vert-jaune | ML
117 | Dispositif complet de prise de terre | Ens
118 | Projecteur LED 150W | U
119 | Réglettes LED 1,2m 18W | U
Prix total
Prix de transport (ce prix rémunère le déplacement du matériel pour le site des travaux) |  | ff
Prix d'installation |  | ff
Prix de formation (ce prix rémunère la formation du personnel in situ dans le cadre de l'utilisation et la maintenance du système installé) |  | ff
Autres frais : petit matériel de travail |  | ff

## CDQE
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA FOURNITURE ET POSE DES KITS SOLAIRES AU TRIBUNAL MILITAIRE DE MAROUA
Nom du soumissonnaire:....…................................................Appel d'offre n°…................................................................................
Item N° | DESCRIPTION | UOM | Qty | P.U | P.T
FOURNITURE ET POSE DU KIT SOLAIRE AU TRIBUNAL MILITAIRE DE MAROUA
101 | Panneaux solaire 160Wc | U | 22 | 0 | 0
102 | Batterie Solaire Utracell 100Ah/12V (ou 4 batteries de 150Ah) | U | 16 | 0 | 0
103 | Onduleur pur sinus 1500VA/24V | U | 3 | 0 | 0
104 | Régulateur de charge MPPT 60A/12V-24V-48V | U | 3 | 0 | 0
105 | Sectionneur porte-fusible avec fusible de 10A | U | 34 | 0 | 0
106 | Disjoncteur DC 60A | U | 6 | 0 | 0
107 | Disjoncteur AC 60A | U | 3 | 0 | 0
108 | Parafoudre DC 10kA/1000VDC | U | 1 | 0 | 0
109 | Coffret électrique étanche | U | 3 | 0 | 0
110 | Support panneaux en acier galva + accessoires de fixation | Ens | 1 | 0 | 0
111 | Support batterie + accessoires de fixation | Ens | 1 | 0 | 0
112 | Câble souple 2*6mm2 | ML | 550 | 0 | 0
113 | Câble souple 2*16mm2 | ML | 30 | 0 | 0
114 | Câble souple 1*25mm2 Rouge | ML | 20 | 0 | 0
115 | Câble souple 1*25mm2 Bleu ou noir | ML | 20 | 0 | 0
116 | Câble souple 1*16mm2 vert-jaune | ML | 100 | 0 | 0
117 | Dispositif complet de prise de terre | Ens | 1 | 0 | 0
118 | Projecteur LED 150W | U | 2 | 0 | 0
119 | Réglettes LED 1,2m 18W | U | 30 | 0 | 0
Prix total |  |  |  |  | 0
Prix de transport |  |  |  |  | 0
Prix d'installation |  |  |  |  | 0
Prix de formation |  |  |  |  | 0
Autres frais : petit matériel de travail |  |  |  |  | 0
Prix final total et all-inclusive 02 kits de type 2 et un kit de type 1 |  |  |  |  | 0