## Specific_PE pipes LTA
List of PE pipes for LTA
[7 empty] | DDP Mariupol / Volnovakha / Vugledar / Krasnogorivka / Mariinka / Selidove / Pokrovsk / Kramatorsk / Toshkivka / Svitlichne / Lisichansk / Bilohorivka / Belogorodka/ Starobilsk / Bahmut / Slovyansk / Dobropillya / Stanytsya-Luhanska |  | FCA Supplier’s premises
№ | Код товару | Short Description | Name and technical details | Назва та технічні характеристики | Unit measure / Одиниця виміру | Quantity / Кількість | Cost per 1 pc. including delivery, USD without VAT / Вартість за 1 шт. з урахуванням доставки, долари США, без ПДВ | Lead time (from the moment of signing the contract till goods delivery to the Consignee), calendar days / Термін поставки (з моменту підписання контракту до передачі товарів отримувачу), календарних днів | Cost per 1 pc. including delivery, USD without VAT / Вартість за 1 шт. з урахуванням доставки, долари США, без ПДВ | Lead time (from the moment of signing the contract till goods delivery to the Consignee), calendar days / Термін поставки (з моменту підписання контракту до передачі товарів отримувачу), календарних днів
1 | SL014195 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D50x3 | Polyethylene pipe PE 100 SDR 17 (1,0 MPa), D50x3, GOST Б В.2.7-151:2008, in coils 100m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 50x3, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, бухта 100м | Coils 100m/Бухта 100м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
2 | SL014196 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D63x3.8 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D63x3.8, GOST Б В.2.7-151:2008, in coils 100m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 63x3.8, ГОСТ Б В.2.7-151:2008 , бухта 100м | Coils 100m/Бухта 100м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
3 | SL014197 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D75x4.5 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D75x4.5, GOST Б В.2.7-151:2008, in coils 100m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 75x4.5, ГОСТ Б В.2.7-151:2008 , бухта 100м | Coils 100m/Бухта 100м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
4 | SL014198 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D90x5.4 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D90x5.4, GOST Б В.2.7-151:2008, in coils 100m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 90x5.4, ГОСТ Б В.2.7-151:2008 , бухта 100м | Coils 100m/Бухта 100м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
5 | SL014199 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D110x6.6 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D110x6.6, GOST Б В.2.7-151:2008, in coils 100m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 110x6.6, ГОСТ Б В.2.7-151:2008 , бухта 100м | Coils 100m/Бухта 100м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
6 | SL014200 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D125x7.4 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D125x7.4, GOST Б В.2.7-151:2008, strait 12m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 125x7.4, ГОСТ Б В.2.7-151:2008 , відріз. 12м | Strait 12m/відрізок 12м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
7 | SL014201 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D140x8.3 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D140x8.3, GOST Б В.2.7-151:2008, strait 12m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 140x8.3, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, відріз. 12м | Strait 12m/відрізок 12м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
8 | SL014202 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D160x9.5 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D160x9.5, GOST Б В.2.7-151:2008, strait 12m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 160x9.5, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, відріз. 12м | Strait 12m/відрізок 12м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
9 | SL014203 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D180x10.7 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D180x10.7, GOST Б В.2.7-151:2008, strait 12m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 180x10.7, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, відріз. 12м | Strait 12m/відрізок 12м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
10 | SL014204 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D200x11.9 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D200x11.9, GOST Б В.2.7-151:2008, strait 12m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 200x11.9, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, відріз. 12м | Strait 12m/відрізок 12м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
11 | SL014205 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D225x13.4 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D225x13.4, GOST Б В.2.7-151:2008, strait 12m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 225x13.4, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, відріз. 12м | Strait 12m/відрізок 12м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
12 | SL014206 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D250x14.8 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D250x14.8, GOST Б В.2.7-151:2008, strait 12m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 250x14.8, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, відріз. 12м | Strait 12m/відрізок 12м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
13 | SL014207 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D280x16.6 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D280x16.6, GOST Б В.2.7-151:2008, strait 12m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 280x16.6, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, відріз. 12м | Strait 12m/відрізок 12м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
14 | SL014208 | PE pipe 100 SDR 17 (1,0 MPa), D315x18.7 | Polyethylene pipe PE100 SDR 17 (1,0 MPa), D315x18.7, GOST Б В.2.7-151:2008, strait 12m | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 315x18.7, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, відріз. 12м | Strait 12m/відрізок 12м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
15 | U412800 | Pipe PE80, sewage, rugged, SN8 | D315/271mm, strait 6 m | D315/271mm, відріз. 6 m | Strait 6m/відрізок 6м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
16 | U412800 | Pipe PE80, sewage, rugged, SN8 | D400/343mm, strait 6 m | D400/343mm, відріз. 6 m | Strait 6m/відрізок 6м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
17 | U412800 | Pipe PE80, sewage, rugged, SN8 | D500/427mm, strait 6 m | D500/427mm, відріз. 6 m | Strait 6m/відрізок 6м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT
18 | U412800 | Pipe PE80, sewage, rugged, SN8 | D630/535mm, strait 6 m | D630/535mm, відріз. 6 m | Strait 6m/відрізок 6м | Ціна за одиницю при замовленні 1-10 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 1-10 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні 11-100 одиниць, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for 11-100 EA, UAH excl. VAT
Ціна за одиницю при замовленні від 101 одиниці, грн. без ПДВ / Price per 1 EA for more than 101 EA, UAH excl. VAT