ANEXO 2: FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA

Se solicita a los Oferentes que completen este formulario, incluyendo el Perfil de la Compañía y la Declaración del Oferente, lo firmen y entreguen como parte de su cotización junto con el Anexo 3: Oferta Técnica y Financiera. El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones en su formato ni se aceptarán sustituciones.

| Nombre del Oferente: | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- | --- |
| SDC Referencia: | SDC/00118949/151/2021 Adquisición de 2 UPS para Rack | Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |

Perfil de la empresa

Por favor completar la información solicitada y seleccionar la casilla que corresponda donde se indica:  ☐ Si  ☐ No

| Descripcion | Detalle de la información |
| --- | --- |
| Nombre legal del Oferente o entidad principal de las empresas asociadas | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Dirección legal completa | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Sitio web | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Año de Constitución/Registro | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Estructura Legal | Elija un elemento. |
| Es una empresa registrada en UNGM como Proveedor? | ☐ Si ☐ No En caso afirmativo, Inserte su número de Proveedor en UNGM |
| Certificación de Calidad (Ej: ISO 9000 o equivalente) (en caso afirmativo, proporcione una copia del certificado válido) | ☐ Si ☐ No |
| Does your Company hold any accreditation such as ISO 14001 or ISO 14064 or equivalent related to the environment? (If yes, provide a Copy of the valid Certificate): | ☐ Si ☐ No |
| Dispone de alguna acreditación como ISO 14001 o ISO 14064 o equivalente relacionada con el medio ambiente? (En caso afirmativo, proporcione una copia del certificado válido) | ☐ Si ☐ No |
| Demuestra su empresa un compromiso significativo con la sostenibilidad a través de otros medios, por ejemplo, documentos de política interna de la empresa sobre el empoderamiento de la mujer, energías renovables o membresía en instituciones comerciales que promueven estos temas? (En caso afirmativo, proporcione una copia) | ☐ Si ☐ No |
| ¿Su empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas? | ☐ Si ☐ No |
| Información bancaria | Nombre del banco: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Dirección del banco: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. IBAN: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. SWIFT/BIC: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Moneda de la Cuenta: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Número de la Cuenta: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Experiencia previa relevante: 3 contratos |
| Nombre de contrato previo | Detalles de contacto del cliente y de referencia, incluido el correo electrónico | Monto del contrato | Período de actividad | Tipo de actividades realizadas |

Declaración del Oferente

Por favor seleccionar la casilla que corresponda donde se indica:  ☐ Si  ☐ No. Es importante mencionar que un “no”podá dar lugar al rechazo de la oferta.

| Si | No |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Requisitos y Términos y Condiciones: Yo/Nosotros he/hemos leído y entendido completamente la SDC, incluida la Información y los Datos de la SDC, los requerimientos, las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato. Confirmo/confirmamos que el Oferente acepta regirse por ellos. |
| ☐ | ☐ | Yo/Nosotros confirmamos que el Oferente tiene la capacidad, y las licencias necesarias para cumplir o superar en su totalidad los requerimientos y que se estará disponible para entregar durante el período del Contrato correspondiente. |
| ☐ | ☐ | Ética: al presentar esta Cotización, garantizo/garantizamos que el Oferente: no ha celebrado ningún arreglo inadecuado, ilegal, colusorio o anticompetitivo con ningún Competidor; no se ha acercado directa o indirectamente a ningún representante del Comprador (que no sea el Punto de Contacto) para presionar o solicitar información en relación con la SDC; no ha intentado influir o proporcionar ninguna forma de incentivo, recompensa o beneficio personal a ningún representante del Comprador. |
| ☐ | ☐ | Confirmo/confirmamos que me comprometo a no participar en prácticas prohibidas, o cualquier otra práctica no ética, con las Naciones Unidas o cualquier otra Parte, y a realizar negocios de una manera que evite cualquier riesgo financiero, operativo, reputacional u otro riesgo indebido para las Naciones Unidas y hemos leído el Código de Conducta para proveedores de las Naciones Unidas https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct y reconocer que proporcionamos los estándares mínimos que se esperan de los proveedores de las Naciones Unidas. |
| ☐ | ☐ | Conflicto de interés: Yo/nosotros garantizamos que el Oferente no tiene ningún conflicto de intereses real, potencial o percibido al presentar esta cotización o al celebrar un contrato para cumplir con los requisitos. Cuando surja un conflicto de interés durante el proceso de solicitud de cotización, el Oferente lo informará inmediatamente al punto de contacto del contratante. |
| ☐ | ☐ | Prohibiciones, sanciones: Yo/Nosotros declaramos que nuestra empresa, sus afiliadas o subsidiarias o empleados, incluidos los miembros de JV/Consorcio o subcontratistas o proveedores de cualquier parte del contrato, no están sujetos a la prohibición de adquisiciones de las Naciones Unidas, incluidos, entre otros, a prohibiciones derivadas de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no han sido suspendidas, inhabilitadas, sancionadas o identificadas de otra manera como no elegibles por ninguna Organización de las Naciones Unidas o el Grupo del Banco Mundial o cualquier otra organización internacional. |
| ☐ | ☐ | Quiebra: Yo/Nosotros no nos hemos declarado en quiebra, no estamos involucrados en procedimientos de quiebra o administración judicial, y no hay sentencia o acción legal pendiente en nuestra contra que pueda perjudicar las operaciones en un futuro previsible. |
| ☐ | ☐ | Período de validez de la oferta: Confirmo/Confirmamos que esta cotización, incluido el precio, permanece vigente para la aceptación durante la validez de la oferta. |
| ☐ | ☐ | Yo/Nosotros entendemos y reconocemos que ustedes no están obligado a aceptar ninguna Cotización que reciban, y certificamos que los productos ofrecidos en nuestra Cotización son nuevos y sin uso. |
| ☐ | ☐ | Al firmar esta declaración, el signatario a continuación representa, garantiza y acepta que ha sido autorizado por la empresa Oferente para realizar esta declaración en su nombre. |
| ☐ | ☐ | No están incluidos en la lista del Comité 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU de terroristas y financiadores del terrorismo, ni en la lista de proveedores inelegibles del PNUD. |
| ☐ | ☐ | Tienen una buena posición financiera y tienen acceso a recursos financieros adecuados para ejecutar el contrato y cumplir con todos los compromisos comerciales existentes. |
| ☐ | ☐ | Tienen la experiencia similar, experiencia técnica, capacidad de producción, certificaciones de calidad, procedimientos de garantía de calidad y otros recursos necesarios aplicables al suministro de bienes y/o servicios requeridos. |
| ☐ | ☐ | Pueden cumplir plenamente con los Términos y Condiciones Generales del Contrato del PNUD. |
| ☐ | ☐ | No tienen un historial reiterante de fallos judiciales o de arbitraje contra el Licitante. Tienen un registro de ejecución oportuna y satisfactoria con sus clientes. |

Firma:

Nombre:     Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Cargo:          Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Fecha:  	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

ANEXO 3: OFERTA TECNICA Y ECONOMICA  - BIENES

Se solicita a los Oferentes que completen este formulario,  lo firmen y entreguen como parte de su cotización junto con el Anexo 2:  Formulario de Oferta.  El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones en su formato ni se aceptarán sustituciones.

| Nombre del Oferente: | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- | --- |
| SDC Referencia: | SDC/00118949/151/2021 Adquisición de 2 UPS para Rack | Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |

| Moneda de la oferta: Lempiras |
| --- |
| Item No | Descipción | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| 1. | Adquisición e instalación de 2 UPS para Rack. UPS en Línea de Doble Conversión, Capacidad 6000 WATTS, Tecnología en línea de doble conversión, Factor de potencia 1.0, Entrada 208 /240V, Entradas L6-30P y Hardwire (ambas), PDU Desmontable para Mantenimiento, Tarjeta de RED para Monitoreo, Tiempo de transferencia instantáneo, Salida 120V; 208V; 240V, Tipos de Salida (4) 5-15R; (8) 5-20R; Hardwire; (4)L6-20R; (2) L6-30RRieles para 4 Postes y Adaptador para montaje enTorre, Respaldo de media Carga 6 minutos (3000 watts), Mínimo 2 años de garantía contra desperfectos de fábrica. | C/U | 2 |  |  |
| Precio total |  |
| Precio transporte |  |
| Precio de la instalación (Oficinas del Proyecto Identifícate, Col. Palmira, Edificio Torre Futura 9no Piso, Tegucigalpa, Honduras) |  |
| Otros cargos (especificar) |  |
| PRECIO TOTAL TODO INCLUIDO (sin incluir el ISV) |  |

Declaración de Cumplimiento de

Especificaciones Técnicas de los equipos ofertados

Declaración de cumplimiento con las Especificaciones técnicas mínimas requeridas

| Item No. | Descripción | Especificaciones técnicas mínimas requeridas | Favor declarar “Sí cumplimos” | Favor declarar “No, no podemos cumplir” (se solicita indicar discrepancias)” | Favor detalle los equipos ofertados (presente respuesta descriptiva) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adquisición de 2 UPS para Rack | Marca: |  |  |  |
|  |  | Modelo: |  |  |  |
|  |  | Año de Fabricación: |  |  |  |
|  |  | País de Origen: |  |  |  |
|  |  | UPS En Línea de Doble Conversión |  |  |  |
|  |  | Capacidad 6000 WATTS |  |  |  |
|  |  | Tecnología en línea de doble conversión |  |  |  |
|  |  | Factor de potencia 1.0 |  |  |  |
|  |  | Entrada 208 /240V |  |  |  |
|  |  | Entradas L6-30P y Hardwire (ambas) |  |  |  |
|  |  | PDU Desmontable para Mantenimiento |  |  |  |
|  |  | Tarjeta de RED para Monitoreo |  |  |  |
|  |  | Tiempo de transferencia instantáneo |  |  |  |
|  |  | Salida 120V; 208V; 240V. |  |  |  |
|  |  | Tipos de Salida (4) 5-15R; (8) 5-20R; Hardwire; (4) L6-20R; (2) L6-30R |  |  |  |
|  |  | Rieles para 4 Postes y Adaptador para montaje en Torre |  |  |  |
|  |  | Respaldo de media Carga 6 minutos (3000 watts) |  |  |  |
|  |  | Mínimo 2 años de garantía contra desperfectos de fábrica e instalación |  |  |  |
|  |  | El proveedor deberá considerar en su oferta todos los materiales, equipos y servicios requeridos para la instalación de los UPS en las oficinas del Proyecto Identifícate en Tegucigalpa. |  |  |  |

Declaración de Cumplimiento de los Requisitos de entrega de los bienes

| Requisitos de entrega | Favor declarar “Sí cumplimos” | Favor declarar “No, no podemos cumplir” (se solicita indicar discrepancias)” | Favor detalle los equipos ofertados (presente respuesta descriptiva) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plazo de entrega | Entrega e instalación inmediata al recibo de la orden de compra (preferiblemente). El Oferente deberá indicar claramente en su oferta el plazo de entrega (incluida la instalación de los UPS) a partir del recibo de la orden de compra. En caso de ofertar entrega inmediata o en un plazo de 5 días hábiles o menor, se podrá considerar para adjudicación la segunda oferta, siempre y cuando esta no exceda en un 10% el valor de la oferta evaluada de precio más bajo. En caso de incumplimiento de los tiempos o especificaciones técnicas solicitadas y ofertadas una vez adjudicado, se consideraría descalificar al proveedor para participar en futuros procesos. (Favor indicar claramente en este apartado el plazo de entrega ofertado por su empresa, incluyendo la instalación de los equipos) |  |  |  |
| Términos de entrega | Es responsabilidad del proveedor adjudicado, la entrega e instalación de los UPS en las Oficinas del Proyecto Identifícate. El costo de la instalación deberá estar incluido en la oferta. |  |  |  |
| Dirección/es exacta/s de entrega | Oficinas del Proyecto Identifícate ubicadas en el Edificio Torre Futura 9no piso, Colonia Palmira, esquina opuesta de Banco Azteca, Tegucigalpa. |  |  |  |
| Plazo de garantía | Mínimo 2 años de garantía contra desperfectos de fábrica e instalación. |  |  |  |
| Requisitos de servicio posventa y asistencia técnica local | Servicio de atención al cliente eficiente que solucione cualquier inconveniente o problema en caso de ocurrir. En caso de fallas se deberá reemplazar el regulador de voltaje por otro nuevo que cumpla las especificaciones ténicas requeridas para garantizar la continuidad de la protección de los equipos del Proyecto, de manera que estos puedan funcionar perfectamente y sin riesgo a dañarse. |  |  |  |

Declaración de cumplimiento de los requisitos

| Declaración de aceptación por parte del Oferente | Su respuesta |
| --- | --- |
|  | Si, se cumple | No, no se cumple | Si no puede cumplir, indicar contraoferta |
| Cumplimiento con las Especificaciones técnicas mínimas requeridas | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Cumplimiento con el Plazo de entrega ofertado | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Aceptación de la Validez de la oferta de 60 días | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Aceptación de todos los Términos y Condiciones del PNUD | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

| Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado para firmar esta oferta y vincular a la empresa a continuación en caso de que la oferta sea aceptada. |
| --- |
| Nombre y datos exactos de la empresa: Nombre de la empresa: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Dirección: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Teléfono: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Correo electrónico: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Firma autorizada: Fecha: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Nombre: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Cargo: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Correo electrónico: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |