A3

_J

SIGNATURER

  - 09.12.2020	Første udgave

EE	KAA	FP

0

| Rev. | Dato Dato | Beskrivelse Beskrivelse | Udarb. | Kontr. | Godk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sprinklerhoved

0

0

Dæmpeled

Spjæld

0

0

0

Ny indblæsningskanal NI

0

®

NI ø200

0

0

0

NI ø200

Eksisterende indblæsningskanal EI

Ny udsugningskanal NU

Eksisterende udsugningskanal EU

Axel Towers Axeltorv 2K 3. sal 1609 København V

Tlf.: 33770760

www.arup.com

Bygherre

# UN Common Services

EU ø400

EI ø4000

0

NU ø63

0

0

NI ø250

Noter:

NI ø315

VAV

NU ø250

G

NU ø250

SLU 315-900

NU ø160

    - Bygherren skal sikre tilstrækkelig ventilationskapacitet til at forsyne omklædningsrummene med 10 luftskifte uden at inkludere ventilation i andre rum.

    - Bygherren skal sikre korrekt balancering af ventilationssystemerne

K6-VE11_BRSO3 og K6-VE11_BRSO3

i henhold til specifikationerne og arbejdsområdet.

Sag

# FN Byen renovering af omklædningsrum

Oversigtsplan

0

□

0

NU ø315

[SJ

0 F

(S)

NI ø250

NU ø250	NU ø160

LJ

EU 500x400

EI 500x400

NU ø63

0

0

VAV	SLU 315-900

®

NI ø200

X

NI ø200

0

0

0

Emne

# X

MEKANISK, VENTILATION PLANTEGNING KÆLDER (B)

0

0

0

Skala ved A3/

## LJ

1:50

Rolle

## Ingeniør

Formål

## Udbud

Arup sagsnummer	Rev

# 279110

Tegningsnummer

0.0

# Plan

1 : 50

# CHA-ARUP-ZZ-00-DR-M-2002

Undlad at skalere

© Arup