## RESUMO
MINISTERIO DA SAUDE |  | UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
TÍTULO:
CENTRO DE INTERNAMENTO DE COVID |  |  |  | MAPA DE QUANTIDADES
(ESTIMATIVAS DE CUSTO)
CICOV- MAVALANE |  |  |  | RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. |  | PREÇO TOTAL
RESUMO
1 | PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  | 0
2 | MODULOS PREFABRICADOS |  |  |  | 0
2.1 | Edificio de apoio |  | 1 | 0
.2.2 | Edificio de enfermaria |  | 9 | 0
2.2 | Bloco operatorio |  | 1 | 0
2.3 | Morgue |  | 1 | 0
| Total |  |  |  | 0
| Iva 17% |  |  |  | 0
| Total incl. iva |  |  |  | 0
| Contigencias10%) |  |  |  | 0
| Grande total |  |  |  | 0
NOTA:

## PRELIMINARES E GERAIS
MINISTERIO DA SAUDE |  | UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
TÍTULO:
CENTRO DE INTERNAMENTO DE COVID (CICOV) - MAVALANE |  |  |  | MAPA DE QUANTIDADES
PRELIMINARES E GERAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | PRELIMINARES E GERAIS
1.1 | Preparacao de projecto executivo das especialidades, incluindo desenhos, calculos, especificacoes tecnicas e fornecimento de catalogos, de acordo com as normas e recomendacoes da OMS para a execucao de unidades sanitarias para doencas respiratorias graves (SARI) | vg | 1 |  | 0
1.2 | Limpeza geral do terreno reservado a construção, incluindo remoção do lixo para um local a definir pela fiscalização | m2 | 18000 |  | 0
1.3 | Montagem e desmontagem de estaleiro central, com vedacao provisoria, escritorio para a fiscalizacao e instalacoes sanitarias, incluindo mobilização e desmobilização de todos equipamentos de estaleiro e pessoal necessários; bem como colocação da placa da obra de acordo com o modelo do Dono da Obra e instruções da fiscalização | vg | 1 |  | 0
1.4 | Fornecimento das telas finais de todas as especialidades | Vg | 1 |  | 0
1.5 | Fornecimento e execução de base para placa de inauguração incluindo placa de mármore e dizeres a definir pelo Dono de Obra | un | 1 |  | 0
1.4 | Limpeza e desinfeccao da obra apos conclusao da mesma. | Vg | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
2 | IMPLANTACAO E MOVIMENTOS DE TERRAS
2.1 | Regularização do terreno nas zonas a implantar as infraestruturas consoante os desniveis do terreno caso hajam, incluindo aterro com solo de empréstimo, rega e compactação a 95% MOD AASHTO e todos trabalhos complementares para boa execução da actividade de acordo com a implantação geral do projecto e instrução do fiscal. (Item condicionado as condicoes do relevo a ser observado apos visita dos concorrentes) | m2 | 500 |  | 0
2.2 | Tratamento do solo contra térmites (muchém), xilófagos dentre muitas outras pragas de insectos que assolam a região, com produto bastante forte em toda a área de edificação, incluindo respectivos arruamentos. | m2 | 500 |  | 0
2.3 | Implantacao da obra incluindo trabalhos de Marcação e colocação de cangalhos dos edifícios | Vg | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
3 | REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
3.1 | Fornecimento e montagem de tubagem exterior enterrada em polietileno de alta densidade para ligacao e distribuição de água aos edificios definidos no projecto, incluindo acessórios, fixações, bem como todos os trabalhos necessários. | Vg | 1 |  | 0
3.2 | Fornecimento e montagem de deposito de agua de 10.000L, indluindo execucao de base de assentamento em betao, ligacao ao sistema existente com tubagem de polietileno de alta densidade, aplicacao de valvulas de retencao e seccionamento e todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento | Un | 1 |  | 0
3.3 | Fornecimento e montagem de bomba de agua com hidropressor para um caudal de 4m3/h e todas as ligacoes necessarias,aplicacao de valvulas de retencao e seccionamento e todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento | un | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
4 | REDE DE ESGOTOS
4.1 | Fornecimento e montagem de tubagem plastica PP-R Ø 200 mm enterrada para coleta de aguas de limpeza, da area das enfermarias e canalizacao a um dreno isolado, incluindo ralos de pavimento, acessórios de ligacao, bem como todos os trabalhos necessários. | Vg | 1 |  | 0
4.2 | Fornecimento e montagem de tubagem plastica uPVC PN6 Ø 75 mm/Ø 110 mm/ enterrada paraligacao dos esgotos dos edificios ao sistema de esgotos existente, incluindo execucao de caixas de inspeccao, acessórios de ligacao, bem como todos os trabalhos necessários. | Vg | 1 |  | 0
4.3 | Execucao de canaletas de drenagem de aguas pluviais em betao, incluindo fornecimento de grelhas metalicas e todos os trabalhos necessarios a sua execucao | ml | 200 |  | 0
4.4 | Construção de dreno de infiltração com 1,5 m de diâmetro e 2,0 m de altura útil,em alvenaria e tampa em betao armado, incluíndo todos os trabalhos necessarioa a sua execucao e funcionamento | un | 2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
5 | REDE DE ELECTRICIDADE
5.1 | Execucao de rede electrica de ligacao do PT existente ao quadro electrico geral e deste aos quadros parciais dos edificios, incluindo caixas de passagem todos os trabalhos necessarios | Vg | 1 |  | 0
5.2 | Fornecimento e montagem de Quadro electrico geral, incluindo , os respectivos fusiveis, ligacao a terra de proteccao e todos os trabalhos necessarios. | Un | 1 |  | 0
5.3 | Fornecimento e montagem de grupo gerador em regime "standby" com arranque automatico (ATS) com uma potencia de 80kw-100KVA | un | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
| SUBTOTAL -PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  | 0

## MODULOS PRE FABRICADOS
MINISTERIO DA SAUDE |  | UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
TÍTULO:
CENTRO DE INTERNAMENTO DE COVID (CICOV) - MAVALANE |  |  |  | MAPA DE QUANTIDADES
MODULOS PRE FABRICADOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | EDIFICIO DE APOIO
1 | Edificio de apoio executado em de modulo pre fabricado, com compartimentacao de acordo com o projecto e especificacoes tecnicas constantes na memorias descritivas dos Termos de referencia.
1.1 | Execucao de Base de assentamento em laje de betao armado, elevado a 60cm do solo, com rampa de acesso e escadaria, de acordo com o projecto, incluindo, movimentos de terra, fundacoes e todos os trabalhos complementares. | m2 | 220 |  | 0
0
1.2 | Fornecimento e montagem de modulo prefabricado com cerca de 220 m2 de acordo com as dimencoes e especificacoes do projecto. Incluindo transporte, caixilharia, instalacoes tecnicas e HAVAC e todos os trabalhos complementares e de acabamento para o seu bom funcionamento. | un | 1 |  | 0
0
1.3 | Execucao de cobertura em chapa IBS assente sobre uma estrutura asnas e madres de perfis metalicos. | m2 | 220 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
2 | EDIFICIO DE ENFERMARIA
2 | Edificio de enfermaria executado em de modulo pre fabricado, com compartimentacao de acordo com o projecto e especificacoes tecnicas constantes na memorias descritivas dos Termos de referencia.
2.1 | Execucao de Base de assentamento em laje de betao armado, elevado a 60cm do solo, com rampa de acesso e escadaria, de acordo com o projecto, incluindo, movimentos de terra, fundacoes e todos os trabalhos complementares. | m2 | 250 | 100 | 25000
0
2.2 | Fornecimento e montagem de modulo prefabricado com cerca de 250 m2 de acordo com as dimencoes e especificacoes do projecto. Incluindo transporte, caixilharia, instalacoes tecnicas e todos os trabalhos complementares e de acabamento para o seu bom funcionamento. | un | 1 | 100000 | 100000
0
2.3 | Execucao de cobertura em chapa IBS assente sobre uma estrutura asnas e madres de perfis metalicos. | m2 | 250 | 40 | 10000
| Subtotal |  |  |  |  | 0
3 | MATERINDADE
3 | Edificio de Maternidade executado em de modulo pre fabricado, com compartimentacao de acordo com o projecto e especificacoes tecnicas constantes na memorias descritivas dos Termos de referencia.
3.1 | Execucao de Base de assentamento em laje de betao armado, elevado a 60cm do solo, com rampa de acesso e escadaria, de acordo com o projecto, incluindo, movimentos de terra, fundacoes e todos os trabalhos complementares. | m2 | 115 | 120 | 13800
0
3.2 | Fornecimento e montagem de modulo prefabricado com cerca de 115 m2 de acordo com as dimencoes e especificacoes do projecto. Incluindo transporte, caixilharia, instalacoes tecnicas e todos os trabalhos complementares e de acabamento para o seu bom funcionamento. | un | 1 | 100000 | 100000
0
3.3 | Execucao de cobertura em chapa IBR assente sobre uma estrutura asnas e madres de perfis metalicos. | m2 | 115 | 50 | 5750
Subtotal
4 | BLOCO OPERATORIO
4 | Edificio do Bloco operatorio executado em de modulo pre fabricado, com compartimentacao de acordo com o projecto e especificacoes tecnicas constantes na memorias descritivas dos Termos de referencia.
4.1 | Execucao de Base de assentamento em laje de betao armado, elevado a 60cm do solo, com rampa de acesso e escadaria, de acordo com o projecto, incluindo, movimentos de terra, fundacoes e todos os trabalhos complementares. | m2 | 115 |  | 0
4.2 | Fornecimento e montagem de modulo prefabricado com cerca de 115 m2 de acordo com as dimencoes e especificacoes do projecto. Incluindo transporte, caixilharia, instalacoes tecnicas e todos os trabalhos complementares e de acabamento para o seu bom funcionamento. | un | 1 |  | 0
4.3 | Execucao de cobertura em chapa IBS assente sobre uma estrutura asnas e madres de perfis metalicos. | m2 | 115 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
5 | MORGUE
5 | Edificio da Morgue executado em de modulo pre fabricado, com compartimentacao de acordo com o projecto e especificacoes tecnicas constantes na memorias descritivas dos Termos de referencia.
5.1 | Execucao de Base de assentamento em laje de betao armado, elevado a 60cm do solo, com rampa de acesso e escadaria, de acordo com o projecto, incluindo, movimentos de terra, fundacoes e todos os trabalhos complementares. | m2 | 30 |  | 0 |  | 365 | 474.5
5.2 | Fornecimento e montagem de modulo prefabricado com cerca de 30 m2 de acordo com as dimencoes e especificacoes do projecto. Incluindo transporte, caixilharia, instalacoes tecnicas e todos os trabalhos complementares e de acabamento para o seu bom funcionamento. | un | 1 |  | 0
5.3 | Execucao de cobertura em chapa IBS assente sobre uma estrutura asnas e madres de perfis metalicos. | m2 | 30 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
5 | SANITARIOS
5 | Edificio de sanitarios da enfermaria tenda executado em de modulo pre fabricado, com compartimentacao de acordo com o projecto e especificacoes tecnicas constantes na memorias descritivas dos Termos de referencia.
5.1 | Execucao de Base de assentamento em laje de betao armado, elevado a 60cm do solo, com rampa de acesso e escadaria, de acordo com o projecto, incluindo, movimentos de terra, fundacoes e todos os trabalhos complementares. | m2 | 120 | 120 | 14400
5.2 | Fornecimento e montagem de modulo prefabricado com cerca de 30 m2 de acordo com as dimencoes e especificacoes do projecto. Incluindo transporte, caixilharia, instalacoes tecnicas e todos os trabalhos complementares e de acabamento para o seu bom funcionamento. | un | 4 | 30000 | 120000
5.3 | Execucao de cobertura em chapa IBS assente sobre uma estrutura asnas e madres de perfis metalicos. | m2 | 120 | 50 | 6000
Subtotal
| SUBTOTAL - MODULOS PREFABRICADOS |  |  |  | 0