**ДОДАТОК 2: ФОРМА ПОДАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

*Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, включаючи таблиці «Інформація про компанію» і «Декларація учасника торгів» нижче, підписати і надати її у складі комерційної пропозиції разом з Додатком 3: Технічна та фінансова пропозиція. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що додаються. Зміни в її форматі не допускаються, а замінні форми прийматися не будуть.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва Учасника торгів: | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | |
| Довідковий номер RFQ: | **810-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP** | Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |

**Інформація про компанію**

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | **Деталі** |
| Офіційне найменування учасника торгів або Провідної організації для СП | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Юридична адреса, місто, країна | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Вебсайт | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Рік реєстрації | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Організаційно-правова форма | Оберіть. |
| Ім’я Контактної особи |  |
| Телефон Контактної особи |  |
| Електронна пошта Контактної особи |  |
| Основні види діяльності організаціїї |  |
| Чи є ви постачальником, зареєстрованим на платформі UNGM? | Так  Ні Якщо так, вкажіть номер постачальника UNGM |
| Сертифікація забезпечення якості (наприклад, ISO 9000 або еквівалентна) *(Якщо так, надайте копію чинного Сертифіката):* | Так  Ні |
| Чи має Ваша компанія акредитацію, наприклад, ISO 14001 або ISO 14064 або її еквівалент стосовно охорони навколишнього середовища? *(Якщо так, надайте копію чинного Сертифіката):* | Так  Ні |
| Чи має Ваша компанія письмову Заяву з викладенням її Екологічної політики? *(Якщо так, надайте копію):* | Так  Ні |
| Чи робить Ваша організація значний внесок у сприяння сталому розвитку в інші способи, такі як внутрішні правила компанії щодо розширення прав і можливостей жінок, поновлюваних джерел енергії або членства в торговельних установах, що пропагують такі питання? *(Якщо так, надайте копію підтвердних документів)* | Так  Ні |
| Чи є Ваша компанія членом Глобального договору ООН | Так  Ні |
| Банківські реквізити | Назва банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Адреса банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  IBAN: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  SWIFT/БІК: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Валюта рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Номер банківського рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Рекомендації | Надайте контакти мінімум 2 (двох) попередніх клієнтів для рекомендацій та додайте копії рекомендаційних листів. |

**Декларація Учасника торгів**

| **Так** | **Ні** |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Вимоги та Умови:** Я/ми ознайомилися із Запитом комерційних пропозицій (RFQ), включаючи Інформацію та дані щодо RFQ, Перелік вимог, Загальні умови Контракту і будь-які Особливі умови Контракту, і всі вони є повністю зрозумілими для мене/нас. Я/ми підтверджуємо, що Учасник торгів зобов'язується дотримуватися їх. |
|  |  | Я/ми підтверджуємо, що Учасник торгів має необхідну правоздатність, можливості і необхідні ліцензії для повної відповідності Вимогам або перевищення їх, і готовий виконувати замовлення протягом відповідного строку дії Контракту. |
|  |  | **Етика**: Надаючи цю Комерційну пропозицію, я/ми гарантуємо, що Учасник торгів: не укладав жодних неналежних, незаконних, заснованих на змові або антиконкурентних угод з будь-яким Конкурентом; не звертався прямо або опосередковано до будь-якого представника Покупця (крім Контактної особи) з метою лобіювання або отримання інформації щодо RFQ; не намагався вплинути, або надати будь-яку форму особистого заохочення, винагороди або вигоди будь-якому представникові Покупця. |
|  |  | Я/ми підтверджуємо зобов'язання не брати участі в заборонених чи інших неетичних діях щодо ООН або будь-якої іншої сторони, і зобов'язуємося вести справи таким чином, щоб запобігти будь-якому фінансовому, операційному, репутаційному або іншому невиправданому ризику для ООН; ми ознайомилися з Кодексом поведінки постачальників ООН: <https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct> і підтверджуємо визначення ним мінімальних стандартів, очікуваних від постачальників ООН. |
|  |  | **Конфлікт інтересів:** Я/ми гарантуємо, що учасник торгів не має фактичного, потенційного або передбачуваного Конфлікту інтересів під час подання цієї Цінової пропозиції або під час укладення Контракту для виконання Вимог. Якщо в процесі RFQ виникне Конфлікт інтересів, учасник торгів негайно повідомить про це Контактній особі Закупівельної організації. |
|  |  | **Заборони, санкції:** Я/ми цим підтверджуємо, що наша фірма, її афілійовані особи та дочірні підприємства або співробітники, включаючи членів СП/Консорціуму, субпідрядників або постачальників (щодо будь-якої частини контракту) не підпадають під заборону Організації Об'єднаних Націй, включаючи, крім іншого, заборони, що випливають зі Збірника санкційних списків Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, і не були припинені, відсторонені, піддані санкціям або іншим чином визнані неправомочними будь-якою організацією ООН або Групою Світового банку, або будь-якою іншою міжнародною організацією. |
|  |  | **Банкрутство**: Я/Ми не оголошували про банкрутство, на беремо участі у провадженні в справі про банкрутство або ліквідацію, та щодо мене/нас не прийнято жодного судового рішення і не порушено жодного судового позову, які могли б завдати шкоди нашій діяльності в найближчому майбутньому. |
|  |  | **Строк дії пропозиції:** Я/Ми підтверджуємо, що ця Комерційна пропозиція, включаючи ціну, залишається чинною відповідно до пункту «Строк дії пропозиції». |
|  |  | Я/ми розуміємо і визнаємо, що ООН не зобов'язана приймати будь-яку отриману від нас Комерційну пропозицію, а також ми підтверджуємо, що товари, запропоновані в нашій Комерційній пропозиції, є новими і раніше не використовувалися |
|  |  | Підписуючи цю Декларацію, зазначений нижче підписант заявляє, гарантує і погоджується з тим, що він/вона уповноважені організацією/організаціями подати цю декларацію від свого імені. |

Підпис:

Ім’я: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Посада: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату.

## **ДОДАТОК 3: ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ - ТОВАРИ**

*Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, підписати і надати її у складі їхньої заявки разом з Додатком 2: Форма подання комерційної пропозиції. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що додаються. Зміни в її форматі не допускаються, а замінні форми прийматися не будуть.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва Учасника торгів: | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | |
| Довідковий номер RFQ: | **810-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP** | Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |

***Таблиця 1 – Відповідність вимогам cпецифікації***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Назва товару**  (Вимоги до специфікації не повинні бути гіршими,  ніж перераховані у завданні) | **Відповідність**  **(Так / Ні)** | **Бренд, модель та характеристики, що пропонуються** |
| 1 | **Складальний верстат, конструктор, двотумбовий**  Розміри, не менше ніж, мм: 1800x620x1600  *Стільниця:*  Матеріал: фарбований метал  Колір: сірий  Товщина, не менше ніж, мм: 4  *Додаткова комплектація (до кожного верстата)*:  - Перфорована стійка з перфорованою панеллю, розміри, не менше ніж, мм: 1500х620х850  - Навісна горизонтальна полиця  - Комплект Led освітлення з led-лампами денного світла  - Блок розеток на 4 розетки (220 В) і автоматом на 16А |  |  |
| 2 | **Шафа інструментальна металева**  Розміри, не менше, мм: 1800х800х500  Кількість полиць, не менше: 4  Колір: сірий |  |  |
| 3 | **Візок інструментальний**  Кількість секцій, не менше: 2  Кількість ящиків, не менше: 10  Тип: пересувний, на колесах  Розміри, не менше, мм: 600х260х340  Колір: сірий |  |  |
| 4 | **Набір інструментів електрика**  Кожен набір включає:   * 1 плоскогубці (165 мм) * 1 бокорізи (165 мм) * 1 длінногубці з кусачками (150 мм) * 1 розвідний ключ 6" * 1 викрутка плоска з м'якою рукояткою (3.0 x100 мм) * 1 викрутка хрестоподібна з м'якою рукояткою (0 x100 мм) * 1 викрутка хрестоподібна з м'якою рукояткою (2 x100 мм) * 1 викрутка плоска з м'якою рукояткою (5.0 x100 мм) * 1 викрутка хрестоподібна з м'якою рукояткою (1 x100 мм) * 1 паяльник / пістолет на 220 В * 1 стрічка - оплетка, поглинач припою * 1 припій 63% * 1 SN пінцет |  |  |
| 5 | **Ізолюючі кліщі для електроустановок до 1000 В**  Для заміни циліндричних запобіжників, діапазон діаметрів, не мнше, мм: 8 – 23.  Діапазон робочих температур, не менше, C: - 45 / +40 |  |  |
| 6 | **Вступний автомат 63A автоматичний вимикач однополюсний**  Номінальний струм, А: 63  Кількість полюсів: 1  Номінальна напруга ізоляції, В: 500  Діапазон робочих температур, не менше, C: - 25 / + 60 |  |  |
| 7 | **Магнітний пускач**  Номінальна робоча напруга, В: 230  Номінальна напруга ізоляції, В: 660  Номінальна напруга котушки управління, В: 230  Діапазон робочих температур, не менше, C: - 25 / + 50 |  |  |
| 8 | **Теплове Реле**  Кількість полюсів: 3  Діапазон перевантаження по струму, А: 5.5 – 8 |  |  |
| 9 | **Кнопковий пост з двох місць управління**  Номінальна напруга ізоляції, В: 660  Номінальний умовний тепловий струм: А: 10  Контакт: NO+NC  Рівень захисту: IP54 |  |  |
| 10 | **Кнопковий пост з трьох місць управління**  Номінальна напруга ізоляції, В: 660  Номінальний умовний тепловий струм: А: 10  Рівень захисту: IP54 |  |  |
| 11 | **Електродвигун на лапах**  Потужність, кВт: 0.18  Частота обертання, обертань за хвилину: 3000  Напруга, В: 380 або 220 (із використанням конденсаторів) |  |  |
| 12 | **Електродвигун постійного струму із вбудованим редуктором**  Номінальна напруга, В: 24  Номінальна потужність, Вт: 450  Допустимий діапазон температур навколишнього середовища, °C: 25 |  |  |
| 13 | **Понижуючий трансформатор в корпусі**  Потужність. кВт: 0.25  Напруга первинної обмотки, В: 230  Напруга вторинної обмотки, В: 24  Призначення: перетворює напругу 380 В на 220 В |  |  |
| 14 | **Лічильник струму**  Номінальна напруга, В: 220  Максимальна сила струму, А: 60  Діапазон робочих температур, не менше, °C: - 40 / + 55  Призначений для вимірювання електричної активної енергії, миттєвих значень потужності, напруги, сили струму в однофазних ланцюгах змінного струму |  |  |
| 15 | **Покажчик напруги**  Призначення: перевірка наявності або відсутності напруги на струмопровідних частинах  Діелектрична міцність ізоляції коробки, не менше, В: 1000  Значення струму, що протікає через покажчик при напрузі 380 В + 20%, не більше, мА: 10  Мінімальна змінна напруги звукового сигналу, не більше, В: 24 |  |  |
| 16 | **Розподільча шафа**  Кількість однофазних вимикачів: 4  Кількість трифазних вимикачів: 2  Особливості:  1) Вхідний автоматичний вимикач, А: 50  2) Автоматичні вимикачі триполюсні на 25 А: 5 штук  3.Щиток вологозахищенний: ТАК  4.Щиток навісний накладний: ТАК |  |  |
| 17 | **Реверсивний магнітний пускач з котушкою 36В**  Номінальна напруга приймаючої котушки, В: 220  Максимальна частота перемикань, перемикань в годину: 3600  Номінальна напруга ізоляції, В: 660  Номінальний струм основного ланцюга, А: 10  Потужність двигуна, кВт: 0.5  Номінальний робочий струм, А:10 |  |  |

***Таблиця 2 – Фінансова пропозиція на постачання товарів у відповідності до технічних вимог специфікації***

**Враховуючи, що придбання послуг буде здійснюватися в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, цінові пропозиції / рахунки-фактури для оплати повинні бути представлені без ПДВ.**

**Учасники повинні подавати свої цінові пропозиції у такому форматі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Назва виробу та характеристики** | **Кількість одиниць  (шт)** | **Ціна за одиницю, без ПДВ,** вкажіть валюту | **Загальна ціна, без ПДВ,** вкажіть валюту |
| 1 | **Складальний верстат, конструктор, двотумбовий**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **8** |  |  |
| 2 | **Шафа інструментальна металева**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **2** |  |  |
| 3 | **Візок інструментальний**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **4** |  |  |
| 4 | **Набір інструментів електрика**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **9** |  |  |
| 5 | **Ізолюючі кліщі для електроустановок до 1000 В**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **16** |  |  |
| 6 | **Вступний автомат 63A автоматичний вимикач однополюсний**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **8** |  |  |
| 7 | **Магнітний пускач**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **8** |  |  |
| 8 | **Теплове Реле**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **8** |  |  |
| 9 | **Кнопковий пост з двох місць управління**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **8** |  |  |
| 10 | **Кнопковий пост з трьох місць управління**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **8** |  |  |
| 11 | **Електродвигун на лапах**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **2** |  |  |
| 12 | **Електродвигун постійного струму із вбудованим редуктором**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **1** |  |  |
| 13 | **Понижуючий трансформатор в корпусі**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **1** |  |  |
| 14 | **Лічильник струму**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **2** |  |  |
| 15 | **Покажчик напруги**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **16** |  |  |
| 16 | **Розподільча шафа**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **1** |  |  |
| 17 | **Реверсивний магнітний пускач з котушкою 36В**  *Вкажіть бренд, модель та параметри* | **4** |  |  |
| **Доставка** | | **1** |  |  |
| **Загальна ціна, без ПДВ,** вкажіть валюту | |  |  |  |

*Уважаемые партнеры!*

*Представительство ООН в Украине информирует Вас, что приобретение товаров и услуг, объявленных в тендере 132-2020-UNDP-UKR-RFQ-RPP производиться в рамках выполнения проекта международной технической помощи. Согласно положениям Налогового Кодекса Украины (п. 197.11) предусмотрено освобождение от налогообложения НДС операций, которые финансируются за счет материально-технической помощи.*

*Порядок получения права на освобождение от налогообложения операций, которые производятся в рамках проектов международной технической помощи регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины от 15 февраля 2002 года №153.*

*В случае наличия права на применение этой НДСной льготы на дату получения аванса от ПРООН вы должны составить и зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную (далее — НН), которая заполняется следующим образом:*

*• в графе «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхней левой части делается пометка «Без ПДВ»;*

*• в раздел А табличной части НН (строки I - X) вносятся обобщающие данные по операциям, на которые складывается такая НН, а именно: в строке I указывается общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом НДС; в строке IX — общий объем поставки товаров/услуг. Строки II - VIII раздела А не заполняются;*

*• в графе 2 раздела В указывается номенклатура услуг поставщика (продавца);*

*• в графа 3.3 раздела В — код услуги согласно ГКПУ. Графа 3.3 заполняются на всех этапах поставки услуг.*

*• в графе 4 и 5 — единица измерения услуг;*

*• в графе 6 — количество (объем) поставки услуг;*

*• в графе 7 — цена поставки единицы услуги без учета НДС;*

*• в графе 8 — указывается код ставки НДС 903;*

*• в графе 9 — код льготы согласно Справочнику других налоговых льгот налоговых льгот, утвержденному ГФС по состоянию на дату составления НН — «14060523».*

*• в графе 10 — объем поставки без учета НДС (сумма аванса).*

*Детально — в материалах*[*«Налоговая накладная – 2017: порядок заполнения»*](http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/106762)*и*[*«Новая налоговая накладная в образцах»*](http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/94301)*.*

*Что касается налогового кредита с НДС по покупкам материалов для выполнения соответствующих строительных работ, то здесь правила его компенсации, предусмотренные п. 198.5 НКУ, не действуют. Ведь согласно п. 198.5 НКУ на операции по поставке товаров и услуг, освобождение от налогообложения НДС которых предусмотрено п. 197.11 НКУ, правила начисления налоговых обязательств не распространяются.*

*Это значит, что в ходе использования материалов, которые покупались с НДС, для выполнения данных работ налоговый кредит компенсировать не нужно, соответственно не нужно и начислять для этого налоговые обязательства.*

*Исходя из вышесказанного, просим Вас формировать Ваши тендерные заявки/счета на оплату без НДС учитывая положения украинского законодательства, изложенного в перечисленных нормативных актах.*

*В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас обращаться в отделения Государственной Фискальной Службы Украины по месту регистрации Вашего предприятия для получения дополнительной консультации в рамках статьи 52 Налогового Кодекса Украины.*

***Таблиця 3 – Відповідність вимогам***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ваша відповідь** | | |
| **Так, виконаємо** | **Ні, не виконаємо** | **Якщо Ви не зможете виконати, вкажіть зустрічну пропозицію** |
| Мінімальні технічні характеристики |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Умови доставки (ІНКОТЕРМС 2020):  **DDP до місця призначення – Маріупольський Центр Професіонально-Технічної Освіти: вул. Митрополитська 61, Маріуполь, Донецька область.** |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Строки виконання: постачання здійснюється впродовж **60 (шістдесяти)** календарних днів з дати підписання Контракту відповідно до Специфікації*.* |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Гарантійний строк для обладнання – щонайменше 12 (дванадцять) місяців (де застосовно). Наявність офіційних сервісних центрів в Україні (де застосовно). |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Доставка та розвантаження є відповідальністю Постачальника. |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Строк дії комерційної пропозиції (мін. 60 днів) |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Умови оплати |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |

|  |  |
| --- | --- |
| Я, особа, що підписалася нижче, засвідчую, що мене належним чином уповноважено підписувати цю комерційну пропозицію та брати зобов’язання від імені зазначеної нижче компанії у разі прийняття цієї комерційної пропозиції. | |
| *Точне найменування і адреса компанії*  Назва компанії Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Адреса: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Телефон: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | Уповноважена особа з правом підпису:  Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Ім’я: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Посада уповноваженої особи з правом підпису: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |