## SUMMARY
REHABILITATION OF NANGADE AIRSTRIP/REABILITAÇÃO DO AERÓDROMO DE NANGADE CABO DELGADO BILL OF QUANTITIES / MAPA DE QUANTIDADES
GENERAL NOTES & PREAMBLE/NOTAS GERAIS E PREÂMBULO
1 | The contractor shall submit a team of the key personnel composed of 01 surveyor engineer
O empreiteiro deverá apresentar uma equipe do pessoal chave composta por 01 engenheiro Topografo
2 | Tenderers are advised to visit the site and acquaint themselves with the surroundings and take any measurements to deem necessary as no claims will be accepted due to lack of knowledge of the site.
Os proponentes são aconselhados a visitar o local e familiarizar-se com os arredores e tomar as medidas que julgarem necessárias, uma vez que não serão aceites reclamações por falta de conhecimento do local.
3 | The contractor shall submit insurance for personnel, machinery, tools and equipment, insured under a fully comprehensive insurance policy issued by a reputable insurance company. The insurance shall include attacks, UXOs (Unexploded ordnance) and ERW (Explosive remnants of war).
O empreiteiro deverá apresentar seguro para pessoal, máquinas, ferramentas e equipamentos, segurados sob uma apólice de seguro totalmente abrangente emitida por uma companhia de seguros conceituada. O seguro deve incluir ataques, UXOs (material não detonadas) e ERW (resíduos explosivos de guerra).
4 | All dimensions of walls, floor, roof, doors, windows, etc., must be checked and corrected by the Contractor and reconfirmed by the UNDP engineer.
Todas as dimensões, seja das paredes, do piso, do telhado, das portas, das janelas, etc., devem ser verificadas e corrigidas pelo Empreiteiro e reconfirmadas pelo enginheiro do PNUD
5 | Price for all items shall include the removal of any buried structure not part to be part of the proposed construction, including transportation, excavated surplus materials and buried structure (not part of the proposed construction ) from the site to a dumpsite approved by the relevant authority
O preço de todos os itens deve incluir a remoção de qualquer estrutura enterrada que não faça parte da construção proposta, incluindo transporte, escavacao de materiais excedentes e estrutura enterrada (que não faz parte da construção proposta) do local para um depósito de lixo aprovado pela autoridade responsável.
6 | The prices of removing damaged items shall be included in the price of installation of a new one
Os preços de remoção de itens danificados devem ser incluídos no preço de instalação de um novo.
7 | All the solid blocks Minimum Compressive strength is 4 Mpa
A resistência mínima à compressão dos blocos sólidos deve ser de 4 Mpa.
8 | Any test for materials shall be on the contractor cost
Qualquer teste de materiais os custos serão da responsabilidade empreiteiro.
9 | The contractor shall submit any required details (shop drawings) and as-built drawings as directed by the UNDP Civil Engineer. The measurement method for all items will be based on actual dimensions’ openings are deductible. Calculation per m². All Payments shall be submitted along with drawings and measurements that is checked and approved by the UNDP Engineer.
O empreiteiro deve submeter todos os detalhes necessários (desenhos reias) e desenhos as-built conforme orientação dos Engenheiros da PNUD. O método de medição para todos os itens será baseado em dimensões reais, aberturas são dedutíveis. Cálculo por m². Todos os pagamentos devem ser submetidos juntamente com os desenhos e medidas que são verificados e aprovados pelos Engenheiros do PNUD.
10 | All Mobilization and Demobilization of personnel and equipment shall be included in the price, this includes the warehouse to store the construction materials, construction of office and temporary sanitary facilities for the work of technicians, and construction security
Todas as Mobilizações e Desmobilizações de pessoal e equipamentos deverão estar incluídas no preço, isto inclui o armazém para armazenar os materiais de construção, construção de escritórios e instalações sanitárias provisórias para o trabalho dos técnicos e segurança da construção.

## NANGADE AIRSTRIP
AIRSTRIP REHABILITATION/REABILITAÇÃO DA PISTA AÉREA
BILL OF QUANTITIES / MAPA DE QUANTIDADES
ITEM | DESCRIPTION | UN. | QUANT.
1 | EARTHWORKS/MOVIMENTO DE TERRAS
1.1 | Excavation, transportation, scattering and leveling of sub-base and base of mechanically stabilized soils (Saibro Pavement) in landfill DMT<=2000m, on the platform of 1800m road length, 30m width, in layers of 40cm thickness implemented in two layers of 20cm each base. The works shall include, leveling, watering and compacting the first and second layers, with a compacting machine greater than or equal to 25 ton. The price must include the necessary costs, which is not limited to carrying out tests of compaction degree (DCP test), 10 samples for each layer. | m3 | 19200
Escavação, transporte, espalhamento e nivelamento de Sub-base e Base de solos mecanicamente estabilizados (Pavimento Saibro) em aterro DMT<=2000m, na plataforma de 1800m de comprimento de estrada, 30m de largura, em camadas de 40cm de espessura implementadas em duas camadas de 20cm cada base. Os trabalhos devem incluir, nivelamento, rega e compactação da primeira e segunda camada, com máquina compactadora maior ou igual a 25 ton. O preço deve incluir os custos necessários, que não se limitam à realização de ensaios de grau de compactação (teste DCP), 10 amostras por cada camada.
2 | WARNING SIGNS/SINALIZAÇÃO
2.1 | Manufacture and application of reinforced concrete for pavement signs, with a thickness of 7cm on separate surfaces (fair face), Concrete trace 1:3:5. The works shall iclude steel grid of Ø6 (0,22 kg/m) each 20cm in both directions; cement shall be Portland Cement class 42.5 N; and all necessary materials, testing, curing, workmanship etc. The price shall include painting the paviment with CIN , NEUCE, PLASCON paint or equivalent, smooth texture, through the application of cleaning primer coat, based on Pliolite resins and organic solvents, as a fixative surface, and three coats of silk or eggshel finishing painting, matte finish, diluted with 10% water, based on an acrylic-vinyl copolymer, impermeable to rainwater and permeable to water vapor, anti-mold, (yield : 0.1 l/m² each coat). The tonality of the paints must be a color to be specified by the Owner or in accordance with the instructions of the UNDP engineers. | m3 | 12
Fabricação e aplicação de betão armado para sinalização do pavimento, com espessura de 7cm em superfícies separadas (face plana), traço de betão 1:3:5. Os trabalhos devem incluir grelha de aço de Ø6 (0,22 kg/m) cada 20cm em ambas direções; Cimento deve ser Cimento Portland classe 42,5 N; e todos os materiais necessários, ensaios, cura, mão de obra etc. O preço deve incluir pintura dos sinais com tinta CIN , NEUCE, PLASCON ou equivalente, textura lisa, através da aplicação de primer de limpeza, à base de resinas Pliolite e solventes orgânicos, como superfície fixadora e três demãos de tinta de acabamento silk ou egghel, acabamento mate, diluída em 10% de água, à base de copolímero acrílico-vinil, impermeável à água da chuva e permeável ao vapor d'água, antimofo, (rendimento: 0,1 l/m² cada demao). A tonalidade das tintas deve ser uma cor a ser especificada pelo Proprietário ou de acordo com as instruções dos engenheiros do PNUD.
2.2 | Fornecimento e instalação de um sistema sonoro composto de alto-falantes e amplificador | un | 1
Supply and installation of a sound system consisting of loudspeakers and amplifier