## CBPU
LOT 1 CADRE DU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT D'ASTREINTE + CLÔTURE POUR LE COMMISSARIAT DE WAZA
N° Prix | Désignation des prix | Unité | P.U en chiffres | P.U en lettres
A | TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DU CHANTIER
101 | Etudes et installation de chantier | ff
102 | Projet d'exécution et plan de recolement | ff
103 | Débrousaillage du site | m2
TOTAL A |  | 0
B | LOGEMENT COMMISSARIAT
3000 | TERRASSEMENTS
3001 | Nivellement de la plate forme | m2
3002 | Fouilles en puits et en rigole | m3
3003 | Remblais sous dallage | m3
Sous total 3000
3100 | FONDATIONS
3101 | Béton de proprété dosé à 200 kg/m3 | m3
3102 | Agglos bourrés de 20x20x40 cm | m2
3103 | BA dosé à 400 kg/m3 pour semelles isolées, amorces poteaux et longrines | m3
3104 | Film polyane de 200 microns | m2
3105 | Béton armé pour dallage du sol dosé à 300Kg/m3 ep de 10 cm avec fer HA 8 avec les mailles de 15cm de côté | m3
Sous total 3100
3200 | MACONNERIE-ELEVATION
3201 | Agglos creux de 15x20x40 cm | m2
3202 | Agglos bourrés de 15x20x40 cm | m2
3203 | Agglos creux de 10x20x40 cm | m2
3204 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | m2
3205 | BA dosé à 350 kg/m3 pour voiles, dalles (ep 15 cm) | m3
3206 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux lainteaux chainage bequets | m3
3207 | Escalier et rampe d'accès | U
Sous total 3200
3300 | CHARPENTE-COUVERTURE
3301 | Fermes en bois traité par immersion dans le xylamon et carbonyl | m3
3302 | Pannes en bois de 8x8 cm et lattes de rive de pignon 4x8 cm traités par immersion dans le xylamon et carbonyl | m3
3303 | Planche de rive | ml
3304 | Tôles bac Alu 6/10ème | m2
3305 | Rive en tôle de couleur vert pastel | m2
3306 | Faux plafond en contre plaquet posé sur un solivage de lattes 4x8 cm en maille de 60x120 cm | m2
3307 | Tôles faîtières de 50 cm de large | ml
Sous total 3300
3400 | MENUISERIES ALUMINIUM, BOIS ET METALLIQUE
3401 | fenêtres en alu de 110x150 profils en aluminium section mm.78/56 complètes d’accessoires | u
3402 | fenêtres en alu de 60x70 profils en aluminium section mm.78/56 complètes d’accessoires | u
3403 | Fenêtre en alu de 60x60 | U
3404 | Antivols en fer forgé de 12 pour fenêtre de 110 x 150 | U
3405 | Antivols en fer forgé de 12 pour fenêtre de 60 x 70 | U
3406 | Antivols en fer forgé de 12 pour fenêtre de 60 x 60 | U
3407 | Portes de 70x210 métalliques pleines en tôles doublés (sur les 2 faces) 12/10ieme avec les tubes lourd de 50 | U
3408 | Portes de 90x210 métalliques pleines en tôles doublés (sur les 2 faces) 12/10ieme avec les tubes lourd de 50 | U
Sous total 3400
3500 | REVETEMENTS
3501 | Revêtement de sol en carreaux grès vitrifiés d'origine italienne ou portuguaise de 50x50x8 | m2
3502 | Sol des salles d'eau en carreaux mosaïque de 5x5 | m2
3503 | Mur de toilette en carreaux faïence | m2
3504 | Mur de cuisine en carreaux faïence | m2
Sous total 3500
3600 | ELECTRICITE
3601 | Tube flexible orange | Rouleau
3602 | Coupe circuit avec protection neutre de marque SCHNEIDER | U
3603 | Disjoncteur differentiel 2P 10-30A de marque SCHNEIDER | U
3604 | Coffret encastré de 12 modules LEGRAND | U
3605 | Disjoncteur à rail de 16-20-25A de marque SCHNEIDER | U
3606 | Câblage des fils VGV de 2x1,5 de type EUROCABLE | Rouleau
3607 | Câblage des fils VGV de 3x1,5 de type EUROCABLE | Rouleau
3608 | Câble VGV de 2x2,5 mm2 de type EUROCABLE | Rouleau
3609 | Câblage des fils TH de 1,5 de type EUROCABLE | U
3610 | Prise de lumière de marque LEGRAND | U
3611 | Interrupteur SA LEGRAND | U
3612 | Interrupteur DA LEGRAND | U
3613 | Interrupteur VV LEGRAND | U
3614 | Boîte de dérivation de 220x80x170 LEGRAND | U
3615 | Prise force 2P+T 10/16A LEGRAND | U
3616 | Réglettes LED complètes de 120 | U
3617 | Reglettes LED complètes de 60 | U
3618 | Ventilateur plafonnier | U
3619 | Applique sanitaire complète LEGRAND en LED | U
3620 | Câble 2x16 mm2 pour interconnexion commissariat et logements astreints | ml
Sous total 3601
3700 | PLOMBERIE-SANITAIRE
3701 | Canalisation d'alimentation interieure en tuyau PPR y compris toutes sujétions de pose | ml
3702 | Evacuation des eaux vannes en PVC ф63 y compris toutes sujétion de pose | ml
3703 | Evacuation des eaux usées en PVC ф100 y compris toutes les sujétions de pose | ml
3704 | WC à la turque complet y compris toutes sujétion de pose | U
3705 | WC à l'anglaise avec chasse basse y compris toutes sujétion de pose | U
3706 | Colonne de douche simple avec syphon au sol y/c toutes sujétions | U
3707 | F et P lavabo complet type brive y compris toutes sujétion de pose | U
3708 | Fosse sceptique suivant le plan d'exécution de la fosse sceptique validé par le maître d'œuvre | U
3709 | Puisard | U
3710 | Regards de visite de 50x50 | U
3711 | Porte savon y compris toutes sujétion de pose | U
3712 | Porte serviette y compris toutes sujétion de pose | U
3713 | Alimentation en eau exterieur en tuyau à pression ф32 y compris toutes sujétion de pose | ml
3714 | Evier de cuisine en Inox y compris toutes sujétions de mise en œuvre | U
3715 | Glace de lavabo y compris accessoires de fixation (42x60) | U
3716 | Porte papier hygienique | U
3717 | Robinet de puisage y compris toutes sujétion de pose | U
Sous total 3700
3800 | PEINTURE
3801 | Peinture Vynilique Pantex 1300 sur murs extérieurs (Application tricouche) | m2
3802 | Peinture Vynilique Pantex 800 sur murs intérieurs et faux plafond (Application tricouche) | m2
3803 | Peinture à huile sur menuiserie métallique et soubassement | m2
Sous total 3800
3800 | VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
3801 | Caniveau de 50x50 en BA dosé à 350 kg/m3 avec les HA 8 espacés de 15x15 cm tout autour du bâtiment y/c dalettes aux endroits indiqués | ml
3802 | Dallage en BA dosé à 300kg/m3 avec les HA 8 espacés de 15x15 xm (ép. 10cm) des alentours du bâtiment | m3
Sous total 3800
TOTAL B
C | CLÔTURE
300 | Fondations
301 | Fouilles en puits et en rigole | m3
302 | Béton de propété dosé à 200 kg/m3 | m3
303 | BA dosé à 400 kg/m3 pour semelles, poteaux et longrine | m3
304 | Agglos bourrés de 20x20x40 cm | m2
| Sous total 300 |  |  | 0
400 | Maçonnerie-élévation
401 | Agglos creux de 15x20x40 cm pour élévation du mur | m2
402 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et chaînage | m3
403 | Enduits intérieurs et extérieurs verticaux | m2
| Sous Total 400 |  |  | 0
600 | Menuiserie métallique
601 | Porte métallique pour l'entrée piétonne de 1,00 m de large | U
| Sous total 600 |  |  | 0
800 | Peinture
803 | Peinture Vynilique Pantex 1300 sur murs extérieurs (Application tricouche (couche imprégnation, couche accrochage couche finition)) | m2
804 | Peinture à huile sur menuiserie métallique et soubassement | m2
| Sous total 800 |  |  | 0
TOTAL C |  | 0

## CDQE
LOT 1 CADRE DU DEVIS QUAVTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT D'ASTREINTE + CLÔTURE POUR LE COMMISSARIAT DE WAZA
N° Prix | Désignation des prix | Unité | Quantité | P.U | Prix Total
A | TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DU CHANTIER
101 | Etudes et installation de chantier | ff | 1 |  | 0
102 | Projet d'exécution et plan de recolement | ff | 1 |  | 0
103 | Débrousaillage du site | m2 | 299 |  | 0
TOTAL A |  | 0
B | LOGEMENT COMMISSARIAT
3000 | TERRASSEMENTS
3001 | Nivellement de la plate forme | m2 | 220 |  | 0
3002 | Fouilles en puits et en rigole | m3 | 140 |  | 0
3003 | Remblais sous dallage | m3 | 132 |  | 0
| Sous total 3000 |  |  |  | 0
3100 | FONDATIONS
3101 | Béton de proprété dosé à 150 kg/m3 | m3 | 8 |  | 0
3102 | Agglos bourrés de 20x20x40 cm | m2 | 15 |  | 0
3103 | BA dosé à 400 kg/m3 pour semelles isolées, amorces poteaux et longrines | m3 | 15 |  | 0
3104 | Film polyane de 200 microns | m2 | 220 |  | 0
3105 | Béton armé pour dallage du sol dosé à 300Kg/m3 ep de 10 cm avec fer HA 8 avec les mailles de 15cm de côté | m3 | 22 |  | 0
| Sous total 3100 |  |  |  | 0
3200 | MACONNERIE-ELEVATION
3201 | Agglos creux de 15x20x40 cm | m2 | 533 |  | 0
3202 | Agglos bourrés de 15x20x40 cm | m2 | 0 |  | 0
3203 | Agglos creux de 10x20x40 cm | m2 | 0 |  | 0
3204 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | m2 | 1150 |  | 0
3205 | BA dosé à 350 kg/m3 pour voiles, dalles (ep 15 cm) | m3 | 0 |  | 0
3206 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux lainteaux chainage bequets | m3 | 14 |  | 0
3207 | Escalier et rampe d'accès en BA | U | 6 |  | 0
| Sous total 3200 |  |  |  | 0
3300 | CHARPENTE-COUVERTURE
3301 | Fermes en bois traité par immersion dans le xylamon et carbonyl | m3 | 2.5 |  | 0
3302 | Pannes en bois de 8x8 cm et lattes de rive de pignon 4x8 cm traités par immersion dans le xylamon et carbonyl | m3 | 2 |  | 0
3303 | Planche de rive | ml | 73 |  | 0
3304 | Tôles bac Alu 6/10ème | m2 | 297 |  | 0
3305 | Rive en tôle de couleur vert pastel | m2 | 36 |  | 0
3306 | Faux plafond en contre plaquet posé sur un solivage de lattes 4x8 cm en maille de 60x120 cm | m2 | 220 |  | 0
3307 | Tôles faîtières de 50 cm de large | ml | 47 |  | 0
| Sous total 3300 |  |  |  | 0
3400 | MENUISERIES ALUMINIUM, BOIS ET METALLIQUE
3401 | fenêtres en alu de 110x150 profils en aluminium section mm.78/56 complètes d’accessoires | u | 12 |  | 0
3402 | fenêtres en alu de 60x70 profils en aluminium section mm.78/56 complètes d’accessoires | u | 4 |  | 0
3403 | Fenêtre en alu de 60x60 | U | 4 |  | 0
3404 | Antivols en fer forgé de 12 pour fenêtre de 110 x 150 | U | 12 |  | 0
3405 | Antivols en fer forgé de 12 pour fenêtre de 60 x 70 | U | 4 |  | 0
3406 | Antivols en fer forgé de 12 pour fenêtre de 60 x 60 | U | 4 |  | 0
3407 | Portes de 70x210 métalliques pleines en tôles doublés (sur les 2 faces) 12/10ieme avec les tubes lourd de 50 | U | 4 |  | 0
3408 | Portes de 90x210 métalliques pleines en tôles doublés (sur les 2 faces) 12/10ieme avec les tubes lourd de 50 | U | 16 |  | 0
| Sous total 3400 |  |  |  | 0
3500 | REVETEMENTS
3501 | Revêtement de sol en carreaux grès vitrifiés d'origine italienne ou portuguaise de 50x50x8 | m2 | 212 |  | 0
3502 | Sol des salles d'eau en carreaux mosaïque de 5x5 | m2 | 13 |  | 0
3503 | Mur de toilette en carreaux faïence | m2 | 57 |  | 0
3504 | Mur de cuisine en carreaux faïence | m2 | 70 |  | 0
| Sous total 3500 |  |  |  | 0
3600 | ELECTRICITE
3601 | Tube flexible orange | Rouleau | 6 |  | 0
3602 | Coupe circuit avec protection neutre de marque SCHNEIDER | U | 4 |  | 0
3603 | Disjoncteur differentiel 2P 10-30A de marque SCHNEIDER | U | 4 |  | 0
3604 | Coffret encastré de 12 modules LEGRAND | U | 4 |  | 0
3605 | Disjoncteur à rail de 16-20-25A de marque SCHNEIDER | U | 24 |  | 0
3606 | Câblage des fils VGV de 2x1,5 de type EUROCABLE | Rouleau | 5 |  | 0
3607 | Câblage des fils VGV de 3x1,5 de type EUROCABLE | Rouleau | 5 |  | 0
3608 | Câble VGV de 2x2,5 mm2 de type EUROCABLE | Rouleau | 8 |  | 0
3609 | Câblage des fils TH de 1,5 de type EUROCABLE | U | 4 |  | 0
3610 | Prise de lumière de marque LEGRAND | U | 32 |  | 0
3611 | Interrupteur SA LEGRAND | U | 24 |  | 0
3612 | Interrupteur DA LEGRAND | U | 12 |  | 0
3613 | Interrupteur VV LEGRAND | U | 4 |  | 0
3614 | Boîte de dérivation de 220x80x170 LEGRAND | U | 4 |  | 0
3615 | Prise force 2P+T 10/16A LEGRAND | U | 4 |  | 0
3616 | Réglettes LED complètes de 120 | U | 20 |  | 0
3617 | Reglettes LED complètes de 60 | U | 4 |  | 0
3618 | Ventilateur plafonnier | U | 4 |  | 0
3619 | Applique sanitaire complète LEGRAND en LED | U | 4 |  | 0
3620 | Câble 2x16 mm2 pour interconnexion commissariat et logements astreints | ml | 30 |  | 0
| Sous total 3601 |  |  |  | 0
3700 | PLOMBERIE-SANITAIRE
3701 | Canalisation d'alimentation interieure en tuyau PPR y compris toutes sujétions de pose | ml | 52 |  | 0
3702 | Evacuation des eaux vannes en PVC ф63 y compris toutes sujétion de pose | ml | 23 |  | 0
3703 | Evacuation des eaux usées en PVC ф100 y compris toutes les sujétions de pose | ml | 75 |  | 0
3704 | WC à la turque complet y compris toutes sujétion de pose | U | 0 |  | 0
3705 | WC à l'anglaise avec chasse basse y compris toutes sujétion de pose | U | 4 |  | 0
3706 | Colonne de douche simple avec syphon au sol y/c toutes sujétions | U | 4 |  | 0
3707 | F et P lavabo complet type brive y compris toutes sujétion de pose | U | 4 |  | 0
3708 | Fosse sceptique suivant le plan d'exécution de la fosse sceptique validé par le maître d'œuvre | U | 1 |  | 0
3709 | Puisard | U | 1 |  | 0
3710 | Regards de visite de 50x50 | U | 8 |  | 0
3711 | Porte savon y compris toutes sujétion de pose | U | 4 |  | 0
3712 | Porte serviette y compris toutes sujétion de pose | U | 4 |  | 0
3713 | Alimentation en eau exterieur en tuyau à pression ф32 y compris toutes sujétion de pose | ml | 20 |  | 0
3714 | Evier de cuisine en Inox y compris toutes sujétions de mise en œuvre | U | 4 |  | 0
3715 | Glace de lavabo y compris accessoires de fixation (42x60) | U | 4 |  | 0
3716 | Porte papier hygienique | U | 4 |  | 0
3717 | Robinet de puisage y compris toutes sujétion de pose | U | 10 |  | 0
| Sous total 3700 |  |  |  | 0
3800 | PEINTURE
3801 | Peinture Vynilique Pantex 1300 sur murs extérieurs (Application tricouche) | m2 | 244 |  | 0
3802 | Peinture Vynilique Pantex 800 sur murs intérieurs et faux plafond (Application tricouche) | m2 | 753 |  | 0
3803 | Peinture à huile sur menuiserie métallique et soubassement | m2 | 150 |  | 0
| Sous total 3800 |  |  |  | 0
3800 | VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
3801 | Caniveau de 50x50 en BA dosé à 350 kg/m3 avec les HA 8 espacés de 15x15 cm tout autour du bâtiment y/c dalettes aux endroits indiqués | ml | 78 |  | 0
3802 | Dallage en BA dosé à 300kg/m3 avec les HA 8 espacés de 15x15 xm (ép. 10cm) des alentours du bâtiment | m3 | 4 |  | 0
| Sous total 3800 |  |  |  | 0
TOTAL B |  |  |  | 0
C | CLÔTURE
300 | Fondations
301 | Fouilles en puits et en rigole | m3 | 9.2 |  | 0
302 | Béton de propété dosé à 200 kg/m3 | m3 | 0.52 |  | 0
303 | BA dosé à 400 kg/m3 pour semelles, poteaux et longrine | m3 | 1.46 |  | 0
304 | Agglos bourrés de 20x20x40 cm | m2 | 7.2 |  | 0
| Sous total 300 |  |  |  | 0
400 | Maçonnerie-élévation
401 | Agglos creux de 15x20x40 cm pour élévation du mur | m2 | 36 |  | 0
402 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et chaînage | m3 | 0.94 |  | 0
403 | Enduits intérieurs et extérieurs verticaux | m2 | 83.82 |  | 0
| Sous Total 400 |  |  |  | 0
600 | Menuiserie métallique
601 | Porte métallique pleine en tôle 12/10 ième pour l'entrée piétonne de 1,00 m de large | U | 2 |  | 0
| Sous total 600 |  |  |  | 0
800 | Peinture
803 | Peinture Vynilique Pantex 1300 sur murs extérieurs (Application tricouche (couche imprégnation, couche accrochage couche finition)) | m2 | 79.62 |  | 0
804 | Peinture à huile sur menuiserie métallique et soubassement | m2 | 17.04 |  | 0
| Sous total 800 |  |  |  | 0
TOTAL C |  | 0
RECAPITULATIF DU LOT 1 DELAI
N° | DESIGNATION |  |  |  | Prix total
A | TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  | 0
B | LOGEMENT COMMISSARIAT |  |  |  | 0
C | CLÔTURE |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## CSDPU
LOT 1 CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT D'ASTREINTE + CLÔTURE POUR LE COMMISSARIAT DE WAZA
N° Prix | Désignation des tâches | Unité | Quantité Totale | Rendement journalier des tâches | Durée Total des tâches (jour)
| Tâches HIMO sensibles : |  | Rendement journalier d'01 Ouvrier :
Personnel ouvriers HIMO | Catégorie | Nombre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant
| Manœuvres |  |  |  | 0
| Chef d'équipe (01 pour 20 personnes) |  |  |  | 0
| Charge patronale (22,5% du salaire total) |  |  |  | 0
| Sous-Total ouvriers HIMO (i) |  |  |  | 0
Personnel cadres et Ouvriers spécialisés | Catégorie | Nombre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant
| Conducteur des travaux |  |  |  | 0
| Chef chantier |  |  |  | 0
| Sous-Total cadres et ouvriers spécialisés (ii) |  |  |  | 0
| Total personnel (A= I + ii) |  |  |  | 0
Matériel et engins | Type | Nombre | Taux journalier | Jours facturés | Montant
0
0
0
| Total Matériel et engins (B) |  |  |  | 0
Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant
0
0
0
| Total Matériaux et Divers (C) |  |  |  | 0
D | TOTAL COUTS DIRECTS |  |  | A + B + C | 0
E | Frais généraux de chantier |  |  | D x 10% | 0
F | Frais généraux de siège |  |  | D x 8% | 0
G | COUT DE REVIENT |  |  | D + E +F | 0
H | Risques + Bénéfice |  |  | G x 10% | 0
I | PRIX DE REVIENT TOTAL Y/C CHARGES |  |  | G + H | 0
J | PRIX UNITAIRE HORS TAXES |  |  | I/Qté total | #DIV/0!