ANEXO 1:

REQUERIMIENTOS

| Trabajos/productos/servicios a ser suministrados | Cantidad | Unidad de Medida; | Descripción/especificaciones de los bienes ofrecidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega de esquema técnico donde se evidencie la demarcación de área deportiva según especificaciones técnicas estándar, y la distribución del sistema hidrosanitarios del escenario deportivo | 1 | GLB |  |
| Construcción de campamento de obra según especificaciones técnicas contenidas en Anexo 6. Debe incluir espacio disponible para área de vestiers de personal, área de reunión, área de primeros auxilios, área de almacenamiento de materiales, área administrativa, pasillo de circulación y puntos de lavado de manos y desinfección | 1 | UND |  |
| Localización y replanteo del área de intervención | 2.904 | M2 |  |
| Descapote y nivelación de campo de juego con maquinaria y operarios capacitados | 2.904 | M2 |  |
| Nivelación y compactación de la subrasante | 2.904 | M2 |  |
| Suministro y siembra de grama tipo trenza | 2.904 | M2 |  |
| Suministro de líneas de demarcación de áreas deportivas en pintura de tráfico alto blanca | 1 | GLB |  |
| Suministro y puesta en marcha de sistema de fertilización para grama, incluye productos fertilizantes, fungicidas y herbicidas acorde a las condiciones técnicas del gramado, que garanticen el correcto desarrollo y crecimiento de la grama para la realización de actividades deportivas | 1 | GLB |  |
| Suministro e instalación de geotextil tejido 2100 | 2.904 | M2 |  |
| Suministro, extendido, nivelación y rodillada de arena de rio lavada con capa orgánica espesor total =0.15m | 435.60 | M3 |  |
| Construcción de sistema de drenaje en tubería de PVC 4” | 600 | ML |  |
| Construcción de sistema de drenaje en tubería de PVC 10” | 324 | ML |  |
| Suministro en instalación de cajas de inspección de 1.0 x 1.0 m , construidas en mampostería y acabadas con pañete hipermeabilizado en ambas caras | 4 | UND |  |
| Suministro e instalación de sistema de riego manual con capacidad suficiente para garantizar el riego adecuado para conservar el área total de juego, incluye aspersores de impacto y trípodes. Incluye swing – joint (brazo articulado) | 1 | GLB |  |
| Suministro e instalación de equipo de bombeo completo. Incluye motobomba de 5Hp, accesorios hidráulicos, acometida eléctrica e instalación hidraúlica y puesta en marcha | 1 | UND |  |
| Suministro y puesta en funcionamiento de tanques prefabricados para el correcto almacenamiento y bombeo de agua del sistema de riego con capacidad para 15m3 | 1 | UND |  |
| Construcción de caseta cerrada y techada construida en mampostería y estructura en concreto para alojamiento y protección de equipos de riego. La caseta incluye instalaciones eléctricas y elementos de carpinteria metálica necesarias para su correcto funcionamiento | 1 | UND |  |
| Suministro e instalación de 2 arcos de futbol 7 metálicos incluye pintura blanca y anticorrosivo sobre su superficie para protección, 2 mallas antiescape en nylon trensadas y ancladas a las porterias y 4 banderines con soporte plástico anclado sobre el suelo para las esquinas | 1 | JGO |  |

PERSONAL MINIMO REQUERIDO:

Personal requerido: El Oferente debe presentar un equipo de trabajo  que cumpla con lo siguiente:

| Cargo* | Formación académica y experiencia especifica. * (solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de grado – no se tendrán en cuenta traslapos en las fechas) |
| --- | --- |
| 1 Residente de obra | Profesional en Arquitectura y/o ingeniería |
|  | 7 años de experiencia especifica en construcción y/o supervisión de obras de infraestructura. |
|  | 1 año de experiencia especifica en supervisión técnica de escenarios deportivos en gramado natural. |
| 1 Supervisor SISO | Tecnólogo o profesional en salud ocupacional SISO, que aplique todos los protocolos de seguridad en el trabajo y de bioseguridad. |
|  | 2 años de experiencia especifica seguimiento de procesos en el sector de construcción. |

Se deben anexar las copias de los títulos profesionales y certificaciones de experiencia especifica solicitada para cada uno de los profesionales.

Los oferentes deberán anexar debidamente firmada  por el profesional propuesto, la carta de compromiso.

Requisitos de entrega de los bienes

| Requisitos de entrega |
| --- |
| Plazo de entrega | 5 meses a partir de la emisión del Contrato de obras. 3.5 meses a partir de la firma de acta de inicio o entrega de la zona donde se ejecutaran las obras por parte del interventor/supervisor del contrato. |
| Términos de entrega (INCOTERMS 2020) | N/A |
| Despacho de Aduana (debe estar asociado al INCOTERM) | ☒ No aplica |
| Dirección/es exacta/s de entrega | Las obra se ejecutara en el departamento de Antioquia, municipio de El Bagre, Corregimiento de Puerto Claver, en el predio ubicado en el sector de “La Unión” Coordenadas: Punto 1: Latitud 7.712366° Longitud -74.748383° Punto 2: Latitud 7.712123° Longitud -74.748306° |
| Plazo de garantía | Pólizas requeridas Detalles adicionales Tipo de garantía Coberturas Pólizas Garantía de cumplimiento por un monto del 10% del valor total del contrato. Esta garantía, deberá tener vigencia hasta el cumplimiento definitivo de todas las obligaciones emanadas de este contrato y seis (6) meses más. Una garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del personal empleado en la obra, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución de la obra y tres (3) años más. Garantía de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantía igual al veinte (20%) por ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo de ejecución de las obras y dos (2) años más (si aplica). Garantía de Estabilidad de la obra, por cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor final del contrato, vigente por tres (3) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. Garantía de responsabilidad civil extracontractual que ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por razón de las operaciones y deberá estar vigente hasta la entrega y recibo de la obra y su cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. Servicios postventa o conexos requeridos Detalles adicionales Garantía De funcionamiento de obra total Fallas en el funcionamiento del sistema de drenaje de la cancha Que se detecten en los siguientes 4 meses después de la firma del acta de entrega y recibido. El tiempo de visita de inspección, coordinación y ejecución debe ser de máximo 10 días hábiles a menos que se justifique técnicamente una actividad que necesite más tiempo en su inspección y reparación. Fallas en el funcionamiento de los equipos y sistema de riego de la cancha Que se detecten en los siguientes 4 meses después de la firma del acta de entrega y recibido. El tiempo de visita de inspección, coordinación y ejecución debe ser de máximo 10 días hábiles a menos que se justifique técnicamente una actividad que necesite más tiempo en su inspección y reparación. Fallas en el gramado que impidan el uso y disfrute efectivo del escenario Que se detecten en los siguientes 4 meses después de la firma del acta de entrega y recibido. El tiempo de visita de inspección, coordinación y ejecución debe ser de máximo 10 días hábiles a menos que se justifique técnicamente una actividad que necesite más tiempo en su inspección y reparación. Corrosión y perdida de sección de arcos metálicos. Que se detecten en los siguientes 4 meses después de la firma del acta de entrega y recibido. El tiempo de visita de inspección, coordinación y ejecución debe ser de máximo 10 días hábiles a menos que se justifique técnicamente una actividad que necesite más tiempo en su inspección y reparación. |

ANEXO 2: FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA

Se solicita a los Oferentes que completen este formulario, incluyendo el Perfil de la Compañía y la Declaración del Oferene, lo firmen y entreguen como parte de su cotización junto con el Anexo 3: Oferta Técnica y Financiera. El Oferentee completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones en su formato ni se aceptarán sustituciones.

| Nombre del Oferente: | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- | --- |
| SDC Referencia: | Ingresar número y nombre | Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |

Perfil de la empresa

| Descripcion | Detalle de la información |
| --- | --- |
| Nombre legal del Oferente o entidad principal de las empresas asociadas | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Dirección legal completa | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Sitio web | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Año de Constitución/Registro | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Estructura Legal | Elija un elemento. |
| Es una empresa registrada en UNGM como Proveedor? | ☐ Si ☐ No En caso afirmativo, Inserte su número de Proveedor en UNGM |
| Certificación de Calidad (Ej: ISO 9000 o equivalente) (en caso afirmativo, proporcione una copia del certificado válido) | ☐ Si ☐ No |
| Does your Company hold any accreditation such as ISO 14001 or ISO 14064 or equivalent related to the environment? (If yes, provide a Copy of the valid Certificate): | ☐ Si ☐ No |
| Dispone de alguna acreditación como ISO 14001 o ISO 14064 o equivalente relacionada con el medio ambiente? (En caso afirmativo, proporcione una copia del certificado válido) | ☐ Si ☐ No |
| Demuestra su empresa un compromiso significativo con la sostenibilidad a través de otros medios, por ejemplo, documentos de política interna de la empresa sobre el empoderamiento de la mujer, energías renovables o membresía en instituciones comerciales que promueven estos temas? (En caso afirmativo, proporcione una copia) | ☐ Si ☐ No |
| ¿Su empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas? | ☐ Si ☐ No |
| Información bancaria | Nombre del banco: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Dirección del banco: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. IBAN: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. SWIFT/BIC: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Moneda de la Cuenta: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Número de la Cuenta: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Experiencia previa relevante: 3 contratos |
| Nombre de contrato previo | Detalles de contacto del cliente y de referencia, incluido el correo electrónico | Monto del contrato | Período de actividad | Tipo de actividades realizadas |

Declaración del Oferente

| Si | No |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Requisitos y Términos y Condiciones: Yo/Nosotros he/hemos leído y entendido completamente la SDC, incluida la Información y los Datos de la SDC, los requerimientos, las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato. Confirmo/confirmamos que el Oferente acepta regirse por ellos. |
| ☐ | ☐ | Yo/Nosotros confirmamos que el Oferente tiene la capacidad, y las licencias necesarias para cumplir o superar en su totalidad los requerimientos y que se estará disponible para entregar durante el período del Contrato correspondiente. |
| ☐ | ☐ | Ética: al presentar esta Cotización, garantizo/garantizamos que el Oferente: no ha celebrado ningún arreglo inadecuado, ilegal, colusorio o anticompetitivo con ningún Competidor; no se ha acercado directa o indirectamente a ningún representante del Comprador (que no sea el Punto de Contacto) para presionar o solicitar información en relación con la SDC; no ha intentado influir o proporcionar ninguna forma de incentivo, recompensa o beneficio personal a ningún representante del Comprador. |
| ☐ | ☐ | Confirmo/confirmamos que me comprometo a no participar en prácticas prohibidas, o cualquier otra práctica no ética, con las Naciones Unidas o cualquier otra Parte, y a realizar negocios de una manera que evite cualquier riesgo financiero, operativo, reputacional u otro riesgo indebido para las Naciones Unidas y hemos leído el Código de Conducta para proveedores de las Naciones Unidas https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct y reconocer que proporcionamos los estándares mínimos que se esperan de los proveedores de las Naciones Unidas. |
| ☐ | ☐ | Conflicto de interés: Yo/nosotros garantizamos que el Oferente no tiene ningún conflicto de intereses real, potencial o percibido al presentar esta cotización o al celebrar un contrato para cumplir con los requisitos. Cuando surja un conflicto de interés durante el proceso de solicitud de cotización, el Oferente lo informará inmediatamente al punto de contacto del contratante. |
| ☐ | ☐ | Prohibiciones, sanciones: Yo/Nosotros declaramos que nuestra empresa, sus afiliadas o subsidiarias o empleados, incluidos los miembros de JV/Consorcio o subcontratistas o proveedores de cualquier parte del contrato, no están sujetos a la prohibición de adquisiciones de las Naciones Unidas, incluidos, entre otros, a prohibiciones derivadas de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no han sido suspendidas, inhabilitadas, sancionadas o identificadas de otra manera como no elegibles por ninguna Organización de las Naciones Unidas o el Grupo del Banco Mundial o cualquier otra organización internacional. |
| ☐ | ☐ | Quiebra: Yo/Nosotros no nos hemos declarado en quiebra, no estamos involucrados en procedimientos de quiebra o administración judicial, y no hay sentencia o acción legal pendiente en nuestra contra que pueda perjudicar las operaciones en un futuro previsible. |
| ☐ | ☐ | Período de validez de la oferta: Confirmo/Confirmamos que esta cotización, incluido el precio, permanece vigente para la aceptación durante la validez de la oferta. |
| ☐ | ☐ | Yo/Nosotros entendemos y reconocemos que ustedes no están obligado a aceptar ninguna Cotización que reciban, y certificamos que los productos ofrecidos en nuestra Cotización son nuevos y sin uso. |
| ☐ | ☐ | Al firmar esta declaración, el signatario a continuación representa, garantiza y acepta que ha sido autorizado por la empresa Oferente para realizar esta declaración en su nombre. |

Firma:

Nombre:     Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Cargo:          Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Fecha:  	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

ANEXO 3: OFERTA TECNICA Y ECONOMICA  -  OBRAS

Se solicita a los Oferentes que completen este formulario,  lo firmen y entreguen como parte de su cotización junto con el Anexo 2:  Formulario de Oferta.  El Oferentee completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones en su formato ni se aceptarán sustituciones.

| Nombre del Oferente: | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- | --- |
| SDC Referencia: | Ingresar número y nombre | Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |

OFERTA TECNICA

Proporcione lo siguiente:

- una breve descripción de su calificaciones, capacidad que sea relevante para el alcance de las obras.

- una breve descripción del método y plan de implementación;

- composición del equipo de trabajo y CV del personal clave.

OFERTA FINANCIERA

| Descripcion de las obras | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega de esquema técnico donde se evidencie la demarcación de área deportiva según especificaciones técnicas estándar, y la distribución del sistema hidrosanitarios del escenario deportivo | GLB | 1 |  |  |
| Construcción de campamento de obra según especificaciones técnicas contenidas en Anexo 6. Debe incluir espacio disponible para área de vestiers de personal, área de reunión, área de primeros auxilios, área de almacenamiento de materiales, área administrativa, pasillo de circulación y puntos de lavado de manos y desinfección | UND | 1 |  |  |
| Localización y replanteo del área de intervención | M2 | 2.904 |  |  |
| Descapote y nivelación de campo de juego con maquinaria y operarios capacitados | M2 | 2.904 |  |  |
| Nivelación y compactación de la subrasante | M2 | 2.904 |  |  |
| Suministro y siembra de grama tipo trenza | M2 | 2.904 |  |  |
| Suministro de líneas de demarcación de áreas deportivas en pintura de tráfico alto blanca | GLB | 1 |  |  |
| Suministro y puesta en marcha de sistema de fertilización para grama, incluye productos fertilizantes, fungicidas y herbicidas acorde a las condiciones técnicas del gramado, que garanticen el correcto desarrollo y crecimiento de la grama para la realización de actividades deportivas | GLB | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de geotextil tejido 2100 | M2 | 2.904 |  |  |
| Suministro, extendido, nivelación y rodillada de arena de rio lavada con capa orgánica espesor total =0.15m | M3 | 435.60 |  |  |
| Construcción de sistema de drenaje en tubería de PVC 4” | ML | 600 |  |  |
| Construcción de sistema de drenaje en tubería de PVC 10” | ML | 324 |  |  |
| Suministro en instalación de cajas de inspección de 1.0 x 1.0 m , construidas en mampostería y acabadas con pañete hipermeabilizado en ambas caras | UND | 4 |  |  |
| Suministro e instalación de sistema de riego manual con capacidad suficiente para garantizar el riego adecuado para conservar el área total de juego, incluye aspersores de impacto y trípodes. Incluye swing – joint (brazo articulado) | GLB | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de equipo de bombeo completo. Incluye motobomba de 5Hp, accesorios hidráulicos, acometida eléctrica e instalación hidraúlica y puesta en marcha | UND | 1 |  |  |
| Suministro y puesta en funcionamiento de tanques prefabricados para el correcto almacenamiento y bombeo de agua del sistema de riego con capacidad para 15m3 | UND | 1 |  |  |
| Construcción de caseta cerrada y techada construida en mampostería y estructura en concreto para alojamiento y protección de equipos de riego. La caseta incluye instalaciones eléctricas y elementos de carpinteria metálica necesarias para su correcto funcionamiento | UND | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de 2 arcos de futbol 7 metálicos incluye pintura blanca y anticorrosivo sobre su superficie para protección, 2 mallas antiescape en nylon trensadas y ancladas a las porterias y 4 banderines con soporte plástico anclado sobre el suelo para las esquinas | JGO | 1 |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |
| AIU (Indicar % - Si aplica) |  |  |  |  |
| IVA (Indicar % - Si aplica) |  |  |  |  |
| Otros cargos (especificar) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Cumplimiento de los requisitos

|  | Su respuesta |
| --- | --- |
|  | Si, se cumple | No, no se cumple | Si no puede cumplir, indicar contraoferta |
| Plazo de entrega | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Validez de la oferta | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Términos y condiciones de pago | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Otros requerimientos [especificar] | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

| Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado para firmar esta oferta y vincular a la empresa a continuación en caso de que la oferta sea aceptada. |
| --- |
| Nombre y datos exactos de la empresa: Nombre de la empresa Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Dirección Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Teléfono Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Correo electrónico Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Firma autorizada: Fecha Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Nombre Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Cargo: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Correo electrónico Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |