# DEMANDE DE PRIX (RFQ)

| RFQ Référence: RFQ/BDI10/UGP-FM/13/2022- FOURNITURE D’ EQUIPEMENTS ET MATERIEL POUR LA MAINTENANCE ET CALIBRATION DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE/INSP-REPUBLICATION | Date: 03 Juin 2022 |
| --- | --- |

# SECTION 1 : DEMANDE DE PRIX (RFQ)

Le PNUD/UGP-Fonds Mondial   vous invite à remettre votre offre de prix pour la fourniture d’équipement et de matériel pour la maintenance et la calibration des équipements de laboratoire de l’INSP conformément à l’annexe 1 de la présente RFQ.

Cette demande de prix comprend les documents suivants :

Section 1 : Cette lettre d’invitation

Section 2 : RFQ Instructions et Données

Annexe 1 : 			Calendrier des exigences

Annexe 2 : Formulaire de soumission de l’Offre

Annexe 3 : Offre technique et financière

Lors de la préparation de votre devis, veuillez suivre les instructions et données de la RFQ. Veuillez noter que les devis doivent être présentés à l’aide de l’annexe 2 : Formulaire de soumission de l’Offre et Annexe 3 : Offre technique et financière, selon la méthode et à la date et l’heure indiquées en Section 2. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre devis soit soumis avant la date limite. Les offres reçues après la date limite de soumission, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en considération pour évaluation.

Nous vous remercions et espérons recevoir votre offre.

Préparé par:                                                                                              Approuvé par:

Signature:                                                                                                  Signature :

Nom: 	Aline Niyizonkiza  	Nom: 	Aby Nguessan Léonard

Titre:	Chargée des Achats	                       Titre:	 PSM Specialist

UGP/FM

Date:  	03 June   2022                                                                         Date:  	 03 June  2022

| SECTION 2 : INSTRUCTIONS ET DONNÉES DE LA RFQ Introduction | Les soumissionnaires doivent respecter toutes les exigences de la présente RFQ, y compris les modifications apportées par écrit par le PNUD. Cette RFQ est menée conformément à la UNDP Programme and Operations Policies and Procedures (POPP) on Contracts and Procurement Toute offre soumise sera considérée comme une offre par le soumissionnaire et ne constitue pas ou n’implique pas son acceptation par le PNUD. Le PNUD n’est pas tenu d’attribuer un contrat à un soumissionnaire à la suite de la présente RFQ. Le PNUD se réserve le droit d’annuler le processus d’approvisionnement à tout moment sans aucune responsabilité pour le PNUD, sur avis aux soumissionnaires ou publication d’un avis d’annulation sur le site Web du PNUD. |
| --- | --- |
| Date limite de soumission de l’offre | 13 Juin 2022 avant 00h (Heure de Bujumbura) En cas de doute quant au fuseau horaire dans lequel l’offre doit être soumise, http://www.timeanddate.com/worldclock/. Pour la soumission eTendering - comme indiqué dans le système eTendering. Notez que le fuseau horaire du système se situe dans le fuseau horaire EST/EDT (New York). |
| Méthode de soumission | Les offres doivent être soumises comme suit : ☒ Adresse e-mail dédiée Adresse de soumission: soumissiondesoffres.bi@undp.org Format de fichier: Click or tap here to enter text. Les noms de fichiers doivent être d’une longueur maximale de 60 caractères et ne doivent contenir aucune lettre ou caractère spécial autre que celui de l’alphabet/clavier latin. Tous les fichiers doivent être exempts de virus et non corrompus. Taille du fichier maximal par transmission : Click or tap here to enter text. Objet obligatoire de l’e-mail : RFQ/BDI10/UGP-FM/12/2022- EQUIPEMENT ET MATERIEL POUR LA MAINTENANCE ET LA CALIBRATION DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE/INSP-REPUBLICATION Click or tap here to enter text. Plusieurs courriels doivent être clairement identifiés en indiquant dans la ligne d’objet « e-mail no X de Y », et l’email final « Y de Y ». Il est recommandé que l’Offre complète soit consolidée en aussi peu d’attachement que possible. Le soumissionnaire doit recevoir un courriel confirmant la réception par retour de courrier. |
| Coût de préparation du devis | Le PNUD n’est pas responsable des coûts associés à la préparation et à la présentation d’un devis par un fournisseur, quel que soit le résultat ou la façon de procéder au processus de sélection. |
| Code de conduite des fournisseurs, fraude, corruption, | Tous les fournisseurs potentiels doivent lire le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies et considérer qu’il fournit les normes minimales attendues des fournisseurs de l’ONU. Le Code de conduite, qui comprend des principes sur le travail, les droits de la personne, l’environnement et la conduite éthique, peut être trouvé à l’article : https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct En outre, le PNUD applique strictement une politique de tolérance zéro à l’égard des pratiques interdites, y compris la fraude, la corruption, la collusion, les pratiques contraires à l’éthique ou non professionnelles et l’obstruction des fournisseurs du PNUD et exige que tous les soumissionnaires/fournisseurs respectent les normes d’éthique les plus élevées pendant le processus d’approvisionnement et la mise en œuvre des contrats. La politique antifraude du PNUD se trouve à l’adresse : http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti |
| Cadeaux et hospitalité | Les soumissionnaires/vendeurs ne doivent pas offrir de cadeaux ou d’hospitalité de quelque nature que ce soit aux membres du personnel du PNUD, y compris des voyages récréatifs à des événements sportifs ou culturels, des parcs à thème ou des offres de vacances, de transport ou d’invitations à des déjeuners extravagants, des dîners ou autres. Conformément à cette politique, le PNUD : a) rejette une offre s’il détermine que le soumissionnaire choisi s’est livré à des pratiques corrompues ou frauduleuses en concurrence pour le contrat en question ; b) Déclare un vendeur inéligible, indéfiniment ou pour une période indiquée, pour obtenir un contrat s’il détermine à tout moment que le vendeur s’est livré à des pratiques corrompues ou frauduleuses en concurrence ou dans l’exécution d’un contrat du PNUD. |
| Conflit d’intérêts | Le PNUD exige de chaque fournisseur éventuel d’éviter et de prévenir les conflits d’intérêts, en divulguant si vous, ou l’un de vos affiliés ou de votre personnel, avez participé à la préparation des exigences, de la conception, des spécifications, des estimations de coûts et d’autres renseignements utilisés dans la présente RFQ. Les soumissionnaires doivent éviter strictement les conflits avec d’autres affectations ou leurs propres intérêts, et agir sans tenir compte des travaux futurs. Les soumissionnaires jugés en conflit d’intérêts seront disqualifiés. Les soumissionnaires doivent divulguer dans leur offre leur connaissance des éléments suivants : a) Si les propriétaires, les copropriétaires, les dirigeants, les administrateurs, les actionnaires majoritaires, de l’entité soumissionnaire ou du personnel clé qui sont des membres de la famille du personnel du PNUD impliqués dans les fonctions d’approvisionnement et/ou le gouvernement du pays ou tout partenaire d’exécution recevant des biens et/ou des services en vertu de la présente RFQ. L’éligibilité des soumissionnaires qui appartiennent en totalité ou en partie au Gouvernement est subordonnée à l’évaluation et à l’examen ultérieurs par le PNUD de divers facteurs tels que l’enregistrement, le fonctionnement et la gestion en tant qu’entité commerciale indépendante, l’étendue de la propriété ou de l’action du gouvernement, la réception de subventions, le mandat et l’accès à l’information concernant la présente RFQ, entre autres. Les conditions qui peuvent entraîner un avantage indu par rapport aux autres soumissionnaires peuvent entraîner le rejet éventuel de la soumission. |
| Conditions générales du contrat | Tout bon de commande ou tout contrat qui sera émis à la suite de la présente RFQ est soumis aux conditions générales du contrat Sélectionnez le GTC applicable : ☒ General Terms and Conditions / Special Conditions for Contract. Les conditions applicables et d’autres dispositions sont disponibles sur UNDP/How-we-buy |
| Conditions spéciales du Contrat | ☒ Annulation du PO/Contrat si la livraison/l’achèvement est retardé de 60 jours après le délai de livraison spécifié (90 jours). ☐ Autres [pls. Spécifier] |
| Eligibilité | Un vendeur qui sera engagé par le PNUD ne peut être suspendu, radié ou autrement identifié comme inéligible par une Organisation des Nations Unies, le Groupe de la Banque mondiale ou toute autre Organisation internationale. Les fournisseurs sont donc tenus de divulguer au PNUD s’ils sont soumis à une sanction ou à une suspension temporaire imposée par ces organisations. Un manquement à cette instruction peut entraîner la résiliation d’un contrat ou d’un PO délivré ultérieurement au vendeur par le PNUD. Il incombe au soumissionnaire de veiller à ce que ses employés, membres de coentreprises, sous-traitants, fournisseurs de services, fournisseurs et/ou leurs employés satisfassent aux critères d’admissibilité établis par le PNUD. Les soumissionnaires doivent avoir la capacité juridique de conclure un contrat les liant au PNUD et de livrer dans le pays, ou par l’intermédiaire d’un représentant autorisé [modifier en cas d’autres conditions d’admissibilité]. |
| Devise de l’Offre | L’offre sera établie en Francs Burundais ou équivalent |
| Joint-Venture, Consortium ou Association | Si le soumissionnaire est un groupe de personnes morales qui formeront ou ont formé une coentreprise (JV), un consortium ou une association pour l’offre, ils confirmeront dans leur offre que : (i) ils ont désigné une partie pour agir en tant qu’entité principale, dûment investie de l’autorité de lier légalement les membres de la JV, du Consortium ou de l’Association conjointement, qui sont mis en évidence par un accord dûment notarié entre les entités juridiques et présentés avec la soumission; ii) s’ils obtiennent le contrat, le contrat sera conclu, par et entre le PNUD et l’entité principale désignée, qui représentera pour et pour le compte de toutes les entités membres comprenant la coentreprise, le consortium ou l’association. Se référer aux articles 19 à 24 sous Solicitation policy pour plus de détails sur les dispositions applicables sur les coentreprises, consortium ou association. |
| Une seule offre | Le soumissionnaire (y compris l’entité principale au nom des membres individuels d’une coentreprise, d’un consortium ou d’une association) ne soumet qu’une seule offre, soit en son nom propre, soit, si une coentreprise, un consortium ou une association, en tant qu’entité principale de cette coentreprise, consortium ou association. Les soumissions présentées par deux (2) ou plusieurs soumissionnaires sont toutes rejetées s’il s’agit de l’une des soumissions suivantes : a) ils ont au moins un associé, un administrateur ou un actionnaire de contrôle en commun ; b) l’un d’entre eux reçoit ou a reçu une subvention directe ou indirecte de l’autre ou des autres ; ou b) ils ont le même représentant légal aux fins du présent RFQ ; c) ils ont une relation entre eux, directement ou par l’intermédiaire de tiers communs, qui les met en mesure d’avoir accès à de l’information ou d’influencer sur la soumission d’un autre soumissionnaire au sujet de ce processus de RFQ ; ou d) ils sont sous-traitants de l’offre de l’autre, ou un sous-traitant d’une offre soumet également une autre offre sous son nom en tant que soumissionnaire principal ; e) certains membres clés du personnel proposés pour faire partie de l’équipe d’un soumissionnaire participent à plus d’une soumission reçue pour ce processus de la QRF. Cette condition relative au personnel ne s’applique pas aux sous-traitants inclus dans plus d’une offre. |
| Droits et taxes | Article II, Section 7, de la Convention sur les privilèges et immunités prévoit, entre autres, que l’Organisation des Nations Unies, y compris le PNUD en tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, est exemptée de toutes les taxes directes, à l’exception des redevances pour les services publics, et est exemptée de restrictions douanières, de droits et de redevances de nature similaire pour les articles importés ou exportés pour son usage officiel. Toutes les cotations sont présentées déduction faite des impôts directs et des autres taxes et droits, sauf indication contraire ci-après : Tous les prix doivent : ☐ Inclure la TVA et les autres impôts indirects applicables ☒ Dégager la TVA et des autres taxes indirectes applicables [Conformément à l’accord de projet et de pays applicable] |
| Langue de l’offre | FRANCAIS Y compris la documentation comprenant les catalogues, les instructions et les manuels d’exploitation. |
| Documents à soumettre | Les soumissionnaires doivent inclure les documents suivants dans leur devis : ☒ Annex 2 : Formulaire de soumission de devis dûment rempli et signé ☒ Annex 3 : Offre technique et financière dûment complétée et signée et conforme au cahier des exigences de l’annexe 1 ☒ Profil de l’entreprise. ☒ Copie de Certificat d’enregistrement au Registre de Commerce ☒ Copie du Numero d’Intentification Fiscal -NIF) ; ☒ Attestation originale de non-redevabilité de l’OBR ☒ Certificat d’enregistrement à la TVA pour ceux qui sont assujettis ☒ Liste et valeur des projets relativement similaires au présent marché réalisés au cours des 3 dernières années ainsi que les coordonnées du client qui peuvent être contactés pour obtenir de plus amples renseignements sur ces contrats ; ☒ Liste et valeur des projets en cours avec le PNUD et d’autres organisations nationales/multinationales avec les coordonnées des clients et le ratio d’achèvement actuel de chaque projet en cours ; ☒ Déclaration de performance satisfaisante (certificats) des 3 meilleurs clients en termes de valeur du contrat dans un domaine similaire ; ☐ Autre Click or tap here to enter text. |
| Période de validité de l’offre | Les devis restent valables pour 120 jours à partir de la date limite pour la soumission de l’offre. |
| Variation de prix | Aucune variation des prix due à l’escalade, à l’inflation, à la fluctuation des taux de change ou à tout autre facteur du marché ne peut être acceptée à tout moment pendant la validité de l’offre et ce après la réception de ladite offre. |
| Soumissions partielles | ☒ Non autorisé ☐ Autorisé |
| Soumissions alternatives | ☒ Non autorisé ☐ Autorisé Si elle est autorisée, un autre devis ne peut être soumis que si un devis conforme aux exigences de la RFQ est soumis. Lorsque les conditions de son acceptation sont remplies, ou que des justifications sont clairement établies, le PNUD se réserve le droit d’attribuer un contrat sur la base d’un autre devis. Si des devis multiples/alternatifs sont soumis, ils doivent être clairement marqués comme « Offre principale » et « Offre alternative » |
| Conditions de paiement | ☒ 100 % dans les 30 jours suivant la réception des biens et la présentation de documents de paiement. ☐ Autre Click or tap here to enter text. |
| Conditions de libération du Paiement | ☒ Acceptation écrite des biens basé sur la pleine conformité aux exigences de la RFQ ☐ Autres [pls. spécifier] |
| Personne-ressource pour la correspondance, les notifications et les clarifications | Adresse e-mail: aline.niyizonkiza@undp.org Attention : Les offres ne doivent pas être soumises à cette adresse, mais à l’adresse pour la soumission de l’offre ci-dessus. Dans le cas contraire, l’offre sera disqualifiée. Tout retard dans la réponse du PNUD n’est pas utilisé comme motif de prolongation du délai de présentation, à moins que le PNUD ne détermine qu’une telle prolongation est nécessaire et communique un nouveau délai aux proposants. |
| Clarifications | Les demandes de clarification des soumissionnaires ne seront acceptées qu’endéans 3 jours avant la date limite de soumission. Les réponses à la demande de clarification seront communiquées 2 jours avant le 13 Juin 2022 |
| Méthode d’évaluation | ☒Le Contrat ou Bon de Commande sera attribué à l’offre la plus basse techniquement conforme ☐ Autre Click or tap here to enter text. |
| Critères d’évaluation | ☒Respect total de toutes les exigences visées à l’annexe 1 ☒Respect total de toutes les exigences Acceptation complète des conditions générales et spéciales du contrat ☒Livraison la plus rapide ou conforme à celui mentionné dans la présente RFQ ☐Autres Click or tap here to enter text. |
| Droit de ne pas accepter d’offres | Le PNUD n’est pas tenu d’accepter un devis, ni d’attribuer un contrat ou un bon de commande |
| Droit de modifier l’exigence au moment de l’attribution | Au moment de l’attribution du contrat ou du bon de commande, Le PNUD se réserve le droit de modifier (augmenter ou diminuer) la quantité de services et/ou de marchandises, jusqu’à vingt-cinq pour cent (25% maximum) de l’offre totale, sans modification du prix unitaire ou d’autres modalités. |
| Type de contrat à attribuer | ☒ Bon de Commande |
| Date prévue pour l’attribution du contrat. | Juin 2022 |
| Publication de l’attribution du contrat | Le PNUD publiera les attributions de contrats d’une valeur de 100 000 USD et plus sur les sites Web du CO et du site Web global du PNUD. |
| Politiques et procédures | Cette RFQ est menée conformément aux UNDP Programme and Operations Policies and Procedures |
| Enregistrement UNGM | Tout contrat résultant de cet exercice RFQ sera subordonné à l’enregistrement du fournisseur au niveau approprié sur le site Web du Marché mondial des Nations Unies (UNGM) à l’adresse suivante : www.ungm.org. Le soumissionnaire peut toujours soumettre un devis même s’il n’est pas enregistré auprès de l’UNGM, toutefois, si le soumissionnaire est sélectionné pour l’attribution du contrat, le soumissionnaire doit s’inscrire à l’UNGM avant la signature du contrat. |

ANNEXE 1:

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS

| N° | Désignation et description des fournitures. |  | Spécifications techniques minimales | Qté | Unité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Détecteur de fuite électronique. |  | Détecteur de fuite électronique hypersensible, alimentation 3V –DC avec piles, écran tactile de contrôle avec signal sonore en cas de fuite. | 1 | pce |
| 2 | Coupe-tube en cuivre 1 / 8-1 1/8. |  | Coupe-tube en cuivre 1 / 8-1 1/8, Vis de serrage avec butée pour une coupe lisse et un fonctionnement sans problème | 1 | pce |
| 3 | Outil de nettoyage des bavures intérieures / extérieures du tube en cuivre. |  | Outil de nettoyage des bavures intérieures / extérieures du tube en cuivre : -Ebavurage intérieur et extérieur de tous les types du tube Ø 8 à 35 mm ; -Type de produit Ebavureur multi-matériaux | 1 | pce |
| 4 | Unité complète, portable de soudure avec Oxygène + acétylène. |  | Unité complète, portable de soudure avec Oxygène + acétylène: -Poste de soudage oxygène acétylène sur chariot mobile - Autonomie environ 7 h, avec bec de 100 litres, Bouteille B5 - Travaux de brasage, soudage et soudo-brasage. | 1 | kit |
| 5 | Station compacte avec balance de charge et échelles de manomètre interchangeables. |  | Station compacte avec balance de charge et échelles de manomètre interchangeables. Elle est composée de: -Pompe à vide RL-2, Balance de charge REF-METER, précision +/–0,5% de à 100 kg / 0 à 220 lbs, Vacuométre Ø 80 mm, -Manomètres à tube de Bourdon avec échelles interchangeables pour R12, R22, R502, R134a, R404A, R407A, R407C et R507 et Jeu de 3 tuyaux de 90 cm CCL-36. | 1 | kit |
| 6 | Robinet à boisseau sphérique. |  | Robinet à boisseau sphérique 1 / 4, 5 / 16 avec poignée plate | 1 | pce |
| 7 | Outil à évaser. |  | Outil à évaser : Coffret dudgeonnière complet avec outils pour travailler le cuivre : Dudgeonniere Evaseur à 45° Raccords flares diamètres 1/8″ 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 5/8″ & 3/4″ Inclus 5 adaptateurs pour emboitures, 7 tailles: 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″ Coffret en plastique résistant | 1 | pce |
| 8 | Jeu de clés dynamométriques. |  | Jeu de clés dynamométriques : -Coffret polyamide résistant contenant 11 pièces : -1 clé dynamométrique 40 à 200 Nm. -1 cliquet enfichable entraînement 1/2” à inversion. - 8 clés à fourche enfichables : 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm.+ 1 embout. | 1 | jeu |
| 9 | Thermomètre à main avec 2 sondes. |  | Thermomètre à main avec 2 sondes pour prendre facilement des relevés de température différentiels avec les sondes thermocouples de type K double. | 1 | pce |
| 10 | Thermomètres infrarouges à pointe laser. |  | Thermomètres infrarouges à pointe laser : -avec précision de ciblage du laser, -un écran LCD rétro éclairé et une plage detempérature étendue de – 50°C à 500°C. - Ce modèle compact est simple d’utilisation et facile à ranger. -Le thermomètre est livré avec sa valise de transport et une pile 9V. | 1 | pce |
| 11 | Thermomètres de poche numériques. |  | Thermomètres de poche numériques : - Dimension du cadran: 25mm - Echelle de température: –50 à 150ºC. - Fonctionne avec pile (1.5V dure 5000 heures) - Arrêt automatique du thermomètre après 10 minutes. | 1 | pce |
| 12 | Cintreuse de tubes hydrauliques. |  | Cintreuse de tubes hydrauliques : Livrée dans une caisse. Livrée avec un trépied Poussée effective 15 et 20 tonnes Formes de Ø 1/2" - 3/4" - 1" - 1,1/4” - 1,1/2” - 2" - 2,1/2” - 3" | 1 | kit |
| 13 | Filtre déshydrateur 1/8 ''. |  | Filtre déshydrateur 1/8 '' : Type 52 Raccordement SAE 1/4'' (6mm) Compatible avec tous types de fluides frigorigènes (FF courants). | 1 | pce |
| 14 | Coffret à outils avec 577 Pièces. |  | Coffret à outils avec 577 Pièces : Les outils sont composés en grande partie de chrome vanadium. Dans la valise, de nombreux outils sont rangés de manière compacte sur 3 niveaux. La boîte à outils dispose de roulettes et d'une poignée télescopique pour la tirer. ** Compartiment 1 : 3 Tournevis cruciformes. 2 Tournevis plats. 1 Tournevis cruciforme Knirps. 1 Tournevis plat Knirps. 1 Pince universelle réglable. 1 Pince universelle. 4 Tournevis de précision (2 cruciformes et 2 plats). 1 Tournevis testeur. 1 Set d'embouts (cruciformes et plats). 1 Set d'embouts (Inbus, Torx, rectangulaire). 1 Mètre ruban 5 m. 1 Pince Grip. 1 Clé à fourche réglable. 1 Pince multiprise. 1 Pince à long bec. 1 Pince coupante. 1 porte scie + 5 lames de scie. ** Compartiment 2 : 5 Clés à fourche (8, 9, 10, 11, 13 mm). 5 Clés à fourche (5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 "). 1 Rallonge flexible 1/4 de pouce. 1 Tige magnétique. 1 Set Inbus (pouces). 1 Set Inbus (métrique). 1 Manche à cliquet 3/8". 1 Adaptateur de 3/8 à 1/4 «. 1 Tournevis à cliquet avec attachement d'embouts. 1 Embout pour bougie d'allumage 21 mm. 1 Embout pour bougie d'allumage 16 mm. 1 Joint de cardan de 1/4 ". 1 Joint universel 3/8 «. 1 Rallonge de 3/8 «. 11 Embouts 1/4 « (11/32, 5/16, 9/32, 1/4, 3/16, 5/32, 9/16, 1/2, 15/32, 7/16, 3/8). 4 Embouts 3/8 « (3/4, 11/16, 5/8, 9/16). 11 Embouts 1/4 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm). 4 Embouts 3/8 (15, 16, 17, 19 mm). ** Compartiment 3 : 1 Pince à sertir. 1 Paire de ciseaux. 1 Pistolet à colle thermofusible. 2 Cartouches pour pistolet à colle. 1 Cutter à moquette. 1 Marteau de charpentier. 1 Règle à niveau. 2 Pinces. 1 Boîte à accessoires (Vis, Clous, Chevilles, Crochets). 1 Ruban isolant. -1 lampe torche chargeable | 1 | kit |
| 15 | Etau réglable. |  | Etau réglable : de serrage en acier avec double fraisage de la coulisse pour un fonctionnement doux et précis. - Mors rapportés interchangeables et trempés. Capacité d'ouverture (mm) 140 mm Hauteur (mm) 21 mm Largeur de mors (mm) 12 mm Longueur (mm) 125 mm | 1 | pce |
| 16 | Souffleur / aspirateur électrique. |  | Souffleur / aspirateur électrique : à vitesse variable fourni avec sac de poussière et contrôle de vitesse Gâchette à vitesse variable. -Voltage : 230V-50Hz | 1 | pce |
| 17 | Perceuse électrique à percussion avec vitesse variable : |  | Perceuse électrique à percussion avec vitesse variable : -fournie avec coffret et outils pour percer, fraiser, poncer, brosser, couper et graver. -Voltage : 230V-50Hz | 1 | pce |
| 18 | Tachymètre avec capacité de mesure par contact et sans contact. |  | Tachymètre avec capacité de mesure par contact et sans contact : -Tour/minute : De 1 à 99999 tr/min. en mesure sans contact. - De 1 à 19999 tr/min. en mesure avec contact. - Vitesse : 0,1 à 1999 m/min. 0,3 à 6500 ft/min. 4 à 78000 inch/min. - Distance : 0,1 à 99999m. 0,01 à 99999 ft. 1 à 99999 inch. - Résolution paramétrable : 1 t/m - 0,02 m. 1,00 inch. - Fonction : Mémorisation des valeurs maximum et minimum de la dernière prise de mesure. - Arrêt automatique. - Alimentation : 1 pile 9 V (non fournies). - Dimensions : 145 x 60 x 25 mm. - Unités disponibles : Optique : t/mn - Mécanique : tr/min., m/min., ft/min., in/min., m/s, ft/s, m, ft, in. • Durée de vie des batteries : 40 heures. • Holster de protection. | 1 | pce |
| 19 | Multimètre numérique avec Gamme de sondes Température (-100`C à 300`C) : |  | Multimètre numérique avec Gamme de sondes Température (-100`C à 300`C): - Mesure de Tension DC 0 à 600 V. - Tension AC (TRMS) 0 à 600 V. - Courant AC (TRMS) 0 à 600 A. - Courant DC 0 à 200 µA. - Résistance 0 à 9999 - Continuité - Mesure de température avec contact, Température -100°C à 400°C au moyen d'un thermocouple de type K standard. - Possibilité de capturer les températures de gaz conduits, de tester des sondes d’ionisation et de mesurer le courant de démarrage et de fonctionnement de moteurs. - Livré complet avec sacoche de transport, cordons de mesure et sonde température. | 1 | pce |
| 20 | Manomètre numérique de froid. |  | Manomètre numérique de froid : Calcul de la surchauffe / du sur refroidissement en temps réel : aucun calcul manuel et aucun risque d'erreur Connexion avec une application pour Smartphone / tablette : surveillance à distance et documentation intelligente des mesures Sonde externe précise pour la mesure du vide, contrôle d'étanchéité par compensation de la température, mesure automatique de la pression ambiante 60 fluides frigorigènes – les plus fréquents – enregistrés dans l'appareil et mises à jour ultérieures possibles (avec l'application) | 1 | pce |
| 21 | Appareil de mesure de résistance de terre. |  | Appareil de mesure de résistance de terre : Effectue les quatre types de mesure de résistance de terre: - Mesure de résistance de terre à 3 et 4 pôles (Piquets de terre). - Mesure de résistance AC à 2 pôles (Piquets de terre). - Méthode de test sélective, pas de déconnexion du conducteur de terre (1 pince). - Méthode de test sans piquet, contrôle rapide des boucles de terre (2 pinces). - Pour le test sélectif et sans piquet, des pinces sont nécessaires (voir référence 1623kit). Fréquence de mesure 128 Hz. -Mesure via un seul bouton.Tension de mesure: 48 V AC.Gamme de mesure (3-4 pôles): 0,001 Ohm à 19,99 kOhm.Gamme de mesure (Boucle de terre): 0,001 Ohm à 199,99 kOhm.Résolution: 0,001 Ohm à 10 Ohm. | 1 | pce |
| 22 | Kit pour la certification des hottes : compresseur, vélocimètre, compteur des particules. |  | Compresseur : Compresseur portatif, électrique avec accessoires Vélocimètre : Mesure le débit, capacité de stocker les informations, chargeable par ordinateur via la clé USB, capacité de transfert des données à l’ordinateur, capacité de mesures des sédiments. Compteur des particules : Détecteur de gaz, point de rosée, humidité et de l’air. | 1 1 1 | kit |

| Exigences de livraison |
| --- |
| Date et heure de livraison | Le soumissionnaire livrera les marchandises endéans 90 jours calendaires après réception du bon de commande. |
| Conditions de livraison (INCOTERMS 2020) | ☒ Non applicable |
| Dédouanement (Doit être lié à l’INCOTERM) | ☒ Non applicable |
| Adresse(s) exacte(s) du(s) lieu(s) de livraison | Bujumbura/INSP |
| Distribution de documents d’expédition (si vous utilisez un transitaire) | ☒ Non applicable |
| Exigences d’emballage | ☒ Non applicable |
| Formation sur les opérations et la maintenance | ☒ Applicable |
| Période de garantie | ☒ au moins 12 mois |
| Service après-vente et exigences de prise en charge des services locaux | Remplacement de l’unité défectueuse à la livraison |
| Mode de transport préféré | ☒ Non applicable |

ANNEXE 2: FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE

Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, y compris le profil de la société et la déclaration du soumissionnaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur devis ainsi que l’annexe 3 : Offre technique et financière. Le soumissionnaire remplit ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de son format n’est autorisée et aucune substitution n’est acceptée.

| Nom du soumissionnaire : | Click or tap here to enter text. |
| --- | --- |
| RFQ reference: | Click or tap here to enter text. | Date: Click or tap to enter a date. |

Profil de l’entreprise

| Description | Détail |
| --- | --- |
| Nom légal du soumissionnaire ou de l’entité principale pour les JV | Click or tap here to enter text. |
| Adresse juridique, Ville, Pays | Click or tap here to enter text. |
| Website | Click or tap here to enter text. |
| Année d’enregistrement | Click or tap here to enter text. |
| Structure juridique | Choose an item. |
| Êtes-vous un vendeur enregistré UNGM ? | ☐ Oui ☐ Non Si oui, Insérer le numéro de fournisseur UNGM |
| Certification d’assurance de la qualité (p. ex. ISO 9000 ou équivalent) (Si oui, fournir une copie du certificat valide) : | ☐ Oui ☐ Non |
| Votre entreprise détient-elle une accréditation telle que la loi ISO 14001 ou l’ISO 14064 ou l’équivalent lié à l’environnement ? (Si oui, fournissez une copie du certificat valide) : | ☐ Oui ☐ Non |
| Votre entreprise a-t-elle une déclaration écrite de sa politique environnementale ? (Si oui, fournissez une copie) | ☐ Oui ☐ Non |
| Votre organisation fait-elle preuve d’un engagement important envers la durabilité par d’autres moyens, par exemple des documents de politique internes de l’entreprise sur l’autonomisation des femmes, les énergies renouvelables ou l’appartenance à des institutions commerciales qui font la promotion de ces questions (Si oui, fournissez une copie) | ☐ Oui ☐ Non |
| Votre entreprise est-elle membre du Pacte mondial des Nations Unies | ☐ Oui ☐ Non |
| Informations bancaires | Nom de la banque: Click or tap here to enter text. Adresse de la banque: Click or tap here to enter text. IBAN: Click or tap here to enter text. SWIFT/BIC: Click or tap here to enter text. Devise du compte: Click or tap here to enter text. Numéro de compte bancaire : Click or tap here to enter text. |
| Expérience pertinente antérieure : 3 contrats |
| Nom des contrats précédents | Coordonnées du client et des références, y compris le courrier électronique | Valeur du contrat | Période d’activité | Types d’activités entreprises |

Déclaration du soumissionnaire

| Oui | Non |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Exigences et conditions générales : J’ai /Nous avons lu et bien compris la RFQ, y compris l’information et les données de la RFQ, l’annexe des exigences, les conditions générales du contrat et toutes les conditions spéciales du contrat. Je/nous confirmons que le soumissionnaire accepte d’être lié par eux. |
| ☐ | ☐ | Je/Nous confirmons que le soumissionnaire possède la capacité et les licences nécessaires pour satisfaire ou dépasser complètement les exigences et qu’il sera disponible pour délivrer durant la période pertinente du contrat. |
| ☐ | ☐ | Éthique: En soumettant cette offre, Je/nous garantissons que le soumissionnaire: n’a conclu aucun arrangement inapproprié, illégal, collusoire ou anticoncurrentiel avec un concurrent; n’a pas approché directement ou indirectement un représentant de l’acheteur (autre que le point de contact) pour faire du lobbying ou solliciter des renseignements concernant la RFQ ;n’a pas tenté d’influencer, ni de fournir une forme quelconque d’incitation personnelle, de récompense ou d’avantage à un représentant de l’acheteur. |
| ☐ | ☐ | Je/Nous confirmons qu’il s’engage à ne pas se risquer dans des pratiques interdites, ou toute autre pratique contraire à l’éthique, avec l’ONU ou toute autre partie, et de mener des affaires d’une manière qui évite tout risque financier, opérationnel, de réputation ou autre indu pour l’ONU et nous avons lu le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct et reconnaissons qu’il fournit les normes minimales attendues des fournisseurs de l’ONU. |
| ☐ | ☐ | Conflit d’intérêts : Je/Nous garantissons que le soumissionnaire n’a pas de conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu pour soumettre ce devis ou conclure un contrat pour exécuter les exigences. Lorsqu’un conflit d’intérêts survient au cours du processus de la RFQ, le soumissionnaire le signalera immédiatement au point de contact de l’organisation adjudicatrice. |
| ☐ | ☐ | Interdictions, sanctions: Je/Nous déclarons par les présentes que notre entreprise, ses filiales, filiales ou employés, y compris les membres de JV/Consortium ou les sous-traitants ou fournisseurs pour une partie quelconque du contrat n’est pas sous interdiction d’achat par l’Organisation des Nations Unies, y compris, mais sans s’y limiter, les interdictions découlant du Recueil des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies et n’ont pas été suspendus, radiés, sanctionnés ou autrement identifiés comme non admissibles par aucune Organisation des Nations Unies ou le Groupe de la Banque mondiale ou toute autre Organisation internationale. |
| ☐ | ☐ | Faillite : Je/Nous n’avons pas déclaré faillite, nous ne sommes pas impliqués dans des procédures de faillite ou de mise sous séquestre, et il n’y a pas de jugement ou d’action en justice en cours contre eux qui pourraient nuire à leurs opérations dans un avenir prévisible. |
| ☐ | ☐ | Période de validité de l’offre : Je/Nous confirmons que ce devis, y compris le prix, reste ouvert à l’acceptation de la validité de l’offre. |
| ☐ | ☐ | Je /Nous comprenons et reconnaissons que vous n’êtes pas tenu d’accepter toute offre que vous recevrez, et nous certifions que les marchandises offertes dans notre devis sont nouvelles et inutilisées. |
| ☐ | ☐ | En signant cette déclaration, le signataire ci-dessous représente, justifie et convient qu’il a été autorisé par l’Organisation à faire cette déclaration en son nom. |

Signature:

Nom: 	Click or tap here to enter text.

Titre:	Click or tap here to enter text.

Date:  	Click or tap to enter a date.

## ANNEXE 3 : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE - MARCHANDISES

Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur soumission ainsi que de l’annexe 2 : Formulaire de soumission de devis. Le soumissionnaire remplit ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de son format n’est autorisée et aucune substitution n’est acceptée.

| Nom du soumissionnaire : | Click or tap here to enter text. |
| --- | --- |
| RFQ reference: | Click or tap here to enter text. | Date: Click or tap to enter a date. |

| Monnaie de l’offre: Click or tap here to enter text. INCOTERMS: Click or tap here to enter text. |
| --- |
| Item No | Description | UOM | Qty | Prix unitaire | Prix total |
| 1. | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |
| 2. | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |
| 3. | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |
| 4. | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |
| 5. | Click or tap here to enter text. |  |  |  |  |
| Prix total |  |
| Prix du transport si applicable |  |
| Prix d’assurance si applicable |  |
| Prix d’installation si applicable |  |
| Prix de formation si applicable |  |
| Autres frais (préciser) si applicable |  |
| Prix final total et all-inclusive |  |

Respect des exigences

|  | Vos Réponses |
| --- | --- |
|  | Oui, nous nous conformerons | Non, nous ne pouvons pas nous conformer | Si vous ne pouvez pas vous conformer, pls. Indiquer une contre-offre |
| Specifications techniques minimales | ☐ | ☐ | Click or tap here to enter text. |
| Durée de livraison | ☐ | ☐ | Click or tap here to enter text. |
| Validité de l’offre | ☐ | ☐ | Click or tap here to enter text. |
| Termes de paiement | ☐ | ☐ | Click or tap here to enter text. |
| Acceptation des conditions générales et spéciales du contrat | ☐ | ☐ | Click or tap here to enter text. |

Autres informations :

| Poids/volume/dimension estimé de l’envoi : | Click or tap here to enter text. |
| --- | --- |
| Pays d’origine : (si la licence d’exportation est exigée, elle doit être présentée si elle obtient le contrat) | Click or tap here to enter text. |

| Je, soussigné, certifie que je suis dûment autorisé à signer cette offre et à lier la société ci-dessous au cas où l’offre serait acceptée. |
| --- |
| Nom exact et adresse de l’entreprise Nom de l’entreprise Click or tap here to enter text. Adresse: Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Phone No.: Click or tap here to enter text. Adresse e-mail: Click or tap here to enter text. | Signature autorisée : Date: Click or tap here to enter text. Nom: Click or tap here to enter text. Titre fonctionnel du signataire : Click or tap here to enter text. Adresse e-mail: Click or tap here to enter text. |