## BoQ Bijeljina
CIVIL CONSTRUCTION WORKS - BUILDING OF BRING BANKS IN BIJELJINA AND CAZIN
Br. Poz. | OPIS POZICIJE RADA | Jed. mj. | količina | jed.cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a
|  |  |  | (BAM) | (BAM)
1. GRAD BIJELJINA
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
a) | Mašinski iskop zemlje III kategorije sa odlaganjem u stranu. Obračun po m³. | m3 | 3.3 |  | 0
b) | Nabavka, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja šljunka ispod temeljnih stopa I ploče u sloju od 20cm. Obračun po m³. | m3 | 2.23 |  | 0
| Ukupno zemljani radovi |  |  | BAM | 0
2 | Betonski i armirano betonski radovi
a) | Betoniranje armirano-betonskih samostalnih temeljnih traka dimenzija 25x50 betonom MB 30. Obračun po m³. | m3 | 2.77 |  | 0
b) | Betoniranje armirano-betonske podne ploče debljine 10cm betonom MB 30. Obračun po m³. | m3 | 2.7 |  | 0
| Ukupno betonski i armirano betonski radovi: |  |  | BAM | 0
3 | Armirački radovi
a) | Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža armature za temeljne stope, temeljne grede i ploču, u svemu prema detaljima iz statičkog proračuna i važećim propisima. Obračun po kg ugrađene armature.
| Šipke | kg | 213.07 |  | 0
| Mreže Q188 | kg | 96.5 |  | 0
b) | Nabavka, transport i montaža anker ploča za temeljne stope, temeljne trake, u svemu prema detaljima iz statičkog proračuna i važećim propisima. Obračun po komadu.
| 250x250x15 | kom | 12 |  | 0
c) | Nabavka, transport i montaža anker vijaka za temeljne stope, temeljne trake, u svemu prema detaljima iz statičkog proračuna i važećim propisima. Obračun po komadu.
| M22 | kom | 24 |  | 0
| Ukupno armirački radovi: |  |  | BAM | 0
3 | Čelična konstrukcija
a) | Izrada i montaža prema tehničkom opisu. U cijenu izrade i montaže čelične konstrukcije uračunata je nabavka materijala (čeličnih profila, limova, cijevi, sidrenih vijaka, vijaka za učvršćenje čelične konstrukcije, elektroda i dr.), s transportom konstrukcije do gradilišta, uskladištenjem i razvoženjem po gradilištu, pripremi radova za montažu i montaža čelične konstrukcije sa svim geodetskim uslugama. Obračun je po kg montirane čelične konstrukcije s atestima o kvalitetu materijala i konstrukcije.
| Nabavka i montaža elemenata od toplovaljanog konstrukcionog čelika S235 na osnovu radioničkog crteža. U poziciju je uračunato dodatnih 10% za elemente veza. Obračun po kg. | kg | 680 |  | 0
| Ukupno čelična konstrukcija | Σ kg | 680 | KM | 0
4 | Zaštita od korozije čelične konstrukcije
a) | Čišćenje površina čelične konstrukcije prije montaže.
b) | Osnovno premazno sredstvo s alkidnim minijem
prvi sloj najmanje debljine 30 mikrona JUS C.T7.326
drugi sloj najmanje debljine 30 mikrona JUS C.T7.327
c) | Završno premazno sredstvo alkid u boji po izboru investitora.
prvi sloj najmanje debljine 30 mikrona JUS C.T7.342
drugi sloj najmanje debljine 30 mikrona JUS C.T7.371
| Obračun po kg zaštićene i atestom dokazane zaštite čelične konstrukcije. | kg | 680 |  | 0
| Ukupno zaštita od korozije |  |  | BAM | 0
B/ ZANATSKI RADOVI
1 | Limarski radovi
a) | Pokrivanje objekta pocinčanim trapeznim limom TR 40/240. Boja lima po izboru investitora. Obračun po m². | m2 | 16.9 |  | 0
b) | Izrada i montaža panela kojima se zatvara nadstrešnica sa tri strane. Boja po izboru invetsitora. Obračun po m². | m2 | 35.3 |  | 0
| Ukupno limarski radovi |  |  | BAM | 0
REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| Zemljani radovi |  |  | BAM | 0
| Betonski i armiranobetonski radovi |  |  | BAM | 0
| Armirački radovi |  |  | BAM | 0
| Čelična konstrukcija |  |  | BAM | 0
| Zaštita od korozije čelične konstrukcije |  |  | BAM | 0
| Ukupno građevinski radovi |  |  | BAM | 0
B) | ZANATSKI RADOVI |  |  |  | 0
| Limarski radovi |  |  | BAM | 0
| Ukupno zanatski radovi |  |  | BAM | 0
| UKUPNO svi radovi bez PDV-a |  |  | BAM | 0
| PDV 17% |  |  | BAM | 0
| UKUPNO svi radovi sa PDV-om (BAM) za 1 zeleni otok |  |  | BAM
| UKUPNO svi radovi sa PDV-om (BAM) za 5 zelenih otoka |  |  | BAM | 0

## BoQ Cazin
CIVIL CONSTRUCTION WORKS - BUILDING OF BRING BANKS IN BIJELJINA AND CAZIN
Br. Poz. | OPIS POZICIJE RADA | Jed. mj. | količina | jed.cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a
|  |  |  | (BAM) | (BAM)
2. GRAD CAZIN
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
2 | Betonski i armirano betonski radovi
a) | Betoniranje podložne betonske ploče d=100 mm, beton MB 30, dim 6600 mm x 1300 mm. Obračun po m³. Betonska ploča mora imati nagib 1:5 prema izlazu zbog transporta kontejnera. | m3 | 0.98 |  | 0
b) | Nabavka i ugradnja armaturne mreže | m2 | 9 |  | 0
c) | Na betonskoj ploči predvidjeti i vezati armaturom betonske ivice. Ivice (mala betonska ograda) h= 150 mm, d=100 mm, beton MB 30, koja omeđuje ploču sa 3 strane (ne prednju) i prostor između kontejnera | m3 | 0.2 |  | 0
| Ukupno betonski i armirano betonski radovi: |  |  | BAM | 0
REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
| Betonski i armiranobetonski radovi |  |  | BAM | 0
| Ukupno građevinski radovi |  |  | BAM | 0
| UKUPNO svi radovi bez PDV-a |  |  | BAM | 0
| PDV 17% |  |  | BAM | 0
| UKUPNO svi radovi sa PDV-om (BAM) |  |  | BAM | 0