ANEXO 2: FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA

Se solicita a los Oferentes que completen este formulario, incluyendo el Perfil de la Compañía y la Declaración del Oferente, lo firmen y entreguen como parte de su cotización junto con el Anexo 3: Oferta Técnica y Financiera. El Oferentee completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones en su formato ni se aceptarán sustituciones.

| Nombre del Oferente: | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- | --- |
| SDC Referencia: | COL 0000000 | Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |

Perfil de la empresa

| Descripcion | Detalle de la información |
| --- | --- |
| Nombre legal del Oferente o entidad principal de las empresas asociadas | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Dirección legal completa | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Sitio web | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Año de Constitución/Registro | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Estructura Legal | Elija un elemento. |
| Es una empresa registrada en UNGM como Proveedor? | ☐ Si ☐ No En caso afirmativo, Inserte su número de Proveedor en UNGM |
| Certificación de Calidad (Ej: ISO 9000 o equivalente) (en caso afirmativo, proporcione una copia del certificado válido) | ☐ Si ☐ No |
| Does your Company hold any accreditation such as ISO 14001 or ISO 14064 or equivalent related to the environment? (If yes, provide a Copy of the valid Certificate): | ☐ Si ☐ No |
| Dispone de alguna acreditación como ISO 14001 o ISO 14064 o equivalente relacionada con el medio ambiente? (En caso afirmativo, proporcione una copia del certificado válido) | ☐ Si ☐ No |
| Demuestra su empresa un compromiso significativo con la sostenibilidad a través de otros medios, por ejemplo, documentos de política interna de la empresa sobre el empoderamiento de la mujer, energías renovables o membresía en instituciones comerciales que promueven estos temas? (En caso afirmativo, proporcione una copia) | ☐ Si ☐ No |
| ¿Su empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas? | ☐ Si ☐ No |
| Información bancaria | Nombre del banco: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Dirección del banco: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. IBAN: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. SWIFT/BIC: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Moneda de la Cuenta: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Número de la Cuenta: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Experiencia previa relevante: 3 contratos |
| Nombre de contrato previo | Detalles de contacto del cliente y de referencia, incluido el correo electrónico | Monto del contrato | Período de actividad | Tipo de actividades realizadas |

Declaración del Oferente

| Si | No |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Requisitos y Términos y Condiciones: Yo/Nosotros he/hemos leído y entendido completamente la SDC, incluida la Información y los Datos de la SDC, los requerimientos, las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato. Confirmo/confirmamos que el Oferente acepta regirse por ellos. |
| ☐ | ☐ | Yo/Nosotros confirmamos que el Oferente tiene la capacidad, y las licencias necesarias para cumplir o superar en su totalidad los requerimientos y que se estará disponible para entregar durante el período del Contrato correspondiente. |
| ☐ | ☐ | Ética: al presentar esta Cotización, garantizo/garantizamos que el Oferente: no ha celebrado ningún arreglo inadecuado, ilegal, colusorio o anticompetitivo con ningún Competidor; no se ha acercado directa o indirectamente a ningún representante del Comprador (que no sea el Punto de Contacto) para presionar o solicitar información en relación con la SDC; no ha intentado influir o proporcionar ninguna forma de incentivo, recompensa o beneficio personal a ningún representante del Comprador. |
| ☐ | ☐ | Confirmo/confirmamos que me comprometo a no participar en prácticas prohibidas, o cualquier otra práctica no ética, con las Naciones Unidas o cualquier otra Parte, y a realizar negocios de una manera que evite cualquier riesgo financiero, operativo, reputacional u otro riesgo indebido para las Naciones Unidas y hemos leído el Código de Conducta para proveedores de las Naciones Unidas https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct y reconocer que proporcionamos los estándares mínimos que se esperan de los proveedores de las Naciones Unidas. |
| ☐ | ☐ | Conflicto de interés: Yo/nosotros garantizamos que el Oferente no tiene ningún conflicto de intereses real, potencial o percibido al presentar esta cotización o al celebrar un contrato para cumplir con los requisitos. Cuando surja un conflicto de interés durante el proceso de solicitud de cotización, el Oferente lo informará inmediatamente al punto de contacto del contratante. |
| ☐ | ☐ | Prohibiciones, sanciones: Yo/Nosotros declaramos que nuestra empresa, sus afiliadas o subsidiarias o empleados, incluidos los miembros de JV/Consorcio o subcontratistas o proveedores de cualquier parte del contrato, no están sujetos a la prohibición de adquisiciones de las Naciones Unidas, incluidos, entre otros, a prohibiciones derivadas de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no han sido suspendidas, inhabilitadas, sancionadas o identificadas de otra manera como no elegibles por ninguna Organización de las Naciones Unidas o el Grupo del Banco Mundial o cualquier otra organización internacional. |
| ☐ | ☐ | Quiebra: Yo/Nosotros no nos hemos declarado en quiebra, no estamos involucrados en procedimientos de quiebra o administración judicial, y no hay sentencia o acción legal pendiente en nuestra contra que pueda perjudicar las operaciones en un futuro previsible. |
| ☐ | ☐ | Período de validez de la oferta: Confirmo/Confirmamos que esta cotización, incluido el precio, permanece vigente para la aceptación durante la validez de la oferta. |
| ☐ | ☐ | Yo/Nosotros entendemos y reconocemos que ustedes no están obligado a aceptar ninguna Cotización que reciban, y certificamos que los productos ofrecidos en nuestra Cotización son nuevos y sin uso. |
| ☐ | ☐ | Al firmar esta declaración, el signatario a continuación representa, garantiza y acepta que ha sido autorizado por la empresa Oferente para realizar esta declaración en su nombre. |

Firma:

Nombre:     Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Cargo:          Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Fecha:  	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

ANEXO 3: OFERTA TECNICA Y ECONOMICA  - BIENES

Se solicita a los Oferentes que completen este formulario,  lo firmen y entreguen como parte de su cotización junto con el Anexo 2:  Formulario de Oferta.  El Oferentee completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones en su formato ni se aceptarán sustituciones.

| Nombre del Oferente: | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- | --- |
| SDC Referencia: | COL 00000000 | Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |

| Artículos que deben suministrarse | Cantidad | Descripción/especificaciones de los bienes | Otras informaciones | Descripción/especificación de los bienes ofertados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda multiparamétrica de análisis de calidad de agua | Dos | Medidor multiparámetro portátil con capacidad para medir el pH, ORP (Potencial de Óxido Reducción), conductividad, turbidez, temperatura, iones de amonio, nitrato, cloruro (NH4+, NO3- -N o Cl-), oxígeno disuelto (como % de saturación o concentración), resistividad, TDS (Sólidos Totales Disueltos), salinidad y gravedad especifica de agua de mar y la presión atmosférica para compensar la concentración de oxígeno disuelto. Los sensores potenciométricos deben tener un diseño de doble unión y con solución de relleno de gel, que permita aumentar la resistencia a la contaminación. Debe reconocer los sensores automáticamente, los sensores deben tener codificación de color. | Equipo Proveer suficiente resistencia mecánica, formar una unidad segura, Superficie sin irregularidades ni defectos de fabricación o ensamble. | indicar características ofrecidas y garantizadas - no se aceptarán bienes / servicios con especificaciones menores a las mínimas solicitadas] –Si es aplicable anexar catálogos |
| Soluciones estándar de calibración y mantenimiento de electrodos | 16 por 500 ml cada una | Soluciones estándar de pH7.01, pH10.01, pH4.01; solución almacenamiento electrodos, solución de limpieza electrodos, solución estándar de conductividad 1413 µS/cm, solución estándar de conductividad 12.880 µS/cm, Solución Zero oxigeno. | Accesorio. Todas las soluciones estándar deben ser trazables al sistema internacional de unidades e incluir su certificado de trazabilidad |  |
| Dispositivos de conexión | Cuatro | Cable USB: PC para medidor, PC para sonda | Accesorio |  |
| Pilas recargables/celdas recargables | 8 pilas/4 celdas recargables | Dos Juegos de acuerdo a la cantidad y especificaciones de suministro de energía que use el equipo | Celdas C Alcalinas de 1.5V C (4) /1.2v NiMH celdas C recargables (4) |  |
| Dispositivo de recarga de baterías | DOS | Acorde a las especificaciones de requerimiento del equipo | Accesorio |  |
| Adaptador para carro | Dos | Según especificaciones requeridfas por el equipo | Accesorio |  |
| Maleta de transporte | Dos | Maleta robusta en pasta dura | Accesorio |  |
| Manuales de operación y mantenimiento | Dos | En idioma Español e Inglés | Instructivo |  |
| Característica/espeficicación técnica | Detalle | Descripción/especificación de los bienes ofertados |
| CALIDAD | Norma Europea EN 60526. Grado de Protección | indicar características ofrecidas y garantizadas - no se aceptarán bienes / servicios con especificaciones menores a las mínimas solicitadas] –Si es aplicable anexar catálogos |
| REQUISITOS GENERALES | Sonda Multiparamétrica de Análisis de Calidad de Agua Proveer suficiente resistencia mecánica, que permita su manipulación y operación satisfactoria y segura, bajo condiciones normales. Formar una unidad segura, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse, en condiciones normales de uso. La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. Incluir manuales de operación y mantenimiento preferiblemente en español. Se debe realizar una capacitación teórica – práctica que abarque operación y mantenimiento. |  |
| REQUISITOS ESPECIFICOS | Medidor multiparámetro portátil con capacidad para medir el pH, ORP (Potencial de Óxido Reducción), conductividad, turbidez, temperatura, iones de amonio, nitrato, cloruro (NH4+, NO3- -N o Cl-), oxígeno disuelto (como % de saturación o concentración), resistividad, TDS (Sólidos Totales Disueltos), salinidad y gravedad especifica de agua de mar y la presión atmosférica para compensar la concentración de oxígeno disuelto. Los sensores potenciométricos deben tener un diseño de doble unión y con solución de relleno de gel, que permita aumentar la resistencia a la contaminación. Debe reconocer los sensores automáticamente, los sensores tener codificación de color. |  |
| Compensación de temperatura | De 5 a 55°C |  |
| Numero de registros | Hasta 44.000 |  |
| Intervalo de registros | 1 segundo a 3 horas |  |
| Interfaz de computador | USB |  |
| Fast Tracker TM | TAG ID |  |
| Impermeabilidad | IP67 |  |
| Condiciones ambientales de operación | 0 a 50°Cy 100% HR |  |
| Suministro de energía | Celdas C Alcalinas de 1.5V C (4) /1.2v NiMH celdas C recargables (4) |  |
| Software | De aplicación para PC |  |
| Cable USB | PC para medidor |  |
| Cable USB | PC para sonda |  |
| Temperatura de operación | -5°C a 45°C |  |
| Temperatura de almacenamiento | De -20°C a 50°C o mayor |  |
| Adaptador para carro | Si |  |
| Vaso de calibración | Corto |  |
| Vaso de calibración | Si |  |
| Forro protector corto | Si |  |
| Forro protector largo | Si |  |
| Maleta robusta de transporte | Si |  |
| Cable de poder | Si |  |
| Pilas recargables / Celdas recargables | 8 pilas 1,2 V NiMH/ 4 Celdas C recargables |  |
| Solución estándar de pH 7.01 | 500 mL |  |
| Solución estándar de pH 10.01 | 500 mL |  |
| Solución estándar de pH 4.01 | 500 mL |  |
| Solución de almacenamiento electrodos | 500 mL |  |
| Solución de limpieza de electrodos | 500mL |  |
| Solución estándar de conductividad | 1413 µS/cm 500 mL |  |
| Solución estándar de conductividad | 12.880 µS/cm 500 mL |  |
| Solución Zero oxígeno | 500 mL |  |
| Todas las soluciones estándar deben ser trazables al sistema internacional de unidades e incluir su certificado de trazabilidad |  |
| Electrodo de pH/ORP |  |
| pH /mV de pH entrada Rango | 0.00 a 14.00 pH/±600.0 mV |  |
| pH /mV de pH entrada Resolución | 0.01pH/0.1 mV |  |
| Conductividad Rango | 0 a 200 mS/cm (absoluta EC hasta 400 mS/cm) |  |
| Temperatura Rango | -5.00 a 55.00°C |  |
| Temperatura Resolución | 0.01°C |  |
| Temperatura precisión | ± 0.15°C; ± 0.27°F; ±0.15K |  |
| Electrodo de conductividad/Turbidez |  |
| Conductividad Resolución manual | 1 mS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm |  |
| Conductividad Resolución automático | 1 mS/cm de 0 a 9999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm; |  |
| Conductividad Resolución automático | mS/cm: 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm;0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm |  |
| Conductividad Precisión | ±1% de lectura o ±1 mS/ cm |  |
| Turbidez Rango | 0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU |  |
| Turbidez Resolución | 0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU; 1 FNU de 100 a 1000 FNU |  |
| Turbidez Precisión | ±0.3 FNU o ±2% de lectura |  |
| Electrodo de oxígeno disuelto |  |
| Oxígeno Disuelto Rango | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm |  |
| Oxígeno Disuelto precisión | 0.0 a 300.0%: ±1.5% de lectura o ±1.0% lo que sea mayor; 300.0 a 500.0%: ±3% de lectura; 0.00 a 30.00 ppm: ±1.5% de lectura o 0.10 ppm, lo que sea mayor 30.00 |  |
| ppm a 50.00 ppm | ±3% de lectura |  |
| Presión atmosférica Rango | 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa |  |
| Presión atmosférica Resolución | 0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi |  |
| Presión atmosférica precisión | ±3 mm Hg entre ±15°C de la temperatura durante la calibración |  |
| Empaque y Rotulado | Deberá empacarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte teniendo en cuenta las necesidades y características del medidor multiparamétrico. El medidor multiparamétrico podrá venir con estuche. El producto deberá contener un rotulo y debe indicar como mínimo tensión de alimentación, los parámetros de medición, los rangos de operación, tolerancia de medición y protección IP |  |
| Presentación | Se requieren 2 unidades |  |
| Condiciones de negociación | En la negociación se debe especificar detalladamente el tipo de medidor multiparamétrico, la frecuencia de operación, los rangos de operación, la tensión de la batería (si es portátil), la tolerancia de medición, la protección IP y tipo de empaque. El comprador podrá exigir en la negociación que el proveedor presente la certificación de distribuidor autorizado en Colombia expedida por el fabricante. Para productos importados el comprador exigirá la declaración de importación del producto. El comprador deberá especificar las garantías de calidad de producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. El producto debe contar con manual que indique instrucciones y recomendaciones de uso y mantenimiento, incluyendo precauciones y modo de limpieza. El comprador podrá exigir el suministro de repuestos y componentes adicionales, así como también servicio de mantenimiento por parte del vendedor, garantizando de esta forma, el correcto funcionamiento del medidor multiparamétrico. |  |
| Requisitos de entrega | Descripciónde los servicios ofertados |
| Plazo de entrega | El plazo de entrega de los bienes será de 60 días calendario contados a partir de la firma de la orden de compra. | indicar características ofrecidas y garantizadas - no se aceptarán servicios con especificaciones menores a las mínimas solicitadas] |
| Dirección/es exacta/s de entrega | Los bienes/servicios deberán entregarse en: Dirección : Calle 25 No. 7 Este - 84 Finca Lope Via la Carolina, Pasto, Nariño Oficina 113 CORPONARIÑO CEL 3114531883 Lunes a Viernes Horario de 8am a 6pm | indicar características ofrecidas y garantizadas - no se aceptarán servicios con especificaciones menores a las mínimas solicitadas] |
| Garantía | sobre piezas y mano de obra durante un periodo mínimo de 60 días calendario. | indicar características ofrecidas y garantizadas - no se aceptarán servicios con especificaciones menores a las mínimas solicitadas] |
| Servicio de postventa requerido | Detalles adicionales | Descripciónde los servicios ofertados |
| Capacitación teorico – práctica por un día. | Al persona ltécnico de IDEAM AO-7 Pasto. Aproximadamente 15 técnicos de IDEAM. | indicar características ofrecidas y garantizadas - no se aceptarán servicios con especificaciones menores a las mínimas solicitadas] |
| Dos años (24 meses) de garantía, equipos nuevos, no se aceptan repotenciados. Entregar garantía técnica y suministrar protocolo de atención y soporte técnico. | Una vez en grarantía y en servicio, cualquier defecto o incompatinbilidad el proveedor a través de el fabricante asume remediación, reemplazo o reparación a su propio costo. | indicar características ofrecidas y garantizadas - no se aceptarán servicios con especificaciones menores a las mínimas solicitadas] |
| Moneda de la oferta Haga clic o pulse aquí para escribir texto. INCOTERMS: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Nombre del bien a adquirir | Cantidad a adquirir | Unidad de Medida; | Precio unitario | Precio total |
| Sonda multiparamétrica de análisis de calidad de agua | 2 | Und. |  |  |
| Soluciones estándar de calibración y mantenimiento de electrodos | 16 | 500 ml. |  |  |
| Dispositivos de conexión | 4 | Und. |  |  |
| Pilas recargables/celdas recargables | 8 pilas/4 celdas recargables | Und. |  |  |
| Dispositivo de recarga de baterías | 2 | Und. |  |  |
| Adaptador para carro | 2 | Und. |  |  |
| Maleta de transporte | 2 | Und. |  |  |
| Manuales de operación y mantenimiento | 2 | Und. |  |  |

| Precio total |  |
| --- | --- |
| Precio transporte (Si aplica) |  |
| Precio seguro (Si aplica) |  |
| Valor IVA (Indicar % Si aplica, e indicar los ítems a los que plica) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaplicaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) |  |
| Otros cargos (especificar) |  |
| PRECIO TOTAL TODO INCLUIDO |  |

Cumplimiento de los requisitos

|  | Su respuesta |
| --- | --- |
|  | Si, se cumple | No, no se cumple | Si no puede cumplir, indicar contraoferta |
| Especificaciones técnicas mínimas requeridas | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Términos de entrega | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Plazo de ejecución | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Validez de la oferta | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Términos y condiciones de pago | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Notas Tecnicas | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Entrega en sitio | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

Información adicional:

| Peso / volumen / dimensión estimada del envío | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- | --- |
| País/Países de origen: (si se requiere licencia de exportación, esta debe ser presentada si se le adjudica el contrato) | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

| Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado para firmar esta oferta y vincular a la empresa a continuación en caso de que la oferta sea aceptada. |
| --- |
| Nombre y datos exactos de la empresa: Nombre de la empresa Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Dirección Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Teléfono Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Correo electrónico Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Firma autorizada: Fecha Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Nombre Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Cargo: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Correo electrónico Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

Se recomienda su agrupación por lotes, si procede, en particular cuando se autoricen licitaciones parciales.