## Attorney
MACOMIA DISTRICT ATTORNEY - CABO DELGADO/ PROCURADORIA DISTRITAL DE MACOMIA
BILL OF QUANTITIES / MAPA DE QUANTIDADES
GENERAL NOTES & PREAMBLE/NOTAS GERAIS E PREÂMBULO
1 | Tenderers are advised to visit the site and acquaint themselves with the surroundings and take any measurements to deem necessary as no claims will be accepted due to lack of knowledge of the site.
Os proponentes são aconselhados a visitar o local e familiarizar-se com os arredores e tomar as medidas que julgarem necessárias, uma vez que não serão aceites reclamações por falta de conhecimento do local.
2 | Price for all items shall include the removal of any buried structure not part to be part of the proposed construction, including transport of excavated, surplus materials and buried structure (not part of the proposed construction ) from the site to a dumpsite approved by the relevant authority
O preço de todos os itens deve incluir a remoção de qualquer estrutura enterrada que não faça parte da construção proposta, incluindo o transporte de escavacao, materiais excedentes e estrutura enterrada (não faz parte da construção proposta) do local para um depósito de lixo aprovado pela autoridade responsável.
3 | The prices of removing damaged items shall be included in the price of installation of a new one
Os preços de remoção de itens danificados devem ser incluídos no preço de instalação de um novo.
4 | Any test for materials shall be on the contractor cost
Qualquer teste de materiais os custos serão da responsabilidade empreiteiro.
5 | The contractor shall submit any required details (shop drawings) and as-built drawings as directed by the UNDP Civil Engineer. The measurement method for all items will be based on actual dimensions’ openings are deductible. Calculation per m². All Payments shall be submitted along with drawings and measurements that is checked and approved by the UNDP Engineer.
O empreiteiro deve submeter todos os detalhes necessários (desenhos reiais) e desenhos as-built conforme orientação dos Engenheiros da PNUD. O método de medição para todos os itens será baseado em dimensões reais, aberturas são dedutíveis. Cálculo por m². Todos os pagamentos devem ser submetidos juntamente com os desenhos e medidas que são verificados e aprovados pelos Engenheiros do PNUD.
ITEM | DESCRIPTION | UN. | QUANT. | P. UNIT. (MT) | P. TOTAL (MT)
1 | PRELIMINARY AND SHIPYARD /PRELIMINARES & ESTALEIRO
1.1 | Mobilization and demobilization of workers, assembly and maintenance of a shipyard consisting in tools, workshops, personal protective equipment, material warehouse, to support the work, including costs of maintenance of the shipyard during the execution of the work. | Vg | 1
Mobilização e Desmobilização de trabalhadores, montagem e manutenção de estaleiro composto por ferramentas, oficinas, equipamento de proteção pessoal, armazém de material, para apoio aos trabalhos, incluindo custos de manutenção do estaleiro durante a execução da obra.
Sub-total
2 | CLEANING, WALLS, FLOORS AND PAINTING /LIMPEZA, PAREDES, PISOS E PINTURA
2.1 | General cleaning with suitable cleaning material. This activity includes removal of damaged existing painting, glass, sheets and false ceiling, debris located inside and outside of the building. The necessary cost must be included, which is not limited to the safe removal of burned cars from the building yard to a location chosen by the district government entities. | vg | 1
Limpeza geral com material de limpeza adequado. Esta actividade inclui remoção da pintura existente, vidros, chapas e teto falso danificados, entulhos localizados no interior e exterior do edificio. O custo necessário deve ser incluído, o que não se limita à remoção segura de carros queimados existentes no patio do edificio para um local escolhido pelas entidades do governo distrital.
2.2 | Restoration of the monument of Praça dos Herois, supply and painting of the mast, national flag, elaboration of artistic design with the colors of the National flag according to the existing design, refinishing of the squared screed floor, supply and installation of electric current (power supply) and floor lights. The source of the electric current is located 30 m from the building, including all the work necessary for its proper functioning. | vg | 1
Restauração do monumento da praça dos herois, fornecimento e pintura do mastro, bandeira nacional, elaboração de desenho artistico com as cores da bandeira Nacional de acordo com o desenho existente, retoque do pavimento em betonilha esquartelada, fornecimento e instalação de corrente elétrica (alimentação) e luminarias no pavimento. A fonte da corrente eletrica encontra-se 30 m do edificio, incluindo todos os trabalhos necessarios para um bom funcionamento.
2.3 | Demolition of the existing pavement inside the building, made of gray tiles, with manual means, without deteriorating the adjacent constructive elements, and manual loading to a truck or container. The price includes the chipping of the fastening material adhered to the support and demolition of the support base. | m² | 330
Demolição de pavimento existente no interior do edifício, de ladrilhos gres, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contíguos, e carga manual para camião ou contentor. O preço inclui a picagem do material de fixação aderido ao suporte e demolição da base suporte.
2.4 | Watering and compacting the foundation bed of the building, using mechanical compactors to be defined. | m² | 330
Rega e compactação do leito da fundação do edifício, com uso de compactadoras mecânicas a definir.
2.5 | Soil treatment with inspection approved termite sprayed on the floor box and foundation bed (contractor shall provide a written 10 year warranty on termite content, quality and effectiveness). | m² | 330
Tratamento de solo com anti-térmite aprovado pela fiscalização, borrifado sobre a caixa de pavimento e leito das fundações (o empreiteiro deverá fornecer uma garantia escrita de 10 anos sobre o conteúdo, qualidade e eficácia do anti-térmite).
2.6 | Provision of embankment in the bed of the building foundations, using "gravel" loan soils at a thickness of 0.10m. | m³ | 33
Fornecimento de aterro no leito das fundações do edifício, com uso de solos de empréstimos "saibro" a uma espessura de 0.10m.
2.7 | Supply, laying and compacting of medium stone (rockfill) 19-38mm on the building floor, at a thickness of 0.10m. | m³ | 33
Fornecimento, assentamento e compactação de pedra mediana (enrocamento) 19-38 mmno pavimento edifício, a uma espessura de 0.10m.
2.8 | Supply and application of the 250 micron waterproofing screen on the rockfill. | m² | 330
Fornecimento e aplicação da tela impermeabilizante de 250 microns sobre o enrocamento.
2.9 | Supply and laying of concrete B25 with trace of 1:2:3 in a 10 cm thick ground floor, over 10 cm of rockfill, including all laying work to a perfect finish. | m³ | 33
Fornecimento e assentamento de betão B25 ao traço 1:2:3 em pavimento terreo com 10cm de espessura, sobre 10 cm de enrocamento, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.
2.1 | Supply and installation of electrowelded mesh AR60 of A500 EL steel with a spacing of 150x150mm, with longitudinal and transverse rods of 6 mm in diameter, placed on site, in a solid slab. Including tie-downs, cuts, and overlays. | m² | 330
Fornecimento e colocação de malha electrossoldada AR60 de aço A500 EL com espaçamento de 150x150mm, com varoes longitudinais e transversais de 6 mm de diâmetro, colocada em obra, em laje maciça. Incluindo arrame de atar, cortes, e sobreposições.
2.11 | Supply and installation of non-slip porcelain tiles (600x600)mm POL on the floors, including the baseboard (100x600)mm and 20 mm thick, laid on the screed with cement glue, including repointing the joints of all elements for application on the floors. The colors of the tiles are chosen by the project owner. The price shall include removing old tiles and all relevant works to complete the job. | m² | 310
Fornecimento e assentamento de pavimento em tijoleira de porcelana antiderrapante (600x600)mm POL, incluindo rodapé (100x600)mm e espessura de 20 mm, assente sobre a betonilha com cimento cola, incluído refechamento das juntas de todos elementos para a sua aplicação em pavimentos. As cores das tijoleiras a escolha do dono da obra. O preço deve incluir a remoção depavimento em tijoleiras antigos e todas as obras relevantes para concluir o trabalho.
2.12 | Supply and installation of non-slip porcelain tiles (300x300)mm POL on the wet floors, including the baseboard (100x300)mm and 20 mm thick, laid on the screed with cement glue, including repointing the joints of all elements for application on the floors. The colors of the tiles are chosen by the project owner. The price shall include removing old tiles and all relevant works to complete the job. | m² | 20
Fornecimento e assentamento de tijoleira de porcelana antiderrapante (300x300)mm POL para zonas humidas, incluindo rodapé (100x300)mm e espessura de 20 mm, assente sobre a betonilha com cimento cola, incluído refechamento das juntas de todos elementos para a sua aplicação em pavimentos. As cores das tijoleiras a escolha do dono da obra. O preço deve incluir a remoção de pavimento em tijoleiras antigos e todas as obras relevantes para concluir o trabalho.
2.13 | Maintenance of the existing coating on the walls of wet areas (pantry and bathrooms), the price includes, but is not limited to, the replacement of damaged tiles for new ones of the same or similar type. The price must include all relevant works to complete the work. | m² | 40
Manutenção do revestimento existente nas paredes das zonas humidas (copa e wc's), o preço inclui, mas não se limita a troca de tijoleira danificada por novas do mesmo tipo ou similares. O preço deve incluir todas as obras relevantes para concluir o trabalho.
2.14 | Supply and application of paint interior masonry surfaces with plastic paint with a smooth texture, color a (choose by the developer), matte finish, on interior horizontal and vertical walls of cement mortar, by applying a coat of aqueous acrylic emulsion primer as surface fixative and two finishing coats with plastic paint based on acrylic copolymers dispersed in an aqueous medium, with great flexibility, resistance and adhesion (yield: 0.125 l/m² each coat). Includes crack correction and preparation of the support through cleaning, according to the manufacturer's instructions. | m² | 1035
Fornecimento e aplicação de pintura em superfícies de alvenarias interiores com tinta plástica com textura lisa, cor a (escolher pelo dono da obra), acabamento mate, sobre paramentos horizontais e verticais interiores de argamassa de cimento, através da aplicação de uma demão de primário de emulsão acrílica aquosa como fixador de superfície e duas demãos de acabamento com tinta plástica à base de copolímeros acrílicos dispersos em meio aquoso, de grande flexibilidade, resistência e aderência (rendimento: 0,125 l/m² cada demão). Incluído correção de fissuras e preparação do suporte através de limpeza, segundo as instruções do fabricante.
2.15 | Supply and application of paint on exterior masonry surfaces with plastic paint, color a (choose by the owner of the work), smooth texture, through the application of a self-cleaning primer coat of paint, based on Pliolite resins and organic solvents, as a surface fixative, and two finishing coats with smooth plastic paint, matt finish, diluted with 10% water, based on an acrylic-vinyl copolymer, impermeable to rainwater and permeable to water vapour, anti-mold, (yield: 0.1 l/m² each coat). Including prior preparation and cleaning of the mortar support, in good condition, using brushes or suitable elements and sanding of small adhesions and imperfections formation of joints, corners, edges and finishes in the encounters with facings, coatings or other elements based on their surface according to the manufacturer's instructions. | m² | 300
Fornecimento e aplicação de pintura em superfícies de alvenarias exteriores com tinta plástica, cor a (escolher pelo dono da obra), textura lisa, através da aplicação de uma demão de primário de tinta auto-limpável, baseada em resinas de Pliolite e dissolventes orgânicos, como fixador de superfície, e duas demãos de acabamento com tinta plástica lisa, acabamento mate, diluído com 10% de água, à base de um copolímero acrílico-vinílico, impermeável à água da chuva e permeável ao vapor de água, anti-bolor, (rendimento: 0,1 l/m² cada demão). Incluindo preparação e limpeza prévia do suporte de argamassa, em bom estado de conservação, através de escovas ou elementos adequados e lixagem de pequenas aderências e imperfeições formação de juntas, cantos, arestas e remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superfície, segundo as instruções do fabricante.
2.16 | Artistic drawing of the National Emblem in accordance with the existing drawing and the building's sign on the front elevation, with the following legend "PROCURADORIA DISTRITAL DE MACOMIA", considering the previous colours, fonts and sizes. | vg | 1
Elaboração de desenho artistico do Emblema Nacional de acordo com o desenho existente e do letreiro do edificio no alçado frontal, com a seguinte legenda "PROCURADORIA DISTRITAL DE MACOMIA", considerando as cores, fontes e tamanhos anteriores.
Sub-total
3 | FRAME AND HARDWARE/CAIXILHARIA E FERRAGENS
3.1 | Repair/Removal (if needed), supply and installation of doors and frames (similar to the existing ones) made of umbila or chanfuta wood, including a trim made of the same material, jamb, stainless steel hardware (locks, hinges, pair of handle) Yale brand or similar (according to the UNDP engineer's instructions), and all fixing and mounting accessories. The price shall include painting and varnishing with CINACRYL SATINADO acrylic enamel by CIN (ref: 12-220) of all doors and frames, and all relevant works for it proper functioning. Dimensions with the following descriptions below: Single Leaf Door 02 Doors (1.2x2.4)m 26 Doors (0.9x2.4)m NB: Before the doors are supplied to the building site, the contractor must check the dimensions of the openings to avoid any dimensional errors. | m² | 72
Reparação/Remoção (se necessário), fornecimento e instalação de portas e caixilhos (características semelhantes aos existentes) em madeira de umbila ou chanfuta, incluindo guarnição do mesmo material, batente, ferragens em inox (fechaduras, dobradiças, par de puxadores) marca Yale ou similar (de acordo com as instruções do engenheiro do PNUD), e todos os acessórios de fixação e montagem. O preço inclui pintura e envernizamento com esmalte acrílico CINACRYL SATINADO CIN ou uma marca similar (ref: 12-220) de todas as portas e caixilhos, e todos os trabalhos relevantes para o seu bom funcionamento. Dimensões com as seguintes descrições abaixo: Porta de uma Folha 02 Portas (1.2x2.4)m 26 Portas (0.9x2.4)m NB: Antes do fornecimento das portas a obra o empreteiro deverá verificar as dimensões dos vãos como forma de evitar qualquer que seja o erro de dimensão.
3.2 | Repair/Removal (if nedeed), supply and install of windows and frames (similar to the existing ones) made of umbila or chanfuta wood, complete and delivered ready to use, consisting of 4mm thick clear glass and mosquito net, steel grill including stainless steel hardware (hinges, fasteners, regulators and latches) Yale brand or similar (according to the UNDP engineer's instructions). The price shall include painting and varnishing with CINACRYL SATINADO acrylic enamel by CIN or Similar Brand (ref: 12-220) of all windows and frames, fixing accessories, and all relevant works for its proper functioning. Dimensions with the following descriptions below: : 07 Windows (1,10x0,80)m 22 Windows ( 1.10x1,20)m 03 Windows ( 0,60x0,60)m NB: Before the windows are supplied to the building site the contractor must check the dimensions of the openings in order to avoid any dimensional errors. | m² | 42
Reparação/Remoção (se necessário), fornecimento e instalação de janelas e caixilhos (características semelhantes aos existentes) em madeira de umbila ou chanfuta, completos e entregues prontos a usar, constituídos por vidro transparente de 4mm de espessura e rede mosquiteira, grades metalicas incluindo ferragens em aço inoxidável (dobradiças, fechos, reguladores e tranquetas) marca Yale ou similar (de acordo com as instruções do engenheiro do PNUD). O preço inclui pintura e envernizamento com esmalte acrílico CINACRYL SATINADO CIN ou similar (ref: 12-220) de todas as janelas e caixilhos, acessórios de fixação e todos os trabalhos relevantes para o seu bom funcionamento. Dimensões com as seguintes descrições abaixo: 07 Janelas ( 1,2x0,80)m 22 Janelas (1,10x1,20)m 03 Janelas (0,60x0,60)m NB: Antes do fornecimento das janelas a obra o empreteiro deverá verificar as dimensões dos vãos como forma de evitar qualquer que seja o erro de dimensão.
Sub-total
4 | ROOF STRUCTURE/ESTRUTURA DO TELHADO
4.1 | Supply and installation of a pine wood roof structure or similar for the placement of IBR sheets, including the installation of beams and pillars to support the frame and trusses, the trusses must be built with wooden planks measuring 150x50mm, the purlins with 75x50mm , connected with pieces of 4mm thick flat iron plate and other metallic elements of connection and fixation to the supports; the distance between two trusses must be 1600mm, distance between two purlins 800mm or according to the existing structure. The price will include treating the frame and trusses with clear oil paint to protect the wood. The required cost must be included, which is not limited to the safe removal of the existing damaged roof structure and all relevant work to complete the work. NB: The roof dimensions were taken on a horizontal plane. | m² | 330
Fornecimento e instalação de estrutura de cobertura em madeira de pinho ou similar para colocação de chapas de IBR, incluindo a instalação de vigas e pilares de apoio ao caixilho e treliças, as asnas devem ser construidas com pranchas de madeira de 150x50mm, as madres com 75x50mm, conectadas com peças em chapa lisa de ferro de 4mm de espessura e outros elementos metálicos de ligação e fixação aos suportes; a distância entre duas asnas deve ser de 1600mm, distância entre duas madres 800mm ou de acordo com a estrutura existente. O preço incluirá o tratamento da moldura e treliças com tinta a óleo transparente para proteção da madeira. O custo necessário deve ser incluído, o que não se limita à remoção segura da estrutura de cobertura danificada existente e todos os trabalhos relevantes para concluir o trabalho. NB: As dimensoes da cobertura foram tiradas em um plano horizontal.
4.2 | Supply and installation of new roofing sheets (full sheets both sides) in IBR 686 of 0.6 mm, and placement of ridges in IBR 686 of 0.6 mm, arranged with a minimum overlap of 50 cm and in a way that contradicts the prevailing direction of the winds in the place, including resilience accessories, self-tapping nails and reinforcement of connections of the trusses and purlins, the fixation must be done by means of a screwdriver. The price must include performing the water leak test of the new roof structure, and the safe removal of the existing damaged roof sheets. NB: The dimensions of the roof were taken in a horizontal plane | m² | 330
Forenecimento e instalação de novas chapas de cobertura (inteiras em cada "água") em IBR 686 de 0.6 mm, e colocação de cumeeiras em IBR 686 de 0.6 mm, dispostas com sobreposição mínima de 50 cm e de forma a contrariar o sentido predominante dos ventos no local, incluindo acessórios de resiliencia, pregos autoroscantes e reforço de conexões das asnas e madres, a fixação deve ser feita por meio de uma aparafusadora. O preço deve incluir realização do teste de vazamento de água da nova estrutura do telhado, e remoção segura da cobertura que se apresenta danificada e todos trabalhos relevantes para completar a obra. NB: As dimensoes da cobertura foram tiradas em um plano horizontal.
4.3 | Supply and assembly of canvas cover for garage, fixed to an existing iron structure that will serve as a base, including all fixing accessories. The price includes all relevant work for its good installation and good operation. | m² | 25
Fornecimento e montagem de cobertura para garagem feita de lona, fixada em uma estrutura de ferro existente que servirá como base, incluindo todos acessorios de fixação. O preço inclui todos trabalhos relevantes para a sua boa instalação e bom funcionamento.
4.4 | Supply and installation of removable false ceiling made of laminated plasterboard - Pladur. Suspended, decorative, situated at a height of less than 4 m. D143.es "KNAUF" system, consisting of STRUCTURE: exposed profiles, made of galvanized steel, comprising primary and secondary profiles, suspended on the wooden roof structure with Twist "KNAUF" quick-suspension pieces and rods; Including EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF" angle profiles, fixings for anchoring the profiles, and mounting accessories, including all the accessories needed to complete the job. | m² | 330
Fornecimento e instalação de tecto falso amovível de placas de gesso laminado - Pladur. Suspenso, decorativo, situado a uma altura menor de 4 m. Sistema D143.es "KNAUF", constituído por ESTRUTURA: perfis à vista, de aço galvanizado, compreendendo perfis primários e secundários, suspensos na estrutura de madeira de cobertura com peças de suspensão rápida Twist "KNAUF", e varões; Inclusive perfis angulares EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF", fixações para a ancoragem dos perfis, e acessórios de montagem, incluindo todos os acessórios necessários para completar o trabalho.
4.5 | Supply and install 110mm diameter PVC water gutter, 75mm diameter PVC rainwater drop pipe for the Water reservoir, including all fixing accessories. | ml | 60
Fornecimento e instalação de caleira de água em PVC com 110mm de diâmetro,tubo de queda de águas pluviais em PVC com 75mm de diâmetro para o reservatório de Água, incluindo todos acessórios de fixação.
Sub-total
5 | SANITARY/SANITÁRIOS
5.1 | Maintenance of an existing stainless steel sink , draining on the right, including supply of all accessories for the correct connection to the water supply system and drainage of wastewater, taps, replacement of damaged tiles as well as placing PVC corners. | un | 1
Manutenção da banca lava loiça em aço inox existente no edificio, incluindo fornecimento de todo o material para a correcta ligação ao sistema de abastecimento de agua e drenagem de aguas residuais, torneiras, subistiruição de azuleijos danificados assim como a coloção de cantos em PVC e acessorios de fixação.
5.2 | Supply and installation of a "ROCA" porcelain floor flush toilet, Meridian model, or similar, Blanco color, 370x645x790 mm, with 3/4.5 liter double flush cistern measuring 360x140x355 mm, toilet seat and lid dampened fall, including toilet shower, knee for vertical drainage, 1/2" miter faucets with chrome finish for toilet and toilet shower, 1/2" diameter flexible connection pipe and auxiliary material for installing a sanitary appliance. The price includes all relevant work for its correct installation and proper functioning. | un | 5
Fornecimento e instalação de sanita em porcelana de descarga ao chão tipo "ROCA" modelo Meridian, ou similar, cor Blanco, de 370x645x790 mm, com cisterna de dupla descarga de 3/4,5 litros com 360x140x355 mm, assento e tampa de sanita de queda amortecida, incluído chuveiro higiénico, Joelho para drenagem vertical, torneiras de esquadria de 1/2" com acabamento cromado para sanita e chuveiro higiénico, tubo de ligação flexível de 1/2" de diâmetro e material auxiliar para instalação de aparelho sanitário. O preço inclui todos trabalhos relevantes para a sua correcta instalacao e bom funcionamento.
5.3 | Supply and installation of wall-mounted washbasin with pedestal, type "ROCA" model Victoria or similar, in white porcelain, 650x510 mm, with fixing kit, with basin column, including shelf faucet type "ROCA" model Thesis, or similar, with chrome finish, 1/2" miter taps, 1¼" automatic drain valve, 1/2" flexible supply connection pipe, Cobra type chrome bottle siphon and auxiliary material for installing a sanitary appliance. The price includes all relevant work for its correct installation and proper functioning. | un | 5
Fornecimento e assentamento lavatório mural com pedestal, tipo "ROCA" modelo Victoria ou similar, em porcelana cor Blanco, de 650x510 mm, com jogo de fixação, com coluna de lavatório, incluído torneira de prateleira tipo "ROCA" modelo Thesis, ou similar, com acabamento cromado, torneiras de esquadria de 1/2", válvula automática de escoamento de 1¼, tubo de ligações de alimentação flexíveis 1/2", sifão de garrafa cromado tipo Cobra e material auxiliar para instalação de aparelho sanitário. O preço inclui todos trabalhos relevantes para a sua correcta instalacao e bom funcionamento.
5.4 | Supply and assembly of metal towel rails, including all fixing accessories. | un | 5
Fornecimento e montagem de Toalheiros metâlicos, incluíndo todos acessórios de fixação.
5.5 | Supply and assembly of roller holder, including all fixing accessories. | un | 5
Fornecimento e montagem de porta rolos, incluíndo todos acessórios de fixação.
5.6 | Supply and assembly of 60x60cm mirrors, 4mm thick, including all fixing accessories. | un | 5
Fornecimento e montagem de espelhos de 60x60cm, com uma espessura de 4mm, incluíndo todos acessórios de fixação.
Sub-total
6 | ELECTRICAL INSTALLATION/INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | The unit price of this Item must include: supply, installation and commissioning of wires or cables, control board, junction boxes, switches, single-phase sockets, internal and external LED lamps, circuit breakers and all accessories for its proper functioning. The price includes all civil and finishing works related to the item in question that are included in the unit price, unless otherwise stated. In addition, the price includes testing the entire electrical installation of the building for proper functioning and supply.
O preço unitário deste Item deve ser incluído: fornecimento, instalação e comissionamento de fios ou cabos condutores, quadro de controle, caixas de derivação, interruptores, tomadas monofasicas, lampadas leds internas e externas, disjuntores e todos acessórios para o seu bom funcionamento. O preço inclui todas as obras civis e de acabamento relacionadas ao item em questão que incluem no preço unitário, salvo indicação em contrário. Além disso o preço inclui testar toda a instalação elétrica do edificio quanto ao seu bom funcionamento e fornecimento.
6.1.1 | Electricity control panel 16 modules Interior assembled according to the existing scheme. | un | 1
Quadro de controle de eletricidade 16 modulos Interior montado de acordo com o esquema existente.
6.1.2 | Junction box (20x20)mm for internal mounting. | un | 10
Caixa de derivação( 20x20)mm de montagem interior.
6.1.3 | Single switches 10A/220V internal mounted. | un | 7
Interruptores simples 10A/220V montagem interior.
6.1.4 | Dual 10A/220V internal mount switches. | un | 2
Interruptores duplo de montagem interior de 10A/220V.
6.1.5 | Legrand 16A/220V single-phase socket outdoor mounting. | un | 30
Tomada monofasica de 16A/220V legrand montagem interior.
6.1.6 | Wire type PBT 1X1.5mm Blue | ml | 300
Fio tipo PBT 1X1,5mm Azul
6.1.7 | Wire type PBT 1x1.5mm Black/Brown | ml | 300
Fio tipo PBT 1x1,5mm Preto/Castanho
6.1.8 | Deep switchgear boxes | un | 30
Caixas de aparelhagens fundas
6.1.9 | Normal switchgear boxes | un | 25
Caixas de aparelhagens Normais
6.1.10 | Tetrapolar 63A circuit breaker | un | 1
Disjuntor de corte Tetrapolar 63A Legrand
6.1.11 | Trifasica Metalica door Quitero brand | un | 1
Portinhola Trifasica Metalica marca Quitero
6.1.12 | Interna 2x18W Leds including armatures, ruler type for the interior of the building | un | 9
Lâmpadas Leds 2x18W incluindo armaduras, tipo régua para o interior do edificio
6.1.13 | Led lamps 2x36W including armatures, ruler type with protection for the outside of the building. | un | 20
Lâmpadas Leds 2x36W incluindo armaduras, tipo régua com protecção para o exterior do edificio.
6.1.14 | Legrand Single circuit breaker 16A. | un | 6
Disjuntor simples 16A legrand.
6.1.15 | Tubo Isogris de 16mm | ml | 200
16mm Isogris tube
6.1.16 | Legrand Single circuit breaker 10A. | un | 4
Disjuntor Simples de 10A legrand.
6.1.17 | 20mm Isogris tube | ml | 400
Tubo Isogris de 20mm
6.1.18 | Wire type PBT 1X2.5mm Brown /Black | ml | 500
Fio tipo PBT 1X2,5mm Castanho /Preto
6.1.19 | Wire type PBT 1x2.5mm Blue | ml | 500
Fio tipo PBT 1x2,5mm Azul
6.1.20 | Wire type PBT 1X2.5mm Green yellow | ml | 500
Fio tipo PBT 1X2,5mm Verde amarelo
6.1.21 | Supply and install Ceiling fans of 220V/130W, which can be used in rooms with up to 25 m², including its low noise regulators and all accessories for its correct installation and funtioning. | un | 5
Fornecimento e instalacao de Ventiladores de teto de 220V/130W, que pode ser usado em cômodos com até 25 m², incluindo os respectivos reguladores de baixo nível de ruído e todos os acessórios para sua correcta instalação e funcionamento.
6.1.22 | Supply and Install a 12000BTU'S air conditioner R410A gas, Gree brand or similar.The price includes all relevant works for its proper installation and functioning. | un | 3
Fornecimento e Instalacao de um Ar Condicionado de 12000BTU'S de marca Gree ou similar, com gas R410A, O preço inclui todos trabalhos relevantes para a sua boa instalação e bom funcionamento.
Sub-total
7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF GRID SUPPLY AND INSTALLATION OF OFF GRID PHOTOVOLTAIC SOLAR SYSTEM
7.1 | Supply and Installation of a Small 3KVA Offgrid Photovoltaic System, Complete including all accessories for its proper functioning, namely (Note: The brand of the materials of the system must be equivalent or similar to the following proposals and approved by the UNDP engineer):
Fornecimento e Instalação de um Pequeno sistema fotovoltaico do tipo Offgrid 3KVA, Completo incluindo todos acessorios para o seu bom funcionamento nomeadamente (Nota: As marcas dos materais do sistema devem ser equivalente ou similar às propostas a seguir e aprovado pelo engenheiro do PNUD):
7.1.1 | Supply and installation of Off-grid solar inverter with built in controller with Output Power 3KVA, MPPT Voltage 60-145V, Battery Voltage 48V-DC, AC Voltage 220-230V ( ± 5%, 50/60Hz). | un | 1
Fornecimento e instalação de inversor solar off-grid com controlador integrado com potência de saída 3KVA, tensão MPPT 60-145V, tensão da bateria 48V-DC, tensão AC 220-230V (± 5%, 50/60Hz).
7.1.2 | Supply and install Pv Combiner BOX 5 Input and 1 Output (Switches, Breaker, SPD) | un | 1
Fornecimento e instalação Pv Combiner BOX 5 Entradas e 1 Saída (Interruptores, Disjuntor, SPD)
7.1.3 | Supply and install White Gutters 30x25mm | ml | 15
Forneçimento e instalação de calhas 30x25mm
7.1.4 | Black Solar Cable 1x6mm2 | ml | 50
Cabo Solar Preto 1x6mm2
7.1.5 | Red Solar Cable 1x6mm2 | ml | 50
Cabo Solar Vermelho 1x6mm2
7.1.6 | Supply and installation of Gel Battery with 12V-200AH, the cost shall include a steel case to protect the batteries, including Battery Seating Cabinet (sitting at a level of 2.30 m in one of the classrooms), with one compartment, separated with 50x50mm bars, based on 40x40x5mm angles, with a unitex movable iron plate of 4mm to seat the batteries. The structure will be in 40x40x5mm angles, contoured horizontally with 50x50mm bars. This activity includes the preparation of the surface to be painted, free from rust, welding drips and, in general, all foreign matter will have to be removed. Subsequently, a similar or equivalent CIN aqueous acrylic to metal primer will be applied (to be approved by the UNDP engineer), then two coats of high quality CIN aqueous acrylic enamel will be applied, with a roller, brush or spray gun, diluting the first coat. with 10% water and the second with 5%. | un | 3
Fornecimento e instalação de Bateria de Gel com 12V-200AH, o custo deve incluir uma caixa de aço para proteção das baterias. incluindo Armário de Assentamento de Baterias (assentando a um nível de 2.30 m em uma das salas de aulas), com um compartimento com barras de 50x50mm, assentes em cantoneiras de 40x40x5mm, com uma chapa de ferro unitex movel de 4mm para assentar as bateriais. A estrutura será em cantoneiras de 40x40x5mm, contornadas horizontalmente com barras de 50x50mm. Esta actividade inclui a preparação da superficie a pintar, isenta de ferrugem, pingos de soldadura e, dum modo geral, todas as matérias estranhas terão que ser removidas. Posteriormente será aplicada um primário acrílico aquoso para metal da CIN similar ou equivalente (a ser aprovado pelo engenheiro do PNUD), de seguida será aplicada duas demaos de esmalte acrílico aquoso de alta qualidade da CIN, com rolo, pincel ou pistola diluindo a primeira demão com 10% de água e a segunda com 5%
7.1.7 | Supply and installation of Mono solar panels with power 460W, Weight 22.5kg, Size (1960x992x40)mm. | un | 6
Fornecimento e instalação de painéis Mono solares com potência de 460W, Peso 22,5kg, Dimensões (1960x992x40)mm
7.1.8 | Earth Wire 1x6mm2 Green Yellow | ml | 20
Fio Terra 1x6mm2 Verde Amarelo
7.1.9 | Mounting the Structure for 6 panel (Whole set for solar modules), the price shall include designing proper structure that can will stand natural disaster, such as Cyclone, wind loads | un | 1
Montagem da estrutura para 6 painéis (conjunto completo para módulos solares), o preço deve incluir o projeto de estrutura adequada que possa suportar desastres naturais, como ciclone, cargas de vento
7.1.10 | 1x6mm 2m earth electrodes | un | 3
Electrodos de terra 1x6mm 2m
Sub-total
8 | WATER INSTALLATION AND SEWERAGE/INSTALAÇÃO DE ÁGUA E REDE ESGOTO
8.1 | Supply and install and repair the water system and everything necessary for its proper operation. This includes connecting the building to the nearest network, for the kitchen and the bathroom. | vg | 1
Fornecimento, instalação e reparação do sistema de água e tudo o que for necessário para o seu bom funcionamento. Isso inclui conectar ao Edificio à rede mais próxima, para a cozinha e o banheiros.
8.2 | Repair sewage system including supply and install all needed accessories for correct repairation. The price includes testing the entire sewer system for its proper functioning. | vg | 1
Reparação de sistema de esgoto incluindo fornecimento e instalação de todos os acessórios necessários para a sua correta reparação. O preço inclui testar todo sistema de esgoto quanto ao seu bom funcionamento.
8.3 | Supply and install a 5000L Plastex Reservoir in Rigid PVC, concrete support for the tank including motor pump 1HP BP1000 for water supply to the building. The price must include all accessories for fixing and connecting the water to the building, and commissioning for its proper functioning. | vg | 2
Fornecimento e assentamento de Reservatório Plastex de 5000L em PVC Rigido, base do tanque em betao incluindo uma motobomba 1HP BP1000 para fornecimento de agua para o edificio. O preço deve incluir todos acessórios de fixação e ligação da agua para o edificio, e comissionamento quanto ao seu bom funcionamento.
Sub-total
SUB TOTAL |  | 0
IVA (17%) |  | 0
TOTAL |  | 0
USD |  | 0