CLARIFICATION 1

RFQ 029_Mat electro_ 2022_UL

FOURNITURE DE MATERIELS ELECTROMENAGERS

Septembre 2022

|  | Questions | Réponses |
| --- | --- | --- |
| 1 | Item 1 : Industrial scale (spécifications techniques demandées : 100Kgs floor pan 5g Accuracy Weight Machine Digital for Shop, Commercial and Industrial use with Stainless Steel Platform size 14x14 Inches (350x350mm) Mais à la suite de nos recherches, nous constatons que les dimensions demandées correspondent plutôt à une balance de 50 Kg. Nous vous saurions gré de nous confirmer si vous voulez une balance industrielle de 50 Kg ou de 100 kg svp. | Il s’agit bien d’une balance industrielle de 100 Kg. Il faut considérer une balance d'une portée (capacité) de 100Kg et une précision de mesure de 5 à 10g |