Resumen:

Micro: dual Intel® Xeon® Gold 5222

Ram: 190 GB

Disco: Raid 2x480GB solido, Raid 5x960GB solido

Red: 2x Broadcom 57412 Dual Port 10Gb, SFP+,

OPCIONES DE HARDWARE

| Opción | Selección | SKU/Código de producto | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Básico | PowerEdge R740XD Server | [210-AKZR] / 1047783 | 1 |
| Configuración de chasis | Chassis with Up to 12 x 3.5 Hard Drives for 2CPU Configuration PERC/HBA11 | [321-BGZQ] / G5XK6G4 | 1 |
| Procesador | Intel® Xeon® Gold 5222 3.8G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 | [338-BSGI] / G8Q4BSP | 1 |
| Procesador adicional | Intel® Xeon® Gold 5222 3.8G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 | [338-BSGI][379-BDCO] / G9JZSHC | 1 |
| Configuración térmica del procesador | 2 Standard Heatsinks for 125W or less CPUs | [412-AAIQ][412-AAIQ] / 5099793 | 1 |
| Tipo de configuración de memoria | Performance Optimized | [370-AAIP] / PEOPT | 1 |
| Tipo y velocidad de los DIMM de memoria | 3200MT/s RDIMMs | [370-AEVR] / GR3CFNV | 1 |
| Memoriai | 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank | [370-AEVQ] / GQ3BS0I | 12 |
| Sistema operativo | No Operating System | [619-ABVR] / NOOS | 1 |
| Virtualización habilitada | None |  |  |
| Kits de medios del OS | No Media Required | [605-BBFN] / 535227 | 1 |
| Módulo SD interno | None |  |  |
| RAID | C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed) | [780-BCDS] / 5098876 | 1 |
| SSD CacheCade | None |  |  |
| Controlador RAID | PERC H750 Adapter, Low Profile | [405-ABCC] / GHDWC3K | 1 |
| Disco duro | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD, | [400-AXRJ] / G48QICJ | 2 |
| Disco duro | 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD, | [400-AXSE] / GAF5XQO | 5 |
| Configuración del BIOS (administración de energía) | Power Saving Dell Active Power Controller | [750-AABF] / DAPC | 1 |
| Configuraciones del sistema avanzadas | UEFI BIOS Setting | [800-BBDM] / UEFIB | 1 |
| Refrigeración | 6 Standard Fans for R740/740XD | [384-BBPY] / 5099992 | 1 |
| Fuente de alimentación | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W | [450-AJSC] / GDWN0O3 | 1 |
| Cables de alimentación | Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) | [450-AADY] / 518051 | 2 |
| Tarjeta vertical PCIe | Riser Config 5, 6 x8, 2 x16 slots | [330-BBHC] / 5101680 | 1 |
| Trusted Platform Module | No Trusted Platform Module | [461-AADZ] / NTPM | 1 |

OPCIONES ADICIONALES DE HARDWARE

| Opción | Selección | SKU/Código de producto | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Embedded Systems Management | iDRAC9 Datacenter 14G with OpenManage Enterprise Advanced | [528-BIYY][528-CIBI] / GI5DBGM | 1 |
| Adaptador de red | Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T rNDC | [540-BBUL] / 5100010 | 1 |
| Adaptador de red adicional | Broadcom 57412 Dual Port 10Gb, SFP+, PCIe Adapter, Full Height | [540-BBUH] / 5100000 | 1 |
| Carcasa | PowerEdge 2U LCD Bezel | [325-BCHV][389-BTTO] / 5099783 | 1 |
| Guías para rack | ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm | [770-BBBR] / RRCMA | 1 |
| Contraseña | iDRAC,factory Random Password | [379-BCSF] / 5101343 | 1 |
| iDRAC Server Manager | None |  |  |
| Group Manager | iDRAC Group Manager, Enabled | [379-BCQV] / 5100925 | 1 |
| Etiquetas para cajas de envío adicionales | Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) | [293-10049] / 691677 | 1 |

OPCIONES DE SISTEMA OPERATIVO Y DE LICENCIA ADICIONAL

| Opción | Selección | SKU/Código de producto | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft SQL Server | None |  |  |

SOLUCIONES DE BACKUP Y OPCIONES DE SOFTWARE

| Opción | Selección | SKU/Código de producto | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación del sistema | No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit | [631-AACK] / NODOCS | 1 |
| Envío | PowerEdge R740xd Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew) | [340-COWC] / GGE7NRX | 1 |
| Identificación de activos del sistema | Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress) | [293-10025] / 300882 | 1 |
| Shipping Material | PowerEdge R740 Shipping Materia | [343-BBFG] / 5104393 | 1 |
| Regulatory | PowerEdge R740 CE,CCC,BIS Marking | [389-DTDL] / G4NJV68 | 1 |

SERVICIOS AMPLIADOS Y OPCIONES DE INSTALACIÓN

| Opción | Selección | SKU/Código de producto | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios de asistencia | Basic Next Business Day 36 Months, 36 Mes(es) | [709-BBIK] / G1VML9H | 1 |
| Servicios ampliados | None |  |  |
| Keep Your Hard Drive for Enterprise Services | None |  |  |
| Keep Your Component for Enterprise Services | None |  |  |
| Diagnosis On-Site Service - OSD | None |  |  |
| Servicios de implementación | No se ha seleccionado un servicio de instalación. Póngase en contacto con el representante de ventas para obtener más información. | [683-11870] / 58267 | 1 |
| Ampliaciones de la garantía - No estándar/punto de venta local | None |  |  |
| más la entrega | None |  |  |